Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №46 від 14 жовтня 2011 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ

(III черга I пусковий комплекс)

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2011

ЗМІСТ

Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 8

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 9

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 10

Додаток №1. Технічне завдання (відомість обсягів робіт; відомість ресурсів)............................. 13

Додаток №2. Форма конкурсної пропозиції ..................................................................................... 77

Додаток №3 Пропозиції щодо залучення субпідрядників до виконання робіт..............................78

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Сумський державний університет |
| місцезнаходження | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Положій Анатолій Михайлович проректор з адміністративно-господарської роботи 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (III черга I пусковий комплекс) |
| вид предмета закупівлі | роботи |
| місце, кількість, обсяг виконання робіт | м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| строк виконання робіт | 2011р. – 2013р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: "Не відкривати до 17 листопада 2011 року до 11-00” |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме: документів згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів; конкурсної пропозиції (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів); договірної ціни; зведеного кошторисного розрахунку; пояснювальної записки; локальних кошторисів; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису; підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису. - документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації; - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 100 000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям: щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази: - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору. щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору. щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів: - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, предмет закупівлі, сума договору, термін виконання договору); щодо наявності фінансової спроможності: - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. - копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам: щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення). щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури: - оригінал або нотаріально завірена копія довідки органу (підприємства), уповноваженого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів): - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів. щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту: - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); - копію ліцензії (учасника або субпідрядної організації) на виконання робіт (що підлягають ліцензуванню), визначених цією документацією; - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). - копія паспорта (для фізичних осіб). Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів, а саме: - опис якісних та технічних характеристик основних будівельних та інших матеріалів, що будуть застосовуватися при виконанні робіт; - інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання робіт (вказати яких) (згідно Додатку №3 цієї документації конкурсних торгів). |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Не передбачається |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата 17 листопада 2011р. до 10-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 17 листопада 2011 р. Час об 11.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до “Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)”. Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці (ознайомлення з проектно-кошторисною документацією здійснюється за місцем знаходження Замовника). Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та на магнітному носії у відповідному програмному комплексі. Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Предметом договору є роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (III черга I пусковий комплекс). Строки виконання робiт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (III черга I пусковий комплекс) встановлюються Договором пiдряду. Планований ліміт фінансування робiт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (III черга I пусковий комплекс) в 2011 році становить 2 000 000,00 грн. Річний обсяг робіт, послідовність виконання кожного виду робіт та строки їх виконання визначає Замовник. Передача робіт Замовнику відбувається поетапно і оформляється шляхом підписання акту приймання - передачі виконаних робіт. За домовленістю сторін за наявності відповідних асигнувань оплата може здійснюватися поетапно згідно актів виконаних робіт протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт. Повна оплата робіт здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт та надходження коштів відповідно до асигнувань загального (спеціального) фонду Державного бюджету. Обсяг закупівлі робіт може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків. Ціна договору може бути зменшенна за згодою сторін. У разі зміни ліміту фінансування Замовник має право скоригувати річний обсяг робіт, який повинен бути виконаний Підрядником, про що укладається додаткова угода. Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт на придбання і постачання необхідних матеріалів. Договірна ціна є періодичною. На обсяги робіт 2011 року встановлюється тверда договірна ціна. По закінченні періоду, в якому діяла тверда ціна в складі періодичної договірної ціни, вартість залишків робіт може уточнюватись з подальшим встановленням твердої ціни на весь залишок або його частину в межах ціни договору. Замовник має право: вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником чи замовником; вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень; вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим; вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши пiдряднику виконану частину робiт на підставі акту фактично виконаних робіт. iнiцiювати розірвання договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матерiальних цінностей, що належать замовнику. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення показникiв, визначених у пpоектнiй документацiї, та можливість їx експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк на роботи становить 10 років, з дня прийняття об’єкта замовником, та продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків за які відповідає Підрядник. Виявлені протягом гарантійного строку недоробки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок. За порушення з вини Підрядника строків виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Збитки пiдлягають відшкодування у повному розмiрi незалежно вiд стягнення неустойки. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості робіт. Умови договору є незмінними після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством, договором. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

Технічне завдання

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2-1 Добудова "Науково-виробничного корпусу Сум ДУ" (III черга I пусковий комплекс) |
|  | Кошторис №2-1-1 на загально-будівельні роботи |
|  | Демонтажні роботи. |  |  |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10м3 | 3,9 |
| 2 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 45,3 |
| 3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 5,4 |
| 4 | Пробивання прорізів в залізобетонних стінах | м3 | 3,9 |
| 5 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 21,9 |
| 6 | Демонтаж перемичок залізобетонних | 100шт | 0,04 |
| 7 | Демонтаж плит перекриття | 100шт | 0,02 |
| 8 | Розбирання перегородок із газосилікатних блоків | 100м2 | 0,93 |
| 9 | Розбирання монолітних перекриттів | м3 | 1,2 |
| 10 | Розбирання підлоги з бетону | м3 | 5,05 |
| 11 | Демонтаж монорейок прямолінійних із двотавра N36 і елементів кріплення на висоті до 25 м | 100м | 1,8 |
| 12 | Зрізання закладних деталей і віконних та сходових грат, та металевих дверей | т | 1,71 |
| 13 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0,72 |
| 14 | Перенесення сміття вручну на 10 м | т | 72 |
| 15 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т сміття | 0,72 |
| 16 | Перевезення сміття до 15 км | т | 72 |
|  | Земляні роботи |  |  |
| 17 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 | 100м3 | 0,12 |
| 18 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | 100м3 | 0,18 |
| 19 | Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100м3 | 0,06 |
| 20 | Перевезення грунту до 15 км | т | 9,9 |
|  | Стіни і перегородки |  |  |
| 21 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 81,3 |
| 22 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 2,19 |
| 23 | Армування мурування стін та інших конструкцій | т | 0,36 |
| 24 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2 | 100м | 0,45 |
| 25 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,27 |
| 26 | Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1, або еквівалент | шт | 5 |
| 27 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1, або еквівалент | шт | 7 |
| 28 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1, або еквівалент | шт | 9 |
| 29 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1, або еквівалент | шт | 3 |
| 30 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1, або еквівалент | шт | 3 |
|  | Прорізи |  |  |
|  | Двері |  |  |
| 31 | Монтаж дверей металевих протиударних | т | 0,219 |
| 32 | Пена монтажная | шт | 3 |
| 33 | Саморізи ПШ | шт | 24 |
| 34 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 24 |
| 35 | Дюбель забивний | шт | 24 |
| 36 | Двері металеві протиударні | шт | 3 |
| 37 | Установлення залізних виробів дверних | 100комп | 0,03 |
| 38 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 3 |
| 39 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) | 100м2 | 0,13 |
| 40 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази | 100м2 | 0,13 |
| 41 | Монтаж дверей металевих протипожежних | т | 0,726 |
| 42 | Пена монтажная | шт | 9 |
| 43 | Саморізи ПШ | шт | 56 |
| 44 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 56 |
| 45 | Дюбель забивний | шт | 56 |
| 46 | Двері металеві протипожежні | шт | 4 |
| 47 | Двері металеві протипожежніні 2х-польні | шт | 3 |
| 48 | Установлення залізних виробів дверних | 100комп | 0,23 |
| 49 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 23 |
| 50 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент | 100м2 | 0,51 |
| 51 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 , або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,51 |
|  | Вітражі |  |  |
| 52 | Заповнення прорізів вітражами площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах | 100м2 | 0,123 |
| 53 | Вітражі металопластикові з одинарним склопакетом | м2 | 12,3 |
|  | Вікна |  |  |
| 54 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах | 100м2 | 0,072 |
| 55 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом і антимоскітною сіткою | м2 | 7,2 |
| 56 | Пена монтажная | шт | 3 |
|  | Покрівля |  |  |
| 57 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар руберойдом | 100м2 | 12,99 |
| 58 | Утеплення покриттів плитним утеплювачем | 100м2 | 12,99 |
| 59 | Плити теплоізоляційні | м2 | 1337,97 |
| 60 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 12,99 |
| 61 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 15 мм зміни товщини | 100м2 | 194,85 |
| 62 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 4,119 |
|  | Карнізи |  |  |
| 63 | Підшивання карнизів пластиком | 100м2 | 0,35 |
| 64 | Профіль стартовий ПВХ | м | 390 |
| 65 | Пластик для підшивки | м2 | 36,05 |
| 66 | Брус 50х50 мм | м3 | 0,9 |
| 67 | Планка зовнішнього кута | м | 210 |
| 68 | З'єднувач пластиковий | м | 27 |
| 69 | Капельник | м | 180 |
| 70 | Шурупи самонарізні по дереву 75 мм | шт | 630 |
| 71 | Шурупи самонарізні по дереву 95 мм | шт | 1800 |
| 72 | Саморізи з наповнювачем 90 мм | шт | 630 |
| 73 | Саморізи покрівельні білі | шт | 1920 |
| 74 | Виготовлення огорожі | т | 1,71 |
| 75 | Обгородження покрівель огорожею | 100 м | 2,43 |
| 76 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний | т | 1,765 |
| 77 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою | 100м2 | 0,45 |
| 78 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази | 100м2 | 0,45 |
| 79 | Улаштування настінних жолобів | 100м | 1,2 |
| 80 | Настінні жолоби | м | 120 |
| 81 | Заглушка жолоба (ліва, права) | шт | 46 |
| 82 | Угол повороту (зовнішній, внутрішній) | шт | 4 |
| 83 | З'єднувач жолобу | шт | 9 |
| 84 | Держатель жолобу | шт | 180 |
| 85 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів | 100м | 1,44 |
| 86 | Водостічні труби | м | 149,76 |
| 87 | Коліно для водостічних труб | шт | 27 |
| 88 | З'єднувач труб | шт | 27 |
| 89 | Патрубок труб | шт | 27 |
| 90 | Держатель труби | шт | 144 |
| 91 | Анкер індивід. 270 мм | шт | 144 |
|  | Опорядження зовнішнє |  |  |
| 92 | Улаштування пароізоляції | 100м2 | 0,54 |
| 93 | Плівка поліетиленова "Паробар'єр", або еквівалент | м2 | 59,4 |
| 94 | Утеплення покриттів мінеральними плитами | 100м2 | 0,54 |
| 95 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | м3 | 5,562 |
| 96 | Улаштування вітробар'єру | 100м2 | 0,54 |
| 97 | Плівка поліетиленова "Вітробар'єр", або еквівалент | м2 | 59,4 |
| 98 | Облицювання стін плитами з композиту | 100м2 | 0,54 |
| 99 | Плити облицювальні з композиту | м2 | 55,62 |
| 100 | Направляюча ТМ-50 | м | 92 |
| 101 | Кронштейни KL150 | шт | 184 |
| 102 | Кутник для кріплення | шт | 184 |
| 103 | Дюбель | 100шт | 1,84 |
| 104 | Дюбель-зонт | шт | 270 |
| 105 | Шурупи самонарізні по дереву 55 мм | шт | 300 |
| 106 | Улаштування відкосів та відливів | 100м2 | 0,024 |
| 107 | Відливи та відкоси з композиту | м2 | 2,47 |
| 108 | Саморізи з свердлом | шт | 30 |
| 109 | Саморізи з пресшайбою | шт | 30 |
| 110 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,57 |
|  | Вхідна група. |  |  |
|  | Крильце Кр-3. |  |  |
| 111 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,0787 |
| 112 | Улаштування крилець залізобетонних | 100м3 | 0,0101 |
| 113 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0165 |
| 114 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,0165 |
| 115 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0173 |
| 116 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,0173 |
| 117 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,059 |
| 118 | Установлення металевих грат для витирання ніг | т | 0,0304 |
| 119 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Сеrеzіt СM-11, або еквівалент, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,0787 |
| 120 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 8,026 |
| 121 | Установлення металевої огорожі | 100м | 0,036 |
| 122 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,058 |
| 123 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент | 100м2 | 0,059 |
| 124 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 , або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,059 |
|  | Козирок входу КВ 3. |  |  |
| 125 | Монтаж металевих стійок | т | 0,07314 |
| 126 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 5,45 |
| 127 | Монтаж металоконструкцій козирка | т | 0,24847 |
| 128 | Виготовлення конструкцій козирка | т | 0,24847 |
| 129 | Сталь листова | т | 0,01556 |
| 130 | Сталь кутова | т | 0,09273 |
| 131 | Сталь швелерна | т | 0,13483 |
| 132 | Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | кг | 5,35 |
| 133 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,029 |
| 134 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент | 100м2 | 0,132 |
| 135 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 , або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,132 |
| 136 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | 100м2 | 0,1018 |
| 137 | Улаштування покриття козирка входу з плоского листа , або еквівалент | 100м2 | 0,1018 |
| 138 | Плоский лист RАNNІLА , або еквівалент | м2 | 10,4854 |
| 139 | Улаштування каркасів конструкцій стель металевих | 100м2 | 0,1 |
| 140 | Облицювання каркасів стель плоским листом , або еквівалент | 100м2 | 0,1 |
| 141 | Плоский лист RАNNІLА , або еквівалент | м2 | 10,3 |
| 142 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів з драбин та помостів | 100м | 0,053 |
| 143 | Лійки водостокові | шт | 2 |
| 144 | Водостічні труби | м | 5,512 |
| 145 | Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,01 |
|  | Заходи щодо посилення конструкцій і недопущення руйнування, усунення дефектів. |  |  |
| 146 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд | 100м шва | 12,9 |
| 147 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей мастикою вулканізувальною тіоколовою | 100м | 12,9 |
| 148 | Чеканення і розшивання швів панелей розчином | 100м шва | 12,9 |
| 149 | Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях | м3 | 12 |
| 150 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,09 |
| 151 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм | т | 0,09 |
| 152 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,28 |
| 153 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм | т | 0,28 |
| 154 | Закладення бетоном деформаційних швів | м3 | 2,3 |
| 155 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,03774 |
| 156 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм | т | 0,03774 |
| 157 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,09028 |
| 158 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм | т | 0,09028 |
| 159 | Монтаж опорних столиків і закладних виробів стінових панелей | т | 0,93 |
| 160 | Виготовлення опорних столиків і закладних виробів стінових панелей | т | 0,93 |
| 161 | Сталь кутова | т | 0,3 |
| 162 | Сталь листова | т | 0,69 |
| 163 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 45 |
| 164 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент | 100м2 | 0,45 |
| 165 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 , або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,45 |
|  | Різні роботи |  |  |
|  | Обрамлення прорізів П1-3 місця,П3-1 місце,П4-9 місць |  |  |
| 166 | Обрамлення прорізів швелером | т | 1,83 |
| 167 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент | 100м2 | 0,543 |
| 168 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 , або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,543 |
| 169 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм | 100шт | 0,52 |
|  | Кошторис №2-1-2 на Придбання устаткування. меблів |
| 1 | Стілець офісний 400х450х450 | шт | 264 |
| 2 | Стіл офісний однотумбовий 1200х650х750 | шт | 158 |
| 3 | Шафа для документації 360х800х1900 | шт | 162 |
| 4 | Тумба для речей з висувним ящиком 600х400їх600 | шт | 45 |
| 5 | Шафа гардеробна 800х500х1900 | шт | 62 |
| 6 | Стіл офісний кутовий двотумбовий 1800х1200х750 | шт | 10 |
| 7 | Стілець офісний поворотний 500х500х500 | шт | 18 |
| 8 | Стелаж для інвентарю 500х1000х2400 | шт | 17 |
| 9 | Трибуна для виступів 800х800х1250 | шт | 3 |
| 10 | Дошка класна для написання крейдою з п'ятьма робочими поверхнями, 3000х40х1000 | шт | 18 |
| 11 | Стіл компьютерний однотумбовий з полицею під клавіатуру 1200х650х750 | шт | 61 |
| 12 | Стіл учнівський 1200х650х750 | шт | 223 |
| 13 | Лава учнівська 450 х450 х1200 | шт | 223 |
| 14 | Шафа для схову одягу при перевдяганні 400х400х1800 | шт | 57 |
| 15 | Лава з миючим покриттям 300х 1500х 350 | шт | 16 |
| 16 | Стіійка для видачі одягу з пластиковим покриттям 400х12200х850 | шт | 1 |
| 17 | Комплект учнівський для амфітеатру | місце | 590 |
| 18 | Штори-жалюзі вертикальні | м2 | 579,6 |
|  | 2-2 Пусконалагоджувальні роботи |
|  | Кошторис №2-2-1 на Пусконалагоджувальні роботи |
| 1 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 | Пристр. | 6 |
| 2 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі | Установ. | 3 |
| 3 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання з числом регульованих параметрів до 4 і числом органів настроювання до 5 | шт | 3 |
| 4 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий | Пристр. | 20 |
| 5 | Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря | Пристр. | 2 |
| 6 | Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати | Вузол | 3 |
| 7 | Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год | Насос | 3 |
| 8 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | Вен.мер. | 4 |
| 9 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | Вен.мер. | 2 |
| 10 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 | Вен.мер. | 1 |
|  | 2-3 Часофікація. |
|  | Кошторис №2-3-1 на роботи по часофікації корпуса |
|  | Монтажні роботи |  |  |
| 1 | Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,5 |
| 2 | Кабель контрольний, що прокладається з кріпленням по всій довжині, маса одного метра до 1 кг | 100 м | 5 |
| 3 | Коробка із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 | шт | 10 |
| 4 | Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 | шт | 1 |
| 5 | Годинники цифрові електронні підвісні | шт | 9 |
| 6 | Антена колінеарна, що установлюється на покрівлі будинку на висоті до 30 м | антена | 1 |
| 7 | Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої | 100 пар | 0,44 |
|  | Матеріали |  |  |
| 8 | Годинникова станція - Гранч ЧС 2х1 С, або еквівалент | шт | 1 |
| 9 | Приймач сигналів точного часу GРS | шт | 1 |
| 10 | Годинники електронні GRАN-СLОСK-І125G7, або еквівалент | шт | 7 |
| 11 | Годинники електронні GRАN-СLОСK-І125G7-Т, GRАN-СLОСK-І125R7-Т, або еквівалент | шт | 2 |
| 12 | Кабель звита пара перерізом 2х2х0,5мм2 | 1000м | 0,5 |
| 13 | Кабель ПВС, або еквівалент переріз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,05 |
| 14 | Коробка розподілювальна, 400 С2 d.80х40, 4 виводи d.20mm ІР44 | шт | 10 |
| 15 | Шурупы 35 | 100шт | 5 |
| 16 | Дюбель пластиковий універсальний М6х36мм | 100шт | 5 |
| 17 | Скобки мотажні 40х80мм | 100шт | 0,01 |
| 18 | Кріпильні анкери сталеві забивні, М6 | шт | 12 |
| 19 | Стяжка кабельна під дюбель 150х4 | 100шт | 1 |
|  | 2-4 Система відеоконтролю |
|  | Кошторис №2-4-1 на монтажні роботи |
|  | Роботи |  |  |
| 1 | Апаратура телевізійна з однією малогабаритною безтрубковою камерою(Монтаж камер) | комплект | 14 |
| 2 | Монтаж пристрою цифрової реєстрації(Відереєстратор) | пристрiй | 1 |
| 3 | Оброблення ВЧ коаксіального кабеля із суцільною ізоляцією в рознімання типів БТС, РТС, СР, БС, РС, РД(BNС-конектор, F-конектор) | кiнець кабелю | 56 |
| 4 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг#[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 11,25 |
| 5 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 6 |
| 6 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 11 |
|  | Матеріали |  |  |
| 7 | Відеокамера 1/3" Sоny ССD, 420TVl, 0.3 Luх, f =3.6mm, DС-12V, D=100mm, (шнур в комплекте с разємами), чорный корпус, або еквівалент | шт | 3 |
| 8 | Відекокамера купольна кольорова СNB LJL-21S, 600 ТВЛ, 0,1/0,01 люкс / 0 люкс при ІЧ підсвічуванні, f=6,0 мм, або еквівалент | шт | 11 |
| 9 | Відеореєстратор 16-ти канальний Twіst-РwА-DVR1604, з вбудованим кодером Twіst-РwА-4-100 та БЖ для камер, або еквівалент | шт | 1 |
| 10 | Кабель U/UTР кат.5е 350МГц, 4пари LSОH ІЕС332-1, або еквівалент | м | 1625 |
| 11 | Дюбель пластиковий універсальний М6, довжина 36 мм | шт | 500 |
| 12 | Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. РHІL, або еквівалент | шт | 500 |
| 13 | Кабельна стяжка під дюбель 150х4 (за 100шт) | шт | 4 |
| 14 | Конектор Аssmаn RJ45 кат.5е, UTР А-MО8/8SF, або еквівалент | шт | 28 |
| 15 | Накопичувач HDD S-АTА-3 2000G (7.200rрm 64M сасhе) WD20ЕАRХ, або еквівалент | шт | 2 |
| 16 | BNС-конектор з перехідником на F (Саbеlсоm) , або еквівалент | шт | 28 |
| 17 | F-соnnесtоr SАT 602 (Іспанія) , або еквівалент | шт | 28 |
| 18 | Коробка 410 С4 100х100х50 | шт | 11 |
| 19 | Шнур ПВС 2х0,75, або еквівалент | м | 50 |
| 20 | Кабель РК 75-4-15 ПВХ | шт | 50 |
|  | 2-5 Система охоронної сигналізації - 1 етап. |
|  | Кошторис №2-5-1 на монтажні роботи |
|  | Роботи |  |  |
| 1 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100шт | 0,65 |
| 2 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 3 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка(Адаптер Дунай-АД8) , або еквівалент | шт | 7 |
| 4 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5(Клавіатура) | шт | 1 |
| 5 | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні(SРR-600) , або еквівалент | шт | 60 |
| 6 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні(GBD-2) , або еквівалент | шт | 67 |
| 7 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей(СОМК) | шт | 180 |
| 8 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 |
| 9 | Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1 | шт | 2 |
| 10 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 2 |
| 11 | Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне | шт | 1 |
| 12 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 5,1 |
| 13 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 10,5 |
| 14 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг#[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 38 |
| 15 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 6 |
|  | Матеріали |  |  |
| 16 | ОЕM комплект на носителе: - ПЗ підтримки мережовой мультісерверной архитектури "АРМ-SОS-Рrеmіum"-Аппаратний ключ безпеки "Guаrdаnt"-ПЗ інтеграції "Dunаі" SОS (одного ППК)-ПЗ одного додаткового підключення ППК "Dunаі" SОS-Голографічний захисний елемент Sес, або еквівалент | шт | 1 |
| 17 | ППК ОП "Дунай - 16/32" (авт.) без ДБЖ (версія В4-04) , або еквівалент | шт | 1 |
| 18 | Джерело живлення ІРS-1230B-03, або еквівалент | шт | 2 |
| 19 | Адаптер "Дунай-АД8", або еквівалент | шт | 7 |
| 20 | Клавіатура "Дунай-КЖ", або еквівалент | шт | 1 |
| 21 | Комплект для програмування ППК ОП "ВБД6" и ППК ОП "Дунай", або еквівалент | шт | 1 |
| 22 | Акумулятор 7.0 Ач/12В | шт | 2 |
| 23 | Сирена зовнішня зі світломаяком, 120 dB (SР-4001) | шт | 1 |
| 24 | Датчик руху SRР-600, або еквівалент | шт | 60 |
| 25 | Датчик GBD-2, або еквівалент | шт | 67 |
| 26 | Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8 | шт | 75 |
| 27 | Датчик магнітоконтактний СОМК 1-9 лип | шт | 105 |
| 28 | Кнопка ИРТС | шт | 1 |
| 29 | Провід ПСВВ 6х0,4 | м | 4800 |
| 30 | Шнур ПВС 2х1,00+1х1,00 (ПВС 3х1) | м | 20 |
| 31 | Шнур ПВС 2х1 | м | 30 |
| 32 | Короб мікро 16х10 мм | м | 500 |
| 33 | Труба ПВХ легка 20 мм з протяжкою (бухт.100м.) Діаметр зовн./внутр.20/14,1 мм | м | 3 |
| 34 | Кабельна стяжка 200х3,6 100шт. | шт | 4 |
| 35 | Кабельна стяжка під дюбель 205х4,2 (за 100шт) | шт | 3 |
| 36 | Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. РHІL | шт | 1500 |
| 37 | Дюбель універсальний 6х38 | шт | 1000 |
| 38 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4 | шт | 180 |
| 39 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-48М з замком | шт | 6 |
| 40 | Кут плоский 50х25 | шт | 4 |
| 41 | Трійник плоский 50х25 | шт | 1 |
| 42 | Короб кабельний 50х25 | м | 10 |
| 43 | Заглушка торцева 50х25 | шт | 2 |
| 44 | Саморіз 3,5х9,5 гк/пр/уп1000шт | шт | 1 |
|  | 2-6 Система охоронної сигналізації - 2 етап. |
|  | Кошторис №2-6-1 на монтажні роботи |
|  | Роботи |  |  |
| 1 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100шт | 0,85 |
| 2 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка(Адаптер Дунай-АД8) | шт | 6 |
| 3 | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні(SРR-600) | шт | 44 |
| 4 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні(GBD-2) | шт | 48 |
| 5 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей(СОМК) | шт | 111 |
| 6 | Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1 | шт | 2 |
| 7 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 2 |
| 8 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 6,12 |
| 9 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 12 |
| 10 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг#[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 34,75 |
| 11 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 4 |
|  | Матеріали |  |  |
| 12 | Джерело живлення ІРS-1230B-03, або еквівалент | шт | 2 |
| 13 | Адаптер "Дунай-АД8", або еквівалент | шт | 6 |
| 14 | Акумулятор 7.0 Ач/12В | шт | 2 |
| 15 | Датчик руху SRР-600, або еквівалент | шт | 44 |
| 16 | Датчик GBD-2, або еквівалент | шт | 48 |
| 17 | Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8 | шт | 42 |
| 18 | Датчик магнітоконтактний СОМК 1-9 лип | шт | 69 |
| 19 | Провід ПСВВ 6х0,4 | м | 4300 |
| 20 | Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5 | м | 305 |
| 21 | Шнур ПВС 2х1,00+1х1,00 (ПВС 3х1) , або еквівалент | м | 30 |
| 22 | Шнур ПВС 2х1, або еквівалент | м | 40 |
| 23 | Короб мікро 16х10 мм | м | 600 |
| 24 | Кабельна стяжка 200х3,6 100шт. | шт | 3 |
| 25 | Кабельна стяжка під дюбель 205х4,2 (за 100шт) | шт | 3 |
| 26 | Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. РHІL, або еквівалент | шт | 1500 |
| 27 | Дюбель універсальний 6х38 | шт | 1500 |
| 28 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4 | шт | 115 |
| 29 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-48М з замком | шт | 4 |
| 30 | Короб кабельний 50х25 | м | 12 |
|  | 2-7 Структурована кабельна система |
|  | Кошторис №2-7-1 на монтажні роботи |
|  | Роботи |  |  |
| 1 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100шт | 0,8 |
| 2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 5,9 |
| 3 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,4 |
| 4 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | 100 м | 0,2 |
| 5 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 17,6 |
| 6 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг#[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 50 |
| 7 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 30 |
| 8 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг | шт | 1 |
| 9 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 8 |
| 10 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг(Патч-панель, полиця, організатор) | шт | 20 |
| 11 | Монтаж розетки інформаційної | шт | 218 |
| 12 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5х2(Обробка модуля RJ45 в патч-панелі та на робочих місцях) | шт | 436 |
| 13 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14(Патч-корд) | шт | 302 |
| 14 | Прослуховування і вимірювання перехідних затухань на парних кабелях(Тестування витої пари) | кабель | 218 |
|  | Матеріали |  |  |
| 15 | Кабель UTР кат.5е системний РVС, або еквівалент | м | 9760 |
| 16 | Модуль АMР RJ45 UTР кат.5е SL, білий, або еквівалент | шт | 218 |
| 17 | АK-1512-030 - Патч-корд Аssmаn UTР 5е, 3м, або еквівалент | шт | 218 |
| 18 | АK-1512-020 - Патч-корд Аssmаn UTР 5е, 2м, або еквівалент | шт | 42 |
| 19 | АK-1532-010 - Патч-корд Аssmаn SFTР 5е, 1м, сірий, або еквівалент | шт | 42 |
| 20 | Коробка настінна DІN 80х80, біла, або еквівалент | шт | 218 |
| 21 | Розетка 2-порт. DІN 68х68 колір білий (без рамки) | шт | 218 |
| 22 | Патч-панель 24 порта, UTР, RJ45 кат.5е | шт | 6 |
| 23 | Організатор горизонтальний 1U 19" 38х51мм | шт | 12 |
| 24 | RОF-47-60/80 - Шафа 19"47U 600х800 | шт | 1 |
| 25 | DР-РT-550 - 19" Полиця 1U, глибина 550 з утрим. | шт | 2 |
| 26 | 21190-435 - Компл. 19" кріпл. 32 элем. | шт | 4 |
| 27 | 02-558Р - Конектор RJ45 UTР 5е WЕ8Е, 1,27 мкм золота, або еквівалент | шт | 100 |
| 28 | RЕN-06-60/40 - Шафа 19" 6U глиб.400 | шт | 8 |
| 29 | Короб LHD 20х10 | м | 500 |
| 30 | Кут внутрішній до коробу LHD 20х10 | шт | 60 |
| 31 | Кут прямий до коробу LHD 20х10 | шт | 60 |
| 32 | Короб LHD 32х15 | м | 70 |
| 33 | Кут внутрішній для коробу LHD 32х15 | шт | 24 |
| 34 | Кут прямий для коробу LHD 32х15 | шт | 24 |
| 35 | Канал ЕК 120х40 2м-03 | м | 20 |
| 36 | Кут прямий до 120х40 | шт | 4 |
| 37 | Кут внутрішній до 120х40 | шт | 4 |
| 38 | З'єднувач к 120х40 | шт | 10 |
| 39 | Труба жорстка, діаметр зовн./внутр.25/21,7 мм | м | 40 |
| 40 | Труба жорстка, діаметр зовн./внутр.40/35,9 мм | м | 20 |
| 41 | Дюбель з ударним шурупом 8.0/45 UСХ | шт | 1200 |
| 42 | Кабельна стяжка 120х2,5 (за 1000шт) | шт | 1 |
| 43 | Кабельна стяжка під дюбель 300х4,8 (за 100шт) | шт | 12 |
| 44 | Саморіз по дереву 3,5х35 | шт | 1000 |
| 45 | Дюбель М6 | шт | 1000 |
| 46 | Анкер TFС 10.0/72 з гвинтом | шт | 32 |
|  | 2-8 Електровимірювальні роботи |
|  | Кошторис №2-8-1 на Електровимірювальні роботи |
| 1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя | Вимір. | 2 |
| 2 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами | 100_точ. | 17,5 |
| 3 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 398 |
| 4 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 398 |
|  | 5-1 Проїзди. |
|  | Кошторис №5-1-1 на Проїзди. |
|  | Тип 1. |  |  |
| 1 | Улаштування дорожного корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000м2 | 1,19 |
| 2 | Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску | 100м3 | 2,38 |
| 3 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см | 1000м2 | 1,19 |
| 4 | Додати на т. 1 см | 1000м2 | 1,19 |
| 5 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | 1000м2 | 1,19 |
| 6 | Виключити на т. 7 см | 1000м2 | -8,33 |
| 7 | Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних крупнозернистих сумішей типу А, Б, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 1,19 |
| 8 | Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 1,19 |
| 9 | Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів | 100м | 5,04 |
| 10 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 504 |
|  | 7-1 Благоустрій теріторії |
|  | Кошторис №7-1-1 на Вертикальне планування |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2 | 1000м3 | 2,19 |
| 2 | Перевезення грунту до 15 км | т | 3613,5 |
| 3 | Розрівнювання грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000м3 | 2,19 |
| 4 | Додати на 15 м | 1000м3 | 6,57 |

| Відомість ресурсів |
| --- |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год | 9531,8753 |
|  |  | (Середній розряд робіт: 3,2) |  |  |
| 2 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.-год | 10422,4200 |
|  |  | (Середній розряд робіт: 4,2) |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин | люд.-год | 2743,9058 |
|  |  | (Середній розряд ланки: 4,5) |  |  |
| 4 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд.-год | 827,7696 |
| 5 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі: |  |  |
| 5.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.-год | 1045,0938 |
|  |  | Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год | 24571,0645 |
|  |  | (Середній розряд робіт: 3,8) |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 6 | С203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш.-год | 67,983 |
| 7 | С203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш.-год | 453,9816 |
| 8 | С212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш.-год | 48,6472 |
| 9 | С200-1 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год | 41,1344 |
| 10 | С200-2 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.-год | 40,2 |
| 11 | С200-2 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.-год | 3,5835 |
| 12 | С203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.-год | 1,0024 |
| 13 | С203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш.-год | 2,22 |
| 14 | С210-1207 | Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м | маш.-год | 47,024 |
| 15 | С204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш.-год | 13,26 |
| 16 | С234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш.-год | 4,025 |
| 17 | С207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш.-год | 74,4819 |
| 18 | С207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш.-год | 39,3873 |
| 19 | С270-93 | Верстат пересувний для свердлення отворів в залізобетоні діаметром 20-160 мм | маш.-год | 16,562 |
| 20 | С233-1002 | Верстати свердлильні | маш.-год | 2,828 |
| 21 | С206-247 | Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3 | маш.-год | 104,9886 |
| 22 | С206-248 | Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш.-год | 12,8401 |
| 23 | С206-337 | Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш.-год | 4,7376 |
| 24 | С204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш.-год | 1,409 |
| 25 | С205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв | маш.-год | 72,105 |
| 26 | С205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв | маш.-год | 185,989 |
| 27 | С205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв | маш.-год | 0,0496 |
| 28 | С205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв | маш.-год | 4,025 |
| 29 | С212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш.-год | 1,94 |
| 30 | С212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш.-год | 6,212 |
| 31 | С212-907 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 13 т | маш.-год | 109,6704 |
| 32 | С215-3101 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т | маш.-год | 0,0102 |
| 33 | С212-906 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 8 т | маш.-год | 46,2196 |
| 34 | С212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш.-год | 1,9516 |
| 35 | С270-20 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш.-год | 0,2435 |
| 36 | С202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш.-год | 91,0434 |
| 37 | С202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.-год | 11,5563 |
| 38 | С202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш.-год | 80,8944 |
| 39 | С202-1104 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т | маш.-год | 0,2828 |
| 40 | С202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.-год | 42,16 |
| 41 | С202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.-год | 6,5904 |
| 42 | С202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш.-год | 103,9623 |
| 43 | С217-1301 | Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал | маш.-год | 82,84 |
| 44 | С212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш.-год | 10,3411 |
| 45 | С233-201 | Машини свердлильні електричні | маш.-год | 8,115 |
| 46 | С233-201 | Машини свердлильні електричні | маш.-год | 29,955 |
| 47 | С233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш.-год | 172,655 |
| 48 | С217-300 | Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля | маш.-год | 9,66 |
| 49 | С203-850 | Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т | маш.-год | 42,5394 |
| 50 | С200-42 | Насос вакуумний, подача 3,6 м3/хв | маш.-год | 2,16 |
| 51 | С204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.-год | 97,357 |
| 52 | С270-128 | Підйомники щоглові, висота підйому 50 м | маш.-год | 3,766 |
| 53 | С270-4 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год | 0,0606 |
| 54 | С270-14 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш.-год | 20,972 |
| 55 | С270-157 | Прес-ножиці комбіновані | маш.-год | 2,379 |
| 56 | С203-1501 | Риштування самохідні, висота підйому 12 м | маш.-год | 192,96 |
| 57 | С212-1801 | Розподільники щебеню та гравію | маш.-год | 1,059 |
| 58 | С207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш.-год | 2,2372 |
| 59 | С201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш.-год | 6,2118 |
| 60 | С201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність до 59 кВт [80 к.с.] | маш.-год | 4,3554 |
| 61 | С204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш.-год | 130,262 |
| 62 | С212-2000 | Укладальники асфальтобетону | маш.-год | 10,472 |
| 63 | С204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.-год | 84,744 |
| 64 | С204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.-год | 2,238 |
| 65 | С204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш.-год | 20,966 |
| 66 | С204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш.-год | 1,12 |
| 67 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 3623,4 |
| 68 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 72 |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  |
|  |  | у тому числі енергоносії: |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 4261,08 |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 543,62 |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 128,07 |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 5809,89 |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 4318,26 |
|  |  | III. Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат |  |  |
| 69 | С270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш.-год | 59,834402 |
| 70 | С211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш.-год | 0,265226 |
| 71 | С270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного (Електроенергія: 0,20 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,02 кг) | маш.-год | 4,825226 |
| 72 | С212-500 | Гудронатори ручні | маш.-год | 5,236 |
| 73 | С203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т (Гiдравлiчна рiдина: 0,01 кг, Мастильнi матерiали: 0,01 кг) | маш.-год | 841,06 |
| 74 | С203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т (Гiдравлiчна рiдина: 0,01 кг, Мастильнi матерiали: 0,01 кг) | маш.-год | 0,0095082 |
| 75 | С270-115 | Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) | маш.-год | 85,1008 |
| 76 | С270-115 | Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год) | маш.-год | 3,616541 |
| 77 | С200-40 | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 (Електроенергія: 17,20 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,22 кг) | маш.-год | 39,7494 |
| 78 | С203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] (Електроенергія: 0,65 кВт·год) | маш.-год | 0,16 |
| 79 | С203-403 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] (Електроенергія: 0,69 кВт·год) | маш.-год | 0,4 |
| 80 | С203-403 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] (Електроенергія: 0,69 кВт·год) | маш.-год | 16,4043024 |
| 81 | С203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Електроенергія: 1,12 кВт·год) | маш.-год | 0,09096 |
| 82 | С203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг) | маш.-год | 841,06 |
| 83 | С203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг) | маш.-год | 1,449 |
| 84 | С203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг) | маш.-год | 509,99 |
| 85 | С270-125 | Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг (Електроенергія: 0,41 кВт·год) | маш.-год | 45,924 |
| 86 | С233-301 | Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,02 кг) | маш.-год | 2,352388 |
| 87 | С200-64 | Перфоратор електромагнітний (Електроенергія: 0,17 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,02 кг) | маш.-год | 4,588 |
| 88 | С270-131 | Перфоратор пневматичний | маш.-год | 138,138 |
| 89 | С270-90 | Пилка дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт·год) | маш.-год | 1,567704 |
| 90 | С200-68 | Пістолет монтажний | маш.-год | 369,2928 |
| 91 | С209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш.-год | 0,1666 |
| 92 | С204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год) | маш.-год | 176,992853 |
| 93 | С233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш.-год | 0,049581 |
| 94 | С270-113 | Шприц пневматичний для забивання швів | маш.-год | 67,983 |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |
| 95 | 5001-30-80 | 02-558Р - Конектор RJ45 UTР 5е WЕ8Е, 1,27 мкм золота | шт | 100 |
| 96 | 5001-30-79 | 21190-435 - Компл. 19" кріпл. 32 элем. | шт | 4 |
| 97 | 5001-30-73 | АK-1512-020 - Патч-корд Аssmаn UTР 5е, 2м, або еквівалент | шт | 42 |
| 98 | 5001-30-72 | АK-1512-030 - Патч-корд Аssmаn UTР 5е, 3м, або еквівалент | шт | 218 |
| 99 | 5001-30-28 | АK-1532-010 - Патч-корд Аssmаn SFTР 5е, 1м, сірий, або еквівалент | шт | 42 |
| 100 | 5001-2-100 | BNС-конектор з перехідником на F (Саbеlсоm) , або еквівалент | шт | 28 |
| 101 | 5001-30-36 | DР-РT-550 - 19" Полиця 1U, глибина 550 з утрим. , або еквівалент | шт | 2 |
| 102 | 5001-2-101 | F-соnnесtоr SАT 602 (Іспанія) , або еквівалент | шт | 28 |
| 103 | 5001-13-72 | ОЕM комплект на носителе: - ПЗ підтримки мережовой мультісерверной архитектури "АРМ-SОS-Рrеmіum"-Аппаратний ключ безпеки "Guаrdаnt"-ПЗ інтеграції "Dunаі" SОS (одного ППК)-ПЗ одного додаткового підключення ППК "Dunаі" SОS-Голографічний захисний елемент Sес | шт | 1 |
| 104 | 5001-30-81 | RЕN-06-60/40 - Шафа 19" 6U глиб.400 | шт | 8 |
| 105 | 5001-30-78 | RОF-47-60/80 - Шафа 19"47U 600х800 | шт | 1 |
| 106 | 5001-13-75 | Адаптер "Дунай-АД8", або еквівалент | шт | 13 |
| 107 | 5001-13-49 | Акумулятор 7.0 Ач/12В | шт | 4 |
| 108 | 5001-30-98 | Анкер TFС 10.0/72 з гвинтом | шт | 32 |
| 109 | С126-1290-2 | Анкер індивід. 270 мм | шт | 144 |
| 110 | С111-156-1 | Анкер фасадний | шт | 108 |
| 111 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,00315 |
| 112 | С1545-4 | Бирка маркувальна | 100шт | 22,306 |
| 113 | С1545-4 | Бирка маркувальна | 100шт | 1,406 |
| 114 | С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,025704 |
| 115 | С123-100-3-2 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом і антимоскітною сіткою | м2 | 7,2 |
| 116 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,025 |
| 117 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,14765 |
| 118 | С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0009665 |
| 119 | С112-24-4 | Брус 50х50 мм | м3 | 0,9 |
| 120 | С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0,00174 |
| 121 | С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,00226 |
| 122 | С112-24 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 0,00464 |
| 123 | С111-113 | Бязь сурова | 10м2 | 0,04 |
| 124 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,000025 |
| 125 | С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0001 |
| 126 | 5001-2-91 | Відекокамера купольна кольорова СNB LJL-21S, 600 ТВЛ, 0,1/0,01 люкс / 0 люкс при ІЧ підсвічуванні, f=6,0 мм, або еквівалент | шт | 11 |
| 127 | 5001-2-90 | Відеокамера 1/3" Sоny ССD, 420TVl, 0.3 Luх, f =3.6mm, DС-12V, D=100mm, (шнур в комплекте с разємами), чорный корпус, або еквівалент | шт | 3 |
| 128 | 5001-2-92 | Відеореєстратор 16-ти канальний Twіst-РwА-DVR1604, з вбудованим кодером Twіst-РwА-4-100 та БЖ для камер, або еквівалент | шт | 1 |
| 129 | С121-258-1 | Відливи та відкоси з композиту | м2 | 2,47 |
| 130 | С123-100-3 | Вітражі металопластикові з одинарним склопакетом | м2 | 12,3 |
| 131 | С142-10-2 | Вода | м3 | 98,323 |
| 132 | С1546-8 | Вода дистильована | м3 | 0,012 |
| 133 | С1630-96-5 | Водостічні труби | м | 155,272 |
| 134 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 1,604 |
| 135 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 10,8 |
| 136 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,301103 |
| 137 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,10758 |
| 138 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,28 |
| 139 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,09 |
| 140 | С111-322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,58455 |
| 141 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00914 |
| 142 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,01987 |
| 143 | С100-1703-1070-1-ИН-Б | Годинники електронні GRАN-СLОСK-І125G7, або еквівалент | шт | 7 |
| 144 | С100-1703-1070-2-ИН-Б | Годинники електронні GRАN-СLОСK-І125G7-Т, GRАN-СLОСK-І125R7-Т, або еквівалент | шт | 2 |
| 145 | С100-1703-1049-1-ИН-Б | Годинникова станція - Гранч ЧС 2х1 С, або еквівалент | шт | 1 |
| 146 | С111-1755 | Грати металеві | т | 0,0304 |
| 147 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева, або еквівалент | т | 0,021147 |
| 148 | С111-1894-5 | Грунтовка СТ17, або еквівалент | л | 1,574 |
| 149 | 5001-13-80 | Датчик GBD-2, або еквівалент | шт | 115 |
| 150 | 5001-13-82 | Датчик магнітоконтактний СОМК 1-9 лип, або еквівалент | шт | 174 |
| 151 | 5001-13-81 | Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8, або еквівалент | шт | 117 |
| 152 | 5001-13-79 | Датчик руху SRР-600, або еквівалент | шт | 104 |
| 153 | С121-250-4 | Двері металеві протипожежні | шт | 4 |
| 154 | С121-250-2-1 | Двері металеві протипожежніні 2х-польні | шт | 3 |
| 155 | С121-250-3-А | Двері металеві протиударні | шт | 3 |
| 156 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,00513 |
| 157 | С126-1290-4 | Держатель жолобу | шт | 180 |
| 158 | С126-1290-3 | Держатель труби | шт | 144 |
| 159 | С124-64 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 1,889 |
| 160 | 5001-13-74 | Джерело живлення ІРS-1230B-03, або еквівалент | шт | 4 |
| 161 | С112-70 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0,07627 |
| 162 | С112-78 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт | м3 | 0,207 |
| 163 | С112-55 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, І сорт | м3 | 0,26875 |
| 164 | С112-59 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт | м3 | 0,02407 |
| 165 | С112-60 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 1,68 |
| 166 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,0004 |
| 167 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,4 |
| 168 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,293 |
| 169 | С124-29 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,113148 |
| 170 | С111-806 | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм | т | 0,04119 |
| 171 | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,00012 |
| 172 | С111-801 | Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище | т | 0,000981 |
| 173 | С111-809 | Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм | т | 0,00032 |
| 174 | С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,0002 |
| 175 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,000263 |
| 176 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,012357 |
| 177 | С111-823 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,0529 |
| 178 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,019864 |
| 179 | С111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,054 |
| 180 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 62,915 |
| 181 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,143 |
| 182 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 28,6944 |
| 183 | С1545-281-21 | Дюбель | 100шт | 1,84 |
| 184 | 5001-30-94 | Дюбель з ударним шурупом 8.0/45 UСХ | шт | 1200 |
| 185 | С1545-44-1 | Дюбель забивний | шт | 80 |
| 186 | 5001-30-97 | Дюбель М6 | шт | 1000 |
| 187 | 5001-2-94 | Дюбель пластиковий універсальний М6, довжина 36 мм | шт | 500 |
| 188 | С1545-44-ИНБ | Дюбель пластиковий універсальний М6х36мм | 100шт | 5 |
| 189 | 5001-13-90 | Дюбель універсальний 6х38 | шт | 2500 |
| 190 | С111-1851-1 | Дюбель-зонт | шт | 270 |
| 191 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 4,0584 |
| 192 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,132 |
| 193 | С111-146-1 | Дюбель-шурупи з пробками | шт | 54,015 |
| 194 | С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,000879 |
| 195 | С111-1514 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А | т | 0,034176 |
| 196 | С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,00091 |
| 197 | С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,059156 |
| 198 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,008376 |
| 199 | С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00279 |
| 200 | С111-1530 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,020918 |
| 201 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 8,96 |
| 202 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,043206 |
| 203 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00072 |
| 204 | С126-1290-5 | Заглушка жолоба (ліва, права) | шт | 46 |
| 205 | 5001-13-96 | Заглушка торцева 50х25 | шт | 2 |
| 206 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,06 |
| 207 | С111-241-1 | Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 12 мм | 100шт | 2,97 |
| 208 | С111-961 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 26 |
| 209 | С130-1156-3 | З'єднувач жолобу | шт | 9 |
| 210 | 5001-30-91 | З'єднувач к 120х40 | шт | 10 |
| 211 | С126-1300-5-4 | З'єднувач пластиковий | м | 27 |
| 212 | С130-1156-2 | З'єднувач труб | шт | 27 |
| 213 | С1545-249 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 1,56 |
| 214 | С1545-249 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 14 |
| 215 | 5001-2-93 | Кабель U/UTР кат.5е 350МГц, 4пари LSОH ІЕС332-1 | м | 1625 |
| 216 | 5001-30-70 | Кабель UTР кат.5е системний РVС | м | 9760 |
| 217 | 5001-13-97 | Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5 | м | 305 |
| 218 | С100-1509-1131-1-ИН-Б | Кабель звита пара перерізом 2х2х0,5мм2 | 1000м | 0,5 |
| 219 | С157-302 | Кабель ПВС переріз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,05 |
| 220 | 5001-2-103 | Кабель РК 75-4-15 ПВХ | шт | 50 |
| 221 | 5001-30-95 | Кабельна стяжка 120х2,5 (за 1000шт) | шт | 1 |
| 222 | 5001-13-88 | Кабельна стяжка 200х3,6 100шт. | шт | 7 |
| 223 | 5001-2-96 | Кабельна стяжка під дюбель 150х4 (за 100шт) | шт | 4 |
| 224 | 5001-13-89 | Кабельна стяжка під дюбель 205х4,2 (за 100шт) | шт | 6 |
| 225 | 5001-30-96 | Кабельна стяжка під дюбель 300х4,8 (за 100шт) | шт | 12 |
| 226 | С1416-8684-3 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 504 |
| 227 | 5001-30-88 | Канал ЕК 120х40 2м-03 | м | 20 |
| 228 | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 0,041 |
| 229 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0002197 |
| 230 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,009596 |
| 231 | С126-1300-5-4 | Капельник | м | 180 |
| 232 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00064 |
| 233 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 12,004 |
| 234 | С1542-18 | Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1 | т | 0,004 |
| 235 | 5001-13-76 | Клавіатура "Дунай-КЖ", або еквівалент | шт | 1 |
| 236 | С1546-20 | Клей БМК5, або еквівалент | кг | 0,16 |
| 237 | С1546-22 | Клей нітроглифталевий | кг | 5,82 |
| 238 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,03 |
| 239 | 5001-13-83 | Кнопка ИРТС | шт | 1 |
| 240 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 38,696 |
| 241 | С1545-74 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 89,28 |
| 242 | С113-1466-2 | Коліно для водостічних труб | шт | 27 |
| 243 | 5001-13-77 | Комплект для програмування ППК ОП "ВБД6" и ППК ОП "Дунай" | шт | 1 |
| 244 | 5001-2-97 | Конектор Аssmаn RJ45 кат.5е, UTР А-MО8/8SF | шт | 28 |
| 245 | 5001-30-82 | Короб LHD 20х10 | м | 500 |
| 246 | 5001-30-85 | Короб LHD 32х15, або еквівалент | м | 70 |
| 247 | 5001-13-94 | Короб кабельний 50х25 | м | 22 |
| 248 | 5001-13-87 | Короб мікро 16х10 мм | м | 1100 |
| 249 | 5001-2-102 | Коробка 410 С4 100х100х50 | шт | 11 |
| 250 | 5001-2-28 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4 | шт | 295 |
| 251 | 5001-13-91 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-48М з замком | шт | 10 |
| 252 | 5001-30-74 | Коробка настінна DІN 80х80, біла | шт | 218 |
| 253 | С1512-6-1-ИНБ | Коробка розподілювальна, 400 С2 d.80х40, 4 виводи d.20mm ІР44 | шт | 10 |
| 254 | С1111-80 | Кріплення | шт | 220,8 |
| 255 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 80 |
| 256 | С111-1904 | Кріпильні анкери сталеві забивні, М6 | шт | 12 |
| 257 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5,294 |
| 258 | С1110-89-1 | Кронштейни KL150 | шт | 184 |
| 259 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,082 |
| 260 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,631 |
| 261 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А, або еквівалент | т | 0,003411 |
| 262 | 5001-30-86 | Кут внутрішній для коробу LHD 32х15 | шт | 24 |
| 263 | 5001-30-90 | Кут внутрішній до 120х40 | шт | 4 |
| 264 | 5001-30-83 | Кут внутрішній до коробу LHD 20х10 | шт | 60 |
| 265 | 5001-13-92 | Кут плоский 50х25 | шт | 4 |
| 266 | 5001-30-87 | Кут прямий для коробу LHD 32х15 | шт | 24 |
| 267 | 5001-30-89 | Кут прямий до 120х40 | шт | 4 |
| 268 | 5001-30-84 | Кут прямий до коробу LHD 20х10 | шт | 60 |
| 269 | С111-171-1-18-1 | Кутник для кріплення | шт | 184 |
| 270 | С1546-31 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00223 |
| 271 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,202566 |
| 272 | С1546-30 | Лак ВЛ-2, НЦ-62 | т | 0,001635 |
| 273 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,00042 |
| 274 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,17276 |
| 275 | С130-1156-1 | Лійки водостокові | шт | 2 |
| 276 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 1,44 |
| 277 | С111-594 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,6495 |
| 278 | С111-1697 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,1677 |
| 279 | С111-617 | Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5 | кг | 269,61 |
| 280 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,00372 |
| 281 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,058 |
| 282 | 5001-30-71 | Модуль АMР RJ45 UTР кат.5е SL, білий | шт | 218 |
| 283 | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 4,8 |
| 284 | С124-36 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,0173 |
| 285 | С124-33 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм | т | 0,11315 |
| 286 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,263363 |
| 287 | С124-48 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм | т | 0,09028 |
| 288 | С124-49 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм | т | 0,28 |
| 289 | С124-46 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм | т | 0,12774 |
| 290 | С1545-143 | Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4 | 100шт | 0,02 |
| 291 | С1545-151 | Наконечники кабельні Н7.750.561 | шт | 327 |
| 292 | С1545-130 | Наконечники НП-3/4 | 1000шт | 0,008 |
| 293 | 5001-2-98 | Накопичувач HDD S-АTА-3 2000G (7.200rрm 64M сасhе) WD20ЕАRХ | шт | 2 |
| 294 | С130-481-1 | Направляюча ТМ-50 | м | 92 |
| 295 | С1630-96-4-Е | Настінні жолоби | м | 120 |
| 296 | С111-624 | Натр їдкий [сода каустична] технічний, марка ГР | т | 0,00044 |
| 297 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 1,123 |
| 298 | С121-756 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,000073 |
| 299 | С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,0001 |
| 300 | С123-517-У | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,938 |
| 301 | 5001-30-77 | Організатор горизонтальний 1U 19" 38х51мм | шт | 12 |
| 302 | С1546-54 | Пароніт | т | 0,0001 |
| 303 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 93,3384 |
| 304 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,132 |
| 305 | С130-1156-2 | Патрубок труб | шт | 27 |
| 306 | С1545-167 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,108 |
| 307 | 5001-30-76 | Патч-панель 24 порта, UTР, RJ45 кат.5е | шт | 6 |
| 308 | С111-66-1 | Пена монтажная | шт | 15,1476 |
| 309 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 10 |
| 310 | К582821-557 | Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 5 |
| 311 | К582821-559 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 7 |
| 312 | К582821-561 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 9 |
| 313 | К582821-563 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 3 |
| 314 | К582821-567 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 3 |
| 315 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 265,0725 |
| 316 | С126-1300-5-4 | Планка зовнішнього кута | м | 210 |
| 317 | С126-1290-11 | Пластик для підшивки | м2 | 36,05 |
| 318 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 1,2636 |
| 319 | С121-258-1 | Плити облицювальні з композиту | м2 | 55,62 |
| 320 | С114-4-У-3 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати | м3 | 5,562 |
| 321 | С114-5-У-7 | Плити теплоізоляційні | м2 | 1337,97 |
| 322 | С111-287-5 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 8,026 |
| 323 | С111-1720-2-А-2 | Плівка поліетиленова "Вітробар'єр" | м2 | 59,4 |
| 324 | С111-1720-2-А | Плівка поліетиленова "Паробар'єр" | м2 | 59,4 |
| 325 | С126-1290-13 | Плоский лист RАNNІLА , або еквівалент | м2 | 20,7854 |
| 326 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,203092 |
| 327 | 5001-13-73 | ППК ОП "Дунай - 16/32" (авт.) без ДБЖ (версія В4-04) | шт | 1 |
| 328 | С100-1702-1001-61-ИН-Б | Приймач сигналів точного часу GРS | шт | 1 |
| 329 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 2 |
| 330 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,07155 |
| 331 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,000022 |
| 332 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00437 |
| 333 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,0026445 |
| 334 | С1522-29 | Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу61-0,5 | т | 0,001635 |
| 335 | С1522-36 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2 | т | 0,00021 |
| 336 | 5001-13-84 | Провід ПСВВ 6х0,4 | м | 9100 |
| 337 | С111-1747 | Прокладки ущільнювальні 30 мм | 100м | 13,545 |
| 338 | С1546-65 | Пропан | т | 0,0141 |
| 339 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 2,407 |
| 340 | С126-110-4 | Профіль стартовий ПВХ | м | 390 |
| 341 | 5001-30-75 | Розетка 2-порт. DІN 68х68 колір білий (без рамки) | шт | 218 |
| 342 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0675 |
| 343 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 4,1724 |
| 344 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 39,7494 |
| 345 | С1425-11687 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 1,08 |
| 346 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 29,805 |
| 347 | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,0228 |
| 348 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4, або еквівалент | т | 0,000132 |
| 349 | С111-856 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 1486,056 |
| 350 | С111-1757 | Рядно | м2 | 0,303 |
| 351 | 5001-13-95 | Саморіз 3,5х9,5 гк/пр/уп1000шт | шт | 1 |
| 352 | 5001-2-48 | Саморіз по дереву 3,5х35 | шт | 1000 |
| 353 | С111-146-6-2 | Саморізи з наповнювачем 90 мм | шт | 630 |
| 354 | С111-146-6-2 | Саморізи з пресшайбою | шт | 30 |
| 355 | С111-146-6-2 | Саморізи з свердлом | шт | 30 |
| 356 | С111-146-6-2 | Саморізи покрівельні білі | шт | 1920 |
| 357 | С111-1477-5-3 | Саморізи ПШ | шт | 80 |
| 358 | С111-1765 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм | шт | 1,0816 |
| 359 | 5001-13-78 | Сирена зовнішня зі світломаяком, 120 dB (SР-4001) | шт | 1 |
| 360 | С1545-244 | Скоби дволапкові К146П | 100шт | 36,72 |
| 361 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 24,694 |
| 362 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 6 |
| 363 | С1545-242 | Скобки мотажні 40х80мм | 100шт | 0,01 |
| 364 | С111-1755 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний | т | 1,765 |
| 365 | С111-1792 | Спирт бутиловий синтетичний | т | 0,001736 |
| 366 | С1113-180 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00001 |
| 367 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,01995 |
| 368 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0015 |
| 369 | С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,39273 |
| 370 | С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,012 |
| 371 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,09 |
| 372 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0,70556 |
| 373 | С111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,0057 |
| 374 | С111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,13483 |
| 375 | С1999-9002 | Стиснене повітря | м3 | 11964,992 |
| 376 | С147-1-6 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм | 100кг | 4,119 |
| 377 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 4,55 |
| 378 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,4 |
| 379 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 3,973 |
| 380 | С1545-232-1-ИНБ | Стяжка кабельна під дюбель 150х4 | 100шт | 1 |
| 381 | С111-1894-4 | Суміш клейова СМ11 | кг | 29,906 |
| 382 | С111-1894-5-1 | Суміш суха Сеrеsіt СЕ33, або еквівалент | кг | 3,573 |
| 383 | С1421-9835 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 114,954 |
| 384 | С1421-9848 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т | 114,002 |
| 385 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 15,6622 |
| 386 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 29,736 |
| 387 | С1546-83 | Тавот | кг | 330,424 |
| 388 | С111-1882 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,04 |
| 389 | С111-1763 | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 67 |
| 390 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 0,098 |
| 391 | 5001-13-93 | Трійник плоский 50х25 | шт | 1 |
| 392 | 5001-30-92 | Труба жорстка, діаметр зовн./внутр.25/21,7 мм | м | 40 |
| 393 | 5001-30-93 | Труба жорстка, діаметр зовн./внутр.40/35,9 мм | м | 20 |
| 394 | 5001-1-45 | Труба ПВХ легка 20 мм з протяжкою (бухт.100м.) Діаметр зовн./внутр.20/14,1 мм | м | 3 |
| 395 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00327 |
| 396 | С113-60 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 5,45 |
| 397 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 265,2 |
| 398 | С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 0,624 |
| 399 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,312 |
| 400 | С1545-264 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 32,869 |
| 401 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,003184 |
| 402 | С130-1156-3 | Угол повороту (зовнішній, внутрішній) | шт | 4 |
| 403 | С112-263 | Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм | м3 | 0,008 |
| 404 | С111-341 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла | т | 0,0001 |
| 405 | С1546-28 | Фарба маркувальна МКЕ | т | 0,001635 |
| 406 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,002358 |
| 407 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,003627 |
| 408 | С111-1853 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,0228 |
| 409 | С111-191 | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм | т | 0,00004 |
| 410 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 50,604 |
| 411 | С111-1356 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,0054 |
| 412 | С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,004261 |
| 413 | 5001-12-24 | Шнур ПВС 2х0,75 | м | 50 |
| 414 | 5001-13-86 | Шнур ПВС 2х1 | м | 70 |
| 415 | 5001-13-85 | Шнур ПВС 2х1,00+1х1,00 (ПВС 3х1) | м | 50 |
| 416 | С111-1872-1 | Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | кг | 5,35 |
| 417 | 5001-2-95 | Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. РHІL | шт | 3500 |
| 418 | С111-1481 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм | т | 0,00025 |
| 419 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0292 |
| 420 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,000715 |
| 421 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00015 |
| 422 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,00024 |
| 423 | С111-1477-2-В | Шурупи самонарізні по дереву 55 мм | шт | 300 |
| 424 | С111-1477-2-В | Шурупи самонарізні по дереву 75 мм | шт | 630 |
| 425 | С111-1477-2-В | Шурупи самонарізні по дереву 95 мм | шт | 1800 |
| 426 | С111-1477-1-ИНБ | Шурупы 35 | 100шт | 5 |
| 427 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 17,85 |
| 428 | С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 224,91 |
| 429 | С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 134,946 |
| 430 | С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,489 |
| 431 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 27,6 |
| 432 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,0364 |
|  |  | Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат |  |  |
| 433 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 723,742 |
| 434 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 8,904 |
| 435 | С1999-9002 | Стиснене повітря | м3 | 9942,385 |
| 436 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | - |
| 437 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 1106,387 |
| 438 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 22,013 |
| 439 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 8,411 |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  |
|  |  | VI. Устаткування |  |  |
| 440 | 560110-47-ИНБ1 | Дошка класна для написання крейдою з п'ятьма робочими поверхнями, 3000х40х1000 | шт | 18 |
| 441 | 290827-40-ИНБ | Комплект учнівський для амфітеатру | місце | 590 |
| 442 | 280222-14080-ИНБ | Лава з миючим покриттям 300х 1500х 350 | шт | 16 |
| 443 | 290827-37-ИНБ | Лава учнівська 450 х450 х1200 | шт | 223 |
| 444 | 241996-18014-19-ИНБ | Стелаж для інвентарю 500х1000х2400 | шт | 17 |
| 445 | 560103-41-ИНБ | Стіійка для видачі одягу з пластиковим покриттям 400х12200х850 | шт | 1 |
| 446 | 560103-42-ИНБ | Стіл компьютерний однотумбовий з полицею під клавіатуру 1200х650х750 | шт | 61 |
| 447 | 560110-36-ИНБ1 | Стіл офісний кутовий двотумбовий 1800х1200х750 | шт | 10 |
| 448 | 560110-36-ИНБ | Стіл офісний однотумбовий 1200х650х750 | шт | 158 |
| 449 | 290827-36-ИНБ | Стіл учнівський 1200х650х750 | шт | 223 |
| 450 | 560103-44-ИНБ | Стілець офісний 400х450х450 | шт | 264 |
| 451 | 560110-110-ИНБ | Стілець офісний поворотний 500х500х500 | шт | 18 |
| 452 | 560103-35-Б-ИНБ | Трибуна для виступів 800х800х1250 | шт | 3 |
| 453 | 560110-233-ИНБ | Тумба для речей з висувним ящиком 600х400їх600 | шт | 45 |
| 454 | 560110-116-ИНБ | Шафа гардеробна 800х500х1900 | шт | 62 |
| 455 | 560110-257-ИНБ | Шафа для документації 360х800х1900 | шт | 162 |
| 456 | 560110-15-ИНБ | Шафа для схову одягу при перевдяганні 400х400х1800 | шт | 57 |
| 457 | 560103-45-ИНБ | Штори-жалюзі вертикальні | м2 | 579,6 |
| 458 |  | Комп’ютер (блок системний) |  | 180 |
| 459 |  | Комп’ютер (блок системний) |  | 30 |
| 460 |  | Сервер (основа multipoint-системи) |  | 1 |
| 461 |  | Тонкий клієнт (multipoint-система) |  | 8 |
| 462 |  | Сервер АСУ |  | 1 |
| 463 |  | Сервер Терміналів |  | 1 |
| 464 |  | Сервер бібліотеки |  | 1 |
| 465 |  | Сервер охоронних систем |  | 1 |
| 466 |  | Сервер загального використання |  | 1 |
| 467 |  | Серверна дискова підсистема (блейд-системи) |  | 1 |
| 468 |  | Монітор LСD 22” |  | 230 |
| 469 |  | Плазмовий телевізор кольорового зображення |  | 4 |
| 470 |  | Пристрій для приймання відео- зображення з LAN мережі |  | 4 |
| 471 |  | Кріплення шарнірне поворотне для плазмової панелі |  | 4 |
| 472 |  | Проектор мультимедійний |  | 20 |
| 473 |  | Проектор мультимедійний для лекційних аудиторій |  | 5 |
| 474 |  | Проектор мультимедійний інтерактивний |  | 3 |
| 475 |  | Кріплення для проектору стельове |  | 8 |
| 476 |  | Настінний проекційнний моторизований екран Sopar," "Electric Pearl",размір 400смх400см, або еквівалент |  | 4 |
| 477 |  | Настінний проекційнний моторизований екран Sopar," "Electric Pearl",размір 200смх200см, або еквівалент |  | 5 |
| 478 |  | Настінний проекційнний екран Sopar,"Wall Professional Spring white", з механізмом возврату, размір 200х210 cm, або еквівалент |  | 15 |
| 479 |  | Багатофункціональні пристрої монохромний лазерний друк |  | 20 |
| 480 |  | Принтер лазерний А4 |  | 40 |
| 481 |  | Сканер планшетний А4 |  | 10 |
| 482 |  | Копіювальний апарат |  | 2 |
| 483 |  | Багатофункціонувальний пристрій формату А3 |  | 2 |
| 484 |  | Багатофункціональний пристрій формату А4 |  | 5 |
| 485 |  | Обладнання для професійного кольорового другу |  | 1 |
| 486 |  | Комп’ютерна веб-камера |  | 30 |
| 487 |  | Клавіатури USB Genius KB220 USB Beige BB (31310432100), Довжина кабелю не менше 1.8м, або еквівалент |  | 230 |
| 488 |  | Mouse Logitech B110 Optical USB Black, Довжина кабелю не менше 1.8м, або еквівалент. |  | 230 |
| 489 |  | Набори бездротові Комплект Logitech Cordless Desktop MK 320, або еквівалент. |  | 5 |
| 490 |  | Гарнітура |  | 30 |
| 491 |  | Телефон Panasonic KX-TS2350UA , або еквівалент. |  | 80 |
| 492 |  | Системный телефон. |  | 5 |
| 493 |  | Системный телефон. |  | 5 |
| 494 |  | Телефон Panasonic KX-T7730RU-B, або еквівалент. |  | 3 |
| 495 |  | Бездротова точка доступу WI-FI |  | 10 |
| 496 |  | Автоматична телефонна станція 8х24 |  | 2 |
| 497 |  | Передавач VGA / UXGA, і стерео-аудіосігналу по витій парі |  | 9 |
| 498 |  | Прймач VGA / UXGA, і стерео-аудіосігналу по витій парі |  | 9 |
| 499 |  | Високоякісний автоматичний комутатор 2 х 1 сигналів VGA, UXGA |  | 20 |
| 500 |  | Радиосистема 1 канал Shure PG24E-PG58-M10, або еквівалент |  | 20 |
| 501 |  | Бездротовий DECT телефон. |  | 5 |
| 502 |  | KVM перемикач |  | 1 |
| 503 |  | Комутатор 2/2+ рівня з частковим функціоналом 4-го рівня модульного типу |  | 1 |
| 504 |  | Комунікаційна панель категорії 5E з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань – 48 порти висотою 1 U |  | 4 |
| 505 |  | Мультимедійна акустична система з пультом дистанційного керування |  | 20 |
| 506 |  | Мультимедійна акустична система |  | 230 |
| 507 |  | Підсилювач мікшерний |  | 15 |
| 508 |  | Провідний мікрофон |  | 20 |
| 509 |  | Мікрофон для мовлення та вокалу |  | 20 |
| 510 |  | Придушувач зворотного акустичної зв'язку |  | 20 |
| 511 |  | Гучномовець для монтажу в стелю |  | 250 |
| 512 |  | Гучномовець для монтажу на стелю 36 Вт |  | 60 |
| 513 |  | Гучномовець |  | 10 |
| 514 |  | Підсилювач звукового сигналу |  | 4 |
| 515 |  | Блок безперебійного живлення |  | 5 |
| 516 |  | Блок безперебійного живлення |  | 100 |
| 517 |  | Відеорегістратор 16 каналов |  | 2 |
| 518 |  | Відеореєстратор 16-ти канальний Twist-PwA-DVR1604, з вбудованим кодером Twist-PwA-4-100 та БЖ для камер (TVR-1604), або еквівалент |  | 2 |
| 519 |  | Роз’єм комутуючий Speakon 4х піновий, або еквівалент |  | 50 |
| 520 |  | Роз’єм комутуючий MiniJack 3,5мм Tasker, або еквівалент |  | 50 |
| 521 |  | Роз’єм комутуючий Kramer WXL-1F, або еквівалент |  | 50 |
| 522 |  | Роз’єм комутуючий Tasker XLR-F, або еквівалент |  | 200 |
| 523 |  | Роз’єм комутуючий Tasker XLR-М, або еквівалент |  | 200 |
| 524 |  | Роз’єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Mono, або еквівалент |  | 100 |
| 525 |  | Роз’єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Stereo, або еквівалент |  | 100 |
| 526 |  | Роз’єм комутуючий Tasker RCA Male, або еквівалент |  | 150 |
| 527 |  | Модуль перехідник для VGA (розетка-розетка) і стерео аудіо (3,5-мм розетка-розетка) Kramer WXA-2P, абое еквівалент |  | 30 |
| 528 |  | Шафа комунікаційна розподільча Conteg ROF-42-60/100, або еквівалент |  | 1 |
| 529 |  | Шафа комунікаційна розподільча Conteg ROF-42-80/100, або еквівалент |  | 3 |
| 530 |  | Накопувач на жорсткому магнитному диску HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive |  | 12 |
| 531 |  | Суфлер для відеостудії в коплекті з ПЗ 15" FPS120F, або еквівалент |  | 3 |
| 532 |  | Професіональний підсилювач сигналу |  | 2 |
| 533 |  | Професіональний підсилювач сигналу |  | 2 |
| 534 |  | Кондиціонер Mitsubishi SRK56HE-S1/SRC56HE-S1,або еквівалент |  | 6 |
| 535 |  | Стабілізатор перемінного струму однофазний |  | 3 |
| 536 |  | Плоский акустичний кабель 2 x 0.75 мм2, або еквівалент |  | 2000 |
| 537 |  | Мікрофонний балансний кабель |  | 1000 |

Додаток до відомості ресурсів

(п.п. 441-456)

Технічна характеристика меблів за  п.п. 442-456

- Матеріал  - ДСП 16 мм бук.

- Торцювання – ПВХ фасад 2 мм, ПВХ корпус 0,5 мм.

- Фурнітура -  ручки хром 96 мм,  ніжки офісні регульовані, петлі ДС,  ніжка офісна 30 мм,  гачки, направляючі роликові білі, штанга овал

Технічна характеристика комплектів меблів для амфітеатру за п. 441.

- Каркас  – труба профільна металева 40*20*2

- Стільниця – ДСП 16мм бук

- Спинка для відкидного стільця – ДСП 16 мм бук

- Відкидний стілець – ДСП 28 мм бук.

Примітка:  ознайомитись з кресленнями меблів можна за місцезнаходженням замовника .

Додаток до  відомості ресурсів

(п.п. 458-537)

Технічні характеристики обладнання (п.п. 458-537)

### Комп’ютер (блок системний)

### Кількість - 180 шт.

### Технічні характеристики

| Процесор | Частота процесора (ГГц) | 1,8 |
| --- | --- | --- |
|  | Тип корпуса | вбудований |
|  | Частота системної шини, МГц | 800 |
|  | Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ | 1 |
|  | Кількість ядер | 2 |
|  | Кількість потоків | 4 |
|  | Набір команд | 64bit |
|  | Максимальна потужність | 13W |
|  | Літографія | 45 nm |
| Материнська плата | Набір системної логіки | NM10, або еквівалент |
|  | Підтримувані процесори | Atom D525/D510, або еквівалент |
|  | Характеристики введення/виведення | 2xDDR2/Video/1xPCI/2xSATA,NOxATA, NOxFDD/Audio/Lan1000/1xLPT/1xCOM/Mini-ITX |
|  | Характеристики SATA | 3Gb/s: 2 |
|  | Графічна підсистема | Intel GMA 3100, або еквівалент |
|  | Аудіо підсистема | 5.1CH, HDA |
|  | Ethernet контролер | Gigabit Ethernet 1000 Mbps |
|  | Форм-фактор | mini-ITX |
|  | Інтерфейси | 8 USB, S/PDIF, 2xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавіатура), PS/2 (миша), LPT |
| Оперативна пам'ять | Об'єм, Мб | 2048 |
|  | Тип пам'яті | DDR2 DIMM 800 МГц |
|  | Тактова частота, МГц | 800 |
| Відеоплата | вбудована |
| Вінчестер | S-ATA 160G (7.200rpm 8M cache) |
| Корпус | Тип корпусу | ATX MIDDLE TOWER, 2 USB на передній панелі, 420 Вт, Метал товщиною 0,8 мм з гладкими обробленими або завальцованими краями |
| Оптичний дисковод | DVD+/-RW SATA |

### Комп’ютер (блок системний)

### Кількість - 30 шт.

### Технічні характеристики

| Процесор | Частота процесора, (ГГц) | 2,8-3,33 |
| --- | --- | --- |
|  | Тип корпуса | box |
|  | Частота системної шини, МГц | 1066/1333 |
|  | Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ | 8 |
|  | Кількість ядер | 4 |
|  | Кількість потоків | 4 |
|  | Набір команд | 64bit |
|  | Максимальна потужність | 95W |
|  | Літографія | 45 nm |
| Материнська плата | Набір системної логіки | H55, або еквівалент |
|  | Підтримувані процесори | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium, або еквівалент |
|  | Характеристики введення/виведення | 2xDDR3 DIMM 800 - 1666 /Video/ 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI/Audio/Lan1000/1xLPT/1xCOM/Mini-ITX |
|  | Характеристики SATA | 3Gb/s: 6 |
|  | Графічна підсистема | - |
|  | Аудіо підсистема | 7.1CH, HDA |
|  | Ethernet контролер | Gigabit Ethernet 1000 Mbps |
|  | Форм-фактор | ATX |
|  | Інтерфейси | 12 USB, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавіатура), PS/2 (миша), LPT |
| Оперативна пам'ять | Об'єм, Мб | 2048 – 2шт |
|  | Тип пам'яті | DDR3 DIMM 800 - 1666 |
|  | Тактова частота, МГц | 1066/1333 |
| Відеоплата | Обсяг відеопам'яті: 1 ГБ, Тип відеопам'яті: GDDR3, Тип підключення: PCI-E, Тип системи охолодження: кулер, Частота графічного процесора: 550 МГц, Частота відеопам'яті: 1580 МГц, Розрядність шини відеопам'яті: 128 біт, Число піксельних / вершинних конвеєрів: 96/96 Версії піксельних / вершинних шейдерів: 4.1/4.1 Підтримка стандартів: DirectX 10.1, OpenGL 3.1 Техпроцес: 40 нм, Максимальна роздільна здатність: 2560 x 1600 точок Максимальний ступінь FSAA: 16 x, Максимальний ступінь анізотропної фільтрації: 16 x, Наявність D-Sub: 1, Наявність DVI: 1, Наявність HDMI:1 |
| Вінчестер | S-ATA 500G (7.200rpm 16M cache) |
| Корпус | Тип корпусу | ATX MIDDLE TOWER, 2 USB на передній панелі, блок живлення 420 Вт, Метал товщиною 0,8 мм з гладкими обробленими або завальцованими краями |
| Оптичний дисковод | DVD+/-RW SATA |

### Сервер (основа multipoint-системи)

### Кількість - 1 шт.

### Технічні характеристики

| Процесор | Частота процесора, (1ядра ГГц) | 2,83 |
| --- | --- | --- |
|  | Тип корпуса | box |
|  | Частота системної шини, МГц | 1333 |
|  | Об'єм кеш-пам'яті другого рівня, МБ | 6 |
|  | Кількість ядер | 4 |
|  | Кількість потоків | 4 |
|  | Набір команд | 64bit |
|  | Максимальна потужність | 95W |
|  | Літографія | 45 nm |
| Материнська плата | Набір системної логіки | G45, або еквівалент |
|  | Підтримувані процесори | Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Quad/ Intel® Core™ 2 Duo, або еквівалент |
|  | Характеристики введення/виведення | Порти: 1 аудіовхід, 1 аудіовихід, 1 роз'єм DisplayPort, 1 роз'єм для навушників 1 роз'єм для мікрофона, 1 роз'єм RJ-45, 1 послідовний порт, 1 роз'єм VGA, 2 порти PS/2, 12 портів USB 2.0 Слоти: 1 PCI, 1 PCIe x16, 2 PCIe x1 |
|  | Характеристики SATA | SATA 3Gb/s: 3 |
|  | Графічна підсистема | Апаратне прискорення декодування MPEG2 Апаратне прискорення декодування VC1 Апаратне прискорення декодування AVC Функції захисту HD-вмісту PAVP / HDCP |
|  | Аудіо підсистема | 7.1CH, HDA |
|  | Ethernet контролер | Gigabit Ethernet 1000 Mbps |
|  | Форм-фактор | ATX |
| Оперативна пам'ять | Об'єм, Мб | 2048 – 3шт |
|  | Тип пам'яті | DDR3 SDRAM |
|  | Тактова частота, МГц | 1333 |
| Відеоплата | Вбудована |
| Вінчестер | S-ATA, 3.5", 500G (7.200rpm 16M cache) |
| Корпус | 10 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DisplayPort 1 audio in, 1 audio out, 1 serial, 1 microphone in 1 headphone, (2 of the 12 USB 2.0 ports on internal headers on system board), Формфактор ATX, Блок живлення 240W |
| Оптичний дисковод | DVD+/-RW SATA |

### Тонкий клієнт (multipoint-система).

### Кількість - 8 шт

### Технічні характеристики

Порти: 	1 порт USB (Type B) для підключення до хост-ПК, 2 роз'єми PS / 2 (клавіатура і миша), 1 роз'єм VGA, 1 аудіовхід, 1 аудіовихід

Дисплей: 	Відеовихід VGA (DB-15)

Живлення: 	без зовнішнього блоку живлення

Аудіо Вихід: 	мініштекер 1 / 8 ", стерео;

Вхід: 		мініштекер 1 / 8" для мікрофона, стерео

### Сервер АСУ

### Кількість - 1 шт

### Технічні характеристики

|  | Максимальна кількість процесорів | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальна кількість ядер в одному процесорі | 6 або 4 або 2 |
|  | Підтримуема серія процесорів | Intel Xeon 5600 |
| 633420-L21 | Кількість процесорів | 2 шт. |
|  | Частота одного ядра | 2,4 ГГц |
|  | Максимальна частота | 2.67 ГГц |
|  | Кількість ядер в одному процесорі | 6 шт. |
|  | Кількість потоків (Threads) | 12 шт. |
|  | Кеш процесора | 12 МБ |
|  | Потужність | 80 Ватт |
|  | Тип шини | DDR3 1333 |
|  | Швидкість QPI | 5.86 GT/s |
|  | QPI зв’язків | 2 |
|  | Набір інструкцій | 64-bit |
|  | Розширення набору інструкцій | SSE4.2 |
|  | Технологія виробництва | 32 nm |
|  | Діапазон напруги | 0.750V-1.350V |
|  | Підтримка технології віртуалізації ядер в процесорі |
|  | Максимальна кількість пам’яті | 384 ГБ |
|  | Кількість слотів під пам’ять | 18 DIMM |
|  | Тип пам’яті | DDR3 1333 Регістрова (RDIMM) |
| 500656-B21 | Кількість памяті | 12 ГБ (6 шт по 2 ГБ) |
|  | Слотів розширення PCIe | 6 шт. |
|  | Інтегрований багатофункціональний мережевий адаптер з двома портами зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/сек |
|  | Максимальна кількість пристроїв зберігання даних | 16 SFF SATA/SAS |
|  | Підтримуючі типи пристроїв зберігання даних – з заміною на гаряче 2,5 дюймів SATA/SAS |
| 507125-B21 | Кількість жорстких дисків об’ємом 146 ГБ SAS 10000 обертів 2,5 дюймів швидкої заміни | 2 шт. |
| 581284-B21 | Кількість жорстких дисків об’ємом 450 ГБ SAS 10000 обертів 2,5 дюймів швидкої заміни | 6 шт. |
|  | Загальна кількість жорстких дисків | 8 шт. |
| 512327-B21 | Блок живлення | 750 Ватт (або 460) |
|  | Кількість блоків живлення | 2 шт. |
| 578230-B21 | Контролер для пристроїв зберігання даних з можливістю створення RAID масивів 0,1,5,10,50 з кешем пам’яті 512 МБ з системою автономного живлення |
|  | Послідовний (СОМ) порт | 1 шт. |
|  | Відео розйем | 2 шт. (один спереду другий ззаду) |
|  | Мережевий розем RJ-45 | 4 шт. |
|  | Розйем клавіатури | 1 шт. |
|  | Розйем позиційного пристрою | 1 шт. |
|  | Слот для SD карт | 1 шт. |
|  | Порти USB 2.0 | 5 шт. 2- спереду 2- заду 1- внутрішній |
|  | Вбудований відео адаптер ATI ES1000 64 MB |
|  | Формфактор | 2U з можливістю монтування в стійку |
|  | Габарити | 9,59х44,54х27,25 см |

### Сервер Терміналів

### Кількість - 1 шт

### Технічні характеристики

|  | Максимальна кількість процесорів | 4 або 2 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальна кількість ядер в одному процесорі | 10 або 8 або 6 або 4 |
|  | Підтримуема серія процесорів | Intel Xeon E7-4800 series Intel Xeon 7500 series |
| 643079-L21 | Кількість процесорів | 4 шт. |
|  | Частота одного ядра | 2,13 ГГц |
|  | Максимальна частота | 2.533 ГГц |
|  | Кількість ядер в одному процесорі | 10 шт. |
|  | Кількість потоків (Threads) | 20 шт. |
|  | Кеш процесора | 30 МБ |
|  | Потужність | 105 Ватт |
|  | Тип шини | DDR3-1333 |
|  | Швидкість QPI | 6.4 GT/s |
|  | Набір інструкцій | 64-bit |
|  | Розширення набору інструкцій | SSE4.2/4.1 |
|  | Технологія виробництва | 32 nm |
|  | Максимальна кількість пам’яті | 2 ТБ |
|  | Кількість слотів під пам’ять | 64 DIMM |
|  | Тип пам’яті | DDR3 1333 Регістрова (RDIMM) |
| 500662-B21 | Кількість памяті | 128 ГБ (16 шт по 8 ГБ) |
|  | Слотів розширення PCIe | 11 шт. |
|  | Інтегрований багатофункціональний мережевий адаптер з чотерма портами зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/сек |
|  | Максимальна кількість пристроїв зберігання даних | 8 SFF SATA/SAS |
|  | Підтримуючі типи пристроїв зберігання даних з заміною на гаряче 2,5 дюймів SATA/SAS |
| 581284-B21 | Кількість жорстких дисків об’ємом 450 ГБ SAS 10000 обертів 2,5 дюймів швидкої заміни | 8 шт. |
|  | Загальна кількість жорстких дисків | 8 шт. |
| 500172-B21 | Блок живлення | 1200 Ватт |
|  | Кількість блоків живлення | 2 шт. |
| 572532-B21 | Контролер для пристроїв зберігання даних з можливістю створення RAID масивів 0,1,5,10,50 з кешем пам’яті 1ГБ з системою автономного живлення |
| 481043-B21 | Тонкий SATA DVD RW оптичний привід | 1 шт. |
|  | Послідовний (СОМ) порт | 1 шт. |
|  | Відео розйем | 2 шт. (один спереду другий ззаду) |
|  | Мережевий розем RJ-45 | 4 шт. |
|  | Розйем клавіатури | 1 шт. |
|  | Розйем позиційного пристрою | 1 шт. |
|  | Слот для SD карт | 1 шт. |
|  | Порти USB 2.0 | 6 шт. 2- спереду 2- заду 2- внутрішній |
|  | Вбудований відео адаптер ATI ES1000 64MB SDRAM |
|  | Формфактор | 4U з можливістю монтування в стійку |
|  | Габарити | 48,3х70х17,6 см |

### Сервер бібліотеки

### Кількість - 1 шт

### Технічні характеристики

|  | Максимальна кількість процесорів | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальна кількість ядер в одному процесорі | 6 або 4 або 2 |
|  | Підтримуема серія процесорів | Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® 5500 series |
| 637412-L21 | Кількість процесорів | 2 шт. |
|  | Частота одного ядра | 2,4 ГГц |
|  | Максимальна частота | 2.67 ГГц |
|  | Кількість ядер в одному процесорі | 6 шт. |
|  | Кількість потоків (Threads) | 12 шт. |
|  | Кеш процесора | 12 МБ |
|  | Потужність | 80 Ватт |
|  | Тип шини | DDR3 1333 |
|  | Швидкість QPI | 5.86 GT/s |
|  | Набір інструкцій | 64-bit |
|  | Розширення набору інструкцій | SSE4.2 |
|  | Технологія виробництва | 32 nm |
|  | Діапазон напруги | 0.750V-1.350V |
|  | Підтримка технології віртуалізації ядер в процесорі |
|  | Максимальна кількість пам’яті | 384 ГБ |
|  | Кількість слотів під пам’ять | 12 DIMM |
|  | Тип пам’яті | DDR3-1333 Регістрова (RDIMM) |
| 500662-B21 | Кількість памяті | 16 ГБ (3 шт по 8 ГБ) |
|  | Слотів розширення PCIe Mezzanine | 2 шт. |
|  | Інтегрований багатофункціональний мережевий адаптер з двома портами зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/сек |
|  | Максимальна кількість пристроїв зберігання даних | 2 SFF SATA/SAS |
|  | Підтримуючі типи пристроїв зберігання даних з заміною на гаряче 2,5 дюймів SATA/SAS |
| 581284-B21 | Кількість жорстких дисків об’ємом 450 ГБ SAS 10000 обертів 2,5 дюймів швидкої заміни | 2 шт. |
|  | Загальна кількість жорстких дисків | 2 шт. |
|  | Контролер для пристроїв зберігання даних з можливістю створення RAID масивів 0,1,5,10,50 з кешем пам’яті 256 МБ з системою автономного живлення |
| 488348-B21 534916-B21 | Контролер для зовнішньої системи зберігання даних 6GB/s SAS з можливістю створення RAID масивів 0,1,3,5,6,10,50 з кешем пам’яті 512 МБ з двома портами |
|  | Формфактор | можливістю монтування в шасі блейд системи |
|  | Габарити | 18,17х5,56х50,95 см |

### Сервер охоронних систем

### Кількість - 1 шт

### Технічні характеристики

|  | Максимальна кількість процесорів | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальна кількість ядер в одному процесорі | 4 або 2 |
|  | Підтримуема серія процесорів | Intel Xeon E3 Intel Core™ i3 Intel Pentium Intel Celeron |
|  | Кількість процесорів | 1 шт. |
| 645836-L21 | Частота одного ядра | 3,50 ГГц |
|  | Максимальна частота | 3,9 ГГц |
|  | Кількість ядер в одному процесорі | 4 шт. |
|  | Кеш процесора | 8 МБ |
|  | Потужність | 95 Ватт |
|  | Тип шини | DDR3-1333 |
|  | Швидкість QPI | 5 GT/s |
|  | Набір інструкцій | 64-bit |
|  | Розширення набору інструкцій | SSE4.2/4.1 AVX |
|  | Технологія виробництва | 32 nm |
|  | Підтримка технології віртуалізації ядер в процесорі |
|  | Максимальна кількість пам’яті | 16 ГБ |
|  | Кількість слотів під пам’ять | 4 DIMM |
|  | Тип пам’яті | PC3-10600E unbuffered DDR3 ECC up to 1333MHz |
| 500672-B21 | Кількість памяті | 16 ГБ (4 шт по 4 ГБ) |
|  | Слотів розширення PCIe | 4 шт. |
|  | Інтегрований мережевий адаптер з чотерма портами зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/сек |
|  | Максимальна кількість пристроїв зберігання даних | 4 штуки 3.5 дюймів SATA/SAS |
|  | Підтримуючі типи пристроїв зберігання даних з заміною на гаряче 3,5 дюймів SATA/SAS |
| 507774-B21 | Кількість жорстких дисків об’ємом 2 ТБ SATA 10000 обертів 3,5 дюймів швидкої заміни | 4 шт. |
|  | Загальна кількість жорстких дисків | 4 шт. |
| 503296-B21 | Блок живлення | 460 Ватт |
|  | Кількість блоків живлення | 1 шт. |
|  | Вбудований контролер для пристроїв зберігання даних з можливістю створення RAID масивів 0,1,10 |
| 447328-B21 | SATA DVD RW оптичний привід | 1 шт. |
|  | Послідовний (СОМ) порт | 1 шт. |
|  | Відео розйем | 1 шт. (один спереду другий ззаду) |
|  | Мережевий розем RJ-45 | 2 шт. |
|  | Розйем клавіатури | 1 шт. |
|  | Розйем позиційного пристрою | 1 шт. |
|  | Слот для SD карт | 1 шт. |
|  | Порти USB 2.0 | 10 шт. 4- спереду 4- заду 2- внутрішній |
|  | Вбудований відео адаптер GLP embedded Matrox G200 |
|  | Формфактор | 4U |
|  | Габарити | 48,3х70х17,6 см |

### Сервер загального використання

### Кількість - 1 шт

### Технічні характеристики

|  | Максимальна кількість процесорів | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальна кількість ядер в одному процесорі | 6 або 4 або 2 |
|  | Підтримуема серія процесорів | Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® 5500 series |
| 637412-L21 | Кількість процесорів | 2 шт. |
|  | Частота одного ядра | 2,4 ГГц |
|  | Максимальна частота | 2.67 ГГц |
|  | Кількість ядер в одному процесорі | 6 шт. |
|  | Кількість потоків (Threads) | 12 шт. |
|  | Кеш процесора | 12 МБ |
|  | Потужність | 80 Ватт |
|  | Тип шини | DDR3 1333 |
|  | Швидкість QPI | 5.86 GT/s |
|  | Набір інструкцій | 64-bit |
|  | Розширення набору інструкцій | SSE4.2 |
|  | Технологія виробництва | 32 nm |
|  | Діапазон напруги | 0.750V-1.350V |
|  | Підтримка технології віртуалізації ядер в процесорі |
|  | Максимальна кількість пам’яті | 384 ГБ |
|  | Кількість слотів під пам’ять | 12 DIMM |
|  | Тип пам’яті | DDR3-1333 Регістрова (RDIMM) |
| 500662-B21 | Кількість памяті | 16 ГБ (3 шт по 8 ГБ) |
|  | Слотів розширення PCIe Mezzanine | 2 шт. |
|  | Інтегрований багатофункціональний мережевий адаптер з двома портами зі швидкістю передачі даних 1 Гбіт/сек |
|  | Максимальна кількість пристроїв зберігання даних | 2 SFF SATA/SAS |
|  | Підтримуючі типи пристроїв зберігання даних з заміною на гаряче 2,5 дюймів SATA/SAS |
| 581284-B21 | Кількість жорстких дисків об’ємом 450 ГБ SAS 10000 обертів 2,5 дюймів швидкої заміни | 2 шт. |
|  | Загальна кількість жорстких дисків | 2 шт. |
|  | Контролер для пристроїв зберігання даних з можливістю створення RAID масивів 0,1,5,10,50 з кешем пам’яті 256 МБ з системою автономного живлення |
| 488348-B21 534916-B21 | Контролер для зовнішньої системи зберігання даних 6GB/s SAS з можливістю створення RAID масивів 0,1,3,5,6,10,50 з кешем пам’яті 512 МБ з двома портами |
|  | Формфактор | можливістю монтування в шасі блейд системи |
|  | Габарити | 18,17х5,56х50,95 см |

### Серверна дискова підсистема (блейд-системи)

### Кількість - 1шт.

Технічні характеристики

- Приводи – підтримка 12 дисків LFF SAS / SATA;

- Об'єм зберігання До 24 ТБ

- Можливості модернізації - Полиця для дисків 3,5 "або полиця для дисків 2,5"

- Контролер сховища 2 шт. контролера SAS MSA; включено

- Інтерфейс масиву 6 Гбіт /с SAS, 4 порти на кожен контролер;

Комплект поставки

- Форм-фактор 2U

- Розмір без упаковки (Ш x Г x В) 64,8 x 73 x 26,9 см

- Вага без упаковки 19,2 кг

Опції

- Пристрої зберігання даних

- Кількість 3

- Тип LFF SAS

- Розмір 8.5” x 6.5” x 12.5”

- Розмір пам'яті диска 450 GB

- Максимальна швидкість передачі даних 600 MBps (4.7 Gbps)

- Швидкість обертання 15000 rpm

- Інтерфейс підключення SAS 600

- Розмір кошика 3.5 "

- Підтримка гарячої заміни

Кабелі

- Тип External Mini SAS 2m Cable

- Кількість 2

- Розмір 21.59 x 25.1 x 5.21 cm

- Вага 0.45 kg

Особливості: зовнішня, монтування у REK-стійку, використання з шасі HP BladeSystem c3000 та c7000, або еквівалент.

### Монітор LСD 22”

Кількість – 230 шт.

Технічні характеристики

- Тип: рідкокристалічний, TN + Film

- Розмір зображення: 22 "

- Співвіднесення сторін 16:9

- Максимальна роздільна здатність: 1920 x 1080

- Частота розгортки горизонтальна: 30 - 81 КГц; вертикальна: 56-75 Гц

- Стандарти: MPR-II, TCO 5.0, DDC 2B

- Крок точки по горизонталі 0.248 мм

- Крок точки по вертикалі 0.248 мм

- Яскравість 200 кд/м2

- Статична контрастність: 600:1

- Динамічна контрастність 5000000:1

- Час відгуку 5 мс

- Область огляду по горизонталі: 45/45 °, по вертикалі: 20/45 °

- Максимальна кількість ів 16.7 млн.

- Інтерфейси: Входи VGA (D-Sub)

- Живлення: Блок живлення вбудований

- Споживча потужність 28 Вт; в режимі очікування – 0,3 Вт

- Розміри (Ш x Д x В) з підставкою 510.2 × 214.2 × 404.6 мм,

- Формат кріплення до стіни VESA 100

### Плазмовий телевізор кольорового зображення

Кількість – 4 шт.

Технічні характеристики

- Розмір екрану    50

- Тип телевізора     плазма

- Наявність роз'ємів / USB - так

- Наявність роз'ємів / 2 HDMI- так

- Розподільча здатність (2D/3D)  1024 x 768

- Динамічна контрастність  3,000,000:1

- Захисний шар скла – так

- Передача у -  16 біт

- ISM (Image Sticking Minimization) –  (White Wash / Orbiter / Color Wash)

- 600Гц Sub Field Driving – так  (600Hz Max Sub Field Driving)

- Термін роботи (ч)  100,000 ч

Система мовлення

- Аналогова     PAL Ⅰ, PAL / SECAM BG / DK, Secam L / L ', NTSC M (AV ONLY)

- DVB-T – так

- DVB-C – так

Відео

- Процесор Dual XD Engine – так

- Співвідношення сторін    16:9

- Корекція співвідношення сторін   -  8 режимів (16:9 / Just Scan / Original / Full Wide / 4:3 / 14:9 / Zoom / Cinema Zoom 1)

- Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan -  HDMI (1080p / 1080i / 720p), Component (1080p / 1080i / 720p), RF (1080i / 720p)

- Поліпшене зниження рівня шуму  - так (викл / низький / середній / високий)

- Цифровий гребінчастий фільтр -  3D Comb Filter

- Контроль колірної температури - 3 режими (теплий, середній, холодний)

- Black Stretcher  - так

- Real Cinema 24p (3:3 pull down) - так (HDMI 1080 24p)

- Cinema 3:2 / 2:2 Pull down Mode – так

- Zoom + / -, Screen Position – так

- Перенастроювання зображення – так

- Режим АВ (зображення і звук)  - так

- Режим зображення -   9 режимів (яскравий / стандарт / APS / кіно / спорт / ігри / фото (EMF) / isf Експерт1 / isf Експерт2)

- Режим Intelligent Sensor – так

- Підсилювач цифрового сигналу – так

- ПК     1920 x 1080 @ 60Hz

- Передача у 10 біт

Звук

- Тип трансляції Mono / Stereo / Dual (MTS / SAP) - так /так/так

- Вихідна потужність  10Вт + 10Вт

- Система динаміків     Приховані динаміки (2 односмугових)

- Декодер Dolby Digital – так

- Система звук навколо     Infinite Surround

- Низькі частоти / Високі частоти / Баланс – так

- Авто регулятор гучності – так

- Функція Clear Voice II – так

- Режим звуку   5 режимів (Стандарт / Музика / Кіно / Спорт / Гра)

- Без звуку – так

USB 2.0: mp3;JPEG; Video (h.264, HD DivX); Moving Picture Playback; (HD DivX)

- Формати, підтримувані DivX -  HD DivX Supported File Formats. MPEG1/MPEG2: DAT, MPG, MPEG, TS, TRP, VOB, MKV, DivX, AVI. MPEG4: MP4, MKV, DivX, AVI. H.264: TS, TRP, MP4, MKV, DivX, AVI. ** Compatible w / caption for Video Codec

- Швидкість передачі даних -  High Speed ​​(480Mbps)

- DivX Caption Fomat -  smi / *. srt / *. sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0) / *. ass / *. ssa / *. txt (TMPlayer) / *.

Спеціальні

- Intelligent Sensor – так

- Майстер налаштування зображення II – так

- Система енергозбереження – так

- 1080p Source Input - HDMI 60p/30p/24p, Component 60p/30p/24p, RGB 60p (WXGA)

- A / V Input Navigation / EZ Input Toggle – так

- Маркування так

- Зупинка зображення – так

- Simplink (HDMI CEC)- так (All HDMI)

Телетекст: стр2000

Система меню

- Мова - 31 (Англійська / Німецька / Іспанська / Французька / Італійська / Грецька / Голландська / Португальська / Угорський / польська / Румунська / Хорватська / Словенська / Чеська / Сербська / Болгарський / Російська / Турецький / Словацька / Албанська / Боснійська / Македонський / Українська / Казахський / Естонська / Латвійський / Литовська / / Данська / Норвезька / Шведська / Фінський)

- Швидке меню – так

Канали

- Автонастройка / Програмування – так

- Редагування програми (каналу) (додавання / видалення) – так

- Програмування улюбленого каналу так

- Час / Годинники

- Авто / Ручн настройка годин – так

- Таймер вкл / викл – так

- Таймер сну –так

- Авто сон – так

Роз'єми

- Бічна панель / АВ вхід -  (1)

- Бічна панель / HDMI / HDCP Input  (1) 2D: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

- Бічна панель / USB 2.0 (Music / Photo / Video) → USB1 Time machine ready - (1 - Music / Photo / Video)

- Задня панель / Антенний вхід -  (1)

- Задня панель / Full Scart -  (1)

- Задня панель / Component In (Y, Pb, Pr) + Audio- (1) (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p)

- Задня панель / Digital Audio Out (Optical) -  (1 - Optical)

- Задня панель / HDMI / HDCP Input -  (1) 2D: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

- Задня панель / RGB In (D-sub 15pin) – PC -  (1)

- Задня панель / PC Audio Input - (1)

- Задня панель / RS-232C (Control / SVC) - (1 - Control & SVC)

Живлення

- Напруга  220V ~ 240V, 50/60Hz

- Енергоспоживання (стандартний режим)     179Wh

- Енергоспоживання (режим очікування)    0.3W

Габарити

- Вага (кг) в комплектації (без підставки)     27.3kg

- Вага (кг) з підставкою  29.6kg

- Вага (кг) в упаковці     34.7kg

- ШxВxDГ (мм / in) в комплектації (без підставки)    1176.1x716.5x52.5

- ШxВxDГ (мм / in) з підставкою     1176.1x774.7x289.8

- ШxВxDГ (мм / in) в упаковці    1330.0x843.0x253.0

### Пристрій для приймання відео- зображення з  LAN мережі

Кількість – 4 шт

## Загальні характеристики

- Пристрій має мульти-підтримку кодеків, створений для IPTV і відео за запитом. Покращений, новий, недорогий чипсет з програмованим кодеком і DSP процесором дозволяє розробку нових сервісів, одночасно надаючи захист він введення нових стандартів. Разом з Ethernet входом і гнучким набором аудіо / відео інтерфейсів, є елегантним і потужним рішенням для організації інтерактивного цифрового телебачення, включаючи мультікастове мовлення, відео за запитом і доступ в інтернет

Технічні характеристики

- ВХОДИ Ethernet 10/100 BaseT via RJ-45 екранований роз'єм

- ВИХОДИ HDMI 1.3a. (excl. Deep colour і DTS аудіо) з HDCP. S / PDIF (оптика). USB2.0. 10-way Mini-DIN для Composite video, Component (YPrPb), RGB, S-Відео і аналогового аудіо. RF Mod і loop through.

- Живлення 5V DC від 1.5A через зовнішній ІП <8W Типове використання (зовнішній входнапряженіе100-240V AC 50-60Hz 0.8A макс)

- Кодек MPEG-2 MP @ HL

- MPEG-4 pt10 AVC/H.264 HP @ L4

- ДОЗВІЛ ВІДЕО Декодування від 720 до1080. Відображення аж до 1080

- ДОЗВІЛ ГРАФІКИ HD ГРАФІКА аж до 1280 × 720

- АУДІО Стерео і Dolby 5.1 surround через S-PDIF і HDMI. Dolby Digital + через зовнішній декодер

- БЕЗПЕКА Широкий вибір DRM та підтримка умовного доступу. HDCP на HDMI.

- Macrovision (опція)

- ПАМ'ЯТЬ 128MB Flash, 256MB RAM

- ІНДИКАТОРИ Включено / ІК команди отримав (червоний)

- РОБОЧА середу ETS 300-019-1-3 Клас 3.1

- EMC ВІДПОВІДНОСТІ FCC Часть15 Клас B. 2004/108/EC EN55022

- БЕЗПЕКА CAN / CSA-C22.2 No. 60950-1-03 EN60950

- ROHS 2002-95-EC

- WEEE 2002-96-EC

- ТЕМПЕРАТУРА РОБОТИ від 0 ˚ C (32 ˚ F) до 40 ˚ C (104 ˚ F)

- Допустима вологість 5% до 95% RH (без конденсації)

- РОЗМІР І ВАГА 114мм x 100мм x 35мм. 280г (без аксесуарів і упаковки)

### Кріплення шарнірне поворотне для плазмової панелі

Кількість - 4 шт

Загальні характеристики

- Консольна поворотно-висувна система кріплення для телевізорів жк / led / lcd / плазм   з діагоналлю екрана від 37 до 52 дюймів сумісних зі стандартом VESA: 100 x100-800x400 і максимальним допустимим вагою до 57,0 кг. Кріплення  відноситься до виробів архітектурної серії - фіксовані, похилі та консольні системи кріплення з поліпшеною функціональністю і сучасним дизайном Механізми нахилу, повороту і обертання можливості налаштування кута перегляду.  Лита алюмінієва конструкція з само центрування.   Система підйому і фіксації Lift n 'Lock ™ телевізійної панелі на кріпленні.   Кабель-система розведення проводів.   Прихований відсік для торцевого ключа.   Легкий доступ до проводів, прокладених у стіні.   Система блокування.  Проста установка і використання, система блокування.
Характеристики:

- діагональ екрана монітора 37 "-52" (94-132 см)

- максимальне навантаження консолі кронштейна -57.0 кг

- кут нахилу тримача від вертикалі +25 ° / -20 °.

- діапазон кута повороту вправо-вліво 90 °.

- максимально допустимий висунуте положення: 65.0 см. від стіни.

- стандарт кріплення VESA 100 x100 і 800x400.

### Проектор мультимедійний

Кількість - 20 шт.

Загальні характеристики

Технологія: DLP

Розподільна здатність: 1024 x 768 (XGA), VGA / Full HD (1080i)

Яскравість: 2200 ANSI Lm (1760 ANSI Lm ECO)

Контраст: 2000:1

Зум х1, 1 ручний f = 21,83-24мм

Фокусування: ручне

Проекційне відношення: 1.95-2.15:1

Лампа: 180W (3500/5000 годин)

Проекційна відстань: 1,2-12м

Інтерфейси: вхід D-Sub, вихід D-Sub, S-Video, RCA, stereo jack, RS232.

Динамік: 7W

Корекція трапецеїдальних спотворень: V = ± 40 °

Шум: 34/31 дБ

Можливість кріплення до стелі: так

Комплектація: Пульт ДУ з батарейками, Кабель живлення 2 м, Кабель D-Sub 1.8 м, Кришка об'єктива, Керівництво по експлуатації.

### Проектор мультимедійний для лекційних аудиторій

Кількість - 5 шт.

Загальні характеристики

-	Підтрімуваній дозвіл VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), SXGA + (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA1 (1280x768), WXGA2 ( 1360x768), WSXGA + (1680x1050), UXGA (1600x1200)

-	Застосування для мобільних презентацій, для офісу

-	Варіанти проекції кріплення до стелі, зворотній, фронтальна

-	Технологія LCD: 3 P-Si TFT

-	РК дисплей, дюйм 0.7

-	Отримати дозвіл XGA (1024x768)

Проектування

-	Основний формат зображення 4:3

-	Підтримка форматів зображення 16:9, 16:10

-	Фокусування ручна

-	Мінімальна фокусна Відстань, мм 16.1

-	Максимальна фокусна Відстань, мм 19.3

-	Кратність зміни фокусної відстані 1-1,2 (оптичні)

-	Розмір зображення по діагоналі при мінімальній відстані до екрані, м 0.76

-	Розмір зображення по діагоналі при максімальній відстані до екрані, м 7.62

Лампа

-	Потужність лампи (Вт UHE) 170

-	Ресурс лампи (стандартний режим), годинник 3000

-	Ресурс лампи (еко режим), годинник 4000

Зображення

-	Яскравість (звичайний режим), лм 3000

-	Яскравість (економічний режим), лм 1900

-	Колірна яскравість, лм 3000

-	Контрастність 2000:1

-	Рівномірність яскравості,% 89

-	Цветовоспроизведением, МІЛЬЙОНІВ квітів 16.77

-	Налаштування зображення (проектор, пульт ДУ) трапецеїдальніх спотворень, Яскравість, Контраст, Насіченість, Звук, Вхідній сигнал

-	Налаштування ізбраженія (корекція трапецеідального спотворення), градуси за вертікалі: від -30 до +30

Діапазон частоти розгорткі

-	Частота пікселів (мінімальна), МГц 13.5

-	Частота пікселів (максимальна), МГц 162

-	Частота рядків (мінімальна), кГц 15

-	Частота рядків (максимальна), кГц 99

-	Частота кадрів (мінімальна), Гц 50

-	Частота кадрів (максимальна), Гц 120

-	Підключення

-	Заходь Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B

Робочі умови

-	Робоча температура, ° C від 5 до 35

-	Напруга 100-240 В ± 10%, 50/60 Гц

-	Шум вентилятора, дБ 30

Додатково

-	Вбудованим дінамік 1 Ват, моно

-	Підтрімувані відеостандартів PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

### Проектор мультимедійний інтерактивний

Кількість - 3 шт.

Загальні характеристики

- Технологія: LCD:3 P-Si TFT

- Розподільна здатність: Оригінальна WXGA

- Підтримувані режими: VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WSXGA (1440x900), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600x1200), WSXGA+ (1680x1050)

- Формат зображення: 16:10, 16:9, 4:3

- Фокусування: ручне

- Мінімальна фокусна відстань, мм 4,68

- Максимальна фокусна відстань, мм 4,68

- Кратність зміни фокусної відстані 1-1,35 (цифрова)

- Розмір зображення по діагоналі при мінімальній відстані до екрана, м 1,5

- Розмір зображення по діагоналі при максимальній відстані до екрана, м 2,46

- Потужність лампи (Вт UHE) 230

- Ресурс лампи (стандартний режим) 2500

- Ресурс лампи (еко режим), годинник 3500

- Яскравість (звичайний режим), лм 2500

- Яскравість (економічний режим), лм 1740

- Колірна яскравість, лм 2500

- Контрастність 2000:1

- Рівномірність яскравості,% 90

- Кольори 16,77млн

- Налаштування зображення (проектор, пульт ДУ) Яскравість, Контраст, Насиченість, Звук,

- Налаштування зображення (корекція трапецеідальна), градуси По вертикалі: від -5 до +5

- Діапазон частоти розгортки

- Частота пікселів (мінімальна), МГц 13,5

- Частота пікселів (максимальна), МГц 162

- Частота рядків (мінімальна), кГц 15

- Частота рядків (максимальна), кГц 92

- Частота кадрів (мінімальна), Гц 50

- Частота кадрів (максимальна), Гц 85

Підключення

- Входи Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB, USB, LAN, WLAN (опціонально), RS-232C, Мікрофон

- Виходи Computer, Audio

- Робочі умови

- Напруга 100-240 В ± 10%, 50/60 Гц

- Шум вентилятора, дБ 28

Інтерактивні функції

- Вбудований динамік 10 Вт, моно

- Підключення мікрофону,

- Перегляд зображень з USB флеш -накопичувачів,

- USB Display 2 в 1,

- Моніторинг і управління по мережі,

- Функції Швидке включення, Миттєве відключення, Direct Power on, Direct Power off,

- Підключення по Wi-Fi (опція),

- Відеостандарти PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

- Інтерфейси: вхід D-Sub, вихід D-Sub, S-Video, RCA, stereo jack, RS232.

### Кріплення для проектору стельове

Кількість - 8 шт.

Загальні характеристики

- Особливості Стельовий кронштейн для кріплення проектора

- Відстань від стелі 410 мм/560 мм

- Нахил -15 ~ + 15

- шарнір 360

- вага навантаження до 10кг

- колір срібло

### Настінний проекційнний моторизований екран Sopar," "Electric Pearl",размір 400смх400см, або еквівалент

Кількість - 4 шт.

### Настінний проекційнний моторизований екран Sopar," "Electric Pearl",размір 200смх200см, або еквівалент

Кількість - 5 шт.

### Настінний проекційнний екран Sopar,"Wall Professional Spring white", з механізмом возврату, размір 200х210 cm, або еквівалент

Кількість - 15 шт.

### Багатофункціональні пристрої монохромний лазерний друк

Кількість - 20 шт.

Загальні характеристики

Функції апарату: Друк, сканування, копіювання

Подача паперу Листова (лоток на 150 листів)

Інтерфейс: Hi-Speed USB 2.0

Підтримувані операційні системи: Windows® 7, Microsoft® Windows® XP

Живлення: 200-240 В, частота змінного струму  50-60 Гц

Тип принтера: Лазерний принтер

Технологія друку: Монохромна

Ефективний дозвіл зображення до 600 x 600 т / д  з технологією FastRes 1200,

Оптимізований дозвіл сканування до 19 200 т / д

Пристрій подачі: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; європейська листівка. Лоток подачі, ручна та рулонна подача паперу.

Нестандартні розміри носіїв - від 76 x 127 до 216 x 356 мм.

Підтримувані типи носіїв: папір (для лазерного друку, звичайний), конверти, прозорі плівки, наклейки, картон, поштові листівки.

Швидкість друку: від 18 сторінок у хвилину

Тактова частота процесора: від 400 МГц

Пам’ять: від 8 Мб

Тип сканера: Повнокольоровий планшетний сканер

Скануючий елемент CIS (контактний датчик зображення)

Глибина кольорового сканування: 24 бита/24 біта (на вході/на виході)

Розмір області планшетного сканування (максимум): 216х297 мм

Якість чорно-білого сканування (звичайний режим): ~6 стор./хв.

Дозвіл при копіюванні (чорний текст): до 600 х 400 т / д

Дозвіл при копіюванні (кольоровий текст і графіка): до 600 х 400 т / д

Зміна розміру при копіюванні: 30-400%

Максимальна кількість копій: до 99 копій

Фотодрук: двухразрядний світлодіодний дисплей

Ресурс картриджа: не менше 700 стор.

Швидкість копіювання: від 6 копій в хвилину

Кількість копій за цикл до 99 копій

Навантаження (А4, в місяць): до 8000 стор.

Рекомендований місячний об'єм друку (стор.): 250-2000

### Принтер лазерний А4.

Кількість - 40 шт.

Загальні характеристики

Технологія друку Лазерна

Швидкість чорно-білого друку – до 18 стор./хв.

Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості):

600 x 600 т / д (ефективний дозвіл 1200 т /д)

Навантаження (А4, в місяць) - до 5000 сторінок

Рекомендований місячний об'єм друку (стор.) - 250 – 1500

Пам’ять у комплекті – 2 Мб

Тактова частота процесора 266 МГц

Опції двостороннього друку - з ручною подачею паперу (підтримка драйверів)

Підтримувані розміри друкованих носіїв:

A4; A5; A6; B5; поштові листівки; конверти (C5, DL, B5)

Нестандартні розміри носіїв: вхідний лоток ємністю 150 аркушів:

від 147 x 211 мм до 216 x 356 мм

Підтримувані типи носіїв:

папір (для лазерного друку, звичайний, фото, грубий, веленевий), конверти, наклейки, щільний папір, прозорі плівки, поштові листівки

Інтерфейс Hi-Speed USB 2.0

Підтримувані операційні системи: Windows 7, Windows XP

Напруга, В 220-240

Номінальна частота, Гц 50-60

### Сканер планшетний А4.

Кількість - 10 шт.

Загальні характеристики

Тип планшетний

Тип датчика CCD

Інтерфейс USB 2.0

Підтримує роботу з операційними системами: Windows, MAC OS

Сканування об'ємних об'єктів

Підтримка стандартів TWAIN

Максимальний формат паперу A4

Максимальний розмір документа 216x297 мм

Розподільна здатність 4800x9600 dpi

Розподільна здатність (покращена) 12800x12800 dpi

Максимальна оптична щільність 3.2 D

Швидкість сканування (цветн.) 7 сек (А4)

Швидкість сканування (ч / б) 7 сек (А4)

Глибина кольору 48 біт

Глибина кольору (зовн.) 48 біт

Кількість відтінків сірого 256

Тип джерела світла світлодіод (LED)

### Копіювальний апарат.

Кількість - 2 шт.

Технічні характеристики

- Цифровий копір формату А3

- Швидкість копіювання А4: 22 стор / хв.;  розподільна здатність: 600 dpi max кількість копій: 999; масш: 25-400%

- Пам'ять: 256Mб;

- Лотки подання: 2 * 500 л. + 100 л. обхідний лоток (max 2100); Вихідний лоток: 500 л.

- Щільність паперу, г/м2: 60-215, обхідний лоток 60-215

- Дуплекс: Так

- Навантаження до: 10000 стор / міс.

- Пікове навантаження: 70000 стр / міс.

- Тонер-картридж  (20000 стр @ 5%), копі-картрідж (50000 стр @ 5%)

- У комплекті тонер-картридж на 11000 стор, копі-картрідж на 50000 сторінок

### Багатофункціонувальний пристрій формату А3.

Кількість - 2 шт.

Технічні характеристики

- Технологія друку лазерний

- Форма А3

- Тип монохромний

- Загальні відомості Лаз. принтер + цифр. Планш. копір + Планш. сканер формату А3

- Принтер (швидкість) 20 стор / хв (A4), 12 стр / хв (А3)

- Принтер (дозвіл) 600х600 т / д

- Принтер (пам'ять) 64 Мб (max 64 ​​Мб)

- Копір (швидкість) 20 стор / хв (A4)

- Копір (дозвіл) 600 т / д

- Копір (max кол-во копій) 99

- Копір (масштабування) 50-200%

- Сканер (дозвіл) 600х600

- Лотки подачі-500 л. (max 800 л.), прийому-50 л.

- Щільність 60-110 г/м2

- Мови опису GDI

- Сумісність з ПЗ ОС Windows 95/98/NT 4.0/Me/2000/XP

- Інтерфейс USB 2.0

- Мережевий інтерфейс опціон. сторонніх виробників (D-Link)

- Навантаження 20000 стр / міс

- Тонер-картрідж 106R01277 (6300 стр @ 5%), копі-картрідж 101R00432 (22000 стр @ 5%)

Комплектація

- В комплекті тонер-картрідж на 2000 стр., копі-картрідж на 22000 стор., кришка сканеру

### Багатофункціональний пристрій формату А4

Кількість  - 5 шт.

Технічні характеристики

- Технологія друку Лазерна монохромна

- Кількість ів 1

- Процесор 360 МГц

- Дозвіл ч / б друку 600 x 600 dpi

Режими друку: Водяні знаки, друк постерів, друк декількох сторінок на аркуші (N-up), друк в розмір, масштабування, накладення, збільшення / зменшення, друк з USB-накопичувача, друк брошур

Режими копіювання: Придушення фону, 3 рівні регулювання яскравості, електронне сортування (автоподатчик оригіналів)

- Пам'ять 128 Мб, розширюється до 384 Мб. Факс: 4 Mб

- Максимальна швидкість монохромного друку 28 стор. / хв. (A4), 30 стор / хв. (Letter)

- Час прогріву 54 секунди (після включення), 2 секунди (з режиму енергозбереження)

- Ресурс принтера 50000 сторінок на місяць

- Мова опису сторінок Емуляція PCL 6, емуляція PCL 5e, PDF 1.4 PostScript PostScript Level 3

- Економічний друк Є режим економії тонера

- Перша сторінка 8.5 секунд

Функції сканера Сканування у додаток, мережеве сканування на ПК, сканування на USB-накопичувач, сканування в електронну пошту

- Факс Є, з функцією ПК-факс

- Інтерфейс USB 2.0

- Мережевий інтерфейс 10/100 Мбіт / сек

- Управління Веб-інтерфейс (CentreWare IS, CentreWare Web, WebJet Admin Interface)

- Формат друкованих носіїв A4; запрограмованих користувачем формати від 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для лотка на 250 аркушів і багатофункціонального лотка або від 142 x 148 мм до 216 x 356 мм для автоподатчика

- Податчик паперу 250 аркушів + багатофункціональний лоток для подачі по 1 листу.

- Можлива установка додаткового лотка на 250 аркушів

- Вихідний лоток 150 аркушів

- Щільність паперу 60 - 163 г/м2 (багатофункціональний лоток), 60 - 105 г/м2 (лоток на 250 аркушів, ADF)

- Максимальна щільність паперу 163 г/м2

- Модуль двостороннього друку – Є

- Картридж чорний 106R01485, 106R01486 (економічний)

- Ресурс картриджа (ISO) Чорний: 2000 сторінок, чорний екон.: 4100 сторінок

- Число копій 99 копій

- Масштабування 25% - 400% з кроком 1% (на склі експонування), 25% - 100% з кроком 1% (з автоподатчика)

- Перша копія 11 секунд

- Оптичне дозвіл 600 x 600 dpi

- Податчик оригіналів 50 аркушів

- Швидкість передачі 3 сек. / стр.

- Споживання енергії 450 Вт

- Рівень шуму 50 дБ (A)

- Сумісність TWAIN, WIA

- Підтримка ОС Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Mac OS X 10.3 - 10.5 +

- Розміри (ширина х висота х глибина) 445.2 x 395.3 x 410.5 мм

- Вага 13.9 кг

- У комплект поставки входить картридж з ресурсом 2000 сторінок (в соотв. Зі стандартом ISO)

- Робоча температура 10 ~ 32 ° C

- Розміри упаковки 57.9 x 54.6 x 52 см

- Вага брутто 18.1 кг

### Обладнання для професійного кольорового другу

Кількість - 1 шт.

Технічні характеристики

- Технологія створення зображення кольоровий лазерний

- Стандартні функції Копіювання / друк / сканування

- Додаткові функції Факс

Загальні характеристики

- Пам'ять (станд / макс), Mб 2 Гб (залежить від контролера друку)

- Процесор, Мгц 2.6 ГГц (залежить від контролера друку)

- Інтерфейси 10/100/1000 BaseT Ethernet

- Високошвидкісний порт USB 2.0

- Бездротовий Ethernet 802.11байт (через адаптори сторонніх виробників)

- Вбудований жорсткий диск 160 Гб (залежить від контролера друку)

- Дисплей Цифровий повно кольоровий

- Операційні системи Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 (32 - і 64-біт), Windows Vista, Windows XP (32 - і 64-біт), Windows Server 2003 32-біт, Windows Server 2003 SP1 64-біт, Macintosh OSX 10.4 або вище

Робота з матеріалами

- Щільність матеріалу, г / кв.м 64-300

- Формати друкованих носіїв від 101.6 х 152 мм до 330 x 483 мм

- Типи друкованих носіїв Звичайний папір;Щільний папір;Надщільна папір;Надщільна папір +;Папір з покриттям;Обкладинки;Наклейки;Прозорі плівки;Розділювачі;Нестандартна папір;Папір для термопереносу

- Ємність лотків подачі паперу (заводські / макс), листів 3260 / 7260

- Ємність опціональних лотків подачі паперу, листів 4000

- Ємність вихідного лотка, листів від 500 аркушів

- Наявність автоподатчика Так

- Ємність автоподатчика паперу 250

- Двосторонній друк Стандартно

Фінішні функції

- Степлірованія до 100 аркушів, опція

- Брошюровка до 25 аркушів, опція

- Перфорація так (опціонально)

- Фальцовка так (в залежності від фінішера)

Друк

- Швидкість друку у і A4, стор / хв 60; Швидкість друку моно A4, стор / хв 65; Швидкість друку у і А3, стор / хв 33;Швидкість друку моно А3, стор / хв. 30

- Дозвіл друку 2400 х 2400

- Мова опису сторінок Adobe ® PostScript 3 PCL 6C Adobe Acrobat

- Максимальний обсяг робіт, сторінок на місяць 300000

Копіювання

- Швидкість копіювання моно А4, стор / хв 65;Швидкість копіювання у і А4, стор / хв 60;Швидкість копіювання моно А3, стор / хв 33;Швидкість копіювання у і А3, стор / хв 30

- Дозвіл копіювання, точок на дюйм сканування 600 х 600, друк 2400 х 2400

- Тиражування копій 1-999

- Масштабування,% 25-400%

- Спеціальні режими копіювання Копіювання книг / двостороннє копіювання книг; Оригінали змішаного формату; Стирання полів; Друк одним ом; Зрушення зображення; Анотації; Нумерація сторінок; Створення обкладинки.
Сканування

- Швидкість сканування А4, стор / хв до 80

- Тип сканування кольорове

- Можливості сканування Оригінали змішаного формату; Оригінали в палітурці; Стирання країв; Зменшення / збільшення; Друк в розмір листа; Компонування завдання сканування; Якість стиснення / керування розміром файлу; Тип оригіналу (фото і текст, фото, текст, карта, газета / журнал); Автоматичне придушення  фону і тіней; Формат у формат (для оригіналів зі змішаним розміром)

Факс

- Дозвіл факсу, макс. 600 х 600

- Швидкість передачі факсу менше 4 сек. на сторінку

- Швидкість модему, Kbit / c 33,6

- Наявність функції PC-Fax LAN-факс

- Опції факсу Податчик паперу великої ємності (А4); Податчик великої ємності для паперу формату SRA3; Зсувний вихідний лоток; Багатофункціональний фінішер; Професійний фінішер; Промисловий фінішер; Промисловий фінішер-буклетмейкер,
Напівавтоматичний стиплер;
Комплект інтерфейсу зовнішніх пристроїв

Габарити (д х ш x в), мм (без додаткових опцій) 1027 х 804 х 1154
Вага, кг 274

### Комп’ютерна веб-камера.

Кількість – 30шт.

Технічні характеристики

- Кріплення На ноутбук

- Інтерфейс USB 2.0

- Дозвіл (відео) 1280x720, HD відео

- Інтерпольований дозвіл в мегапікселів (фото) 8 млн пикс.

- Конструкція кріплення на моніторі

- Довжина кабелю 1.5 м

- Підключення USB 2.0

- Мікрофон вбудований

- Функція стеження за особою

- Працює під керуванням Windows 2000 / XP / Vista, Mac OS 10.4.8 і більш пізні версії

### Клавіатури USB Genius KB220 USB Beige BB (31310432100), Довжина кабелю не менше  1.8м, або еквівалент

Кількість – 230 шт.

### Mouse Logitech B110 Optical USB Black, Довжина кабелю не менше  1.8м, або еквівалент.

Кількість  –230шт.

### Набори бездротові Комплект Logitech Cordless Desktop MK 320, або еквівалент.

Кількість  – 5шт.

### Гарнітура.

Кількість – 30шт.

Технічні характеристики

Тип навушників накладні

Частота відтворення 20 - 20000 Гц

Роз'єм mini jack 3.5 mm

Регулятор гучності є

Мікрофон з шумозаглушенням є

Кріплення мікрофона рухливе

Тип акустичного оформлення напіввідкрите

Тип кріплення наголов'я

Підключення кабелю одностороннє Сумісні операційні системи Windows XP SP2/Vista/7

### Телефон Panasonic KX-TS2350UA , або еквівалент.

Кількість –  80 шт.

Технічні характеристики:

- Кількість телефонних ліній не менш ніж 1;

- Функція одно кнопкового набору номеру;

- Наявність функції одно кнопкового переключення в тональний набір;

- Можливість набору номеру в тональному та імпульсному режимах;

- Тривалість «флеш» (мс)  - 100;

- Можливість регулювання гучності дзвінка;

- Можливість встановлення на стіну.

### Системный телефон.

Кількість – 5 шт.

Загальні характеристики:

- Цифровий системний телефон

- Сумісний з АТС Panasonic серії TDE / NCP

- Сумісний з АТС Panasonic серії TDА (версія ПЗ 5,00 і вище)

- Підтримка бездротових гарнітур стандарту Bluetooth

- Великий РК-дисплей (6 рядків) з підсвічуванням і з підтримкою кирилиці

- Спікерфон (гучний зв'язок)

- 24 програмованих кнопки ліній / функцій з подвійною індикацією

- 4 кнопки із змінною функцією (під дисплеєм)

- Двоколірний індикатор виклику / повідомлення

- 20 мелодій дзвінка

- Регулювання кута нахилу апарату і дисплея

- Можливість підключення 12-кнопкового модуля KX-DT303 або 60-кнопкового модуля KX-DT390

- Колір – білий

Технічні характеристики

- РК-дисплей 24 цифри x 3 рядки

- Підсвічування РК-дисплею Так 
Налаштування контрасту РК-дисплею 4 рівні

- Рівень гучності телефонної трубки / гарнітури Гарнітура: 4, Трубка: 12

- Індикатор дзвінка / повідомлення Так
Оповіщення про виклик при піднятій трубці Так 
Оповіщення про виклик при піднятій трубці в режимі «шепіт» Так

- Режим підключення до порту додаткового пристрою (XDP) Так

- Цифрове XDP-підключення Так

- Роз'єм для підключення гарнітури (ø2.5mm) Так

- Автоматичний набір номера Так

- Прослуховування розмови при піднятій трубці Так

- Підключення гарнітури Так

- Гучний зв'язок Так

- Телефонна книга Так

- Доступ до функцій Так

- Журнал вихідних дзвінків Так

- Журнал вхідних викликів Так

- Мелодії дзвінка 10

### Системний телефон.

Кількість – 5 шт.

Загальні характеристики:

- Цифровий системний телефон

- Сумісний з АТС Panasonic серії TDE / NCP

- Сумісний з АТС Panasonic серії TDА (версія ПЗ 5.00 і вище)

- Підтримка бездротових гарнітур стандарту Bluetooth

- Великий РК-дисплей (3 рядка) з підсвічуванням і з підтримкою кирилиці

- Спікерфон (гучний зв'язок)

- 24 програмованих кнопки ліній / функцій з подвійною індикацією

- 4 кнопки із змінною функцією (під дисплеєм)

- Двоколірний індикатор виклику / повідомлення

- 20 мелодій дзвінка

- Регулювання кута нахилу апарату і дисплея

- Можливість підключення 12-кнопкового модуля KX-DT303 або 60-кнопкового модуля KX-DT390

- Колір - білий

Технічні характеристики

- РК-дисплей 24 цифри x 3 рядки

- Підсвічування РК-дисплею Так 
Налаштування контрасту РК-дисплею 4 рівні

- Рівень гучності телефонної трубки / гарнітури Гарнітура: 4, Трубка: 12

- Індикатор дзвінка / повідомлення Так
Оповіщення про виклик при піднятій трубці Так 
Оповіщення про виклик при піднятій трубці в режимі «шепіт» Так

- Режим підключення до порту додаткового пристрою (XDP) Так

- Цифрове XDP-підключення Так

- Роз'єм для підключення гарнітури (ø2.5mm) Так

- Автоматичний набір номера Так

- Прослуховування розмови при піднятій трубці Так

- Підключення гарнітури Так

- Гучний зв'язок Так

- Телефонна книга Так

- Доступ до функцій Так

- Журнал вихідних дзвінків Так

- Журнал вхідних викликів Так

- Мелодії дзвінка 10

### Телефон Panasonic KX-T7730RU-B, або еквівалент.

Кількість - 3 шт.

Загальні характеристики

- Аналоговий системний телефон (4-проводний)

- Сумісний з усіма АТС Panasonic

- РК-дисплей з підтримкою кирилиці

- Спікерфон (гучний зв'язок)

- 12 програмованих кнопок ліній / функцій c двоколірною індикацією

- Індикатор виклику / повідомлення

- Змінний кут нахилу

- Гніздо для підключення гарнітури

### Бездротова точка доступу WI-FI

Кількість - 10 шт.

Загальні характеристики:

- Тип пристрою Бездротова точка доступу

- Параметри мережі

- Кількість базових портів 1 порт харчування, 1 порт 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet

- Кількість і потужність антен 2 (все спрямовані), 2 дБі SMA, знімні

- Тип кабелю UTP Category 5

- Індикатори Живлення, PoE, бездротове з'єднання, Ethernet

- Підтримувані стандарти IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af (PoE), 802.1p (QoS priority), 802.1Q (VLAN), 802.1X (security authentication), 802.11i ready (security WPA2 ), 802.11e ready (wireless QoS), 802.11F (бездротової роумінгу)

- Сертифікати FCC, ICES-003, CE
Тип радіо і модуляції 802.11b/DSSS, 802.11g/OFDM

- Діагностика Flash, RAM, LAN, WLAN

- Чутливість приймача 802.11.g: 54 Мбіт / с @ -72 дБм, 802.11.b: 11 Мбіт / с @ -85 дБм

- Потужність передавача • 802.11b: 18 ~ 19 дБм • 802.11g: 14 ~ 15 дБм

- ОС Linux

- Безпека

- Алгоритми шифрування даних WEP 64-біт/128-біт, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT

- Фізичні характеристики

- Розмір (Ш х В х Г) 170 x 205 x 195 мм
Вага 0.4 кг
Джерело живлення 12 В 1A введення постійного струму і IEEE 802.3af PoE макс потужність: 3,36 Вт

- Мінімальна робоча температура 0 ° C;

- Максимальна робоча температура 40 ° C

- Робочий діапазон вологості 10 - 85% (без конденсації)

### Автоматична телефонна станція 8х24

Кількість - 2 шт.

Загальні характеристики

- Аналогова гібридна АТС

- Початкова місткість системи: 3 зовнішніх і 8 внутрішніх ліній

- Гранична місткість системи: 8 зовнішніх і 24 внутрішніх ліній

- Підтримка російської мови на дисплеї системного телефону і в SMDR

- Функція DISA (прямий доступ до ресурсів системи)

- Трьохрівневий автоматичний оператор

- Послуги мовної пошти для всіх внутрішніх абонентів (опція)

- Програмування з комп'ютера (USB), по модему або з системного телефону

- Розпізнавання і автоматична переадресація факсимільних викликів

- Відображення номера абонента (Caller ID) на дисплеях системних і звичайних телефонів (опція)

- Режими роботи: денний / нічний / обідній

- Гнучкий розподіл і обмеження викликів

- Сумісність з будь-якими аналоговими телефонними апаратами, факсами, модемами

- Можливість контролювати витрати на зв'язок (детальний звіт на комп'ютер / принтер)

- Гніздо для підключення резервного джерела живлення

- Роз'єми для підключення домофонів / дистанційного управління замком вхідних дверей (опція)

- Функція "конференц-зв'язок" із участю до 5 абонентів

- Маршрутизація SMS

Технічні характеристики

Початкова місткість

- Зовнішні лінії (СО) 3

- Внутрішні лінії 8

- Канали DISA / OGM 1

Гранична ємність

- Зовнішні лінії (СО) 8

- Внутрішні лінії 24

- Канали DISA / OGM 2

- Домофони 4
Інтерфейс USB1.1 1

- Інтерфейс RS232C 1

- Модем для віддаленого адміністрування 1

- Роз'єм зовнішнього джерела музики (лін.вхід) 1

- Роз'єм зовнішнього динаміка оповіщення (лін.вихід) 1

- Роз'єм батареї резервного живлення 1

- Розміри (ВхШхГ), мм 368 х 284 х 102

- Вага, кг близько 3,5

### Передавач VGA / UXGA, і стерео-аудіосігналу по витій парі

## Кількість – 9 шт.

## Загальні характеристики

## Високоякісний передавач, на входи якого подаються комп'ютерний графічний сигнал або сигнал HDTV

## Аналоговий не балансні стереофонічний аудіо сигнал

## Команди інтерфейсу RS-232 (в один бік) і напруга живлення 12 В.

## Всі ці сигнали по кабелю з чотирма витими парами (наприклад , категорії 5) передаються на приймач.

## Cтереофонічний аналоговий аудіосигнал для збереження його якості перед передачею перетворюється в цифровий потік S / PDIF.

## За допомогою пари приладів по кабелю на неекранованої кручений парі сигнал можна передавати на відстань понад 100 метрів.

## Пристрій може одержувати живлення від приймача або сам служити джерелом живлення для нього (при загальній довжині лінії до 50 м). Прилад виконаний в корпусі TOOLS і живиться постійною напругою 12 В.

## Технічні характеристики

## Входи Відео: VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вх.), Роз'єм HD15;

## Аудіо: стерео аналоговий (1 вх.), 3,5-мм гніздо;

## 2-контактний клемний блок (прийом даних для передачі в лінію)

## Виходи Вита пара (1 вих.), Роз'єм RJ-45

## Дозвіл До UXGA / WUXGA (1600x1200/1920x1200 60 Гц) або 1080p

## Смуга пропускання аудіосигналу 20 Гц - 20 кГц (0,5 дБ)

## Відношення аудіосигнал / шум краще -80 дБ

## Джерело живлення = 12 В, 60 мА

## Маса Близько 0,3 кг

## Габарити (Ш * Г * В) 12 x 7,5 x 2,5 см (Ш, Г, В)

## У комплекті Джерело живлення

### Прймач VGA / UXGA, і стерео-аудіосігналу по витій парі

## Кількість –9шт

## Загальні характеристики

## Високоякісний приймач сигналів комп'ютерної графіки або HDTV,

## Аудіосигналу і керуючих даних, які передаються по кабелю на витій парі передавачем видає комп'ютерний графічний сигнал, аналоговий не балансні стереофонічний аудіосигнал, цифровий аудіосигнал S / PDIF, отриманий перетворенням аналогового і ретранслює керуючі команди через інтерфейс RS-232.

## Прилад має регулювання рівня сигналу і компенсації АЧХ кабелю для відеосигналу і дозволяє перемикати полярність імпульсів рядкової і кадрової синхронізації в декодованому сигналі. Через вихід S / PDIF видається високоякісний 24-розрядний цифровий звук з частотою дискретизації 48 кГц. Інтерфейс RS-232 дозволяє управляти практично будь-яким приладом на відстані більше 100 метрів.

## Може одержувати живлення від передавача по кабелю на витій парі або сам служити джерелом живлення для нього (при довжині кабелю до 100 м).

## Прилад виконаний в корпусі TOOLS і живиться постійною напругою 12 В.

## Технічні характеристики

## Входи Вита пара (1 вх.),

## Роз'єм RJ-45

## Виходи Відео: VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вих.),

## Роз'єм HD15;

## Аудіо: S / PDIF (1 вих.),

## Роз'єм RCA; стерео аналоговий (1 вих.), 3,5-мм гніздо;

## RS- 232, 2-контактний клемний блок (видача даних, прийнятих з лінії)

## Максимальний розмах вихідного відеосигналу 1 В

## Розрядність До UXGA / WUXGA (1600x1200/1920x1200 60 Гц) або 1080p

## Смуга пропускання аудіосигналу 20 Гц - 20 кГц (0,5 дБ)

## Відношення аудіосигнал / шум краще -80 дБ

## Джерело живлення = 12 В, 60 мА

## Маса Близько 0,3 кг

## Габарити (Ш * Г * В) 12 x 7,5 x 2,5 см (Ш, Г, В)

## У комплекті Джерело живлення

### Високоякісний автоматичний комутатор 2 х 1 сигналів VGA, UXGA

## Кількість – 20 шт.

## Загальні характеристики

## Високоякісний автоматичний комутатор 2 х 1 сигналів VGA, UXGA та аудіо стереосігналов.

## Виявляє сигнал VGA і автоматично комутується на активний вхід.

## Якщо сигнали присутні на обох входах, вибирається перший вхід.

## Аудіо завжди комутується разом з відповідним сигналом VGA.

## Пристрій має прохідний XGA вхід з перемикачем еквівалентної навантаження, перемикач для вводу / виводу ідентифікаційних бітів і ДУ замиканням контактів.

## Прилад працює в режимі активної комутації і має функції синхронного розпізнавання і відновлення сигналу.

## Версія приладу «DS» (default select) дозволяє вибрати вхід, який використовується за умовчанням, установкою DIP-перемикачів з нижнього боку пристрою.

## Завдяки смузі пропускання, що перевищує 300 МГц, пристрій є повністю прозорим для сигналів високої роздільної здатності.

## У комплект входить джерело живлення 12 В.

## Відноситься до сімейства TOOLS - групі компактних високоякісних пристроїв.

## Технічні характеристики

## Входи 2 VGA / UXGA, прохідне гніздо, з'єднувачі HD15F. 2 аудіо стерео несиметричних, роз'єми mini Jack (3,5 мм).

## Виходи 1 VGA / UXGA, роз'єм HD15F. 1 VGA / UXGA, роз'єм HD15F (пов'язаний з прохідним гніздом). 1 аудио стерео несиметричний, роз'єм mini Jack (3,5 мм).

## Тип входу Відкритий.

## Смуга пропускання відеосигналу 300 МГц на рівні -3 дБ.

## Максимальний рівень вихідного відеосигналу 1,8 В.

## Диференціальна фаза 0,03 °.

## Диференціальне посилення 0,04%.

## К-фактор Менш 0,05%.

## Відношення відеосигнал / шум 70,6 дБ.

## Перехресні перешкоди (відео) -56 дБ на рівні 5 МГц.

## Коефіцієнт гармонік Менш 0,019%.

## Смуга пропускання аудіосигналу 100 кГц на рівні -3 дБ.

## Відношення аудіосигнал / шум 89 дБ, невиважене.

## Перехресні перешкоди (аудіо) -52 дБ на рівні 1 кГц.

## Максимальний рівень вихідного аудіосигналу 5 В (дв. ампл.).

## Управління Включення еквівалентної навантаження на 1 вході, ДУ замиканням контактів, вмикач ідентифікаційних бітів.

## 2-а гармоніка Менш 0,003%.

## Джерело живлення 12 В, 50 мА.

## Маса Близько 0,3 кг.

## Габарити (Ш * Г * В) 12 х 7,5 х 2,5 см.

## У комплекті Блок живлення, монтажний комплект.

### Радиосистема 1 канал Shure PG24E-PG58-M10, або еквівалент

## Кількість – 20 шт.

### Бездротовий DECT телефон.

## Кількість - 5шт.

## Загальні характеристики

- АВН, Caller ID (журнал на 50 викликів)

- Спікерфон на трубці

- Телефонний довідник (50 записів)

- Поліфонічні мелодії дзвінка

- Кирилиця на дисплеї

- Час / дата на дисплеї

- Повторний набір номера

- Перехід у Еко режим одним натисканням

- До 18 годин у режимі розмови

- До 170 годин у режимі очікування

Технічні характеристики

- Акумулятор (у комплекті) NiMH

- Будильник – так

- Можливість установки на стіні є

- Час / дата на дисплеї є

- Голосовий АОН ¹ є

- Дисплей точковий

- Журнал вхідних викликів (записів) ¹ 50

- Підключення додаткових трубок макс. 6

- Виборчий дзвінок ³ -

- Кирилиця є

- Однокнопковий набір

- Мелодії дзвінка 10

- Повторний набір 5

- Підсвічування дисплея блакитна

- Пошук трубки є

- Поліфонія 16 тональна

- Робота батареї в черговому режимі (години) 170

- Робота батареї в режимі розмови (години) 18

- Ідентифікація абонента ¹ АВН, Caller ID

- Реєстрація трубки на базах – так

- Спікерфон трубка

- Телефонний довідник (записів) 50

- Тип додаткових трубок KX-TG2511

- «Нічний режим » -так

- Індикатор входить виклику є

### KVM перемикач

## Кількість - 1 шт

## Технічні характеристики

Підключення до комп'ютерів

- 4 роз'єми відео DB-15 «тато» (до моніторної порту комп'ютера)

- 4 роз'єми USB 2.0 Type A (до порту USB комп'ютера)

Консольні роз'єми

- Роз'єм відео DB-15 «мама» (до монітора консолі)

- Роз'єм USB «мама» (до USB-клавіатурі консолі)

- Роз'єм USB «мама» (до USB-миші консолі)

Вибір комп'ютера

- (Ручне перемикання між 4 комп'ютерами)

- Натисканням кнопки

- Натисненням «гарячої» клавіші

- Підтвердження про переключення: сигналізація звуком

Меню гарячих клавіш

- Scroll Lock + Scroll Lock + 1: перемикання на комп'ютер 1

- Scroll Lock + Scroll Lock + 2: перемикання на комп'ютер 2

- Scroll Lock + Scroll Lock + 3: перемикання на комп'ютер 3

- Scroll Lock + Scroll Lock + 4: перемикання на комп'ютер 4

- Scroll Lock + Scroll Lock + ->: перемикання на наступний комп'ютер

- Scroll Lock + Scroll Lock + <-: перемикання на попередній комп'ютер

- Scroll Lock + Scroll Lock + B: відключення / підключення сигналу

- Scroll Lock + Scroll Lock + M: «скидання» миші і клавіатури

- Scroll Lock + Scroll Lock + S: режим автосканування кожні 10 секунд

Індикатори

- 4 індикатори портів для 4 підключених комп'ютерів

Фізичні параметри

- Живлення 5 В/70 мА

Джерело живлення

- Через порт USB комп'ютера, не потрібен зовнішній адаптер живлення

Сертифікати EMI; FCC Class B;CE;C-Tick

Підтримувані ОС

- Microsoft Windows 98SE, ME, NT, 2000, XP, NT 2003

- Mac O.S. 9.0 і вище

### Комутатор 2/2+ рівня з частковим функціоналом 4-го рівня модульного типу

Кількість – 1шт.

Технічні характеристики

Технологія якість сервісу ( QoS )

- Пріоритезація трафіку згідно 8 рівнів важливості, співпідставлених до восьми черг ( IEEE 802.1p)

- Клас сервісу: встановлення пріоритету згідно з мережевим адресом джерела даних, номерами портів TCP/UDP, порту джерела даних

- Пріоритезація 4-го рівня – пріоритезація згідно до портів TCP/UDP

Керування  - моніторинг з’єднання між двома комутаторами та вимкнення портів, що його створюють, у разі фізичного руйнування кабелю; перетворення двоканального підключення на одно канальне; відключення кілець в мережі

Підключення – автоматичне визначення параметрів підключення мережевого клієнта та типу кабелю, що використовується

Продуктивність – підтримка архітектурою комутатора швидкості обробки пакетів в модулях кількістю до 48 Млн переключень за сек. та 76,8 Млрд. переключень за сек між модулями (загальна шина обміну даними)

Стійкість та висока надійність

- Підтримка технології LACP IEEE 802.3ad

- Підтримка технології MSTP IEEE 802.1s

- Можливість заміни модулів, не вимикаючи живлення усього комутатора

- Можливість встановлення модуля для додаткового джерела живлення

Керованість

- Обробка даних за технологією sFlow (RFC 3176)

- Аналіз даних з використанням технологій RMON та XRMON

- Можливість перемикання між основною та додатковими операційними системами комутатора

- Можливість конфігурування іменування портів комутатора

- Можливість керувати групою однотипних комутаторів з одного керівного інтерфейсу

- Моніторинг та повідомлення про основні проблеми у мережі

- Можливість вільного оновлення операційної системи комутатора з сайту фірми-виробника

- Стеження за вхідним та вихідними потоками даних

- Підтримка технології VLAN ( IEEE 802.1Q, 4094 VLAN IDs ), з одночасною обробкою до 256 VLAN

Маршрутизація 3-го рівня – підтримка до 16-ти статистичних маршрутів,враховуючи маршрут за замовчуванням

Безпека

- Різноманітні технології аутентифікації користувачів: IEEE 802.1X клієнт до RADIUS серверу (аутентифікація кожного з декількох користувачів на порту комутатора), веб аутентифікація, аутентифікація за фізичною адресою мережевих адаптерів користувачів мережі

- Блокування мережевої активності неаутентифікованих користувачів мережі

- Прив’язка можливості доступу користувачів до мережі за допомогою визначеного порту комутатора

- Підтримка протоколів RADIUS/TACAS+

- Можливість визначення характеру взаємодії між портами комутатора

- Наявність вбудованого захищеного FTP сервера у комутаторі

- Блокування доступу користувачів до мережі, керуючись фізичними адресами їх мережевих адаптерів

- Підтримка обміну даних за протоколом SSHv2 та SSL

- Аутентифікація користувачів комутатора за допомогою протоколів RADIUS/TACAS+

- Відображення попередження у випадку неавторизованого доступу до інтерфейсу керування комутатором

- Блокування пакетів BPDU

Конвергенція

- Попередження флуду multicast трафіку – IGMPv3

- Підтримка IEEE 802.1AB LLDP протоколу та його розширення LLDP-MED

Порти підключення користувачів мережі

- Наявність встановлених модулів з сумарною кількістю 92 RJ45 портів з авто визначенням 10/100/1000 (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab)

- Наявність встановлених модулів з сумарною кількістю 4 порти типу mini-GBIC (SFP)

Джерело живлення – 1 обов’язковий модуль для підключення до джерела живлення змінного струму

Фізичні параметри: глибина/довжина/ширина – 33,86см/44,2см/22,23см; вага з усіма модулями – 12,18кг.

Тип кріплення -  тільки горизонтально до стандартної EIA стійки формфактору 19 дюймів

Вимоги до навколишнього середовища

- Діапазон робочих температур: 0 – 40 градусів Цельсія

- Допустимий діапазон відносної вологості: 15% - 95%

- Допустимий діапазон температур при зберіганні: -40 …+70 градусів Цельсія

- Допустима висота над рівнем моря в робочому режимі – до 4,6 км

- Рівень  шуму в робочому режимі – до 63,1 дБ

Електричні параметри

- Максимальне споживання електроенергії – 630 Вт

- Вимоги до напруги в мережі живлення: 100-127/200-240 Вольт – 50/60 Гц

- Споживаний струм – 8,2/3,8 А

- Вимоги до безпеки: CSA 22.2 No.950; UL 60950; EN 60950

Загальний перелік підтримуваних стандартів та протоколів:

- IEEE 802.1D MAC Bridges

- IEEE 802.1p Priority

- IEEE 802.1Q VLANs

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

- IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- IEEE 802.3x Flow Control

- RFC 768 UDP

- RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)

- RFC 791 IP

- RFC 792 ICMP

- RFC 793 TCP

- RFC 826 ARP

- RFC 854 TELNET

- RFC 1542 BOOTP Extensions

- RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

- RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option

- RFC 3376 IGMPv3

- RFC 1213 MIB II

- RFC 1493 Bridge MIB

- RFC 2613 SMON MIB

- RFC 2618 RADIUS Client MIB

- RFC 2665 Ethernet-Like-MIB

- RFC 2668 802.3 MAU MIB

- RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- RFC 1757 RMON 4 groups: Stats, History, Alarms and Events

- RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events)

- RFC 3164 BSD syslog Protocol

- RFC 3176 sFlow

- ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- SNMPv1/v2c/v3

- XRMON

- RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port

- RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

- RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

- RFC 2138 RADIUS Authentication

- Secure Sockets Layer (SSL)

- SSHv2 Secure Shell

### Комунікаційна панель категорії 5E з підтримкою гігабітних спадних з‘єднань – 48 порти висотою 1 U

Кількість – 4 шт.

Технічні характеристики

- EIA 568A/568B

- Стандартний 19 "стійку

Jack роз’єм

- Термін служби: мінімум 1000 циклів вставки

- Матеріал контактів: Мідний сплав на основі

- Покриття контакту: 1,25 мкм Au / Ni

IDC роз'єм

- Термін служби: мінімум 200 reterminations

- Матеріал контактів: Мідний сплав на основі

- Покриття контакту: Sn / Pb над Ni

- Розмір жили: 2x 26-22 AWG одножильного або багатожильного

IDC Terminations

- Підходить для 0,4 мм - 0,6 мм одножильний або багатожильний кабель, мінімум од 1,5 мм.

Електричні характеристики

- Д. С. Опір: <20 м Ω

- Д. С. Опір дисбаланс: <2,0 Ω

- Опір ізоляції: <100M Ω

- Ослаблення (дБ) @ 1 МГц 0,001

- @ 16 МГц 0,01

- @ 100 МГц 0,03

- Перехресні перешкоди (дБ) @ 1 МГц -79,0

- @ 16 МГц -65,00

- @ 100MHz -46,00

- PowerSUM Гірша пара (дБ) @ 100 МГц -42,8

- Зворотні втрати @ 1МГц -62,00

- @ 16 МГц -54,00

- @ 100MHz -22,00

### Мультимедійна акустична система з пультом дистанційного керування

Кількість – 20 комплектів.

Загальні характеристики

- Вбудований двоканальний без'емкостний підсилювач

- Вбудований трансформаторний джерело живлення з потужним фільтром і поліпшеним температурним режимом

- Підвищена чутливість шовкових ВЧ-динаміків

- Hi-Fi роз'єми

- Пульт дистанційного керування

- Індикатор живлення

- Можливість підключення до різних звукових пристроїв

- Три стереовходи

- Вихід для підключення сабвуфера

- Вихід фазоінвертора на передній панелі

- Управління гучністю і тембрами

- Магнітне екранування

- Матеріал корпусу - дерево (MDF)

Технічні характеристики

- Вихідна потужність (RMS) 2 х 25 Вт

- Частотний діапазон 35 - 20 000 Гц

- Співвідношення сигнал / шум  75 дБ

- Поділ каналів  45 дБ

- Регулювання високих частот ± 10 дБ

- Регулювання низьких частот ± 10 дБ

- Діаметр ВЧ-динаміків 1 "

- Діаметр НЧ-динаміків 2 х 4 "

- Напруга живлення ~ 220 В, 50 Гц

Розмір та вага

- Розміри (Ш х В х Г) 150 х 460 х 232 мм

- Вага 11 кг

- Колір – світлий бук

### Мультимедійна акустична система

Кількість – 230 комплектів.

Загальні характеристики

- Система 2.0

- Вихідна потужність 2 × 7 Вт

- Діапазон частот 40 - 18 000 Гц

- Тип підключення RCA

- Матеріал корпусу Дерево (MDF)

- Блок живлення Вбудований трансформаторне джерело живлення

- Захист Магнітне екранування

- Додатково Управління гучністю і тембрами

- Розмір та вага

- Розміри (Ш х В х Г)   113 × 190 × 146 мм

- Колір групи Beech

- колір Бук

### Підсилювач мікшерний

Кількість -15 шт.

Технічні характеристики

- Частотна характеристика від 50 Гц до 20 кГц (+1 / -3 дБ при -10 дБ при опор. Номін. Вих. Потужності)

- Спотворення <1% при номінальній вихідній потужності, 1 кГц

- Регулювання низьких частот -8 / 8 дБ при 100 Гц

- Регулювання високих частот -8 / 8 дБ при 10 кГц

- Динамічний діапазон 100 дБ

- Потужність

- 31 В (120 Вт)

- Зниження потужності при 24 В 1 дБ

- Енергоспоживання

- Робота від мережі (макс.) 400 ВА

- Робота при 24 В (макс.) 6A

- Розміри та вага

- Розміри (В х Ш х Д) 100 х 430 х 270 мм (19 "ширина, висота 2U)

- Вага 10,5 кг

- Сертифікати

- Безпека згідно EN 60065

- Перешкодостійкість згідно EN 55103-2

- Випромінювання згідно EN 55103-1

- Умови експлуатації

- Робоча температура від -10 C до +45 C

- Температура зберігання від -40 C до +70 C

- Відносна вологість <95%

### Провідний мікрофон

Кількість -  20 шт.

Загальні характеристики

- Типово вокальна амплітудно-частотна характеристика з чистим і ясним звучанням в середньочастотному і невеликим послабленням в низькочастотному діапазоні

- Кардіоїдна характеристика спрямованості, що перешкоджає проникненню позаосьовим звуків і виникнення зворотного зв'язку

- Пневматична система захисту від механічного впливу

- Вбудована ефективна сферична вітрозахист

- Вимикач на корпусі мікрофона

- Область застосування:

- лідируючий вокал; бек-вокал; гармоніка

- Технічні характеристики

- Тип: динамічний

- Спрямованість: кардіоїдна

- Частотний діапазон: 50 Hz - 15 kHz

- Номінальний опір: 150 Ohm

- Чутливість (1kHz): -54.5dBV/Pa (1.85mV)

- Пневматична система захисту від механічних пошкоджень

- Вага: 289g

- Вбудований вимикач

### Мікрофон для мовлення та вокалу

Кількість -20шт.

Загальні характеристики

- Кардіоїдний, на гнучкому тримачі 45см, з фланцевим роз'ємом

- Мікрофон для мовлення та вокалу з високою чутливістю, широким частотним діапазоном і точним звуковідтворення.

- Ефективний захист від електромагнітних та радіочастотних перешкод.

- Балансний безтрансформаторних вихід.

- Передбачена заміна картриджа на Суперкардіоїдна або всеспрямований.

- 18 "гнучкий штатив

- Вбудований передпідсилювач з роз'ємом XLR

- Кріпильний фланець із захистом від механічних впливів

- Вітрозахист

- Область застосування:

- Зали для нарад

- Конференц-зали

- Аудиторії

- Церкви

- Частотна характеристика: 50 Hz - 17 kHz

- Спрямованість: кардіоїдна

- Номінальна вихідна опір: 150 Ohm

- Чутливість (1 kHz, 1 V / Pascal): -35 dB (17.8 mV)

- Фантомне живлення: від 11 до 52 Vdc / 2.0 mA

- Умови експлуатації: від -18 ° C до 57 ° C при вологості від 0 до 95%

### Придушувач зворотного акустичної зв'язку

Кількість – 20 шт.

Технічні характеристики

- Частотний діапазон, Гц 125 - 15 000 (мовної режим), 20 - 15 000 (музичний режим)

- Опір по входу, Ом 10 кОм / 2 кОм (лінійний / мікрофоннийвход 1); 2 кОм (Мікрофонний вхід 2); 20 кОм (Лінійний вхід 3)

- Опір по виходу, Ом <100 Ом (Лінійний вихід 1); <100 Ом (Лінійний вихід 2); <100 Ом (Мікрофонний вихід 3):

- Індикація Перемикач режиму «обхід / активний»: з жовтим / зеленим індикатором; Перевантаження при 0 dBFS, червоний

- Кількість каналів 3

- Конфігурація входу / виходу Мікрофонний / лінійний 1, 2 мікрофонний, лінійний березня

- Швидкість спрацьовування 7 мс (режим обходу та музичний режим), 11 мс (мовної режим)

- A / D D / A конвертор 32 кГц

- Співвідношення сигнал / шум, дБ> 90 дБ

- Гармонійні спотворення,% <0,1% при 1 кГц

- Висота, юнітів 1

- Розміри та вага

- Розміри, мм 56 х 430 х 270

- Вага, кг 3

### Гучномовець для монтажу в стелю

Кількість - 250 шт.

Технічні характеристики

- Електричні характеристики

- Максимальна потужність 9 Вт

- Номінальна потужність 6 / 3 / 1,5 Вт

- Рівень звукового тиску при 6 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м) 92 дБ / 84 дБ (УЗД)

- Ефективний частотний діапазона (-10 дБ) від 80 Гц до 18 кГц

- Кут розчину при 1 кГц / 4 кГц (-6 дБ) 175 ° / 55 °

- Номінальна напруга 100 В

- Номінальний опір 1667 Ом

- Механічні характеристики

- - Діаметр 199 мм

- - Максимальна глибина 70,5 мм

- - Монтажний профіль 165 + 5 мм

- - Діаметр гучномовця 152,4 мм

- - Вага 620 г

- - Колір Кремовий RAL 9010

- Умови експлуатації

- Робоча температура від -25 º C до +55 º C

- Температура зберігання від -40 º C до +70 º C

- Відносна вологість <95%

### Гучномовець для монтажу на стелю 36 Вт

Кількість -60 шт.

Технічні характеристики

- Максимальна потужність 36 Вт

- Номінальна потужність 24 Вт (12 - 6 Вт)

- Звуковий тиск номінальна потужність при 24 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м) 106 дБ / 92 дБ

- Діапазон частот (-10 дБ) 60 Гц ... 18 кГц

- Кут розкриття (на 1 кГц / 4 кГц, - 6 дБ) 160 ° / 60 °

- Номінальна вхідна напруга 100 В

- Номінальний опір 417 Ом

- Підключення 3-контактна гвинтова клемна колодка

Розміри:

- Діаметр 265 мм

- Максимальна глибина 89 мм

- Монтажний профіль 210 мм

- Діаметр гучномовця 203,2 мм

Додаткові характеристики

- Колір корпусу Білий RAL 9010

- Вага 1,8 кг

Умови експлуатації

- Робоча температура -25 ° С ... +55 ° С

### Гучномовець

Кількість -10 шт.

Загальні характеристики

- Тип Biamp. 2-смуговий Powered спікера

- 1.6kHz Частота кроссовера

- Всі Частотний діапазон 50 Гц - 20 кГц

- Максимальний SPL 121dB (1м)

- Дисперсія 90 ° (H) / 40 ° (V)

Технічні характеристики

- Компоненти LF: 12 "конус

- HF: 1,75 "В. C. компресійний драйвер

- Burst Потужність: 400W цілому

- Вхідна Чутливість / Опір MIC / LINE:-36dB / +4 дБ 10кОм

- Управління для регулювання рівня, еквалайзер. LOW: (+ / - 3 дБ на 55 Гц),

- HIGH: (+ / - 3 дБ на HF), вимикач харчування (ON / OFF)

- Державою Requirment U / C: AC120V 60 Гц

- Споживана потужність 110 Вт

Роз’єми (Всі паралельні)

- 1: XLR-3-31 збалансованого

- 2: XLR-3-32 збалансованого

Розміри та вага

- Розміри (Ш х В х Д) 406 х 652 х 351 мм (16 "х 25-3/4" х 13-7/8 ")

- Вага 23 кг (50.7lbs)

### Підсилювач звукового сигналу

Кількість -4 шт.

Технічні характеристики

- Вихідна потужність (RMS / макс.) 480 Вт / 720 Вт

- Зниження потужності на резервному живленні -1 дБ

- Частотна характеристика від 50 Гц до 20 кГц (+1 / -3 дБ при -10 дБ при номінальній потужності)

- Спотворення <1% при номінальній вихідній потужності, 1 кГц

- Сигнал / Шум (фікс. при макс. Рівні гучності)> 90 дБ

Лінійні входи 2 х

- З'єднувач 3-контактний XLR, симетричний

- Чутливість 1 В

- Опір 20 кОм

- Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу> 25 дБ (50 Гц - 20 кГц)

- Посилення 40 дБ

Вхід 100 В

- З'єднувач Затискний, несиметричний

- Чутливість 100 В

- Опір 330 кОм

Лінійний прохідний вихід 2 х

- З'єднувач 3-контактний XLR

- Номінальний рівень 1 У

- Опір Пряме підключення до лінійного входу

Виходи гучномовця 3 х

- З'єднувач Затискний, плаваючий

- Прямий вихід 100 В, 70 В, 8 Ом

- Тільки пріоритет (від входу 1) 100 В або 70 В, вибір зсередини

- Тільки музика (непріоритетні) 100 В або 70 В, вибір зсередини

Енергоспоживання

- Макс. Потужність  990 Вт

- Контрольний сигнал * 110 Вт

- Неактивний 25 Вт

Розмір та вага

- Розміри (В х Ш х Д) 145 х 430 х 370 мм (ширина 19 ", висота 3U, з ніжками)

- Вага Прибл. 25 кг

### Блок безперебійного живлення

Кількість - 5 шт.

Технічні характеристики

Вихідні характеристики

- Максимальна вихідна потужність 700 ват / 1000 ВА

- Максимальна задається значення потужності 700 Ватт / 1000 ВА

- Номінальна вихідна напруга 230V

- Напис про рівень вихідної напруги

- Можливо конфігурування для роботи з вихідним напругою номіналом 220: 230 або 240 В

- Ефективність під повним навантаженням 88.0%

- Спотворення форми вихідної напруги менше 3%

- Вихідна частота (синхронізована з електромережею) 50/60 Гц + / - 3 Гц з регулюванням користувачем + / - 0,1

- Інші вихідні напруги 220,240

- Пік-фактор 3: 1

- Тип форми напруги синусоїдальний сигнал

- вихідні з'єднання (6) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers

- вбудований байпас

Вхідні характеристики

- Номінальна вхідна напруга230V

- вхідна частота 50/60 Гц + / - 5 Гц (автоматичне визначення)

- Тип вхідного з'єднання IEC-320 C14

- Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі 160 - 280В

- Діапазон регулювання вхідного напруги при роботі від мережі 100 - 280В

- Інші значення вхідної напруги 220,240

- Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

- Рейтинг за рівнем поглинається енергії сплеску 420 Джоулі

Фільтрація

- Постійно діючий багатополюсний шумовий фільтр: амплітуда залишкової напруги 0,3% за нормативами IEEE: обмеження сплеску напруги без часової затримки: відповідність вимогам UL 1449

Фізичні характеристики

- Максимальна висота 85.00 mm

- Максимальна ширина 432.00 mm

- Максимальна глибина 483.00 mm

- Висота апаратурною стійки 2 юніт

- маса нетто 23.00 КГ

- маса брутто 27.80 КГ

- колір чорний

Відповідність навколишньому середовищу

- Робочий діапазон параметрів навколишнього середовища 0 - 40 ° C

- Робочий діапазон відносної вологості 0 - 95%

- Робочий діапазон висоти над рівнем моря 0-3000 метр

- Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою 50.00 дБ (А)

- Тепловиділення в режимі роботи від мережі 324.00 BTU / год

Відповідність вимогам та стандартам

- відповідність вимогам C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE

- Відповідність екологічним нормам RoHS 7b Exemption

### Блок безперебійного живлення

Кількість - 100 шт.

Технічні характеристики

Вихідні характеристики

- Максимальна вихідна потужність 330 Ватт / 550 ВА

- Номінальна вихідна напруга 230V

- Вихідна частота (синхронізована з електромережею) 47 - 63 Hz

- Інші вихідні напруги 220

- Тип форми напруги

- Ступeнчатая апроксимація синусоїди

вихідні з'єднання

- (4) Schuko CEE 7 (Батарейне резервне живлення)

- (4) Schuko CEE 7 (Захист від сплесків напруги)

Допуск по вихідній напрузі

+ / - 5% static and 100% load stepВхідні характеристики

Вхідні характеристики

- Номінальна вхідна напруга 230V

- вхідна частота 50/60 Гц

- Тип вхідного з'єднання Schuko CEE 7/7P

- довжина шнура 1.83 метр

- Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі 180 - 266В

- Максимальний вхідний струм 10A

Комунікаційні засоби й засоби адміністрування

панель управління

- Світлодіодний дисплей зі шкалами навантаження й заряду батарей, а також індикаторами On Line (роботи від мережі): On Battery (роботи від батарей): Replace Battery (необхідності заміни батареї): і Overload (перевантаження) = Індикатор режимів On Line (роботи від мережі ): On Battery (роботи від батарей): Replace Battery (необхідності заміни батареї): і Overload (перевантаження).

Захист від сплесків напруги й фільтрація шумів

- Рейтинг за рівнем поглинається енергії сплеску 450 Джоулі
фільтрація - постійно діючий багатополюсний шумовий фільтр: амплітуда залишкової напруги 0,5% за нормативами IEEE: обмеження сплеску напруги без часової затримки: відповідність вимогам UL 1449

Захист ліній передачі даних - аналогова телефонна лінія для телефону / факсу / модему / DSL (роз'єм RJ-45), Network line - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 connector)

Фізичні параметри

- Максимальна висота 89.00 mm

- Максимальна ширина 224.00 mm

- Максимальна глибина 311.00 mm

- маса нетто 6.02 КГ

Характеристики навколишнього середовища

- Робочий діапазон параметрів навколишнього середовища 0 - 40 ° C

- Робочий діапазон відносної вологості 0 - 95%

- Робочий діапазон висоти над рівнем моря 0-9000 метр

- Рівень акустичного шуму на відстані 1 метра від поверхні пристрою 40.00 дБ(А)

Відповідність стандартам

- відповідність вимогам GOST

- Відповідність екологічним нормам RoHS, REACH: Contains No SVHCs

### Відеорегістратор 16 каналов .

## Кількість – 2 шт.

### Загальні характеристики

## Стандарт стиснення відео: H.264

## Операційна система: Linux

## Дозвіл VGA відеокарти: 720P

## Кількість відео входів BNC: 16

## Кількість аудіо входів RCA: 16

## Наскрізні відеоканали: є

## Відеовихід BNC: 1

## Відеовихід SPOT (Тривожний монітор): є

## Відеовихід VGA: 1

## Аудіовихід RCA: 1

## Пентаплекс, деінтерлейсинг, прогресивна розгортка: є

## Запис камер з роздільною здатністю: 800 ТВЛ

## Загальна кількість кадрів при записі:

## 800i: 200

## D1: 400

## HD1: 400

## CIF: 400

## Пристрій зберігання: HDD

## Кількість пристроїв зберігання: 4

## Підключення USB RAID HDD для запису: є

## Вбудовані приводи DVD або Blue-Ray: немає

## Інтерфейси:

## COM-порт: є

## Порти тривог вхід / вихід: 16/16

## USB 2.0: 4

## Ethernet: 1

## Wi-Fi: опція

## GSM модем: опція

## Подвійний потік по Інетернет (Dual Stream): є

## Кількість користувачів: 10

## Підтримка керуванням і переглядом по GSM/GPRS/3G: є

## Розпізнавання осіб: немає

## Контроль доступу: є

## Централізоване управління з мережі: є

## Глобальне об'єднання відеореєстраторів CMS: є

## Апаратний детектор руху: є

## Оновлення ПО: є

## Управління мишею: є

### Відеореєстратор 16-ти канальний Twist-PwA-DVR1604, з вбудованим кодером Twist-PwA-4-100 та БЖ для камер (TVR-1604), або еквівалент

Кількість - 2 шт.

### Ро’єм комутуючий Speakon 4х піновий, або еквівалент

Кількість - 50 шт.

### Ро’єм комутуючий MiniJack 3,5мм Tasker, або еквівалент

Кількість - 50 шт.

### Ро’єм комутуючий Kramer WXL-1F, або еквівалент

Кількість - 50 шт.

### Ро’єм комутуючий Tasker XLR-F, або еквівалент

Кількість - 200 шт.

### Ро’єм комутуючий Tasker XLR-М, або еквівалент

Кількість - 200 шт.

### Ро’єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Mono, або еквівалент

Кількість - 100 шт.

### Ро’єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Stereo, або еквівалент

Кількість - 100 шт.

### Ро’єм комутуючий Tasker RCA Male, або еквівалент

Кількість - 150 ш.т

### Модуль перехідник для VGA (розетка-розетка) і стерео аудіо (3,5-мм розетка-розетка) Kramer WXA-2P, абое еквівалент

Кількість - 30 шт.

### Шафа комунікаційна розподільча Conteg ROF-42-60/100, або еквівалент

Кількість - 1 шт.

### Шафа комунікаційна розподільча Conteg ROF-42-80/100, або еквівалент

Кількість - 3 шт.

### Накопувач на жорсткому магнитному диску HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive

Кількість - 12 шт.

### Суфлер для відеостудії в коплекті з ПЗ 15" FPS120F, або еквівалент

Кількість - 3 шт.

### Професіональний підсилювач сигналу

Кількість - 2 шт.

Загальні характеристики

## 2x 1200 Вт при 2 Ом / 2400 Вт при 4 Ом в мостовому режимі

## 2-канальний, паралельний або мостовий режими для універсальності у використанні

## Незалежні лімітери в кожному каналі для надійного захисту від перевантажень

## Точні світлодіодні індикатори сигналу і перевантаження для контролю за роботою підсилювача

## Перемикання обрізні НЧ фільтри (30 Гц і 50 Гц), що усувають низькочастотні складові сигналу

## Професійні вихідні роз'єми SPEAKON і "сенсорний доказ" клеми, що забезпечують безпеку при експлуатації

## Входи на симетричних XLR і 1 / 4 "TRS роз'ємах

## Можливість підключення додаткових підсилювачів в паралельному режимі

## Надійні високопотужні транзистори TOSHIBA / FAIRCHILD

## Високоякісні компоненти та надміцного конструкція гарантує довгу і бездоганну роботу навіть в самих жорстких умовах експлуатації

## Потужний тороїдальний трансформатор тороїдальний, що забезпечує абсолютну надійність і мінімальну шумову інтерференцію

## Система охолодження "Back-на-фронт" з фільтрами і автоматичним регулюванням швидкості вентилятора

## Незалежні системи захисту від постійного струму і перегріву в кожному каналі оберігають акустичну систему і підсилювач від пошкоджень

Технічні характеристики

Вихідна потужність в стереорежимі (RMS / 1% THD)

## При опорі навантаження на канал 8 Ohm: 350W

## При опорі навантаження на канал 4 Ohm: 500W

## При опорі навантаження на канал 2 Ohm: 650W

Вихідна потужність в мостовому режимі (RMS / 1% THD)

## При опорі навантаження 8 Ohm: 1000W

## При опорі навантаження 4 Ohm: 1300W

Пікова потужність в стерео режимі

## При опорі навантаження на канал 8 Ohm: 400W

## При опорі навантаження на канал 4 Ohm: 750W

## При опорі навантаження на канал 2 Ohm: 1000W

Пікова потужність в мостовому режимі

## При опорі навантаження 8 Ohm: 1500W

## При опорі навантаження 4 Ohm: 2000W

## Рівень спотворень: <0.01%

Діапазон відтворюваних частот

## При рівні на 10dB нижче номінальної вихідної потужності: 20Hz - 20kHz (+0 /-1dB)

## При-3dB: 5Hz - 50kHz

## Демпінгом-фактор:> 300 (при навантаженні 8 Ohm)

## Рівень шумів (незважений, 20Hz - 20kHz):-100dB

## Коефіцієнт посилення (вольтаж): 40х (32dB)

## Вхідна чутливість (V RMS / 8 Ohm): 1.15V (+3.4 dBu)

## Вхідний опір: 10 kOhm (небалансні), 20 kOhm (балансні)

Органи управління

## Передня панель

## Вимикач живлення: 1

## Рівень посилення каналу: 2

## Задня панель

## Перемикачі DIP (10x)

Індикатори

## Живлення: 1 (світлодіодний зеленого кольору)

## Перевантаження каналу: 2 (світлодіодний червоного кольору)

## Сигналу в каналі: 2 (світлодіодний жовтого кольору)

Роз'єми

## Входи: балансні XLR і 1 / 4 "TRS

## Виходи: професійні роз'єми типу SPEAKON

Система охолодження:

## Вентилятор з автоматично регульованою швидкістю обертання

## Наскрізна вентиляція

Захисти підсилювача

## Від короткого замикання

## Від відкритої ланцюга

## Від перегріву

## Від високої частоти

Джерело живлення 100-120V ~, 50/60Hz (15A) 220-230V ~, 50/60Hz (8A)

Споживана потужність: 1600W

Розміри (В х Ш х Г): 88 х 483 х 402 мм

Вага: 15.7 кг

### Професіональний підсилювач сигналу

Кількість - 2 шт.

Загальні характеристики

## Максимальна потужність - 2 х 2000W / 2 Ohm в режимі стерео і 4000W / 4 Ohm в мостовому режимі

## Точні світлодіодні індикатори потужності, сигналу і перевантаження

## Вхідні роз'єми XLR і 1 / 4 "TRS, що забезпечують сумісність з будь-яким джерелом

## Професійні вихідні роз'єми для надійного з'єднання з акустичними системами

## Відключаємо обрізні НЧ-фільтри (30 Hz or 50 Hz), що дозволяють позбутися від відтворення небажаних Інфрачастоти

## Незалежні лімітери на кожному каналі для надійного захисту від перевантаження і спотворень

## Високоамперний тороїдальний трансформатор, що забезпечує абсолютну надійність та надвисокі перехідні характеристики

## Транзистори потужності виробництва Toshiba / Fairchild

## Незалежні системи автоматичного захисту від перегріву і постійного струму на кожному каналі

## Надійна наскрізна вентиляційна система з повітряними фільтрами

## Надміцна конструкція із захистом від ударів "Built-like-a-tank" і кріпленнями для встановлення в рек

## Високоякісні компоненти і виняткова надійність конструкції

Технічні характеристики

Вихідна потужність в стереорежимі (RMS / 1% THD)

- При опорі навантаження на канал 8 Ohm: 550W

- При опорі навантаження на канал 4 Ohm: 950W

- При опорі навантаження на канал 2 Ohm: 1250W

- Вихідна потужність в мостовому режимі (RMS / 1% THD)

- При опорі навантаження 8 Ohm: 1750W

- При опорі навантаження 4 Ohm: 2400W

Пікова потужність в стерео режимі

- При опорі навантаження на канал 8 Ohm: 750W

- При опорі навантаження на канал 4 Ohm: 1400W

- При опорі навантаження на канал 2 Ohm: 2000W

Пікова потужність в мостовому режимі

- При опорі навантаження 8 Ohm: 2800W

- При опорі навантаження 4 Ohm: 4000W

- Рівень спотворень: <0.02%

- Діапазон відтворюваних частот

- При рівні на 10dB нижче номінальної вихідної потужності: 20Hz - 20kHz (+0 /-1dB)

- При-3dB: 5Hz - 50kHz

- Демпінгом-фактор:> 300 (при навантаженні 8 Ohm)

- Рівень шумів (незважений, 20Hz - 20kHz):-100dB

- Коефіцієнт посилення (вольтаж): 50х (34dB)

- Вхідна чутливість (V RMS / 8 Ohm): 1.23V (+4.0 dBu)

- Вхідний опір: 10 kOhm (небалансні), 20 kOhm (балансні)

Органи управління

- Передня панель

- Вимикач живлення: 1

- Рівень посилення каналу: 2

- Задня панель

- Перемикачі DIP (10x)

Індикатори

- Живлення: 1 (світлодіодний зелені)

- Перевантаження каналу: 2 (світлодіодний червоного кольору)

- Сигналу в каналі: 2 (світлодіодний жовтого кольору)

Роз'єми

- Входи: балансні XLR і 1 / 4 "TRS

- Виходи: професійні роз'єми типу SPEAKON

Система охолодження:

- Вентилятор з автоматично регульованою швидкістю обертання

- Наскрізна вентиляція

Захист підсилювача

- Від короткого замикання

- Від відкритої ланцюга

- Від перегріву

- Від високої частоти

Джерело живлення

- 100-120V ~, 50/60Hz (15A)

- 220-230V ~, 50/60Hz (8A)

Споживана потужність: 2600W

- Розміри (В х Ш х Г): 88 х 483 х 402 мм

- Вага: 16.6 кг

### Кондиціонер Mitsubishi SRK56HE-S1/SRC56HE-S1,або еквівалент

Кількість – 6 шт.

### Стабілізатор перемінного струму однофазний

Кількість -  3 шт.

Загальні характеристики

- Безперервний режим роботи протягом не менше 10 років

- Добра перевантажувальну здатність

- Висока точність напруги 220В

- Широкі межі напруги живлення 40-320В

- Діапазон стабілізації 135-255В

- Відсутність електромагнітного випромінювання

- Надійний захист від високої напруги

- Миттєву електронний захист від замикання

- Електронний захист від перевантаження

- 12-ти ступінчасту стабілізацію

- Можливість коригування вихідної напруги в межах 205-235В

Застосовані в стабілізатори технології:

- Двухпроцессорная технологія

- Тороїдальний трансформатор з великим запасом по потужності

- Великий цифровий дисплей зі світлодіодним підсвічуванням

- Металевий корпус, пофарбований екологічно чистої емаллю

- Датчик струму з високою точністю вимірювання

- Прецизійні датчики температури

- Інноваційне програмне забезпечення

- Високонадійні сімістори з відмінною перевантажувальної здатністю

Технічні характеристики

- Потужність, кВА 14

- Точність стабілізації,%: 220 ± 4

- Діапазон стабілізації, В: 135-255

- Тип стабілізатора: Ступінчасті (cімісторние)

- Фаза: Однофазний (220)

- Максимальний вхідний струм, А: 80

- Час реакції на аварійне зміну вхідної напруги, мс: 20

- Маса, кг: 29

- Габарити стабілізатора (ВхШхГ), мм: 300х495х180

- Можливість кріплення на стінці: Є

### Плоский акустичний кабель 2 x 0.75 мм2, або еквівалент

## Кількість – 2000м.

- Загальні характеристики

- Кількість провідників і їх перетин 2х0.75мм2

- Зовнішній розмір кабелю 2.5x5.0мм

- Опір провідників 35 Ом / км

- Кількість в упаковці 100м

### Мікрофонний балансний кабель

## Кількість – 1000м.

## Загальний опис:

- Мікрофонний балансний кабель OFC 2х0.35 мм2, забезпечує високу міцність на розрив завдяки бавовняної прошарку між провідниками і екраном. Провідники виконані з OFC, високого ступеня очищення 99.99%.

- Характеристики:
Кількість провідників і їх перетин 2х0.35мм2
Ізоляція провідника ущільнений поліетилен
Загальна ізоляція ПВХ
Екран плетений
Зовнішній діаметр кабелю 6.3мм
Опір провідників 56 Ом / км
Погонна ємність (провідник / провідник) 61 пф / м
Погонна ємність (провідник / екран) 104 пФ / м

| * | Ціни на обладнання враховують вартість наступних робіт: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Роботи з програмування, монтажу, пуску та налагодженню телефонної мережі з автоматичною телефонною станцією |  |
| 2 | Роботи з програмування мережевих комутаторів |  |
| 3 | Роботи з налагодження мультимедійного обладнання |  |
| 4 | Пуско-налогоджувальні роботи та юстировка блоків безперебійного живлення |  |
| 5 | Роботи з встановлення серверного програмного забезпечення. |  |
| 6 | Роботи з встановлення програмного забезпечення на комп’ютерну техніку |  |
| 7 | Пусконалоджувальні роботи копіювальної техніки |  |

Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

# ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (III черга I пусковий комплекс) згідно з технічним завданням Замовника торгів (далі - завдання).

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції, за яку ми згодні виконати роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (III черга I пусковий комплекс), з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат складає: __________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №3

Інформація про субпідрядні організації

| Назва субпідрядника, його реквізити | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику |
| --- | --- |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.