Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №11 від 14 квітня 2011 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ

(II пусковий комплекс)

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2011

ЗМІСТ

Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 8

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 9

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 11

Додаток №1. Технічне завдання (відомість обсягів робіт; відомість ресурсів)............................. 13

Додаток №2. Форма конкурсної пропозиції ..................................................................................... 87

Додаток №3 Пропозиції щодо залучення субпідрядників до виконання робіт..............................88

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Сумський державний університет |
| місцезнаходження | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Положій Анатолій Михайлович проректор з адміністративно-господарської роботи 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс) |
| вид предмета закупівлі | роботи |
| місце, кількість, обсяг виконання робіт | м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| строк виконання робіт | 2011р. – 2015р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: "Не відкривати до 27 травня 2011 року до 11-00” |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме: документів згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів; конкурсної пропозиції (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів); договірної ціни; зведеного кошторисного розрахунку; пояснювальної записки; локальних кошторисів; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису; підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису. - документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації; - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 125 000,00 грн. (сто двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям: щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази: - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору. щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору. щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів: - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, предмет закупівлі, сума договору, термін виконання договору); - позитивні відгуки від організацій, які зазначені в довідці про виконання аналогічних договорів. щодо наявності фінансової спроможності: - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. - копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам: щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення). щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури: - оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів): - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів. щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту: - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); - копію ліцензії на виконання робіт, визначених цією документацією. - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб). - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). - копія паспорта (для фізичних осіб). Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів, а саме: - опис якісних та технічних характеристик основних будівельних та інших матеріалів, що будуть застосовуватися при виконанні робіт; - інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких) (згідно Додатку №3 цієї документації конкурсних торгів); - копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009 (або 9001:2001) стосовно виконання будівельно-монтажних робіт. |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Не передбачається |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата 27 травня 2011р. до 10-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 27 травня 2011 р. Час об 11.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до “Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)”. Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці (ознайомлення з проектно-кошторисною документацією здійснюється за місцем знаходження Замовника). Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та на магнітному носії у відповідному програмному комплексі. Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Предметом договору є роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс). Строки виконання робiт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс) встановлюються Договором пiдряду. Планований ліміт фінансування робiт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс) в 2011 році становить 1 500 000,00 грн. Річний обсяг робіт, послідовність виконання кожного виду робіт та строки їх виконання визначає Замовник. Передача робіт Замовнику відбувається поетапно і оформляється шляхом підписання акту приймання - передачі виконаних робіт. За домовленістю сторін за наявності відповідних асигнувань оплата може здійснюватися поетапно згідно актів виконаних робіт протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт. Повна оплата робіт здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт та надходження коштів відповідно до асигнувань загального (спеціального) фонду Державного бюджету. Обсяг закупівлі робіт може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків. Ціна договору може бути зменшенна за згодою сторін. У разі зміни ліміту фінансування 2011 року, Замовник має право зкоригувати річний обсяг робіт, який повинен бути виконаний Підрядником, про що укладається додаткова угода. Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт на придбання і постачання необхідних матеріалів. Договірна ціна є періодичною. На обсяги робіт 2011 року встановлюється тверда договірна ціна. По закінченні періоду, в якому діяла тверда ціна в складі періодичної договірної ціни, вартість залишків робіт може уточнюватись з подальшим встановленням твердої ціни на весь залишок або його частину в межах ціни договору. Замовник має право: вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником чи замовником; вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень; вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим; вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши пiдряднику виконану частину робiт на підставі акту фактично виконаних робіт. iнiцiювати розірвання договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матерiальних цінностей, що належать замовнику. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення показникiв, визначених у пpоектнiй документацiї, та можливість їx експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить 10 років, з дня прийняття об’єкта замовником, та продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків за які відповідає Підрядник. Виявлені протягом гарантійного строку недоробки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок. За порушення з вини Підрядника строків виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Збитки пiдлягають відшкодування у повному розмiрi незалежно вiд стягнення неустойки. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості робіт. Умови договору є незмінними після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством та договором. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

Технічне завдання

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розділ. Підготовчі роботи : Звалювання вручну в міських умовах дерев з м'яких порід, діаметр стовбура до 30 см | м3 | 127,17 |  |
| 2 | Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня 30 см | шт | 300 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 15 км | т | 190,755 |  |
|  | Розділ. Демонтажні роботи. |  |  |  |
| 4 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | 10м3 | 6,917 |  |
| 5 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 89,9 |  |
| 6 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 8,63 |  |
| 7 | Пробивання прорізів в залізобетонних стінах | м3 | 6,72 |  |
| 8 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 36,37 |  |
| 9 | Демонтаж перемичок залізобетонних | 100шт | 0,04 |  |
| 10 | Демонтаж плит перекриття | 100шт | 0,02 |  |
| 11 | Демонтаж колон | 100шт | 0,02 |  |
| 12 | Розбирання перегородок із газосилікатних блоків | 100м2 | 1,7025 |  |
| 13 | Розбирання монолiтних перекриттiв | м3 | 2,7 |  |
| 14 | Розбирання підлоги з бетону | м3 | 15,2 |  |
| 15 | Демонтаж монорейок прямолінійних із двотавра N36 і елементів кріплення на висоті до 25 м | 100м | 1,8 |  |
| 16 | Розбирання металевих сходових грат при вазi одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,639 |  |
| 17 | Зрізання закладних деталей і віконних та сходових грат | т | 2,50002 |  |
| 18 | Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 4,33 |  |
| 19 | На кожнi наступнi 4 м висоти примiщень додавати до норми 20-6-3 | 100м2 | 4,33 |  |
| 20 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 2,162 |  |
| 21 | Перевезення сміття до 15 км | т | 216,2 |  |
|  | Розділ. Землянi роботи |  |  |  |
| 22 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,2 |  |
| 23 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,28 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,08 |  |
| 25 | Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту [понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,08 |  |
| 26 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,28 |  |
| 27 | Навантаження грунту вручну на автомобiлi-самоскиди | 100м3 | 1,2 |  |
| 28 | Перевезення грунту до 15 км | т | 198 |  |
| 29 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,12 |  |
| 30 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 1,08 |  |
|  | Розділ. Фундаменти |  |  |  |
| 31 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 7,5 |  |
| 32 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi зверху до 1000 мм бетон важкий В 5 (М 75), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,539 |  |
| 33 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi зверху до 1000 мм | 100м3 | 0,41 |  |
| 34 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,237 |  |
| 35 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,237 |  |
| 36 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,16 |  |
| 37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 0,16 |  |
| 38 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм | т | 0,8855 |  |
| 39 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,8855 |  |
| 40 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,32 |  |
|  | Розділ. Стiни і перегородки |  |  |  |
| 41 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | м3 | 162,8 |  |
| 42 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 3,372 |  |
| 43 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | т | 0,441 |  |
| 44 | Кріплення цегляних стін до колон | т | 3,1434 |  |
| 45 | Мурування стін із блоків | м3 | 52,03 |  |
| 46 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент | 100м2 | 1,26 |  |
| 47 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 , або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 1,26 |  |
| 48 | Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до 25 см | 10м2 | 0,158 |  |
| 49 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 50 см2 | 100м | 0,45 |  |
| 50 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 0,02 |  |
| 51 | Гiдроiзоляцiя стiн, перегородок горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,86 |  |
|  | Перегородки в санвузлах: |  |  |  |
| 52 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв | 100м2 | 1,35 |  |
| 53 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП , або еквівалент | м2 | 135 |  |
| 54 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,48 |  |
| 55 | Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1x Вiдпускна цiна: 30x1,03 | шт | 10 |  |
| 56 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1x Вiдпускна цiна: 30x1,29 | шт | 18 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1x Вiдпускна цiна: 30x1,55 | шт | 13 |  |
| 58 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1x Вiдпускна цiна: 30x1,68 | шт | 4 |  |
| 59 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серiя 1.038.1-1 вип.1x Вiдпускна цiна: 30x2,2 | шт | 3 |  |
| 60 | Улаштування перемичок | 100м3 | 0,001 |  |
| 61 | Улаштування перемичок iз металевих балок | т | 0,25 |  |
| 62 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,09 |  |
| 63 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,136 |  |
| 64 | Сталь листова | т | 0,008 |  |
| 65 | Сталь кругла | т | 0,016 |  |
| 66 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1 |  |
| 67 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,1 |  |
|  | Розділ. Прорiзи |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 68 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,9674 |  |
| 69 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу бiльше 3 м2 | 100м2 | 0,061 |  |
| 70 | Установлення i крiплення наличникiв | 100м | 5,09 |  |
| 71 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7 індивідуальні | м2 | 5,56 |  |
| 72 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9 індивідуальні | м2 | 19,8 |  |
| 73 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 24-9 індивідуальні | м2 | 8,4 |  |
| 74 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї двопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2,63 м2 | м2 | 47,34 |  |
| 75 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї двопольнi з полотном пiд склiння, ДО 21-13, площа 2,63 м2 | м2 | 5,26 |  |
| 76 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з полотном пiд склiння, ДО 24-12, площа 2,77 м2 | м2 | 5,54 |  |
| 77 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні зі склінням, ДО 21-12, індивідуальні | м2 | 4,84 |  |
| 78 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні з глухим полотном, ДГ 21-15 індивідуальні | м2 | 6,1 |  |
| 79 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 19 |  |
| 80 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, двопольних | комплект | 26 |  |
| 81 | Упор дверний | шт | 6 |  |
| 82 | Важіль для відкривання | шт | 6 |  |
| 83 | Скління дверних одинарних полотен армованим склом | 100м2 | 0,1564 |  |
| 84 | Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних заповнень дверних прорiзiв | 100м2 | 2,7664 |  |
| 85 | Монтаж дверей металевих протиударних | т | 0,324 |  |
| 86 | Пена монтажная | шт | 4 |  |
| 87 | Саморізи ПШ | шт | 25 |  |
| 88 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 25 |  |
| 89 | Дюбель забивний | шт | 25 |  |
| 90 | Двері металеві протиударні | шт | 3 |  |
| 91 | Установлення залізних виробів дверних | 100шт | 0,03 |  |
| 92 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмiнiєвому корпусi | шт | 3 |  |
| 93 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 , або еквівалент | 100м2 | 0,13 |  |
| 94 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Монтаж дверей металевих протипожежних | т | 2,32 |  |
| 96 | Пена монтажная | шт | 29 |  |
| 97 | Саморізи ПШ | шт | 184 |  |
| 98 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 184 |  |
| 99 | Дюбель забивний | шт | 184 |  |
| 100 | Двері металеві протипожежні | шт | 12 |  |
| 101 | Двері металеві протипожежніні 2х-польні | шт | 9 |  |
| 102 | Установлення залізних виробів дверних | 100шт | 0,21 |  |
| 103 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмiнiєвому корпусi | шт | 21 |  |
| 104 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,93 |  |
| 105 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,93 |  |
|  | Фрамуги |  |  |  |
| 106 | Установлення фрамуг площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,1566 |  |
| 107 | Фрамуги металопластикові з одинарним склопакетом | м2 | 15,66 |  |
| 108 | Монтажна піна | шт | 3 |  |
| 109 | Дюбель-шурупы с пробками | шт | 134 |  |
|  | Вітражі |  |  |  |
| 110 | Заповнення прорізів вітражами площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,148 |  |
| 111 | Заповнення прорізів вітражами площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах | 100м2 | 0,732 |  |
| 112 | Вітражі металопластикові з одинарним склопакетом | м2 | 88 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 113 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,018 |  |
| 114 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах | 100м2 | 0,21 |  |
| 115 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом і антимоскітною сіткою | м2 | 22,8 |  |
| 116 | Пена монтажная | шт | 9 |  |
| 117 | Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм | м | 168,92 |  |
| 118 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 50,01 |  |
|  | Розділ. Підлоги |  |  |  |
| 119 | Просіювання керамзиту | м3 | 159,928 |  |
|  | 1-й поверх. |  |  |  |
| 120 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 17,4598 |  |
| 121 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок | 100м2 | 17,4598 |  |
| 122 | Приготування легкого бетону конструкцiйно- теплоiзоляцiйного класу В5 | 100м3 | 0,87299 |  |
| 123 | Піднесення керамзиту на 10 м понад врахованої нормами відстані [50 м] | т | 66,84 |  |
|  | Приміщення 50,51,53,56 |  |  |  |
| 124 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 5,9333 |  |
| 125 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 5,9333 |  |
| 126 | Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного на тканинній підоснові многошарового на клеї (еквівалент) | 100м2 | 5,9333 |  |
| 127 | Лінолеум ПВХ (полукомерційний) | м2 | 605,197 |  |
| 128 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,91 |  |
|  | Приміщення 31,72 |  |  |  |
| 129 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,3176 |  |
| 130 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 0,3176 |  |
| 131 | Улаштування пароізолятора з поліетиленової плівки | 100м2 | 0,3176 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | Улаштування шару з пінополіетилену | 100м2 | 0,3176 |  |
| 133 | Улаштування покриттів з ламінату | 100 м2 | 0,3176 |  |
| 134 | Ламінат | м2 | 32,2364 |  |
| 135 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,31 |  |
|  | Приміщення 22,24,25,26,27,52,55,65,29,30,57,60,62,63,71 |  |  |  |
| 136 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 4,1421 |  |
| 137 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 4,1421 |  |
| 138 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 4,1421 |  |
| 139 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 422,4114 |  |
| 140 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | 100м | 3,3 |  |
|  | Приміщення 8,58,59,70 |  |  |  |
| 141 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 3,8311 |  |
| 142 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 3,8311 |  |
| 143 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 3,8311 |  |
| 144 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 390,696 |  |
| 145 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | 100м | 2,04 |  |
|  | Приміщення 61,64,66 |  |  |  |
| 146 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар | 100м2 | 0,3629 |  |
| 147 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар | 100м2 | 0,3629 |  |
| 148 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,3629 |  |
| 149 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 0,3629 |  |
| 150 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 0,3629 |  |
| 151 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 37,01 |  |
| 152 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | 100м | 0,42 |  |
|  | Приміщення 23,28 |  |  |  |
|  | Залізобетонний сходовий марш. |  |  |  |
| 153 | Улаштування покриття з гранiтних плит при кiлькостi плит на 1 м2 до 10 шт | 100м2 | 0,792 |  |
| 154 | Установлення плінтусів із гранитних плит, або еквівалент | м2 | 14,4 |  |
| 155 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм | м2 | 93,6 |  |
|  | Приміщення 54. |  |  |  |
| 156 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар | 100м2 | 2,8728 |  |
| 157 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар | 100м2 | 2,8728 |  |
| 158 | Улаштування стяжок самовирівнюючих товщиною 20 мм | 100м2 | 2,8728 |  |
| 159 | Додати на 20 мм зміни товщини самовирівнюючих стяжок | 100м2 | 2,8728 |  |
| 160 | Стяжки самовиравнювальні з суміші Cerezit CN-69, товщина 5 мм, або еквівалент | 100 м2 | 2,8728 |  |
| 161 | Улаштування спецпокриття для спортзалів | 100м2 | 2,8728 |  |
| 162 | Плінтуси полівінілхлоридні | м | 77,2 |  |
| 163 | Пластикат полiвiнiлхлоридний (шнур) | м | 294 |  |
| 164 | Клей універсальний | кг | 115,2 |  |
| 165 | Спецпокриття для спортзалів | м2 | 295,9 |  |
|  | 2-й поверх |  |  |  |
| 166 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 7,4457 |  |
| 167 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок | 100м2 | 7,4457 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | Приготування легкого бетону конструкцiйно- теплоiзоляцiйного класу В5 | 100м3 | 0,37229 |  |
| 169 | Піднесення керамзиту на 10 м понад врахованої нормами відстані [50 м] | т | 28,517 |  |
|  | Приміщення 20,21,22,23,25,26,33 |  |  |  |
| 170 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 3,225 |  |
| 171 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 3,225 |  |
| 172 | Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного на тканинній підоснові многошарового на клеї | 100м2 | 3,225 |  |
| 173 | Лінолеум ПВХ (полукомерційний) | м2 | 328,95 |  |
| 174 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 2,03 |  |
|  | Приміщення 4,27,28,29,30 |  |  |  |
| 175 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,5734 |  |
| 176 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 1,5734 |  |
| 177 | Улаштування пароізолятора з поліетиленової плівки | 100м2 | 1,5734 |  |
| 178 | Улаштування шару з пінополіетилену | 100м2 | 1,5734 |  |
| 179 | Улаштування покриттів з ламінату | 100 м2 | 1,5734 |  |
| 180 | Ламінат | м2 | 160,49 |  |
| 181 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,1 |  |
|  | Приміщення 45,48 |  |  |  |
| 182 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 2,476 |  |
| 183 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 2,476 |  |
| 184 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 2,476 |  |
| 185 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 252,503 |  |
| 186 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | 100м | 0,92 |  |
|  | Приміщення 24,46 |  |  |  |
| 187 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1713 |  |
| 188 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 0,1713 |  |
| 189 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 0,1713 |  |
| 190 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 17,47 |  |
| 191 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | 100м | 0,22 |  |
|  | 3-й поверх. |  |  |  |
| 192 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 7,0796 |  |
| 193 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок | 100м2 | 7,0796 |  |
| 194 | Приготування легкого бетону конструкцiйно- теплоiзоляцiйного класу В5 | 100м3 | 0,35398 |  |
| 195 | Піднесення керамзиту на 10 м понад врахованої нормами відстані [50 м] | т | 27,1 |  |
|  | Приміщення 20,21,25,27,28 |  |  |  |
| 196 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 2,955 |  |
| 197 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 2,955 |  |
| 198 | Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного на тканинній підоснові многошарового на клеї | 100м2 | 2,955 |  |
| 199 | Лінолеум ПВХ (полукомерційний) | м2 | 301,41 |  |
| 200 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,2 |  |
|  | Приміщення 22,24,26,29,30,31,32 |  |  |  |
| 201 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,9188 |  |
| 202 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 1,9188 |  |
| 203 | Улаштування пароізолятора з поліетиленової плівки | 100м2 | 1,9188 |  |
| 204 | Улаштування шару з пінополіетилену | 100м2 | 1,9188 |  |
| 205 | Улаштування покриттів з ламінату | 100 м2 | 1,9188 |  |
| 206 | Ламінат | м2 | 195,7176 |  |
| 207 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 1,54 |  |
|  | Приміщення 10,45 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 2,0962 |  |
| 209 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 2,0962 |  |
| 210 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 2,0962 |  |
| 211 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 213,771 |  |
| 212 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | 100м | 1,04 |  |
|  | Приміщення 23 |  |  |  |
| 213 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,1096 |  |
| 214 | Додати на 20 мм зміни товщини цементних стяжок | 100м2 | 0,1096 |  |
| 215 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 0,1096 |  |
| 216 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 11,177 |  |
| 217 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних | 100м | 0,13 |  |
|  | Розділ. Сходи |  |  |  |
|  | Сходи Л1. |  |  |  |
|  | Фундамент під сходи Л1. |  |  |  |
| 218 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 0,72 |  |
| 219 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi зверху до 1000 мм | 100м3 | 0,0572 |  |
| 220 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 10 мм | т | 0,01075 |  |
| 221 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм | т | 0,01075 |  |
| 222 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0258 |  |
| 223 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 0,0258 |  |
| 224 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз твердолистяних порiд | 100м | 0,158 |  |
| 225 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,316 |  |
| 226 | Монтаж косоурів К-1, К-2 | т | 0,4288 |  |
| 227 | Виготовлення косоурів | т | 0,4288 |  |
| 228 | Сталь кутова | т | 0,4288 |  |
| 229 | Монтаж балок Б1 | т | 0,2856 |  |
| 230 | Виготовлення балок та інших подібних конструкцій | т | 0,2856 |  |
| 231 | Сталь швелерна | т | 0,2856 |  |
| 232 | Укладання сходiв по готовiй основi з окремих схiдцiв гладких | 100м | 0,288 |  |
| 233 | Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження | м | 28,8 |  |
| 234 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,04 |  |
| 235 | Перемички брусковi, висота 140 мм, довжина до 2,0 м, ширина 120 мм, розрахункове навантаження до 300 кгс/м | м | 6,4 |  |
| 236 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,4122 |  |
| 237 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,4122 |  |
|  | Ділянки монолітні ПМ-1-1 шт., ПМ-2-1 шт. |  |  |  |
| 238 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті, приведеною товщиною до 200 мм | 100м3 | 0,0051 |  |
| 239 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,00168 |  |
| 240 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,00168 |  |
| 241 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0473 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм | т | 0,0473 |  |
|  | Сходи Л2. |  |  |  |
| 243 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 0,1 |  |
| 244 | Улаштування плит залiзобетонних | 100м3 | 0,002 |  |
| 245 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм | т | 0,005 |  |
| 246 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,005 |  |
| 247 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні | т | 0,05 |  |
| 248 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз твердолистяних порiд | 100м | 0,041 |  |
| 249 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,063 |  |
| 250 | Мурування стiн сходів з цегли керамiчної | м3 | 0,8 |  |
| 251 | Укладання сходiв по готовiй основi з окремих схiдцiв гладких | 100м | 0,056 |  |
| 252 | Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження | м | 5,6 |  |
| 253 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,05 |  |
| 254 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,05 |  |
| 255 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 0,035 |  |
| 256 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 3,5693 |  |
| 257 | Облицювання поверхонь гранітокерамічними плитками. Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт (еквівалент) | 100 м2 | 0,025 |  |
| 258 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 2,525 |  |
|  | СХОДИ ІСНУЮЧІ. |  |  |  |
| 259 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз твердолистяних порiд | 100м | 0,468 |  |
| 260 | Виготовлення огорожі | т | 1,607 |  |
| 261 | Сталь штабова | т | 0,185 |  |
| 262 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний | т | 1,422 |  |
| 263 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,6428 |  |
| 264 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь лаком ХВ-784, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,6428 |  |
| 265 | Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або обгрунтованій поверхні поручнів за два рази | 100м2 | 0,2262 |  |
| 266 | Пробивання отворів в бетонних сходах, площею до 100 см2 | 100шт | 0,86 |  |
| 267 | Закладення бетоном в залізобетонних сходах отворів | м3 | 0,14 |  |
| 268 | Монтаж віконних грат на сходових площадках | т | 0,54 |  |
| 269 | Рами вiконнi нестандартнi, жалюзiйнi та захиснi грати iз гарячекатаних, холодногнутих профiлей та труб | т | 0,54 |  |
| 270 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,288 |  |
| 271 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,288 |  |
|  | Розділ. Монолітне перекриття Мп-1. |  |  |  |
| 272 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 0,256 |  |
| 273 | Улаштування залізобетонних фундаментів Фм-1 | 100м3 | 0,027 |  |
| 274 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,058 |  |
| 275 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 0,058 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | Установлення закладних деталей | т | 0,025 |  |
| 277 | Монтаж стійок СТ-1 | т | 0,0797 |  |
| 278 | Виготовлення стійок | т | 0,0797 |  |
| 279 | Сталь швелерна | т | 0,0797 |  |
| 280 | Монтаж кріплень стійок, балок і плит | т | 0,473 |  |
| 281 | Виготовлення кріплень | т | 0,473 |  |
| 282 | Сталь листова | т | 0,2378 |  |
| 283 | Сталь кутова | т | 0,1752 |  |
| 284 | Сталь швелерна | т | 0,06 |  |
| 285 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,0096 |  |
| 286 | Монтаж балок, прогонів Б1...Б4 | т | 3,222 |  |
| 287 | Виготовлення балок та інших подібних конструкцій | т | 3,222 |  |
| 288 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi спокiйної, N 26-40 | т | 3,222 |  |
| 289 | Улаштування перекриття монолітного Мп-1 | 100м3 | 0,101 |  |
| 290 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,14497 |  |
| 291 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм | т | 0,13542 |  |
| 292 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,28039 |  |
| 293 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,0085 |  |
| 294 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого настилу | 100м2 | 1,3 |  |
| 295 | Профнастил НС 58-960-0,7, або еквівалент | м2 | 130 |  |
| 296 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 2,1 |  |
| 297 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 2,1 |  |
|  | Розділ. Покрiвля |  |  |  |
| 298 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар руберойдом | 100м2 | 5,04 |  |
| 299 | Утеплення покриттів плитним утеплювачем | 100м2 | 5,04 |  |
| 300 | Плити теплоізоляційні | м2 | 519,12 |  |
| 301 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 5,04 |  |
| 302 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 15 мм зміни товщини | 100м2 | 5,04 |  |
|  | Додаткові роботи |  |  |  |
| 303 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,35 |  |
| 304 | Улаштування пароізоляції з плівки поліетиленової антиконденсатної | 100м2 | 0,93 |  |
| 305 | Улаштування покрівель із металочерепиці, або еквівалент | 100м2 | 0,95 |  |
| 306 | Металочерепиця | м2 | 109,25 |  |
| 307 | Шурупи самонарізні | шт | 1739 |  |
| 308 | Прокладка вбираюча | м | 77,9 |  |
| 309 | Конькова планка LH3 | шт | 8 |  |
| 310 | Концева конькова планка LHPK | шт | 4 |  |
| 311 | Карнизна планка | шт | 8 |  |
| 312 | Торцева планка | м | 4 |  |
| 313 | Планка внутрішнього стику ПЕВ | м | 4 |  |
| 314 | Снігозадержувач | шт | 98 |  |
| 315 | Сілікон (герметик) | флакон | 2 |  |
| 316 | Фарба спеціальна | флакон | 2 |  |
| 317 | Вогнезахист лат під покрівлю | 1000м2 | 0,055 |  |
| 318 | Підшивання карнизів плоским листом | 100м2 | 0,68 |  |
| 319 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 68 |  |
| 320 | Виготовлення огорожі | т | 0,81 |  |
| 321 | Обгородження покрівель огорожею | 100 м | 2,63 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | Грати металевi | т | 0,81 |  |
| 323 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою | 100м2 | 0,4807 |  |
| 324 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази | 100м2 | 0,4807 |  |
| 325 | Улаштування настінних жолобів | 100м | 2,6 |  |
| 326 | Настінні жолоби | м | 260 |  |
| 327 | Комплектуючі жолобів | к-т | 90 |  |
| 328 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв | 100м | 1,83 |  |
| 329 | Лійки водостокові | шт | 21 |  |
| 330 | Водостічні труби | м | 190,32 |  |
| 331 | Коліно для водостічних труб | шт | 27 |  |
| 332 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв | 10м3 | 12,39 |  |
| 333 | Вогнезахист лат під покрівлю | 1000м2 | 3,95 |  |
| 334 | Улаштування пароізоляції з плівки поліетиленової антиконденсатної (торці) | 100м2 | 1,16 |  |
| 335 | Обшивання торців металочерепицею | 100м2 | 1,16 |  |
| 336 | Вогнезахист лат під покрівлю | 1000м2 | 0,116 |  |
| 337 | Металочерепиця | м2 | 128,76 |  |
| 338 | Шурупи самонарізні | шт | 1739 |  |
| 339 | Торцева планка | м | 8,5 |  |
| 340 | Сілікон (герметик) | флакон | 3 |  |
| 341 | Фарба спеціальна | флакон | 3 |  |
|  | Розділ. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
|  | Стеля. |  |  |  |
| 342 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стелi без улаштування каркаса | 100м2 | 0,72 |  |
| 343 | Шпаклювання стель стартовою шпаклiвкою | 100м2 | 5,4 |  |
| 344 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | 100м2 | 5,4 |  |
| 345 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих | 100м2 | 33,173 |  |
| 346 | Облицювання каркасів стель плитами "Армстронг" і пластиковими панелями, або еквівалент | 100м2 | 33,173 |  |
| 347 | Плити "Армстронг", або еквівалент | м2 | 3245 |  |
| 348 | Пластикова вагонка Rolvaplast, або еквівалент | м2 | 72,3 |  |
| 349 | Пiдсилення елементів стелі металевими тяжами | т | 0,179 |  |
| 350 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,179 |  |
| 351 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,0716 |  |
| 352 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази, або еквівалент | 100м2 | 0,0716 |  |
| 353 | Очищення поверхонь стелі щiтками | м2 | 131 |  |
| 354 | Грунтування стелі розчином "Пенетрон" | 100м2 | 1,31 |  |
| 355 | Пенетрон (гідроізоляційний розчин), або еквівалент | кг | 104,8 |  |
| 356 | Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500 | 100м2 | 1,31 |  |
| 357 | Скрепа М500, або еквівалент | кг | 917 |  |
| 358 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих | 100м2 | 3,972 |  |
| 359 | Профіль СД 60/27 | м | 630 |  |
| 360 | Профіль UД 28/27 | м | 720 |  |
| 361 | Дюбелi КР6х40 | шт | 2130 |  |
| 362 | Підвіс ES | шт | 810 |  |
| 363 | Саморіз3,5х9,5 | шт | 3190 |  |
| 364 | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні | 100 м2 | 3,972 |  |
| 365 | Саморіз3,5х25 | шт | 7200 |  |
| 366 | Листи гіпсокартонні для стель | м2 | 417,06 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стіни |  |  |  |
| 367 | Обшивання каналізаційних та вентиляційних стояків гіпсокартоном | 100 м2 | 0,72 |  |
| 368 | Профіль СД 60/27 | м | 390 |  |
| 369 | Профіль UД 28/27 | м | 180 |  |
| 370 | Дюбелi КР6х40 | шт | 450 |  |
| 371 | Саморіз3,5х9,5 | шт | 2100 |  |
| 372 | Саморіз3,5х25 | шт | 1214 |  |
| 373 | Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок | м2 | 75,6 |  |
| 374 | Улаштування каркасів конструкцій стін металевих | 100м2 | 28,1 |  |
| 375 | Облицювання каркасів стін ГКЛ, або еквівалент | 100м2 | 28,1 |  |
| 376 | Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок | м2 | 2894,3 |  |
| 377 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | 100м2 | 35,82 |  |
| 378 | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | 100м2 | 1,8 |  |
| 379 | Шпаклювання стін і косяків мінеральною шпаклівкою "Cerezіt", або еквівалент | 100м2 | 65,94 |  |
| 380 | Поліпшене фарбування стін і косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці і ГКЛ | 100м2 | 65,94 |  |
| 381 | Облицювання поверхонь гранітокерамічними плитками. Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт (еквівалент) | 100 м2 | 1,2928 |  |
| 382 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 130,5728 |  |
| 383 | Утеплення стін плитами пенополістирольними т. 75 мм | м3 | 93 |  |
| 384 | Блоки пінополістирольні т. 75 мм | м3 | 93 |  |
| 385 | Установлення i розбирання внутрішніх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт та утеплення стін | 100м2 вп | 12,9 |  |
| 386 | Установлення i розбирання внутрішніх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування | 100м2 вп | 5,43 |  |
|  | Розділ. Опорядження зовнiшнє |  |  |  |
| 387 | Улаштування пароiзоляцiї | 100м2 | 15,6276 |  |
| 388 | Плівка поліетиленова "Паробар'єр" | м2 | 1719,036 |  |
| 389 | Утеплення покриттiв мінеральними плитами | 100м2 | 15,6276 |  |
| 390 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 80 кг/м3 | м3 | 160,9643 |  |
| 391 | Улаштування пароiзоляцiї | 100м2 | 15,6276 |  |
| 392 | Плівка поліетиленова "Вітробар'єр" | м2 | 1719,036 |  |
| 393 | Облицювання ворiт стальними касетами | 100м2 | 15,6276 |  |
| 394 | Касети металеві, або еквівалент | м2 | 1562,76 |  |
| 395 | Направляюча ТМ-50 | м | 2341 |  |
| 396 | Кронштейни KL150 | шт | 3120 |  |
| 397 | Дюбель-зонт | шт | 7795 |  |
| 398 | Улаштування відкосів та відливів | 100м2 | 2,43 |  |
| 399 | Відливи та відкоси | м | 810 |  |
| 400 | Саморізи | шт | 8130 |  |
| 401 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 16,7876 |  |
|  | Розділ. Вхідна група. |  |  |  |
|  | Вхідна група 2. |  |  |  |
|  | Крильце Кр-2. |  |  |  |
| 402 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,18 |  |
| 403 | Улаштування стрiчкових фундаментiв бетонних | 100м3 | 0,079 |  |
| 404 | Улаштування крилець залізобетонних | 100м3 | 0,0792 |  |
| 405 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0983 |  |
| 406 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,0983 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,035 |  |
| 408 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм | т | 0,035 |  |
| 409 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,072 |  |
| 410 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна цементна з рiдким склом | 100м2 | 0,08 |  |
| 411 | Прокладання дошки, огорнутої 2-ма шарами толю | 100м2 | 0,027 |  |
| 412 | Мурування зовнішніх стін входу | м3 | 16,57 |  |
| 413 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,12 |  |
| 414 | Перемички брусковi, висота 140 мм, довжина до 3,0 м, ширина 120 мм, розрахункове навантаження 301-400 кгс/м | м | 27,6 |  |
| 415 | Установлення опорних плит масою до 0,5 т | 100шт | 0,03 |  |
| 416 | Плити перекриттiв плоскi iз важкого, а також легких бетонiв щiльнiстю 1600 кг/м3 та бiльше, довжина до 3 м, товщина 16 см, нормативне навантаження 1000 кгс/м2 | м2 | 0,6 |  |
| 417 | Установлення металевих грат для витирання ніг | т | 0,0512 |  |
| 418 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 0,18 |  |
| 419 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 18,36 |  |
| 420 | Установлення металевої огорожi | 100м | 0,072 |  |
| 421 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,115 |  |
| 422 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,067 |  |
| 423 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,067 |  |
|  | Козирок входу Кр-2. |  |  |  |
| 424 | Монтаж металоконструкцій козирка | т | 0,41983 |  |
| 425 | Виготовлення конструкцій козирка | т | 0,41983 |  |
| 426 | Сталь листова | т | 0,004 |  |
| 427 | Сталь кутова | т | 0,1567 |  |
| 428 | Сталь швелерна | т | 0,252 |  |
| 429 | Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | кг | 7,13 |  |
| 430 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,322 |  |
| 431 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів | 10м3 | 0,0322 |  |
| 432 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,168 |  |
| 433 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,168 |  |
| 434 | Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок | 100м2 | 0,252 |  |
| 435 | Вогнезахист лат під покрівлю | 1000м2 | 0,0252 |  |
| 436 | Улаштування покриття козирка входу з плоского листа | 100м2 | 0,328 |  |
| 437 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 33,784 |  |
| 438 | Обшивання дошками | 100м2 | 0,0015 |  |
| 439 | Гідроізоляція стін бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 0,018 |  |
| 440 | Улаштування каркасів конструкцій стель металевих | 100м2 | 0,328 |  |
| 441 | Облицювання каркасів стель плоским листом (еквівалент) | 100м2 | 0,328 |  |
| 442 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 33,784 |  |
| 443 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв | 100м | 0,08 |  |
| 444 | Лійки водостокові | шт | 2 |  |
| 445 | Водостічні труби | м | 8,32 |  |
| 446 | Герметизація швів гідрофобним ущільнювачем | 100м шва | 0,03 |  |
| 447 | Улаштування захисного фартуха з плоского листа (еквівалент) | 100м2 | 0,008 |  |
| 448 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 0,824 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,01 |  |
|  | Вхідна група 3. |  |  |  |
|  | Крильце Кр-3. |  |  |  |
| 450 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,0787 |  |
| 451 | Улаштування крилець залізобетонних | 100м3 | 0,0101 |  |
| 452 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0165 |  |
| 453 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,0165 |  |
| 454 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0173 |  |
| 455 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм | т | 0,0173 |  |
| 456 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,059 |  |
| 457 | Установлення металевих грат для витирання ніг | т | 0,0304 |  |
| 458 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, або еквівалент | 100 м2 | 0,0787 |  |
| 459 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 8,026 |  |
| 460 | Установлення металевої огорожi | 100м | 0,036 |  |
| 461 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,058 |  |
| 462 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,059 |  |
| 463 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,059 |  |
|  | Козирок входу КВ 3. |  |  |  |
| 464 | Монтаж металевих стійок | т | 0,07314 |  |
| 465 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 150 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 5,45 |  |
| 466 | Монтаж металоконструкцій козирка | т | 0,24847 |  |
| 467 | Виготовлення конструкцій козирка | т | 0,24847 |  |
| 468 | Сталь листова | т | 0,01556 |  |
| 469 | Сталь кутова | т | 0,09273 |  |
| 470 | Сталь швелерна | т | 0,13483 |  |
| 471 | Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | кг | 5,35 |  |
| 472 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,029 |  |
| 473 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів | 10м3 | 0,0029 |  |
| 474 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,132 |  |
| 475 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,132 |  |
| 476 | Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок | 100м2 | 0,1018 |  |
| 477 | Вогнезахист лат під покрівлю | 1000м2 | 0,01018 |  |
| 478 | Улаштування покриття козирка входу з плоского листа (еквівалент) | 100м2 | 0,1018 |  |
| 479 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 10,4854 |  |
| 480 | Улаштування каркасів конструкцій стель металевих | 100м2 | 0,1 |  |
| 481 | Облицювання каркасів стель плоским листом (еквівалент) | 100м2 | 0,1 |  |
| 482 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 10,3 |  |
| 483 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв | 100м | 0,053 |  |
| 484 | Лійки водостокові | шт | 2 |  |
| 485 | Водостічні труби | м | 5,512 |  |
| 486 | Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,01 |  |
|  | Розділ. Заходи щодо посилення конструкцій і недопущення руйнування, усунення дефектів. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в один ряд | 100м шва | 12,95 |  |
| 488 | Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв стiнових панелей мастикою вулканiзувальною тiоколовою | 100м | 12,95 |  |
| 489 | Чеканення і розшивання швів панелей розчином | 100м шва | 12,95 |  |
| 490 | Заповнення бетоном окремих мiсць у перекриттях | м3 | 12 |  |
| 491 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм | т | 0,09 |  |
| 492 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 5-6 мм | т | 0,09 |  |
| 493 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,28 |  |
| 494 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 12 мм | т | 0,28 |  |
| 495 | Закладення бетоном деформаційних швів | м3 | 2,3 |  |
| 496 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,03774 |  |
| 497 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 5-6 мм | т | 0,03774 |  |
| 498 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,09028 |  |
| 499 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм | т | 0,09028 |  |
| 500 | Монтаж опорних столиків і закладних виробів стінових панелей | т | 1,8 |  |
| 501 | Виготовлення опорних столиків і закладних виробів стінових панелей | т | 1,8 |  |
| 502 | Сталь кутова | т | 0,54 |  |
| 503 | Сталь листова | т | 1,26 |  |
| 504 | Очищення поверхонь щiтками | м2 | 72 |  |
| 505 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,72 |  |
| 506 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,72 |  |
|  | Розділ. Рiзнi роботи |  |  |  |
|  | Подіум в приміщенні 51,52 (дзеркально) |  |  |  |
| 507 | Установлення елементiв каркаса з брусiв | м3 | 21,841 |  |
| 508 | Обшивання каркасних стінок подіуму дошками | 100м2 | 0,72 |  |
| 509 | Улаштування дощатого покриття | 100м2 | 2,98 |  |
| 510 | Гідроізоляція під лежні - 2 шари | 100м2 | 0,254 |  |
|  | Подіум в приміщенні 53. |  |  |  |
| 511 | Установлення елементiв каркаса з брусiв | м3 | 4,9736 |  |
| 512 | Обшивання каркасних стінок подіуму дошками | 100м2 | 0,27 |  |
| 513 | Улаштування дощатого покриття | 100м2 | 0,8 |  |
| 514 | Гідроізоляція під лежні - 2 шари | 100м2 | 0,078 |  |
|  | Обрамлення прорізів П1-3 місця,П3-1 місце,П4-9 місць |  |  |  |
| 515 | Обрамлення прорізів швелером | т | 2,417 |  |
| 516 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,9668 |  |
| 517 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,9668 |  |
| 518 | Свердління отворів в плитах перекриття електроперфоратором | 100м | 4,26 |  |
|  | Розділ. Опалення |  |  |  |
| 519 | Установлення термостатичного клапану з терморегулятором д. 15 мм | шт | 94 |  |
| 520 | Клапан термостатический с терморегулятором д. 15 мм | шт | 94 |  |
| 521 | Клапан угловой 1/2" | шт | 94 |  |
| 522 | Клапан угловой запорный 1/2" | шт | 94 |  |
| 523 | Крани кульові , діаметр 15 мм | шт | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 524 | Крани кульові , діаметр 20 мм | шт | 4 |  |
| 525 | Крани кульові , діаметр 25 мм | шт | 8 |  |
| 526 | Крани кульові , діаметр 32 мм | шт | 6 |  |
| 527 | Крани кульові , діаметр 40 мм | шт | 2 |  |
| 528 | Крани кульові , діаметр 50 мм | шт | 8 |  |
| 529 | Установлення радiаторiв стальних "Corado", або еквівалент | 100кВт | 2,33496 |  |
| 530 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=700 | шт | 18 |  |
| 531 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=900 | шт | 6 |  |
| 532 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1100 | шт | 28 |  |
| 533 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1400 | шт | 2 |  |
| 534 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1600 | шт | 20 |  |
| 535 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1800 | шт | 7 |  |
| 536 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=2000 | шт | 13 |  |
| 537 | Кріплення радіаторів | шт | 94 |  |
| 538 | Установлення кранiв повiтряних | комплект | 94 |  |
| 539 | Крани повітряні конструкції Маєвського | шт | 94 |  |
| 540 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 94 |  |
| 541 | Клапан запорний д. 15 мм | шт | 94 |  |
| 542 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 34 |  |
| 543 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 18 |  |
| 544 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду 20 | шт | 10 |  |
| 545 | клапан запорный ручной ASV-M Ду20 | шт | 10 |  |
| 546 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду32 | шт | 9 |  |
| 547 | клапан запорный ручной ASV-M Ду32 | шт | 9 |  |
| 548 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV Ду25 | шт | 7 |  |
| 549 | клапан запорный ручной ASV-M Ду25 | шт | 7 |  |
| 550 | Муфта НР 40-1,1/4 | шт | 6 |  |
| 551 | Крани кульовий, дiаметр 3/4" з америк. | шт | 4 |  |
| 552 | Крани кульовий, дiаметр 1 1/4" з америк. | шт | 6 |  |
| 553 | Крани кульові , діаметр 40 мм | шт | 6 |  |
| 554 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 16 |  |
| 555 | Установлення вузлів повітровідвідників діаметром 15 мм | шт | 6 |  |
| 556 | Автоматичний повітровідвідник VO 630 д.15 мм | шт | 6 |  |
| 557 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2,35 |  |
| 558 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,7 |  |
| 559 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,86 |  |
| 560 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,18 |  |
| 561 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,86 |  |
| 562 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,28 |  |
| 563 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 20 мм, або еквівалент | 10м | 23,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 564 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 25 мм, або еквівалент | 10м | 17 |  |
| 565 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 32 мм, або еквівалент | 10м | 8,6 |  |
| 566 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 40 мм, або еквівалент | 10м | 11,8 |  |
| 567 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 50 мм, або еквівалент | 10м | 8,6 |  |
| 568 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 63 мм, або еквівалент | 10м | 2,8 |  |
| 569 | Трійник редукційний PN 20 25х20х25 | шт | 60 |  |
| 570 | Трійник редукційний PN 20 32х20х32 | шт | 78 |  |
| 571 | Трійник редукційний PN 20 32х25х32 | шт | 6 |  |
| 572 | Трійник редукційний PN 20 40х20х40 | шт | 18 |  |
| 573 | Трійник редукційний PN 20 40х32х40 | шт | 6 |  |
| 574 | Трійник редукційний PN 20 50х25х50 | шт | 16 |  |
| 575 | Трійник редукційний PN 20 50х32х50 | шт | 6 |  |
| 576 | Трійник редукційний PN 20 50х40х50 | шт | 6 |  |
| 577 | Трійник редукційний PN 20 63х25х63 | шт | 8 |  |
| 578 | Трійник редукційний PN 20 63х40х63 | шт | 8 |  |
| 579 | Трійник редукційний PN 20 63х50х63 | шт | 8 |  |
| 580 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 20 мм | шт | 320 |  |
| 581 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 25 мм | шт | 230 |  |
| 582 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 32 мм | шт | 180 |  |
| 583 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 40 мм | шт | 90 |  |
| 584 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 50 мм | шт | 10 |  |
| 585 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 63 мм | шт | 8 |  |
| 586 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 20 мм | шт | 26 |  |
| 587 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 25 мм | шт | 40 |  |
| 588 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 32 мм | шт | 26 |  |
| 589 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 40 мм | шт | 36 |  |
| 590 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 50 мм | шт | 8 |  |
| 591 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 63 мм | шт | 6 |  |
| 592 | Різьбове з'єднання PN 20 20х1/2 | шт | 98 |  |
| 593 | Різьбове з'єднання PN 20 20х3/4 | шт | 6 |  |
| 594 | Різьбове з'єднання PN 20 40х1 1/2 | шт | 6 |  |
| 595 | Різьбове з'єднання PN 20 25х1 | шт | 28 |  |
| 596 | Різьбове з'єднання PN 20 25х1 1/4 | шт | 6 |  |
| 597 | Різьбове з'єднання PN 20 32х1 1/4 | шт | 28 |  |
| 598 | Муфта з'єднувальна д. 20 мм | шт | 20 |  |
| 599 | Муфта з'єднувальна д. 25 мм | шт | 18 |  |
| 600 | Муфта з'єднувальна д. 32 мм | шт | 16 |  |
| 601 | Муфта з'єднувальна д. 40 мм | шт | 8 |  |
| 602 | Муфта з'єднувальна д. 50 мм | шт | 6 |  |
| 603 | Муфта з'єднувальна д. 63 мм | шт | 4 |  |
| 604 | Хомут PN 20 д.20мм | шт | 260 |  |
| 605 | Хомут PN 20 д.25мм | шт | 280 |  |
| 606 | Хомут PN 20 д.32мм | шт | 160 |  |
| 607 | Хомут PN 20 д.40мм | шт | 190 |  |
| 608 | Хомут PN 20 д.50мм | шт | 34 |  |
| 609 | Хомут PN 20 д.63мм | шт | 8 |  |
| 610 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 20х1/2 | шт | 140 |  |
| 611 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 25х3/4 | шт | 12 |  |
| 612 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 32х1 | шт | 32 |  |
| 613 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 63х2 | шт | 6 |  |
| 614 | Перехід PN20 д. 20х25 | шт | 32 |  |
| 615 | Перехід PN20 д. 32х20 | шт | 12 |  |
| 616 | Перехід PN20 д. 32х25 | шт | 24 |  |
| 617 | Перехід PN20 д. 40х25 | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 618 | Перехід PN20 д. 40х32 | шт | 24 |  |
| 619 | Перехід PN20 д. 50х32 | шт | 16 |  |
| 620 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0,12 |  |
| 621 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 0,12 |  |
| 622 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм | 100м | 0,66 |  |
| 623 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм | 100м | 0,22 |  |
| 624 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | 100м | 0,12 |  |
| 625 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | 100м | 0,88 |  |
| 626 | Установлення тепловідбіваючих екранів | 100шт | 1,88 |  |
| 627 | Тепловідбиваючі екрани | м2 | 135 |  |
|  | Розділ. Теплова ізоляція трубопроводів. |  |  |  |
| 628 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,12 |  |
| 629 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази, або еквівалент | 100м2 | 0,12 |  |
| 630 | Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76 мм | 10м | 8,8 |  |
| 631 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм, або еквівалент | м | 66 |  |
| 632 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.76 мм, або еквівалент | м | 22 |  |
|  | Розділ. Тепловий вузол управління, розподільні гребінки. |  |  |  |
|  | Розподільна гребінка №1 |  |  |  |
| 633 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 634 | Крани кульові з американкою , діаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 635 | Установлення елеваторiв номер 3 - 5 | шт | 1 |  |
| 636 | Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3 | шт | 1 |  |
|  | Розподільна гребінка №2 - 1 шт. |  |  |  |
| 637 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари, 15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 6 |  |
| 638 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари, 370D-1/2, дiаметр 15 мм | шт | 2 |  |
| 639 | Крани кульові , діаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 640 | Крани кульові , діаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 641 | Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | 10 шт | 0,4 |  |
| 642 | Установлення елеваторiв номер 3 - 5 | шт | 1 |  |
| 643 | Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3 | шт | 1 |  |
| 644 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 645 | Установлення термометрів в оправі прямих | комплект | 2 |  |
| 646 | Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показний МП4 | шт | 2 |  |
| 647 | Крани триходовi натяжнi муфтовi латуннi для рiдких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 2 |  |
| 648 | Термометри прямi в оправi | шт | 2 |  |
| 649 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 76 мм | 100м | 0,013 |  |
| 650 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,02 |  |
| 651 | Патрубки зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,02 |  |
| 652 | Патрубки зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,02 |  |
|  | Розділ. Теплопостачання установок П1-П3 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 653 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 1,47 |  |
| 654 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,61 |  |
| 655 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | 100м | 2,08 |  |
| 656 | Крани кульові , діаметр 15 мм | шт | 6 |  |
| 657 | Крани кульові , діаметр 20 мм | шт | 2 |  |
| 658 | Крани кульові , діаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 659 | Крани кульові , діаметр 32 мм | шт | 4 |  |
| 660 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
| 661 | Засувка поворотна "Батерфляй" Ду 65 мм | шт | 2 |  |
| 662 | Установлення вузлів повітровідвідників діаметром 15 мм | шт | 6 |  |
| 663 | Автоматичний повітровідвідник VO 630 д.15 мм | шт | 6 |  |
|  | Розділ. Теплова ізоляція трубопроводів. |  |  |  |
| 664 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,12 |  |
| 665 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази, або еквівалент | 100м2 | 0,12 |  |
| 666 | Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76 мм | 10м | 14,6 |  |
| 667 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.20 мм, або еквівалент | м | 28 |  |
| 668 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.25 мм, або еквівалент | м | 15 |  |
| 669 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм, або еквівалент | м | 45 |  |
| 670 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.32 мм, або еквівалент | м | 36 |  |
| 671 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.40 мм, або еквівалент | м | 22 |  |
| 672 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 32 |  |
|  | Розділ. Вентиляція. |  |  |  |
| 673 | Установлення кондиціонерів | 10шт | 0,1 |  |
| 674 | Кондиціонер автономний LM-2166H2L, або еквівалент | шт | 1 |  |
| 675 | Установлення установок припливних | камеpа | 3 |  |
| 676 | Установка припливна у комплекті з автоматикою VS-40- R-Y/NS, або еквівалент | шт | 1 |  |
| 677 | Установка припливна у комплекті з автоматикою VS-30- R-Y/NS, або еквівалент | шт | 1 |  |
| 678 | Припливна установка "Єврокліма" в комплекті з автоматикою, або еквівалент | шт | 1 |  |
| 679 | Монтаж автоматики керування | шт | 3 |  |
| 680 | Вузол змішування ОВ 10 | комплект | 1 |  |
| 681 | Вузол змішування ОВ40 | комплект | 1 |  |
| 682 | Вузол змішування ОВ 30 | комплект | 1 |  |
| 683 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | 100кг | 3,5 |  |
| 684 | Підставка під установку | шт | 3 |  |
| 685 | Установлення грат фасадних ПФР, розмір 400х200 мм | грати | 10 |  |
| 686 | Установлення вентиляторів радіальних канальних | шт | 5 |  |
| 687 | Вентилятор канальный VENT-315 L | шт | 1 |  |
| 688 | Вентилятор канальний VENT-125 L | шт | 2 |  |
| 689 | Вентилятор канальний VENT-150 L | шт | 1 |  |
| 690 | Вентилятор канальний ILT/4-315 | шт | 1 |  |
| 691 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних круглого перерiзу типу ШК-200-0,5 дiаметром обичайки 200 мм | шт | 3 |  |
| 692 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних круглого перерiзу типу ШК-315-0,5 дiаметром обичайки 315 мм | шт | 1 |  |
| 693 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних ШП-65-35 перерiзом 650х350 мм | шт | 1 |  |
| 694 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 315 мм | зонт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 695 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 400 мм | шт | 2 |  |
| 696 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм | 100м2 | 0,0792 |  |
| 697 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром до 250 мм | 100м2 | 0,1413 |  |
| 698 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром вiд 500 до 560 мм | 100м2 | 0,2198 |  |
| 699 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 800, 1000 мм | 100м2 | 0,347 |  |
| 700 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1000 до 1600 мм | 100м2 | 0,842 |  |
| 701 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,08 |  |
| 702 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 22 |  |
| 703 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 3 |  |
| 704 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 200х200 | шт | 5 |  |
| 705 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х300 | шт | 2 |  |
| 706 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 400х400 | шт | 3 |  |
| 707 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х500 | шт | 3 |  |
| 708 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х250 | шт | 6 |  |
| 709 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 250х250 | шт | 6 |  |
| 710 | Установлення грат нерегульованих [РГН], розмір 100х200 мм | грати | 16 |  |
| 711 | Грати нерегулювальні РГН 100х200 | шт | 16 |  |
| 712 | Установлення грат нерегульованих (РГН), розмір 200х200 мм | грати | 11 |  |
| 713 | Грати нерегулювальні РГН 200х200 | шт | 11 |  |
| 714 | Установлення грат регулювальних [РГР], розмір 200х200 мм | грати | 12 |  |
| 715 | Грати регулювальні РГР 200х200 | шт | 12 |  |
| 716 | Установлення грат регулювальних [РГР], розмір 400х200 мм | грати | 5 |  |
| 717 | Грати регулювальні РГР 400х200 | шт | 5 |  |
| 718 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 76 |  |
| 719 | Iзоляція повітропроводів ізовером т. 50 мм | 10м2 | 18 |  |
| 720 | Ізовер т. 50 мм | м2 | 180 |  |
| 721 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | 100шт | 0,1 |  |
| 722 | Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни в 1 цеглину | 100шт | 0,16 |  |
| 723 | Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни в 1,5 цеглини | 100шт | 0,06 |  |
| 724 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | 100шт | 0,18 |  |
| 725 | Монтаж електронного вимірника | шт | 1 |  |
| 726 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 80 мм | шт | 2 |  |
| 727 | Ультразвукові теплолічильники MULTICAL UF2фл (електронни вимірник, 2 лічильниа тепла Ду 65) (еквівалент) | комплект | 1 |  |
| 728 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 100 мм | 10шт | 0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 1 |  |
| 730 | регулятор перепада давления АFP/VFG2 Ду65 | к-т | 1 |  |
| 731 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 732 | Засувка регулююча поворотна "Батерфляй" д. 50 мм | шт | 2 |  |
| 733 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм | шт | 8 |  |
| 734 | Засувки клиновi фланцевi з висувним шпiнделем 30с76нжМ для газа, конденсата та води, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 735 | Засувка "Баттерфляй" Ду65 | шт | 2 |  |
| 736 | Задвижка типа"Баттерфляй" д80 | шт | 4 |  |
| 737 | Установлення елеваторiв номер 3 - 5 | шт | 1 |  |
| 738 | Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3 | шт | 1 |  |
| 739 | кран кульовий з американкою, діаметром 15 мм | шт | 2 |  |
| 740 | Кран кульовий з американкою діам, 25мм | шт | 4 |  |
| 741 | Кран кульовий з амер. діам, 32мм | шт | 6 |  |
| 742 | кран кульовий з американкою, діам. 50 | шт | 2 |  |
| 743 | перехід "американка" 1 1/4" пряма | шт | 2 |  |
| 744 | перехід американка 2" | шт | 2 |  |
| 745 | сгон 32 метал в зборі | шт | 4 |  |
| 746 | сгон 50 метал в зборі | шт | 2 |  |
| 747 | Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубка до 133 мм | шт | 2 |  |
| 748 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 50,2 |  |
| 749 | шпилька М10 2м | шт | 8 |  |
| 750 | Шайба, гайка М10 | сто шт | 0,5 |  |
| 751 | Анкер М10 | сто шт | 0,2 |  |
| 752 | Перехід К 108х3,5-76х3 | шт | 8 |  |
| 753 | переход76х57 | шт | 1 |  |
| 754 | переход89х57 | шт | 2 |  |
| 755 | переход108х89 | шт | 4 |  |
| 756 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 80 мм | шт | 12 |  |
| 757 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 100 мм | шт | 14 |  |
| 758 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 80 мм | шт | 9 |  |
| 759 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 65 мм | шт | 10 |  |
| 760 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 50 мм | шт | 3 |  |
| 761 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 19 |  |
| 762 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-160 | комплект | 19 |  |
| 763 | Сифона трубка під манометр | шт | 19 |  |
| 764 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 6 |  |
| 765 | Термометри прямi в оправi | шт | 6 |  |
| 766 | бобишка під термометр | шт | 6 |  |
| 767 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,24 |  |
| 768 | Труба PN20 40_6,7 | м | 24 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 769 | Коліно 40_90 | шт | 4 |  |
| 770 | Коліно 40_45 | шт | 4 |  |
| 771 | хомут металевий 1 1/2" | шт | 24 |  |
| 772 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,103 |  |
| 773 | Труба PN20 63_10,5 | м | 10,3 |  |
| 774 | Коліно 63_90 | шт | 8 |  |
| 775 | Коліно 63_45 | шт | 6 |  |
| 776 | Муфта НР 63-2 | шт | 2 |  |
| 777 | хомут металевий 2 1/2" | шт | 10 |  |
| 778 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,081 |  |
| 779 | Коліно 57 метал | шт | 2 |  |
| 780 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 65 мм | 100м | 0,263 |  |
| 781 | Коліно 76 метал | шт | 8 |  |
| 782 | Заглушка стальная Ду 76 | шт | 2 |  |
| 783 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 80 мм | 100м | 0,2741 |  |
| 784 | Коліно 89 метал | шт | 8 |  |
| 785 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,076 |  |
| 786 | Коліно 108 метал | шт | 4 |  |
| 787 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.76 мм, або еквівалент | м | 24 |  |
| 788 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.89 мм, або еквівалент | м | 24 |  |
| 789 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,243 |  |
| 790 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази, або еквівалент | 100м2 | 0,243 |  |
| 791 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | 100м | 0,243 |  |
| 792 | Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром до 76 мм сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 40 мм | 10м | 6,5 |  |
| 793 | Склолакотканина, марка ЛСК-155/180, ширина 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, товщина 0,1 мм | 10м2 | 0,587 |  |
| 794 | Изовер | м3 | 0,23 |  |
|  | Розділ. Водопровід господарчо-протипожежний В1. |  |  |  |
| 795 | Установлення водомірних вузлів, діаметром водоміру 40 мм | шт | 2 |  |
| 796 | Обв'язки водомiрiв крильчастих iз сталевих водогазопровiдних та безшовних труб в комплектi з вентилями муфтовими та фiтингами, з обводною лiнiєю, дiаметр ввода 100 мм, дiаметр водомiра 50 мм | комплект | 2 |  |
| 797 | Лічильники [водоміри] холодної води "Премекс" д. 40 мм | шт | 2 |  |
| 798 | Фільтри сітчасті з неіржавіючої сталі діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 799 | Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показний МПЗ | шт | 2 |  |
| 800 | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 2 |  |
| 801 | Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 2 |  |
| 802 | Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 803 | Клапани зворотнi пiдйомнi фланцевi 16ч6р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 804 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 0,4 |  |
| 805 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3,5 мм | м | 0,8 |  |
| 806 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 100 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 8,4 |  |
| 807 | Перехід, діаметр 100х40 мм | 10шт | 0,4 |  |
| 808 | Муфта з контргайкою, діаметр 40 мм | 10шт | 0,4 |  |
| 809 | Засувка з ел.приводом 87Б015,30Ч906БР,ДУ100,РУ10 | шт | 2 |  |
| 810 | Крани кульові , діаметр 20 мм | шт | 6 |  |
| 811 | Крани кульові , діаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 812 | Крани кульові , діаметр 50 мм | шт | 4 |  |
| 813 | Крани кульові , діаметр 32 мм | шт | 3 |  |
| 814 | Кран сантехнічний | шт | 46 |  |
| 815 | Крани кульові з американкою діаметр 50 мм | шт | 4 |  |
| 816 | Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм | шт | 28 |  |
| 817 | Вогнегаситель хiмiчний повiтряно-пiнний ОХВП-10 | шт | 56 |  |
| 818 | Важіль для відкриття вентилів | шт | 28 |  |
| 819 | Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 820 | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм | шт | 11 |  |
| 821 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,86 |  |
| 822 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 80 мм | 100м | 0,3 |  |
| 823 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 100 мм | 100м | 1,5 |  |
| 824 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | 100м | 2,56 |  |
| 825 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,29 |  |
| 826 | Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 20, або еквівалент | м | 29 |  |
| 827 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,12 |  |
| 828 | Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 25 мм, або еквівалент | м | 12 |  |
| 829 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,2 |  |
| 830 | Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 32 мм, або еквівалент | м | 20 |  |
| 831 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 85,34 |  |
| 832 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,78 |  |
| 833 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору стальних балок, труб дiаметром понад 50 мм i т.п. за два рази, або еквівалент | 100м2 | 0,78 |  |
| 834 | Заглушка сталева д. 100 мм | шт | 2 |  |
| 835 | Коліно ВР 20х1/2" | шт | 6 |  |
| 836 | Коліно ПЕ діаметр 110 | шт | 2 |  |
| 837 | Муфта ПЕ діаметр 110х4" | шт | 2 |  |
| 838 | Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм | шт | 29 |  |
| 839 | Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм | шт | 12 |  |
| 840 | Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм | шт | 32 |  |
| 841 | Iзоляція трубопроводів діаметром до 100 мм "Мірелон" (еквівалент) | 10м | 16 |  |
| 842 | Теплова ізоляція "Мірелон" д. 100 мм, або еквівалент | м | 160 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожежна шафа ПШ-1 - 28 шт. |  |  |  |
| 843 | Установлення пожежних шаф | шт | 28 |  |
| 844 | Шафа пожежна | шт | 28 |  |
| 845 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,49 |  |
| 846 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах переріз отворів 100х200 мм | 100шт | 0,12 |  |
| 847 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 0,1 |  |
|  | Розділ. Насосна |  |  |  |
| 848 | Монтаж насосного агрегату лопатевого вiдцентрового одноступiнчастого, багатоступiнчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальнiй фундаментнiй плитi або моноблочного, маса 0, 17 т | шт | 1 |  |
| 849 | Насос Hydro MPC 2CR 15-3, або еквівалент | шт | 1 |  |
| 850 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 100 мм | шт | 12 |  |
| 851 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 125 мм | шт | 9 |  |
| 852 | Засувка регулююча поворотна "Батерфляй" д. 100 мм | шт | 6 |  |
| 853 | Засувка регулююча поворотна "Батерфляй" д. 80 мм | шт | 1 |  |
| 854 | Клапан зворотний діам.100 мм | шт | 2 |  |
| 855 | Коліно 108 метал | шт | 2 |  |
| 856 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 80 мм | 100м | 0,09 |  |
| 857 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,4 |  |
| 858 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм | 100м | 0,49 |  |
| 859 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 23,79 |  |
| 860 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,087 |  |
| 861 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору стальних балок, труб дiаметром понад 50 мм i т.п. за два рази | 100м2 | 0,087 |  |
|  | Розділ. Гаряче водопостачання Т3, Т4. |  |  |  |
| 862 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,27 |  |
| 863 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 20 мм, або еквівалент | 10м | 2,7 |  |
| 864 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,16 |  |
| 865 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 25 мм, або еквівалент | 10м | 1,6 |  |
| 866 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,1 |  |
| 867 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 32 мм, або еквівалент | 10м | 1 |  |
| 868 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,66 |  |
| 869 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 40 мм, або еквівалент | 10м | 6,6 |  |
| 870 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,66 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 871 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 50 мм, або еквівалент | 10м | 6,6 |  |
| 872 | Крани кульові , діаметр 20 мм | шт | 6 |  |
| 873 | Крани кульові , діаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 874 | Крани кульові , діаметр 32 мм | шт | 1 |  |
| 875 | Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм | шт | 27 |  |
| 876 | Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм | шт | 16 |  |
| 877 | Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм | шт | 10 |  |
| 878 | Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм | шт | 132 |  |
| 879 | Крепление ПП Ekoplastik д. 50 мм | шт | 132 |  |
| 880 | Установлення електроводонагрівників | 10компл. | 0,1 |  |
| 881 | Електроводонагрівач ємк. 100л Super Glas SG 100 R (еквівалент) | шт | 1 |  |
| 882 | Установлення змiшувачiв | 10шт | 0,5 |  |
| 883 | Змiшувачi для душових установок, См-Д-СтФ, iз стацiонарною душовою трубкою, сiткою та фарфоровим корпусом | комплект | 1 |  |
| 884 | Змiшувачi для ванн, См-В-ШТ, з душовою сiткою на гнучкому шланзi, кнопочним перемикачем, латунними маховичками та штангой | комплект | 4 |  |
| 885 | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм | шт | 1 |  |
| 886 | Кран кульовий кутовий 1/2 "х3/4 " Slovarm | шт | 1 |  |
| 887 | Коліно ВР 20х1/2" | шт | 6 |  |
| 888 | Заглушка дiам. 40 мм | шт | 1 |  |
| 889 | Заглушка дiам. 50 мм | шт | 1 |  |
| 890 | Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "Мірелон" (еквівалент) | 10м | 13,2 |  |
| 891 | Тепловая изоляция Мірелон т. 13мм д. 50 мм (еквівалент) | пог.м | 132 |  |
| 892 | Кран сантехнічний | шт | 15 |  |
| 893 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,38 |  |
|  | Розділ. Санітарно-технічні прилади |  |  |  |
| 894 | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,1 |  |
| 895 | Унітаз "Компакт" | шт | 1 |  |
| 896 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води | 10компл. | 1,3 |  |
| 897 | Умивальник "ЕКО Е50" | комплект | 13 |  |
| 898 | Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однiєю рукояткою та аератором | комплект | 13 |  |
| 899 | Установлення пiддонiв душових чавунних i стальних мiлких | 10компл. | 0,1 |  |
| 900 | Пiддони душовi сталевi емальованi мiлкi ПМС-2 з чавунним сифоном, латунним випуском | шт | 1 |  |
| 901 | Змiшувачi для душових установок, См-Д-ШлФ, з душовою сiткою на гнучкому шланзi та фарфоровим корпусом | комплект | 1 |  |
| 902 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм | 10компл. | 0,1 |  |
| 903 | Бачки змивнi напiвфарфоровi та фарфоровi з арматурою високорозмiщуванi та для дезинфiкуючого розчину (у комплекті зі зливною трубою) | комплект | 9 |  |
| 904 | Установлення пiссуарiв настiнних [одиночних] | 10компл. | 0,3 |  |
| 905 | Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровi настiннi з пiсуарним краном iз суцiльновiдлитим сифоном, розмiр 435х360х290 мм | шт | 3 |  |
| 906 | Змішувач з жостким гусаком | шт | 17 |  |
| 907 | Установлення мийок на одне вiддiлення | 10компл. | 0,2 |  |
| 908 | Установлення мийок на два вiддiлення | 10компл. | 0,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 909 | Мийки сталевi емальованi з однiєю чашею, що вмонтовуються, з крiпленнями, МСВЦ, iз змiшувачем та пластмасовим пляшковим сифоном, розмiр 800х600х850 мм | шт | 2 |  |
| 910 | Мийки сталевi емальованi з двома чашами, що вмонтовуються, з крiпленнями, МСВЦ, iз змiшувачем та пластмасовим пляшковим сифоном, розмiр 1000х600х850 мм | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Каналізація побутова К 1. |  |  |  |
| 911 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | 100м | 0,09 |  |
| 912 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм | 100м | 0,37 |  |
| 913 | Трійники ПВХ "Wavin" 50х50х67", або еквівалент | шт | 1 |  |
| 914 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х50х88", або еквівалент | шт | 2 |  |
| 915 | Трійники ПВХ "Wavin" 110х50х67", або еквівалент | шт | 4 |  |
| 916 | Коліно ПВХ 110/67 | шт | 11 |  |
| 917 | Коліно ПВХ 50/67 | шт | 9 |  |
| 918 | Колено "Wavin" д. 110х88", або еквівалент | шт | 2 |  |
| 919 | Колено "Wavin" д. 50х88", або еквівалент | шт | 3 |  |
| 920 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 921 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 110 мм | шт | 2 |  |
| 922 | Ревізія ПВХ д. 110 мм | шт | 2 |  |
| 923 | Трійники пластмасові "Wavin" 50х50х88" | шт | 2 |  |
| 924 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х110х88" | шт | 1 |  |
| 925 | Трійники ПВХ "Wavin" 110х110х67" | шт | 3 |  |
| 926 | Кріплення труб "WAVIN" д. 50 мм | шт | 10 |  |
| 927 | Кріплення труб "WAVIN" д. 110 мм | шт | 15 |  |
| 928 | Патрубок приладовий з ПП для унітазу д. 110 мм | шт | 1 |  |
| 929 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 50 см2 | 100м | 0,95 |  |
| 930 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли | м3 | 0,11 |  |
| 931 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах переріз отворів 50х50 мм | 100шт | 0,12 |  |
|  | Розділ. Каналізація виробнича К3 |  |  |  |
| 932 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | 100м | 0,06 |  |
| 933 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм | 100м | 0,2 |  |
| 934 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, діаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 935 | Клапаны воздушные "Maxi Vent" " Wavin", диаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 936 | Установлення воронок з листової сталі д. 100х50х150Н | шт | 4 |  |
| 937 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х50х88" | шт | 1 |  |
| 938 | Трійники ПВХ "Wavin" 110х50х67" | шт | 1 |  |
| 939 | Коліно ПВХ 110/67 | шт | 11 |  |
| 940 | Коліно ПВХ 50/67 | шт | 4 |  |
| 941 | Колено "Wavin" д. 50х88" | шт | 2 |  |
| 942 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 943 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 110 мм | шт | 1 |  |
| 944 | Трійники пластмасові "Wavin" 50х50х88" | шт | 3 |  |
| 945 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х110х88" | шт | 1 |  |
| 946 | Трійники ПВХ "Wavin" 110х110х67" | шт | 2 |  |
| 947 | Кріплення труб "WAVIN" д. 50 мм | шт | 6 |  |
| 948 | Кріплення труб "WAVIN" д. 110 мм | шт | 1 |  |
| 949 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | 10компл. | 0,2 |  |
| 950 | Сифони-ревизiї для раковин, дiаметр 50 мм | шт | 4 |  |
| 951 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,3 т | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 952 | Насос Wilo-Top RL 25/7.5 EM, або еквівалент | шт | 2 |  |
| 953 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] горячої води дiаметром до 40 мм | шт | 2 |  |
| 954 | Лiчильники [водомiри] гарячої води E-T QN 2.5/90 Ду 20 | шт | 2 |  |
| 955 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] холодної води дiаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 956 | Лiчильники холодної води E-T QN 2.5/40 Ду20 | шт | 1 |  |
| 957 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 11 |  |
| 958 | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-160 | комплект | 11 |  |
| 959 | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 4 |  |
| 960 | Термометри прямi в оправi | шт | 4 |  |
| 961 | бобишка під термометр | шт | 4 |  |
| 962 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 4 |  |
| 963 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 964 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 2 |  |
| 965 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм | 10шт | 0,2 |  |
| 966 | Фiльтри муфтові дiаметром 32 мм | шт | 2 |  |
| 967 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 40 мм | 10шт | 0,2 |  |
| 968 | Фiльтри муфтові дiаметром 40 мм | шт | 2 |  |
| 969 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 |  |
| 970 | Повiтровiдвiдник | шт | 1 |  |
| 971 | Установлення пластинчатого теплообмінника ТПС 08-24 | шт | 1 |  |
| 972 | Теплообмінник пластинчатий | шт | 1 |  |
| 973 | Різьбове з'єднання 1 1/2"-1" | шт | 2 |  |
| 974 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 4 |  |
| 975 | кран фланцевий чавунний Ду 15 | шт | 4 |  |
| 976 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 10 |  |
| 977 | кран фланцевий чавунний Ду 32 | шт | 6 |  |
| 978 | кран фланцевий чавунний Ду 40 | шт | 4 |  |
| 979 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 50 мм | шт | 28 |  |
| 980 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 8 |  |
| 981 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 32 мм | шт | 12 |  |
| 982 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 8 |  |
| 983 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,12 |  |
| 984 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | 100м | 0,12 |  |
| 985 | переход 76х40 L=500 мм | шт | 4 |  |
| 986 | переход 76х32 L=50 мм | шт | 4 |  |
| 987 | переход 32х25 L=50 мм | шт | 4 |  |
| 988 | Установлення регуляторiв температури дiаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 989 | Регулятори температури Ду 32 | шт | 1 |  |
| 990 | Датчик реле тиску | шт | 1 |  |
| 991 | Термореле | шт | 1 |  |
| 992 | Установлення вентиляторiв радiальних масою до 0,2 т | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 993 | Вентилятор радіальний димовидалення ВРДВ-287-46.1- 6,3 з електродвигуном АИР160S8 | шт | 1 |  |
| 994 | Установлення клапанiв зворотних периметром до 4500 мм | клапан | 1 |  |
| 995 | Клапани зворотнi загального призначення iз листової та сортової сталi, прямокутного перерiзу у горизонтальному або вертикальному повiтроводi, КОп5, перерiз 1000х1000 мм | шт | 1 |  |
| 996 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 2 |  |
| 997 | Клапани димовидалення КПДВ-М-500х650 | шт | 2 |  |
| 998 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм | 100м2 | 0,234 |  |
| 999 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | 100м2 | 0,234 |  |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1000 | Установлення на стiнi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльного пункту ПР11-3067, -3068-ХХУХ, ПР8504- 3018-ХХХ, ПР8505-3018-21 | пристрiй | 1 |  |
| 1001 | Шафа силова розподільна ПР11-3067-21 УЗ | шт | 1 |  |
| 1002 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 4 |  |
| 1003 | Щиток освітлювальний УЩОВ 63/24 | шт | 4 |  |
| 1004 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | 100шт | 1 |  |
| 1005 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | 100шт | 0,16 |  |
| 1006 | Установлення вимикачiв незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100шт | 0,08 |  |
| 1007 | Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки | шт | 8 |  |
| 1008 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 16 |  |
| 1009 | Вимикач двоклавішний для прихованої проводки | шт | 100 |  |
| 1010 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища | 100шт | 0,31 |  |
| 1011 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 | 100шт | 0,35 |  |
| 1012 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 2 | 100шт | 0,24 |  |
| 1013 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4 | 100шт | 4,72 |  |
| 1014 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | 100шт | 0,08 |  |
| 1015 | Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні з лампою потужністю до 500 Вт | 100 шт | 0,16 |  |
| 1016 | Свiтильник стельовий НП030Х100/Н01УХЛЧ | шт | 6 |  |
| 1017 | Світильник НББ64-100 | шт | 25 |  |
| 1018 | Свiтильник пiдвiсний пвлм-2хч0-01 УХЛЧ,ПВЛМ-2ХЧ0- 02УХЛЧ | шт | 6 |  |
| 1019 | Світильник вбудований ARS/R4х18 | шт | 280 |  |
| 1020 | Світильник вбудований TBS 312 2хTL-D36W HF-P | шт | 24 |  |
| 1021 | Світильник ЛВО-01ВAW 4х20 з акумуляторними батареями | шт | 12 |  |
| 1022 | Світильник ЛБО 03В-2х8 | шт | 8 |  |
| 1023 | Світильник ЛПО-05В2х36 | шт | 7 |  |
| 1024 | Світильник ЛПО-05ВAW 2х36 з акумуляторними батареями | шт | 6 |  |
| 1025 | Світильник ЛБО 01В-1х40 | шт | 16 |  |
| 1026 | Светильник ЛВО 01В-4х20 | шт | 180 |  |
| 1027 | Прожектор ЖО04-150-001 | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1028 | Лампи люмінесцентні TLD 18 Вт | 10шт | 112 |  |
| 1029 | Лампи люмінесцентні ртутні TLD 36 Вт | 10шт | 4,8 |  |
| 1030 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ20 | 10шт | 74 |  |
| 1031 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ40 | 10шт | 1,6 |  |
| 1032 | Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ36 | 10шт | 2,6 |  |
| 1033 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi малогабаритнi низького тиску ЛБ8-1 | 10шт | 1,6 |  |
| 1034 | Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням Б220-230- 100 | 10шт | 3,2 |  |
| 1035 | Стартери для люмiнесцентних ламп (з керамiчним конденсатором) 80С-220 | 10шт | 80 |  |
| 1036 | Лампи галогенні ДНАТ-150 | 10шт | 1,6 |  |
| 1037 | Установлення трансформаторiв знижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А | шт | 3 |  |
| 1038 | Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 3 |  |
| 1039 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,5 |  |
| 1040 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм | 10м | 5,05 |  |
| 1041 | Прокладання труб гофрованих, діаметр труб 20 мм | 100м | 18,5 |  |
| 1042 | Труба гофрована д. 20 мм | м | 1868,5 |  |
| 1043 | Прокладання гофрованих труб, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,15 |  |
| 1044 | Труба гофрована д. 32 мм | м | 15,15 |  |
| 1045 | Прокладання гофрованих труб, діаметр труб до 50 мм | 100м | 0,15 |  |
| 1046 | Труба гофрована д. 40 мм | м | 15,15 |  |
| 1047 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 19,3 |  |
| 1048 | Прокладання кабелiв з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами | 100м | 38,6 |  |
| 1049 | Кабель силовий НХН- FE 180/E30 перерізом 4.1,5мм2 | 1000м | 0,6 |  |
| 1050 | Кабель силовий НХН- FE 180/E30 перерізом 3.2,5мм2 | 1000м | 0,31 |  |
| 1051 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1, 5мм2 ВВГ | 1000м | 3,74 |  |
| 1052 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,355 |  |
| 1053 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,13 |  |
| 1054 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнг | 1000м | 0,105 |  |
| 1055 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнг | 1000м | 0,16 |  |
| 1056 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 ВВГнг | 1000м | 0,39 |  |
| 1057 | Коробки вiдгалужувальнi У197 УЧ | 1000шт | 0,1 |  |
| 1058 | Коробки вiдгалужувальнi У195МХЛ2 | 1000шт | 0,25 |  |
| 1059 | Коробки вiдгалужувальнi У191МХЛ2 | 1000шт | 0,08 |  |
| 1060 | Прокладання стальних труб в стіні, дiаметр труб до 50 мм | 100м | 0,08 |  |
| 1061 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2 мм | м | 8,16 |  |
| 1062 | Кабельний тримач UDF12 | шт | 3030 |  |
| 1063 | Дюбель+шуруп 6х40 | шт | 3030 |  |
|  | Розділ. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1064 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (прохід кабеля через стіну в металевих гільзах) | 100шт | 0,49 |  |
| 1065 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для коробок під розетки) | 100шт | 1,16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1066 | Пробивання отворiв в бетонних пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (для прохода труб стояків через поверхові перекриття) | 100шт | 0,06 |  |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1067 | Установлення в нiшi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльного пункту ПР11-1064-ХХУХ, ПР8504-1014-21 | пристрiй | 1 |  |
| 1068 | Шафа силова розподільна ПР11Д-1064-21 УЗ | шт | 1 |  |
| 1069 | Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи | пристрiй | 1 |  |
| 1070 | Шафа силова розподільна НЩОВ 63/24 | шт | 1 |  |
| 1071 | Установлення в ніші та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи | пристрiй | 2 |  |
| 1072 | Шафа силова розподільна УЩОВ 63/36 | шт | 2 |  |
| 1073 | Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 40 А | шт | 5 |  |
| 1074 | Пускач електромагнiтний нереверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1220 | шт | 5 |  |
| 1075 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 | шт | 18 |  |
| 1076 | Пост керування кнопочний ПКЕ,500 В частотою 50,60гц, 220 В, н.струм 10 А,призначений для прибудування до будь-якої рівної поверхні, ПКЕ222-1У2 | шт | 18 |  |
| 1077 | Монтаж ящика та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-1874...3474 | пристрiй | 1 |  |
| 1078 | Ящик керування двофідерний Я 5111-2874-21УХЛ4 | шт | 1 |  |
| 1079 | Монтаж ящика та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5411-1874...3074 | пристрiй | 1 |  |
| 1080 | Ящик керування двофідерний Я 5411-1874-21УХЛ4 | шт | 1 |  |
| 1081 | Вимикач або перемикач пакетний у металевiй оболонцi з кiлькiстю затискачiв для пiдключення до 9, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 1082 | Вимикач та перемикач захищений ПВ2-16 | шт | 5 |  |
| 1083 | Коробка клемна | шт | 7 |  |
| 1084 | Коробки клемнi ККС-8УЧ,2 | шт | 7 |  |
| 1085 | Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 1,12 |  |
| 1086 | Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4 | 100шт | 0,11 |  |
| 1087 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м заземляючим контактом, для прихованої проводки, одинарна | шт | 85 |  |
| 1088 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м заземляючим контактом, для прихованої проводки, сдвоєна | шт | 26 |  |
| 1089 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м заземляючим контактом, для прихованої проводки, строєна | шт | 1 |  |
| 1090 | Розетка штепсельна 4-полюсна з 5-м заземляючим контактом, для прихованої проводки | шт | 11 |  |
| 1091 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,5 |  |
| 1092 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм | 10м | 5,05 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1093 | Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 1,1 |  |
| 1094 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2 мм | м | 112,2 |  |
| 1095 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 1,6 |  |
| 1096 | Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами | 100м | 19,56 |  |
| 1097 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,115 |  |
| 1098 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,01 |  |
| 1099 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.4мм2 ВВГ | 1000м | 0,02 |  |
| 1100 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.50мм2 ВВГ | 1000м | 0,008 |  |
| 1101 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,055 |  |
| 1102 | Кабель FE 180/E90 перерізом 2.1,5мм2 | 1000м | 0,3 |  |
| 1103 | Кабель FE 180/E90 перерізом 5.1,5мм2 | 1000м | 0,28 |  |
| 1104 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг | 1000м | 0,09 |  |
| 1105 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2, 5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,25 |  |
| 1106 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5 мм2 ВВГнг | 1000м | 0,075 |  |
| 1107 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1, 5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,6 |  |
| 1108 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5 мм2 ВВГнг | 1000м | 0,3 |  |
| 1109 | Кабелi силовi переноснi з гнучкими мiдними жилами в гумовiй оболонцi, марка КГ, число жил та перерiз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,008 |  |
| 1110 | Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2 | 1000м | 0,005 |  |
| 1111 | Прокладання стальних труб в стіні, дiаметр труб до 50 мм | 100м | 0,09 |  |
| 1112 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2 мм | м | 9,18 |  |
| 1113 | Кабельний тримач UDF16 | шт | 934 |  |
| 1114 | Кабельний тримач UDF12 | шт | 1000 |  |
| 1115 | Дюбель+шуруп 6х40 | шт | 1934 |  |
|  | Розділ. Заземлення |  |  |  |
| 1116 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,021 |  |
| 1117 | Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,4 |  |
| 1118 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi круглої, дiаметр 12 мм2 | 100 м | 0,19 |  |
| 1119 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2 | 100 м | 0,25 |  |
| 1120 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,021 |  |
|  | Розділ. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1121 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (прохід кабеля через стіну в металевих гільзах) | 100шт | 0,58 |  |
| 1122 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для коробок під розетки) | 100шт | 1,23 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1123 | Пробивання отворiв в бетонних пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (для прохода труб стояків через поверхові перекриття) | 100шт | 0,08 |  |
|  | Розділ. Електрообладнання |  |  |  |
| 1124 | Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами | 100м | 4,8 |  |
| 1125 | Кабель перерізом 2.1,5мм2 NНХН-FE 180/E90 | 1000м | 0,2 |  |
| 1126 | Кабель перерізом 5.1,5мм2 NНХН-FE 180/E90 | 1000м | 0,27 |  |
| 1127 | Кабель перерізом 7.1,5мм2 NНХН-FE 180/E90 | 1000м | 0,01 |  |
| 1128 | Кабельний тримач UDF16 | шт | 930 |  |
| 1129 | Кабельний тримач UDF14 | шт | 660 |  |
| 1130 | Дюбель+шуруп 6х40 | шт | 1590 |  |
| 1131 | Коробки вiдгалужувальнi У197 УЧ | 1000шт | 0,003 |  |
| 1132 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах i панелях | шт | 4 |  |
| 1133 | Коробки клемнi ККС-8УЧ,2 | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Електроосвітлення |  |  |  |
| 1134 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища | 100шт | 0,04 |  |
| 1135 | Світильник НББ64-100 | шт | 4 |  |
| 1136 | Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням Б220-230- 100 | 10шт | 0,4 |  |
| 1137 | Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами | 100м | 0,85 |  |
| 1138 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1, 5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,085 |  |
| 1139 | Установлення вимикачiв незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100шт | 0,01 |  |
| 1140 | Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки | шт | 1 |  |
| 1141 | Коробки вiдгалужувальнi У197 УЧ | 1000шт | 0,001 |  |
| 1142 | Установлення трансформаторiв знижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |
| 1143 | Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 1 |  |
| 1144 | Розроблення грунту траншейними роторними екскаваторами при ширинi траншеї 1,2 м, глибинi до 1,4 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,129 |  |
| 1145 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,129 |  |
| 1146 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 1,29 |  |
| 1147 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм | 10 шт | 2,2 |  |
| 1148 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 4,3 |  |
| 1149 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 6 мм | 100 м | 2 |  |
|  | Розділ. Радіофікація. |  |  |  |
| 1150 | Трансформатор абонентський потужнiстю до 25 кВт на стiнi цеглянiй або бетоннiй | шт | 1 |  |
| 1151 | Трансформатор абонентський ТАПВ-25 | шт | 1 |  |
| 1152 | Установлення стоякiв одинарних для радiотрансляцiйних мереж напругою до 240 В | шт | 1 |  |
| 1153 | Стійка для ліній мережі проводного мовлення РС-1900П | шт | 1 |  |
| 1154 | Коробка відгалужувальна і обмежувальна | шт | 40 |  |
| 1155 | Коробка, марка УК-2Р | шт | 20 |  |
| 1156 | Коробка унiверсальна, марка УК-П | шт | 20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1157 | Монтаж розетки | шт | 18 |  |
| 1158 | Радіорозетка 3-програмна РПВ-1 | шт | 18 |  |
| 1159 | Прокладання вініпластових труб, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,15 |  |
| 1160 | Труби вiнiпластовi | кг | 3,8 |  |
| 1161 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2 | 100м | 0,15 |  |
| 1162 | Прокладання проводу при схованiй проводцi | 100м | 1,25 |  |
| 1163 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 1,9 |  |
| 1164 | Короби LHD 20х20 | шт | 100 |  |
| 1165 | Короби LH 40х40 | шт | 90 |  |
| 1166 | Прокладання ізольованих проводів у коробах | 100м | 1,9 |  |
| 1167 | Провiд дiаметром 1,4мм ПВЖ | 1000м | 0,03 |  |
| 1168 | Провiд дiаметром жили 0,5мм ТРП | 1000м | 0,3 |  |
| 1169 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм | 100 м | 0,35 |  |
| 1170 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0,4 |  |
| 1171 | Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до 130х130 мм | 100шт | 0,4 |  |
| 1172 | Оброблення i вмикання станцiйного кабеля сигнальної проводки у знiмнi та незнiмнi штекери | 100кiнц. | 0,8 |  |
|  | Розділ. Телефонізація |  |  |  |
| 1173 | Заряджання та установлення боксiв для телефонного кабеля ємкiстю 100х2 в пластмасовiй оболонцi | бокс | 1 |  |
| 1174 | Коробка телефонна | шт | 3 |  |
| 1175 | Коробка телефонна розподiльна КРТП-10 | шт | 3 |  |
| 1176 | Монтаж муфти відгалужувальної | коробка | 1 |  |
| 1177 | Муфта відгалужувальна на 3 напрями 5 РП-26 | шт | 1 |  |
| 1178 | Прокладання вініпластових труб, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,05 |  |
| 1179 | Прокладання вініпластових труб, діаметр умовного проходу до 32 мм | 100м | 0,07 |  |
| 1180 | Труби вiнiпластовi | кг | 6,5 |  |
| 1181 | Кабель у прокладених трубах | 100 м | 0,12 |  |
| 1182 | Кабель по стіні | 100 м | 1,68 |  |
| 1183 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 10.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,02 |  |
| 1184 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 20.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,08 |  |
| 1185 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 30.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,07 |  |
| 1186 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 50.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,01 |  |
| 1187 | Прокладання проводу при схованiй проводцi | 100м | 6 |  |
| 1188 | Провiд дiаметром жили 0,5мм ТРП | 1000м | 0,618 |  |
| 1189 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 1,5 |  |
| 1190 | Розетка телефонна штепсельна чотирипровiдна [з конденсатором], марка РТШК-4 | шт | 150 |  |
| 1191 | Роз'єм штепсельний з обробленням i вмиканням екранованого кабеля, площа перерiзу жили до 1 мм2, кiлькiсть жил, що пiдключаються, до 14 | шт | 12 |  |
| 1192 | Оброблення i вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного | 10кiнцiв | 2,4 |  |
| 1193 | Оброблення i вмикання кабеля у штекери паянням, ємкiсть кабеля 20х2 | 10кiнцiв | 4 |  |
| 1194 | Оброблення i вмикання кабеля у штифтовi рамки паянням, ємкiсть кабеля 30х2 | 10кiнцiв | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1195 | Оброблення i вмикання кабеля у штифтовi рамки паянням, ємкiсть кабеля 40х2, 20х5 | 10кiнцiв | 7 |  |
| 1196 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0,06 |  |
| 1197 | Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до 130х130 мм | 100шт | 0,12 |  |
| 1198 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 236 |  |
| 1199 | Сповіщувач димовий ІПДОТА | компл | 65 |  |
| 1200 | Сповіщувач димовий ІПК-8 | компл | 43 |  |
| 1201 | Сповіщувач димовий СП 2-1 | компл | 12 |  |
| 1202 | Извещатель ручний та тепловий | шт | 13 |  |
| 1203 | Сповіщувач ручний ИПР | шт | 8 |  |
| 1204 | Сповіщувач ручний ИПРА | шт | 3 |  |
| 1205 | Сповіщувач тепловий ИПТМА | шт | 8 |  |
| 1206 | Шафа або панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї | шт | 2 |  |
| 1207 | Блок комутації БКА | шт | 2 |  |
| 1208 | Монтаж ізолятора | шт | 1 |  |
| 1209 | Iзолятор кільцевої лінії ИКЛ | шт | 1 |  |
| 1210 | Монтаж блоків сполучення | шт | 4 |  |
| 1211 | Блок сполучення адресний БСА | компл | 4 |  |
| 1212 | Реле, установлюване на пультах i панелях | шт | 1 |  |
| 1213 | Блок реле БРВУ на 4 реле | компл | 1 |  |
| 1214 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |
| 1215 | Акумулятор 7 А | компл | 1 |  |
| 1216 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 8,4 |  |
| 1217 | Короба пластикові 20х10 мм | шт | 840 |  |
| 1218 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 12,6 |  |
| 1219 | Провід КОПЕВ перерізом 1х2х0,8мм2 | 1000м | 1,26 |  |
| 1220 | Вимiрювання опору шлейфа, опору iзоляцiї та омiчної асиметрiї на пiдсилювальнiй дiлянцi кола | дiлянка | 3 |  |
| 1221 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см | 100шт | 0,2 |  |
| 1222 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0,05 |  |
| 1223 | Установлення світильника аварійного освітлювання | шт | 3 |  |
| 1224 | Світильник "Вихід" ОС-1 | шт | 3 |  |
| 1225 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 32 |  |
| 1226 | Оповіщувач світозвуковий "Вихід" | шт | 10 |  |
| 1227 | Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" | шт | 1 |  |
| 1228 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2" | шт | 21 |  |
| 1229 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 2,84 |  |
| 1230 | Короби пластикові 40х16 мм | м | 284 |  |
| 1231 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 2,84 |  |
| 1232 | Провід JE-H(St)H...Bd FE 180/E30 2х2х0,8 | 1000м | 0,284 |  |
| 1233 | Хомут SAS | 100шт | 5,69 |  |
| 1234 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см | 100шт | 0,25 |  |
| 1235 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 | 100шт | 0,05 |  |
| 1236 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 38 см | 100шт | 0,02 |  |
| 1237 | Пробивання отворiв в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | 100шт | 0,03 |  |
| 1238 | Монтаж модуля пожежегасіння | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1239 | Модуль пожежегасіння Тунгус-4 | шт | 8 |  |
| 1240 | Сповiщувач ПС автоматичний свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 8 |  |
| 1241 | Оповiщувач світозвуковий "Виходь!" "Не заходь" | шт | 8 |  |
| 1242 | Сповiщувач ОС автоматичний контактний, магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей | шт | 4 |  |
| 1243 | Сповiщувач СОМК 1-8 | шт | 4 |  |
| 1244 | Сповiщувач ПС автоматичний ручний (БДУ) | шт | 3 |  |
| 1245 | Блок дистанційного керування БДУ | шт | 3 |  |
| 1246 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 3,22 |  |
| 1247 | Короб пластиковий 20х10 | м | 36 |  |
| 1248 | Короб пластиковий 40х16 | м | 286 |  |
| 1249 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | 100м | 3,22 |  |
| 1250 | Провiд КОПЕВ 1х2х0,8 | м | 36 |  |
| 1251 | Провiд JE-H(St)H...Bd FE180/Е30-Е90 2х2х0,8 | м | 286 |  |
| 1252 | Хомут SAS | шт | 573 |  |
| 1253 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 | Пристр. | 8 |  |
| 1254 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі | Установ. | 4 |  |
| 1255 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання з числом регульованих параметрів до 4 і числом органів настроювання до 5 | шт | 4 |  |
| 1256 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий | Пристр. | 20 |  |
| 1257 | Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря | Пристр. | 2 |  |
| 1258 | Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури (Вузли змішування) | Вузол | 4 |  |
| 1259 | Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год | Насос | 4 |  |
| 1260 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | Вен.мер. | 6 |  |
| 1261 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | Вен.мер. | 2 |  |
| 1262 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 | Вен.мер. | 2 |  |
| 1263 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 50 | Вен.мер. | 2 |  |
| 1264 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу "Ендотерм 210104" на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій (повітроводи) | 100м2 | 0,4567 |  |
| 1265 | Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ-210104, або еквівалент | кг | 123,3 |  |
| 1266 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу "Ендотерм 210104" на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій (Мп-1, Л-1, Л-2) | 100м2 | 1,33202 |  |
| 1267 | Вогнезахисний матеріал "Ньюспрей", або еквівалент | кг | 1003,5 |  |
| 1268 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу "Фенікс ДБ" на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | 100м2 | 6,105 |  |
| 1269 | Вогнезахисний матерiал "Фенікс ДБ", або еквівалент | кг | 234,4 |  |
|  | Розділ. Низьковольтне устаткування (РУ-0,4 кВ ТП) |  |  |  |
| 1270 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником i трьома запобiжниками, або з трьома блоками "запобiжник-вимикач", або з трьома запобiжниками, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 400 А | шт | 2 |  |
| 1271 | Ящик силовий ЯПРП-400 | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1272 | Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв панелi розподiльної ЩО70-К-2-09 | пристрiй | 2 |  |
| 1273 | Панель розподільна ЩО70К-2-09 | шт | 2 |  |
| 1274 | Монтаж ввідно-облікової шафи | пристрій | 2 |  |
| 1275 | Ввідно-обліковий ящик ЯУ | шт | 2 |  |
| 1276 | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ | шт | 24 |  |
| 1277 | Трансформатор струму ТШ-0,66 | шт | 24 |  |
| 1278 | Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 4 |  |
| 1279 | Лічильник активної енергії трифазний електронний СТК3-10 | шт | 4 |  |
| 1280 | Монтаж шафи | шафа | 2 |  |
| 1281 | Шафа металева розм. 2200х800х800мм | шт | 2 |  |
| 1282 | Запобiжник, що установлюється на iзоляцiйнiй основi, струм до 400 А | шт | 18 |  |
| 1283 | Запобiжник400 А ППН-37 | шт | 18 |  |
| 1284 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плитi з приводом, що установлюється на металевiй основi, струм до 400 А | шт | 4 |  |
| 1285 | Рубильник ВР32-37 | шт | 4 |  |
| 1286 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плитi з приводом, що установлюється на металевiй основi, струм до 1600 А | шт | 4 |  |
| 1287 | Рубильник 1000 А РЕ19-41 | шт | 4 |  |
| 1288 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 630 А | шт | 4 |  |
| 1289 | Вимикач автоматичний ВА52-39 | шт | 4 |  |
| 1290 | Міст шинний | шт | 1 |  |
| 1291 | Мiст шинний ШМ1531 | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Високовольтне устаткування (РУ-6 кВ РП-26) |  |  |  |
| 1292 | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ | шт | 1 |  |
| 1293 | Монтаж камери вимикача серiї КСО | шт | 2 |  |
| 1294 | Монтаж вимикача вакуумного | шт | 2 |  |
| 1295 | Трансформатор напруги НАМИ | шт | 1 |  |
| 1296 | Камера КСО-272 | шт | 2 |  |
| 1297 | Вимикач вакуумний ВВ/ТЕL-10-20/630-У2 з комплектом релейного захисту PREMKO zx-122 | шт | 2 |  |
| 1298 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | 100 м | 0,25 |  |
| 1299 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуваннi постелi | 100 м | 0,25 |  |
| 1300 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 9 кг | 100 м | 0,41 |  |
| 1301 | Укладання стальних водопровiдних труб, дiаметр труб 100 мм | 1000м | 0,025 |  |
| 1302 | Профiль перфорований монтажний довжиною 2 м | 100 м | 0,05 |  |
| 1303 | Укладання азбестоцементних водопровiдних труб ВТ-9 зi з'єднанням азбестоцементними муфтами, дiаметр 100 мм | 1000м | 0,054 |  |
| 1304 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах | 100 м | 0,79 |  |
| 1305 | Трижильний кабель напругою 1000в перерiзом 4.150мм2 ВВГ | 1000м | 0,12 |  |
| 1306 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,25 |  |
| 1307 | Стрічка поліетиленова сигнальна | м | 25 |  |
| 1308 | Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 185 мм2 | шт | 4 |  |
| 1309 | Наконечники кабельні П150-12М | 1000шт | 0,004 |  |
| 1310 | Ввід кабелiв у примiщення | прохiд | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1311 | Улаштування уведення кабелів у будинок | 1 увед. | 1 |  |
|  | Заземлення |  |  |  |
| 1312 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 0,05 |  |
| 1313 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм | 10 шт | 0,2 |  |
|  | Земляні роботи. |  |  |  |
| 1314 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,19 |  |
| 1315 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,19 |  |
| 1316 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,19 |  |
|  | Тип 1. |  |  |  |
| 1317 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | 1000м2 | 1,52 |  |
| 1318 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 3,04 |  |
| 1319 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40- 70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см | 1000м2 | 1,52 |  |
| 1320 | Додати на т. 1 см | 1000м2 | 1,52 |  |
| 1321 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20- 40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | 1000м2 | 1,52 |  |
| 1322 | Виключити на т. 7 см | 1000м2 | -1,52 |  |
| 1323 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 1,52 |  |
| 1324 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 1,52 |  |
| 1325 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 4,73 |  |
| 1326 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 473 |  |
|  | Тип 1 ( вісі 1-12) |  |  |  |
| 1327 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | 1000м2 | 0,378 |  |
| 1328 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,756 |  |
| 1329 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40- 70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см | 1000м2 | 0,378 |  |
| 1330 | Додати на т. 1 см | 1000м2 | 0,378 |  |
| 1331 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20- 40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | 1000м2 | 0,378 |  |
| 1332 | Виключити на т. 7 см | 1000м2 | -0,378 |  |
| 1333 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,378 |  |
| 1334 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,378 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1335 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 1,26 |  |
| 1336 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 126 |  |
|  | Розділ. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1337 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,9 |  |
| 1338 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,9 |  |
|  | Розділ. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1339 | Улаштування залiзобетонних збiрних типових колодязiв, зiбраних на трасi, що установлюються на пiшохiднiй частинi, тип колодязя ККС-2 | колодязь | 2 |  |
| 1340 | Колодязi та коробки залiзобетоннi телефоннi iз бетону В15 | м3 | 1,6 |  |
| 1341 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 2 |  |
| 1342 | Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних труб зi з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналiв | км | 0,12 |  |
| 1343 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 1,2 |  |
|  | Розділ. Матеріальні ресурси |  |  |  |
| 1344 | Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з алюмополiетиленовим екраном у полiетиленовiй оболонцi, марка ТППэп, дiаметр жили 0,4 мм, число пар 100 | 1000м | 0,12 |  |
| 1345 | Захисні смуги | шт | 2 |  |
| 1346 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 4,503 |  |
| 1347 | Перевезення грунту до 15 км | т | 7452,3 |  |
| 1348 | Розрівнювання грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000м3 | 4,503 |  |
| 1349 | Додати на 15 м | 1000м3 | 4,503 |  |
| 1350 | Лава тип 3 | шт | 6 |  |
| 1351 | Урна | шт | 4 |  |
| 1352 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских під бесідку | 100м3 | 0,024 |  |
| 1353 | Улаштування бесідок (з покрівлею) | 100м2 | 0,16 |  |
| 1354 | Бесідка для відпочинку | шт | 1 |  |
| 1355 | Поліпшене фарбування бесідки і пожежного щита кольором олійним розбіленим по дереву | 100м2 | 0,145 |  |
| 1356 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,056 |  |
| 1357 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,056 |  |
|  | Тип 2 (тротуари) |  |  |  |
| 1358 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | 1000м2 | 0,4959 |  |
| 1359 | Улаштування підстілаючого шару основи з відсіву кам яного | 100м3 | 0,74385 |  |
| 1360 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 74,385 |  |
| 1361 | Улаштування підстілаючого шару основи з піску з додаванням цементу | 100м3 | 0,14877 |  |
| 1362 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування [ФЭМ] | 100м2 | 4,959 |  |
| 1363 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 5,195 |  |
| 1364 | Камені бортові, БР50.20.8 | шт | 1039 |  |
|  | Тип 2 (тротуари, вісі 1-12) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1365 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | 1000м2 | 0,189 |  |
| 1366 | Улаштування підстілаючого шару основи з відсіву кам яного | 100м3 | 0,2835 |  |
| 1367 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 28,35 |  |
| 1368 | Улаштування підстілаючого шару основи з піску з додаванням цементу | 100м3 | 0,0567 |  |
| 1369 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування [ФЭМ] | 100м2 | 1,89 |  |
| 1370 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 1,26 |  |
| 1371 | Камені бортові, БР50.20.8 | шт | 252 |  |
|  | Тип 3 (відмощення) |  |  |  |
| 1372 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 1,5655 |  |
| 1373 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 15,655 |  |
| 1374 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 15,655 |  |
| 1375 | Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піскоцементної суміші | 100м3 | 0,046965 |  |
| 1376 | Улаштування покриттів з тротуарних плиток "Старе місто" | 100м2 | 1,5655 |  |
| 1377 | Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм | м2 | 158,1155 |  |
| 1378 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,8 |  |
| 1379 | Камені бортові, БР50.20.8 | шт | 160 |  |
|  | Тип 3 (відмощення 1 пуск.к.)) |  |  |  |
| 1380 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,9 |  |
| 1381 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 9 |  |
| 1382 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 9 |  |
| 1383 | Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піскоцементної суміші | 100м3 | 0,027 |  |
| 1384 | Улаштування покриттів з тротуарних плиток "Старе місто" | 100м2 | 0,9 |  |
| 1385 | Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм | м2 | 90,9 |  |
| 1386 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,8 |  |
| 1387 | Камені бортові, БР50.20.8 | шт | 160 |  |
| 1388 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,005 |  |
| 1389 | Улаштування бетонного лотка для відводу ливневих стоків | 100м3 | 0,01 |  |
| 1390 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,02 |  |
| 1391 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,005 |  |
| 1392 | Розрівнювання грунту ручним способом, група грунтів 2 | 1000м2 | 0,0075 |  |
| 1393 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,42 |  |
| 1394 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 4,2 |  |
| 1395 | Улаштування сходів залізобетонних | 100м3 | 0,069 |  |
| 1396 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,08432 |  |
| 1397 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм | т | 0,08432 |  |
| 1398 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,008 |  |
| 1399 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг | т | 0,3936 |  |
| 1400 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв (для сходів) | м3 | 3,9 |  |
| 1401 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021, або еквівалент | 100м2 | 0,28 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1402 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, або еквівалент за 2 рази | 100м2 | 0,28 |  |
| 1403 | Монтаж огорожі сходів | т | 0,296 |  |
| 1404 | Виготовлення огорожі | т | 0,296 |  |
| 1405 | Металеві конструкції з нержавіючої сталі | т | 0,296 |  |
| 1406 | Укладання металевої сітки в підоснову | 1000м2 | 0,0465 |  |
| 1407 | Улаштування покриття з гранітних плит при кількості плит на 1 м2 до 4 шт, або еквівалент | 100м2 | 0,465 |  |
| 1408 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi шлiфована, 1 i 2 групи, товщина 30 мм | м2 | 46,5 |  |
|  | Розділ. Будівельно-монтажні роботи |  |  |  |
| 1409 | Ящик управління ЯУО-02-1-У3 | шт | 1 |  |
| 1410 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ЯУО | пристрiй | 1 |  |
| 1411 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів що установлюється на конструкції, У614 А | шт | 12 |  |
| 1412 | Ящик опори зовнішнього освітлення | шт | 12 |  |
| 1413 | Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами | шт | 12 |  |
| 1414 | Стійка К985 | шт | 12 |  |
| 1415 | Профілі монтажні | шт | 12 |  |
| 1416 | Оголовок однорожковий | шт | 12 |  |
| 1417 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб | км | 0,12 |  |
| 1418 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 1,2 |  |
| 1419 | Закладення кінцеве для кабеля до 1 кВ, переріз жили до 35 мм2 | шт | 12 |  |
| 1420 | Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, що прокладається з крiпленням накладними скобами | 100 м | 5,43 |  |
| 1421 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 | шт | 4 |  |
| 1422 | Пост керування кнопочний ПКЕ,500 В частотою 50,60гц, 220 В, н.струм 10 А,призначений для прибудування до будь-якої рівної поверхні, ПКЕ222-1У2 | шт | 4 |  |
| 1423 | Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 0,14 |  |
| 1424 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 14 |  |
|  | Розділ. Матеріали |  |  |  |
| 1425 | Кабель напругою до 1000в перерізом 5.10мм2 АВВБбШв | 1000м | 0,543 |  |
| 1426 | Кабель напругою до 1000в перерізом 3.6мм2 АВВБбШв | 1000м | 0,12 |  |
| 1427 | Лампа ртутная ДНаТ-250 | 10шт | 1,2 |  |
| 1428 | Cветильник ЖКУ-08У-250 | шт | 12 |  |
| 1429 | Коробки клемні У614 А | шт | 12 |  |
| 1430 | Ящики ЯНО-50 | шт | 12 |  |

Відомість ресурсів

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиницявиміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Витрати труда |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 91526 |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 12669 |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 3,8 |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 6354 |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,2 |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 1805 |
| 8 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |
| 8.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 11888 |
| 8.2 |  | у зимовий період | люд-год | 5618 |
| 8.3 |  | у літній період | люд-год | 1236 |
|  |  | Разом кошторисна трудоміскість | люд-год | 131096 |
|  |  | Середній розряд робіт | розряд | 3,4 |
| II. Будівельні машини і механізми |
| 9 | С200-1 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до3 т | маш-год | 133,12283 |
| 10 | С200-2 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до5 т | маш-год | 779,24031 |
| 11 | С200-3 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до8 т | маш-год | 18,12639 |
| 12 | С200-43 | Верстат трубо обрізний | маш-год | 2,4834 |
| 13 | С200-44 | Верстат трубонарiзний | маш-год | 2,3756 |
| 14 | С200-63 | Прес гiдравлiчний з електроприводом | маш-год | 97,52 |
| 15 | С200-70 | Прес кривошипний простої дії | маш-год | 56,2 |
| 16 | С200-72 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш-год | 3,0312 |
| 17 | С201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужністьдо 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 9,45341 |
| 18 | С201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 10,636885 |
| 19 | С202-128 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 181,55001 |
| 20 | С202-131 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т | маш-год | 0,50653 |
| 21 | С202-403 | Крани козловi при роботi на монтажiтехнологiчного устаткування,вантажопiдйомнiсть 32 т | маш-год | 1,69154 |
| 22 | С202-810 | Крани мостовi електричнi загальногопризначення при роботi на монтажiтехнологiчного устаткування,вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,84846 |
| 23 | С202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботiна монтажi технологiчного устаткування,вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 131,10829 |
| 24 | С202-1104 | Крани на автомобiльному ходу при роботiна монтажi технологiчного устаткування,вантажопiдйомнiсть 16 т | маш-год | 0,59239 |
| 25 | С202-1140 | Крани на автомобiльному ходу,вантажопiдйомнiсть 6,3 т | маш-год | 10,24595 |
| 26 | С202-1141 | Крани на автомобiльному ходу,вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 117,77854 |
| 27 | С202-1243 | Крани на гусеничному ходу,вантажопiдйомнiсть до 16 т | маш-год | 22,17292 |
| 28 | С202-1244 | Крани на гусеничному ходу,вантажопiдйомнiсть 25 т | маш-год | 73,16596 |
| 29 | С202-1245 | Крани на гусеничному ходу,вантажопiдйомнiсть 40 т | маш-год | 11,05844 |
| 30 | С203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 6,77261 |
| 31 | С203-406 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 78,48кН [8 т] | маш-год | 1,398 |
| 32 | С203-850 | Навантажувачi одноковшовi,вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 80,38884 |
| 33 | С203-901 | Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 8 м | маш-год | 356,4622 |
| 34 | С203-902 | Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 10 м | маш-год | 0,99429 |
| 35 | С203-1001 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м | маш-год | 238,2783 |
| 36 | С203-1002 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 18 м | маш-год | 30,72 |
| 37 | С203-1004 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 28 м | маш-год | 13,44 |
| 38 | С203-1501 | Риштування самохiднi, висота пiдйому 12 м | маш-год | 135,072 |
| 39 | С204-102 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт | маш-год | 38,127 |
| 40 | С204-201 | Агрегати зварювальнi пересувнi збензиновим двигуном, з номінальнимзварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 1 |
| 41 | С204-502 | Установка для зварювання ручного дуговогопостiйного струму] | маш-год | 1033,2241 |
| 42 | С204-900 | Трансформатори зварювальнi зномiнальним зварювальним струмом 315-500 А | маш-год | 26,6816 |
| 43 | С204-1000 | Перетворювачi зварювальнi з номінальнимзварювальним струмом 315-500 А | маш-год | 452,38541 |
| 44 | С204-1400 | Електричнi печi для сушiння зварювальнихматерiалiв з регулюванням температури умежах 80-500 град.С | маш-год | 19,90646 |
| 45 | С204-2900 | Установки для гiдравлiчних випробуваньтрубопроводiв, тиск нагнiтання: низький 0,1МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100кгс/см2] | маш-год | 89,5355 |
| 46 | С205-101 | Компресори пересувнi з двигуномвнутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], подача 2,2 м3/хв | маш-год | 438,77199 |
| 47 | С205-102 | Компресори пересувнi з двигуномвнутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], подача 5 м3/хв | маш-год | 33,1203 |
| 48 | С205-401 | Компресори пересувнi з електродвигуном,тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв. | маш-год | 26,49017 |
| 49 | С206-247 | Екскаватори одноковшовi дизельнi нагусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,5 м3 | маш-год | 224,37382 |
| 50 | С206-248 | Екскаватори одноковшовi дизельнi нагусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 27,86949 |
| 51 | С206-337 | Екскаватори одноковшовi дизельнi напневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25м3 | маш-год | 14,22596 |
| 52 | С206-1001 | Екскаватори шнекороторнi на тракторi,потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 1,62024 |
| 53 | С207-136 | Бульдозери при роботi наводогосподарському будiвництвi, потужність118 кВт [160 к.с.] | маш-год | 0,04 |
| 54 | С207-148 | Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 157,38358 |
| 55 | С207-149 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 83,48928 |
| 56 | С207-316 | Скрепери причiпнi [з гусеничним трактором],мiсткiсть ковша 3,0 м3 | маш-год | 4,85585 |
| 57 | +С208-1600 | Агрегати для зварювання полiетиленовихтруб | маш-год | 138,16918 |
| 58 | С210-1207 | Агрегати електронасоснi з регулюваннямподачi вручну для будiвельних розчинiв,подача 2 м3/год, напiр 150 м | маш-год | 18,2448 |
| 59 | С211-811 | Бетонозмiшувачi примусової дiї пересувнi,мiсткiсть 250 л | маш-год | 74,20566 |
| 60 | С212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 103,71673 |
| 61 | С212-701 | Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т | маш-год | 4,21013 |
| 62 | С212-711 | Котки дорожнi причiпнi на пневмоколісномуходу, маса 25 т | маш-год | 10,63689 |
| 63 | С212-906 | Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 8 т | маш-год | 85,28628 |
| 64 | С212-907 | Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 13 т | маш-год | 198,46654 |
| 65 | С212-910 | Котки дорожнi самохiднi напневмоколiсному ходу, маса 16 т | маш-год | 4,18428 |
| 66 | С212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 23,12561 |
| 67 | С212-1801 | Розподiльники щебеню та гравiю | маш-год | 1,68922 |
| 68 | С212-2000 | Укладальники асфальтобетону | маш-год | 16,7024 |
| 69 | С215-702 | Крани-трубоукладальники для трубдiаметром до 700 мм, вантажопідйомність12,5 т | маш-год | 0,1728 |
| 70 | С215-2500 | Плетевози тракторнi з трактором,вантажопiдйомнiсть 30 т | маш-год | 0,088 |
| 71 | С215-3101 | Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т | маш-год | 0,408746 |
| 72 | С216-402 | Машини бурильно-крановi на автомобiлi,глибина бурiння 3,5 м | маш-год | 12,08 |
| 73 | С217-300 | Монтажна машина для виконання робiт припрокладаннi та монтажi кабеля на базiавтомобiля | маш-год | 1,9 |
| 74 | С226-1105 | Перфоратори колонковi для бурiння шпурівта свердловин переноснi | маш-год | 38,127 |
| 75 | С233-201 | Машини свердлильнi електричні | маш-год | 278,0327 |
| 76 | С233-803 | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi відпересувних компресорних станцiй | маш-год | 374,48299 |
| 77 | С233-1002 | Верстати свердлильні | маш-год | 26,5552 |
| 78 | С234-101 | Агрегати фарбувальнi високого тиску дляфарбування поверхонь конструкцiй,потужнiсть 1 кВт | маш-год | 81,68109 |
| 79 | С234-201 | Агрегати фарбувальнi з пневматичнимрозпилюванням для фарбування фасадiвбудiвель, продуктивнiсть 500 м3/год | маш-год | 23,80802 |
| 80 | С270-4 | Пiдiймачi вантажопасажирськi,вантажопiдйомнiсть 0,8 т | маш-год | 16,25059 |
| 81 | С270-14 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi,вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 601,89136 |
| 82 | С270-20 | Кран переносний, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,65443 |
| 83 | С270-36 | Розчинонасос, мiсткiсть 1 м3 | маш-год | 85,1382 |
| 84 | С270-94 | Автомобiлi-самоскиди, вантажопідйомністьдо 7 т | маш-год | 120,67474 |
| 85 | С270-128 | Пiдйомники щогловi, висота пiдйому 50 м | маш-год | 55,8256 |
| 86 | С270-142 | Автонаванажувач з вилочними пiдхватами,вантажопiдйомнiсть 2 т | маш-год | 26,976 |
| 87 | С270-157 | Прес-ножицi комбiнованi | маш-год | 8,63027 |
| 88 | +С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 7650,3 |
| 89 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 406,955 |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 5073,101 |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 12183,091 |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 15843,899 |
|  |  | Стиснене повiтря | м3 | 25951,671 |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 992,388 |
|  |  | Гiдралiчна рiдина | кг | 280,973 |
| III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |
| 90 | С200-40 | Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 | маш-год | 15,4224 |
| 91 | +С200-61 | Гайковерт пневматичний | маш-год | 8,8 |
| 92 | С200-64 | Перфоратор електромагнiтний | маш-год | 52,5398 |
| 93 | С200-68 | Пiстолет монтажний | маш-год | 215,1238 |
| 94 | С203-203 | Домкрати гiдравлiчнi, вантажопідйомність63 т | маш-год | 6,223932 |
| 95 | С203-204 | Домкрати гiдравлiчнi, вантажопідйомністьдо 100 т | маш-год | 185,9764932 |
| 96 | С203-303 | Лебiдки ручнi та важiльнi, тягове зусилля до14,72 кН [1,5 т] | маш-год | 154,612458 |
| 97 | С203-401 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79кН [0,59 т] | маш-год | 4,2591 |
| 98 | С203-402 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 12,26кН [1,25 т] | маш-год | 5,9343 |
| 99 | С203-403 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62кН [2 т] | маш-год | 209,771988 |
| 100 | С203-404 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39кН [3,2 т] | маш-год | 71,27216 |
| 101 | С203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05кН [5 т] | маш-год | 182,799766 |
| 102 | С204-1100 | Термопенали з масою завантажувальнихелектродiв не бiльше 5 кг | маш-год | 456,890368 |
| 103 | С209-1400 | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | маш-год | 0,361606 |
| 104 | С211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 36,815568 |
| 105 | С212-500 | Гудронатори ручнi | маш-год | 8,3512 |
| 106 | С233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 39,204076 |
| 107 | С233-302 | Машини шлiфувальнi кутовi | маш-год | 3,1482 |
| 108 | С233-900 | Ножицi листовi кривошипнi [гiльйотиннi] | маш-год | 2,64654 |
| 109 | С233-1100 | Трамбiвки пневматичнi при роботi відкомпресора | маш-год | 77,016296 |
| 110 | С270-50 | Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крімгiдротехнiчного | маш-год | 283,813153 |
| 111 | С270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 343,249656 |
| 112 | С270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 152,502638 |
| 113 | С270-107 | Бензопилка | маш-год | 349,7175 |
| 114 | С270-108 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | маш-год | 61,476804 |
| 115 | С270-113 | Шприц пневматичний для забивання швiв | маш-год | 68,3839 |
| 116 | С270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 2930,028766 4 |
| 117 | С270-116 | Вiбратори поверхневi | маш-год | 93,6429 |
| 118 | С270-119 | Шуруповерти | маш-год | 209,436 |
| 119 | С270-120 | Рубанки електричнi | маш-год | 21,5082 |
| 120 | С270-124 | Установки для зварювання полiетиленовоїплiвки | маш-год | 18,28704 |
| 121 | С270-125 | Люльки одномiснi самопiдйомнi,вантажопiдйомнiсть 120 кг | маш-год | 46,4194 |
| 122 | С270-126 | Фарборозпилювачi ручні | маш-год | 480,6408 |
| 123 | С270-131 | Перфоратор пневматичний | маш-год | 187,831 |
| 124 | С270-132 | Установка для виготовлення бандажiв,дiафрагм, пряжок | маш-год | 24,972 |
| 125 | С270-133 | Установка вiдпалу дроту з улаштуваннямперемотки | маш-год | 24,12 |
| 126 | С270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 59,4696 |
| 127 | С270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 13,610804 |
| IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |
| 128 | С111-2 | Азбест-наповнювач | т | 0,0016 |
| 129 | С111-9 | Азбест хризолiтовий, марка К-6-30 | т | 0,06471 |
| 130 | С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення[ШАОН-1], дiаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,0189899 |
| 131 | С111-63 | Ацетилен розчинений технiчний, марка А | т | 0,005026 |
| 132 | +&С111-66-1 | Пена монтажная | шт | 43,13 |
| 133 | С111-69 | Бензин авiацiйний Б-70 | т | 0,195107 |
| 134 | С111-73 | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 | т | 1,38687 |
| 135 | С111-74 | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-70/30 | т | 0,245913 |
| 136 | С111-88 | Болти iз шестигранною головкою, діаметррiзьби 6 мм | т | 0,01984 |
| 137 | С111-89 | Болти iз шестигранною головкою, діаметррiзьби 8 мм | т | 0,2011095 |
| 138 | С111-91 | Болти iз шестигранною головкою, діаметррiзьби 12-[14] мм | т | 0,00208 |
| 139 | С111-98 | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi,дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,029885 |
| 140 | С111-111 | Папiр для шлiфувальних шкуроквологостiйкий ОВ-120 | 1000м2 | 0,34773 |
| 141 | С111-115 | Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина50 мм | т | 0,0014 |
| 142 | С111-116 | Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина55-120 мм | т | 0,00216 |
| 143 | С111-120 | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 6 мм | т | 0,00992 |
| 144 | С111-136 | Дюбелi з калiброваною головкою [вобоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,011335 |
| 145 | +&С111-136-2-3 | Дюбель+шуруп 6х40 | шт | 6554 |
| 146 | С111-138 | Дюбелi з калiброваною головкою [вобоймах] 3х68,5 мм | т | 0,0281 |
| 147 | +&С111-146-1 | Дюбель-шурупы с пробками | шт | 456,798 |
| 148 | +&С111-146-6-2 | Саморізи | шт | 8130 |
| 149 | +&С111-155-1 | Дюбелi КР6х40 | шт | 2580 |
| 150 | С111-160 | Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,0х16 мм | т | 0,0021243 |
| 151 | С111-161 | Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,2х20 мм | т | 0,000074 |
| 152 | С111-167 | Цвяхи дротянi круглi формувальнi 1,6х100мм | т | 0,01732 |
| 153 | С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50мм | т | 0,104962 |
| 154 | С111-180 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50мм | т | 0,099036 |
| 155 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60мм | т | 0,196265 |
| 156 | С111-191 | Цвяхи толевi круглi 2,0х20 мм | т | 0,000112 |
| 157 | С111-193 | Цвяхи толевi круглi 2,5х32 мм | т | 0,033931 |
| 158 | +&С111-215-2 | Монтажна піна | шт | 3 |
| 159 | С111-217 | Гiдросклоiзол Т, М | м2 | 1,8 |
| 160 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,107005 |
| 161 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,030305 |
| 162 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000744 |
| 163 | +&С111-287-5 | Плитки керамічні "Керамограніт" | м2 | 1508,0915 |
| 164 | С111-306 | Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi | кг | 29,96924 |
| 165 | +С111-307 | Iзол | м2 | 724,7968 |
| 166 | С111-309 | Канати прядив'янi просоченi | т | 0,0016646 |
| 167 | С111-310 | Канiфоль соснова | т | 0,001837 |
| 168 | С111-311 | Каболка | т | 0,001832 |
| 169 | С111-313 | Карбiд кальцiю для шматкiв 2/25 | т | 0,01246 |
| 170 | С111-319 | Картон будiвельний прокладний, марка Б | т | 0,00114 |
| 171 | С111-322 | Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,26352 |
| 172 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 55,79259 |
| 173 | +&С111-330-1 | Клей універсальний | кг | 115,2 |
| 174 | С111-331 | Контакт Петрова гасовий | т | 0,12425 |
| 175 | С111-383 | Бiлило густотерте цинкове МА-011-0 | т | 0,00001 |
| 176 | С111-384 | Бiлило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,0038193 |
| 177 | +С111-386 | Бiлило густотерте цинкове МА-011-1Н | т | 0,18827 |
| 178 | С111-387 | Бiлило густотерте цинкове МА-011-2Н | т | 0,0005033 |
| 179 | С111-388 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя,сурик залiзний, МА-015 | т | 0,232757 |
| 180 | С111-390 | Фарба олiйна та алкiдна густотерта длявнутрiшнiх робiт МА-025 бежева, свiтло-бежева | т | 0,00344 |
| 181 | С111-411 | Фарба олiйна густотерта для зовнішніхробiт МА-015 свiтло-бежева | т | 0,0001025 |
| 182 | С111-430 | Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова дозастосування, сурик залiзний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,000657 |
| 183 | С111-432 | Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова дозастосування, мумiя, ПФ-14 | т | 0,0008 |
| 184 | С111-449 | Фарба олiйна та алкiдна, готова дозастосування, для внутрiшнiх робiт,блакитна, оранжево-бежева, МА-25 | т | 0,092833 |
| 185 | С111-479 | Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В,червоно-коричнева, сiра | т | 0,00204 |
| 186 | С111-490 | Лак бакелiтовий ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,0002 |
| 187 | С111-540 | Стрiчка сталева пакувальна, м'яка,нормальної точностi 0,7х(20-50) мм | т | 0,168072 |
| 188 | +&С111-551-3 | Спецпокриття для спортзалів | м2 | 295,9 |
| 189 | +&С111-551-4 варіант 1 | Лінолеум ПВХ (полукомерційний) | м2 | 1235,557 |
| 190 | С111-587 | Масло iндустрiйне И-20А | т | 0,00027 |
| 191 | +С111-594 | Мастика бiтумна покрiвельна гаряча | т | 0,252 |
| 192 | +С111-595 | Мастика бiтумно-латексна покрiвельна | т | 0,288132 |
| 193 | С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча"Гэлан" | т | 0,008505 |
| 194 | +С111-609 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 41,6635 |
| 195 | +С111-612 | Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50 | т | 0,64296 |
| 196 | +С111-617 | Мастика тiоколова будівельногопризначення КБ-0,5 | кг | 271,282 |
| 197 | С111-623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0,1564 |
| 198 | С111-627 | Олiфа комбiнована К-2 | т | 0,0002033 |
| 199 | С111-628 | Олiфа комбiнована К-3 | т | 0,000422 |
| 200 | С111-631 | Тирса деревна | м3 | 3,84642 |
| 201 | С111-633 | Парафiн нафтовий твердий П-3 | т | 0,00016 |
| 202 | С111-639 | Пемза шлакова [щебiнь пористий iзметалургiйного шлаку], марка 600, фракціявiд 5 до 10 мм | м3 | 0,00699 |
| 203 | +&С111-684-1 | Пінополіетилен | м2 | 392,4094 |
| 204 | +&С111-684-2-С варіант 1 | Плити "Армстронг", або еквівалент | м2 | 3245 |
| 205 | +&С111-741-1 | Листи гіпсокартонні для стель | м2 | 417,06 |
| 206 | +&С111-741-1-А | Листи гіпсокартонні вологостійкі дляперегородок | м2 | 2969,9 |
| 207 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 1,651259 |
| 208 | С111-783 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825кг | т | 0,083125 |
| 209 | С111-792 | Полотно голкопробивне для дорожньогобудiвництва "Дорнит-2" | 10м2 | 0,00003 |
| 210 | С111-795 | Дрiт канатний оцинкований, дiаметр 3 мм | т | 0,000336 |
| 211 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,018334 |
| 212 | С111-806 | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 2 мм | т | 0,000065 |
| 213 | С111-807 | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм | т | 0,002809 |
| 214 | С111-811 | Дрiт сталевий низьковуглецевий різногопризначення оцинкований, дiаметр 1,1 мм | т | 0,00306 |
| 215 | С111-812 | Дрiт сталевий низьковуглецевий різногопризначення оцинкований, дiаметр 1,6 мм | т | 0,0015 |
| 216 | С111-814 | Дрiт сталевий низьковуглецевий різногопризначення оцинкований, дiаметр 6,0-6,3мм | т | 0,084 |
| 217 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий різногопризначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,034697 |
| 218 | С111-822 | Дрiт сталевий низьковуглецевий різногопризначення чорний, дiаметр 1,6 мм | т | 0,043335 |
| 219 | С111-823 | Дрiт сталевий низьковуглецевий різногопризначення чорний, дiаметр 3 мм | т | 0,05612 |
| 220 | С111-848 | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 0,12 |
| 221 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 1,4476 |
| 222 | С111-850 | Гума листова вулканiзована кольорова | кг | 0,24 |
| 223 | С111-851 | Пергамiн покрiвельний П-350 | м2 | 103,95 |
| 224 | С111-852 | Руберойд покрiвельний з крупнозернистоюзасипкою РКК-350Б | м2 | 44 |
| 225 | +С111-856 | Руберойд покрiвельний з пиловидноюзасипкою РКП-350Б | м2 | 576,576 |
| 226 | +&С111-859-4 | Карнизна планка | шт | 8 |
| 227 | С111-874 | Сiтка дротяна ткана з квадратнимичарунками N 05 без покриття | м2 | 3946,32 |
| 228 | +С111-889 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей допомешкання, однопольних | комплект | 19 |
| 229 | +С111-890 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей допомешкання, двопольних | комплект | 26 |
| 230 | +&С111-955-1 варіант 1 | Упор дверний | шт | 6 |
| 231 | +С111-961 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльнийв алюмiнiєвому корпусi | шт | 24 |
| 232 | +&С111-961-1 | Важіль для відкривання | шт | 6 |
| 233 | +&С111-971-2-1 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталівуглецевої звичайної якості, круглий таквадратний | т | 1,422 |
| 234 | +С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iзсталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 | т | 0,024251 |
| 235 | +С111-1053 | Двотаври з паралельними гранями поличок,нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iзсталi вуглецевої звичайної якостi спокiйної,N 26-40 | т | 3,222 |
| 236 | +С111-1109 | Рифлений прокат гарячекатаний в листах собрiзними кромками ромбiчного рифленняiз сталi марки С235, ширина понад 1 до 1,9м, товщина основи листа 2,5 мм | т | 0,021 |
| 237 | +С111-1129 | Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталiзвичайної якостi гарячекатаний з обрiзнимикромками,товщина 9-12 мм, сталь маркиСт3сп | т | 0,00041 |
| 238 | +С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкційкруглий та перiодичного профiлю, клас А-1,дiаметр 12 мм | т | 0,02322 |
| 239 | С111-1271 | Скло армоване листове безбарвне,товщина 5,5 мм, гладке | м2 | 16,5784 |
| 240 | С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,030644 |
| 241 | +С111-1305 | Портландцемент загально будівельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,4671 |
| 242 | +С111-1324 | Шлакопортландцементзагальнобудiвельного та спеціальногопризначення, марка 400 | т | 40,78113 |
| 243 | С111-1355 | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00104 |
| 244 | С111-1356 | Цемент для приготування розчину в умовахбудови та в iнших подiбних випадках | т | 0,11625 |
| 245 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00056 |
| 246 | +&С111-1477-2 | Шурупи само нарізні | шт | 3478 |
| 247 | +&С111-1477-5-3 | Саморізи ПШ | шт | 209 |
| 248 | С111-1479 | Шурупи з напiвкруглою головкою, діаметрстрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,020663 |
| 249 | С111-1481 | Шурупи з напiвкруглою головкою, діаметрстрижня 4 мм, довжина 40 мм | т | 0,250454 |
| 250 | +С111-1482 | Шурупи з напiвкруглою головкою, діаметрстрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,03 |
| 251 | С111-1483 | Шурупи з напiвкруглою головкою, діаметрстрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,013017 |
| 252 | +&С111-1490-2 | Саморіз3,5х9,5 | шт | 5290 |
| 253 | +&С111-1490-3 | Саморіз3,5х25 | шт | 8414 |
| 254 | +С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0107354 |
| 255 | +С111-1514 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42А | т | 0,071581 |
| 256 | +С111-1515 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,1083537 |
| 257 | +С111-1519 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00502 |
| 258 | +С111-1521 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,1326344 |
| 259 | +С111-1522 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,30197 |
| 260 | +С111-1529 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,30491 |
| 261 | +С111-1530 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,036962 |
| 262 | С111-1545 | Емаль кремнiйорганiчна КО-88 термостiйкасрiбляста | т | 0,0000272 |
| 263 | С111-1561 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рідкі | т | 0,040997 |
| 264 | С111-1591 | Смола кам'яновугiльна для дорожньогобудiвництва | т | 0,093077 |
| 265 | С111-1600 | Бензин розчинник | т | 0,492546 |
| 266 | С111-1608 | Дрантя | кг | 179,35716 |
| 267 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 27,41024 |
| 268 | +&С111-1624-3-1-2 | Грунтовка | кг | 56,59416 |
| 269 | +С111-1626 | Дисперсiя полiвiнiлацетатнанепластифiкована, марка Д50Н | кг | 4526,82 |
| 270 | С111-1627 | Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм,ширина 19-22 мм, товщина 4 мм | 1000шт | 0,53113 |
| 271 | +&С111-1630-1 | Відливи та відкоси | м | 810 |
| 272 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 4,3528 |
| 273 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, діаметр180х3 мм | шт | 15,39273 |
| 274 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, діаметр180х6 мм | шт | 1,14498 |
| 275 | +С111-1641 | Клей бустилат | т | 0,605665 |
| 276 | С111-1643 | Клей малярний рiдкий | кг | 0,088 |
| 277 | С111-1649 | Клей, марка ФР-12 | т | 0,021637 |
| 278 | С111-1654 | Фарба БТ-177, срiбляста | т | 0,00432 |
| 279 | С111-1657 | Фарби сухi для внутрiшнiх робiт | т | 0,00149 |
| 280 | С111-1658 | Лак бiтумний, марка БТ-123 | т | 0,002025 |
| 281 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0049764 |
| 282 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,022805 |
| 283 | С111-1667 | Олiфа для покращеного фарбування [10%натуральної, 90% комбiнованої] | т | 0,0084055 |
| 284 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 4,78676 |
| 285 | С111-1669 | Олiфа оксоль комбінована | т | 0,0000434 |
| 286 | С111-1672 | Емаль МС-17, пісочна | т | 0,00069 |
| 287 | +&С111-1678-1-А | Стрічка поліетиленова сигнальна | м | 25 |
| 288 | С111-1683 | Стрiчка полiетиленова з липким шаром,марка А | кг | 12,9725 |
| 289 | С111-1697 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, маркаКН-3 | т | 0,16835 |
| 290 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 443,9461 |
| 291 | +&С111-1713-1 варіант 1 | Пластикова вагонка Rolvaplast, або еквівалент | м2 | 72,3 |
| 292 | +С111-1714 | Пластикат полiвiнiлхлоридний (шнур) | м | 294 |
| 293 | +&С111-1720-2-А | Плівка поліетиленова "Паробар'єр" | м2 | 1948,936 |
| 294 | +&С111-1720-2-А-2 | Плівка поліетиленова "Вітробар'єр" | м2 | 1719,036 |
| 295 | С111-1721 | Плiвка полiетиленова, товщина 0,2-0,5 мм | т | 0,083816 |
| 296 | +С111-1722 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату | м | 817,09 |
| 297 | +С111-1724 | Плитки плiнтуснi | м | 815,07 |
| 298 | С111-1741 | Дрiт сталевий низьковуглецевий загальногопризначення, дiаметр 0,8 мм | кг | 4,5 |
| 299 | С111-1742 | Дрiт сталевий низьковуглецевий загальногопризначення, дiаметр 2 мм | кг | 66,6 |
| 300 | +С111-1746 | Прокладки гумовi [пластина технічнапресована] | кг | 8,4044 |
| 301 | С111-1747 | Прокладки ущiльнювальнi 30 мм | 100м | 13,5975 |
| 302 | +С111-1755 | Грати металевi | т | 0,8916 |
| 303 | С111-1757 | Рядно | м2 | 109,57664 |
| 304 | С111-1760 | Руберойд покрiвельний з дрiбною посипкою,марка РМ-350 | м2 | 16,8 |
| 305 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкоюгiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | м2 | 469,00135 |
| 306 | С111-1769 | Свердла кiльцевi алмазнi, дiаметр 80 мм | шт | 0,532 |
| 307 | С111-1795 | Покрiвельна сталь, марка СТК-1, товщиналиста 0,50 мм | т | 0,0528 |
| 308 | +&С111-1796-2 | Металеві конструкції з нержавіючої сталі | т | 0,296 |
| 309 | С111-1798 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,0114 |
| 310 | С111-1800 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм | кг | 12,066 |
| 311 | +С111-1804 | Сталь листова | т | 1,52536 |
| 312 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,513128 |
| 313 | +С111-1814 | Сталь кутова | т | 4,53683 |
| 314 | С111-1818 | Прокат штабовий iз сталi марки СтО,ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,00084 |
| 315 | +С111-1820 | Прокат кутовий нерiвнополичковий iз сталiмарки 18кп, ширина бiльшої полички 63-160мм | т | 4,777 |
| 316 | +С111-1841 | Сталь швелерна | т | 0,81213 |
| 317 | С111-1843 | Сталевi деталi риштувань | т | 1,499776 |
| 318 | С111-1846 | Болти анкернi | т | 0,0084 |
| 319 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,1280338 |
| 320 | +С111-1848 варіант 1 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,1686 |
| 321 | С111-1849 | Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35 | т | 0,000526 |
| 322 | С111-1850 | Гвинти самонарiзнi для кріпленняпрофiльованого настилу та панелей донесучiх конструкцiй | т | 0,007868 |
| 323 | +&С111-1851-1 | Дюбель-зонт | шт | 7795 |
| 324 | С111-1853 | Цвяхи оцинкованi будiвельнi | т | 0,02496 |
| 325 | +С111-1853 варіант 1 | Цвяхи оцинкованi будiвельнi | т | 0,3627 |
| 326 | +&С111-1857-1 | Комплектуючі жолобів | к-т | 90 |
| 327 | С111-1865 | Закрiпки металевi | кг | 37,64451 |
| 328 | +&С111-1872-1 | Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16мм | кг | 12,48 |
| 329 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,000065 |
| 330 | +&С111-1891-2-А | Суміш самовирівнююча CN 72 "церезіт" | кг | 2102,8896 |
| 331 | +&С111-1891-6 | Шпаклевка "церезит" | кг | 11869,2 |
| 332 | +&С111-1891-1А-10 | Грунтовка глубокопроникающая СТ-17 | кг | 989,1 |
| 333 | +&С111-1891-1А-10 варіант 1 | Грунтовка глубокопроникающая СТ-17 | кг | 81 |
| 334 | С111-1892 | Шлiфкруги | шт | 12,5736 |
| 335 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,23 |
| 336 | +&С111-1894-3-1 | Шпаклiвка стартова | кг | 972 |
| 337 | +&С111-1894-3-4 | Шпаклiвка | кг | 21,68964 |
| 338 | +&С111-1894-4 | Суміш клейова СМ11 | кг | 5624,266 |
| 339 | +&С111-1894-5 | Грунтовка СТ17 | л | 269,658 |
| 340 | +&С111-1894-5-1 | Суміш суха Ceresit CЕ33 | кг | 671,82 |
| 341 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 3,778872 |
| 342 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 | шт | 209 |
| 343 | +С112-8 | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд длябудiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24см | м3 | 1,44 |
| 344 | С112-23 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, Iсорт | м3 | 0,01083 |
| 345 | С112-24 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,II сорт | м3 | 0,05616 |
| 346 | +&С112-24-1 | Брус 30х40 | м3 | 0,3675 |
| 347 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,III сорт | м3 | 11,13674 |
| 348 | С112-28 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125мм, II сорт | м3 | 24,95864 |
| 349 | С112-32 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 ммIбiльше, II сорт | м3 | 0,0014 |
| 350 | С112-33 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 ммIбiльше, III сорт | м3 | 0,06885 |
| 351 | +С112-38 | Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 100,125 мм, IVсорт | м3 | 2,38765 |
| 352 | С112-48 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм,II сорт | м3 | 0,4016 |
| 353 | С112-52 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IIсорт | м3 | 0,14157 |
| 354 | +С112-53 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IIIсорт | м3 | 0,31709 |
| 355 | С112-55 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, Iсорт | м3 | 0,936822 |
| 356 | С112-56 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,II сорт | м3 | 2,112 |
| 357 | С112-59 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 ммIбiльше, I сорт | м3 | 0,29133 |
| 358 | С112-60 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 ммIбiльше, II сорт | м3 | 3,71695 |
| 359 | +С112-60варіант 1 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 ммIбiльше, II сорт | м3 | 1,68 |
| 360 | +С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 ммIбiльше, III сорт | м3 | 0,7317 |
| 361 | +С112-70 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,126449 |
| 362 | +С112-78 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт | м3 | 0,487746 |
| 363 | +С112-85 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,III сорт | м3 | 3,3018 |
| 364 | С112-87 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125мм, I сорт | м3 | 0,00169 |
| 365 | +С112-138 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, усi ширини, товщина 32, 40 мм, IVсорт | м3 | 0,144066 |
| 366 | +С112-173 | Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усi ширини, товщина 32-70 мм, III сорт | м3 | 0,01257 |
| 367 | +&С112-260-1 | Ламінат | м2 | 388,444 |
| 368 | С112-298 | Пробки дерев'янi 250х120х65 мм | шт | 4,752 |
| 369 | С113-2 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, діаметрумовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5мм | м | 14 |
| 370 | +&С113-2-3-1 | Труба гофрована д. 32 мм | м | 15,15 |
| 371 | +&С113-2-3-2 | Труба гофрована д. 40 мм | м | 15,15 |
| 372 | +&С113-2-3-3 | Труба гофрована д. 20 мм | м | 1868,5 |
| 373 | С113-3 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, діаметрумовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8мм | м | 7,562 |
| 374 | С113-4 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, діаметрумовного проходу 32 мм, товщина стiнки 2,8мм | м | 28,3452 |
| 375 | С113-6 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, діаметрумовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3мм | м | 5,512 |
| 376 | С113-20 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,дiаметр умовного проходу 80 мм, товщинастiнки 4 мм | м | 1,2792 |
| 377 | С113-22 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,дiаметр умовного проходу 100 мм, товщинастiнки 4,5 мм | м | 25,1 |
| 378 | +С113-49 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, оцинкованi звичайнi, діаметрумовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,8мм | м | 0,4 |
| 379 | +С113-53 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, оцинкованi звичайнi, діаметрумовного проходу 40 мм, товщина стiнки 3,5мм | м | 0,8 |
| 380 | С113-58 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, оцинкованi звичайнi, діаметрумовного проходу 100 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 8,4 |
| 381 | С113-60 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi зрiзьбою, оцинкованi звичайнi, діаметрумовного проходу 150 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 5,45 |
| 382 | С113-105 | Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкогочавуну з цилiндричною рiзьбою,максимальний умовний прохiд 50 мм | 10шт | 0,2352 |
| 383 | С113-123 | Контргайки [фiтинги] з ковкого чавуну зцилiндричною рiзьбою, максимальнийумовний прохiд 50 мм | 10шт | 0,2352 |
| 384 | +С113-129 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iзсталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм,товщина стiнки 2 мм | м | 129,54 |
| 385 | С113-140 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iзсталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм,товщина стiнки 4 мм | м | 1,3783 |
| 386 | С113-678 | Труби азбестоцементнi, клас ВТ-9, діаметрумовного проходу 100 мм | м | 54,432 |
| 387 | +С113-697 | Труби азбестоцементнi безнапiрнi, діаметрумовного проходу 100 мм | м | 124,92 |
| 388 | С113-709 | Муфти азбестоцементнi САМ-9 до труб ВТ-9, дiаметр умовного проходу труб 100 мм,зовнiшнiй дiаметр муфт 175 мм | шт | 18,252 |
| 389 | С113-742 | Кiльця гумовi для азбестоцементних муфтСАМ | кг | 3,672 |
| 390 | +С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 2 |
| 391 | С113-938 | Манжети сталевi для стикуазбестоцементних труб, марка М-100 | 10шт | 3,84 |
| 392 | +&С113-1466-2 | Коліно для водостічних труб | шт | 27 |
| 393 | +С113-1865 | Заглушка дiам. 40 мм | шт | 1 |
| 394 | +С113-1866 | Заглушка дiам. 50 мм | шт | 1 |
| 395 | +С113-2085 | Фiксатор пластмасовий одинарний iззащiпкою дiам. 16х2 мм | шт | 173,9496 |
| 396 | +С113-2129варіант 1 | Шафа пожежна | шт | 28 |
| 397 | +&С114-1-5 | Изовер | м3 | 0,23 |
| 398 | +&С114-4-У-3 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати80 кг/м3 | м3 | 160,9643 |
| 399 | +&С114-5-У-2 | Ізовер т. 50 мм | м2 | 180 |
| 400 | +&С114-5-У-7 | Плити теплоізоляційні | м2 | 519,12 |
| 401 | +&С114-13-У-2-2 | Концева конькова планка LHPK | шт | 4 |
| 402 | +&С114-13-У-7-3 варіант 1 | Теплова ізоляція "Мірелон" д. 100 мм(еквівалент) | м | 160 |
| 403 | +&С114-13-У-Ф-4 | Конькова планка LH3 | шт | 8 |
| 404 | +&С114-13-У-10-4-3 варіант 1 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.25 мм(еквівалент) | м | 15 |
| 405 | +&С114-13-У-10-4-4 варіант 1 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.32 мм(еквівалент) | м | 36 |
| 406 | +&С114-13-У-10-4-5 варіант 1 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.40 мм(еквівалент) | м | 22 |
| 407 | +&С114-13-У-10-4-5-2 варіант 1 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.20 мм(еквівалент) | м | 28 |
| 408 | +&С114-13-У-10-4-8 варіант 2 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.76 мм(еквівалент) | м | 46 |
| 409 | +&С114-13-У-10-4-9 варіант 2 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.89 мм(еквівалент) | м | 24 |
| 410 | +&С114-13-У-10-4-9-1 варіант 1 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм(еквівалент) | м | 111 |
| 411 | С114-92 | Повсть будiвельна | т | 0,02112 |
| 412 | +&С114-96-У-3 варіант 1 | Тепловая изоляция Мірелон т. 13мм д. 50мм, або еквівалент | пог.м | 132 |
| 413 | +&С114-97-3-1 | Тепловідбиваючі екрани | м2 | 135 |
| 414 | С115-125 | Плакат попереджувальний | шт | 2 |
| 415 | С119-386 | Сiтка сталева зварена | т | 0,2325 |
| 416 | +&С121-250-2-1 | Двері металеві протипожежніні 2х-польні | шт | 9 |
| 417 | +&С121-250-3-А | Двері металеві протиударні | шт | 3 |
| 418 | +&С121-250-4 | Двері металеві протипожежні | шт | 12 |
| 419 | +&С121-258-1 варіант 1 | Касети металеві, або еквівалент | м2 | 1562,76 |
| 420 | +&С121-585-1-6 варіант 1 | Профнастил НС 58-960-0,7, або еквівалент | м2 | 130 |
| 421 | +&С121-585-2-8 | Металочерепиця | м2 | 238,01 |
| 422 | С121-590 | Рами вiконнi нестандартнi, жалюзiйнi тазахиснi грати iз гарячекатаних,холодногнутих профiлей та труб | т | 0,54 |
| 423 | С121-755 | Окремi конструктивнi елементи будiвель таспоруд [колони, балки, ферми, зв'язки,ригелi, стояки тощо] з перевагоюгарячекатаних профiлей, середня масаскладальної одиницi до 0,1 т | т | 0,031434 |
| 424 | С121-756 | Окремi конструктивнi елементи будiвель таспоруд [колони, балки, ферми, зв'язки,ригелi, стояки тощо] з перевагоюгарячекатаних профiлей, середня масаскладальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,0565684 |
| 425 | +С121-782 | Металевi конструкцiї | т | 0,01275 |
| 426 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 1,14043 |
| 427 | +&С123-100-3 варіант 1 | Вітражі металопластикові з одинарнимсклопакетом | м2 | 88 |
| 428 | +&С123-100-3-1 | Фрамуги металопластикові з одинарнимсклопакетом | м2 | 15,66 |
| 429 | +&С123-100-3-2 | Блоки віконні металопластикові здвокамерним склопакетом і анти москітноюсіткою | м2 | 22,8 |
| 430 | +&С123-198-2-5 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкціїоднопольні з глухим полотном, ДГ 21-7індивідуальні | м2 | 5,56 |
| 431 | +&С123-198-2-6 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкціїоднопольні з глухим полотном, ДГ 21-9індивідуальні | м2 | 19,8 |
| 432 | +&С123-198-3-3 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкціїоднопольні з глухим полотном, ДГ 24-9індивідуальні | м2 | 8,4 |
| 433 | +С123-204 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкціїоднопольнi з полотном пiд склiння, ДО 24-12, площа 2,77 м2 | м2 | 5,54 |
| 434 | +С123-205 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкціїдвопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13,площа 2,63 м2 | м2 | 47,34 |
| 435 | +&С123-205-3-2 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкціїдвопольні з глухим полотном, ДГ 21-15індивідуальні | м2 | 6,1 |
| 436 | +&С123-205-6 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкціїдвопольні зі склінням, ДО 21-12,індивідуальні | м2 | 4,84 |
| 437 | +С123-208 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкціїдвопольнi з полотном пiд склiння, ДО 21-13,площа 2,63 м2 | м2 | 5,26 |
| 438 | С123-345 | Дошки для покриття пiдлог антисептованi,тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина безгребеня 68 мм | м3 | 14,0238 |
| 439 | +&С123-352-2 | Плінтуси полівінілхлоридні | м | 77,2 |
| 440 | С123-359 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х54 мм | м | 570,08 |
| 441 | С123-362 | Поручнi, тип П-1, розмiр 26х75 мм | м | 68,034 |
| 442 | С123-367 | Обшивка зовнiшня та внутрiшня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребенявiд 70 до 90 мм | м3 | 1,4157 |
| 443 | +&С123-387-5варіант 1 | Дошки підвіконні металопластикові ш. 400мм | м | 168,92 |
| 444 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,товщина 25 мм | м2 | 87,50784 |
| 445 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,товщина 40 мм | м2 | 0,41508 |
| 446 | С123-517-У | Опалубка розбiрна iз щитiв, ширина 2000мм, товщина 40 мм | м2 | 137,33084 |
| 447 | С123-521 | Дерев'янi деталi риштувань | м3 | 0,36645 |
| 448 | +С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, дiаметр 6 мм | т | 0,922917 |
| 449 | +С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, дiаметр 10 мм | т | 0,01075 |
| 450 | +С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, дiаметр 12 мм | т | 0,0092 |
| 451 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1, дiаметр 14 мм | т | 0,0045 |
| 452 | +С124-19 | Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6мм | т | 0,23042 |
| 453 | +С124-21 | Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10мм | т | 0,18988 |
| 454 | +С124-22 | Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12мм | т | 0,5238 |
| 455 | +С124-29 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталiВР-1, дiаметр 4 мм | т | 0,138606 |
| 456 | +С124-30 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталiстали ВР-1, дiаметр 5 мм | т | 0,8855 |
| 457 | С124-33 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток плоскихдiаметром 4 мм | т | 0,138606 |
| 458 | С124-34 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток плоскихдiаметром 5-6 мм | т | 1,911097 |
| 459 | С124-36 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток плоскихдiаметром 10 мм | т | 0,11035 |
| 460 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток плоскихдiаметром 12 мм | т | 0,2438 |
| 461 | С124-46 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток просторовихдiаметром 5-6 мм | т | 0,12774 |
| 462 | С124-48 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток просторовихдiаметром 10 мм | т | 0,09028 |
| 463 | С124-49 | Надбавки до цiн заготовок за складання тазварювання каркасiв та сiток просторовихдiаметром 12 мм | т | 0,28 |
| 464 | С124-59 | Анкернi деталi iз прямих або гнутих круглихстрижнiв з рiзьбою [в комплектi з шайбамита гайками або без них], такi, щопоставляються окремо | т | 0,05 |
| 465 | С124-64 | Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iззастосуванням зварювання, гнуття,свердлення [пробивки] отворiв, такi, щопоставляються окремо | т | 2,9831 |
| 466 | +&С126-1168-1 варіант 1 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiвзаповнена ламінованим ДСП, або еквівалент | м2 | 135 |
| 467 | +&С126-1290-11 варіант 1 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 118,01 |
| 468 | +&С126-1290-13 | Плоский лист RANNILA, або еквівалент | м2 | 89,1774 |
| 469 | +&С126-1300-3-1 | Прокладка вбираюча | м | 77,9 |
| 470 | +&С126-1300-5-1 | Снігозадержувач | шт | 98 |
| 471 | +&С126-1300-5-2 | Сілікон (герметик) | флакон | 5 |
| 472 | +&С126-1300-5-3 | Фарба спеціальна | флакон | 5 |
| 473 | +&С126-1300-5-4 | Планка внутрішнього стику ПЕВ | м | 4 |
| 474 | +&С126-1300-5-5 | Торцева планка | м | 12,5 |
| 475 | +&С126-1317-2 | Профіль UД 28/27 | м | 900 |
| 476 | +&С126-1317-2А | Профіль СД 60/27 | м | 1020 |
| 477 | +&С126-1317-21А | Підвіс ES | шт | 810 |
| 478 | +&С130-1-41варіант 2 | Припливна установка "Єврокліма" вкомплекті з автоматикою, або еквівалент | шт | 1 |
| 479 | +С130-34варіант 1 | Бачки змивнi напiвфарфоровi та фарфоровіз арматурою високорозмiщуванi та длядезинфiкуючого розчину (у комплекті зізливною трубою) | комплект | 9 |
| 480 | С130-38 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 10 мм | т | 0,00001 |
| 481 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм | т | 0,26079 |
| 482 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0,194446 |
| 483 | +С130-144варіант 1 | Термореле | шт | 1 |
| 484 | С130-233 | Глушники шуму вентиляцiйних установоктрубчастi круглого перерiзу iз оцинкованоїта сортової сталi, наповнювач - полотно iзсупертонкого лужного скловолокна, маркаГТК-1-2, дiаметр обичайки 200 мм, масанаповнювача 1,64 кг | шт | 3 |
| 485 | С130-235 | Глушники шуму вентиляцiйних установоктрубчастi круглого перерiзу iз оцинкованоїта сортової сталi, наповнювач - полотно iзсупертонкого лужного скловолокна, маркаГТК 1-4, дiаметр обичайки 315 мм, масанаповнювача 2,94 кг | шт | 1 |
| 486 | С130-248 | Глушники шуму вентиляцiйних установоктрубчастi прямокутного перерiзу iзоцинкованої та сортової сталi, наповнювач -полотно iз супертонкого лужногоскловолокна, марка ГТП 1-5, перерiзобичайки 400х400 мм, маса наповнювача 3,92 кг | шт | 1 |
| 487 | +С130-261 | Грязьовики iз сталевих електрозварних таводогазопровiдних труб, зовнiшнiй діаметрвхiдного патрубка 133 мм, зовнiшнiйдiаметр корпуса 426 мм | шт | 2 |
| 488 | С130-263 | Дефлектори, типа ЦАГИ N 4 у зібраномувиглядi, дiаметр патрубка 400 мм | шт | 2 |
| 489 | С130-279 | Зонти вентиляцiйних систем круглi iзоцинкованої сталi, марка ЗК315Ц, діаметршахт 315 мм | шт | 2 |
| 490 | +&С130-417-6-6 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х250 | шт | 6 |
| 491 | +&С130-417-6-7 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 250х250 | шт | 6 |
| 492 | +&С130-417-6-8 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 400х400 | шт | 3 |
| 493 | +&С130-417-6-9 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 200х200 | шт | 5 |
| 494 | +&С130-417-6-10 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х300 | шт | 2 |
| 495 | +&С130-417-6-11 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х500 | шт | 3 |
| 496 | +&С130-417-6-17 | Клапани димовидалення КПДВ-М-500х650 | шт | 2 |
| 497 | +&С130-465-6варіант 1 | Кран сантехнічний | шт | 61 |
| 498 | С130-478 | Хомути для крiплення повiтроводiв СТД 205 | т | 0,0055 |
| 499 | +&С130-481-1 | Направляюча ТМ-50 | м | 2341 |
| 500 | +&С130-490-1 | Мийки сталевi емальованi з однiєю чашею,що вмонтовуються, з крiпленнями, МСВЦ, iззмiшувачем та пластмасовим пляшковимсифоном, розмiр 800х600х850 мм | шт | 2 |
| 501 | +&С130-490-2 | Мийки сталевi емальованi з двома чашами,що вмонтовуються, з крiпленнями, МСВЦ, iззмiшувачем та пластмасовим пляшковимсифоном, розмiр 1000х600х850 мм | шт | 1 |
| 502 | +С130-530варіант 1 | Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровінастiннi з пiсуарним краном iзсуцiльновiдлитим сифоном, розмiр435х360х290 мм | шт | 3 |
| 503 | С130-540 | Пiддони душовi сталевi емальованi мілкіПМС-2 з чавунним сифоном, латуннимвипуском | шт | 1 |
| 504 | +&С130-555-4варіант 2 | Кріплення радіаторів | шт | 94 |
| 505 | +&С130-557-36 варіант 1 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 -L=900 | шт | 6 |
| 506 | +&С130-557-38 варіант 1 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 -L=1100 | шт | 28 |
| 507 | +&С130-557-40 варіант 1 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 -L=700 | шт | 18 |
| 508 | +&С130-557-43 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 -L=1400 | шт | 2 |
| 509 | +&С130-557-44 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 -L=1600 | шт | 20 |
| 510 | +&С130-557-45 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 -L=1800 | шт | 7 |
| 511 | +&С130-557-46 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 -L=2000 | шт | 13 |
| 512 | +С130-592варіант 1 | Регулятори температури Ду 32 | шт | 1 |
| 513 | +С130-593варіант 1 | Датчик реле тиску | шт | 1 |
| 514 | С130-600 | Грати регулювальнi, марка РР-4, розмiр200х400 мм | м2 | 0,8 |
| 515 | +&С130-605-4-2 | Грати регулювальні РГР 200х200 | шт | 12 |
| 516 | +&С130-605-4-3 | Грати регулювальні РГР 400х200 | шт | 5 |
| 517 | +&С130-605-5 | Грати нерегулювальні РГН 100х200 | шт | 16 |
| 518 | +&С130-605-7 | Грати нерегулювальні РГН 200х200 | шт | 11 |
| 519 | +С130-616 | Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-ОРА, зповоротним корпусом, однiєю рукояткою тааератором | комплект | 13 |
| 520 | С130-621 | Змiшувачi для ванн, См-В-ШТ, з душовоюсiткою на гнучкому шланзi, кнопочнимперемикачем, латунними маховичками таштангой | комплект | 4 |
| 521 | С130-623 | Змiшувачi для душових установок, См-Д-СтФ, iз стацiонарною душовою трубкою,сiткою та фарфоровим корпусом | комплект | 1 |
| 522 | С130-625 | Змiшувачi для душових установок, См-Д-ШлФ, з душовою сiткою на гнучкому шланзiта фарфоровим корпусом | комплект | 1 |
| 523 | С130-635 | Трапи Т-50 чавуннi емальованi з прямимвiдводом, гратами та гумовою пробкою,розмiр 260х140х110 мм | комплект | 1 |
| 524 | С130-637 | Трапи малi Т-100М чавуннi емальованi зпрямим вiдводом, гратами та гумовоюпробкою, розмiр 355х200х142 мм | комплект | 2 |
| 525 | +&С130-647-2варіант 1 | Сифона трубка під манометр | шт | 19 |
| 526 | +&С130-656-10 | Труба PN20 40_6,7 | м | 24 |
| 527 | +&С130-656-12 | Труба PN20 63_10,5 | м | 10,3 |
| 528 | +&С130-657-4-2П | Коліно 40_90 | шт | 4 |
| 529 | +&С130-657-6 | Коліно 63_90 | шт | 8 |
| 530 | +&С130-657-10 | Коліно 40_45 | шт | 4 |
| 531 | +&С130-657-11 варіант 1 | Коліно 63_45 | шт | 6 |
| 532 | +&С130-657-18 варіант 1 | Коліно ПЕ діаметр 110 | шт | 2 |
| 533 | +&С130-657-18 варіант 2 | Муфта ПЕ діаметр 110х4" | шт | 2 |
| 534 | +&С130-658-20 | Муфта НР 40-1,1/4 | шт | 6 |
| 535 | +&С130-658-22 | Муфта НР 63-2 | шт | 2 |
| 536 | +&С130-666-19 варіант 1 | кран кульовий з американкою, діаметром 15мм | шт | 2 |
| 537 | +&С130-666-24 варіант 1 | кран фланцевий чавунний Ду 15 | шт | 4 |
| 538 | +&С130-666-24 варіант 2 | кран фланцевий чавунний Ду 40 | шт | 4 |
| 539 | +&С130-666-24 варіант 3 | кран фланцевий чавунний Ду 32 | шт | 6 |
| 540 | +&С130-672-5 | Коліно 57 метал | шт | 2 |
| 541 | +&С130-672-7 | Коліно 108 метал | шт | 6 |
| 542 | +&С130-672-8 | Коліно 76 метал | шт | 8 |
| 543 | +&С130-672-9 | Коліно 89 метал | шт | 8 |
| 544 | +&С130-673-1 варіант 1 | Різьбове з'єднання 1 1/2"-1" | шт | 2 |
| 545 | +&С130-674-3-1 | Умивальник "ЕКО Е50" | комплект | 13 |
| 546 | +&С130-689-7 | перехід "американка" 1 1/4" пряма | шт | 2 |
| 547 | +&С130-692-4 варіант 1 | Шайба, гайка М10 | сто шт | 0,5 |
| 548 | +&С130-692-5 варіант 1 | Анкер М10 | сто шт | 0,2 |
| 549 | +&С130-696-4 | сгон 32 метал в зборі | шт | 4 |
| 550 | +&С130-696-5 | сгон 50 метал в зборі | шт | 2 |
| 551 | +&С130-699-3 варіант 1 | переход 76х32 L=50 мм | шт | 4 |
| 552 | +&С130-699-3 варіант 2 | переход 76х40 L=500 мм | шт | 4 |
| 553 | +&С130-699-5 варіант 1 | переход 32х25 L=50 мм | шт | 4 |
| 554 | +&С130-700-3 варіант 1 | Заглушка стальная Ду 76 | шт | 2 |
| 555 | +&С130-707-4 | хомут металевий 1 1/2" | шт | 24 |
| 556 | +&С130-707-6 варіант 1 | хомут металевий 2 1/2" | шт | 10 |
| 557 | +&С130-716-5 варіант 1 | бобишка під термометр | шт | 10 |
| 558 | +&С130-716-7 варіант 1 | шпилька М10 2м | шт | 8 |
| 559 | +&С130-716-9 варіант 1 | Теплообмінник пластинчатий | шт | 1 |
| 560 | С130-881 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних неоцинкованих труб длясистем опалення, дiаметр 15 мм | м | 12 |
| 561 | С130-884 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних неоцинкованих труб длясистем опалення, дiаметр 32 мм | м | 12 |
| 562 | С130-885 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних неоцинкованих труб длясистем опалення, дiаметр 40 мм | м | 12 |
| 563 | С130-889 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних оцинкованих труб дляводопостачання, дiаметр 25 мм | м | 2 |
| 564 | С130-890 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних оцинкованих труб дляводопостачання, дiаметр 32 мм | м | 10,1 |
| 565 | С130-892 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних оцинкованих труб дляводопостачання, дiаметр 50 мм | м | 88 |
| 566 | С130-894 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних оцинкованих труб дляводопостачання, дiаметр 80 мм | м | 39 |
| 567 | С130-895 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихводогазопровiдних оцинкованих труб дляводопостачання, дiаметр 100 мм | м | 190 |
| 568 | +&С130-904-2 варіант 1 | Змішувач з жостким гусаком | шт | 17 |
| 569 | +&С130-904-3 | Унітаз "Компакт" | шт | 1 |
| 570 | +&С130-917-3 варіант 1 | Колено "Wavin" д. 110х88", або еквівалент | шт | 2 |
| 571 | +&С130-917-4 | Колено "Wavin" д. 50х88" | шт | 2 |
| 572 | +&С130-917-4 варіант 1 | Колено "Wavin" д. 50х88", або еквівалент | шт | 3 |
| 573 | +&С130-920-3-Х | Коліно ПВХ 110/67 | шт | 22 |
| 574 | +&С130-920-6-2 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 20 мм | шт | 320 |
| 575 | +&С130-920-6-2-1 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 25 мм | шт | 230 |
| 576 | +&С130-920-6-2-2 | Коліно ВР 20х1/2" | шт | 12 |
| 577 | +&С130-920-6-5 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 40 мм | шт | 90 |
| 578 | +&С130-920-6-6 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 20 мм | шт | 26 |
| 579 | +&С130-920-6-7 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 25 мм | шт | 40 |
| 580 | +&С130-920-6-8 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 32 мм | шт | 26 |
| 581 | +&С130-920-6-10 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 50 мм | шт | 10 |
| 582 | +&С130-920-6-11 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 32 мм | шт | 180 |
| 583 | +&С130-920-6-12 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 40 мм | шт | 36 |
| 584 | +&С130-920-6-13 | Коліно 90 град. PN 20 діам. 63 мм | шт | 8 |
| 585 | +&С130-920-6-14 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 50 мм | шт | 8 |
| 586 | +&С130-920-6-15 | Коліно 45 град. PN 20 діам. 63 мм | шт | 6 |
| 587 | +&С130-920-7-1 | Коліно ПВХ 50/67 | шт | 13 |
| 588 | +&С130-920-10-1 | Трійники пластмасові "Wavin" 50х50х88" | шт | 5 |
| 589 | +&С130-920-12-4-1 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х50х88" | шт | 1 |
| 590 | +&С130-920-12-4-1 варіант 1 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х50х88"(еквівалент) | шт | 2 |
| 591 | +&С130-920-13-1 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х110х88" | шт | 2 |
| 592 | +&С130-920-13-2 | Трійники ПВХ "Wavin" 110х110х67" | шт | 5 |
| 593 | +&С130-920-13-3 варіант 1 | Трійники ПВХ "Wavin" 50х50х67", або еквівалент | шт | 1 |
| 594 | +&С130-920-14-Э | Трійники ПВХ "Wavin" 110х50х67" | шт | 1 |
| 595 | +&С130-920-14-Э варіант 1 | Трійники ПВХ "Wavin" 110х50х67"(еквівалент) | шт | 4 |
| 596 | +С130-927 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 8 |
| 597 | +&С130-927-18 | Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм | шт | 56 |
| 598 | +&С130-927-19 | Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм | шт | 28 |
| 599 | +&С130-927-19-1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм | шт | 42 |
| 600 | +&С130-927-19-2 | Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм | шт | 132 |
| 601 | +&С130-927-19-3 | Крепление ПП Ekoplastik д. 50 мм | шт | 132 |
| 602 | +&С130-927-49-3 | Різьбове з'єднання PN 20 20х1/2 | шт | 98 |
| 603 | +&С130-927-49-4 | Різьбове з'єднання PN 20 20х3/4 | шт | 6 |
| 604 | +&С130-927-49-6-1 | Різьбове з'єднання PN 20 25х1 | шт | 28 |
| 605 | +&С130-927-49-9 | Різьбове з'єднання PN 20 40х1 1/2 | шт | 6 |
| 606 | +&С130-927-49-11 | Різьбове з'єднання PN 20 25х1 1/4 | шт | 6 |
| 607 | +&С130-927-49-12 | Різьбове з'єднання PN 20 32х1 1/4 | шт | 28 |
| 608 | +&С130-927-56 | Хомут PN 20 д.20мм | шт | 260 |
| 609 | +&С130-927-57 | Хомут PN 20 д.25мм | шт | 280 |
| 610 | +&С130-927-58 | Хомут PN 20 д.32мм | шт | 160 |
| 611 | +&С130-927-59-1Г | Хомут PN 20 д.40мм | шт | 190 |
| 612 | +&С130-927-60-1Б | Хомут PN 20 д.50мм | шт | 34 |
| 613 | +&С130-927-63 | Хомут PN 20 д.63мм | шт | 8 |
| 614 | С130-929 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 6 |
| 615 | +С130-930 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5кгс/см2], дiаметр 32 мм | шт | 12 |
| 616 | +С130-931 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 8 |
| 617 | +&С130-943-12-1 | Перехід PN20 д. 20х25 | шт | 32 |
| 618 | +&С130-943-12-2 | Перехід PN20 д. 32х20 | шт | 12 |
| 619 | +&С130-943-12-3 | Перехід PN20 д. 32х25 | шт | 24 |
| 620 | +&С130-943-12-4 | Перехід PN20 д. 40х25 | шт | 6 |
| 621 | +&С130-943-12-5 | Перехід PN20 д. 40х32 | шт | 24 |
| 622 | +&С130-943-12-6 | Перехід PN20 д. 50х32 | шт | 16 |
| 623 | +С130-966варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр50 мм | шт | 3 |
| 624 | +С130-967 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр65 мм | шт | 10 |
| 625 | +С130-968варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр80 мм | шт | 11 |
| 626 | +С130-968варіант 2 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр80 мм | шт | 16 |
| 627 | +С130-969варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр100 мм | шт | 26 |
| 628 | +&С130-1090-3-2 | Трійник редукційний PN 20 25х20х25 | шт | 60 |
| 629 | +&С130-1090-3-3 | Трійник редукційний PN 20 32х20х32 | шт | 78 |
| 630 | +&С130-1090-3-4 | Трійник редукційний PN 20 40х20х40 | шт | 18 |
| 631 | +&С130-1090-3-6 | Трійник редукційний PN 20 32х25х32 | шт | 6 |
| 632 | +&С130-1090-3-7 | Трійник редукційний PN 20 40х32х40 | шт | 6 |
| 633 | +&С130-1090-3-8 | Трійник редукційний PN 20 50х25х50 | шт | 16 |
| 634 | +&С130-1090-3-9 | Трійник редукційний PN 20 50х32х50 | шт | 6 |
| 635 | +&С130-1090-3-10 | Трійник редукційний PN 20 50х40х50 | шт | 6 |
| 636 | +&С130-1090-3-11 | Трійник редукційний PN 20 63х25х63 | шт | 8 |
| 637 | +&С130-1090-3-12 | Трійник редукційний PN 20 63х40х63 | шт | 8 |
| 638 | +&С130-1090-3-13 | Трійник редукційний PN 20 63х50х63 | шт | 8 |
| 639 | +&С130-1090-4-5 | Муфта з'єднувальна д. 32 мм | шт | 16 |
| 640 | +&С130-1090-4-6 | Муфта з'єднувальна д. 50 мм | шт | 6 |
| 641 | +&С130-1090-4-6-1 | Муфта з'єднувальна д. 20 мм | шт | 20 |
| 642 | +&С130-1090-4-6-2 | Муфта з'єднувальна д. 25 мм | шт | 18 |
| 643 | +&С130-1090-4-6-3 | Муфта з'єднувальна д. 40 мм | шт | 8 |
| 644 | +&С130-1090-4-7 | Муфта з'єднувальна д. 63 мм | шт | 4 |
| 645 | +&С130-1090-15 | Кріплення труб "WAVIN" д. 50 мм | шт | 16 |
| 646 | +&С130-1090-15-1 | Ревізія ПВХ д. 110 мм | шт | 2 |
| 647 | +&С130-1090-16 | Кріплення труб "WAVIN" д. 110 мм | шт | 16 |
| 648 | +&С130-1090-17 | Патрубок приладовий з ПП для унітазу д.110 мм | шт | 1 |
| 649 | С130-1103 | Блочки | шт | 54 |
| 650 | С130-1124 | Повiтроводи класу Н з тонколистовоїоцинкованої з неперервних лiнiй сталiтовщиною 0,5 мм, круглого перерiзу,дiаметр до 200 мм | м2 | 7,92 |
| 651 | С130-1125 | Повiтроводи класу Н з тонколистовоїоцинкованої з неперервних лiнiй сталiтовщиною 0,5 мм, прямокутного перерiзу,розмiр бiльшої сторони до 250 мм | м2 | 34,7 |
| 652 | С130-1126 | Повiтроводи класу Н з тонколистовоїоцинкованої з неперервних лiнiй сталiтовщиною 0,6 мм, круглого перерiзу,дiаметр вiд 250 до 450 мм | м2 | 14,13 |
| 653 | С130-1127 | Повiтроводи класу Н з тонколистовоїоцинкованої з неперервних лiнiй сталiтовщиною 0,7 мм, круглого перерiзу,дiаметр вiд 500 до 800 мм | м2 | 21,98 |
| 654 | С130-1128 | Повiтроводи класу Н з тонколистовоїоцинкованої з неперервних лiнiй сталiтовщиною 0,7 мм, прямокутного перерiзу,розмiр бiльшої сторони вiд 300 до 1000 мм | м2 | 92,2 |
| 655 | С130-1136 | Повiтроводи класу П з тонколистовоїоцинкованої з неперервних лiнiй сталiтовщиною 0,7 мм, прямокутного перерiзу,розмiр бiльшої сторони вiд 300 до 1000 мм | м2 | 23,4 |
| 656 | +&С130-1156-1 | Лійки водостокові | шт | 4 |
| 657 | +&С130-1156-1 варіант 1 | Лійки водостокові | шт | 21 |
| 658 | +&С130-1156-1-А | Лійки водостокові з листової сталі | шт | 4 |
| 659 | С130-1159 | Головки для приєднання рукавiвполивальних, дiаметр 25 мм | шт | 26 |
| 660 | +&С130-1168-1 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 50 мм | шт | 3 |
| 661 | +&С130-1168-2 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 110 мм | шт | 3 |
| 662 | С130-1186 | Рукава поливальнi, дiаметр 25 мм | м | 10 |
| 663 | С130-1192 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихелектрозварних труб, для опалення таводопостачання, дiаметр 57х3,5 мм | м | 127 |
| 664 | С130-1193 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихелектрозварних труб, для оплення таводопостачання, дiаметр 76х3,5 мм | м | 49,6 |
| 665 | +С130-1194варіант 1 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихелектрозварних труб, для опалення таводопостачання, дiаметр 89х3,5 мм | м | 27,41 |
| 666 | С130-1195 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихелектрозварних труб, для опалення таводопостачання, дiаметр 108х4 мм | м | 7,6 |
| 667 | С130-1199 | Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленовихтруб для каналiзацii, дiаметр 50 мм | м | 134,97 |
| 668 | +&С130-2761-1-З | Крани кульовий, дiаметр 3/4" з америк. | шт | 4 |
| 669 | +&С130-2762-1-И варіант 1 | Крани кульовий, дiаметр 1 1/4" з америк. | шт | 6 |
| 670 | +&С130-2797варіант 1 | перехід американка 2" | шт | 2 |
| 671 | +&С130-4101-1 варіант 1 | Автоматический балансировочный клапанASV-PV Ду25 | шт | 7 |
| 672 | +&С130-4101-1 варіант 2 | Автоматический балансировочный клапанASV-PV Ду32 | шт | 9 |
| 673 | +&С130-4101-1 варіант 3 | Автоматический балансировочный клапанASV-PV Ду 20 | шт | 10 |
| 674 | +&С130-4101-2 варіант 1 | клапан запорный ручной ASV-M Ду25 | шт | 7 |
| 675 | +&С130-4101-2 варіант 2 | клапан запорный ручной ASV-M Ду32 | шт | 9 |
| 676 | +&С130-4101-2 варіант 3 | клапан запорный ручной ASV-M Ду20 | шт | 10 |
| 677 | +&С130-4122варіант 1 | регулятор перепада давления АFP/VFG2Ду65 | к-т | 1 |
| 678 | +&С130-4311 | Задвижка типа"Баттерфляй" д80 | шт | 4 |
| 679 | +&С130-5000-11 | переход76х57 | шт | 1 |
| 680 | +&С130-5000-11 варіант 1 | переход89х57 | шт | 2 |
| 681 | +&С130-5000-13 | переход108х89 | шт | 4 |
| 682 | +&С130-5262-2 варіант 4 | Насос Hydro MPC 2CR 15-3, або еквівалент | шт | 1 |
| 683 | +&С130-5262-2 варіант 5 | Насос Wilo-Top RL 25/7.5 EM, або еквівалент | шт | 2 |
| 684 | С142-10-1 | Глина звичайна | м3 | 0,288 |
| 685 | С142-10-2 | Вода | м3 | 589,01728 |
| 686 | +С152-50 | Кабелi силовi переноснi з гнучкими міднимижилами в гумовiй оболонцi, марка КГ, числожил та перерiз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,008 |
| 687 | +&С152-64-3 | Кабелі силові переносні з гнучкими міднимижилами в гумовій оболонці, марка КГ, числожил та переріз 5х1,5 мм2 | 1000м | 0,005 |
| 688 | +С154-89варіант 1 | Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю залюмополiетиленовим екраном уолiетиленовiй оболонцi, марка ТППэп,дiаметр жили 0,4 мм, число пар 100 | 1000м | 0,12 |
| 689 | С1110-9 | Болти для складання з гайками та шайбами,клас мiцностi 10.9 | т | 0,000858 |
| 690 | С1110-10 | Болти для крiплення грубої точностi згайками та шайбами БЧК-350 | шт | 8 |
| 691 | С1110-14 | Глухарi | 100шт | 0,011 |
| 692 | +&С1110-15-1 | Кабельний тримач UDF16 | шт | 1864 |
| 693 | +&С1110-15-2 | Кабельний тримач UDF14 | шт | 660 |
| 694 | +&С1110-15-3 | Кабельний тримач UDF12 | шт | 4030 |
| 695 | С1110-88 | Кронштейни для кабельних колодязiв здвома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600 | шт | 4 |
| 696 | +&С1110-89-1 | Кронштейни KL150 | шт | 3120 |
| 697 | С1110-103 | Люк для кабельних колодязiв в телефоннiйканалiзацiї легкого типу Л | шт | 2 |
| 698 | С1110-111 | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм | т | 0,003946 |
| 699 | С1110-115 | Совол пластифікований | т | 0,0843 |
| 700 | С1110-123 | Стояки для лiнiй мережi проводовогомовлення, тип РС-II-1.6 | шт | 1 |
| 701 | +&С1110-170-1 | Сталь штабова | т | 0,185 |
| 702 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,59399 |
| 703 | С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 4,05612 |
| 704 | +С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 45,5554 |
| 705 | +С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,136 |
| 706 | С1110-175 | Сталь кутова 75х75 мм | т | 1,4893 |
| 707 | С1110-177 | Втулки ущiльнювальнi | шт | 505,82 |
| 708 | С1113-3 | Ацетон технiчний, I сорт | т | 0,0041908 |
| 709 | С1113-5 | Амонiй сiрчанокислий [сульфат амонiю]очищений | т | 0,7587 |
| 710 | +&С1113-5-1 | ДСА-1 | т | 1,0588074 |
| 711 | С1113-6 | Амонiй фосфорнокислий двозамiщений[дiамонiй фосфат], марка Б | т | 0,7587 |
| 712 | С1113-14 | Бутилкаучук, марка А | т | 0,0228588 |
| 713 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,096306 |
| 714 | С1113-74 | Клей фенолполiвiнiлацетальний, марка БФ-2, I сорт | т | 0,00008 |
| 715 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0156557 |
| 716 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,186093 |
| 717 | С1113-80 | Лак БТ-783 | т | 0,19049 |
| 718 | С1113-89 | Лак ХВ-784 | т | 0,029569 |
| 719 | С1113-101 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 1,09043 |
| 720 | С1113-110 | Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт | т | 0,217476 |
| 721 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,016205 |
| 722 | С1113-161 | Смола сечовинно-формальдегiдна, маркаМ-70 | т | 0,001651 |
| 723 | С1113-227 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,00006 |
| 724 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,3169926 |
| 725 | С1113-253 | Емаль КО-811 кремнiй-органiчна чорна | т | 0,00059 |
| 726 | С1113-266 | Водний розчин нiтрата та карбоната натрiю | м3 | 1,56442 |
| 727 | С1113-279 | Фарба вогнезахисна | т | 1,6017 |
| 728 | +&С1113-286-1 варіант 1 | Вогнезахисний матерiал "Фенікс ДБ"(еквівалент) | кг | 234,4 |
| 729 | С1113-287 | Вогнезахисний матерiал УНИТЕРМ-38091 | кг | 27,2142 |
| 730 | +&С1113-287-3 варіант 1 | Вогнезахисний матеріал "Ньюспрей"(еквівалент) | кг | 1003,5 |
| 731 | +&С1113-287-3-1 варіант 1 | Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ-210104, або еквівалент | кг | 123,3 |
| 732 | С1113-292 | Паста антисептична | т | 0,123773 |
| 733 | С1113-295 | Полiмерна композицiя К-9 | кг | 160,60397 |
| 734 | С1113-307 | Скло рiдке калiйне | т | 0,004 |
| 735 | +С1412-859 | Перемички брусковi, висота 140 мм,довжина до 2,0 м, ширина 120 мм,розрахункове навантаження до 300 кгс/м | м | 6,4 |
| 736 | +С1412-860 | Перемички брусковi, висота 140 мм,довжина до 3,0 м, ширина 120 мм,розрахункове навантаження 301-400 кгс/м | м | 27,6 |
| 737 | С1414-7829 | Плити перекриттiв плоскi iз важкого, а такожлегких бетонiв щiльнiстю 1600 кг/м3 табiльше, довжина до 3 м, товщина 16 см,нормативне навантаження 1000 кгс/м2 | м2 | 0,6 |
| 738 | +С1415-8007варіант 1 | Колодязi та коробки залiзобетоннiтелефоннi iз бетону В15 | м3 | 1,6 |
| 739 | +&С1416-8684-3 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 599 |
| 740 | +&С1416-8684-6 | Камені бортові, БР50.20.8 | шт | 1611 |
| 741 | С1418-8851 | Сходовi схiдцi з лицьовими бетоннимиповерхнями, що не потребують додатковогоопорядження | м | 34,4 |
| 742 | +С1421-9452 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, маркаМ1000 i бiльше | м3 | 28,47 |
| 743 | +С1421-9453 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, маркаМ1000 i бiльше | м3 | 358,722 |
| 744 | +С1421-9454 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, маркаМ1000 i бiльше | м3 | 215,2332 |
| 745 | +С1421-9472 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, маркаМ400 | м3 | 16,22034 |
| 746 | +С1421-9474 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм,марка М200-300 | м3 | 4,4379 |
| 747 | +С1421-9476 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, маркаМ200-300 | м3 | 2,21895 |
| 748 | +С1421-9478 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, маркаМ200-300 | м3 | 24,655 |
| 749 | С1421-9479-1 | Клинець, марка 300 | м3 | 2,26826 |
| 750 | С1421-9479-2 | Кам'яний дрiб'язок, марка 300 | м3 | 4,53652 |
| 751 | С1421-9599 | Матерiали iз вiдсiвiв подрiбнення осадовихгiрничих порiд для будiвельних робіт | м3 | 129,4461 |
| 752 | С1421-9656-4 | Сумiш пiскоцементна | м3 | 30,73785 |
| 753 | +С1421-9835 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,тип А, марка 1 | т | 183,3468 |
| 754 | +С1421-9848 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються унижнiх шарах покриттiв, крупнозернистi, типА, марка 1 | т | 181,8284 |
| 755 | +С1421-9863 | Сумiшi асфальтобетоннi холоднi[асфальтобетон] (дорожнi)(аеродромнi), щозастосовуються у верхнiх шарах покриттiв,дрiбнозернистi, тип БХ, марка 1 | т | 0,071 |
| 756 | +С1421-10142 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiвгранiту i прирiвняних до них порiд, фактуралицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи,товщина 20 мм | м2 | 93,6 |
| 757 | С1421-10147 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блоківгранiту i прирiвняних до них порiд, фактуралицьової поверхнi шлiфована, 1 i 2 групи,товщина 30 мм | м2 | 46,5 |
| 758 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 473,47067 |
| 759 | +С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла,розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 100,10058 |
| 760 | С1423-11233 | Пiсок керамзитовий, марка М800 | м3 | 83,96115 |
| 761 | +С1424-11597 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В5[М75], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 54,978 |
| 762 | +С1424-11598 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40мм | м3 | 8,058 |
| 763 | +С1424-11599 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10[М150], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,448 |
| 764 | +С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 140,3119 |
| 765 | +С1424-11602 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача бiльше 40мм | м3 | 1,02 |
| 766 | +С1424-11608 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3,5 [М50], крупнiсть заповнювача бiльше 20до 40 мм | м3 | 0,51 |
| 767 | +С1424-11610 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 20до 40 мм | м3 | 17,00952 |
| 768 | +С1424-11612 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до40 мм | м3 | 154,028 |
| 769 | +С1424-11621 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до20 мм | м3 | 10,9242 |
| 770 | +С1425-11680 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М25 | м3 | 4,028 |
| 771 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М50 | м3 | 0,65814 |
| 772 | +&С1425-11681-1 варіант 1 | Пенетрон (гідроізоляційний розчин)(еквівалент) | кг | 104,8 |
| 773 | +&С1425-11681-2 варіант 1 | Скрепа М500, або еквівалент | кг | 917 |
| 774 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М100 | м3 | 5,4259 |
| 775 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М150 | м3 | 139,12328 |
| 776 | +&С1425-11684-1 | Суміш самовирівнююча | м3 | 11,72102 |
| 777 | +С1425-11687 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 6,8043 |
| 778 | +С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 60,14011 |
| 779 | +С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальнийцементний 1:3 | м3 | 0,0612 |
| 780 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,18 |
| 781 | +С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальнийвапняковий 1:2,5 | м3 | 121,086 |
| 782 | +С1426-11789 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 70мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 691,749 |
| 783 | +&С1426-11789-1 | Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм | м2 | 249,0155 |
| 784 | +&С1427-11803-5 | Блоки пінополістирольні т. 75 мм | м3 | 93 |
| 785 | +&С1427-11803-6 | Блоки піно полістирольні | м3 | 52,03 |
| 786 | +&С1510-2-1 | Муфта відгалужувальна на 3 напрями 5 РП-26 | шт | 1 |
| 787 | С1511-5 | Бокси кабельнi телефоннi [корпусалюмiнiєвий], тип БКТ-100х2 | шт | 1 |
| 788 | +&С1512-1-1 | Коробка, марка УК-2Р | шт | 20 |
| 789 | С1512-5 | Коробка унiверсальна, марка УК-П | шт | 20 |
| 790 | +С1512-13 | Розетка телефонна штепсельначотирипровiдна [з конденсатором], маркаРТШК-4 | шт | 150 |
| 791 | +&С1512-13-2 | Радіорозетка 3-програмна РПВ-1 | шт | 18 |
| 792 | +&С1514-8 | Ящики ЯНО-50 | шт | 12 |
| 793 | +С1515-1варіант 2 | Ультразвукові теплолічильники MULTICALUF2фл (електронни вимірник, 2 лічильниатепла Ду 65), або еквівалент | комплект | 1 |
| 794 | С1517-164 | Листи свинцевi марки С0, нормальноїточностi, товщина 1,0 мм | т | 0,019696 |
| 795 | С1517-287 | Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм | кг | 1,738 |
| 796 | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi вчушках, марка ПОС61 | т | 0,00032 |
| 797 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi вчушках, марка ПОС40 | т | 0,001136 |
| 798 | С1522-27 | Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi вчушках, марка ПОС30 | т | 0,00036 |
| 799 | С1522-29 | Припої олов'яно-свинцевi малосурм'янистi вчушках, марка ПОССу61-0,5 | т | 0,00012 |
| 800 | С1522-36 | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi вчушках, марка ПОССу40-2 | т | 0,00004 |
| 801 | С1522-38 | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi вчушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,031905 |
| 802 | +&С1530-41-1 | Труби напірні з поліетилену низького тиску,тип середній, зовнішній діаметр 20 мм | 10м | 10,1 |
| 803 | +&С1530-64-7-1 варіант 1 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі)"Екопластик", зовнішній діаметр 20 мм(еквівалент) | 10м | 23,5 |
| 804 | +&С1530-64-7-3 варіант 1 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі)"Екопластик", зовнішній діаметр 25 мм(еквівалент) | 10м | 17 |
| 805 | +&С1530-64-7-4 варіант 1 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі)"Екопластик", зовнішній діаметр 32 мм(еквівалент) | 10м | 8,6 |
| 806 | +&С1530-64-7-5 варіант 1 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі)"Екопластик", зовнішній діаметр 40 мм(еквівалент) | 10м | 11,8 |
| 807 | +&С1530-64-7-6 варіант 1 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі)"Екопластик", зовнішній діаметр 50 мм(еквівалент) | 10м | 8,6 |
| 808 | +&С1530-64-7-7 варіант 1 | Труби напірні з поліпропілену PN20 (стабі)"Екопластик", зовнішній діаметр 63 мм(еквівалент) | 10м | 2,8 |
| 809 | +&С1530-64-9варіант 1 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик",зовнішній діаметр 20 мм, або еквівалент | 10м | 2,7 |
| 810 | +&С1530-64-10 варіант 1 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик",зовнішній діаметр 25 мм, або еквівалент | 10м | 1,6 |
| 811 | +&С1530-64-11 варіант 1 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик",зовнішній діаметр 32 мм, або еквівалент | 10м | 1 |
| 812 | +&С1530-64-12 варіант 1 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик",зовнішній діаметр 40 мм, або еквівалент | 10м | 6,6 |
| 813 | +&С1530-64-13 варіант 1 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик",зовнішній діаметр 50 мм, або еквівалент | 10м | 6,6 |
| 814 | С1530-145 | Труби вiнiпластовi | кг | 10,3 |
| 815 | С1530-149 | Муфта, дiаметр 20 мм | 10шт | 13,386 |
| 816 | +&С1530-149-8 | Муфта з контргайкою, діаметр 40 мм | 10шт | 0,4 |
| 817 | С1530-150 | Муфта, дiаметр 25 мм | 10шт | 5,544 |
| 818 | С1530-151 | Муфта, дiаметр 32 мм | 10шт | 1,856 |
| 819 | С1530-152 | Муфта, дiаметр 40 мм | 10шт | 2,944 |
| 820 | С1530-153 | Муфта, дiаметр 50 мм | 10шт | 2,432 |
| 821 | С1530-154 | Муфта, дiаметр 63 мм | 10шт | 0,448 |
| 822 | С1530-155 | Перехiд, дiаметр 20х16 мм | 10шт | 1,164 |
| 823 | С1530-156 | Перехiд, дiаметр 25х20 мм | 10шт | 0,792 |
| 824 | С1530-157 | Перехiд, дiаметр 32х25 мм | 10шт | 0,464 |
| 825 | С1530-158 | Перехiд, дiаметр 40х32 мм | 10шт | 0,736 |
| 826 | С1530-159 | Перехiд, дiаметр 50х32 мм | 10шт | 0,608 |
| 827 | С1530-160 | Перехiд, дiаметр 63х50 мм | 10шт | 0,112 |
| 828 | +&С1530-163-13 | Перехід, діаметр 100х40 мм | 10шт | 0,4 |
| 829 | С1530-165 | Трiйник прямий, дiаметр 20 мм | 10шт | 6,693 |
| 830 | С1530-166 | Трiйник прямий, дiаметр 25 мм | 10шт | 4,554 |
| 831 | С1530-167 | Трiйник прямий, дiаметр 32 мм | 10шт | 1,972 |
| 832 | С1530-168 | Трiйник прямий, дiаметр 40 мм | 10шт | 2,576 |
| 833 | С1530-169 | Трiйник прямий, дiаметр 50 мм | 10шт | 1,216 |
| 834 | С1530-170 | Трiйник прямий, дiаметр 63 мм | 10шт | 0,224 |
| 835 | С1530-175 | Кутник прямий, дiаметр 20 мм | 10шт | 2,328 |
| 836 | С1530-176 | Кутник прямий, дiаметр 25 мм | 10шт | 1,584 |
| 837 | С1530-177 | Кутник прямий, дiаметр 32 мм | 10шт | 0,928 |
| 838 | С1530-178 | Кутник прямий, дiаметр 40 мм | 10шт | 1,288 |
| 839 | С1530-179 | Кутник прямий, дiаметр 50 мм | 10шт | 0,76 |
| 840 | С1530-180 | Кутник прямий, дiаметр 63 мм | 10шт | 0,14 |
| 841 | С1537-1 | Канат подвiйного звивання, тип ЛК-Р, безпокриття, з дроту марки В, маркірувальнагрупа 1570 Н/мм2 та менше, дiаметр 8,3 мм | 10м | 0,0937 |
| 842 | С1537-97 | Канат подвiйного звивання, тип ТК,оцинкований, з дроту марки В,маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм | 10м | 0,19655 |
| 843 | С1541-43 | Набивка сальника водяного насосу,квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,0000193 |
| 844 | +С1541-64 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина1 мм, дiаметр 100 мм | 1000шт | 0,044 |
| 845 | +С1541-65 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина1 мм, дiаметр 150 мм | 1000шт | 0,004 |
| 846 | +С1541-67-1 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина2 мм, дiаметр 50 мм | 1000шт | 0,557 |
| 847 | +С1541-67-2 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина2 мм, дiаметр 100 мм | 1000шт | 0,079 |
| 848 | +С1541-69-2 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина3 мм, дiаметр 150 мм | 1000шт | 0,018 |
| 849 | С1541-78 | Шнур азбестовий загального призначення,марка ШАОН, дiаметр 2,0 мм | т | 0,0002 |
| 850 | С1541-80 | Шнур азбестовий загального призначення,марка ШАОН, дiаметр 3,0 мм | т | 0,00012 |
| 851 | +С1544-67 | Склолакотканина, марка ЛСК-155/180,ширина 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140мм, товщина 0,1 мм | 10м2 | 0,587 |
| 852 | С1544-89 | Склострiчка липка iзоляцiйна наполiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ,ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19мм | кг | 42,7332 |
| 853 | С1545-4 | Бiрка маркувальна | 100шт | 10,1511 |
| 854 | С1545-7 | Бiрка-прикiнцевлювач А631, А671 | 100шт | 2,694 |
| 855 | С1545-8 | Бобишки | шт | 4 |
| 856 | С1545-19 | Втулка В17 | 100шт | 0,018 |
| 857 | С1545-21 | Втулка В28 | 100шт | 1,10772 |
| 858 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,9684 |
| 859 | С1545-30 | Гайка встановлювальна заземлювальнаК483 | 100шт | 0,091 |
| 860 | С1545-36 | Гiльзи полiетиленовi, дiаметр 3-6 мм | 1000шт | 0,21 |
| 861 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 3,484 |
| 862 | +&С1545-40-1 | Деталі кріплення | шт | 307,8 |
| 863 | +С1545-42 | Дюбелi У658, У661 | 100шт | 59,0881 |
| 864 | +С1545-42варіант 1 | Дюбелi У658, У661 | 100шт | 0,0572 |
| 865 | +С1545-43 | Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ | 100шт | 5,0888 |
| 866 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 5,6762 |
| 867 | +&С1545-44-1 | Дюбель забивний | шт | 209 |
| 868 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,01428 |
| 869 | +&С1545-48-1 | Заглушка сталева д. 100 мм | шт | 2 |
| 870 | С1545-55 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,009 |
| 871 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 150,96198 |
| 872 | С1545-73 | Ковпачки iзолювальнi К-440 | 100шт | 2,94 |
| 873 | С1545-96 | Стрiчка ФУМ | кг | 0,04298 |
| 874 | С1545-98 | Стрiчка кiперна | 100м | 1,084 |
| 875 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 22,16455 |
| 876 | С1545-112 | Металевi прокладки | т | 0,09 |
| 877 | С1545-113 | Муфта натяжна К805 | шт | 0,3 |
| 878 | С1545-119 | Муфти полiетиленовi | шт | 16,96 |
| 879 | С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 0,4896 |
| 880 | С1545-138 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 95-12-13а | 100шт | 0,7344 |
| 881 | С1545-139 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування120-12-14а | 100шт | 0,2448 |
| 882 | С1545-140 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування150-12-16а | 100шт | 0,4896 |
| 883 | С1545-141 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування185-16-18а | 100шт | 0,7344 |
| 884 | С1545-142 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування240-20-20а | 100шт | 0,2448 |
| 885 | С1545-151 | Наконечники кабельнi Н7.750.561 | шт | 12 |
| 886 | С1545-152 | Наконечники кабельнi | 100шт | 0,2448 |
| 887 | С1545-153 | Наконечники кабельнi | шт | 270,36 |
| 888 | С1545-156 | Нитки швейнi | кг | 1,084 |
| 889 | С1545-158 | Прикiнцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 12,2436 |
| 890 | С1545-159 | Очiс льняний | т | 0,002608 |
| 891 | С1545-161 | Патрони Д або К довгi | 100шт | 4,9302 |
| 892 | С1545-163 | Патрони до пiстолета Д-2 | 100шт | 21,4578 |
| 893 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 144,26 |
| 894 | С1545-179 | Полоса монтажна К-200 | 100шт | 1,8462 |
| 895 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 5,0009 |
| 896 | С1545-191 | Провiд ПРГ, перерiз 2,5 мм2 | 1000м | 0,002 |
| 897 | С1545-203 | Профiль Z-подiбний К-239 | 100шт | 0,0255 |
| 898 | С1545-205 | Профiль монтажний, кутик К-242 | 100шт | 0,0084 |
| 899 | С1545-207 | Профiль монтажний, швелер К-240 | 100шт | 0,104 |
| 900 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 5,0009 |
| 901 | С1545-209 | Рамка для написiв РПМ55Х15 | 100шт | 0,3 |
| 902 | С1545-229 | Сережка К1016 | 100шт | 0,015 |
| 903 | С1545-230 | Сережка СР-4,5 | 100шт | 0,04 |
| 904 | С1545-232 | Стискачi вiдгалужувальнi У731, У733 | 100шт | 0,36 |
| 905 | С1545-240 | Скоба будiвельна К853 | 100шт | 0,39 |
| 906 | С1545-241 | Скобки для проводiв кабелiв дволапковiК729, К730 | 100шт | 112,3317 |
| 907 | С1545-243 | Скоби СБ-10 | 100шт | 16,5 |
| 908 | С1545-247 | Скоби з оцинкованого залiза | 100шт | 0,0994 |
| 909 | С1545-248 | Скоби будiвельнi | кг | 14,0992 |
| 910 | С1545-249 | Зкрепи фiгурнi [скоби] | 100шт | 5,2416 |
| 911 | С1545-260 | Трос мiдний, дiаметр 6 мм | кг | 2,2 |
| 912 | С1545-262 | Трубка ПХВ, дiаметр 4-6 мм | кг | 0,08 |
| 913 | С1545-264 | Трубка лiноксинтова, дiаметр 5-6 мм | кг | 1,6 |
| 914 | С1545-267 | Труби полiвiнiлхлориднi | т | 0,0155975 |
| 915 | +&С1545-279-1 | Хомут SAS | 100шт | 5,69 |
| 916 | С1545-282 | Шайба квадратна К859/2 | 100шт | 0,0816 |
| 917 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 71,4 |
| 918 | С1545-307 | Електроди ЭА-400 | т | 0,0000772 |
| 919 | С1545-308 | Електроди ЭМР-4 | т | 0,00036 |
| 920 | С1546-7 | Вазелiн технiчний | т | 0,00292 |
| 921 | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,3425 |
| 922 | С1546-22 | Клей нiтроглифталевий | кг | 0,64 |
| 923 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,0052 |
| 924 | С1546-31 | Лак безбарвний електроiзолювальний КФ-95 | т | 0,00018 |
| 925 | С1546-34 | Лак спиртовий | т | 0,0006 |
| 926 | С1546-35 | Лак електроiзолювальний N318 | т | 0,00303 |
| 927 | +С1546-54варіант 1 | Паронiт | т | 0,00028 |
| 928 | С1546-55 | Паста "Гои" | кг | 0,2 |
| 929 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,01231 |
| 930 | С1546-65 | Пропан | т | 0,00022 |
| 931 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 11,765 |
| 932 | С1546-67 | Пропан-бутанова сумiш | т | 0,0024 |
| 933 | С1546-71 | Мастило АМС-1 | т | 0,00012 |
| 934 | С1546-74 | Мастило "Циатим-221" | т | 0,0016 |
| 935 | С1546-83 | Тавот | кг | 223,0671 |
| 936 | С1546-90 | Ущiльнювальна сумiш УС-65 | кг | 1,44 |
| 937 | С1630-1 | Вузли укрупненi монтажнi iз полiетиленовихтруб для внутрiшньої каналiзацiї, діаметр100 мм | м | 56,886 |
| 938 | +&С1630-1-3-4 варіант 1 | Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 20(еквівалент) | м | 29 |
| 939 | +&С1630-1-6 варіант 1 | Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 25 мм(еквівалент) | м | 12 |
| 940 | +&С1630-1-7 варіант 1 | Труби Екопластик РР-r PN 10 діам. 32 мм(еквівалент) | м | 20 |
| 941 | +&С1630-4-1 | Крани кульові , діаметр 20 мм | шт | 18 |
| 942 | +&С1630-4-3 | Крани кульові , діаметр 25 мм | шт | 16 |
| 943 | +&С1630-4-4 варіант 1 | Крани кульові , діаметр 15 мм | шт | 21 |
| 944 | +&С1630-4-5 варіант 1 | Крани кульові , діаметр 40 мм | шт | 8 |
| 945 | +&С1630-4-6 варіант 1 | Крани кульові , діаметр 32 мм | шт | 14 |
| 946 | +&С1630-4-7 | Крани повітряні конструкції Маєвського | шт | 94 |
| 947 | +&С1630-4-8 | Крани кульові , діаметр 50 мм | шт | 14 |
| 948 | +&С1630-4-8 варіант 1 | Крани кульові з американкою діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 949 | +&С1630-4-8 варіант 2 | Крани кульові з американкою , діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 950 | С1630-63 | Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнiнапiрнi рукавнi, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],дiаметр 50 мм | шт | 84 |
| 951 | С1630-67 | Засувки паралельнi фланцевi з висувнимшпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 4 |
| 952 | С1630-83 | Кронштейни та пiдставки пiд устаткування iзсортової сталi | кг | 397,64 |
| 953 | +&С1630-87-1 варіант 1 | Кран кульовий з амер. діам, 32мм | шт | 6 |
| 954 | +&С1630-87-1 варіант 2 | Кран кульовий з американкою діам, 25мм | шт | 4 |
| 955 | +&С1630-87-3 варіант 1 | кран кульовий з американкою, діам. 50 | шт | 2 |
| 956 | С1630-91 | Стволи пожежнi ручнi, марка РС, дiаметр 50мм | шт | 28 |
| 957 | +&С1630-96-4-Е | Настінні жолоби | м | 260 |
| 958 | +&С1630-96-5 | Водостічні труби | м | 13,832 |
| 959 | +&С1630-96-5 варіант 1 | Водостічні труби | м | 190,32 |
| 960 | +&С1630-100-10 варіант 1 | Вузол змішування ОВ40 | комплект | 1 |
| 961 | +&С1630-100-11 | Вузол змішування ОВ 10 | комплект | 1 |
| 962 | +&С1630-100-11-1 | Вузол змішування ОВ 30 | комплект | 1 |
| 963 | +&С1630-103-3 | Фільтри сітчасті з неіржавіючої сталідіаметром 100 мм | шт | 2 |
| 964 | +С1630-104 варіант 1 | Фiльтри муфтові дiаметром 32 мм | шт | 2 |
| 965 | +С1630-105 варіант 1 | Фiльтри муфтові дiаметром 40 мм | шт | 2 |
| 966 | +С1630-109 варіант 1 | Фiльтри для очищення води втрубопроводах систем опалення діаметром100 мм | шт | 2 |
| 967 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,планки, хомути] | кг | 311,6796 |
| 968 | +&С1630-115-17 | Підставка під установку | шт | 3 |
| 969 | +С1630-116 | Рукава пожежнi льнянi сухого пряденнянормальнi, дiаметр 51 мм | м | 560 |
| 970 | С1630-118 | З'єднання на згонi сталевi, переходи,дiаметр до 15 мм | шт | 40,74 |
| 971 | С1630-119 | З'єднання на згонi сталевi, переходи,дiаметр до 20 мм | шт | 15,84 |
| 972 | С1630-120 | З'єднання на згонi сталевi, переходи,дiаметр до 25 мм | шт | 6,96 |
| 973 | С1630-121 | З'єднання на згонi сталевi, переходи,дiаметр до 32 мм | шт | 11,04 |
| 974 | С1630-122 | З'єднання на згонi сталевi, переходи,дiаметр до 40 мм | шт | 7,6 |
| 975 | С1630-123 | З'єднання на згонi сталевi, переходи,дiаметр до 50 мм | шт | 1,4 |
| 976 | +&С1630-125-2-1варіант 1 | Перехід К 108х3,5-76х3 | шт | 8 |
| 977 | С1630-126 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою,дiаметр до 15 мм | шт | 20,37 |
| 978 | С1630-127 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою,дiаметр до 20 мм | шт | 7,92 |
| 979 | С1630-128 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою,дiаметр до 25 мм | шт | 3,48 |
| 980 | С1630-129 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою,дiаметр до 32 мм | шт | 5,52 |
| 981 | С1630-130 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою,дiаметр до 40 мм | шт | 4,56 |
| 982 | С1630-131 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою,дiаметр до 50 мм | шт | 0,84 |
| 983 | С1630-134 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi,гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 15 мм | шт | 162,96 |
| 984 | С1630-135 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi,гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 20 мм | шт | 63,36 |
| 985 | С1630-136 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi,гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 25 мм | шт | 32,48 |
| 986 | +&С1630-136-1 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 20х1/2 | шт | 140 |
| 987 | +&С1630-136-2 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 25х3/4 | шт | 12 |
| 988 | +&С1630-136-3 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 32х1 | шт | 32 |
| 989 | +&С1630-136-4 | Муфта з зовнішньою різьбою PN20 д. 63х2 | шт | 6 |
| 990 | С1630-137 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi,гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 32 мм | шт | 44,16 |
| 991 | С1630-138 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi,гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 40 мм | шт | 27,36 |
| 992 | С1630-139 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi,гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 50 мм | шт | 5,04 |
| 993 | +&С1630-148-1варіант 1 | Клапан угловой 1/2" | шт | 94 |
| 994 | +&С1630-148-1варіант 2 | Клапан угловой запорный 1/2" | шт | 94 |
| 995 | +&С1630-148-2варіант 1 | Клапан термостатический стерморегулятором д. 15 мм | шт | 94 |
| 996 | С1630-210 | Вентилi прохiднi 1Б1р с муфтовими тацапфовими приєднувальними кiнцями дляводи, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 28 |
| 997 | +С1630-246 | Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18р2 для води,тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 2 |
| 998 | +&С1630-247-1 | Кран кульовий кутовий 1/2 "х3/4 " Slovarm | шт | 1 |
| 999 | С1630-522 | Заглушки до питометражних лючкiв СТД8281 | шт | 19,433 |
| 1000 | +&С1630-542-3-1 | Клапан запорний д. 15 мм | шт | 94 |
| 1001 | +С1630-544 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води,16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр32 мм | шт | 2 |
| 1002 | +С1630-545 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води,16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр40 мм | шт | 2 |
| 1003 | +&С1630-546-3 | Клапаны воздушные "Maxi Vent" " Wavin",диаметр 100 мм | шт | 1 |
| 1004 | С1630-659 | Крани триходовi натяжнi муфтовi латуннідля рiдких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 2 |
| 1005 | +&С1630-659-1 | Крани триходові натяжні муфтові латуннідля рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 2 |
| 1006 | +С1630-973 | Сифони-ревизiї для раковин, дiаметр 50 мм | шт | 4 |
| 1007 | +&С1630-981-5-Ц | Лічильники [водоміри] холодної води"Премекс" д. 40 мм | шт | 2 |
| 1008 | +С1630-982 варіант 1 | Лiчильники [водомiри] гарячої води E-T QN2.5/90 Ду 20 | шт | 2 |
| 1009 | С1630-986 | Термометри прямi в оправi | шт | 12 |
| 1010 | +С1630-1160 варіант 1 | Манометри загального призначення зтриходовим краном, з трубкою сифоном,ОБМ-1-160 | комплект | 19 |
| 1011 | С1630-1161 | Манометри загального призначення зтриходовим краном, ОБМ1-160 | комплект | 11 |
| 1012 | +С1630-1207 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари,15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр15 мм | шт | 11 |
| 1013 | С1630-1209 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари,15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр25 мм | шт | 1 |
| 1014 | С1630-1373 | Засувки клиновi фланцевi з висувнимшпiнделем 30с76нжМ для газа, конденсатата води, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр100 мм | шт | 2 |
| 1015 | +&С1630-1404-6 варіант 1 | Клапан зворотний діам.100 мм | шт | 2 |
| 1016 | +С1630-1406 | Клапани зворотнi пiдйомнi фланцевi 16ч6рдля води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр100 мм | шт | 2 |
| 1017 | +&С1630-1414-1-Б | Важіль для відкриття вентилів | шт | 28 |
| 1018 | +С1630-1451 варіант 1 | Лiчильники холодної води E-T QN 2.5/40Ду20 | шт | 1 |
| 1019 | С1630-1466 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевихелектрозварних труб, для опалення таводопостачання, зовнiшнiй дiаметр 45 мм,товщина стiнки 2,5 мм | м | 159 |
| 1020 | +С1630-1477 | Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi,N 3 | шт | 3 |
| 1021 | С1630-1491 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари,15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15мм | шт | 6 |
| 1022 | +&С1630-1491-1 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари,370D-1/2, дiаметр 15 мм | шт | 2 |
| 1023 | +&С1630-1498-11 варіант 1 | Засувка регулююча поворотна "Батерфляй"д. 100 мм | шт | 6 |
| 1024 | +&С1630-1498-11 варіант 2 | Засувка регулююча поворотна "Батерфляй"д. 50 мм | шт | 2 |
| 1025 | +&С1630-1498-13 | Засувка регулююча поворотна "Батерфляй"д. 80 мм | шт | 1 |
| 1026 | +С1630-1531 варіант 1 | Повiтровiдвiдник | шт | 1 |
| 1027 | +&С1630-1531-2-1 | Автоматичний повітровідвідник VO 630 д.15мм | шт | 12 |
| 1028 | С1630-1724 | Обв'язки водомiрiв крильчастих iз сталевихводогазопровiдних та безшовних труб вкомплектi з вентилями муфтовими тафiтингами, з обводною лiнiєю, діаметрввода 100 мм, дiаметр водомiра 50 мм | комплект | 2 |
| 1029 | С1630-1785 | Клапани зворотнi загального призначення iзлистової та сортової сталi, прямокутногоперерiзу у горизонтальному абовертикальному повiтроводi, КОп5, перерiз1000х1000 мм | шт | 1 |
| 1030 | +&С1630-2816-12 варіант 1 | Засувка "Баттерфляй" Ду65 | шт | 2 |
| 1031 | К582821-557 | Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серiя1.038.1-1 вип.1 | шт | 10 |
| 1032 | К582821-559 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя1.038.1-1 вип.1 | шт | 18 |
| 1033 | К582821-561 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя1.038.1-1 вип.1 | шт | 13 |
| 1034 | К582821-563 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серiя1.038.1-1 вип.1 | шт | 4 |
| 1035 | К582821-567 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серiя1.038.1-1 вип.1 | шт | 3 |
| 1036 | +&1503-5036-1 | Трансформатор струму ТШ-0,66 | шт | 24 |
| 1037 | +&1503-8479-1 | Короб пластиковий 20х10 | м | 36 |
| 1038 | +&1503-8479-1 варіант 1 | Короб пластиковий 40х16 | м | 286 |
| 1039 | +&1503-8586-1 | Мiст шинний ШМ1531 | шт | 1 |
| 1040 | +&1504-1255-1 | Вимикач автоматичний ВА52-39 | шт | 4 |
| 1041 | +&1504-2084-1 | Рубильник ВР32-37 | шт | 4 |
| 1042 | +&1504-2144-1 | Рубильник 1000 А РЕ19-41 | шт | 4 |
| 1043 | +&1504-3154-1 | Запобiжник400 А ППН-37 | шт | 18 |
| 1044 | +1504-4548-12 | Пускач електромагнiтний нереверсивний, зтепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1220 | шт | 5 |
| 1045 | +&1504-6028-1 | Вимикач та перемикач захищений ПВ2-16 | шт | 5 |
| 1046 | +&1504-15225-1 варіант 1 | Модуль пожежегасіння Тунгус-4 | шт | 8 |
| 1047 | +&1504-18093-3 | Пост керування кнопочний ПКЕ,500 Вчастотою 50,60гц,220 В, н.струм 10 А,призначений для прибудування до будь-якоїрівної поверхні, ПКЕ222-1У2 | шт | 18 |
| 1048 | +&1504-19103-8-1 | Ящик керування двофідерний Я 5111-2874-21УХЛ4 | шт | 1 |
| 1049 | +&1504-19103-8-2 | Ящик керування двофідерний Я 5411-1874-21УХЛ4 | шт | 1 |
| 1050 | +&1507-1009-1 | Світильник НББ64-100 | шт | 29 |
| 1051 | +1507-1147 | Свiтильник пiдвiсний пвлм-2хч0-01 УХЛЧ,ПВЛМ-2ХЧ0-02УХЛЧ | шт | 6 |
| 1052 | +1507-3012 | Свiтильник стельовий НП030Х100/Н01УХЛЧ | шт | 6 |
| 1053 | +&1507-3060-5-3 | Светильник ЛВО 01В-4х20 | шт | 180 |
| 1054 | +&1507-3147-38-2 | Світильник ЛПО-05В2х36 | шт | 7 |
| 1055 | +&1507-3147-38-4-1 | Світильник ЛПО-05ВAW 2х36 закумуляторними батареями | шт | 6 |
| 1056 | +&1507-3147-38-5 | Світильник ЛБО 01В-1х40 | шт | 16 |
| 1057 | +&1507-3147-38-О | Світильник ЛБО 03В-2х8 | шт | 8 |
| 1058 | +&1507-3147-38-П | Світильник вбудований ARS/R4х18 | шт | 280 |
| 1059 | +&1507-3147-38-Р | Світильник ЛВО-01ВAW 4х20 закумуляторними батареями | шт | 12 |
| 1060 | +&1507-3147-38-С | Світильник вбудований TBS 312 2хTL-D36WHF-P | шт | 24 |
| 1061 | +&1507-4027-3 варіант 1 | Cветильник ЖКУ-08У-250 | шт | 12 |
| 1062 | +&1507-4083-1 | Прожектор ЖО04-150-001 | шт | 16 |
| 1063 | +&1507-5091-3 варіант 1 | Світильник "Вихід" ОС-1 | шт | 3 |
| 1064 | +&1507-5091-3 варіант 2 | Оповіщувач світозвуковий "Вихід" | шт | 10 |
| 1065 | +&1514-14043-1 варіант 1 | Електроводонагрівач ємк. 100л Super GlasSG 100 R, або еквівалент | шт | 1 |
| 1066 | 1515-1006 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi малогабаритнiнизького тиску ЛБ8-1 | 10шт | 1,6 |
| 1067 | +1515-1023 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тискуЛБ20 | 10шт | 74 |
| 1068 | +&1515-1023-1 | Лампи люмінесцентні ртутні низького тискуЛБ36 | 10шт | 2,6 |
| 1069 | +1515-1040 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тискуЛБ40 | 10шт | 1,6 |
| 1070 | +&1515-1040-3-2 | Лампи люмінесцентні TLD 18 Вт | 10шт | 112 |
| 1071 | +&1515-1040-5 | Лампи люмінесцентні ртутні TLD 36 Вт | 10шт | 4,8 |
| 1072 | +&1515-2031-3 | Лампа ртутная ДНаТ-250 | 10шт | 1,2 |
| 1073 | 1515-6002 | Стартери для люмiнесцентних ламп (зкерамiчним конденсатором) 80С-220 | 10шт | 80 |
| 1074 | +1515-7038 | Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненнямБ220-230-100 | 10шт | 3,6 |
| 1075 | +&1515-8033-1 | Лампи галогенні ДНАТ-150 | 10шт | 1,6 |
| 1076 | +&1517-1064-1 | Шафа металева розм. 2200х800х800мм | шт | 2 |
| 1077 | +&1517-2024-2 | Ввідно-обліковий ящик ЯУ | шт | 2 |
| 1078 | +&1517-2063-1-12 | Шафа силова розподільна ПР11Д-1064-21УЗ | шт | 1 |
| 1079 | +&1517-2063-1-14 | Шафа силова розподільна НЩОВ 63/24 | шт | 1 |
| 1080 | +&1517-2063-1-16 | Шафа силова розподільна УЩОВ 63/36 | шт | 2 |
| 1081 | +&1517-2063-1-23 | Шафа силова розподільна ПР11-3067-21 УЗ | шт | 1 |
| 1082 | +&1517-2232-3-2 | Щиток освітлювальний УЩОВ 63/24 | шт | 4 |
| 1083 | +&1517-2235-5 | Панель розподільна ЩО70К-2-09 | шт | 2 |
| 1084 | +&1517-2339-3-2 | Ящик силовий ЯПРП-400 | шт | 2 |
| 1085 | +1517-2346 | Ящик з трансформатором знижувальним282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 4 |
| 1086 | +&1517-3014-5 варіант 1 | Ящик управління ЯУО-02-1-У3 | шт | 1 |
| 1087 | +&1601-2433-2 | Блок сполучення адресний БСА | компл | 4 |
| 1088 | +&1601-2433-2 варіант 1 | Блок реле БРВУ на 4 реле | компл | 1 |
| 1089 | +&1602-30063-1 варіант 1 | Оповiщувач світозвуковий "Виходь!" "Незаходь" | шт | 8 |
| 1090 | +&1602-30063-1 варіант 2 | Сповiщувач СОМК 1-8 | шт | 4 |
| 1091 | +&1602-30063-1 варіант 3 | Блок дистанційного керування БДУ | шт | 3 |
| 1092 | +&1602-30069-2-1 варіант 1 | Сповіщувач ручний ИПР | шт | 8 |
| 1093 | +&1602-30069-2-1 варіант 2 | Сповіщувач ручний ИПРА | шт | 3 |
| 1094 | +&1602-30069-2-1 варіант 3 | Сповіщувач тепловий ИПТМА | шт | 8 |
| 1095 | +&1602-30069-2-4 варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" | шт | 1 |
| 1096 | +&1602-30069-2-4 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2" | шт | 21 |
| 1097 | +&1602-30072-7 | Сповіщувач димовий ІПДОТА | компл | 65 |
| 1098 | +&1602-30072-7 варіант 1 | Акумулятор 7 А | компл | 1 |
| 1099 | +&1602-30072-8 | Сповіщувач димовий ІПК-8 | компл | 43 |
| 1100 | +&1602-30072-8 варіант 1 | Сповіщувач димовий СП 2-1 | компл | 12 |
| 1101 | +&1701-8019-1 | Лічильник активної енергії трифазнийелектронний СТК3-10 | шт | 4 |
| 1102 | 1704-20023 | Манометр,мановакуумметр,вакуумметрпоказний МПЗ | шт | 2 |
| 1103 | 1704-20030 | Манометр,мановакуумметр,вакуумметрпоказний МП4 | шт | 2 |
| 1104 | +&1914-9239-1 | Хомут SAS | шт | 573 |
| 1105 | +&2307-11052-1 | Засувка з ел.приводом 87Б015,30Ч906БР,ДУ100,РУ10 | шт | 2 |
| 1106 | +&2307-11113-4 | Засувка поворотна "Батерфляй" Ду 65 мм | шт | 2 |
| 1107 | +&2308-1001-4-5 | Вентилятор канальний VENT-150 L | шт | 1 |
| 1108 | +&2308-1001-4-Б | Вентилятор канальний VENT-125 L | шт | 2 |
| 1109 | +&2308-1001-6-1 | Вентилятор канальный VENT-315 L | шт | 1 |
| 1110 | +&2308-1001-6-3 | Вентилятор канальний ILT/4-315 | шт | 1 |
| 1111 | +&2308-1004-3 | Вентилятор радіальний димовидаленняВРДВ-287-46.1-6,3 з електродвигуномАИР160S8 | шт | 1 |
| 1112 | +&2308-1006-8 варіант 1 | Установка припливна у комплекті завтоматикою VS-40-R-Y/NS, або еквівалент | шт | 1 |
| 1113 | +&2308-1006-9 варіант 1 | Установка припливна у комплекті завтоматикою VS-30-R-Y/NS, або еквівалент | шт | 1 |
| 1114 | +&2308-4021-3-1 варіант 1 | Кондиціонер автономний LM-2166H2L(еквівалент) | шт | 1 |
| 1115 | 2402-3013 | Вогнегаситель хiмiчний повiтряно-пiннийОХВП-10 | шт | 56 |
| 1116 | +&2405-1208-3-3-1 | Короби пластикові 40х16 мм | м | 284 |
| 1117 | +&2405-1208-3-4 | Короба пластикові 20х10 мм | шт | 840 |
| 1118 | +&2405-1279-2 | Короби LHD 20х20 | шт | 100 |
| 1119 | +&2405-1279-3 | Короби LH 40х40 | шт | 90 |
| 1120 | 2405-1356 | Коробки клемнi ККС-8УЧ,2 | шт | 11 |
| 1121 | 2405-1356 варіант 1 | Коробки клемні У614 А | шт | 12 |
| 1122 | 2405-1369 | Коробки вiдгалужувальнi У195МХЛ2 | 1000шт | 0,25 |
| 1123 | +2405-1370 | Коробки вiдгалужувальнi У191МХЛ2 | 1000шт | 0,08 |
| 1124 | +2405-1372 | Коробки вiдгалужувальнi У197 УЧ | 1000шт | 0,104 |
| 1125 | +&2405-1587-3 | Наконечники кабельні П150-12М | 1000шт | 0,004 |
| 1126 | +&2405-1694-1 | Стійка К985 | шт | 12 |
| 1127 | +&2405-1726-1 | Профілі монтажні | шт | 12 |
| 1128 | 2405-1860 варіант 1 | Захисні смуги | шт | 2 |
| 1129 | +&15092-6056-7 | Кабель напругою до 1000в перерізом5.10мм2 АВВБбШв | 1000м | 0,543 |
| 1130 | +&15092-6056-8 | Кабель напругою до 1000в перерізом3.6мм2 АВВБбШв | 1000м | 0,12 |
| 1131 | +&15093-15051-3 | Провід КОПЕВ перерізом 1х2х0,8мм2 | 1000м | 1,26 |
| 1132 | +&15093-15051-4 варіант 1 | Провід JE-H(St)H...Bd FE 180/E30 2х2х0,8 | 1000м | 0,284 |
| 1133 | +15093-35013 | Трижильний кабель напругою до 660вперерiзом 3.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 3,855 |
| 1134 | +&15093-35013-1-1 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.1,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,13 |
| 1135 | +&15093-35013-1-3-7 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.25мм2 ВВГнг | 1000м | 0,16 |
| 1136 | +&15093-35013-2 | Трижильний кабель напругою до 660вперерізом 3.1,5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,685 |
| 1137 | +&15093-35013-2-3-1 | Кабель перерізом 2.1,5мм2 NНХН-FE180/E90 | 1000м | 0,2 |
| 1138 | +&15093-35013-2-3-2 | Кабель перерізом 5.1,5мм2 NНХН-FE180/E90 | 1000м | 0,27 |
| 1139 | +&15093-35013-2-3-3 | Кабель перерізом 7.1,5мм2 NНХН-FE180/E90 | 1000м | 0,01 |
| 1140 | +&15093-35013-2-8 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.16мм2 ВВГнг | 1000м | 0,105 |
| 1141 | +&15093-35013-3 | Трижильний кабель напругою до 660вперерізом 3.2,5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,25 |
| 1142 | +&15093-35013-3-8-6 | Трижильний кабель напругою до 660вперерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,055 |
| 1143 | +&15093-35013-4-7 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.6мм2 ВВГнг | 1000м | 0,09 |
| 1144 | +&15093-35013-4-9 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.35мм2 ВВГнг | 1000м | 0,39 |
| 1145 | +&15093-35013-4-12 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.50мм2 ВВГ | 1000м | 0,008 |
| 1146 | +&15093-35013-8 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.1,5 мм2 ВВГнг | 1000м | 0,3 |
| 1147 | +&15093-35013-111 | П'ятижильний кабель напругою до 660вперерізом 5.2,5 мм2 ВВГнг | 1000м | 0,075 |
| 1148 | +15093-35023 | Трижильний кабель напругою до 660вперерiзом 3.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,365 |
| 1149 | +15093-35033 | Трижильний кабель напругою до 660вперерiзом 3.4мм2 ВВГ | 1000м | 0,02 |
| 1150 | +&15093-35223-1 | Трижильний кабель напругою 1000вперерiзом 4.150мм2 ВВГ | 1000м | 0,12 |
| 1151 | +&15094-32221-1 | Провiд КОПЕВ 1х2х0,8 | м | 36 |
| 1152 | +&15094-32221-1 варіант 1 | Провiд JE-H(St)H...Bd FE180/Е30-Е90 2х2х0,8 | м | 286 |
| 1153 | +&15095-46091-7-3-4 | Кабель силовий НХН- FE 180/E30 перерізом3.2,5мм2 | 1000м | 0,31 |
| 1154 | +&15095-46091-7-3-5 | Кабель силовий НХН- FE 180/E30 перерізом4.1,5мм2 | 1000м | 0,6 |
| 1155 | +&15095-46091-7-4 | Кабель FE 180/E90 перерізом 2.1,5мм2 | 1000м | 0,3 |
| 1156 | +&15095-46091-7-5 | Кабель FE 180/E90 перерізом 5.1,5мм2 | 1000м | 0,28 |
| 1157 | 15097-23331 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили10.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,02 |
| 1158 | 15097-23341 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили20.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,08 |
| 1159 | 15097-23351 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили30.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,07 |
| 1160 | 15097-23361 | Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили50.0,5мм (ТПП)(ТППЕП) | 1000м | 0,01 |
| 1161 | 15097-29021 | Провiд дiаметром жили 0,5мм ТРП | 1000м | 0,918 |
| 1162 | 15097-30011 | Провiд дiаметром 1,4мм ПВЖ | 1000м | 0,03 |
| 1163 | +&15102-28095-2 | Iзолятор кільцевої лінії ИКЛ | шт | 1 |
| 1164 | +&15102-28095-2 варіант 1 | Блок комутації БКА | шт | 2 |
| 1165 | +&290220-1211-2 | Стійка для ліній мережі проводногомовлення РС-1900П | шт | 1 |
| 1166 | +&290220-1247-1 | Трансформатор абонентський ТАПВ-25 | шт | 1 |
| 1167 | 290220-2168 | Коробка телефонна розподiльна КРТП-10 | шт | 3 |
| 1168 | +&290518-1305-4 | Оголовок однорожковий | шт | 12 |
| 1169 | +290902-54 | Вимикач незаглиблений для вiдкритоїпроводки | шт | 9 |
| 1170 | +290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки | шт | 16 |
| 1171 | +&290902-224-2 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-мзаземляючим контактом, для прихованоїпроводки, одинарна | шт | 85 |
| 1172 | +&290902-224-3 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-мзаземляючим контактом, для прихованоїпроводки, сдвоєна | шт | 26 |
| 1173 | +&290902-224-4 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-мзаземляючим контактом, для прихованоїпроводки, строєна | шт | 1 |
| 1174 | +&290902-224-5 | Розетка штепсельна 4-полюсна з 5-мзаземляючим контактом, для прихованоїпроводки | шт | 11 |
| 1175 | +&290902-255-1 | Вимикач двоклавішний для прихованоїпроводки | шт | 100 |
| 1176 | +&550101-88-1 | Бесідка для відпочинку | шт | 1 |
| 1177 | +&550101-144-3 | Лава тип 3 | шт | 6 |
| 1178 | +&550101-144-6-1 | Урна | шт | 4 |
| 1179 | С1999-9010 | Стиснене повiтря | м3 | 5719,05 |
| 1180 | С1999-9003 | Бензин | кг | 244,80225 |
| 1181 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 2356,895390 968 |
| 1182 | С1999-9010 | Стиснене повiтря | м3 | 554,4 |
| 1183 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 22,22485727 2 |
| 1184 | С1999-9006 | Гiдралiчна рiдина | кг | 2,233200852 |
| 1185 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 3,0738402 |
| V. Устаткування |
| 1186 | +&1503-1057-1 | Вимикач вакуумний ВВ/ТЕL-10-20/630-У2 зкомплектом релейного захисту PREMKO zx-122 | шт | 2 |
| 1187 | +&1503-6024-1 | Трансформатор напруги НАМИ | шт | 1 |
| 1188 | +&1503-8556-1 | Камера КСО-272 | шт | 2 |
| 1189 | +&1504-18093-3 | Пост керування кнопочний ПКЕ,500 Вчастотою 50,60гц,220 В, н.струм 10 А,призначений для прибудування до будь-якоїрівної поверхні, ПКЕ222-1У2 | шт | 4 |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 18200,794 |
|  |  | Стиснене повiтря | м3 | 32225,121 |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 1014,613 |
|  |  | Гiдралiчна рiдина | кг | 283,206 |
|  |  | Дрова | м3 | 3,074 |
|  |  | Бензин | л | 6855,541 |
|  |  | Дизельне паливо | л | 14333,048 |

Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

# ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс) згідно з технічним завданням Замовника торгів (далі - завдання).

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції, за яку ми згодні виконати роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ (II пусковий комплекс), з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат складає : ___________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №3

Інформація про субпідрядні організації

| Назва субпідрядника, його реквізити | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику | Орієнтована вартість робіт субпідрядника у відсотках (%) до ціни пропозиції конкурсних торгів |
| --- | --- | --- |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.