Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №5 від 11 березня 2011 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Провід та кабель ізольовані (31.30.1)

Лот 1 – проводи та кабелі електричні для систем телекомунікацій, коаксіальні, волоконно-оптичні

Лот 2 – проводи та кабелі електричні низьковольтні

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2011

ЗМІСТ

Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 7

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 8

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 10

Додаток №1. Технічні вимоги ............................................................................................................ 12

Додаток №2. Форма “Конкурсна пропозиція”.................................................................................. 22

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Сумський державний університет |
| місцезнаходження | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 303, тел. (0542) 687-809 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | провід та кабель ізольовані (31.30.1) Лот 1 – проводи та кабелі електричні для систем телекомунікацій, коаксіальні, волоконно-оптичні Лот 2 – проводи та кабелі електричні низьковольтні |
| вид предмета закупівлі | товар |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 Лот 1 – проводи та кабелі електричні для систем телекомунікацій, коаксіальні, волоконно-оптичні - 46930 м, 2109 шт. Лот 2 – проводи та кабелі електричні низьковольтні -21950 м. |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | протягом травня-грудня 2011 року |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі (обох лотів), так і щодо визначених частин предмета закупівлі (одного лота). Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: "Не відкривати до 21 квітня 2011 року до 11-00” |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме: документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів; конкурсна пропозиція (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів). - документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації. - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів щодо кожної його частини (лота): Лот 1 – 17 500,00 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот грн., 00 коп.) Лот 2 – 7 500,00 грн. (сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.); вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям: щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази: - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору. щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору. щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів: - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, номер її телефону, назва предмету закупівлі, сума договору, термін його виконання). щодо наявності фінансової спроможності: - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів. - копію балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам: щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення). щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури: - оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів): - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів. щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту: - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб). - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). - копія паспорта (для фізичних осіб). Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником технічними вимогами (Додаток №1). |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Лот 1 – проводи та кабелі електричні для систем телекомунікацій, коаксіальні, волоконно-оптичні (згідно технічних вимог – Додаток №1) Лот 2 – проводи та кабелі електричні низьковольтні (згідно технічних вимог – Додаток №1) |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата 21 квітня 2011р. до 10-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 21 квітня 2011 р. Час об 11.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця здійснюється по кожному лоту окремо. Найбільш економічно вигідною пропозицією по кожному лоту визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | 1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує провід та кабель ізольовані (31.30.1). 2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів). 3. Місце поставки товарів – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. 4. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків Покупця. 5. Продавець передає Покупцеві Товар протягом 2 робочих днів з дня отримання заявки від Покупця. 6. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 30 робочих днів з дня отримання товару, відповідно до накладних. 7. Якість товару, який поставляється, повинна відповідати діючим стандартам та технічним вимогам, що підтверджується документально. 8. У разі виявлення недоліків Товару під час приймання Продавець зобов’язаний забезпечити заміну його на якісний протягом 2 днів. 9. У разі, якщо прийнятий Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок замінити його на Товар належної якості протягом 2 робочих днів з моменту повідомлення Продавця про такий випадок. 10. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення. 11. Продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки. 12. При порушенні термінів поставки Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості недопоставленого товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. 13. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням Продукції, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання. 14. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2011 р. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

#### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Лот 1

| № | Найменування | Технічні характеристики | Кількість м./шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боронований волоконно оптичний кабель | Кількість оптичних волокон – 8 Довжина волни оптичного волокну – 1310Нм,15550Нм Діаметр модового поля – 9,3 ± 0,5 мкм Діаметр оболонки - 125 ± 1 мкм Діаметр покриття - 245±10 мкм Радіус власного вигину - ≥ 4,0 м Залежність загасання в діапазоні температури (-60 ... +85)oC 1310 нм - ≤ 0,05 дБ/км 1550 нм - ≤ 0,05 дБ/км | 500/м |
| 2 | Волоконно - оптичний кабель в захисній оболонці для зовнішнього використання | Кількість оптичних волокон – 8 Довжина волни оптичного волокну – 1310Нм,15550Нм Діаметр модового поля – 9,3 ± 0,5 мкм Діаметр оболонки - 125 ± 1 мкм Діаметр покриття - 245±10 мкм Радіус власного вигину- ≥ 4,0 м Залежність загасання в діапазоні температури (-60 ... +85)oC 1310 нм - ≤ 0,05 дБ/км 1550 нм - ≤ 0,05 дБ/км | 1500/м |
| 3 | Кабель неекранований, UTP PowerCat 5е, ПВХ, 4 пари | Діаметр провідника: 0,51 мм (24 AWG) Діаметр провідника з ізоляцією: ≤ 1,0 мм Екран: Ні Кількість пар: 4 Діаметр кабелю: ≤ 5,5 мм Межа температур: Під час прокладки: від 0 ° C до +50 ° C Під час роботи: від 20 ° C до +60 ° C Мінімальний радіус вигину: Під час прокладки: 8 х діаметр кабелю Під час роботи: 4 х діаметр кабелю Максимальне розтяжне зусилля (Н / мм х Cuмін) <50 Тип оболонки: FR-ПВХ (IEC 332.1) Колір оболонки кабелю: жовтий Кольори оболонки провідників: Пара 1 бело-сіній/сіній Пара 2 бело-оранжевий/оранжевий Пара 3 бело-зелений/зелений Пара 4 бело-корічневий/корічневий Параметри передачі Insertion Loss [1-100МГц] 1.967 f + 0.023f + 0.050 / f дБ NEXT [1-100МГц] 35.3-15log (f/100) дБ PSNEXT [1-100МГц] 32.3-15log (f/100) дБ ELFEXT [1-100МГц] 23.8-20log (f/100) дБ PSELFEXT [1-100МГц] 20.8-20log (f) дБ RL [1.f <10МГц] 20 +5 log (f) дБ RL [10.f <20МГц] 25 дБ RL [20.f <100МГц] 25-7log (f/20) дБ Delay [1-100МГц] 534 +36 / f нс Delay Skew [1-100МГц] 45 нс Розміри пакувальної коробки: 350 мм х 250 мм х 350 мм Маса в коробці: 11,5 кг. | 10980/м |
| 4 | Кабель екранований, FTP PowerCat 5e, 4 пари | Діаметр провідника: 0,51 мм (24 AWG) Діаметр провідника з ізоляцією: <0,97 мм Екран: Алюмінієва фольга 0,5 мм Кількість пар: 4 Діаметр кабелю: 6,2 мм Межа температур: - Під час прокладки: від 0 ° С до +50 ° С - Під час роботи: від -20 ° С до +60 ° С Мінімальний радіус вигину: - Під час прокладки: 8 х діаметр кабелю - Під час роботи: 4 х діаметр кабелю Максимальне розтяжне зусилля (Н / мм х Cu хв) <50 Колір оболонки кабелю: Жовтий Кольори оболонки провідників: - Пара 1 бело-сіній/сіній - Пара 2 бело-оранжевий/оранжевий - Пара 3 бело-зелений/зелений - Пара 4 бело-корічневий/корічневий Розкид довжини: + / - 1% Електричні параметри: Для 20 ° С: Номінальний імпеданс [Ом]: 100 + / - 15 Номінальна швидкість розповсюдження сигналу: 69% Опір [Ом / км]: 98 Параметри передачі Insertion Loss [1-100МГц] 1.967 f + 0.023f + 0.050 / f дБ NEXT [1-100МГц] 35.3-15log (f/100) дБ PSNEXT [1-100МГц] 32.3-15log (f/100) дБ ELFEXT [1-100МГц] 23.8-20log (f/100) дБ PSELFEXT [1-100МГц] 20.8-20log (f) дБ RL [1.f <10МГц] 20 +5 log (f) дБ RL [10.f <20МГц] 25 дБ RL [20.f <100МГц] 25-7log (f/20) дБ Delay [1-100МГц] 534 +36 / f нс Delay Skew [1-100МГц] 45 нс LCL [1-100МГц] 30-10log (f/100) дБ | 3050/м |
| 5 | Кабель неекранований, UTP PowerCat 3е, ПВХ, 2 пари | Відповідність вимогам ISO/IEC 11801:2002 EN 50173-1:2002 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 IEC 61156-2 ТУ У 31.3-05758730-020-2002 Конструкція Струмопровідна жила: мідна м'яка дріт Діаметр: 0,48 мм (24 AWG) 2) Ізоляція: поліетилен Діаметр провідника: 0,8 мм Пара: 2 скручених разом провідника Колірна ідентифікація жив: пара 1: біло-синя / синя пара 2: біло-помаранчева / помаранчева Кількість пар: 1 або 2 3) Зовнішня оболонка: полівінілхлоридний пластикат (ПВХ) Колір оболонки: білий або сірий Максимальний діаметр кабелю: 1-парний: 3,5 мм 2-парний: 3,8 мм Параметри передачі Опір постійному струму ≤ 96 Ом / км Опір ізоляції ≥ 5 ГОм / км Робоча ємність ≤ 56 пф / м Хвильовий опір в діапазоні частот: 1-16 МГц 100 ± 5 Ом Випробувальна напруга між жилами, (пост. струм, 2 с) 2,5 кВ Робоча напруга (пост. струм) 72 В Механічні характеристики Температурний діапазон: Під час монтажу -10 ° C ... +60 ° C Після монтажу -20 ° C ... +60 ° C Радіус вигину: Під час монтажу ≥ 8 x діаметрів кабелю Після монтажу ≥ 4 x діаметрів кабелю Упаковка Бухта по 300м Маса, кг/км – 19,6 | 5500/м |
| 6 | Кабель екранований, FTP PowerCat 3e, 4 пари | Відповідність вимогам ISO/IEC 11801:2002 EN 50173-1:2002 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 IEC 61156-2 ТУ У 31.3-05758730-020-2002 Конструкція Струмопровідна жила: мідна м'яка дріт Діаметр: 0,48 мм (24 AWG) 2) Ізоляція: поліетилен Діаметр провідника: 0,9 мм Пара: 2 скручених разом провідника Колірна ідентифікація жив: пара 1: біло-синя / синя пара 2: біло-помаранчева / помаранчева Кількість пар: 1 або 2 3) Екран пари: алюмополімерная стрічка (металом всередину). Під екраном прокладена мідна луджена контактна дріт діаметром 0,4 мм. 4) Зовнішня оболонка: полівінілхлоридний пластикат (ПВХ) Колір оболонки: білий або сірий Максимальний діаметр кабелю: 1-парний: 4,7 мм 2-парний: 4,9 мм Параметри передачі Опір постійному струму ≤ 96 Ом / км Опір ізоляції ≥ 5 ГОм / км Робоча ємність ≤ 56 пф / м Хвильовий опір в діапазоні частот: 1-16 МГц 100 ± 5 Ом Випробувальна напруга між жилами, жилами і екраном (пост. струм, 2 с) 2,5 кВ Робоча напруга (пост. струм) 72 В Механічні характеристики Температурний діапазон: Під час монтажу -10 ° C ... +60 ° C Після монтажу -20 ° C ... +60 ° C Радіус вигину: Під час монтажу ≥ 8 x діаметрів кабелю Після монтажу ≥ 4 x діаметрів кабелю Упаковка Бухта по 300м Маса, кг/км – 24,6 | 1500/м |
| 7 | Оптичний патч-корд | Пат-чкорд SC/UPC-SC/UPC SM 3м Simplex | 10/шт |
| 8 | Оптичний патч-корд | Пат-чкорд SC/UPC-SC/UPC SM 3м Dupplex | 10/шт |
| 9 | Патч-корд 5e CAT 0,5 м | Тип патч-корд Технологія ФВП · мідний провідник · алюмінієвий екран · оплетка з ПВХ (полівінілхлорид) Довжина кабелю 0,5 м Колір сірий Стандарти · категорія 5E Конектор справа 1 x RJ-45 • M • Ethernet 10/100/1000BaseT Конектор зліва 1 x RJ-45 • M • Ethernet 10/100/1000BaseT | 980/шт. |
| 10 | Патч-корд 5e CAT 3 м | Тип патч-корд Технологія ФВП · мідний провідник · алюмінієвий екран · оплетка з ПВХ (полівінілхлорид) Довжина кабелю 1 м Колір сірий Стандарти · категорія 5E Конектор справа 1 x RJ-45 • M • Ethernet 10/100/1000BaseT Конектор зліва 1 x RJ-45 • M • Ethernet 10/100/1000BaseT | 500/шт. |
| 11 | Патч-корд 5e CAT 3 м | Тип патч-корд Технологія ФВП · мідний провідник · алюмінієвий екран · оплетка з ПВХ (полівінілхлорид) Довжина кабелю 3 м Колір сірий Стандарти · категорія 5E Конектор справа 1 x RJ-45 • M • Ethernet 10/100/1000BaseT Конектор зліва 1 x RJ-45 • M • Ethernet 10/100/1000BaseT | 50/шт. |
| 12 | КВМ - кабель PS/2 5 м (M-M) типу гідра, або еквівалент | Довжина кабелю 5 м | 5/шт. |
| 13 | КВМ - кабель PS/2 7 м (M-M) типу гідра, або еквівалент | Довжина кабелю 7 м | 5/шт. |
| 14 | КВМ - кабель PS/2 5 м (M-F), або еквівалент | Довжина кабелю 5 м | 5/шт. |
| 15 | КВМ - кабель PS/2 6 м (M-F),або еквівалент | Довжина кабелю 6 м | 5/шт. |
| 16 | Кабель круглий екранований (багатожильні жили) для систем сигналізації. | Марка Н Струмопровідна жила Мідна Кількість жил, шт 10 жив Тип жили багатодротяна Перетин жили, мм2 0,22 Одиниця виміру 1 Метр Ізоляція кабелю ПВХ пластикат / Екран / ПВХ оболонка Максимальний зовнішній діаметр, мм 5 Вага 1км кабелю, кг 28 Електричний опір струмопровідної жили 67 Ом / км (при відкритій прокладці) | 2000/м |
| 17 | Кабель телефонний ТПппЗП 20х2х0,5, або аналог | 20 мідних пар проводників | 500/м |
| 18 | Кабель телефонний ТПппЗП 20х2х0,32, або аналог | 20 мідних пар проводників | 1000/м |
| 19 | Кабель телефонний ТПппЗП 100х2х0,5, або аналог | 100 мідних пар проводників | 400/м |
| 20 | ПРППМ 2х1,2, або аналог | 2 мідних проводники | 4500/м |
| 21 | Провід ТРП 2*0,5, або аналог | 2 мідних проводники | 7000/м |
| 22 | Абонентский коаксиальный кабель | Опис Приклеєна фольга, оплетка із заповненням 90%, вологозахисний гель, полівінілхлоридна оболонка. Матеріали елементів кабелю Центральна жила: сталева, плакована міддю; Діелектрик: спінений поліетиленовий діелектрик; 1-й екран: алюміній-поліпропілен ламінована стрічка приклеєна до діелектрика; 2-й екран: оплетка зі скрученого алюмінієвого дроту; Оболонка: чорна полівінілхлоридна або поліетиленова. Геометричні розміри елементів кабелю Номінальний діаметр центрального провідника, мм – 1,02 Номінальний діаметр з діелектриком, мм – 4,57 Номінальний діаметр з фольгою (1-й шар), мм – 4,75 Номінальний діаметр з оболонкою, мм – 6,91 Номінальна товщина стінок оболонки, мм – 0,76 Номінальний діаметр сталевого дроту, мм - 1.30 (одинарний); 1.83 (здвоєний) Електричні характеристики: Номінальна хвильовий опір, Ом: 75; Номінальна швидкість поширення,%: 85. Згасання (при 20 ° C): Частота, МГц Максимальна, дБ/100 м 5/1.87; 55/4.96; 210/ 9.66; 250/10.31; 270/10.89; 300/11.22; 400/13.11; 450/13.93; 500/14.70; 550/15.52; 600/16.26; 750/18.07; 870/19.86; 1000/21.57 Маса відвантажувальних, кг / км 46,13 | 2500/м |
|  | Кабель для передачі стереофонічних аналогових аудиосигналов | Загалний опис: Hi-Fi стерео аудіокабель OFC 2x0, 25 мм2 Провідники виконані з OFC, високого ступеня очищення 99.99%. Ізоляція провідників виконана з ущільненого поліетилену (Compact PE). Характеристики: Кількість провідників і їх перетин 2х0.25мм2 Ізоляція провідника ущільнений поліетилен Загальна ізоляція ПВХ Екран кручений Зовнішній розмір кабелю 4.6x9.2мм Опір провідників 75 Ом / км Погонна ємність (провідник / провідник) 36 пФ / м Погонна ємність (провідник / екран) 96 пФ / м Кількість в упаковці 100м | 800/м |
| 23 | Мікрофонний балансний кабель | Загальний опис: Мікрофонний балансний кабель OFC 2х0.35 мм2, забезпечує високу міцність на розрив завдяки бавовняної прошарку між провідниками і екраном. Провідники виконані з OFC, високого ступеня очищення 99.99%. Характеристики: Кількість провідників і їх перетин 2х0.35мм2 Ізоляція провідника ущільнений поліетилен Загальна ізоляція ПВХ Екран плетений Зовнішній діаметр кабелю 6.3мм Опір провідників 56 Ом / км Погонна ємність (провідник / провідник) 61 пф / м Погонна ємність (провідник / екран) 104 пФ / м | 800/м |
| 24 | Кабель для комутації систем домашнього кінотеатру і домашньої аудіоапаратури класу Hi-Fi, для прихованої та відкритої проводки | Загалний опис: Кабель в темно-синій ізоляції для передачі аналогових відео сигналів стандарту S-VHS. Кабель представляє собою дві високочастотні коаксіальні 75 Ом лінії у загальній оболонці. Провідники виконані з OFC, високого ступеня очищення 99.99%. Характеристики: Кількість провідників і їх перетин 2х0.08мм2 Зовнішній розмір кабелю 7.5мм Хвильовий опір коаксіальних ліній 75 Ом Опір провідників 210 Ом / км Ізоляція провідників спінений поліетилен Зовнішня ізоляція ПВХ Погонна ємність (провідник / екран) 67 пФ / м Кількість в упаковці 100 м Загасання сигналу в коаксіальної лінії дБ/100 метрів: 50 МГц 19.5; 100 МГц 28.5; 200 МГц 35.6; 400 МГц 60.0; 860 МГц 90.0 | 500/м |
| 25 | Плоский акустичний кабель 2 x 0.75 мм2 | Характеристики: Кількість провідників і їх перетин 2х0.75мм2 Зовнішній розмір кабелю 2.5x5.0мм Опір провідників 35 Ом / км Кількість в упаковці 100м | 2000/м |
| 26 | Кабель коаксіальний 75 Ом з потрійним екраном | Характеристики: Провідник Багатожильний O.F.C. red copper Ізоляція PEE I ° екран спіральний 100% O.F.C. луджена мідь Ізоляція провідника Flame Retardant PVC CEI 20-22/II ° II ° екран алюмінієва стрічка 100% III ° екран плетений 90% O.F.C.медь Загальна ізоляція Flame Retardant PVC CEI 20-22/II ° Кількість провідників і перетин 1 x 75 Структура провідників мм 10x0, 10 Зовнішній діаметр 4,7 мм Сопростівленіе провідника Ом / км 210 Ємність (провідник / екран) пФ / м 67 Згасання db/100 mt 50MHz 12,54; 100MHz 19,57; 200MHz 26,84; 400MHz 41,10 | 300/м |
| 27 | Кабель коаксіальний 75 Ом (для HDTV і HD SDI) (23 AWG) | Загальний опис: Коаксіальний кабель з малим зовнішнім діаметром для передачі сигналів HDTV (High Definition TV) і HD SDI (High Definition Serial Interface). Швидкість передачі SDTV-SDI (цифровий відео сигнал) 270Mbps, HDTV-SDI (цифровий відео сигнал високої чіткості) - 1.45Gbps. Характеристики: Кількість провідників і їх перетин 1х0.584 мм Зовнішній розмір кабелю 4.0мм Імпеданс коаксіальних ліній 75 Ом Екран плетений + фольга Опір провідників 66 Ом / км Ізоляція провідників спінений поліетилен Зовнішня ізоляція ПВХ Low Smoke Zero Halogen Погонна ємність (провідник / екран) 53,5 пФ / м Кількість в упаковці 100, 300 м Загасання сигналу в коаксіальної лінії дБ/100 метрів: 1 МГц 1.31; 10МГц 3.31; 100 МГц 11.8; 1 ГГц 38,07; 2 ГГц 54,48; 3 ГГц 69,47; 4,5 ГГц 88,89 | 250/м |
| 28 | Кабель TSK 1125, або еквівалент | Не симетричний мікрофонний ,акустичний коаксіальний кабель | 100/м |
| 29 | Кабель TSK 1071, або еквівалент | Спеціалізований акустичний кабель с двома додатковими провідниками для відеоспостереження | 500/м |
| 30 | Кабель TSK 1072, або еквівалент | Спеціалізований акустичний кабель с чотирма додатковими провідниками для відеоспостереження | 250/м |
| 31 | Спеціалізований коаксіальний кабель для відеоспостереження | Кількість провідників і їх перетин 7 * 0.10mm Зовнішній розмір кабелю 1.8 мм Імпеданс коаксіальних ліній 50 Ом Опір провідників 830 Ом / км Ізоляція провідників поліетилен Зовнішня ізоляція поліетилен Погонна ємність (провідник / екран) 96пФ / м Кількість в упаковці 300 м Загасання сигналу в коаксіальної лінії дБ/1метр: 1 ГГц/1,8; 1.8 Ггц/ 2,6; 2.4 Ггц/ 2,9; 5.2 Ггц /4,5; 6.0 Ггц/ 4,9 | 500/м |
| 32 | Кабель Micro VGA C-MGM/MGM-1, або еквівалент | Кабель з двома запресованими VGA роз’ємами довжиною 0,3 м | 10/шт. |
| 33 | Кабель Micro VGA C-MGM/MGM-25, або еквівалент | Кабель з двома запресованими VGA роз’ємами довжиною 7,6 м | 10/шт. |
| 34 | Кабель Micro VGA C-MGM/MGM-6, або еквівалент | Кабель з двома запресованими VGA роз’ємами довжиною 1,8 м | 10/шт. |
| 35 | Кабель Micro VGA C-MGMA/MGMA-6, або еквівалент | Кабель з двома запресованими VGA+аудіо роз’ємами та довжиною 1,8 м | 10/шт. |
| 36 | Кабель Micro VGA C-MGMA/MGMA-10, або еквівалент | Кабель з двома запресованими VGA+аудіо роз’ємами та довжиною 3,05 м | 10/шт. |
| 37 | Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка) | Кабель для інсталяцій VGA 7,6 м Імпеданс 75 Ом Зовнішня оболонка Сірий ПВХ, діаметр 10,0 мм Внутрішній екран Фольга Mylar + луджений мідний оплетка Внутрішня оболонка ПВХ, різнокольоровий Ізоляція Спінений поліетилен, товщина 2,1 мм Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 10/шт. |
| 38 | Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка) | Кабель для інсталяцій VGA 10,6 м Імпеданс 75 Ом Зовнішня оболонка Сірий ПВХ, діаметр 10,0 мм Внутрішній екран Фольга Mylar + луджений мідний оплетка Внутрішня оболонка ПВХ, різнокольоровий Ізоляція Спінений поліетилен, товщина 2,1 мм Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 5/шт. |
| 39 | Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка) | Кабель для інсталяцій VGA 4,6 м Імпеданс 75 Ом Зовнішня оболонка Сірий ПВХ, діаметр 10,0 мм Внутрішній екран Фольга Mylar + луджений мідний оплетка Внутрішня оболонка ПВХ, різнокольоровий Ізоляція Спінений поліетилен, товщина 2,1 мм Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 10/шт. |
| 40 | Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка) | Кабель з двома VGA роз’ємами довжиною15,2 м Імпеданс 75 Ом (коаксіальні). Зовнішній подвійний екран Алюмінієва фольга і луджена мідна оплітка. Зовнішня оболонка Коаксіальний кабель і окремі дроти: сірий ПВХ, діаметр 10 мм. Внутрішній екран фольга Mylar + луджена мідна оплетка Внутрішня оболонка Коаксіальні та кручені пари: ПВХ, різнокольоровий. Ізоляція Коаксіальні: Спінений поліетилен, товщина 1,95 мм. Виті пари: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Окремі дроти: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Провідник Коаксіальні, виті пари та окремі дроти: луджена мідь 26 AWG (0,48 мм, 0,19'') Згасання (на 30 м) -0,5 дБ (на 1 МГц);-1,3 ДБ (на 5 МГц); -1,9 ДБ (на 10 МГц); -4,0 ДБ (на 50 МГц); -5,7 ДБ (на 100 МГц); -8 ДБ (на 180 МГц); -14 ДБ (на 400 МГц) Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 10/шт. |
| 41 | Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка) | Кабель з двома VGA роз’ємами довжиною 25,8 м Імпеданс 75 Ом (коаксіальні). Зовнішній подвійний екран Алюмінієва фольга і луджена мідна оплітка. Зовнішня оболонка Коаксіальний кабель і окремі дроти: сірий ПВХ, діаметр 10 мм. Внутрішній екран фольга Mylar + луджена мідна оплетка Внутрішня оболонка Коаксіальні та кручені пари: ПВХ, різнокольоровий. Ізоляція Коаксіальні: Спінений поліетилен, товщина 1,95 мм. Виті пари: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Окремі дроти: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Провідник Коаксіальні, виті пари та окремі дроти: луджена мідь 26 AWG (0,48 мм, 0,19'') Згасання (на 30 м) -0,5 дБ (на 1 МГц); -1,3 ДБ (на 5 МГц); -1,9 ДБ (на 10 МГц); -4,0 ДБ (на 50 МГц); -5,7 ДБ (на 100 МГц); -8 ДБ (на 180 МГц); -14 ДБ (на 400 МГц); Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 2/шт. |
| 42 | Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка) | Кабель з двома VGA роз’ємами довжиною 45,7 м Імпеданс 75 Ом (коаксіальні). Зовнішній подвійний екран Алюмінієва фольга і луджена мідна оплітка. Зовнішня оболонка Коаксіальний кабель і окремі дроти: сірий ПВХ, діаметр 10 мм. Внутрішній екран фольга Mylar + луджена мідна оплетка Внутрішня оболонка Коаксіальні та кручені пари: ПВХ, різнокольоровий. Ізоляція Коаксіальні: Спінений поліетилен, товщина 1,95 мм. Виті пари: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Окремі дроти: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Провідник Коаксіальні, виті пари та окремі дроти: луджена мідь 26 AWG (0,48 мм, 0,19'') Згасання (на 30 м) -0,5 дБ (на 1 МГц); -1,3 ДБ (на 5 МГц); -1,9 ДБ (на 10 МГц); -4,0 ДБ (на 50 МГц); -5,7 ДБ (на 100 МГц); -8 ДБ (на 180 МГц); -14 ДБ (на 400 МГц) Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 2/шт. |
| 43 | Кабель VGA VGA на VGA (Вилка–Розетка) | Кабель з двома VGA роз’ємами довжиною 4,6 м Імпеданс 75 Ом (коаксіальні). Зовнішній подвійний екран Алюмінієва фольга і луджена мідна оплітка. Зовнішня оболонка Коаксіальний кабель і окремі дроти: сірий ПВХ, діаметр 10 мм. Внутрішній екран фольга Mylar + луджена мідна оплетка Внутрішня оболонка Коаксіальні та кручені пари: ПВХ, різнокольоровий. Ізоляція Коаксіальні: Спінений поліетилен, товщина 1,95 мм. Виті пари: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Окремі дроти: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Провідник Коаксіальні, виті пари та окремі дроти: луджена мідь 26 AWG (0,48 мм, 0,19'') Згасання (на 30 м) -0,5 дБ (на 1 МГц); -1,3 ДБ (на 5 МГц); -1,9 ДБ (на 10 МГц); -4,0 ДБ (на 50 МГц); -5,7 ДБ (на 100 МГц); -8 ДБ (на 180 МГц); -14 ДБ (на 400 МГц) Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 10/шт. |
| 44 | Кабель VGA VGA на VGA (Вилка–Розетка) | Кабель з двома VGA роз’ємами довжиною 7,6 м Імпеданс 75 Ом (коаксіальні). Зовнішній подвійний екран Алюмінієва фольга і луджена мідна оплітка. Зовнішня оболонка Коаксіальний кабель і окремі дроти: сірий ПВХ, діаметр 10 мм. Внутрішній екран фольга Mylar + луджена мідна оплетка Внутрішня оболонка Коаксіальні та кручені пари: ПВХ, різнокольоровий. Ізоляція Коаксіальні: Спінений поліетилен, товщина 1,95 мм. Виті пари: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Окремі дроти: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Провідник Коаксіальні, виті пари та окремі дроти: луджена мідь 26 AWG (0,48 мм, 0,19'') Згасання (на 30 м) -0,5 дБ (на 1 МГц); -1,3 ДБ (на 5 МГц); -1,9 ДБ (на 10 МГц); -4,0 ДБ (на 50 МГц); -5,7 ДБ (на 100 МГц); -8 ДБ (на 180 МГц); -14 ДБ (на 400 МГц) Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 10/шт. |
| 45 | Кабель VGA VGA на VGA (Вилка–Розетка) | Кабель з двома VGA роз’ємами довжиною 10,6 м Імпеданс 75 Ом (коаксіальні). Зовнішній подвійний екран Алюмінієва фольга і луджена мідна оплітка. Зовнішня оболонка Коаксіальний кабель і окремі дроти: сірий ПВХ, діаметр 10 мм. Внутрішній екран фольга Mylar + луджена мідна оплетка Внутрішня оболонка Коаксіальні та кручені пари: ПВХ, різнокольоровий. Ізоляція Коаксіальні: Спінений поліетилен, товщина 1,95 мм. Виті пари: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Окремі дроти: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Провідник Коаксіальні, виті пари та окремі дроти: луджена мідь 26 AWG (0,48 мм, 0,19'') Згасання (на 30 м) -0,5 дБ (на 1 МГц) -1,3 ДБ (на 5 МГц); -1,9 ДБ (на 10 МГц); -4,0 ДБ (на 50 МГц); -5,7 ДБ (на 100 МГц); -8 ДБ (на 180 МГц); -14 ДБ (на 400 МГц) Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 5/шт. |
| 46 | Кабель VGA VGA на VGA (Вилка–Розетка) | Кабель з двома VGA роз’ємами довжиною15,2 м Імпеданс 75 Ом (коаксіальні). Зовнішній подвійний екран Алюмінієва фольга і луджена мідна оплітка. Зовнішня оболонка Коаксіальний кабель і окремі дроти: сірий ПВХ, діаметр 10 мм. Внутрішній екран фольга Mylar + луджена мідна оплетка Внутрішня оболонка Коаксіальні та кручені пари: ПВХ, різнокольоровий. Ізоляція Коаксіальні: Спінений поліетилен, товщина 1,95 мм. Виті пари: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Окремі дроти: спінений поліетилен, товщина 0,88 мм. Провідник Коаксіальні, виті пари та окремі дроти: луджена мідь 26 AWG (0,48 мм, 0,19'') Згасання (на 30 м) -0,5 дБ (на 1 МГц); -1,3 ДБ (на 5 МГц); -1,9 ДБ (на 10 МГц); -4,0 ДБ (на 50 МГц); -5,7 ДБ (на 100 МГц); -8 ДБ (на 180 МГц); -14 ДБ (на 400 МГц) Погонна ємність 57 пФ / м (виміряне на 1 кГц) Погонное опір провідника 148 Ом / км | 5/шт. |
| 47 | Кабель Power S-ATA, або еквівалент | Кабель для під’єднання внутрішнього накопичувача довжиною 0,5м | 100/шт. |
| 48 | Кабель інтерфейсний S-ATA 2.0, або еквівалент | Кабель для під’єднання внутрішнього накопичувача довжиною 0,5м | 100/шт. |
| 49 | Кабель інтерфейсний USB 2.0 1,8м, або еквівалент | Кабель для під’єднання зовнішніх пристроїів довжиною 1,8м | 50/шт. |
| 50 | Кабель інтерфейсний USB 2.0 3,0 м, або еквівалент | Кабель для під’єднання зовнішніх пристроїів довжиною 3,0м | 50/шт. |
| 51 | Кабель інтерфейсний USB 2.0 5,0 м, або еквівалент | Кабель для під’єднання зовнішніх пристроїів довжиною 5,0 м | 10/шт. |
| 52 | Кабель подовжувач USB 2.0 1,8м, або еквівалент | - | 100/шт. |
| 53 | Кабель подовжувач USB 2.0 5,0м, або еквівалент | - | 10/шт. |

Лот 2

| № | Найменування | Кількість м./шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шнур ШВВП 2*0,75, або еквівалент | 1500/м |
| 2 | Шнур ШВВП 2*1,5 , або еквівалент | 2000/м |
| 3 | ВВП 3х1,5, або еквівалент | 2500/м |
| 4 | ВВП 3х2,5, або еквівалент | 2500/м |
| 5 | ПВС 3х1,5, або еквівалент | 2500/м |
| 6 | ПВС 3х2,5, або еквівалент | 2500/м |
| 7 | ПВС 3х4, або еквівалент | 500/м |
| 8 | ПВС 5х2,5, або еквівалент | 2000/м |
| 9 | ПВС 5х4, або еквівалент | 500/м |
| 10 | ПВС 5х6, або еквівалент | 100/м |
| 11 | ПВС 5х25, або еквівалент | 50/м |
| 12 | АППВ 3х2,5, або еквівалент | 3000/м |
| 13 | АПВ1х50, або еквівалент | 100/м |
| 14 | АВВГ 3х2,5, або еквівалент | 2000/м |
| 15 | АВВГ 5х6, або еквівалент | 100/м |
| 16 | ПВ 1х6, або еквівалент | 100/м |

Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

# ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю проводу та кабелю ізольованих (31.30.1) згідно технічними вимогами Замовника торгів.

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції (у тому числі ціна за одиницю) з урахуванням витрат на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) складає:

| № | Найменування (відповідно до технічних вимог) | Кількість | Одиниця вимірювання | Ціна за одиницю, грн. | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |
| Лот 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |

(таблиця заповнюється учасником щодо одного або обох лотів)

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.