Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №14 від 11 червня 2012 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2 м. Суми, III пусковий комплекс

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2012

ЗМІСТ

Розділ 1 Загальні положення ................................................................................................................ 3

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів …... 3

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів .......................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ....................................................... 8

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця .................................... 9

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 10

Додаток №1 Технічне завдання …………………………………………......................................... 13

Додаток №2 Форма конкурсної пропозиції .................................................................................... 232

Додаток №3 Пропозиції щодо залучення субпідрядників до виконання робіт .......................... 233

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Сумський державний університет |
| місцезнаходження | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Положій Анатолій Михайлович проректор з адміністративно-господарської роботи 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2 м. Суми, III пусковий комплекс |
| вид предмета закупівлі | роботи |
| місце, кількість, обсяг виконання робіт | м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| строк виконання робіт | 2012р. – 2014р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: "Не відкривати до 19 липня 2012 року до 11-00” |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме: документів згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів; конкурсної пропозиції (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів); договірної ціни; зведеного кошторисного розрахунку; пояснювальної записки; локальних кошторисів; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису; підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису. - документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації; - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 190 000,00 грн. (сто дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям: щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази: - довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору. щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору. щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів: - довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, предмет закупівлі, сума договору, термін виконання договору); щодо наявності фінансової спроможності: - оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. - копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам: щодо правомочності на укладення договору про закупівлю: - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення). щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури: - оригінал або нотаріально завірена копія довідки органу (підприємства), уповноваженого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів): - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів. щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту: - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); - копію ліцензії (учасника або субпідрядної організації) на виконання робіт (що підлягають ліцензуванню), визначених цією документацією; - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). - копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; - копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - копія паспорта (для фізичних осіб). Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів, а саме: - опис якісних та технічних характеристик основних будівельних та інших матеріалів, що будуть застосовуватися при виконанні робіт; - інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання робіт (вказати яких) (згідно Додатку №3 цієї документації конкурсних торгів). |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Не передбачається |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата 19 липня 2012р. до 10-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 19 липня 2012 р. Час об 11.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до “Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)”. Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці (ознайомлення з проектно-кошторисною документацією здійснюється за місцем знаходження Замовника). Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та на магнітному носії у відповідному програмному комплексі. Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Підрядник зобов’язується виконати роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2 м. Суми, III пусковий комплекс (далі - роботи), а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Строки виконання робiт встановлюються Договором пiдряду. Планований ліміт фінансування на визначений період та обсяг бюджетних зобов’язань за договором встановлюються відповідно до наявних бюджетних асигнувань, про що укладається додаткова угода. Річний обсяг робіт, послідовність виконання кожного виду робіт та строки їх виконання визначає Замовник, відповідно до бюджетних асигнувань. Передача робіт Замовнику відбувається поетапно і оформляється шляхом підписання акту приймання - передачі виконаних робіт. Повна оплата робіт здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт та надходження коштів відповідно до асигнувань загального (спеціального) фонду Державного бюджету. За домовленістю сторін за наявності відповідних асигнувань оплата може здійснюватися поетапно згідно актів виконаних робіт протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт. Обсяг закупівлі робіт може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків. Ціна договору може бути зменшенна за згодою сторін. У разі зміни ліміту фінансування Замовник має право скоригувати річний обсяг робіт, який повинен бути виконаний Підрядником, про що укладається додаткова угода. Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт на придбання і постачання необхідних матеріалів. Договірна ціна є періодичною. На обсяги робіт 2012 року встановлюється тверда договірна ціна. По закінченні періоду, в якому діяла тверда ціна в складі періодичної договірної ціни, вартість залишків робіт може уточнюватись з подальшим встановленням твердої ціни на весь залишок або його частину в межах ціни договору. Замовник має право: вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником чи замовником; вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень; вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим; вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши пiдряднику виконану частину робiт на підставі акту фактично виконаних робіт. iнiцiювати розірвання договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матерiальних цінностей, що належать замовнику. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення показникiв, визначених у пpоектнiй документацiї, та можливість їx експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк на роботи становить 10 років, з дня прийняття об’єкта замовником, та продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків за які відповідає Підрядник. Виявлені протягом гарантійного строку недоробки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок. За порушення з вини Підрядника строків виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Збитки пiдлягають відшкодуванню у повному розмiрi незалежно вiд стягнення неустойки. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості робіт. Умови договору є незмінними після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством, договором. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

Технічне завдання

Проектно-кошторисна документація

|  | Форма № 1 |
| --- | --- |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19173,286 тис.грн. |
| У тому числі зворотних сум 3,750 тис.грн. |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА |
| Добудова науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Складений в поточних цінах станом на | 18 травня 2012 р. |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, об”єктів, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | Інші витрати, тис.грн. | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. |
|  |  |  | будівельних робіт | монтажних робіт | устаткування, меблів та інвентарю |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-1 | Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. | 7873,676 | 1297,864 | 3159,270 | - | 12330,810 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 2: | 7873,676 | 1297,864 | 3159,270 | - | 12330,810 |
|  |  | Глава 3. Об'єкти пiдсобного та обслуговувального призначення |  |  |  |  |  |
| 2 | 3-1 | Приміщення охорони автостоянки | 190,174 | 9,558 | - | - | 199,732 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 3: | 190,174 | 9,558 | - | - | 199,732 |
|  |  | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства |  |  |  |  |  |
| 3 | 4-1 | Кабельна лінія 0,22 кВ | 24,958 | 11,134 | - | - | 36,092 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 4: | 24,958 | 11,134 | - | - | 36,092 |
|  |  | Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-1 | Проїзди. | 1291,502 | - | - | - | 1291,502 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 5: | 1291,502 | - | - | - | 1291,502 |
|  |  | Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-1 | Благоустрій теріторії | 544,899 | 18,164 | 8,131 | - | 571,194 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 7: | 544,899 | 18,164 | 8,131 | - | 571,194 |
|  |  | Разом по главах 1-7: | 9925,209 | 1336,720 | 3167,401 | - | 14429,330 |
|  |  | Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди |  |  |  |  |  |
| 6 | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.14 | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд виробничого та допомiжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом) | 21,428 | 3,571 | - | - | 24,999 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 8: | 21,428 | 3,571 | - | - | 24,999 |
|  |  | Разом по главах 1-8: | 9946,637 | 1340,291 | 3167,401 | - | 14454,329 |
|  |  | Глава 9. Iншi роботи та витрати |  |  |  |  |  |
| 7 | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.2.10 | Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод (0,8Х1,1)% | 87,530 | 11,795 | - | - | 99,325 |
| 8 | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.2.10.10 | Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у літній перiод просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 С | 26,856 | 3,619 | - | - | 30,475 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 9: | 114,386 | 15,414 | - | - | 129,800 |
|  |  | Разом по главах 1-9: | 10061,023 | 1355,705 | 3167,401 | - | 14584,129 |
|  |  | Глава 10. Утримання служби замовника i авторський нагляд |  |  |  |  |  |
| 9 | ДБН Д.1.1-1- 2000 Додаток Б п.50 | Здiйснення авторського нагляду | - | - | - | 18,000 | 18,000 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 10: | - | - | - | 18,000 | 18,000 |
|  |  | Глава 12. Проектнi та вишукувальнi роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | ДБН Д.1.1-1- 2000 Додаток Б п.55 | Кошторисна вартiсть проектних робiт | - | - | - | 20,730 | 20,730 |
| 11 | Зміна №7 до ДБН Д.1.1-7- 2000, Наказ Мінрегіонбуду №62 від 1.06.2011. | Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї | - | - | - | 12,000 | 12,000 |
|  |  | ----------------------------------------------------------------------------------- - | ------------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | ------------------- |
|  |  | Разом по главi 12: | - | - | - | 32,730 | 32,730 |
|  |  | Разом по главах 1-12: | 10061,023 | 1355,705 | 3167,401 | 50,730 | 14634,859 |
|  | ДБН Д.1.1.1- 2000 п.3.1.18 | Кошторисний прибуток | 326,148 | 74,837 | - | - | 400,985 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.18.4 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | - | - | - | 164,358 | 164,358 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п 3.1.19 | Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва | 201,220 | 27,114 | 63,348 | 1,015 | 292,697 |
|  | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами | 303,054 | 40,836 | 140,949 | - | 484,839 |
|  |  | Разом | 10891,445 | 1498,492 | 3371,698 | 216,103 | 15977,738 |
|  |  | Разом крiм ПДВ | 10891,445 | 1498,492 | 3371,698 | 216,103 | 15977,738 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.3.1.22 | Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) | - | - | - | 3195,548 | 3195,548 |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 10891,445 | 1498,492 | 3371,698 | 3411,651 | 19173,286 |
|  |  | Зворотнi суми у тому числi: | - | - | - | - | 3,750 |
|  | ДБН Д.1.1-1- 2000 п.2.8.18.1 | - вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %) | - | - | - | - | 3,750 |
| Локальний кошторис № 2-1-1 |
| на загально-будівельні роботи |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 6625,398 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № СБП-2012-10-01-АБ |  | Кошторисна трудомісткість | 74,457 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 1537,833 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки стiн iз цегли 10м3 | 8,1 | 3321,07 1813,31 | 1507,76 492,68 | 26901 | 14688 | 12213 3991 | 98,07 23,40 | 794 190 |
| 2 | Р5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок м3 | 25,2 | 175,10 135,73 | 39,37 19,09 | 4413 | 3420 | 993 481 | 8,06 0,95 | 203 24 |
| 3 | Е46-27-3 | Пробивання прорiзiв в газобетонних перегородках м3 | 1,71 | 523,02 340,01 | 183,01 56,74 | 894 | 581 | 313 97 | 17,49 2,80 | 30 5 |
| 4 | Е46-27-3 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 | 2,46 | 523,02 340,01 | 183,01 56,74 | 1287 | 836 | 451 140 | 17,49 2,80 | 43 7 |
| 5 | Е46-27-2 | Пробивання прорізів в залізобетонних стінах м3 | 7,2 | 1562,69 763,41 | 799,28 247,80 | 11251 | 5497 | 5754 1784 | 39,27 12,21 | 283 88 |
| 6 | Е46-68-1 | Різання горизонтальної поверхні бетонної стінової панелі нарізчиком, глибина різання 200 мм 1 м різ. | 15,3 | 422,30 27,37 | 25,77 0,50 | 6461 | 419 | 394 8 | 1,39 0,02 | 21 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Е46-68-2 к=15 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком (+150 мм) 1 м різ. | 15,3 | 299,24 11,52 | 10,85 0,21 | 4578 | 176 | 166 3 | 0,59 0,01 | 9 - |
| 8 | Е46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 м3 | 17,19 | 1121,73 446,35 | 22,62 7,87 | 19283 | 7673 | 389 135 | 24,14 0,43 | 415 7 |
| 9 | Е7-44-10 к=0,8 | Демонтаж перемичок залізобетонних 100шт | 0,03 | 1152,31 325,68 | 826,63 262,69 | 35 | 10 | 25 8 | 17,17 13,07 | 1 - |
| 10 | Е46-41-1 | Розбирання підлоги з бетону м3 | 9,72 | 411,79 250,06 | 161,73 50,14 | 4003 | 2431 | 1572 487 | 12,70 2,47 | 123 24 |
| 11 | Е9-21-2 к=0,7 | Демонтаж монорейок прямолінійних із двотавра N36 на висоті до 25 м 100м | 0,84 | 11981,95 3190,39 | 8791,35 2914,73 | 10065 | 2680 | 7385 2448 | 160,16 123,78 | 135 104 |
| 12 | Е46-19-1 | Демонтаж кріплення монорельса т | 0,72 | 505,83 297,70 | 131,79 43,66 | 364 | 214 | 95 31 | 16,25 2,06 | 12 1 |
| 13 | Е20-28-3 к=0,7 | Демонтаж металевих дверей і воріт шт | 4 | 76,20 52,69 | 23,51 4,75 | 305 | 211 | 94 19 | 2,38 0,26 | 10 1 |
| 14 | Е8-36-1 | Установлення й розбирання внутрiшнiх iнвентарних трубчастих риштувань при висотi примiщень до 6 м 100м2 гп | 1,89 | 3547,21 2076,42 | __-__ - | 6704 | 3924 | __-__ - | 110,92 - | 210 - |
| 15 | Е8-36-2 | Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень 100м2 гп | 1,89 | 2343,73 1472,89 | __-__ - | 4430 | 2784 | __-__ - | 78,68 - | 149 - |
| 16 | Р20-44-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 100 т | 0,9345 | 647,81 51,60 | 596,21 189,37 | 605 | 48 | 557 177 | 3,31 8,55 | 3 8 |
| 17 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км т | 93,45 | 35,60 -- | 35,60 4,14 | 3327 | - | 3327 387 | __-__ 0,22 | __-__ 21 |
|  |  | ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Р5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок м3 | 18,3 | 175,10 135,73 | 39,37 19,09 | 3204 | 2484 | 720 349 | 8,06 0,95 | 147 17 |
| 19 | Е46-27-3 | Пробивання прорiзiв в газобетонних перегородках м3 | 1,44 | 523,02 340,01 | 183,01 56,74 | 753 | 490 | 263 82 | 17,49 2,80 | 25 4 |
| 20 | Е46-27-3 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 | 3,81 | 523,02 340,01 | 183,01 56,74 | 1993 | 1295 | 698 216 | 17,49 2,80 | 67 11 |
| 21 | Е46-22-1 | Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 м3 | 1,17 | 1121,73 446,35 | 22,62 7,87 | 1312 | 522 | 26 9 | 24,14 0,43 | 28 - |
| 22 | Е46-27-2 | Пробивання прорізів в залізобетонних стінах м3 | 3,9 | 1562,69 763,41 | 799,28 247,80 | 6094 | 2977 | 3117 966 | 39,27 12,21 | 153 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Р20-44-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 100 т | 0,4719 | 647,81 51,60 | 596,21 189,37 | 306 | 24 | 282 89 | 3,31 8,55 | 2 4 |
| 24 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км т | 47,19 | 35,60 -- | 35,60 4,14 | 1680 | - | 1680 195 | __-__ 0,22 | __-__ 11 |
|  |  | ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Р5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок м3 | 8,1 | 175,10 135,73 | 39,37 19,09 | 1418 | 1099 | 319 155 | 8,06 0,95 | 65 8 |
| 26 | Е46-27-3 | Пробивання прорiзiв в газобетонних перегородках м3 | 2,1 | 523,02 340,01 | 183,01 56,74 | 1098 | 714 | 384 119 | 17,49 2,80 | 37 6 |
| 27 | Е46-27-3 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 | 1,8 | 523,02 340,01 | 183,01 56,74 | 941 | 612 | 329 102 | 17,49 2,80 | 31 5 |
| 28 | Р20-44-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 100 т | 0,2193 | 647,81 51,60 | 596,21 189,37 | 142 | 11 | 131 42 | 3,31 8,55 | 1 2 |
| 29 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км т | 21,93 | 35,60 -- | 35,60 4,14 | 781 | - | 781 91 | __-__ 0,22 | __-__ 5 |
|  |  | Роботи для улаштування віконних прорізів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Е12-18-5 к=0,8 | Розбирання утеплювача 100м2 | 0,0648 | 676,11 676,11 | __-__ - | 44 | 44 | __-__ - | 37,92 - | 2 - |
| 31 | Е12-20-3 к=0,8 | Розбирання паробар'єру 100м2 | 0,0648 | 172,80 172,80 | __-__ - | 11 | 11 | __-__ - | 8,78 - | 1 - |
| 32 | Е12-20-3 к=0,8 | Розбирання вітробар'єру 100м2 | 0,0648 | 172,80 172,80 | __-__ - | 11 | 11 | __-__ - | 8,78 - | 1 - |
| 33 | Е9-47-1 | Розбирання плит з композиту 100м2 | 0,25 | 735,21 735,21 | __-__ - | 184 | 184 | __-__ - | 38,27 - | 10 - |
| 34 | Е46-27-2 | Пробивання прорізів в залізобетонних стінах м3 | 2,26 | 1562,69 763,41 | 799,28 247,80 | 3532 | 1725 | 1807 560 | 39,27 12,21 | 89 28 |
| 35 | Е9-75-1 | Переробка демонтованих касет т | 0,011 | 5429,63 5252,46 | 158,97 85,65 | 60 | 58 | 2 1 | 257,60 3,12 | 3 - |
| 36 | Е8-6-7 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м м3 | 0,19 | 831,94 132,93 | 72,40 27,02 | 158 | 25 | 14 5 | 6,92 1,32 | 1 - |
| 37 | Е9-47-1 | Облицювання стін плитами з композиту 100м2 | 0,2145 | 925,62 919,01 | 6,61 1,21 | 199 | 197 | 2 - | 47,84 0,07 | 10 - |
| 38 | & С121-258- 1 варіант 2 | Плити облицювальні з композиту м2 | 3,65 | 212,68 -- | __-__ - | 776 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | & С130-481- 1 | Направляюча ТМ-50 м | 1,149 | 55,10 -- | __-__ - | 63 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | & С1110-89- 1 | Кронштейни KL150 шт | 3120 | 12,91 -- | __-__ - | 40279 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | & С111- 1851-1 варіант 1 | Дюбель шт | 37 | 0,71 -- | __-__ - | 26 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | & С111- 1851-1 | Дюбель-зонт шт | 12 | 1,22 -- | __-__ - | 15 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | & С111- 1851-1 варіант 2 | Кутник для кріплення шт | 40 | 7,36 -- | __-__ - | 294 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | Е12-15-1 | Улаштування відкосів та відливів 100м2 | 0,0344 | 2455,47 2455,47 | __-__ - | 84 | 84 | __-__ - | 132,80 - | 5 - |
| 45 | & С121-258- 1 варіант 3 | Відкоси та відливи з композиту м2 | 3,44 | 212,68 -- | __-__ - | 732 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & С111-146- 6-2 варіант 1 | Саморізи з свердлом шт | 248 | 0,11 -- | __-__ - | 27 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | Е8-35-2 | Установлення i розбирання зовнiшнiх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт 100м2 вп | 0,455 | 2586,50 1286,63 | __-__ - | 1177 | 585 | __-__ - | 68,73 - | 31 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 172300 | 58744 | 44283 13177 |  | 3150 628 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 69273 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 71921 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 59106 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 445 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 14385 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 231406 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Землянi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Р1-1-1 | Розробка грунту всерединi будiвлi під фундаменти ФМ 100м3 | 0,27 | 16021,14 13900,19 | 7,04 2,80 | 4326 | 3753 | 2 1 | 787,10 0,15 | 213 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Р1-6-1 | Навантаження грунту вручну на автомобiлi- самоскиди 100м3 | 0,1245 | 2908,22 2908,22 | __-__ - | 362 | 362 | __-__ - | 183,60 - | 23 - |
| 50 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км т | 20,543 | 26,84 -- | 26,84 4,14 | 551 | - | 551 85 | __-__ 0,22 | __-__ 5 |
| 51 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 | 0,01245 | 839,05 77,80 | 755,66 184,31 | 10 | 1 | 9 2 | 4,62 6,83 | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 5249 | 4116 | 562 88 |  | 236 5 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 571 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4204 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3279 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 761 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 8528 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВІСІ 12-15, К-М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фундаменти монолітні ФМ-1 - 1 шт., ФМ-2 - 2 шт., ФМ-3 - 1 шт., ФМ-4 - 3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм 100м3 | 0,02052 | 84497,17 3296,43 | 1976,45 630,74 | 1734 | 68 | 41 13 | 195,75 24,86 | 4 1 |
| 53 | ЕД6-50-1 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення, об'єм конструкцій, м3 до 3 100м3 | 0,07104 | 10044,11 5312,14 | 280,44 103,83 | 714 | 377 | 20 7 | 276,53 4,62 | 20 - |
| 54 | ЕД6-63-1 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи з арматурою у виглядi плоских сiток, дiаметр арматури, мм до 6 т | 0,005652 | 1126,51 994,49 | 106,75 44,00 | 6 | 6 | 1 - | 49,33 2,25 | __-__ - |
| 55 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,001636 2 | 8100,32 -- | __-__ - | 13 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм т | 0,004072 32 | 8678,66 -- | __-__ - | 35 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | ЕД6-63-3 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи з арматурою у виглядi плоских сiток, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 т | 0,039648 | 602,48 511,55 | 67,41 26,97 | 24 | 20 | 3 1 | 25,68 1,33 | 1 - |
| 58 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм т | 0,016628 64 | 8413,46 -- | __-__ - | 140 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм т | 0,023415 84 | 8515,46 -- | __-__ - | 199 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | ЕД6-65-1 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Масиви, окремі фундаменти і плитні основи, об'єм конструкцій, м3 до 3 100м3 | 0,07104 | 78929,86 1302,91 | 2395,79 887,00 | 5607 | 93 | 170 63 | 69,60 39,47 | 5 3 |
| 61 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т | 0,062832 | 13614,37 1655,93 | 374,84 110,15 | 855 | 104 | 24 7 | 84,10 4,42 | 5 - |
| 62 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,0264 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 7 | 3 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 63 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,0264 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 22 | 4 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |
|  |  | Підготовка під цегляні перегородки 1,2,3, поверхів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм 100м3 | 0,732 | 84497,17 3296,43 | 1976,45 630,74 | 61852 | 2413 | 1447 462 | 195,75 24,86 | 143 18 |
| 65 | Е6-11-10 | Армування підготовки т | 0,45 | 853,71 323,11 | 315,34 86,25 | 384 | 145 | 142 39 | 16,82 3,56 | 8 2 |
| 66 | С124-30 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм т | 0,45 | 9246,02 -- | __-__ - | 4161 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | Е8-4-2 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 1 шар 100м2 | 1,224 | 6178,69 444,80 | 146,31 50,90 | 7563 | 544 | 179 62 | 22,59 2,75 | 28 3 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. | 83316 | 3777 | 2027 654 |  | 214 27 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 77512 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4431 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3744 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 29 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 937 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3, грн. | 87060 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Е8-7-5 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 | 4,812 | 12393,98 3854,19 | 729,53 269,62 | 59640 | 18546 | 3510 1297 | 191,18 13,35 | 920 64 |
| 69 | Е46-28-2 | Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до 25 см 10м2 | 0,072 | 2078,35 1167,57 | 910,78 282,37 | 150 | 84 | 66 20 | 60,06 13,91 | 4 1 |
| 70 | Е46-31-2 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 50 см2 100м | 0,108 | 1214,91 644,61 | 570,30 176,81 | 131 | 70 | 61 19 | 32,36 8,71 | 3 1 |
| 71 | Е46-22-1 | Закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 м3 | 1,68 | 1121,73 446,35 | 22,62 7,87 | 1885 | 750 | 38 13 | 24,14 0,43 | 41 1 |
| 72 | Е46-33-7 | Закладення цеглою гнiзд, борозен м3 | 0,06 | 1534,46 841,50 | 26,86 9,34 | 92 | 50 | 2 1 | 47,65 0,51 | 3 - |
| 73 | Е46-27-3 | Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 | 2,328 | 523,02 340,01 | 183,01 56,74 | 1218 | 792 | 426 132 | 17,49 2,80 | 41 7 |
|  |  | ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Е8-7-5 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 | 3,732 | 12393,98 3854,19 | 729,53 269,62 | 46254 | 14384 | 2723 1006 | 191,18 13,35 | 713 50 |
| 75 | Е46-28-2 | Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до 25 см 10м2 | 0,048 | 2078,35 1167,57 | 910,78 282,37 | 100 | 56 | 44 14 | 60,06 13,91 | 3 1 |
| 76 | Е46-31-2 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 50 см2 100м | 0,108 | 1214,91 644,61 | 570,30 176,81 | 131 | 70 | 61 19 | 32,36 8,71 | 3 1 |
| 77 | Е46-33-7 | Закладення цеглою гнiзд, борозен м3 | 0,06 | 1534,46 841,50 | 26,86 9,34 | 92 | 50 | 2 1 | 47,65 0,51 | 3 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Е8-7-5 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 | 2,268 | 12393,98 3854,19 | 729,53 269,62 | 28110 | 8741 | 1655 611 | 191,18 13,35 | 434 30 |
| 79 | Е46-28-2 | Влаштування нiш в цегляних стiнах глибиною до 25 см 10м2 | 0,024 | 2078,35 1167,57 | 910,78 282,37 | 50 | 28 | 22 7 | 60,06 13,91 | 1 - |
| 80 | Е46-31-2 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 50 см2 100м | 0,036 | 1214,91 644,61 | 570,30 176,81 | 44 | 23 | 21 6 | 32,36 8,71 | 1 - |
| 81 | Е46-22-1 | Закладення прорiзiв в цегляних стiнах при об'ємi кладки в одному мiсцi до 5 м3 м3 | 2,76 | 1121,73 446,35 | 22,62 7,87 | 3096 | 1232 | 62 22 | 24,14 0,43 | 67 1 |
| 82 | Е46-33-7 | Закладення цеглою гнiзд, борозен м3 | 0,024 | 1534,46 841,50 | 26,86 9,34 | 37 | 20 | 1 - | 47,65 0,51 | 1 - |
|  |  | ВІДМІТКА 9.900 У ВІСЯХ 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Е8-7-5 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 | 0,396 | 12393,98 3854,19 | 729,53 269,62 | 4908 | 1526 | 289 107 | 191,18 13,35 | 76 5 |
|  |  | ВУЗОЛ приєднання нових перегородок до існуючої колони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Е8-12-1 | Армування мурування перегородок т | 0,0534 | 10257,21 1754,58 | 89,17 32,75 | 548 | 94 | 5 2 | 89,11 1,64 | 5 - |
| 85 | Е6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т | 0,93585 | 17313,05 5653,00 | 63,93 19,99 | 16202 | 5290 | 60 19 | 287,10 1,10 | 269 1 |
| 86 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,376 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 94 | 41 | 4 1 | 4,78 0,07 | 2 - |
| 87 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,376 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 307 | 62 | 7 1 | 7,24 0,16 | 3 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. | 163089 | 51909 | 9059 3298 |  | 2593 163 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 102121 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 55207 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 44590 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 331 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10692 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4, грн. | 207679 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Душові кабіни і санвузли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фрагмент 5 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пісуарні кабіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 | 0,1032 | 8432,06 7544,45 | 353,31 121,13 | 870 | 779 | 36 13 | 345,60 6,02 | 36 1 |
| 89 | & С126- 1168-1 варіант 5 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП (еквівалент) м2 | 10,32 | 639,45 -- | __-__ - | 6599 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Туалетні кабіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 | 0,5515 | 8432,06 7544,45 | 353,31 121,13 | 4650 | 4161 | 195 67 | 345,60 6,02 | 191 3 |
| 91 | & С126- 1168-1 варіант 5 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП (еквівалент) м2 | 55,15 | 639,45 -- | __-__ - | 35266 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Фрагмент 8 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Душові кабіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 | 0,696 | 8432,06 7544,45 | 353,31 121,13 | 5869 | 5251 | 246 84 | 345,60 6,02 | 241 4 |
| 93 | & С126- 1168-1 варіант 5 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП (еквівалент) м2 | 69,6 | 639,45 -- | __-__ - | 44506 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | 2 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фрагмент 5 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пісуарні кабіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 | 0,1032 | 8432,06 7544,45 | 353,31 121,13 | 870 | 779 | 36 13 | 345,60 6,02 | 36 1 |
| 95 | & С126- 1168-1 варіант 5 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП (еквівалент) м2 | 10,32 | 639,45 -- | __-__ - | 6599 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Туалетні кабіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 | 0,5515 | 8432,06 7544,45 | 353,31 121,13 | 4650 | 4161 | 195 67 | 345,60 6,02 | 191 3 |
| 97 | & С126- 1168-1 варіант 5 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП (еквівалент) м2 | 55,15 | 639,45 -- | __-__ - | 35266 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | 3 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фрагмент 5 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пісуарні кабіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 | 0,1032 | 8432,06 7544,45 | 353,31 121,13 | 870 | 779 | 36 13 | 345,60 6,02 | 36 1 |
| 99 | & С126- 1168-1 варіант 5 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП (еквівалент) м2 | 10,32 | 639,45 -- | __-__ - | 6599 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Туалетні кабіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Е9-36-2 | Монтаж перегородок звукоiзоляцiйних з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 | 0,5515 | 8432,06 7544,45 | 353,31 121,13 | 4650 | 4161 | 195 67 | 345,60 6,02 | 191 3 |
| 101 | & С126- 1168-1 варіант 5 | Перегородка iз алюмiнiєвих сплавiв заповнена ламінованим ДСП (еквівалент) м2 | 55,15 | 639,45 -- | __-__ - | 35266 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. | 192530 | 20071 | 939 324 |  | 922 16 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 171520 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 20395 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 13958 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2662 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5, грн. | 206488 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Перемички |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт | 0,11 | 1662,16 407,10 | 1115,31 410,39 | 183 | 45 | 123 45 | 21,46 20,45 | 2 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | К582821-554 С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 6 | 36,63 -- | __-__ - | 220 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 104 | К582821-561 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 5 | 51,16 -- | __-__ - | 256 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 105 | Р3-48-1 | Улаштування перемичок iз металевих балок т | 0,1085 | 4775,39 3472,49 | 202,26 62,21 | 518 | 377 | 22 7 | 196,63 3,05 | 21 - |
| 106 | С111-1837 варіант 1 | Швелери N12 т | 0,088649 6 | 9876,01 -- | __-__ - | 876 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 107 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм т | 0,017888 | 9146,41 -- | __-__ - | 164 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 108 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,001497 6 | 10224,60 -- | __-__ - | 15 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 109 | С111-1390 | Шпильки оцинкованi стяжнi, дiаметр рiзьби 12 мм, довжина 300 мм т | 0,004222 4 | 10466,30 -- | __-__ - | 44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 110 | С111-1848-П | Болти,гайки, шайби т | 0,000582 4 | 17053,07 -- | __-__ - | 10 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 111 | Р9-21-1 | Обрамлення отворів кутовою сталлю м | 7,6 | 56,25 55,72 | __-__ - | 428 | 423 | __-__ - | 2,83 - | 22 - |
| 112 | С111-1828 | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки Ст3сп, ширина поличок 50-56 мм т | 0,0304 | 10385,80 -- | __-__ - | 316 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 113 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,01632 | 10224,60 -- | __-__ - | 167 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 114 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,064 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 16 | 7 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 115 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,064 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 52 | 11 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |
|  |  | ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт | 0,12 | 1662,16 407,10 | 1115,31 410,39 | 199 | 49 | 134 49 | 21,46 20,45 | 3 2 |
| 117 | К582821-554 С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 9 | 36,63 -- | __-__ - | 330 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 118 | К582821-561 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 3 | 51,16 -- | __-__ - | 153 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Р3-48-1 | Улаштування перемичок iз металевих балок т | 0,03552 | 4775,39 3472,49 | 202,26 62,21 | 170 | 123 | 7 2 | 196,63 3,05 | 7 - |
| 120 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм т | 0,034507 2 | 9146,41 -- | __-__ - | 316 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 121 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,002433 6 | 10224,60 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 122 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,015 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 4 | 2 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 123 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,015 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 12 | 2 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |
| 124 | Е6-18-9 | Улаштування перемичок 100м3 | 0,0016 | 159360,48 35558,64 | 8768,33 2698,40 | 255 | 57 | 14 4 | 1899,50 114,82 | 3 - |
| 125 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,00537 | 8100,32 -- | __-__ - | 43 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 126 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм т | 0,0117 | 8515,46 -- | __-__ - | 100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт | 0,09 | 1662,16 407,10 | 1115,31 410,39 | 150 | 37 | 100 37 | 21,46 20,45 | 2 2 |
| 128 | К582821-554 С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 4 | 36,63 -- | __-__ - | 147 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 129 | К582821-561 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 4 | 51,16 -- | __-__ - | 205 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 130 | К582821-565 С1412-859 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 1 | 61,46 -- | __-__ - | 61 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 131 | Р3-48-1 | Улаштування перемичок iз металевих балок т | 0,06448 | 4775,39 3472,49 | 202,26 62,21 | 308 | 224 | 13 4 | 196,63 3,05 | 13 - |
| 132 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм т | 0,062753 6 | 9146,41 -- | __-__ - | 574 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 133 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,004305 6 | 10224,60 -- | __-__ - | 44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 134 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,027 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 7 | 3 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,027 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 22 | 4 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |
| 136 | Е6-18-9 | Улаштування перемичок 100м3 | 0,0036 | 159360,48 35558,64 | 8768,33 2698,40 | 574 | 128 | 32 10 | 1899,50 114,82 | 7 - |
| 137 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,00842 | 8100,32 -- | __-__ - | 68 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 138 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм т | 0,0117 | 8515,46 -- | __-__ - | 100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 139 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 14 мм т | 0,01452 | 8615,89 -- | __-__ - | 125 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн. | 7257 | 1492 | 447 158 |  | 80 6 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5318 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1650 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1381 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 343 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6, грн. | 8638 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Обрамлення прорізів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проріз П-1-6 місць; П-2-2 місця; П-3-1 місце; П-4- 1 місце; П-5-1 місце; П-6-2 місця |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Е7-69-1 | Обрамлення дверних прорiзiв у стінах і перегородках металевими швелерами 100шт | 0,13 | 8602,40 7366,46 | 251,38 81,58 | 1118 | 958 | 33 11 | 365,40 4,42 | 48 1 |
| 141 | С111-1840 варіант 1 | Швелери металевi т | 2,521633 8 | 9241,00 -- | __-__ - | 23302 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 142 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 1,009 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 253 | 111 | 12 1 | 4,78 0,07 | 5 - |
| 143 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 1,009 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 824 | 166 | 19 3 | 7,24 0,16 | 7 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн. | 25497 | 1235 | 64 15 |  | 60 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 24198 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1250 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 969 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 222 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7, грн. | 26466 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВІДМІТКА 0.000 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Е10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 100м2 | 0,3297 | 6568,49 2829,44 | 2324,57 847,04 | 2166 | 933 | 766 279 | 142,04 35,70 | 47 12 |
| 145 | Е10-26-2 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу бiльше 3 м2 100м2 | 0,063 | 5430,24 2580,56 | 1867,49 677,71 | 342 | 163 | 118 43 | 126,56 29,27 | 8 2 |
| 146 | Е10-40-1 | Установлення i крiплення наличникiв 100м | 1,764 | 987,89 218,28 | 6,36 2,21 | 1743 | 385 | 11 4 | 12,36 0,12 | 22 - |
| 147 | С123-198-1 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1, 59 м2 м2 | 3,18 | 574,88 -- | __-__ - | 1828 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 148 | & С123-198- 2-6 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9 індивідуальні м2 | 10,8 | 550,08 -- | __-__ - | 5941 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 149 | & С123-198- 3-3 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 24-9 індивідуальні м2 | 10,8 | 518,46 -- | __-__ - | 5599 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 150 | С123-205 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї двопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2, 63 м2 м2 | 8,19 | 560,28 -- | __-__ - | 4589 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | & С123-205- 3-2 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні з глухим полотном, ДГ 21-15 індивідуальні м2 | 6,3 | 523,56 -- | __-__ - | 3298 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 152 | С111-889 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних комплект | 13 | 153,04 -- | __-__ - | 1990 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 153 | С111-890 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, двопольних комплект | 5 | 173,45 -- | __-__ - | 867 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 154 | & С111-955- 1 варіант 1 | Упор дверний шт | 4 | 28,39 -- | __-__ - | 114 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 155 | & С111-961- 1-П | Важіль для відкривання шт | 4 | 273,76 -- | __-__ - | 1095 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 156 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 18 | 44,19 -- | __-__ - | 795 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 157 | Е15-165-4 | Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних заповнень дверних прорiзiв 100м2 | 0,9425 | 3285,26 2738,68 | 3,53 1,23 | 3096 | 2581 | 3 1 | 139,09 0,07 | 131 - |
| 158 | Е9-53-1 | Монтаж дверей металевих протиударних засклених т | 0,312 | 2726,72 2428,85 | 230,43 77,28 | 851 | 758 | 72 24 | 131,36 4,18 | 41 1 |
| 159 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 2 | 44,19 -- | __-__ - | 88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 160 | & С111- 1477-5-3 | Саморізи ПШ шт | 16 | 0,36 -- | __-__ - | 6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 161 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт | 16 | 9,88 -- | __-__ - | 158 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 162 | & С1545-44- 1-Д | Дюбель забивний шт | 16 | 0,92 -- | __-__ - | 15 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 163 | & С121-250- 3-А | Двері металеві протиударні шт | 2 | 2138,62 -- | __-__ - | 4277 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 164 | Е15-206-1 | Скління дверних одинарних полотен армованим склом 100м2 | 0,0624 | 12086,21 2638,89 | 44,98 21,13 | 754 | 165 | 3 1 | 142,72 1,18 | 9 - |
| 165 | Е10-21-2 | Установлення залізних виробів дверних 100шт | 0,02 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | 27 | 27 | __-__ - | 70,31 0,43 | 1 - |
| 166 | С111-961 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмiнiєвому корпусi шт | 2 | 275,67 -- | __-__ - | 551 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,1248 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 31 | 14 | 1 - | 4,78 0,07 | 1 - |
| 168 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,1248 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 102 | 21 | 2 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 169 | Е9-53-1 | Монтаж дверей металевих протипожежних т | 0,453 | 2726,72 2428,85 | 230,43 77,28 | 1235 | 1100 | 104 35 | 131,36 4,18 | 60 2 |
| 170 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 4 | 44,19 -- | __-__ - | 177 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 171 | & С111- 1477-5-3 | Саморізи ПШ шт | 32 | 0,36 -- | __-__ - | 12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 172 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт | 32 | 9,88 -- | __-__ - | 316 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 173 | & С1545-44- 1-Д | Дюбель забивний шт | 32 | 0,92 -- | __-__ - | 29 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 174 | & С121-250- 4 | Двері металеві протипожежні шт | 2 | 2725,99 -- | __-__ - | 5452 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 175 | & С121-250- 2-1 | Двері металеві протипожежніні 2х-польні шт | 2 | 3733,63 -- | __-__ - | 7467 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 176 | Е10-21-2 | Установлення залізних виробів дверних 100шт | 0,04 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | 54 | 53 | 1 - | 70,31 0,43 | 3 - |
| 177 | С111-961 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмiнiєвому корпусi шт | 4 | 275,67 -- | __-__ - | 1103 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 178 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,1812 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 45 | 20 | 2 - | 4,78 0,07 | 1 - |
| 179 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,1812 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 148 | 30 | 3 1 | 7,24 0,16 | 1 - |
| 180 | Е10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах 100м2 | 0,0546 | 3293,19 1616,52 | 1676,67 521,13 | 180 | 88 | 92 28 | 79,28 23,18 | 4 1 |
| 181 | & С123-204- 2-1 | Блоки дверні металопластикові м2 | 5,46 | 720,36 -- | __-__ - | 3933 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 182 | & С111-215- 2 | Монтажна піна шт | 2 | 44,19 -- | __-__ - | 88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 183 | & С111-146- 1 | Дюбель-шурупы с пробками шт | 20 | 1,31 -- | __-__ - | 26 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВІДМІТКА 3.300 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Е10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 100м2 | 0,4233 | 6568,49 2829,44 | 2324,57 847,04 | 2780 | 1198 | 984 359 | 142,04 35,70 | 60 15 |
| 185 | Е10-40-1 | Установлення i крiплення наличникiв 100м | 1,868 | 987,89 218,28 | 6,36 2,21 | 1845 | 408 | 12 4 | 12,36 0,12 | 23 - |
| 186 | С123-198-1 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1, 59 м2 м2 | 3,6 | 574,88 -- | __-__ - | 2070 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 187 | & С123-198- 2-6 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9 індивідуальні м2 | 12,6 | 550,08 -- | __-__ - | 6931 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 188 | & С123-198- 3-3 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 24-9 індивідуальні м2 | 8,64 | 518,46 -- | __-__ - | 4479 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 189 | С123-200-1 варіант 1 | Блоки двернi внутрiшнi однопольнi з глухим полотном, ДГ 24-8, індивідуальні м2 | 3,84 | 522,96 -- | __-__ - | 2008 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 190 | С123-205 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї двопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2, 63 м2 м2 | 10,92 | 560,28 -- | __-__ - | 6118 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 191 | С111-889 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних комплект | 16 | 153,04 -- | __-__ - | 2449 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 192 | С111-890 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, двопольних комплект | 5 | 173,45 -- | __-__ - | 867 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 193 | & С111-955- 1 варіант 1 | Упор дверний шт | 2 | 28,39 -- | __-__ - | 57 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 194 | & С111-961- 1-П | Важіль для відкривання шт | 2 | 273,76 -- | __-__ - | 548 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 195 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 21 | 44,19 -- | __-__ - | 928 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | Е15-165-4 | Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних заповнень дверних прорiзiв 100м2 | 1,016 | 3285,26 2738,68 | 3,53 1,23 | 3338 | 2782 | 4 1 | 139,09 0,07 | 141 - |
| 197 | Е9-53-1 | Монтаж дверей металевих протипожежних т | 0,23 | 2726,72 2428,85 | 230,43 77,28 | 627 | 559 | 53 18 | 131,36 4,18 | 30 1 |
| 198 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 2 | 44,19 -- | __-__ - | 88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 199 | & С111- 1477-5-3 | Саморізи ПШ шт | 16 | 0,36 -- | __-__ - | 6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 200 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт | 16 | 9,88 -- | __-__ - | 158 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 201 | & С1545-44- 1-Д | Дюбель забивний шт | 16 | 0,92 -- | __-__ - | 15 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 202 | & С121-250- 4 | Двері металеві протипожежні шт | 1 | 2725,99 -- | __-__ - | 2726 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 203 | & С121-250- 2-1 | Двері металеві протипожежніні 2х-польні шт | 1 | 3733,63 -- | __-__ - | 3734 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 204 | Е10-21-2 | Установлення залізних виробів дверних 100шт | 0,02 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | 27 | 27 | __-__ - | 70,31 0,43 | 1 - |
| 205 | С111-961 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмiнiєвому корпусi шт | 2 | 275,67 -- | __-__ - | 551 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 206 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,091 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 23 | 10 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 207 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,091 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 74 | 15 | 2 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 208 | Е10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах 100м2 | 0,0546 | 3293,19 1616,52 | 1676,67 521,13 | 180 | 88 | 92 28 | 79,28 23,18 | 4 1 |
| 209 | & С123-204- 2-1 | Блоки дверні металопластикові м2 | 5,46 | 720,36 -- | __-__ - | 3933 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 210 | & С111-215- 2 | Монтажна піна шт | 2 | 44,19 -- | __-__ - | 88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 211 | & С111-146- 1 | Дюбель-шурупы с пробками шт | 20 | 1,31 -- | __-__ - | 26 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВІДМІТКА 6.600 У ВІСЯХ 12-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Е10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 100м2 | 0,3297 | 6568,49 2829,44 | 2324,57 847,04 | 2166 | 933 | 766 279 | 142,04 35,70 | 47 12 |
| 213 | Е10-40-1 | Установлення i крiплення наличникiв 100м | 1,452 | 987,89 218,28 | 6,36 2,21 | 1434 | 317 | 9 3 | 12,36 0,12 | 18 - |
| 214 | & С123-198- 2-6 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9 індивідуальні м2 | 9 | 550,08 -- | __-__ - | 4951 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 215 | & С123-198- 3-3 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 24-9 індивідуальні м2 | 6,48 | 518,46 -- | __-__ - | 3360 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 216 | С123-200-1 варіант 1 | Блоки двернi внутрiшнi однопольнi з глухим полотном, ДГ 24-8, індивідуальні м2 | 3,84 | 522,96 -- | __-__ - | 2008 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 217 | С123-205 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї двопольнi з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2, 63 м2 м2 | 13,65 | 560,28 -- | __-__ - | 7648 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 218 | С111-889 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних комплект | 10 | 153,04 -- | __-__ - | 1530 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 219 | С111-890 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, двопольних комплект | 5 | 173,45 -- | __-__ - | 867 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 220 | & С111-955- 1 варіант 1 | Упор дверний шт | 1 | 28,39 -- | __-__ - | 28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 221 | & С111-961- 1-П | Важіль для відкривання шт | 1 | 273,76 -- | __-__ - | 274 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 222 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 21 | 44,19 -- | __-__ - | 928 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 223 | Е15-165-4 | Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних заповнень дверних прорiзiв 100м2 | 0,7913 | 3285,26 2738,68 | 3,53 1,23 | 2600 | 2167 | 3 1 | 139,09 0,07 | 110 - |
| 224 | Е9-53-1 | Монтаж дверей металевих протипожежних т | 0,137 | 2726,72 2428,85 | 230,43 77,28 | 374 | 333 | 32 11 | 131,36 4,18 | 18 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 1 | 44,19 -- | __-__ - | 44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 226 | & С111- 1477-5-3 | Саморізи ПШ шт | 8 | 0,36 -- | __-__ - | 3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 227 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт | 8 | 9,88 -- | __-__ - | 79 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 228 | & С1545-44- 1-Д | Дюбель забивний шт | 8 | 0,92 -- | __-__ - | 7 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 229 | & С121-250- 2-1 | Двері металеві протипожежніні 2х-польні шт | 1 | 3733,63 -- | __-__ - | 3734 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 230 | Е10-21-2 | Установлення залізних виробів дверних 100шт | 0,01 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | 14 | 13 | 1 - | 70,31 0,43 | 1 - |
| 231 | С111-961 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмiнiєвому корпусi шт | 1 | 275,67 -- | __-__ - | 276 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 232 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,055 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 14 | 6 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 233 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,055 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 45 | 9 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |
| 234 | Е10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах 100м2 | 0,0546 | 3293,19 1616,52 | 1676,67 521,13 | 180 | 88 | 92 28 | 79,28 23,18 | 4 1 |
| 235 | & С123-204- 2-1 | Блоки дверні металопластикові м2 | 5,46 | 720,36 -- | __-__ - | 3933 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 236 | & С111-215- 2 | Монтажна піна шт | 2 | 44,19 -- | __-__ - | 88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 237 | & С111-146- 1 | Дюбель-шурупы с пробками шт | 20 | 1,31 -- | __-__ - | 26 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн. | 143873 | 15291 | 3231 1148 |  | 788 49 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 125351 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 16439 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 12349 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 84 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2696 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8, грн. | 156222 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Фрамуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Е10-18-1 | Установлення фрамуг 100м2 | 0,0171 | 10167,88 5037,29 | 1585,62 572,65 | 174 | 86 | 27 10 | 259,12 25,43 | 4 - |
| 239 | & С123-1-1 | Фрамуги дерев'яні з одинарним склом м2 | 1,71 | 646,74 -- | __-__ - | 1106 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 240 | Е10-21-2 | Установлення залiзних виробiв вiконних 100шт | -0,05 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | -68 | -67 | -1 - | 70,31 0,43 | -4 - |
|  |  | 2 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Е10-18-1 | Установлення фрамуг 100м2 | 0,021 | 10167,88 5037,29 | 1585,62 572,65 | 214 | 106 | 33 12 | 259,12 25,43 | 5 1 |
| 242 | & С123-1-1 | Фрамуги дерев'яні з одинарним склом м2 | 2,1 | 646,74 -- | __-__ - | 1358 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 243 | Е10-21-2 | Установлення залiзних виробiв вiконних 100шт | -0,06 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | -81 | -80 | -1 - | 70,31 0,43 | -4 - |
|  |  | 3 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Е10-18-1 | Установлення фрамуг 100м2 | 0,0195 | 10167,88 5037,29 | 1585,62 572,65 | 198 | 98 | 31 11 | 259,12 25,43 | 5 - |
| 245 | & С123-1-1 | Фрамуги дерев'яні з одинарним склом м2 | 1,95 | 646,74 -- | __-__ - | 1261 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 246 | Е10-21-2 | Установлення залiзних виробiв вiконних 100шт | -0,05 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | -68 | -67 | -1 - | 70,31 0,43 | -4 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн. | 4094 | 76 | 88 33 |  | 2 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3930 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 109 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 84 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9, грн. | 4178 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 10. Вiкна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Е10-20-4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 100м2 | 0,39 | 3754,06 1800,22 | 1590,97 496,67 | 1464 | 702 | 620 194 | 87,22 22,23 | 34 9 |
| 248 | & С123-100- 3-2 варіант 1 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом м2 | 39 | 693,62 -- | __-__ - | 27051 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 249 | & С111-215- 2 | Монтажна піна шт | 12 | 44,19 -- | __-__ - | 530 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 250 | & С123-387- 5 варіант 1 | Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм м | 26,4 | 70,03 -- | __-__ - | 1849 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 251 | ЕД10-102-3 | Установлення зливів віконних 100 м | -0,264 | 381,96 380,92 | __-__ - | -101 | -101 | __-__ - | 20,08 - | -5 - |
| 252 | ЕД10-102-2 | Установлення дошок підвіконних пластикових 100 м | 1,542 | 434,41 434,41 | __-__ - | 670 | 670 | __-__ - | 22,90 - | 35 - |
| 253 | & С123-387- 5 варіант 1 | Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм м | 157,284 | 70,03 -- | __-__ - | 11015 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн. | 42478 | 1271 | 620 194 |  | 64 9 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 40587 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1465 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1179 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 282 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 10, грн. | 43657 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приміщення 34,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 0,7423 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 2248 | 915 | 126 93 | 71,10 7,24 | 53 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | Е11-11-6 к=30 | Додати на 150 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 0,7423 | 12793,63 364,14 | 446,99 169,30 | 9497 | 270 | 332 126 | 21,00 9,30 | 16 7 |
| 256 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,7423 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 1811 | 717 | 103 75 | 56,25 5,81 | 42 4 |
| 257 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,7423 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 1599 | 53 | 89 45 | 4,20 3,41 | 3 3 |
| 258 | ЕД11-48-1 | Улаштування покриттів з лінолеуму 100 м2 | 0,7423 | 1729,67 1585,22 | 3,84 2,39 | 1284 | 1177 | 3 2 | 71,60 0,11 | 53 - |
| 259 | & С111- 1624-2-1 | Грунтовка Thomsit R777 кг | 15,14292 | 15,40 -- | __-__ - | 233 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 260 | & С111- 1641-3-1 | Клей Thomsit УК-400 кг | 22,71438 | 24,33 -- | __-__ - | 553 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 261 | С111-554 варіант 2 | Лiнолеум комерційний м2 | 75,7146 | 120,05 -- | __-__ - | 9090 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 262 | Е11-40-1 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м | 0,74 | 1527,86 300,90 | 3,53 1,23 | 1131 | 223 | 3 1 | 14,20 0,07 | 11 - |
|  |  | Приміщення 32,33,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 1,4253 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 4317 | 1757 | 243 179 | 71,10 7,24 | 101 10 |
| 264 | Е11-11-6 к=28 | Додати на 140 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 1,4253 | 11940,72 339,86 | 417,19 158,01 | 17019 | 484 | 595 225 | 19,60 8,68 | 28 12 |
| 265 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,4253 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 3478 | 1376 | 198 143 | 56,25 5,81 | 80 8 |
| 266 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 1,4253 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 3071 | 103 | 171 86 | 4,20 3,41 | 6 5 |
| 267 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзолятора з поліетиленової плівки 100м2 | 1,4253 | 1406,16 216,00 | 26,17 8,78 | 2004 | 308 | 37 13 | 10,97 0,40 | 16 1 |
| 268 | ЕД11-49-1 | Улаштування покриттів з ламінату 100 м2 | 1,4253 | 1723,92 1691,81 | 27,81 17,34 | 2457 | 2411 | 40 25 | 79,84 0,78 | 114 1 |
| 269 | & С112-260- 1 | Ламінат м2 | 145,3806 | 133,62 -- | __-__ - | 19426 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 270 | & С111-684- 1 | Пінополіетилен м2 | 145,3806 | 8,75 -- | __-__ - | 1272 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 271 | Е11-39-1 | Улаштування плiнтусiв з пластикату 100м | 1,13 | 1174,15 223,54 | 9,19 3,20 | 1327 | 253 | 10 4 | 12,09 0,17 | 14 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приміщення 38,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 0,3742 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 1133 | 461 | 64 47 | 71,10 7,24 | 27 3 |
| 273 | Е11-11-6 к=28 | Додати на 140 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 0,3742 | 11940,72 339,86 | 417,19 158,01 | 4468 | 127 | 156 59 | 19,60 8,68 | 7 3 |
| 274 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,3742 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 913 | 361 | 52 38 | 56,25 5,81 | 21 2 |
| 275 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,3742 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 806 | 27 | 45 23 | 4,20 3,41 | 2 1 |
| 276 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,3742 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 2680 | 2015 | 15 9 | 267,05 1,08 | 100 - |
| 277 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 38,16091 6 | 94,34 -- | __-__ - | 3600 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 278 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,37 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 747 | 285 | 2 1 | 37,29 0,12 | 14 - |
|  |  | Приміщення 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 1,7227 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 5218 | 2124 | 293 216 | 71,10 7,24 | 122 12 |
| 280 | Е11-11-6 к=25 | Додати на 125 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 1,7227 | 10661,36 303,45 | 372,49 141,08 | 18366 | 523 | 642 243 | 17,50 7,75 | 30 13 |
| 281 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,7227 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 4203 | 1663 | 239 173 | 56,25 5,81 | 97 10 |
| 282 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 1,7227 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 3712 | 124 | 206 104 | 4,20 3,41 | 7 6 |
| 283 | ЕД11-45-1 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 100 м2 | 1,7227 | 6390,77 4657,56 | 40,86 23,74 | 11009 | 8024 | 70 41 | 231,03 1,08 | 398 2 |
| 284 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 175,6809 46 | 94,34 -- | __-__ - | 16574 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 285 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,94 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 1898 | 723 | 6 2 | 37,29 0,12 | 35 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приміщення 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | ЕД11-43-1 | Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм 100 м2 | 0,207 | 4678,42 1177,81 | 12,47 6,51 | 968 | 244 | 3 1 | 63,70 0,30 | 13 - |
| 287 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 0,207 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 627 | 255 | 35 26 | 71,10 7,24 | 15 1 |
| 288 | Е11-11-6 к=30 | Додати на 150 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 0,207 | 12793,63 364,14 | 446,99 169,30 | 2648 | 75 | 93 35 | 21,00 9,30 | 4 2 |
| 289 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,207 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 505 | 200 | 29 21 | 56,25 5,81 | 12 1 |
| 290 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,207 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 446 | 15 | 25 13 | 4,20 3,41 | 1 1 |
| 291 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,207 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 1483 | 1114 | 8 5 | 267,05 1,08 | 55 - |
| 292 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 21,10986 | 94,34 -- | __-__ - | 1992 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 293 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,18 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 363 | 139 | 1 - | 37,29 0,12 | 7 - |
|  |  | Приміщення 35,36,37,40,41,42,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | ЕД11-43-1 | Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм 100 м2 | 1,7475 | 4678,42 1177,81 | 12,47 6,51 | 8176 | 2058 | 22 11 | 63,70 0,30 | 111 1 |
| 295 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 1,7475 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 5293 | 2154 | 298 219 | 71,10 7,24 | 124 13 |
| 296 | Е11-11-6 к=30 | Додати на 150 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 1,7475 | 12793,63 364,14 | 446,99 169,30 | 22357 | 636 | 781 296 | 21,00 9,30 | 37 16 |
| 297 | Е11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар 100м2 | 1,7475 | 5544,34 1607,10 | 376,02 130,82 | 9689 | 2808 | 657 229 | 65,73 7,08 | 115 12 |
| 298 | Е11-4-2 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар 100м2 | 1,7475 | 3357,38 969,69 | 184,47 64,18 | 5867 | 1695 | 322 112 | 39,66 3,47 | 69 6 |
| 299 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,7475 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 4264 | 1687 | 242 176 | 56,25 5,81 | 98 10 |
| 300 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 1,7475 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 3765 | 126 | 209 106 | 4,20 3,41 | 7 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 1,7475 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 12516 | 9408 | 71 41 | 267,05 1,08 | 467 2 |
| 302 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 178,2100 5 | 94,34 -- | __-__ - | 16812 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 303 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 1,41 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 2847 | 1085 | 9 3 | 37,29 0,12 | 53 - |
|  |  | Приміщення 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ЕД11-43-1 | Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм 100 м2 | 0,1712 | 4678,42 1177,81 | 12,47 6,51 | 801 | 202 | 2 1 | 63,70 0,30 | 11 - |
| 305 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 0,1712 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 519 | 211 | 29 21 | 71,10 7,24 | 12 1 |
| 306 | Е11-11-6 к=30 | Додати на 150 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 0,1712 | 12793,63 364,14 | 446,99 169,30 | 2190 | 62 | 77 29 | 21,00 9,30 | 4 2 |
| 307 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,1712 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 418 | 165 | 24 17 | 56,25 5,81 | 10 1 |
| 308 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,1712 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 369 | 12 | 21 10 | 4,20 3,41 | 1 1 |
| 309 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,1712 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 1226 | 922 | 7 4 | 267,05 1,08 | 46 - |
| 310 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 17,45897 6 | 94,34 -- | __-__ - | 1647 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 311 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,17 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 343 | 131 | 1 - | 37,29 0,12 | 6 - |
|  |  | Залізобетонний сходовий марш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ЕД11-46-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з гранітних плит на клеючій суміші Cerezit CM-11 1 м2 | 67,94 | 125,73 107,05 | 0,56 0,32 | 8542 | 7273 | 38 22 | 5,31 0,01 | 361 1 |
| 313 | ЕД11-46-2 | Улаштування покриттів плінтусів (стін) з гранітних плит на клеючій суміші Cerezit CM-11 1 м2 | 11,4 | 197,16 174,18 | 0,56 0,32 | 2248 | 1986 | 6 4 | 8,64 0,01 | 98 - |
| 314 | С1421-10142 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi пиляна, 1 i 2 групи, товщина 20 мм м2 | 80,9268 | 838,72 -- | __-__ - | 67875 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приміщення 49 (Спортзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | ЕД11-43-1 | Гідроізоляція Cerezit CR 65, товщина 5 мм 100 м2 | 6,5627 | 4678,42 1177,81 | 12,47 6,51 | 30703 | 7730 | 82 43 | 63,70 0,30 | 418 2 |
| 316 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 6,5627 | 3028,73 1232,87 | 170,27 125,44 | 19877 | 8091 | 1117 823 | 71,10 7,24 | 467 48 |
| 317 | Е11-11-6 к=34 | Додати на 170 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 6,5627 | 14499,45 412,69 | 506,59 191,87 | 95156 | 2708 | 3325 1259 | 23,80 10,54 | 156 69 |
| 318 | Е11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар 100м2 | 6,5627 | 5544,34 1607,10 | 376,02 130,82 | 36386 | 10547 | 2468 859 | 65,73 7,08 | 431 46 |
| 319 | Е11-4-2 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар 100м2 | 6,5627 | 3357,38 969,69 | 184,47 64,18 | 22033 | 6364 | 1211 421 | 39,66 3,47 | 260 23 |
| 320 | ЕД11-43-1 | Стяжки самовиравнювальні з суміші АТЛАС Сам- 200, товщина 5 мм 100 м2 | 6,5627 | 5104,10 1177,81 | 12,47 6,51 | 33497 | 7730 | 82 43 | 63,70 0,30 | 418 2 |
| 321 | ЕД11-43-2 к=35 | Стяжки самовиравнювальні з суміші АТЛАС Сам- 200, додавати на кожний 1 мм зміни товщини стяжки (+35 мм) 100 м2 | 6,5627 | 30899,97 3436,37 | 87,02 45,50 | 202787 | 22552 | 571 299 | 185,85 2,09 | 1220 14 |
| 322 | & Е11-20-1А | Улаштування спецпокриття для спортзалів 100м2 | 6,5627 | 9547,02 9390,15 | 156,87 116,30 | 62654 | 61625 | 1029 763 | 495,00 6,72 | 3249 44 |
| 323 | & С123-352- 2 | Плінтуси полівінілхлоридні м | 192 | 14,74 -- | __-__ - | 2830 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 324 | С111-1714 | Пластикат полiвiнiлхлоридний (шнур) м | 672 | 15,62 -- | __-__ - | 10497 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 325 | & С111-330- 1 | Клей універсальний кг | 263,2 | 44,15 -- | __-__ - | 11620 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 326 | & С111-551- 3 варіант 1 | Спецпокриття для спортзалів т. 7 мм м2 | 675,958 | 560,54 -- | __-__ - | 378901 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | 2 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приміщення 31,32,34,38,49,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 2,4711 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 3536 | 3047 | 421 310 | 71,10 7,24 | 176 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 2,4711 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 401 | 180 | 221 84 | 4,20 1,86 | 10 5 |
| 329 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 2,4711 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 6030 | 2385 | 343 249 | 56,25 5,81 | 139 14 |
| 330 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 2,4711 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 5325 | 178 | 296 150 | 4,20 3,41 | 10 8 |
| 331 | ЕД11-48-1 | Улаштування покриттів з лінолеуму 100 м2 | 2,4711 | 1729,67 1585,22 | 3,84 2,39 | 4274 | 3917 | 9 6 | 71,60 0,11 | 177 - |
| 332 | & С111- 1624-2-1 | Грунтовка Thomsit R777 кг | 50,41044 | 15,40 -- | __-__ - | 776 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 333 | & С111- 1641-3-1 | Клей Thomsit УК-400 кг | 75,61566 | 24,33 -- | __-__ - | 1840 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 334 | С111-554 варіант 2 | Лiнолеум комерційний м2 | 252,0522 | 120,05 -- | __-__ - | 30259 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 335 | Е11-40-1 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м | 1,86 | 1527,86 300,90 | 3,53 1,23 | 2842 | 560 | 7 2 | 14,20 0,07 | 26 - |
|  |  | Приміщення 39,40,41,42,43,44,50,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 1,9322 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 2765 | 2382 | 329 242 | 71,10 7,24 | 137 14 |
| 337 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 1,9322 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 313 | 141 | 172 65 | 4,20 1,86 | 8 4 |
| 338 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,9322 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 4715 | 1865 | 268 195 | 56,25 5,81 | 109 11 |
| 339 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 1,9322 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 4163 | 139 | 231 117 | 4,20 3,41 | 8 7 |
| 340 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзолятора з поліетиленової плівки 100м2 | 1,9322 | 1406,16 216,00 | 26,17 8,78 | 2717 | 417 | 51 17 | 10,97 0,40 | 21 1 |
| 341 | ЕД11-49-1 | Улаштування покриттів з ламінату 100 м2 | 1,9322 | 1723,92 1691,81 | 27,81 17,34 | 3331 | 3269 | 54 34 | 79,84 0,78 | 154 2 |
| 342 | & С112-260- 1 | Ламінат м2 | 197,0844 | 133,62 -- | __-__ - | 26334 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 343 | & С111-684- 1 | Пінополіетилен м2 | 197,0844 | 8,75 -- | __-__ - | 1724 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 344 | Е11-39-1 | Улаштування плiнтусiв з пластикату 100м | 1,68 | 1174,15 223,54 | 9,19 3,20 | 1973 | 376 | 15 5 | 12,09 0,17 | 20 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приміщення 48,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 2,4402 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 3492 | 3008 | 415 306 | 71,10 7,24 | 173 18 |
| 346 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 2,4402 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 396 | 178 | 218 83 | 4,20 1,86 | 10 5 |
| 347 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 2,4402 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 5954 | 2355 | 338 246 | 56,25 5,81 | 137 14 |
| 348 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 2,4402 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 5258 | 176 | 292 148 | 4,20 3,41 | 10 8 |
| 349 | ЕД11-45-1 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 100 м2 | 2,4402 | 6390,77 4657,56 | 40,86 23,74 | 15595 | 11365 | 100 58 | 231,03 1,08 | 564 3 |
| 350 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 248,8515 96 | 94,34 -- | __-__ - | 23477 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 351 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 1,02 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 2059 | 785 | 6 2 | 37,29 0,12 | 38 - |
|  |  | Приміщення 36,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 0,5733 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 820 | 707 | 98 72 | 71,10 7,24 | 41 4 |
| 353 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 0,5733 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 93 | 42 | 51 19 | 4,20 1,86 | 2 1 |
| 354 | Е11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар 100м2 | 0,5733 | 5544,34 1607,10 | 376,02 130,82 | 3179 | 921 | 216 75 | 65,73 7,08 | 38 4 |
| 355 | Е11-4-2 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар 100м2 | 0,5733 | 3357,38 969,69 | 184,47 64,18 | 1925 | 556 | 106 37 | 39,66 3,47 | 23 2 |
| 356 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,5733 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 1399 | 553 | 79 58 | 56,25 5,81 | 32 3 |
| 357 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,5733 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 1235 | 41 | 69 35 | 4,20 3,41 | 2 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,5733 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 4106 | 3086 | 23 14 | 267,05 1,08 | 153 1 |
| 359 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 58,46513 4 | 94,34 -- | __-__ - | 5516 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 360 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,44 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 888 | 339 | 3 1 | 37,29 0,12 | 16 - |
|  |  | 3 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приміщення 34,35,39,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 1,9243 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 2754 | 2372 | 328 241 | 71,10 7,24 | 137 14 |
| 362 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 1,9243 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 312 | 140 | 172 65 | 4,20 1,86 | 8 4 |
| 363 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,9243 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 4695 | 1857 | 267 194 | 56,25 5,81 | 108 11 |
| 364 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 1,9243 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 4146 | 139 | 231 116 | 4,20 3,41 | 8 7 |
| 365 | ЕД11-48-1 | Улаштування покриттів з лінолеуму 100 м2 | 1,9243 | 1729,67 1585,22 | 3,84 2,39 | 3328 | 3050 | 7 5 | 71,60 0,11 | 138 - |
| 366 | & С111- 1624-2-1 | Грунтовка Thomsit R777 кг | 39,25572 | 15,40 -- | __-__ - | 605 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 367 | & С111- 1641-3-1 | Клей Thomsit УК-400 кг | 58,88358 | 24,33 -- | __-__ - | 1433 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 368 | С111-554 варіант 2 | Лiнолеум комерційний м2 | 196,2786 | 120,05 -- | __-__ - | 23563 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 369 | Е11-40-1 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м | 0,86 | 1527,86 300,90 | 3,53 1,23 | 1314 | 259 | 3 1 | 14,20 0,07 | 12 - |
|  |  | Приміщення 33,41,42,43,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 1,7284 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 2473 | 2131 | 294 217 | 71,10 7,24 | 123 13 |
| 371 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 1,7284 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 280 | 126 | 154 59 | 4,20 1,86 | 7 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,7284 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 4217 | 1668 | 240 174 | 56,25 5,81 | 97 10 |
| 373 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 1,7284 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 3724 | 125 | 207 105 | 4,20 3,41 | 7 6 |
| 374 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзолятора з поліетиленової плівки 100м2 | 1,7284 | 1406,16 216,00 | 26,17 8,78 | 2430 | 373 | 45 15 | 10,97 0,40 | 19 1 |
| 375 | ЕД11-49-1 | Улаштування покриттів з ламінату 100 м2 | 1,7284 | 1723,92 1691,81 | 27,81 17,34 | 2980 | 2924 | 48 30 | 79,84 0,78 | 138 1 |
| 376 | & С112-260- 1 | Ламінат м2 | 176,2968 | 133,62 -- | __-__ - | 23557 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 377 | & С111-684- 1 | Пінополіетилен м2 | 176,2968 | 8,75 -- | __-__ - | 1543 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 378 | Е11-39-1 | Улаштування плiнтусiв з пластикату 100м | 1,58 | 1174,15 223,54 | 9,19 3,20 | 1855 | 353 | 15 5 | 12,09 0,17 | 19 - |
|  |  | Приміщення 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 2,0583 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 2946 | 2538 | 350 258 | 71,10 7,24 | 146 15 |
| 380 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 2,0583 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 334 | 150 | 184 70 | 4,20 1,86 | 9 4 |
| 381 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 2,0583 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 5022 | 1987 | 285 207 | 56,25 5,81 | 116 12 |
| 382 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 2,0583 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 4435 | 148 | 247 125 | 4,20 3,41 | 9 7 |
| 383 | ЕД11-45-1 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 100 м2 | 2,0583 | 6390,77 4657,56 | 40,86 23,74 | 13154 | 9587 | 84 49 | 231,03 1,08 | 476 2 |
| 384 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 209,9054 34 | 94,34 -- | __-__ - | 19802 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 385 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,98 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 1979 | 754 | 6 2 | 37,29 0,12 | 37 - |
|  |  | Приміщення 37,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Залізобетонна плита перекриття - існуюча |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Е11-11-5 | Улаштування стяжок керамзитобетонних товщиною 20 мм 100м2 | 0,5733 | 1431,06 1232,87 | 170,27 125,44 | 820 | 707 | 98 72 | 71,10 7,24 | 41 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | Е11-11-6 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини керамзитобетонних стяжок 100м2 | 0,5733 | 162,23 72,83 | 89,40 33,86 | 93 | 42 | 51 19 | 4,20 1,86 | 2 1 |
| 388 | Е11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар 100м2 | 0,5733 | 5544,34 1607,10 | 376,02 130,82 | 3179 | 921 | 216 75 | 65,73 7,08 | 38 4 |
| 389 | Е11-4-2 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар 100м2 | 0,5733 | 3357,38 969,69 | 184,47 64,18 | 1925 | 556 | 106 37 | 39,66 3,47 | 23 2 |
| 390 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,5733 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 1399 | 553 | 79 58 | 56,25 5,81 | 32 3 |
| 391 | Е11-11-2 к=6 | Додати на 30 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,5733 | 2154,72 72,07 | 119,81 60,54 | 1235 | 41 | 69 35 | 4,20 3,41 | 2 2 |
| 392 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,5733 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 4106 | 3086 | 23 14 | 267,05 1,08 | 153 1 |
| 393 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 58,46513 4 | 94,34 -- | __-__ - | 5516 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 394 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,44 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 888 | 339 | 3 1 | 37,29 0,12 | 16 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн. | 1581633 | 268408 | 24878 12764 |  | 13908 709 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1288347 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 281172 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 231920 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 1749 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 56756 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 11, грн. | 1813553 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 12. Монолітне перекриття Пм-1 у вісях 4-5 на відмітці +12.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Е9-25-1 | Монтаж балок, прогонів т | 0,05812 | 917,11 427,96 | 431,69 136,77 | 53 | 25 | 25 8 | 22,56 5,56 | 1 - |
| 396 | Е9-71-1 | Виготовлення балок та інших подібних конструкцій т | 0,05812 | 1137,41 778,41 | 296,21 59,85 | 66 | 45 | 17 3 | 37,28 2,53 | 2 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 397 | С111-1841 | Сталь швелерна т | 0,059282 4 | 7806,60 -- | __-__ - | 463 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 398 | Е6-22-12 | Улаштування перекриття з/бетонного монолітного Пм-1 100м3 | 0,0145 | 111866,24 17453,59 | 5020,50 1644,51 | 1622 | 253 | 73 24 | 932,35 68,61 | 14 1 |
| 399 | С124-30 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм т | 0,01875 | 9246,02 -- | __-__ - | 173 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 400 | Е9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого настилу 100м2 | 0,141 | 1941,39 962,16 | 719,06 227,18 | 274 | 136 | 101 32 | 50,72 9,16 | 7 1 |
| 401 | & С121-585- 1-6 варіант 2 | Профнастил НС 60-845-0,7 (еквівалент) м2 | 14,946 | 81,91 -- | __-__ - | 1224 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 402 | Е9-53-1 | Монтаж дверей-люка металевих т | 0,08 | 2726,72 2428,85 | 230,43 77,28 | 218 | 194 | 18 6 | 131,36 4,18 | 11 - |
| 403 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 1 | 44,19 -- | __-__ - | 44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 404 | & С111- 1477-5-3 | Саморізи ПШ шт | 8 | 0,36 -- | __-__ - | 3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 405 | & С121-250- 3-А варіант 1 | Двері-люк ДС 19-9 металеві шт | 1 | 1836,37 -- | __-__ - | 1836 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 406 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,06 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 15 | 7 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 407 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,06 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 49 | 10 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |
| 408 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт | 0,01 | 1662,16 407,10 | 1115,31 410,39 | 17 | 4 | 11 4 | 21,46 20,45 | __-__ - |
| 409 | К582821-554 С1412-857 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 1 | 36,63 -- | __-__ - | 37 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12, грн. | 6094 | 674 | 247 77 |  | 35 2 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5173 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 751 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 572 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 127 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 12, грн. | 6666 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 13. Монолітне перекриття Пм-2 у вісях К-М, 12-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Е9-43-1 | Монтаж стійок СТ-1, СТ-2 т | 0,4108 | 1950,42 883,68 | 938,49 243,76 | 801 | 363 | 386 100 | 40,48 9,71 | 17 4 |
| 411 | Е9-72-1 | Виготовлення стійок т | 0,4108 | 4789,66 3040,13 | 1361,17 289,71 | 1968 | 1249 | 559 119 | 145,60 11,49 | 60 5 |
| 412 | С111-1841 | Сталь швелерна т | 0,4108 | 7806,60 -- | __-__ - | 3207 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 413 | Е9-34-1 | Монтаж кріплень стійок, балок і плит т | 0,54887 | 2967,87 2318,69 | 271,26 34,25 | 1629 | 1273 | 149 19 | 117,76 1,78 | 65 1 |
| 414 | Е9-75-2 | Виготовлення кріплень т | 0,54887 | 4836,57 3588,64 | 923,58 107,16 | 2655 | 1970 | 507 59 | 176,00 4,82 | 97 3 |
| 415 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,246990 6 | 10224,60 -- | __-__ - | 2525 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 416 | С111-1814 | Сталь кутова т | 0,318063 6 | 8148,70 -- | __-__ - | 2592 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 417 | С111-1841 | Сталь швелерна т | 0,016748 | 7806,60 -- | __-__ - | 131 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 418 | Е9-25-1 | Монтаж балок, прогонів Б1...Б6 т | 2,67171 | 917,11 427,96 | 431,69 136,77 | 2450 | 1143 | 1153 365 | 22,56 5,56 | 60 15 |
| 419 | Е9-71-1 | Виготовлення балок та інших подібних конструкцій т | 2,67171 | 1137,41 778,41 | 296,21 59,85 | 3039 | 2080 | 791 160 | 37,28 2,53 | 100 7 |
| 420 | С111-1053 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi спокiйної, N 26-40 т | 0,208845 | 7101,35 -- | __-__ - | 1483 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 421 | С111-1841 | Сталь швелерна т | 2,516299 2 | 7806,60 -- | __-__ - | 19644 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 422 | Е6-22-12 | Улаштування перекриття з/бетонного монолітного Пм-2 100м3 | 0,0752 | 111866,24 17453,59 | 5020,50 1644,51 | 8412 | 1313 | 378 124 | 932,35 68,61 | 70 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,0022 | 8100,32 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 424 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм т | 0,00946 | 8678,66 -- | __-__ - | 82 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 425 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм т | 0,0095 | 8515,46 -- | __-__ - | 81 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 426 | С124-30 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм т | 0,093 | 9246,02 -- | __-__ - | 860 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 427 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т | 0,0735 | 13614,37 1655,93 | 374,84 110,15 | 1001 | 122 | 28 8 | 84,10 4,42 | 6 - |
| 428 | Е9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого настилу 100м2 | 0,7 | 1941,39 962,16 | 719,06 227,18 | 1359 | 674 | 503 159 | 50,72 9,16 | 36 6 |
| 429 | & С121-585- 1-6 варіант 2 | Профнастил НС 60-845-0,7 (еквівалент) м2 | 74,2 | 81,91 -- | __-__ - | 6078 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 430 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 1,6 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 401 | 177 | 19 2 | 4,78 0,07 | 8 - |
| 431 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 1,6 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 1307 | 264 | 29 5 | 7,24 0,16 | 12 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13, грн. | 61723 | 10628 | 4502 1120 |  | 531 46 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 46593 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 11748 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 8422 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 55 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1721 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 13, грн. | 70145 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 14. Горище (утеплення) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар руберойдом 100м2 | 13,75 | 1550,30 216,00 | 20,00 6,33 | 21317 | 2970 | 275 87 | 10,97 0,29 | 151 4 |
| 433 | Е12-18-3 | Утеплення покриттів ізовером т. 100 мм 100м2 | 13,75 | 1674,51 1314,15 | 122,66 42,22 | 23025 | 18070 | 1687 581 | 63,67 1,85 | 875 25 |
| 434 | & С114-5-У- 7 варіант 1 | Ізовер т. 100 мм м2 | 1416,25 | 40,95 -- | __-__ - | 57995 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 435 | Е12-22-1 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно- пiщаних товщиною 15 мм 100м2 | 13,75 | 2110,92 641,50 | 437,94 145,18 | 29025 | 8821 | 6022 1996 | 38,39 6,39 | 528 88 |
| 436 | Е12-22-2 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на 15 мм зміни товщини 100м2 | 13,75 | 1101,39 35,09 | 84,88 28,31 | 15144 | 482 | 1167 389 | 2,10 1,24 | 29 17 |
| 437 | Е6-11-10 | Армування стяжок т | 2,04 | 10729,58 323,11 | 315,34 86,25 | 21888 | 659 | 643 176 | 16,82 3,56 | 34 7 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 14, грн. | 168394 | 31002 | 9794 3229 |  | 1617 141 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 127598 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 34231 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 28064 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 212 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6827 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 14, грн. | 196458 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 15. Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сходи Л-5 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Е9-73-2 | Виготовлення косоурів т | 0,253308 | 5375,52 4008,96 | 1083,86 147,65 | 1362 | 1016 | 275 37 | 192,00 6,92 | 49 2 |
| 439 | Е9-29-1 | Монтаж косоурів т | 0,253308 | 2283,19 942,83 | 1202,09 411,53 | 578 | 239 | 304 104 | 46,24 16,02 | 12 4 |
| 440 | С111-1814 | Сталь кутова т | 0,268506 48 | 8148,70 -- | __-__ - | 2188 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 441 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,10164 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 25 | 11 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 442 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,10164 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 83 | 17 | 2 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 443 | Е6-1-16 | Улаштування ступенів залiзобетонних 100м3 | 0,038 | 88008,35 4799,08 | 6154,43 1904,13 | 3344 | 182 | 234 72 | 259,55 75,31 | 10 3 |
| 444 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,00312 | 8100,32 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 445 | Е7-60-1 | Установлення металевої огорожi з поручнями 100м | 0,2402 | 5937,40 5426,97 | 199,11 53,70 | 1426 | 1304 | 48 13 | 252,30 2,88 | 61 1 |
| 446 | С123-362 варіант 2 | Перила індивідуальні м | 24,5004 | 132,70 -- | __-__ - | 3251 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 447 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi т | 0,2374 | 16713,29 -- | __-__ - | 3968 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 448 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,095 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 24 | 10 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 449 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,095 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 78 | 16 | 2 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 450 | Е9-53-1 | Монтаж дверей-люка металевих т | 0,08 | 2726,72 2428,85 | 230,43 77,28 | 218 | 194 | 18 6 | 131,36 4,18 | 11 - |
| 451 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 1 | 44,19 -- | __-__ - | 44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 452 | & С111- 1477-5-3 | Саморізи ПШ шт | 8 | 0,36 -- | __-__ - | 3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 453 | & С121-250- 3-А варіант 1 | Двері-люк ДС 19-9 металеві шт | 1 | 1836,37 -- | __-__ - | 1836 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 454 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,032 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 8 | 4 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 455 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,032 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 26 | 5 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,33 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 2363 | 1777 | 13 8 | 267,05 1,08 | 88 - |
| 457 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 33,6534 | 94,34 -- | __-__ - | 3175 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 458 | Е34-56-7 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих 100м2 | 0,33 | 3356,08 3313,44 | 41,70 14,51 | 1108 | 1093 | 14 5 | 177,00 0,78 | 58 - |
| 459 | & С126- 1317-2А | Профіль СД 60/27 м | 52 | 5,64 -- | __-__ - | 293 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 460 | & С126- 1317-2 | Профіль UД 28/27 м | 60 | 3,83 -- | __-__ - | 230 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 461 | & С111-155- 1 | Дюбелi КР6х40 шт | 178 | 0,21 -- | __-__ - | 37 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 462 | & С126- 1317-21А | Підвіс ES шт | 66 | 0,94 -- | __-__ - | 62 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 463 | & С111- 1490-2 | Саморіз3,5х9,5 шт | 264 | 0,11 -- | __-__ - | 29 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 464 | Е34-60-15 | Облицювання каркасiв стель ГКЛ 100м2 | 0,33 | 2052,57 1972,88 | 59,37 20,66 | 677 | 651 | 20 7 | 104,00 1,12 | 34 - |
| 465 | & С111- 1490-3 | Саморіз3,5х25 шт | 694 | 0,14 -- | __-__ - | 97 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 466 | & С111-741- 1-В | Листи гіпсокартонні для стель м2 | 34,65 | 22,29 -- | __-__ - | 772 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Сходи Л-6 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | Е9-73-2 | Виготовлення косоурів т | 0,311146 | 5375,52 4008,96 | 1083,86 147,65 | 1673 | 1247 | 337 46 | 192,00 6,92 | 60 2 |
| 468 | Е9-29-1 | Монтаж косоурів т | 0,311146 | 2283,19 942,83 | 1202,09 411,53 | 710 | 293 | 374 128 | 46,24 16,02 | 14 5 |
| 469 | С111-1839 | Швелери N16-24 iз сталi марки 18сп т | 0,329814 76 | 10005,21 -- | __-__ - | 3300 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 470 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,12452 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 31 | 14 | 1 - | 4,78 0,07 | 1 - |
| 471 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,12452 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 102 | 21 | 2 - | 7,24 0,16 | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472 | Е7-59-1 | Укладання сходiв по готовiй основi з окремих схiдцiв гладких 100м | 0,252 | 3514,57 3083,45 | 317,24 105,75 | 886 | 777 | 80 27 | 156,60 5,32 | 39 1 |
| 473 | С1418-8851 | Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження м | 25,2 | 73,46 -- | __-__ - | 1851 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 474 | Е7-60-1 | Установлення металевої огорожi з поручнями 100м | 0,2725 | 5937,40 5426,97 | 199,11 53,70 | 1618 | 1479 | 54 15 | 252,30 2,88 | 69 1 |
| 475 | С123-362 варіант 2 | Перила індивідуальні м | 27,795 | 132,70 -- | __-__ - | 3688 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 476 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi т | 0,41 | 16713,29 -- | __-__ - | 6852 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 477 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,164 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 41 | 18 | 2 - | 4,78 0,07 | 1 - |
| 478 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,164 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 134 | 27 | 3 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 479 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,115 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 824 | 619 | 5 3 | 267,05 1,08 | 31 - |
| 480 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 11,7277 | 94,34 -- | __-__ - | 1106 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 481 | Е34-56-7 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих 100м2 | 0,115 | 3356,08 3313,44 | 41,70 14,51 | 386 | 381 | 5 2 | 177,00 0,78 | 20 - |
| 482 | & С126- 1317-2А | Профіль СД 60/27 м | 18 | 5,64 -- | __-__ - | 102 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 483 | & С126- 1317-2 | Профіль UД 28/27 м | 21 | 3,83 -- | __-__ - | 80 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 484 | & С111-155- 1 | Дюбелi КР6х40 шт | 62 | 0,21 -- | __-__ - | 13 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 485 | & С126- 1317-21А | Підвіс ES шт | 23 | 0,94 -- | __-__ - | 22 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 486 | & С111- 1490-2 | Саморіз3,5х9,5 шт | 92 | 0,11 -- | __-__ - | 10 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 487 | Е34-60-15 | Облицювання каркасiв стель ГКЛ 100м2 | 0,115 | 2052,57 1972,88 | 59,37 20,66 | 236 | 227 | 7 2 | 104,00 1,12 | 12 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488 | & С111- 1490-3 | Саморіз3,5х25 шт | 242 | 0,14 -- | __-__ - | 34 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 489 | & С111-741- 1-В | Листи гіпсокартонні для стель м2 | 12,075 | 22,29 -- | __-__ - | 269 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 15, грн. | 51298 | 11622 | 1803 475 |  | 574 19 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 37873 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 12097 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9370 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 64 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2134 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 15, грн. | 60668 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 16. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стеля. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | Е15-61-6 | Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стелi 100м2 | 0,648 | 5964,13 4365,45 | 188,63 161,19 | 3865 | 2829 | 122 104 | 202,95 9,39 | 132 6 |
| 491 | Е15-183-2 | Шпаклювання стель шпаклiвкою 100м2 | 6,867 | 2743,19 1913,72 | 7,07 2,46 | 18837 | 13142 | 49 17 | 103,50 0,13 | 711 1 |
| 492 | Е15-180-4 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi 100м2 | 0,855 | 3325,07 1571,72 | 32,84 15,34 | 2843 | 1344 | 28 13 | 80,85 0,86 | 69 1 |
| 493 | Е34-56-7 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих 100м2 | 6,012 | 12584,80 3313,44 | 41,70 14,51 | 75660 | 19920 | 251 87 | 177,00 0,78 | 1064 5 |
| 494 | Е34-60-15 | Облицювання каркасів стель плитами "Армстронг", пластиковими панелями і звукоізоляційними панелями (еквівалент) 100м2 | 6,012 | 2436,30 1972,88 | 59,37 20,66 | 14647 | 11861 | 357 124 | 104,00 1,12 | 625 7 |
| 495 | & С111-684- 2-С варіант 1 | Плити "Армстронг" (еквівалент) м2 | 439,2435 | 42,31 -- | __-__ - | 18584 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496 | & С111- 1713-1 варіант 1 | Пластикова вагонка Rolvaplast (еквівалент) м2 | 179,9925 | 45,20 -- | __-__ - | 8136 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Е34-56-7 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих 100м2 | 7,5627 | 12584,80 3313,44 | 41,70 14,51 | 95175 | 25059 | 315 110 | 177,00 0,78 | 1339 6 |
| 498 | & С111-146- 6-2 варіант 2 | Саморізи для панелей шт | 9076 | 0,45 -- | __-__ - | 4084 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 499 | Е34-60-15 | Облицювання каркасів стель звукопоглинаючими панелями (еквівалент) 100м2 | 7,5627 | 2436,30 1972,88 | 59,37 20,66 | 18425 | 14920 | 449 156 | 104,00 1,12 | 787 8 |
| 500 | & С111- 1494-1 варіант 3 | Звукопоглинаючі панелі т. 15 мм, пофарбовані м2 | 778,9581 | 278,94 -- | __-__ - | 217283 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 501 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь стелі щiтками м2 | 297 | 31,74 31,74 | __-__ - | 9427 | 9427 | __-__ - | 1,52 - | 451 - |
| 502 | Р2-6-1 | Грунтування стелі розчином "Пенетрон" 100м2 | 2,97 | 1805,90 1723,27 | 80,95 32,15 | 5364 | 5118 | 240 95 | 87,52 1,74 | 260 5 |
| 503 | & С1425- 11681-1 варіант 1 | Пенетрон (гідроізоляційний розчин) (еквівалент) кг | 237,6 | 61,26 -- | __-__ - | 14555 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 504 | Р11-34-4 | Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500 100м2 | 2,97 | 1187,68 1180,76 | 4,86 4,26 | 3527 | 3507 | 14 13 | 56,55 0,25 | 168 1 |
| 505 | & С1425- 11681-2 варіант 1 | Скрепа М500 (еквівалент) кг | 2079 | 15,36 -- | __-__ - | 31933 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 506 | Е8-36-1 | Установлення й розбирання внутрiшнiх iнвентарних трубчастих риштувань при висотi примiщень до 6 м 100м2 гп | 6,5627 | 3547,21 2076,42 | __-__ - | 23279 | 13627 | __-__ - | 110,92 - | 728 - |
| 507 | Е8-36-2 | Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень 100м2 гп | 6,5627 | 2343,73 1472,89 | __-__ - | 15381 | 9666 | __-__ - | 78,68 - | 516 - |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | ЕД15-271-1 | Обшивання каналізаційних та вентиляційних стояків гіпсокартоном 100 м2 | 1,08 | 8205,25 8013,00 | 129,94 81,00 | 8862 | 8654 | 140 87 | 378,15 3,66 | 408 4 |
| 509 | & С126- 1317-2А | Профіль СД 60/27 м | 585 | 5,64 -- | __-__ - | 3299 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 510 | & С126- 1317-2 | Профіль UД 28/27 м | 270 | 3,83 -- | __-__ - | 1034 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 | & С111-155- 1 | Дюбелi КР6х40 шт | 675 | 0,21 -- | __-__ - | 142 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 512 | & С111- 1490-2 | Саморіз3,5х9,5 шт | 3150 | 0,11 -- | __-__ - | 347 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 513 | & С111- 1490-3 | Саморіз3,5х25 шт | 1821 | 0,14 -- | __-__ - | 255 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 514 | & С111-741- 1-А варіант 2 | Листи гіпсокартонні вологостійкі м2 | 113,4 | 23,56 -- | __-__ - | 2672 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 515 | Е34-56-1 | Улаштування каркасів конструкцій стін і колон металевих 100м2 | 10,8976 | 11866,59 2676,96 | 200,42 79,79 | 129317 | 29172 | 2184 870 | 143,00 4,25 | 1558 46 |
| 516 | Е34-60-3 | Облицювання каркасів стін і колон ГКЛ (еквівалент) 100м2 | 10,8976 | 1519,41 1464,94 | 15,55 5,41 | 16558 | 15964 | 169 59 | 74,40 0,29 | 811 3 |
| 517 | & С111-741- 1-А варіант 1 | Листи гіпсокартонні м2 | 1122,452 8 | 20,04 -- | __-__ - | 22494 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 518 | Е15-70-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса 100м2 | 8,0838 | 6688,88 3779,82 | 81,91 70,57 | 54072 | 30555 | 662 570 | 189,75 4,11 | 1534 33 |
| 519 | ЕД15-271-3 | Облицювання укосів листами гіпсокартону 100 м2 | 0,84 | 12438,99 9556,48 | 195,16 121,65 | 10449 | 8027 | 164 102 | 450,99 5,49 | 379 5 |
| 520 | & С111-741- 3-4-1 варіант 1 | Лист ГКЛ 12,5*1200*2500 мм шт | 28 | 60,13 -- | __-__ - | 1684 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 521 | & С111- 1713-2-5-А | Профіль напрямний 3 м шт | 30 | 16,15 -- | __-__ - | 485 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 522 | & С111- 1713-2-5-Б варіант 1 | Профіль стельовий 3 м шт | 30 | 12,35 -- | __-__ - | 371 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 523 | & С111- 1713-2-5-В | Підвіс прямий 60/127 шт | 51 | 3,50 -- | __-__ - | 179 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 524 | & С111- 1713-2-5-Г | Дюбель "К" 8/60 шт | 1242 | 0,44 -- | __-__ - | 546 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 525 | & С111- 1713-2-5-Д | Шуруп самонарізний 3,5/9 шт | 1400 | 0,30 -- | __-__ - | 420 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 526 | & С111- 1713-2-5-Ж | Шурупи 3,5/25 шт | 3850 | 0,31 -- | __-__ - | 1194 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 527 | & С111- 1713-2-5-З | Перфорований куточок 35х35, 3м шт | 282 | 12,58 -- | __-__ - | 3548 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 528 | ЕД15-274-1 | Оброблення стиків поверхонь із гіпсокартону 100 м | 38,4528 | 380,05 185,09 | 1,06 0,62 | 14614 | 7117 | 41 24 | 9,40 0,03 | 361 1 |
| 529 | & С111- 1683-7 | Стрічка серпянка м | 3845,28 | 0,53 -- | __-__ - | 2038 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 530 | Е15-183-1 | Шпаклювання стін, колон, стояків і косяків мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент) 100м2 | 12,9662 | 2175,42 1477,35 | 7,07 2,46 | 28207 | 19156 | 92 32 | 79,90 0,13 | 1036 2 |
| 531 | Е15-180-3 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi і ГКЛ 100м2 | 14,8862 | 2855,48 1250,96 | 29,87 13,86 | 42507 | 18622 | 445 206 | 64,35 0,77 | 958 12 |
| 532 | Е15-17-1 | Облицювання стiн і колон плитками керамiчними 100м2 | 5,3338 | 6459,16 6415,20 | 29,87 13,86 | 34452 | 34217 | 159 74 | 330,00 0,77 | 1760 4 |
| 533 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм шт | 6 | 31,40 -- | __-__ - | 188 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 534 | & С111- 1894-4 | Суміш клейова СМ11 кг | 2217,84 | 2,92 -- | __-__ - | 6476 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 535 | & С111- 1894-5-1 | Суміш суха Ceresit CЕ33 кг | 241,73 | 9,28 -- | __-__ - | 2243 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 536 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг | 121,4 | 8,30 -- | __-__ - | 1008 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 537 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 544,0476 | 94,34 -- | __-__ - | 51325 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | СПОРТЗАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | Е34-56-1 | Улаштування каркасів конструкцій стін металевих 100м2 | 10,532 | 6498,97 2676,96 | 200,42 79,79 | 68447 | 28194 | 2111 840 | 143,00 4,25 | 1506 45 |
| 539 | С111-1833 варіант 1 | Профiлi алюмінієві т | 2,633 | 38708,53 -- | __-__ - | 101920 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 540 | & С111-146- 6-2 варіант 2 | Саморізи для панелей шт | 14745 | 0,45 -- | __-__ - | 6635 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 541 | С1545-43 | Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ 100шт | 18,96 | 72,30 -- | __-__ - | 1371 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 542 | Е34-60-3 | Облицювання каркасiв стiн звукопоглинаючими панелями 100м2 | 10,532 | 1519,41 1464,94 | 15,55 5,41 | 16002 | 15429 | 164 57 | 74,40 0,29 | 784 3 |
| 543 | & С111- 1494-1 варіант 4 | Звукопоглинаючі панелі т. 25 мм, пофарбовані м2 | 1084,796 | 407,80 -- | __-__ - | 442380 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 544 | Е26-30-1 | Теплоiзоляцiя стін ізовером т. 50 мм м3 | 45,16 | 1443,13 669,41 | 77,75 27,05 | 65172 | 30231 | 3511 1222 | 32,06 1,46 | 1448 66 |
| 545 | & С114-13- У-13 варіант 1 | Ізовер т. 50 мм м2 | 903,2 | 23,31 -- | __-__ - | 21054 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 546 | Е8-35-2 | Установлення i розбирання внутрішніх iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для iнших оздоблювальних робiт та утеплення стін 100м2 вп | 10,532 | 2586,50 1286,63 | __-__ - | 27241 | 13551 | __-__ - | 68,73 - | 724 - |
|  |  | 2 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стеля. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Е15-183-2 | Шпаклювання стель шпаклiвкою 100м2 | 7,4168 | 2743,19 1913,72 | 7,07 2,46 | 20346 | 14194 | 52 18 | 103,50 0,13 | 768 1 |
| 548 | Е34-56-7 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих 100м2 | 7,4168 | 12584,80 3313,44 | 41,70 14,51 | 93339 | 24575 | 309 108 | 177,00 0,78 | 1313 6 |
| 549 | Е34-60-15 | Облицювання каркасів стель плитами "Армстронг", пластиковими панелями і звукоізоляційними панелями (еквівалент) 100м2 | 7,4168 | 2436,30 1972,88 | 59,37 20,66 | 18070 | 14632 | 440 153 | 104,00 1,12 | 771 8 |
| 550 | & С111-684- 2-С варіант 1 | Плити "Армстронг" (еквівалент) м2 | 704,8805 | 42,31 -- | __-__ - | 29823 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 551 | & С111- 1713-1 варіант 1 | Пластикова вагонка Rolvaplast (еквівалент) м2 | 59,0499 | 45,20 -- | __-__ - | 2669 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 552 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь стелі щiтками м2 | 29,92 | 31,74 31,74 | __-__ - | 950 | 950 | __-__ - | 1,52 - | 45 - |
| 553 | Р2-6-1 | Грунтування стелі розчином "Пенетрон" 100м2 | 0,2992 | 1805,90 1723,27 | 80,95 32,15 | 540 | 516 | 24 10 | 87,52 1,74 | 26 1 |
| 554 | & С1425- 11681-1 варіант 1 | Пенетрон (гідроізоляційний розчин) (еквівалент) кг | 23,936 | 61,26 -- | __-__ - | 1466 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 555 | Р11-34-4 | Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500 100м2 | 0,2992 | 1187,68 1180,76 | 4,86 4,26 | 355 | 353 | 1 1 | 56,55 0,25 | 17 - |
| 556 | & С1425- 11681-2 варіант 1 | Скрепа М500 (еквівалент) кг | 209,44 | 15,36 -- | __-__ - | 3217 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | ЕД15-271-1 | Обшивання каналізаційних та вентиляційних стояків гіпсокартоном 100 м2 | 1,08 | 8205,25 8013,00 | 129,94 81,00 | 8862 | 8654 | 140 87 | 378,15 3,66 | 408 4 |
| 558 | & С126- 1317-2А | Профіль СД 60/27 м | 585 | 5,64 -- | __-__ - | 3299 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 559 | & С126- 1317-2 | Профіль UД 28/27 м | 270 | 3,83 -- | __-__ - | 1034 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 560 | & С111-155- 1 | Дюбелi КР6х40 шт | 675 | 0,21 -- | __-__ - | 142 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 561 | & С111- 1490-2 | Саморіз3,5х9,5 шт | 3150 | 0,11 -- | __-__ - | 347 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 562 | & С111- 1490-3 | Саморіз3,5х25 шт | 1821 | 0,14 -- | __-__ - | 255 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 563 | & С111-741- 1-А варіант 2 | Листи гіпсокартонні вологостійкі м2 | 113,4 | 23,56 -- | __-__ - | 2672 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 564 | Е34-56-1 | Улаштування каркасів конструкцій стін і колон металевих 100м2 | 15,2575 | 11866,59 2676,96 | 200,42 79,79 | 181054 | 40844 | 3058 1217 | 143,00 4,25 | 2182 65 |
| 565 | Е34-60-3 | Облицювання каркасів стін і колон ГКЛ (еквівалент) 100м2 | 15,2575 | 1519,41 1464,94 | 15,55 5,41 | 23182 | 22351 | 237 83 | 74,40 0,29 | 1135 4 |
| 566 | & С111-741- 1-А варіант 1 | Листи гіпсокартонні м2 | 1571,522 5 | 20,04 -- | __-__ - | 31493 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 567 | Е15-70-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса 100м2 | 1,9704 | 6688,88 3779,82 | 81,91 70,57 | 13180 | 7448 | 161 139 | 189,75 4,11 | 374 8 |
| 568 | ЕД15-271-3 | Облицювання укосів листами гіпсокартону 100 м2 | 0,82 | 12438,99 9556,48 | 195,16 121,65 | 10200 | 7836 | 160 100 | 450,99 5,49 | 370 5 |
| 569 | & С111-741- 3-4-1 варіант 1 | Лист ГКЛ 12,5*1200*2500 мм шт | 28 | 60,13 -- | __-__ - | 1684 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 570 | & С111- 1713-2-5-А | Профіль напрямний 3 м шт | 30 | 16,15 -- | __-__ - | 485 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 571 | & С111- 1713-2-5-Б варіант 1 | Профіль стельовий 3 м шт | 30 | 12,35 -- | __-__ - | 371 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 572 | & С111- 1713-2-5-В | Підвіс прямий 60/127 шт | 51 | 3,50 -- | __-__ - | 179 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 | & С111- 1713-2-5-Г | Дюбель "К" 8/60 шт | 1209 | 0,44 -- | __-__ - | 532 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 574 | & С111- 1713-2-5-Д | Шуруп самонарізний 3,5/9 шт | 1367 | 0,30 -- | __-__ - | 410 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 575 | & С111- 1713-2-5-Ж | Шурупи 3,5/25 шт | 3758 | 0,31 -- | __-__ - | 1165 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 576 | & С111- 1713-2-5-З | Перфорований куточок 35х35, 3м шт | 280 | 12,58 -- | __-__ - | 3522 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 577 | ЕД15-274-1 | Оброблення стиків поверхонь із гіпсокартону 100 м | 51,4185 | 380,05 185,09 | 1,06 0,62 | 19542 | 9517 | 55 32 | 9,40 0,03 | 483 1 |
| 578 | & С111- 1683-7 | Стрічка серпянка м | 5141,85 | 0,53 -- | __-__ - | 2725 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 579 | Е15-183-1 | Шпаклювання стін, колон, стояків і косяків мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент) 100м2 | 1,9704 | 2175,42 1477,35 | 7,07 2,46 | 4286 | 2911 | 14 5 | 79,90 0,13 | 157 - |
| 580 | Е15-180-3 | Полiпшене фарбування стiн, колон, стояків і косяків полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi і ГКЛ 100м2 | 17,1575 | 2855,48 1250,96 | 29,87 13,86 | 48993 | 21463 | 512 238 | 64,35 0,77 | 1104 13 |
| 581 | Е15-17-1 | Облицювання стiн і колон плитками керамiчними 100м2 | 1,9704 | 6459,16 6415,20 | 29,87 13,86 | 12727 | 12641 | 59 27 | 330,00 0,77 | 650 2 |
| 582 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм шт | 2,05 | 31,40 -- | __-__ - | 64 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 583 | & С111- 1894-4 | Суміш клейова СМ11 кг | 748,752 | 2,92 -- | __-__ - | 2186 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 584 | & С111- 1894-5-1 | Суміш суха Ceresit CЕ33 кг | 89,26 | 9,28 -- | __-__ - | 828 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 585 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг | 40,98 | 8,30 -- | __-__ - | 340 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 586 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 200,9808 | 94,34 -- | __-__ - | 18961 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | 3 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Е15-183-2 | Шпаклювання стель шпаклiвкою 100м2 | 2,4976 | 2743,19 1913,72 | 7,07 2,46 | 6851 | 4780 | 18 6 | 103,50 0,13 | 259 - |
| 588 | Е15-64-2 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином 100м2 | 3,7867 | 1779,59 1372,88 | 9,08 7,97 | 6739 | 5199 | 34 30 | 74,25 0,46 | 281 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 589 | Е15-180-4 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi 100м2 | 1,9243 | 3325,07 1571,72 | 32,84 15,34 | 6398 | 3024 | 63 30 | 80,85 0,86 | 156 2 |
| 590 | Е34-56-7 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель металевих 100м2 | 4,36 | 12584,80 3313,44 | 41,70 14,51 | 54870 | 14447 | 182 63 | 177,00 0,78 | 772 3 |
| 591 | Е34-60-15 | Облицювання каркасів стель плитами "Армстронг", пластиковими панелями і звукоізоляційними панелями (еквівалент) 100м2 | 4,36 | 2436,30 1972,88 | 59,37 20,66 | 10622 | 8602 | 259 90 | 104,00 1,12 | 453 5 |
| 592 | & С111-684- 2-С варіант 1 | Плити "Армстронг" (еквівалент) м2 | 390,0301 | 42,31 -- | __-__ - | 16502 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 593 | & С111- 1713-1 варіант 1 | Пластикова вагонка Rolvaplast (еквівалент) м2 | 59,0499 | 45,20 -- | __-__ - | 2669 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 594 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь стелі щiтками м2 | 20,57 | 31,74 31,74 | __-__ - | 653 | 653 | __-__ - | 1,52 - | 31 - |
| 595 | Р2-6-1 | Грунтування стелі розчином "Пенетрон" 100м2 | 0,2057 | 1805,90 1723,27 | 80,95 32,15 | 371 | 354 | 17 7 | 87,52 1,74 | 18 - |
| 596 | & С1425- 11681-1 варіант 1 | Пенетрон (гідроізоляційний розчин) (еквівалент) кг | 16,456 | 61,26 -- | __-__ - | 1008 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 597 | Р11-34-4 | Ін'єкції поверхонь стель Скрепою М500 100м2 | 0,2057 | 1187,68 1180,76 | 4,86 4,26 | 244 | 243 | 1 1 | 56,55 0,25 | 12 - |
| 598 | & С1425- 11681-2 варіант 1 | Скрепа М500 (еквівалент) кг | 143,99 | 15,36 -- | __-__ - | 2212 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | ЕД15-271-1 | Обшивання каналізаційних та вентиляційних стояків гіпсокартоном 100 м2 | 1,08 | 8205,25 8013,00 | 129,94 81,00 | 8862 | 8654 | 140 87 | 378,15 3,66 | 408 4 |
| 600 | & С126- 1317-2А | Профіль СД 60/27 м | 585 | 5,64 -- | __-__ - | 3299 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 601 | & С126- 1317-2 | Профіль UД 28/27 м | 270 | 3,83 -- | __-__ - | 1034 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 602 | & С111-155- 1 | Дюбелi КР6х40 шт | 675 | 0,21 -- | __-__ - | 142 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 603 | & С111- 1490-2 | Саморіз3,5х9,5 шт | 3150 | 0,11 -- | __-__ - | 347 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604 | & С111- 1490-3 | Саморіз3,5х25 шт | 1821 | 0,14 -- | __-__ - | 255 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 605 | & С111-741- 1-А варіант 2 | Листи гіпсокартонні вологостійкі м2 | 113,4 | 23,56 -- | __-__ - | 2672 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 606 | Е34-56-1 | Улаштування каркасів конструкцій стін і колон металевих 100м2 | 9,4217 | 11866,59 2676,96 | 200,42 79,79 | 111803 | 25222 | 1888 752 | 143,00 4,25 | 1347 40 |
| 607 | Е34-60-3 | Облицювання каркасів стін і колон ГКЛ (еквівалент) 100м2 | 9,4217 | 1519,41 1464,94 | 15,55 5,41 | 14315 | 13802 | 147 51 | 74,40 0,29 | 701 3 |
| 608 | & С111-741- 1-А варіант 1 | Листи гіпсокартонні м2 | 970,4351 | 20,04 -- | __-__ - | 19448 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 609 | Е15-70-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса 100м2 | 1,9704 | 6688,88 3779,82 | 81,91 70,57 | 13180 | 7448 | 161 139 | 189,75 4,11 | 374 8 |
| 610 | ЕД15-271-3 | Облицювання укосів листами гіпсокартону 100 м2 | 0,82 | 12438,99 9556,48 | 195,16 121,65 | 10200 | 7836 | 160 100 | 450,99 5,49 | 370 5 |
| 611 | & С111-741- 3-4-1 варіант 1 | Лист ГКЛ 12,5*1200*2500 мм шт | 28 | 60,13 -- | __-__ - | 1684 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 612 | & С111- 1713-2-5-А | Профіль напрямний 3 м шт | 30 | 16,15 -- | __-__ - | 485 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 613 | & С111- 1713-2-5-Б варіант 1 | Профіль стельовий 3 м шт | 30 | 12,35 -- | __-__ - | 371 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 614 | & С111- 1713-2-5-В | Підвіс прямий 60/127 шт | 51 | 3,50 -- | __-__ - | 179 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 615 | & С111- 1713-2-5-Г | Дюбель "К" 8/60 шт | 1209 | 0,44 -- | __-__ - | 532 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 616 | & С111- 1713-2-5-Д | Шуруп самонарізний 3,5/9 шт | 1367 | 0,30 -- | __-__ - | 410 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 617 | & С111- 1713-2-5-Ж | Шурупи 3,5/25 шт | 3758 | 0,31 -- | __-__ - | 1165 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 618 | & С111- 1713-2-5-З | Перфорований куточок 35х35, 3м шт | 280 | 12,58 -- | __-__ - | 3522 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 619 | ЕД15-274-1 | Оброблення стиків поверхонь із гіпсокартону 100 м | 33,9651 | 380,05 185,09 | 1,06 0,62 | 12908 | 6287 | 36 21 | 9,40 0,03 | 319 1 |
| 620 | & С111- 1683-7 | Стрічка серпянка м | 3396,51 | 0,53 -- | __-__ - | 1800 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 621 | Е15-183-1 | Шпаклювання стін, колон, стояків і косяків мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент) 100м2 | 1,9704 | 2175,42 1477,35 | 7,07 2,46 | 4286 | 2911 | 14 5 | 79,90 0,13 | 157 - |
| 622 | Е15-180-3 | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi і ГКЛ 100м2 | 11,3217 | 2855,48 1250,96 | 29,87 13,86 | 32329 | 14163 | 338 157 | 64,35 0,77 | 729 9 |
| 623 | Е15-17-1 | Облицювання стiн і колон плитками керамiчними 100м2 | 1,9704 | 6459,16 6415,20 | 29,87 13,86 | 12727 | 12641 | 59 27 | 330,00 0,77 | 650 2 |
| 624 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм шт | 2,05 | 31,40 -- | __-__ - | 64 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 625 | & С111- 1894-4 | Суміш клейова СМ11 кг | 748,752 | 2,92 -- | __-__ - | 2186 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 626 | & С111- 1894-5-1 | Суміш суха Ceresit CЕ33 кг | 89,26 | 9,28 -- | __-__ - | 828 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 627 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг | 40,98 | 8,30 -- | __-__ - | 340 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 628 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 200,9808 | 94,34 -- | __-__ - | 18961 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Вузол 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | ЕД15-266-1 к=0,7 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм та оздоблення по технології CEREZIT. Стіни гладкі 100 м2 | 1,02 | 7879,42 7548,98 | 7,32 1,02 | 8037 | 7700 | 7 1 | 335,96 0,08 | 343 - |
| 630 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг | 66,976 | 8,30 -- | __-__ - | 556 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 631 | & С1427- 11803-5 варіант 1 | Блоки пінополістирольні т. 100 мм м3 | 10,914 | 598,72 -- | __-__ - | 6534 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 632 | С1545-42 варіант 1 | Дюбель - зонтик 10х160мм 100шт | 10,2 | 55,00 -- | __-__ - | 561 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 633 | С111-1784 варіант 1 | Армирующая сетка из стекловолокна м2 | 117,3 | 15,00 -- | __-__ - | 1760 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 634 | С111-198 варіант 2 | Клеевая смесь кг | 1224 | 3,93 -- | __-__ - | 4810 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 635 | С1545-270 варіант 1 | Уголок перфорированный м | 18 | 3,64 -- | __-__ - | 66 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 636 | С1632-29 варіант 1 | Грунтовка -эмульсия кг | 17,5 | 53,04 -- | __-__ - | 928 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 637 | Е15-70-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн 100м2 | 2,2 | 3830,89 3779,82 | 31,68 27,80 | 8428 | 8316 | 70 61 | 189,75 1,62 | 417 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | С111-1784 варіант 1 | Армирующая сетка из стекловолокна м2 | 237,6 | 15,00 -- | __-__ - | 3564 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 639 | С111-198 варіант 2 | Клеевая смесь кг | 2640 | 3,93 -- | __-__ - | 10375 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 16, грн. | 2772800 | 730476 | 20483 8708 |  | 37717 470 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2021841 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 739184 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 570708 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 3994 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 129265 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 16, грн. | 3343508 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 17. Вхідні групи 4,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ганок Кр-4-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну під ганок, група грунтiв 2 100м3 | 0,0235 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 101 | 101 | __-__ - | 261,80 - | 6 - |
| 641 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,0085 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 21 | 21 | __-__ - | 150,45 - | 1 - |
| 642 | Р1-6-1 | Навантаження грунту вручну на автомобiлi- самоскиди 100м3 | 0,015 | 2908,22 2908,22 | __-__ - | 44 | 44 | __-__ - | 183,60 - | 3 - |
| 643 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км т | 2,475 | 26,84 -- | 26,84 4,14 | 66 | - | 66 10 | __-__ 0,22 | __-__ 1 |
| 644 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 | 0,0015 | 839,05 77,80 | 755,66 184,31 | 1 | - | 1 - | 4,62 6,83 | __-__ - |
| 645 | Е11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем 100м2 | 0,05 | 1706,70 195,40 | 84,31 20,14 | 85 | 10 | 4 1 | 10,76 0,94 | 1 - |
| 646 | Е6-1-16 | Улаштування ганків залізобетонних 100м3 | 0,013 | 88008,35 4799,08 | 6154,43 1904,13 | 1144 | 62 | 80 25 | 259,55 75,31 | 3 1 |
| 647 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,0111 | 8100,32 -- | __-__ - | 90 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 648 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т | 0,0519 | 13614,37 1655,93 | 374,84 110,15 | 707 | 86 | 19 6 | 84,10 4,42 | 4 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649 | Е8-12-3 | Установлення металевих грат для витирання ніг т | 0,0152 | 9792,75 1283,80 | 409,93 150,49 | 149 | 20 | 6 2 | 66,83 7,52 | 1 - |
| 650 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,067 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 480 | 361 | 3 2 | 267,05 1,08 | 18 - |
| 651 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 6,83266 | 94,34 -- | __-__ - | 645 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 652 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,027 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 7 | 3 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 653 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,027 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 22 | 4 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |
|  |  | Козирок КВ 4-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Е9-75-2 | Виготовлення конструкцій козирка т | 0,322 | 4836,57 3588,64 | 923,58 107,16 | 1557 | 1156 | 297 35 | 176,00 4,82 | 57 2 |
| 655 | Е9-61-12 | Монтаж металоконструкцій козирка т | 0,322 | 3274,56 2277,31 | 453,39 49,96 | 1054 | 733 | 146 16 | 104,32 2,41 | 34 1 |
| 656 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,027 | 10224,60 -- | __-__ - | 276 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 657 | С113-24 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 150 мм, товщина стiнки 4,15 мм м | 11,554 | 137,20 -- | __-__ - | 1585 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 658 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм т | 0,0343 | 9146,41 -- | __-__ - | 314 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 659 | С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм т | 0,05 | 7739,22 -- | __-__ - | 387 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 660 | С111-1837 варіант 1 | Швелери N12 т | 0,075 | 9876,01 -- | __-__ - | 741 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 661 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,129 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 32 | 14 | 2 - | 4,78 0,07 | 1 - |
| 662 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,129 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 105 | 21 | 2 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 663 | Е10-16-1 | Виготовлення та установлення крокв м3 | 0,025 | 2805,80 628,21 | 69,27 24,10 | 70 | 16 | 2 1 | 34,92 1,30 | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 664 | Е10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів 10м3 | 0,0025 | 539,54 230,63 | 8,64 1,10 | 1 | 1 | __-__ - | 12,32 0,06 | __-__ - |
| 665 | Р8-21-1 | Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок 100м2 | 0,0612 | 4936,87 815,01 | 43,91 25,29 | 302 | 50 | 3 2 | 46,15 1,33 | 3 - |
| 666 | Е10-56-1 | Вогнезахист лат під покрівлю 1000м2 | 0,00612 | 4908,50 869,21 | 33,25 4,24 | 30 | 5 | __-__ - | 45,82 0,21 | __-__ - |
| 667 | Р8-24-1 | Улаштування покриття козирка входу з плоского листа 100м2 | 0,0721 | 2488,75 1460,71 | 6,99 4,57 | 179 | 105 | 1 - | 79,00 0,24 | 6 - |
| 668 | & С126- 1290-13 | Плоский лист RANNILA (еквівалент) м2 | 7,4263 | 68,91 -- | __-__ - | 512 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 669 | Е10-14-1 | Обшивання дошками 100м2 | 0,042 | 4541,72 1555,82 | 113,09 39,34 | 191 | 65 | 5 2 | 83,11 2,13 | 3 - |
| 670 | Е8-4-5 | Гідроізоляція стін бічна обклеювальна по цеглі й бетону в 2 шари 100м2 | 0,012 | 10297,72 1526,12 | 168,93 58,77 | 124 | 18 | 2 1 | 73,94 3,18 | 1 - |
| 671 | Е34-56-7 | Улаштування каркасів конструкцій стель металевих 100м2 | 0,0721 | 3363,06 3313,44 | 41,70 14,51 | 242 | 239 | 3 1 | 177,00 0,78 | 13 - |
| 672 | & С126- 1317-2А | Профіль СД 60/27 м | 13,6 | 5,64 -- | __-__ - | 77 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 673 | & С126- 1317-2 | Профіль UД 28/27 м | 13,6 | 3,83 -- | __-__ - | 52 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 674 | Е34-60-13 | Облицювання каркасів стель плоским листом (еквівалент) 100м2 | 0,0721 | 1718,28 1663,81 | 15,55 5,41 | 124 | 120 | 1 - | 84,50 0,29 | 6 - |
| 675 | & С126- 1290-13 | Плоский лист RANNILA (еквівалент) м2 | 7,4263 | 68,91 -- | __-__ - | 512 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 676 | Р8-26-3 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв 100м | 0,057 | 1785,34 1014,20 | 9,39 3,73 | 102 | 58 | 1 - | 55,36 0,20 | 3 - |
| 677 | & С130- 1156-1 | Лійки водостокові шт | 2 | 93,67 -- | __-__ - | 187 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 678 | & С1630-96- 5 | Водостічні труби м | 5,928 | 55,13 -- | __-__ - | 327 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 679 | Е7-57-6 | Герметизація швів гідрофобним ущільнювачем 100м шва | 0,0355 | 2208,38 462,52 | 397,06 122,96 | 78 | 16 | 14 4 | 23,49 6,06 | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 680 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі 100м2 | 0,0096 | 10091,60 2455,47 | 42,86 12,80 | 97 | 24 | __-__ - | 132,80 0,51 | 1 - |
|  |  | Ганок Кр-5-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 681 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну під ганок, група грунтiв 2 100м3 | 0,0235 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 101 | 101 | __-__ - | 261,80 - | 6 - |
| 682 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,0085 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 21 | 21 | __-__ - | 150,45 - | 1 - |
| 683 | Р1-6-1 | Навантаження грунту вручну на автомобiлi- самоскиди 100м3 | 0,015 | 2908,22 2908,22 | __-__ - | 44 | 44 | __-__ - | 183,60 - | 3 - |
| 684 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км т | 2,475 | 26,84 -- | 26,84 4,14 | 66 | - | 66 10 | __-__ 0,22 | __-__ 1 |
| 685 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 | 0,0015 | 839,05 77,80 | 755,66 184,31 | 1 | - | 1 - | 4,62 6,83 | __-__ - |
| 686 | Е11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем 100м2 | 0,05 | 1706,70 195,40 | 84,31 20,14 | 85 | 10 | 4 1 | 10,76 0,94 | 1 - |
| 687 | Е6-1-16 | Улаштування ганків залізобетонних 100м3 | 0,013 | 88008,35 4799,08 | 6154,43 1904,13 | 1144 | 62 | 80 25 | 259,55 75,31 | 3 1 |
| 688 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,0111 | 8100,32 -- | __-__ - | 90 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 689 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т | 0,0519 | 13614,37 1655,93 | 374,84 110,15 | 707 | 86 | 19 6 | 84,10 4,42 | 4 - |
| 690 | Е8-12-3 | Установлення металевих грат для витирання ніг т | 0,0152 | 9792,75 1283,80 | 409,93 150,49 | 149 | 20 | 6 2 | 66,83 7,52 | 1 - |
| 691 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,067 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 480 | 361 | 3 2 | 267,05 1,08 | 18 - |
| 692 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 6,83266 | 94,34 -- | __-__ - | 645 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 693 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,027 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 7 | 3 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 694 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,027 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 22 | 4 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Козирок КВ 5-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | Е9-75-2 | Виготовлення конструкцій козирка т | 0,241 | 4836,57 3588,64 | 923,58 107,16 | 1166 | 865 | 223 26 | 176,00 4,82 | 42 1 |
| 696 | Е9-61-12 | Монтаж металоконструкцій козирка т | 0,241 | 3274,56 2277,31 | 453,39 49,96 | 789 | 549 | 109 12 | 104,32 2,41 | 25 1 |
| 697 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,016 | 10224,60 -- | __-__ - | 164 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 698 | С113-24 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 150 мм, товщина стiнки 4,15 мм м | 5,78 | 137,20 -- | __-__ - | 793 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 699 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм т | 0,029 | 9146,41 -- | __-__ - | 265 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 700 | С1110-174 | Сталь кутова 63х63 мм т | 0,0385 | 7739,22 -- | __-__ - | 298 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 701 | С111-1837 варіант 1 | Швелери N12 т | 0,1191 | 9876,01 -- | __-__ - | 1176 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 702 | С111-1837 варіант 2 | Швелери N10 т | 0,0157 | 9754,05 -- | __-__ - | 153 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 703 | & С111- 1872-1 | Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм кг | 4,46 | 6,18 -- | __-__ - | 28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 704 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,0964 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 24 | 11 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 705 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,0964 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 79 | 16 | 2 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 706 | Е10-16-1 | Виготовлення та установлення крокв м3 | 0,025 | 2805,80 628,21 | 69,27 24,10 | 70 | 16 | 2 1 | 34,92 1,30 | 1 - |
| 707 | Е10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів 10м3 | 0,0025 | 539,54 230,63 | 8,64 1,10 | 1 | 1 | __-__ - | 12,32 0,06 | __-__ - |
| 708 | Р8-21-1 | Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок 100м2 | 0,0648 | 4936,87 815,01 | 43,91 25,29 | 320 | 53 | 3 2 | 46,15 1,33 | 3 - |
| 709 | Е10-56-1 | Вогнезахист лат під покрівлю 1000м2 | 0,00648 | 4908,50 869,21 | 33,25 4,24 | 32 | 6 | __-__ - | 45,82 0,21 | __-__ - |
| 710 | Р8-24-1 | Улаштування покриття козирка входу з плоского листа 100м2 | 0,07805 | 2488,75 1460,71 | 6,99 4,57 | 194 | 114 | 1 - | 79,00 0,24 | 6 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 | & С126- 1290-13 | Плоский лист RANNILA (еквівалент) м2 | 8,03915 | 68,91 -- | __-__ - | 554 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 712 | Е10-14-1 | Обшивання дошками 100м2 | 0,042 | 4541,72 1555,82 | 113,09 39,34 | 191 | 65 | 5 2 | 83,11 2,13 | 3 - |
| 713 | Е8-4-5 | Гідроізоляція стін бічна обклеювальна по цеглі й бетону в 2 шари 100м2 | 0,012 | 10297,72 1526,12 | 168,93 58,77 | 124 | 18 | 2 1 | 73,94 3,18 | 1 - |
| 714 | Е34-56-7 | Улаштування каркасів конструкцій стель металевих 100м2 | 0,07805 | 3363,06 3313,44 | 41,70 14,51 | 262 | 259 | 3 1 | 177,00 0,78 | 14 - |
| 715 | & С126- 1317-2А | Профіль СД 60/27 м | 14,4 | 5,64 -- | __-__ - | 81 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 716 | & С126- 1317-2 | Профіль UД 28/27 м | 11,9 | 3,83 -- | __-__ - | 46 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 717 | Е34-60-13 | Облицювання каркасів стель плоским листом (еквівалент) 100м2 | 0,07805 | 1718,28 1663,81 | 15,55 5,41 | 134 | 130 | 1 - | 84,50 0,29 | 7 - |
| 718 | & С126- 1290-13 | Плоский лист RANNILA (еквівалент) м2 | 8,03915 | 68,91 -- | __-__ - | 554 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 719 | Р8-26-3 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв 100м | 0,057 | 1785,34 1014,20 | 9,39 3,73 | 102 | 58 | 1 - | 55,36 0,20 | 3 - |
| 720 | & С130- 1156-1 | Лійки водостокові шт | 2 | 93,67 -- | __-__ - | 187 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 721 | & С1630-96- 5 | Водостічні труби м | 5,928 | 55,13 -- | __-__ - | 327 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 722 | Е7-57-6 | Герметизація швів гідрофобним ущільнювачем 100м шва | 0,0375 | 2208,38 462,52 | 397,06 122,96 | 83 | 17 | 15 5 | 23,49 6,06 | 1 - |
| 723 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі 100м2 | 0,0102 | 10091,60 2455,47 | 42,86 12,80 | 103 | 25 | __-__ - | 132,80 0,51 | 1 - |
|  |  | Ганок Кр-7 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 724 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну під ганок, група грунтiв 2 100м3 | 0,018 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 78 | 78 | __-__ - | 261,80 - | 5 - |
| 725 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,012 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 29 | 29 | __-__ - | 150,45 - | 2 - |
| 726 | Р1-6-1 | Навантаження грунту вручну на автомобiлi- самоскиди 100м3 | 0,006 | 2908,22 2908,22 | __-__ - | 17 | 17 | __-__ - | 183,60 - | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 727 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км т | 0,99 | 26,84 -- | 26,84 4,14 | 27 | - | 27 4 | __-__ 0,22 | __-__ - |
| 728 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 | 0,0006 | 839,05 77,80 | 755,66 184,31 | 1 | - | __-__ - | 4,62 6,83 | __-__ - |
| 729 | Е11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем 100м2 | 0,035 | 1706,70 195,40 | 84,31 20,14 | 60 | 7 | 3 1 | 10,76 0,94 | __-__ - |
| 730 | Е6-1-16 | Улаштування ганків залізобетонних 100м3 | 0,0058 | 88008,35 4799,08 | 6154,43 1904,13 | 510 | 28 | 36 11 | 259,55 75,31 | 2 - |
| 731 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,0072 | 8100,32 -- | __-__ - | 58 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 732 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т | 0,0294 | 13614,37 1655,93 | 374,84 110,15 | 400 | 49 | 11 3 | 84,10 4,42 | 2 - |
| 733 | Е8-12-3 | Установлення металевих грат для витирання ніг т | 0,0152 | 9792,75 1283,80 | 409,93 150,49 | 149 | 20 | 6 2 | 66,83 7,52 | 1 - |
| 734 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,0265 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 190 | 143 | 1 1 | 267,05 1,08 | 7 - |
| 735 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 2,70247 | 94,34 -- | __-__ - | 255 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 736 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,012 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 3 | 1 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 737 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,012 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 10 | 2 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 17, грн. | 26469 | 6642 | 1289 226 |  | 333 8 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 18538 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 6868 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 5198 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 33 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1151 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 17, грн. | 31667 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 18. Заходи щодо посилення конструкцій і недопущення руйнування, усунення дефектів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738 | Е7-57-1 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в один ряд 100м шва | 2,6 | 1174,69 180,75 | 2,83 0,98 | 3054 | 470 | 7 3 | 9,18 0,05 | 24 - |
| 739 | Е7-57-6 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей тiоколовою мастикою, що вулканiзується 100м шва | 2,6 | 2208,38 462,52 | 397,06 122,96 | 5742 | 1203 | 1032 320 | 23,49 6,06 | 61 16 |
| 740 | Е7-57-14 | Чеканення і розшивання швів панелей розчином 100м шва | 2,6 | 390,62 217,97 | 4,95 1,72 | 1016 | 567 | 13 4 | 10,69 0,09 | 28 - |
| 741 | Е46-8-3 | Заповнення бетоном окремих мiсць у перекриттях м3 | 12 | 2220,64 743,98 | 88,25 27,88 | 26648 | 8928 | 1059 335 | 40,61 1,26 | 487 15 |
| 742 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм т | 0,09 | 8678,66 -- | __-__ - | 781 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 743 | С124-46 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 5-6 мм т | 0,09 | 4917,72 -- | __-__ - | 443 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 744 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм т | 0,28 | 8515,46 -- | __-__ - | 2384 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 745 | С124-49 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 12 мм т | 0,28 | 3171,63 -- | __-__ - | 888 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 746 | Е46-33-1 | Закладення бетоном швів стінових пенелей м3 | 4,53 | 2658,64 1591,76 | 36,05 12,54 | 12044 | 7211 | 163 57 | 91,01 0,68 | 412 3 |
| 747 | Е46-8-1 | Бетонування стиків колон м3 | 0,99 | 2442,71 860,85 | 92,36 29,16 | 2418 | 852 | 91 29 | 43,72 1,32 | 43 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748 | Е7-57-1 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в один ряд 100м шва | 1,2 | 1174,69 180,75 | 2,83 0,98 | 1410 | 217 | 3 1 | 9,18 0,05 | 11 - |
| 749 | Е7-57-6 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей тiоколовою мастикою, що вулканiзується 100м шва | 1,2 | 2208,38 462,52 | 397,06 122,96 | 2650 | 555 | 476 148 | 23,49 6,06 | 28 7 |
| 750 | Е7-57-14 | Чеканення і розшивання швів панелей розчином 100м шва | 1,2 | 390,62 217,97 | 4,95 1,72 | 469 | 262 | 6 2 | 10,69 0,09 | 13 - |
| 751 | Е46-33-1 | Закладення бетоном швів стінових пенелей м3 | 3,06 | 2658,64 1591,76 | 36,05 12,54 | 8135 | 4871 | 110 38 | 91,01 0,68 | 278 2 |
| 752 | Е46-8-1 | Бетонування стиків колон м3 | 0,72 | 2442,71 860,85 | 92,36 29,16 | 1759 | 620 | 66 21 | 43,72 1,32 | 31 1 |
|  |  | 3 ПОВЕРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 | Е7-57-1 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в один ряд 100м шва | 1,706 | 1174,69 180,75 | 2,83 0,98 | 2004 | 308 | 5 2 | 9,18 0,05 | 16 - |
| 754 | Е7-57-6 | Герметизацiя горизонтальних i вертикальних стикiв стiнових панелей тiоколовою мастикою, що вулканiзується 100м шва | 1,706 | 2208,38 462,52 | 397,06 122,96 | 3767 | 789 | 677 210 | 23,49 6,06 | 40 10 |
| 755 | Е7-57-14 | Чеканення і розшивання швів панелей розчином 100м шва | 1,706 | 390,62 217,97 | 4,95 1,72 | 666 | 372 | 8 3 | 10,69 0,09 | 18 - |
| 756 | Е46-33-1 | Закладення бетоном швів стінових пенелей м3 | 3,54 | 2658,64 1591,76 | 36,05 12,54 | 9412 | 5635 | 128 44 | 91,01 0,68 | 322 2 |
| 757 | Е46-8-1 | Бетонування стиків колон м3 | 0,81 | 2442,71 860,85 | 92,36 29,16 | 1979 | 697 | 75 24 | 43,72 1,32 | 35 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 18, грн. | 87669 | 33557 | 3919 1241 |  | 1847 58 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 50193 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 34798 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 29518 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 228 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7412 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 18, грн. | 117187 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 19. Рiзнi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 | Е46-25-2 | Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 25 мм 100шт | 0,96 | 4402,88 1293,20 | 171,13 52,71 | 4227 | 1241 | 164 51 | 58,41 2,86 | 56 3 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 19, грн. | 4227 | 1241 | 164 51 |  | 56 3 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2822 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1292 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 998 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 228 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 19, грн. | 5225 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 5599990 | 1252232 | 128399 46980 |  | 64727 2361 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 4219359 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1299212 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1025408 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 7369 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 238621 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 5597045 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 4216414 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 1252232 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 46980 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1025408 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 7369 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 238621 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 6622453 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 74457 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1537833 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 2945 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2945 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 2945 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 6625398 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 74457 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 1537833 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-2 |
| на опалення |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 370,790 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 2,578 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 57,056 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е16-15-1 | Установлення термостатичного клапану з терморегулятором д. 15 мм шт | 81 | 104,03 49,14 | 11,39 2,91 | 8426 | 3980 | 923 236 | 2,41 0,16 | 195 13 |
| 2 | & С1630- 148-2 варіант 2 | Головка термостатическая шт | 81 | 154,79 -- | __-__ - | 12538 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | & С1630- 148-1 варіант 4 | Клапан угловой 1/2" шт | 81 | 69,89 -- | __-__ - | 5661 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | & С1630- 148-1 варіант 3 | Клапан угловой запорный 1/2" шт | 81 | 107,14 -- | __-__ - | 8678 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | Е18-6-2 | Установлення радiаторiв стальних "Corado" (еквівалент) 100кВт | 1,8211 | 2666,45 1884,12 | 406,68 142,75 | 4856 | 3431 | 741 260 | 96,92 7,45 | 177 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | & С130-557- 40 варіант 2 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=700 шт | 8 | 861,60 -- | __-__ - | 6893 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | & С130-557- 36 варіант 2 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=900 шт | 7 | 1058,97 -- | __-__ - | 7413 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | & С130-557- 38 варіант 2 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1100 шт | 54 | 1256,36 -- | __-__ - | 67843 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | & С130-557- 46 варіант 1 | Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=2000 шт | 12 | 2144,54 -- | __-__ - | 25734 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & С130-555- 4 варіант 2 | Кріплення радіаторів шт | 81 | 43,75 -- | __-__ - | 3544 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | Е18-22-5 | Установлення кранiв повiтряних комплект | 81 | 5,57 4,43 | __-__ - | 451 | 359 | __-__ - | 0,20 - | 16 - |
| 12 | & С1630-4-7 варіант 1 | Крани повітряні конструкції Маєвського шт | 81 | 22,67 -- | __-__ - | 1836 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м | 1,95 | 4549,46 1904,98 | 2640,87 625,27 | 8871 | 3715 | 5150 1219 | 89,90 28,34 | 175 55 |
| 14 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м | 4,42 | 3591,25 1957,96 | 1627,67 385,18 | 15873 | 8654 | 7194 1702 | 92,40 17,47 | 408 77 |
| 15 | Е16-14-14 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м | 2,28 | 3217,79 2248,26 | 960,32 228,04 | 7337 | 5126 | 2190 520 | 106,10 10,39 | 242 24 |
| 16 | Е16-14-15 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м | 1,8 | 3636,82 2441,09 | 1181,53 279,87 | 6546 | 4394 | 2127 504 | 115,20 12,70 | 207 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Е16-14-16 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м | 1,04 | 5067,27 2455,49 | 2589,67 607,04 | 5270 | 2554 | 2693 631 | 117,60 27,32 | 122 28 |
| 18 | Е16-14-17 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м | 0,27 | 5238,97 2614,18 | 2589,67 607,04 | 1415 | 706 | 699 164 | 125,20 27,32 | 34 7 |
| 19 | & С1530-64- 9 варіант 2 | Труби РР-r PN20 (стабілізаційна,композитна) , зовнішній діаметр 20 мм 10м | 19,5 | 172,54 -- | __-__ - | 3365 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & С1530-64- 10 варіант 2 | Труби РР-r PN20 (стабілізаційна,композитна) , зовнішній діаметр 25 мм 10м | 44,2 | 242,64 -- | __-__ - | 10725 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | & С1530-64- 11 варіант 2 | Труби РР-r PN20 (стабілізаційна,композитна) , зовнішній діаметр 32 мм 10м | 22,8 | 398,40 -- | __-__ - | 9084 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | & С1630-1- 7-2 варіант 1 | Труби РР-r PN 20(стабілізаційна,композитна) діам. 40 мм м | 180 | 60,48 -- | __-__ - | 10886 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | & С130-2619 варіант 1 | труба ППр( стабілізаційна,композитна)диам. 50 м | 104 | 73,98 -- | __-__ - | 7694 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | & С130- 2619-1 | труба ППр стаби диам. 63 м | 27 | 121,96 -- | __-__ - | 3293 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | & С130-2631 | колено ППр 20/90 шт | 428 | 1,48 -- | __-__ - | 633 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | & С130-2630 | колено ППр 20/45 шт | 220 | 1,95 -- | __-__ - | 429 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | & С130-2633 | колено ППр 25/90 шт | 146 | 2,32 -- | __-__ - | 339 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | & С130-2635 | колено ППр 32/90 шт | 68 | 4,58 -- | __-__ - | 311 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & С130-2637 | колено ППр 40/90 шт | 74 | 6,82 -- | __-__ - | 505 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & С130-2638 | колено ППр 50/90 шт | 64 | 12,37 -- | __-__ - | 792 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | & С130-2639 | колено ППр 63/90 шт | 10 | 24,20 -- | __-__ - | 242 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | & С130-2669 | тройник ППРр 25-20-25 шт | 76 | 3,46 -- | __-__ - | 263 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | & С130-2671 | тройник ППРр 32-20-32 шт | 40 | 5,91 -- | __-__ - | 236 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | & С130-2674 | тройник ППРр 40-20-40 шт | 28 | 10,71 -- | __-__ - | 300 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | & С130- 2678-2 варіант 1 | тройник ППРр 50-20-50 шт | 30 | 18,68 -- | __-__ - | 560 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 36 | & С130-2668 варіант 1 | тройник ППРр 50-40-50 шт | 4 | 22,30 -- | __-__ - | 89 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | & С130-2661 | тройник ППРр 25 шт | 4 | 2,30 -- | __-__ - | 9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & С130-2663 | тройник ППРр 40 шт | 2 | 8,25 -- | __-__ - | 17 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & С130-2664 | тройник ППРр 50 шт | 4 | 15,39 -- | __-__ - | 62 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | & С130-2677 варіант 1 | тройник ППРр 63-63-63 шт | 4 | 36,40 -- | __-__ - | 146 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | & С130-2650 | переход ППРр 20-25 шт | 8 | 1,80 -- | __-__ - | 14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | & С130-2652 | переход ППРр 32-25 шт | 20 | 4,56 -- | __-__ - | 91 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | & С130-2654 | переход ППРр 40-25 шт | 2 | 5,25 -- | __-__ - | 11 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | & С130-2655 | переход ППРр 40-32 шт | 10 | 5,36 -- | __-__ - | 54 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & С130-2659 | переход ППРр 50-40 шт | 6 | 5,87 -- | __-__ - | 35 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & С130- 2659-1 | переход ППРр 63-25 шт | 2 | 9,76 -- | __-__ - | 20 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | & С130- 2659-2 варіант 1 | переход ППРр 63-40 шт | 2 | 9,60 -- | __-__ - | 19 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | & С130- 2659-3 | переход ППРр 63-50 шт | 6 | 12,37 -- | __-__ - | 74 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | & С130-2640 | муфта ППр 20 шт | 14 | 1,25 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | & С130-658- 2 | Муфта 25 шт | 12 | 1,87 -- | __-__ - | 22 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | & С130-658- 3 | Муфта 32 шт | 10 | 3,76 -- | __-__ - | 38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | & С130-2643 | муфта ППр 40 шт | 4 | 4,40 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | & С130-2644 | муфта ППр 50 шт | 4 | 7,33 -- | __-__ - | 29 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | & С130-2645 | муфта ППр 63 шт | 4 | 13,29 -- | __-__ - | 53 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 55 | & С130-927- 18 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм шт | 278 | 6,03 -- | __-__ - | 1676 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | & С130-927- 19 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм шт | 631 | 6,03 -- | __-__ - | 3805 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | & С130-927- 20 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм шт | 325 | 10,04 -- | __-__ - | 3263 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | & С130-927- 19-2 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм шт | 180 | 12,05 -- | __-__ - | 2169 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | & С130-927- 19-2 варіант 2 | Крепление ПП Ekoplastik д. 50 мм шт | 104 | 13,06 -- | __-__ - | 1358 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | & С130-927- 19-2 варіант 3 | Крепление ПП Ekoplastik д. 63мм шт | 27 | 14,33 -- | __-__ - | 387 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | & С130-658- 15 | Муфта НР 20-1/2 шт | 162 | 20,66 -- | __-__ - | 3347 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 62 | & С130- 2716-1 | муфта с НР 50 - 1 1/2" шт | 6 | 150,91 -- | __-__ - | 905 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 63 | & С130-2719 | муфта с НР 63х2" шт | 6 | 243,38 -- | __-__ - | 1460 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | & С130-678- 2 | Кран шаровий ППр 25 шт | 8 | 60,70 -- | __-__ - | 486 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 65 | & С130-678- 3 | Кран шаровий ППр 32 шт | 2 | 95,40 -- | __-__ - | 191 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 66 | & С130- 2758-1 | кран шаровый ППр диам.40. шт | 6 | 146,58 -- | __-__ - | 879 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | & С130-2759 | кран шаровый ППр диам.50 мм шт | 6 | 243,68 -- | __-__ - | 1462 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 68 | & С130- 2759-1 | кран шаровый ППр диам.63 мм шт | 2 | 279,80 -- | __-__ - | 560 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Е16-15-2 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм шт | 6 | 109,11 49,14 | 16,47 3,74 | 655 | 295 | 99 22 | 2,41 0,18 | 14 1 |
| 70 | & С130- 4101-1 варіант 4 | Автоматический балансировочный клапан ASV- PV Ду50 шт | 3 | 3108,47 -- | __-__ - | 9325 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 71 | & С130- 4101-2 варіант 4 | клапан запорный ручной ASV-M Ду40 шт | 3 | 1449,67 -- | __-__ - | 4349 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 72 | Е16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм 100м | 0,5 | 14185,95 1921,72 | 516,14 119,84 | 7093 | 961 | 258 60 | 90,69 6,28 | 45 3 |
| 73 | Е16-6-1 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 100м | 0,06 | 4114,21 1005,37 | 109,05 32,39 | 247 | 60 | 7 2 | 48,71 1,65 | 3 - |
| 74 | Е16-29-1 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм 100м | 0,56 | 221,30 207,47 | 3,14 0,20 | 124 | 116 | 2 - | 8,22 0,02 | 5 - |
| 75 | Е15-251-1 | Наклеювання тепловідбиваючих екранів 100м2 | 1,35 | 1064,79 960,31 | 7,13 3,26 | 1437 | 1296 | 10 4 | 49,99 0,18 | 67 - |
| 76 | & С114-97- 3-1 варіант 1 | Тепловідбиваючі екрани м2 | 135 | 28,87 -- | __-__ - | 3897 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 77 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] кг | 10 | 11,50 -- | __-__ - | 115 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 298851 | 35647 | 22093 5324 |  | 1710 245 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 241111 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 40971 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 31000 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 204 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6613 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 329851 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 2. Теплова ізоляція трубопроводів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,091 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 23 | 10 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 79 | Е13-26-21 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази (еквівалент) 100м2 | 0,091 | 419,89 125,61 | 18,74 2,38 | 38 | 11 | 2 - | 5,44 0,12 | __-__ - |
| 80 | Е26-9-1 | Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76 мм 10м | 5 | 130,02 91,76 | 16,96 5,90 | 650 | 459 | 85 30 | 4,50 0,32 | 23 2 |
| 81 | & С114-13- У-10-4-9-1 варіант 2 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм (еквівалент) м | 50 | 28,71 -- | __-__ - | 1436 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | & С114-13- У-10-4-5-2 варіант 2 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.20 мм м | 6 | 18,51 -- | __-__ - | 111 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 2258 | 480 | 88 30 |  | 23 2 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1690 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 510 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 366 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 74 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 2624 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Тепловий вузол управління, розподільні гребінки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розподільна гребінка №3 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | С1630-1491 варіант 1 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари, 15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм шт | 6 | 59,17 -- | __-__ - | 355 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 84 | & С1630- 1491-1 варіант 1 | Вентилi прохiднi муфтовi для води та пари, 370D- 1/2, дiаметр 15 мм шт | 2 | 59,19 -- | __-__ - | 118 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 85 | & С1630-4-3 варіант 1 | Крани кульові , діаметр 25 мм шт | 2 | 77,12 -- | __-__ - | 154 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | & С1630-4-8 варіант 2 | Крани кульові з американкою , діаметр 50 мм шт | 2 | 390,49 -- | __-__ - | 781 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 87 | М12-698-1 | Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] 10 шт | 0,4 | 509,22 194,18 | 38,58 2,10 | 204 | 78 | 15 1 | 9,30 0,10 | 4 - |
| 88 | Е18-19-2 | Установлення елеваторiв номер 3 - 5 шт | 1 | 391,11 102,14 | 28,63 7,50 | 391 | 102 | 29 8 | 4,82 0,40 | 5 - |
| 89 | С1630-1477 варіант 1 | Елеватори 40с10бк водоструменевi сталевi, N 3 шт | 1 | 1857,20 -- | __-__ - | 1857 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 90 | Е18-22-2 | Установлення манометрiв з триходовим краном комплект | 2 | 16,73 7,74 | __-__ - | 33 | 15 | __-__ - | 0,36 - | 1 - |
| 91 | Е18-22-4 | Установлення термометрів в оправі прямих комплект | 2 | 11,95 10,40 | __-__ - | 24 | 21 | __-__ - | 0,51 - | 1 - |
| 92 | 1704-20030 варіант 1 | Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показний МП4 шт | 2 | 289,23 -- | __-__ - | 578 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 93 | С1630-659 варіант 1 | Крани триходовi натяжнi муфтовi латуннi для рiдких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм шт | 2 | 91,81 -- | __-__ - | 184 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 94 | С1630-986 варіант 1 | Термометри прямi в оправi шт | 2 | 153,04 -- | __-__ - | 306 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 95 | Е16-10-3 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 76 мм 100м | 0,013 | 16467,65 2279,62 | 518,91 132,54 | 214 | 30 | 7 2 | 107,58 6,95 | 1 - |
| 96 | Е16-7-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 25 мм 100м | 0,02 | 6486,77 1154,04 | 116,49 33,84 | 130 | 23 | 2 1 | 55,27 1,72 | 1 - |
| 97 | Е16-7-4 | Патрубки зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм 100м | 0,02 | 7942,07 1154,04 | 116,49 33,84 | 159 | 23 | 2 1 | 55,27 1,72 | 1 - |
| 98 | Е16-7-6 | Патрубки зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм 100м | 0,02 | 13762,00 1482,69 | 303,22 83,23 | 275 | 30 | 6 2 | 71,01 4,35 | 1 - |
| 99 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,33 | 249,80 110,37 | 10,89 1,16 | 82 | 36 | 4 - | 4,78 0,06 | 2 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Е15-172-3 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору стальних балок, труб дiаметром понад 50 мм i т.п. за два рази 100м2 | 0,33 | 1429,18 1125,67 | 1,41 0,49 | 472 | 371 | __-__ - | 60,88 0,03 | 20 - |
| 101 | Е16-29-1 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм 100м | 10,02 | 219,55 207,47 | 3,14 0,20 | 2200 | 2079 | 31 2 | 8,22 0,02 | 82 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. | 8517 | 2808 | 96 17 |  | 119 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5613 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2825 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1996 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 392 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3, грн. | 10513 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Теплопостачання установок П4-П6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Е16-6-1 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм 100м | 0,12 | 4114,21 1005,37 | 109,05 32,39 | 494 | 121 | 13 4 | 48,71 1,65 | 6 - |
| 103 | Е16-6-3 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм 100м | 0,1 | 6313,49 1005,37 | 109,05 32,39 | 631 | 101 | 11 3 | 48,71 1,65 | 5 - |
| 104 | Е16-6-4 | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм 100м | 1,3 | 7766,77 1005,37 | 109,05 32,39 | 10097 | 1307 | 142 42 | 48,71 1,65 | 63 2 |
| 105 | Е16-29-1 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм 100м | 1,52 | 221,30 207,47 | 3,14 0,20 | 336 | 315 | 5 - | 8,22 0,02 | 12 - |
| 106 | & С1630-4-4 варіант 2 | Крани кульові , діаметр 15 мм шт | 6 | 60,80 -- | __-__ - | 365 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 107 | & С1630-4-1 варіант 1 | Крани кульові , діаметр 20 мм шт | 2 | 72,21 -- | __-__ - | 144 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | & С1630-4-6 варіант 2 | Крани кульові , діаметр 32 мм шт | 2 | 128,12 -- | __-__ - | 256 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 109 | Е16-15-3 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100 мм шт | 2 | 187,53 85,88 | 27,07 7,42 | 375 | 172 | 54 15 | 4,26 0,38 | 9 1 |
| 110 | & 2307- 11113-4 варіант 1 | Засувка поворотна "Батерфляй" Ду 65 мм шт | 2 | 514,64 -- | __-__ - | 1029 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 111 | Е18-20-1 | Установлення вузлів повітровідвідників діаметром 15 мм шт | 14 | 107,79 91,04 | 6,49 2,33 | 1509 | 1275 | 91 33 | 4,36 0,12 | 61 2 |
| 112 | & С1630- 1531-2-1 варіант 1 | Автоматичний повітровідвідник VO 630 д.15 мм шт | 14 | 119,30 -- | __-__ - | 1670 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. | 16906 | 3291 | 316 97 |  | 156 5 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 13299 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3388 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2565 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 18 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 548 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4, грн. | 19471 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Теплова ізоляція трубопроводів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,12 | 249,80 110,37 | 10,89 1,16 | 30 | 13 | 1 - | 4,78 0,06 | 1 - |
| 114 | Е13-26-21 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази (еквівалент) 100м2 | 0,12 | 418,02 125,61 | 16,87 1,89 | 50 | 15 | 2 - | 5,44 0,09 | 1 - |
| 115 | Е26-9-1 | Iзоляція трубопроводів "Термофлекс" діам. до 76 мм 10м | 15,2 | 112,52 91,76 | 16,96 5,90 | 1710 | 1395 | 258 90 | 4,50 0,32 | 68 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | & С114-13- У-10-4-5-2 варіант 3 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.20 мм (еквівалент) м | 12 | 18,51 -- | __-__ - | 222 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 117 | & С114-13- У-10-4-3 варіант 2 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.25 мм (еквівалент) м | 10 | 20,55 -- | __-__ - | 206 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 118 | & С114-13- У-10-4-9-1 варіант 2 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.57х3 мм (еквівалент) м | 60 | 28,71 -- | __-__ - | 1723 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 119 | & С114-13- У-10-4-4 варіант 2 | Термоізоляція "Termoflex FRZ" д.32 мм (еквівалент) м | 130 | 22,59 -- | __-__ - | 2937 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 120 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] кг | 32 | 11,50 -- | __-__ - | 368 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. | 7246 | 1423 | 261 90 |  | 70 5 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5562 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1513 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1084 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 222 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5, грн. | 8330 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 333778 | 43649 | 22854 5558 |  | 2078 257 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 267275 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 49207 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 37012 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 243 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7849 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 309371 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 242961 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 43571 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 5557 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 36960 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 243 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7839 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 346331 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2574 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 56967 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 24407 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 24314 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 78 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 52 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 24459 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 89 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 370790 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2578 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 57056 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-3 |
| на вентиляцію |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 365,898 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 2,086 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 42,672 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е20-42-1 | Установлення установок припливних камеpа | 2 | 1342,27 1342,27 | __-__ - | 2685 | 2685 | __-__ - | 68,17 - | 136 - |
| 2 | & 2308- 1006-8 варіант 1 | Установка припливна у комплекті з автоматикою VS-40-R-Н шт | 1 | 96641,11 -- | __-__ - | 96641 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | & С130-1-41 варіант 1 | Припливна установка "Єврокліма" в комплекті з автоматикою шт | 1 | 48250,00 -- | __-__ - | 48250 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | М11-168-1 | Монтаж автоматики керування шт | 2 | 165,12 165,12 | __-__ - | 330 | 330 | __-__ - | 8,00 - | 16 - |
| 5 | & С1630- 100-11 варіант 1 | Вузол змішування ОВ 10 з ККЕ 10 комплект | 1 | 7146,70 -- | __-__ - | 7147 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С1630- 100-10 варіант 1 | Вузол змішування ОВ40 з ККЕ 40 комплект | 1 | 12386,70 -- | __-__ - | 12387 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування 100кг | 1,4 | 169,92 169,92 | __-__ - | 238 | 238 | __-__ - | 8,53 - | 12 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | & С1630- 115-17 варіант 1 | Підставка під установку шт | 1 | 899,87 -- | __-__ - | 900 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | Е20-11-1 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 грати | 1 | 35,38 35,38 | __-__ - | 35 | 35 | __-__ - | 1,82 - | 2 - |
| 10 | & С130-602- 163 | Грати фасадні 500х250 мм шт | 1 | 259,89 -- | __-__ - | 260 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | Е20-11-2 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 1 м2 грати | 1 | 45,88 45,88 | __-__ - | 46 | 46 | __-__ - | 2,36 - | 2 - |
| 12 | & С130-602- 164 | Грати фасадні 1028х440мм шт | 1 | 607,42 -- | __-__ - | 607 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | Е20-31-2 | Установлення вентиляторів радіальних канальних шт | 2 | 269,71 269,71 | __-__ - | 539 | 539 | __-__ - | 14,04 - | 28 - |
| 14 | & 2308- 1001-6-1 варіант 1 | Вентилятор канальный VENT-315 L шт | 1 | 3623,00 -- | __-__ - | 3623 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | & С130-63- 10 варіант 1 | Вентилятор канальний ILТ/4-285 шт | 1 | 13544,95 -- | __-__ - | 13545 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | Е20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радiальних вентиляторiв м2 | 0,6 | 185,53 185,53 | __-__ - | 111 | 111 | __-__ - | 9,78 - | 6 - |
| 17 | & С1630-43- 13-1 | Вставки гнучкі діаметром 315 мм комплект | 2 | 102,23 -- | __-__ - | 204 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | & С1630-43- 2 варіант 1 | Вставки гнучкі 600х300 мм шт | 2 | 397,32 -- | __-__ - | 795 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | Е20-25-4 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних круглого перерiзу типу ШК-315-0,5 дiаметром обичайки 315 мм шт | 1 | 687,83 50,33 | __-__ - | 688 | 50 | __-__ - | 2,62 - | 3 - |
| 20 | Е20-26-5 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних ШП-65-35 перерiзом 600х300 мм шт | 1 | 874,65 59,36 | __-__ - | 875 | 59 | __-__ - | 3,09 - | 3 - |
| 21 | Е20-20-3 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 315 мм зонт | 1 | 78,22 16,53 | __-__ - | 78 | 17 | __-__ - | 0,83 - | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Е20-20-7 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 600 мм зонт | 1 | 161,63 29,97 | __-__ - | 162 | 30 | __-__ - | 1,56 - | 2 - |
| 23 | Е20-22-1 | Установлення зонта витяжного острівного перерізом 900х900 мм з жироуловлюючим фільтром м2 | 5 | 28,75 28,75 | __-__ - | 144 | 144 | __-__ - | 1,41 - | 7 - |
| 24 | & С130-295- 7-1 | Зонти витяжний острівний 900х900 мм з жироуловлюючим фільтром шт | 2 | 1405,72 -- | __-__ - | 2811 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | Е20-23-2 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 400 мм шт | 2 | 1371,63 101,30 | __-__ - | 2743 | 203 | __-__ - | 5,34 - | 11 - |
| 26 | Е20-3-7 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, дiаметром вiд 500 до 560 мм 100м2 | 0,98 | 19463,49 3934,38 | __-__ - | 19074 | 3856 | __-__ - | 207,40 - | 203 - |
| 27 | Е20-3-3 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 100м2 | 2,21 | 20084,20 4547,11 | __-__ - | 44386 | 10049 | __-__ - | 239,70 - | 530 - |
| 28 | Е20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм 100м2 | 1,62 | 20929,51 3934,38 | __-__ - | 33906 | 6374 | __-__ - | 207,40 - | 336 - |
| 29 | Е20-3-11 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм 100м2 | 1,06 | 19910,18 2960,46 | __-__ - | 21105 | 3138 | __-__ - | 156,06 - | 165 - |
| 30 | Е20-3-12 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм 100м2 | 0,11 | 19308,49 2392,88 | __-__ - | 2124 | 263 | __-__ - | 126,14 - | 14 - |
| 31 | Е20-13-15 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 1600 мм клапан | 2 | 134,48 134,48 | __-__ - | 269 | 269 | __-__ - | 6,83 - | 14 - |
| 32 | & С130-417- 6-6 варіант 1 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х250 шт | 1 | 1426,81 -- | __-__ - | 1427 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | & С130-417- 6-7 варіант 1 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 250х250 шт | 1 | 1330,93 -- | __-__ - | 1331 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | Е20-13-16 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 3200 мм клапан | 1 | 176,04 176,04 | __-__ - | 176 | 176 | __-__ - | 9,28 - | 9 - |
| 35 | & С130-417- 6-11 варіант 1 | Клапани вогнезатримуючі К-ПМ 500х500 шт | 1 | 1721,59 -- | __-__ - | 1722 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 36 | Е20-12-3 п.60 | Установлення грат нерегульованих, розмір 250х180 мм грати | 77 | 35,38 35,38 | __-__ - | 2724 | 2724 | __-__ - | 1,82 - | 140 - |
| 37 | & С130-605- 5 варіант 1 варіант 1 варіант 3 п.61 | Грати нерегулювальні 250х180 шт | 77 | 26,35 -- | __-__ - | 2029 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | Е20-12-5 | Установлення грат регулювальних [РГР], розмір 200х200 мм грати | 10 | 35,38 35,38 | __-__ - | 354 | 354 | __-__ - | 1,82 - | 18 - |
| 39 | & С130-605- 4-2 | Грати регулювальні РГР 200х200 шт | 10 | 107,97 -- | __-__ - | 1080 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | Е20-12-5 | Установлення грат жалюзiйних , розмiр 100х100 мм грати | 2 | 35,38 35,38 | __-__ - | 71 | 71 | __-__ - | 1,82 - | 4 - |
| 41 | & С111- 1756-43 варіант 1 | Грати регулювальні 100х100 мм шт | 2 | 58,65 -- | __-__ - | 117 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | Е20-12-8 | Установлення грат регулювальних [РГР], розмір 400х200 мм грати | 7 | 35,38 35,38 | __-__ - | 248 | 248 | __-__ - | 1,82 - | 13 - |
| 43 | & С130-605- 4-3 | Грати регулювальні РГР 400х200 шт | 7 | 131,77 -- | __-__ - | 922 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | Е26-12-1 | Iзоляція повітропроводів ізовером т. 50 мм 10м2 | 17,5 | 190,31 190,31 | __-__ - | 3330 | 3330 | __-__ - | 9,44 - | 165 - |
| 45 | & С114-5-У- 2 варіант 1 | Ізовер т. 50 мм (еквівалент) м2 | 152 | 22,35 -- | __-__ - | 3397 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & С114-66-1 | Пінофол м2 | 23 | 36,55 -- | __-__ - | 841 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Е46-30-3 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 100шт | 0,1 | 3248,32 3248,32 | __-__ - | 325 | 325 | __-__ - | 157,38 - | 16 - |
| 48 | Р20-27-1 | Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни в 1 цеглину 100шт | 0,14 | 1735,14 1735,14 | __-__ - | 243 | 243 | __-__ - | 96,45 - | 14 - |
| 49 | Р20-27-2 | Пробивання отворiв у цегляних стiнах при товщинi стiни в 1,5 цеглини 100шт | 0,06 | 2442,32 2442,32 | __-__ - | 147 | 147 | __-__ - | 135,76 - | 8 - |
| 50 | Е46-30-3 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 100шт | 0,11 | 3248,32 3248,32 | __-__ - | 357 | 357 | __-__ - | 157,38 - | 17 - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 337549 | 36411 | __-__ - |  | 1895 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 301138 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 36411 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 28349 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 191 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6261 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 337219 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 301138 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 36081 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 28128 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 190 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6220 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 365347 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2069 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 42301 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 330 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 330 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 221 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 41 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 551 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 371 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 365898 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2086 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 42672 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-4 |
| на водопровід і каналізацію |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 462,099 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ВК |  | Кошторисна трудомісткість | 2,195 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 47,833 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід господарчопитний В1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | & С1630-4-1 варіант 2 | Крани кульові , діаметр 20 мм п/п шт | 3 | 47,60 -- | __-__ - | 143 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 2 | & С1630-4-3 варіант 3 | Крани кульові , діаметр 25 мм п/п шт | 2 | 77,12 -- | __-__ - | 154 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | & С1630-4-3 варіант 2 | Крани кульові , діаметр 32 мм п/п шт | 12 | 128,12 -- | __-__ - | 1537 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | & С1630-4-5 варіант 1 | Крани кульові , діаметр 40 мм з американкою шт | 2 | 286,22 -- | __-__ - | 572 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | & С1630-4-3 варіант 4 | Крани кульові , діаметр 50 мм п/п шт | 1 | 286,22 -- | __-__ - | 286 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С130-2799 | кран сантехнический 1/2"х1/2" шт | 96 | 66,47 -- | __-__ - | 6381 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | Е16-20-1 | Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм шт | 24 | 6687,05 30,55 | 5,08 1,84 | 160489 | 733 | 122 44 | 1,48 0,09 | 36 2 |
| 8 | & С130-4312 | Шкаф пожарный шт | 24 | 1032,77 -- | __-__ - | 24786 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | & С1630- 114-1-К варіант 1 | Огнетушитель шт | 24 | 157,28 -- | __-__ - | 3775 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & С1630- 1414-1-Б варіант 1 | Важіль для відкриття вентилів шт | 24 | 11,27 -- | __-__ - | 270 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | Е16-20-2 | Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм шт | 1 | 572,85 10,38 | __-__ - | 573 | 10 | __-__ - | 0,49 - | __-__ - |
| 12 | Е16-20-2 | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм шт | 16 | 216,98 10,38 | __-__ - | 3472 | 166 | __-__ - | 0,49 - | 8 - |
| 13 | Е16-7-6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм 100м | 0,654 | 8506,90 1482,69 | 303,22 83,23 | 5564 | 970 | 198 54 | 71,01 4,35 | 46 3 |
| 14 | Е16-7-8 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 80 мм 100м | 0,407 | 11865,28 1813,12 | 390,26 100,09 | 4829 | 738 | 159 41 | 91,02 5,22 | 37 2 |
| 15 | Е16-7-10 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 100 мм 100м | 0,48 | 15282,97 2254,15 | 558,09 153,55 | 7336 | 1082 | 268 74 | 113,16 8,00 | 54 4 |
| 16 | Е16-29-2 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 100 мм 100м | 1,541 | 242,19 207,47 | 3,14 0,20 | 373 | 320 | 5 - | 8,22 0,02 | 13 - |
| 17 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 1,614 | 2608,66 2116,03 | 489,12 139,84 | 4210 | 3415 | 789 226 | 99,86 8,05 | 161 13 |
| 18 | & С1630-1- 3-З варіант 2 | Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 20 м | 161,4 | 17,56 -- | __-__ - | 2834 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | & С130-2631 | колено ППр 20/90 шт | 220 | 1,48 -- | __-__ - | 326 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & С130-2630 | колено ППр 20/45 шт | 44 | 1,95 -- | __-__ - | 86 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | & С130-2660 | тройник ППРр 20 шт | 18 | 2,42 -- | __-__ - | 44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | & С130- 2680-1-1З | колено с ВР 20-1/2" шт | 80 | 11,23 -- | __-__ - | 898 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | & С130-917- 4 варіант 3 | Шаблон для смесителя с коленом 20х1/2" РВ шт | 17 | 13,64 -- | __-__ - | 232 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,15 | 2634,91 2217,53 | 411,86 111,19 | 395 | 333 | 62 17 | 104,65 6,54 | 16 1 |
| 25 | & С1630-1-6 варіант 2 | Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 25 мм м | 15 | 24,64 -- | __-__ - | 370 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | & С130-2633 | колено ППр 25/90 шт | 8 | 2,32 -- | __-__ - | 19 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | & С130-2632 | колено ППр 25/45 шт | 4 | 2,93 -- | __-__ - | 12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | & С130-2669 | тройник ППРр 25-20-25 шт | 6 | 3,46 -- | __-__ - | 21 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | Е16-14-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,72 | 4346,47 3648,92 | 688,52 167,41 | 3129 | 2627 | 496 121 | 172,20 10,39 | 124 7 |
| 30 | & С1630-1-7 варіант 2 | Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 32 мм м | 72 | 40,41 -- | __-__ - | 2910 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | & С130-2635 | колено ППр 32/90 шт | 33 | 4,58 -- | __-__ - | 151 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | & С130-2634 | колено ППр 32/45 шт | 18 | 4,34 -- | __-__ - | 78 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | & С130-2671 | тройник ППРр 32-20-32 шт | 78 | 5,91 -- | __-__ - | 461 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | & С130-2652 варіант 1 | переход ППРр 32-25 шт | 6 | 2,85 -- | __-__ - | 17 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | Е16-14-4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,29 | 5722,29 4865,22 | 843,05 204,22 | 1659 | 1411 | 244 59 | 229,60 12,70 | 67 4 |
| 36 | & С1630-1- 7-2 варіант 2 | Труби Екопластик РР-r PN 16 діам. 40 мм м | 29 | 61,38 -- | __-__ - | 1780 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | & С130-2637 | колено ППр 40/90 шт | 16 | 6,82 -- | __-__ - | 109 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & С130-2636 | колено ППр 40/45 шт | 8 | 6,19 -- | __-__ - | 50 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & С130-2674 варіант 1 | тройник ППРр 40-20-40 шт | 18 | 8,21 -- | __-__ - | 148 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | & С130-2655 варіант 1 | переход ППРр 40-32 шт | 4 | 5,09 -- | __-__ - | 20 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | Е16-14-5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,1 | 6019,32 4177,67 | 1819,72 433,85 | 602 | 418 | 182 43 | 200,08 27,33 | 20 3 |
| 42 | & С130-2604 | труба ППр PN 16 диам.50 м | 10 | 95,54 -- | __-__ - | 955 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | & С130-2638 | колено ППр 50/90 шт | 8 | 12,37 -- | __-__ - | 99 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | & С130- 2636-1 | колено ППр 50/45 шт | 4 | 13,25 -- | __-__ - | 53 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & С130-2678 | тройник ППРр 50-32-50 шт | 8 | 18,66 -- | __-__ - | 149 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & С130- 2678-2 варіант 2 | тройник ППРр 50-40-50 шт | 4 | 19,04 -- | __-__ - | 76 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | & С130-2659 варіант 1 | переход ППРр 50-40 шт | 4 | 6,29 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] кг | 69 | 11,50 -- | __-__ - | 794 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,3814 | 250,72 110,37 | 11,82 1,41 | 96 | 42 | 5 1 | 4,78 0,07 | 2 - |
| 50 | Е15-172-3 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору стальних балок, труб дiаметром понад 50 мм i т.п. за два рази 100м2 | 0,3814 | 1536,96 1125,67 | 1,41 0,49 | 586 | 429 | 1 - | 60,88 0,03 | 23 - |
| 51 | & С130-927- 19 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм шт | 12 | 6,03 -- | __-__ - | 72 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 52 | & С130-927- 20 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм шт | 14 | 10,04 -- | __-__ - | 141 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | & С130-927- 19-2 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм шт | 18 | 12,05 -- | __-__ - | 217 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | Е26-9-4 | Iзоляція трубопроводів діаметром до 100 мм "Мірелон" 10м | 4,8 | 161,43 113,57 | 21,20 7,38 | 775 | 545 | 102 35 | 5,57 0,40 | 27 2 |
| 55 | & С114-13- У-7-3 варіант 2 | Теплова ізоляція "Мірелон" д. 100 мм м | 48 | 48,40 -- | __-__ - | 2323 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 247462 | 13239 | 2633 715 |  | 634 41 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 231590 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 13954 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10583 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 69 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2266 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 258045 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3, Т4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,96 | 7571,86 5699,26 | 1869,09 451,98 | 7269 | 5471 | 1794 434 | 268,96 28,34 | 258 27 |
| 57 | & С1530-64- 9 варіант 3 | Труби РР-r PN25 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 20 мм 10м | 9,6 | 131,95 -- | __-__ - | 1267 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | & С130-2631 | колено ППр 20/90 шт | 102 | 1,48 -- | __-__ - | 151 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | & С130-2630 | колено ППр 20/45 шт | 22 | 1,95 -- | __-__ - | 43 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | & С130-2660 | тройник ППРр 20 шт | 10 | 2,42 -- | __-__ - | 24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | & С130- 2680-1-1З | колено с ВР 20-1/2" шт | 38 | 11,23 -- | __-__ - | 427 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,04 | 5644,30 4482,96 | 1155,82 279,48 | 226 | 179 | 46 11 | 211,56 17,47 | 8 1 |
| 63 | & С1530-64- 10 варіант 3 | Труби РР-r PN25 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 25 мм 10м | 0,4 | 242,55 -- | __-__ - | 97 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | & С130-2633 | колено ППр 25/90 шт | 4 | 2,32 -- | __-__ - | 9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 65 | & С130-2632 | колено ППр 25/45 шт | 2 | 2,93 -- | __-__ - | 6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 66 | Е16-14-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,05 | 4346,47 3648,92 | 688,52 167,41 | 217 | 182 | 34 8 | 172,20 10,39 | 9 1 |
| 67 | & С1530-64- 11 варіант 3 | Труби РР-r PN25(стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 32 мм 10м | 0,5 | 398,31 -- | __-__ - | 199 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 68 | & С130-2635 | колено ППр 32/90 шт | 4 | 4,58 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 69 | & С130-2671 | тройник ППРр 32-20-32 шт | 2 | 5,91 -- | __-__ - | 12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 70 | & С130-2712 | муфта с НР 32-1" шт | 1 | 57,72 -- | __-__ - | 58 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 71 | Е16-14-4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,77 | 5722,29 4865,22 | 843,05 204,22 | 4406 | 3746 | 649 157 | 229,60 12,70 | 177 10 |
| 72 | & С1530-64- 12 варіант 2 | Труби РР-r PN25(стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 40 мм 10м | 7,7 | 496,23 -- | __-__ - | 3821 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 73 | & С130-2637 | колено ППр 40/90 шт | 14 | 6,82 -- | __-__ - | 95 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 74 | & С130-2636 | колено ППр 40/45 шт | 8 | 6,19 -- | __-__ - | 50 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 75 | & С130-2674 варіант 1 | тройник ППРр 40-20-40 шт | 18 | 8,21 -- | __-__ - | 148 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 76 | & С130-2655 варіант 1 | переход ППРр 40-32 шт | 4 | 5,09 -- | __-__ - | 20 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | & С130-2714 | муфта с НР 40 - 1 1/4" шт | 3 | 94,67 -- | __-__ - | 284 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 78 | Е16-14-5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням 100м | 0,46 | 6019,32 4177,67 | 1819,72 433,85 | 2769 | 1922 | 837 200 | 200,08 27,33 | 92 13 |
| 79 | & С1530-64- 13 варіант 2 | Труби РР-r PN10 (стабі) "Екопластик", зовнішній діаметр 50 мм 10м | 4,6 | 730,96 -- | __-__ - | 3362 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 80 | & С130-2638 | колено ППр 50/90 шт | 8 | 12,37 -- | __-__ - | 99 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 81 | & С130- 2636-1 | колено ППр 50/45 шт | 4 | 13,25 -- | __-__ - | 53 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | & С130-2678 | тройник ППРр 50-32-50 шт | 2 | 18,66 -- | __-__ - | 37 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 83 | & С130- 2678-2 варіант 2 | тройник ППРр 50-40-50 шт | 2 | 19,04 -- | __-__ - | 38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 84 | & С130-2659 варіант 1 | переход ППРр 50-40 шт | 1 | 6,29 -- | __-__ - | 6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 85 | & С130-927- 19 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм шт | 3 | 6,03 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | & С130-927- 20 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм шт | 4 | 10,04 -- | __-__ - | 40 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 87 | & С130-927- 19-2 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 40 мм шт | 3 | 12,05 -- | __-__ - | 36 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | & С130-927- 19-3 варіант 1 | Крепление ПП Ekoplastik д. 50 мм шт | 3 | 13,06 -- | __-__ - | 39 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 89 | Е17-2-3 | Установлення змiшувачiв 10шт | 1,7 | 267,55 243,26 | __-__ - | 455 | 414 | __-__ - | 11,48 - | 20 - |
| 90 | С130-623 варіант 1 | Змiшувачi для душових установок з жостким гусаком комплект | 17 | 815,06 -- | __-__ - | 13856 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 91 | С1630-114 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] кг | 36 | 11,50 -- | __-__ - | 414 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Е26-9-1 | Iзоляція трубопроводів діаметром до 76 мм "Мірелон" 10м | 12,3 | 129,96 91,76 | 16,96 5,90 | 1599 | 1129 | 209 73 | 4,50 0,32 | 55 4 |
| 93 | & С114-96- У-И варіант 1 | Тепловая изоляция Мірелон т. 13мм д. 40 мм пог.м | 77 | 23,60 -- | __-__ - | 1817 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 94 | & С114-96- У-3 варіант 2 | Тепловая изоляция Мірелон т. 13мм д. 50 мм пог.м | 46 | 28,11 -- | __-__ - | 1293 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 44778 | 13043 | 3569 883 |  | 619 56 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 28166 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 13926 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10567 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 70 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2262 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 55345 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Санітарно-технічні прилади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Е17-3-4 | Установлення чаш [унiтазiв] наземних з бачком високорозташованим 10компл. | 3,3 | 2343,11 1058,00 | 176,03 60,18 | 7732 | 3491 | 581 199 | 52,48 3,13 | 173 10 |
| 96 | & С130-904- 1 варіант 1 | Чаша "Генуя" шт | 33 | 491,19 -- | __-__ - | 16209 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 97 | С130-34 варіант 2 | Бачки змивнi напiвфарфоровi та фарфоровi з арматурою високорозмiщуванi та для дезинфiкуючого розчину комплект | 33 | 531,07 -- | __-__ - | 17525 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 98 | Е17-1-6 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води 10компл. | 3 | 790,51 667,74 | 46,45 16,46 | 2372 | 2003 | 139 49 | 31,98 0,87 | 96 3 |
| 99 | & С130-674- 3 варіант 1 | Умывальник "55" комплект | 30 | 852,95 -- | __-__ - | 25589 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | С130-616 варіант 1 | Змiшувачi для умивальникiв, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однiєю рукояткою та аератором комплект | 30 | 272,74 -- | __-__ - | 8182 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 101 | Е17-4-1 | Установлення пiссуарiв настiнних [одиночних] 10компл. | 1,5 | 401,60 310,95 | 34,95 12,35 | 602 | 466 | 52 19 | 15,25 0,65 | 23 1 |
| 102 | С130-530 варіант 2 | Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровi настiннi з пiсуарним краном iз суцiльновiдлитим сифоном, розмiр 435х360х290 мм шт | 15 | 1248,79 -- | __-__ - | 18732 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 103 | & С130-474- 1-Г варіант 1 | Міжпісуарна перегородка шт | 9 | 783,67 -- | __-__ - | 7053 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 104 | Е17-1-11 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм 10компл. | 1,2 | 1214,03 155,63 | 12,14 4,30 | 1457 | 187 | 15 5 | 7,54 0,23 | 9 - |
| 105 | Е17-1-12 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм 10компл. | 0,6 | 2475,40 267,49 | 23,64 8,41 | 1485 | 160 | 14 5 | 12,96 0,44 | 8 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. | 106938 | 6307 | 801 277 |  | 309 14 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 99830 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 6584 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 5063 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1098 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3, грн. | 112001 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Каналізація побутова К 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм 100м | 0,9103 | 6294,91 2060,23 | 15,55 5,33 | 5730 | 1875 | 14 5 | 95,78 0,27 | 87 - |
| 107 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм 100м | 1,177 | 12289,38 1975,48 | 31,94 11,06 | 14465 | 2325 | 38 13 | 91,84 0,56 | 108 1 |
| 108 | & С130-920- 12-4-1 варіант 2 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х50х88" шт | 18 | 24,99 -- | __-__ - | 450 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | & С130-920- 7-1 варіант 1 | Коліно ПВХ 50/45 шт | 22 | 5,97 -- | __-__ - | 131 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 110 | & С130-920- 3-Х варіант 1 | Коліно ПВХ 110/45 шт | 38 | 18,81 -- | __-__ - | 715 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 111 | & С130-917- 3 варіант 2 | Колено "Wavin" д. 110х88" шт | 18 | 24,19 -- | __-__ - | 435 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 112 | & С130-917- 4 варіант 2 | Колено "Wavin" д. 50х88" шт | 69 | 7,65 -- | __-__ - | 528 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 113 | & С130-920- 21-2 варіант 1 | Хрестовина двоплощинна д. 110х110/45 шт | 3 | 102,77 -- | __-__ - | 308 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 114 | & С130-920- 14 варіант 1 | Переход "Wavin" 110х50 шт | 5 | 15,63 -- | __-__ - | 78 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 115 | & С130- 1168-1 варіант 1 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 50 мм шт | 18 | 4,50 -- | __-__ - | 81 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 116 | & С130- 1168-2 варіант 1 | Заглушки ПВХ "Wavin", диаметр 110 мм шт | 13 | 10,94 -- | __-__ - | 142 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 117 | & С130- 1090-15-1 варіант 1 | Ревізія ПВХ д. 110 мм шт | 4 | 49,17 -- | __-__ - | 197 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 118 | & С130-920- 10-1 варіант 1 | Трійники пластмасові "Wavin" 50х50х88" шт | 61 | 12,08 -- | __-__ - | 737 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 119 | & С130-920- 13-1 варіант 1 | Трійники пластмасові "Wavin" 110х110х88" шт | 33 | 37,44 -- | __-__ - | 1236 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 120 | & С130-920- 13-2 варіант 1 | Трійники ПВХ "Wavin" 110х110х45" шт | 12 | 44,97 -- | __-__ - | 540 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 121 | & С130- 1090-15 варіант 1 | Кріплення труб "WAVIN" д. 50 мм шт | 22 | 15,76 -- | __-__ - | 347 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 122 | & С130- 1090-16 варіант 1 | Кріплення труб "WAVIN" д. 110 мм шт | 30 | 21,77 -- | __-__ - | 653 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | & С1630-4-1 варіант 2 | Крани кульові , діаметр 20 мм п/п шт | 3 | 47,60 -- | __-__ - | 143 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 124 | & С1630-4-3 варіант 3 | Крани кульові , діаметр 25 мм п/п шт | 2 | 77,12 -- | __-__ - | 154 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 125 | & С1630-4-5 варіант 2 | Крани кульові , діаметр 32 мм з американкою шт | 2 | 189,32 -- | __-__ - | 379 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 126 | & С1630-4-8 варіант 3 | Крани кульові , діаметр 25 мм з американкою шт | 1 | 117,92 -- | __-__ - | 118 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 127 | & С1630-4-3 варіант 5 | Крани кульові , діаметр 40 мм п/п шт | 2 | 135,26 -- | __-__ - | 271 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 128 | & С130-2783 | клапан обратный 1 1/4" шт | 1 | 306,17 -- | __-__ - | 306 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. | 28144 | 4200 | 52 18 |  | 195 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 23892 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4218 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3161 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 666 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4, грн. | 31305 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Будивельни роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Р20-31-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 100м | 4,03 | 861,51 469,71 | 391,80 124,70 | 3472 | 1893 | 1579 503 | 23,58 5,99 | 95 24 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. | 3472 | 1893 | 1579 503 |  | 95 24 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2396 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1932 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 14 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 463 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5, грн. | 5404 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 430794 | 38682 | 8634 2396 |  | 1852 136 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 383478 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 41078 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 31305 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 207 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6755 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 422048 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 374732 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 38682 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 2396 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 31305 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 207 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6755 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 453353 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2195 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 47833 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 8746 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8746 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 8746 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 462099 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2195 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 47833 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-5 |
| на електроосвітлення |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 378,382 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ЕТР |  | Кошторисна трудомісткість | 4,706 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 99,540 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е21-24-1 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг шт | 3 | 103,77 68,54 | 7,81 3,76 | 311 | 206 | 23 11 | 3,40 0,17 | 10 1 |
| 2 | & 1517- 2232-3-2 | Щиток освітлювальний УЩОВ 63/24 шт | 3 | 1200,17 -- | __-__ - | 3601 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | Е21-22-3 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних 100шт | 0,83 | 1347,30 541,76 | __-__ - | 1118 | 450 | __-__ - | 29,30 - | 24 - |
| 4 | Е21-22-2 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних 100шт | 0,1 | 1317,34 511,80 | __-__ - | 132 | 51 | __-__ - | 27,68 - | 3 - |
| 5 | Е21-22-1 | Установлення вимикачiв незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi 100шт | 0,02 | 520,80 467,98 | __-__ - | 10 | 9 | __-__ - | 25,31 - | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 290902-54 | Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки шт | 2 | 12,50 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | 290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки шт | 10 | 10,41 -- | __-__ - | 104 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | & 290902- 255-1 | Вимикач двоклавішний для прихованої проводки шт | 83 | 11,23 -- | __-__ - | 932 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | Е21-22-10 | Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 3 100шт | 2,53 | 944,10 944,10 | __-__ - | 2389 | 2389 | __-__ - | 51,06 - | 129 - |
| 10 | & 290902- 224-2 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м заземляючим контактом, для прихованої проводки, одинарна шт | 133 | 12,24 -- | __-__ - | 1628 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | & 290902- 224-4 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м заземляючим контактом, для прихованої проводки, строєна шт | 115 | 14,48 -- | __-__ - | 1665 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | & 290902- 224-5 варіант 1 | Розетка штепсельна 3-полюсна з 5-м заземляючим контактом, для прихованої проводки шт | 5 | 34,70 -- | __-__ - | 174 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | Е21-17-1 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища 100шт | 0,55 | 2558,16 1750,91 | 741,10 561,57 | 1407 | 963 | 408 309 | 81,40 26,67 | 45 15 |
| 14 | Е21-18-1 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 100шт | 0,15 | 8098,35 4306,37 | 1502,67 826,26 | 1215 | 646 | 225 124 | 211,20 37,75 | 32 6 |
| 15 | Е21-18-16 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4 100шт | 3,4 | 10271,86 7136,13 | 2968,21 1803,61 | 34924 | 24263 | 10092 6132 | 371,48 83,95 | 1263 285 |
| 16 | Е21-17-12 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. 100шт | 0,1 | 3248,65 2822,11 | 352,19 105,66 | 325 | 282 | 35 11 | 131,20 4,60 | 13 - |
| 17 | М8-596-5 | Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні з лампою потужністю до 500 Вт 100 шт | 0,19 | 37322,27 9980,64 | 23814,75 6522,49 | 7091 | 1896 | 4525 1239 | 464,00 282,53 | 88 54 |
| 18 | & 1507- 1009-1 | Світильник НББ64-100 шт | 55 | 64,22 -- | __-__ - | 3532 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | & 1507- 3147-38-5 | Світильник вбудований ARS/R4х18 шт | 282 | 150,65 -- | __-__ - | 42483 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & 1507- 3147-38-6 | Світильник ЛВО-01ВAW 4х20 з акумуляторними батареями шт | 6 | 652,06 -- | __-__ - | 3912 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | & 1507- 3147-38-4 | Світильник ЛБО 03В-2х8 шт | 10 | 146,16 -- | __-__ - | 1462 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | & 1507- 3147-38-2 | Світильник ЛПО-05В2х36 шт | 2 | 173,71 -- | __-__ - | 347 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | & 1507- 3147-38-4-1 | Світильник ЛПО-05ВAW 2х36 з акумуляторними батареями шт | 3 | 430,05 -- | __-__ - | 1290 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | & 1507- 3147-38-У | Світильник ЛБО 01В-1х40 шт | 10 | 102,31 -- | __-__ - | 1023 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | & 1507- 3060-5-3 | Светильник ЛВО 01В-4х20 шт | 52 | 140,26 -- | __-__ - | 7294 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | 1507-4084 варіант 1 | Прожектор ГО04-400-001 шт | 19 | 1776,28 -- | __-__ - | 33749 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | & 1515- 1040-3-2 | Лампи люмінесцентні TLD 18 Вт 10шт | 112,8 | 75,00 -- | __-__ - | 8460 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | 1515-1023 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ20 10шт | 20,8 | 75,00 -- | __-__ - | 1560 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | 1515-1040 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ40 10шт | 1 | 91,10 -- | __-__ - | 91 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & 1515- 1023-1 | Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ36 10шт | 1 | 91,10 -- | __-__ - | 91 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | 1515-1006 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi малогабаритнi низького тиску ЛБ8-1 10шт | 2 | 157,01 -- | __-__ - | 314 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | 1515-7038 | Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням Б220-230-100 10шт | 5,5 | 30,64 -- | __-__ - | 169 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | 1515-6002 | Стартери для люмiнесцентних ламп (з керамiчним конденсатором) 80С-220 10шт | 115,5 | 35,68 -- | __-__ - | 4121 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | 1515-2031 | Лампи дуговi натриєвi трубчастi ДНАТ400-1 10шт | 1,9 | 11360,33 -- | __-__ - | 21585 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | Е21-24-13 | Установлення трансформаторiв знижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А шт | 1 | 108,26 38,84 | 8,32 3,55 | 108 | 39 | 8 4 | 1,86 0,16 | 2 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 1517-2346 | Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 шт | 1 | 235,00 -- | __-__ - | 235 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | Е21-3-1 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм 100м | 0,2 | 710,57 454,90 | 32,03 10,12 | 142 | 91 | 6 2 | 23,98 0,44 | 5 - |
| 38 | & С1530-41- 1 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм 10м | 2,02 | 39,04 -- | __-__ - | 79 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | Е21-3-1 | Прокладання труб гофрованих, діаметр труб 20 мм 100м | 8,6 | 515,34 454,90 | 32,03 10,12 | 4432 | 3912 | 275 87 | 23,98 0,44 | 206 4 |
| 40 | & С113-2-3-3 | Труба гофрована д. 20 мм м | 868,6 | 1,91 -- | __-__ - | 1659 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | М8-148-3 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг 100 м | 8,8 | 1134,01 619,86 | 346,48 108,02 | 9979 | 5455 | 3049 951 | 30,40 4,70 | 268 41 |
| 42 | Е21-11-2 | Прокладання кабелiв з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами 100м | 28 | 1601,10 1166,72 | 21,70 8,62 | 44831 | 32668 | 608 241 | 57,22 0,47 | 1602 13 |
| 43 | & 15093- 35013-2 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг 1000м | 2,8 | 7042,72 -- | __-__ - | 19720 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | & 15093- 35013-3 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг 1000м | 0,4 | 9900,97 -- | __-__ - | 3960 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & 15093- 35013-8 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5 мм2 ВВГнг 1000м | 0,03 | 9800,96 -- | __-__ - | 294 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & 15093- 35013-4-9 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 ВВГнг 1000м | 0,14 | 187500,96 -- | __-__ - | 26250 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | & 15093- 35013-10-А | Трижильний кабель напругою перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгd-FR 1000м | 0,31 | 9425,75 -- | __-__ - | 2922 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | 2405-1372 варіант 1 | Коробки вiдгалужувальнi для схованої проводки 1000шт | 0,5 | 9980,96 -- | __-__ - | 4990 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | 2405-1369 варіант 1 | Коробки вiдгалужувальнi для гофротруби 1000шт | 0,1 | 1244,94 -- | __-__ - | 124 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | 2405-1370 варіант 1 | Коробки вiдгалужувальнi для вимикачів і розеток 1000шт | 0,3 | 2460,52 -- | __-__ - | 738 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 308997 | 73320 | 19254 9111 |  | 3691 419 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 216423 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 82431 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 60991 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 398 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 12895 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 369988 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Е46-29-3 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (прохід кабеля через стіну в металевих гільзах) 100шт | 0,45 | 3289,36 1504,36 | 1785,00 549,05 | 1480 | 677 | 803 247 | 75,52 26,92 | 34 12 |
| 52 | Е46-29-6 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для коробок під розетки) 100шт | 1,14 | 3455,69 1670,69 | 1785,00 549,05 | 3939 | 1905 | 2034 626 | 83,87 26,92 | 96 31 |
| 53 | Е46-30-2 | Пробивання отворiв в бетонних пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (для прохода труб стояків через поверхові перекриття) 100шт | 0,06 | 2053,61 918,07 | 1135,54 351,94 | 123 | 55 | 68 21 | 44,48 17,33 | 3 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 5542 | 2637 | 2905 894 |  | 133 44 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3531 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2852 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 21 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 683 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 8394 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 314539 | 75957 | 22159 10005 |  | 3824 463 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 216423 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 85962 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 63843 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 419 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 13578 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 5542 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 2637 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 894 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2852 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 21 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 683 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 8394 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 198 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 4214 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 308997 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 216423 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 73320 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 9111 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 60991 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 398 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 12895 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 369988 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 4508 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 95326 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 378382 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 4706 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 99540 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-6 |
| --- |
| на електрообладнання |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 98,635 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ЕЛ |  | Кошторисна трудомісткість | 1,790 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 38,544 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М39-39-1 | Установлення в ніші та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи пристрiй | 1 | 547,94 233,86 | 35,77 9,79 | 548 | 234 | 36 10 | 11,74 0,43 | 12 - |
| 2 | & 1517- 2063-1-16 варіант 1 | Шафа силова розподільна УЩОВ 63/24 шт | 1 | 1400,40 -- | __-__ - | 1400 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | М8-530-4 | Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 40 А шт | 2 | 171,01 100,22 | 3,00 0,69 | 342 | 200 | 6 1 | 4,80 0,03 | 10 - |
| 4 | 1504-4548- 12 | Пускач електромагнiтний нереверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1220 шт | 2 | 156,13 -- | __-__ - | 312 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | М8-532-4 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 шт | 20 | 72,49 41,76 | 3,00 0,69 | 1450 | 835 | 60 14 | 2,00 0,03 | 40 1 |
| 6 | & 1504- 18093-3 | Пост керування кнопочний ПКЕ,500 В частотою 50,60гц,220 В, н.струм 10 А,призначений для прибудування до будь-якої рівної поверхні, ПКЕ222-1У2 шт | 20 | 35,72 -- | __-__ - | 714 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | М8-525-1 | Вимикач або перемикач пакетний у металевiй оболонцi з кiлькiстю затискачiв для пiдключення до 9, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А шт | 2 | 95,04 43,85 | 3,00 0,69 | 190 | 88 | 6 1 | 2,10 0,03 | 4 - |
| 8 | & 1504- 6028-1 | Вимикач та перемикач захищений ПВ2-16 шт | 2 | 65,00 -- | __-__ - | 130 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | М10-309-4 | Коробка клемна шт | 2 | 51,38 33,41 | __-__ - | 103 | 67 | __-__ - | 1,60 - | 3 - |
| 10 | 2405-1356 | Коробки клемнi ККС-8УЧ,2 шт | 2 | 112,11 -- | __-__ - | 224 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | Е21-3-3 | Прокладання полiетиленових труб, дiаметр труб до 50 мм 100м | 0,15 | 869,08 505,36 | 64,07 20,25 | 130 | 76 | 10 3 | 26,64 0,88 | 4 - |
| 12 | С1530-43 | Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип середнiй, зовнiшнiй дiаметр 40 мм 10м | 1,515 | 46,40 -- | __-__ - | 70 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | Е21-1-1 | Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм 100м | 0,45 | 1727,60 1170,79 | 380,62 198,06 | 777 | 527 | 171 89 | 57,42 9,98 | 26 4 |
| 14 | С113-129 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2 мм м | 45,9 | 12,82 -- | __-__ - | 588 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | М8-148-3 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг 100 м | 0,6 | 1134,01 619,86 | 346,48 108,02 | 680 | 372 | 208 65 | 30,40 4,70 | 18 3 |
| 16 | Е21-11-1 | Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами 100м | 15,6 | 3018,38 1457,48 | 940,26 291,69 | 47087 | 22737 | 14668 4550 | 71,48 14,06 | 1115 219 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | & 15093- 35013-3 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг 1000м | 0,58 | 9900,97 -- | __-__ - | 5743 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | & 15093- 35013-2 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг 1000м | 0,55 | 7042,72 -- | __-__ - | 3873 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | & 15093- 35013-2-М | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 2х1,5мм2 ВВГнг 1000м | 0,21 | 6984,73 -- | __-__ - | 1467 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & 15093- 35013-8 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5 мм2 ВВГнг 1000м | 0,28 | 9800,96 -- | __-__ - | 2744 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 68572 | 25136 | 15165 4733 |  | 1232 227 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 28271 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 29869 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 21902 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 140 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4580 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 90474 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е46-29-3 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (прохід кабеля через стіну в металевих гільзах) 100шт | 0,52 | 3289,36 1504,36 | 1785,00 549,05 | 1710 | 782 | 928 286 | 75,52 26,92 | 39 14 |
| 22 | Е46-29-6 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для коробок під розетки) 100шт | 1,03 | 3455,69 1670,69 | 1785,00 549,05 | 3559 | 1721 | 1838 566 | 83,87 26,92 | 86 28 |
| 23 | Е46-30-2 | Пробивання отворiв в бетонних пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (для прохода труб стояків через поверхові перекриття) 100шт | 0,06 | 2053,61 918,07 | 1135,54 351,94 | 123 | 55 | 68 21 | 44,48 17,33 | 3 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 5392 | 2558 | 2834 873 |  | 128 43 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | - |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3431 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2770 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 664 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 8162 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 73964 | 27694 | 17999 5606 |  | 1360 270 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 28271 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 33300 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 24671 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 160 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5244 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 5392 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 2558 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 873 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2770 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 664 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 8162 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 191 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 4095 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 68572 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 28271 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 25136 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 4733 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 21901 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 140 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4580 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 90473 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1599 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 34449 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 98635 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1790 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 38544 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-7 |
| --- |
| на автоматичну пожежну сигналізацію |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 59,501 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ПС |  | Кошторисна трудомісткість | 0,897 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 18,070 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | М10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi шт | 92 | 67,85 59,17 | 0,25 0,05 | 6242 | 5444 | 23 5 | 3,20 - | 294 - |
| 2 | & 1602- 30072-7 варіант 2 | Сповіщувач димовий ІПДОТА компл | 50 | 357,05 -- | __-__ - | 17853 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | & 1602- 30072-8 варіант 3 | Сповіщувач димовий СПД-3.2 компл | 31 | 58,19 -- | __-__ - | 1804 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | & 1602- 30072-8 варіант 2 | Сповіщувач димовий СП 2-1 компл | 11 | 127,55 -- | __-__ - | 1403 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | М10-668-1 | Сповiщувач ручний та тепловий шт | 8 | 37,37 29,58 | 0,99 0,18 | 299 | 237 | 8 1 | 1,60 0,01 | 13 - |
| 6 | & 1602- 30069-2-1 варіант 5 | Сповіщувач ручний ИПР шт | 7 | 142,84 -- | __-__ - | 1000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | & 1602- 30069-2-1 варіант 4 | Сповіщувач ручний ИПРА шт | 1 | 250,79 -- | __-__ - | 251 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | М10-683-12 | Монтаж блоків сполучення шт | 3 | 397,19 346,54 | __-__ - | 1192 | 1040 | __-__ - | 17,60 - | 53 - |
| 9 | & 1601- 2433-2 варіант 2 | Блок сполучення адресний БСА компл | 3 | 268,06 -- | __-__ - | 804 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | М10-898-12 | Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi коробка | 1 | 131,66 66,82 | 58,01 12,45 | 132 | 67 | 58 12 | 3,20 0,57 | 3 1 |
| 11 | & 1504- 17161-1 варіант 1 | Коробка розподільча шт | 1 | 47,01 -- | __-__ - | 47 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | Е21-9-1 | Прокладання проводу при схованiй проводцi 100м | 15,32 | 555,54 489,86 | 6,01 1,90 | 8511 | 7505 | 92 29 | 25,50 0,08 | 391 1 |
| 13 | & 15093- 15051-3 варіант 1 варіант 1 п.22 | Провід КОПЕВ перерізом 1х2х0,8мм2 1000м | 1,546 | 4146,42 -- | __-__ - | 6410 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових 100м | 0,14 | 1342,61 653,38 | 497,31 127,91 | 188 | 91 | 70 18 | 32,80 6,14 | 5 1 |
| 15 | & 2405- 1208-3-4 варіант 1 | Короба пластикові 20х10 мм шт | 14 | 4,49 -- | __-__ - | 63 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах 100м | 0,14 | 332,29 127,64 | 187,82 46,48 | 47 | 18 | 26 7 | 6,26 2,27 | 1 - |
| 17 | М10-911-1 | Вимiрювання опору шлейфа, опору iзоляцiї та омiчної асиметрiї на пiдсилювальнiй дiлянцi кола дiлянка | 1 | 347,18 283,54 | 63,64 12,66 | 347 | 284 | 63 13 | 14,40 0,59 | 14 1 |
| 18 | Е46-29-3 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см 100шт | 0,38 | 3289,36 1504,36 | 1785,00 549,05 | 1250 | 572 | 678 209 | 75,52 26,92 | 29 10 |
| 19 | Е46-29-5 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см 100шт | 0,03 | 6350,74 2880,23 | 3470,51 1067,49 | 191 | 86 | 105 32 | 144,59 52,34 | 4 2 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 48034 | 15344 | 1123 326 |  | 807 16 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 31567 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 15670 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 11467 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 74 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2400 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1441 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 658 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 241 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 726 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 174 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 2167 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 51 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1073 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 46593 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 31567 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 14686 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 85 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10741 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 68 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2226 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 57334 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 846 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 16997 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 59501 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 897 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 18070 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-8 |
| --- |
| на оповіщення про пожежу |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 32,144 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ОП |  | Кошторисна трудомісткість | 0,279 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 5,936 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,8 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А шт | 1 | 78,58 33,41 | 3,84 0,93 | 79 | 33 | 4 1 | 1,60 0,04 | 2 - |
| 2 | & С1547-16- 2 варіант 1 | Вимикач шт | 1 | 40,86 -- | __-__ - | 41 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | М10-309-2 | Реле, установлюване на пультах i панелях шт | 2 | 37,36 33,41 | __-__ - | 75 | 67 | __-__ - | 1,60 - | 3 - |
| 4 | & 1503- 7038-1 варіант 2 | Реле УК-4 шт | 1 | 139,05 -- | __-__ - | 139 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | М10-99-6 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо шт | 4 | 485,59 346,18 | 59,97 15,90 | 1942 | 1385 | 240 64 | 14,40 0,91 | 58 4 |
| 6 | & С1547-16- 2 варіант 2 | Блок живлення PSU 6.0 шт | 4 | 637,53 -- | __-__ - | 2550 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | М8-121-7 | Монтаж акумулятора шт | 4 | 352,44 200,45 | 39,69 3,20 | 1410 | 802 | 159 13 | 9,60 0,17 | 38 1 |
| 8 | & 1602- 30072-7 варіант 3 | Акумулятор 7 А компл | 4 | 153,05 -- | __-__ - | 612 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | & 1503- 7038-1 варіант 1 | Проміжне реле JZX-18F-4P-220 AC 220V 5a 250V шт | 1 | 54,51 -- | __-__ - | 55 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | Е21-26-1 | Установлення світильника аварійного освітлення шт | 9 | 47,07 14,04 | __-__ - | 424 | 126 | __-__ - | 0,74 - | 7 - |
| 11 | & 1507- 5091-3 варіант 3 | Світильник "Вихід" ОС-1 шт | 9 | 80,34 -- | __-__ - | 723 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | М10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi шт | 19 | 67,85 59,17 | 0,25 0,05 | 1289 | 1124 | 5 1 | 3,20 - | 61 - |
| 13 | & 1602- 30069-2-4 варіант 3 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-2" шт | 19 | 205,06 -- | __-__ - | 3896 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | Е21-9-1 | Прокладання проводу при схованiй проводцi 100м | 3,11 | 555,54 489,86 | 6,01 1,90 | 1728 | 1523 | 19 6 | 25,50 0,08 | 79 - |
| 15 | & 15093- 15051-4 варіант 2 варіант 1 варіант 1 п.10 | Провід JE-H(St)H...Bd FE 180/E30 2х2х0,8 1000м | 0,311 | 31622,16 -- | __-__ - | 9834 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | & С1545- 279-1 варіант 1 варіант 1 п.11 | Хомут КSA 100шт | 6,23 | 574,44 -- | __-__ - | 3579 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | Е46-29-3 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см 100шт | 0,03 | 3289,36 1504,36 | 1785,00 549,05 | 99 | 45 | 54 16 | 75,52 26,92 | 2 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 28475 | 5105 | 481 101 |  | 250 6 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 22889 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 5206 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3669 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 730 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 99 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 45 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 149 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 73 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 28376 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 22889 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 5060 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 85 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3619 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 718 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 31995 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 276 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 5863 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 32144 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 279 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 5936 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-9 |
| --- |
| на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (косоури) |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 3,890 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,039 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,895 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,3 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Косоури. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь щiтками м2 | 14,08 | 31,74 31,74 | __-__ - | 447 | 447 | __-__ - | 1,52 - | 21 - |
| 2 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,1408 | 120,55 110,37 | 10,18 0,92 | 17 | 16 | 1 - | 4,78 0,04 | 1 - |
| 3 | Е13-29-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь вогнезахисним матеріалом "Фенікс СТВ" 100м2 | 0,1408 | 2456,06 2329,24 | 126,82 16,16 | 346 | 328 | 18 2 | 99,54 0,81 | 14 - |
| 4 | & С111-220- 1 | Грунтовка ГФ-021. кг. | 1,48 | 15,41 -- | __-__ - | 23 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | & С111- 1292-1 | Сольвент кг | 0,704 | 24,44 -- | __-__ - | 17 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С1113- 287-2 | Вогнезахисний матеріал "Фенікс СТВ" кг | 40,85 | 61,25 -- | __-__ - | 2502 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 3352 | 791 | 19 2 |  | 36 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2542 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 793 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 538 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 102 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 3890 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 3352 | 791 | 19 2 |  | 36 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2542 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 793 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 538 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 102 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 3352 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2542 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 791 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 538 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 102 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 3890 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 39 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 895 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 3890 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 39 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 895 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-10 |
| на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (балки площадки) |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 17,009 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,215 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 4,873 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,3 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Балки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь щiтками м2 | 76,68 | 31,74 31,74 | __-__ - | 2434 | 2434 | __-__ - | 1,52 - | 117 - |
| 2 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,7668 | 120,55 110,37 | 10,18 0,92 | 92 | 85 | 7 1 | 4,78 0,04 | 4 - |
| 3 | Е13-29-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь вогнезахисним матеріалом "Фенікс СТВ" 100м2 | 0,7668 | 2456,06 2329,24 | 126,82 16,16 | 1883 | 1786 | 97 12 | 99,54 0,81 | 76 1 |
| 4 | & С111-220- 1 | Грунтовка ГФ-021. кг. | 8,05 | 15,41 -- | __-__ - | 124 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | & С111- 1292-1 | Сольвент кг | 3,834 | 24,44 -- | __-__ - | 94 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С1113- 287-2 | Вогнезахисний матеріал "Фенікс СТВ" кг | 154,31 | 61,25 -- | __-__ - | 9451 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 14078 | 4305 | 104 13 |  | 197 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9669 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4318 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2931 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 555 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 17009 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 14078 | 4305 | 104 13 |  | 197 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9669 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4318 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2931 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 555 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 14078 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9669 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 4305 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 13 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2931 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 555 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 17009 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 215 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 4873 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 17009 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 215 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 4873 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-11 |
| на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (колони площадки спортзала) |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 27,694 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,557 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 12,898 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Колони. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь щiтками м2 | 19,55 | 31,74 31,74 | __-__ - | 621 | 621 | __-__ - | 1,52 - | 30 - |
| 2 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,1955 | 120,55 110,37 | 10,18 0,92 | 24 | 22 | 2 - | 4,78 0,04 | 1 - |
| 3 | Е15-70-5 | Високоякісне штукатурення по сiтцi колон без улаштування каркаса 100м2 | 0,1955 | 55242,50 55242,50 | __-__ - | 10800 | 10800 | __-__ - | 2458,50 - | 481 - |
| 4 | & С111- 1715-2 | Плівка поліетіленова. м2 | 19,55 | 3,85 -- | __-__ - | 75 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | & С111- 1781-1 | Сітка м2 | 19,55 | 12,33 -- | __-__ - | 241 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С111-220- 1 | Грунтовка ГФ-021. кг. | 2,05 | 15,41 -- | __-__ - | 32 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | & С1113- 287-13 | Вогнезахисний матеріал " Неоспрей" кг | 274,48 | 29,80 -- | __-__ - | 8180 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 19973 | 11443 | 2 - |  | 512 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8528 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 11443 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7721 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 45 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1455 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 27694 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 19973 | 11443 | 2 - |  | 512 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8528 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 11443 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7721 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 45 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1455 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 19973 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8528 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 11443 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7721 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 45 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1455 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 27694 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 557 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 12898 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 27694 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 557 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 12898 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-12 |
| на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (балки вентиляційної камери) |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 0,506 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,005 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,144 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,3 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Балки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е13-44-7 | Очищення поверхонь щiтками м2 | 2,28 | 31,74 31,74 | __-__ - | 72 | 72 | __-__ - | 1,52 - | 3 - |
| 2 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,0228 | 120,55 110,37 | 10,18 0,92 | 3 | 3 | __-__ - | 4,78 0,04 | __-__ - |
| 3 | Е13-29-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь вогнезахисним матеріалом "Фенікс СТВ" 100м2 | 0,0228 | 2456,06 2329,24 | 126,82 16,16 | 56 | 53 | 3 - | 99,54 0,81 | 2 - |
| 4 | & С111-220- 1 | Грунтовка ГФ-021. кг. | 0,2394 | 15,41 -- | __-__ - | 4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | & С111- 1292-1 | Сольвент кг | 0,114 | 24,44 -- | __-__ - | 3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С1113- 287-2 | Вогнезахисний матеріал "Фенікс СТВ" кг | 4,58 | 61,25 -- | __-__ - | 281 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 419 | 128 | 3 - |  | 5 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 288 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 128 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 87 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 506 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 419 | 128 | 3 - |  | 5 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 288 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 128 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 87 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 419 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 288 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 128 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 87 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 506 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 144 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 506 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 144 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-13 |
| --- |
| на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (повітропровід) |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 3,355 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,017 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,412 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,8 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Повітропровід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,15 | 118,90 110,37 | 8,53 0,92 | 18 | 17 | 1 - | 4,78 0,04 | 1 - |
| 2 | Е13-29-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь вогнезахисним матеріалом "Ендотерм 210104" 100м2 | 0,15 | 2456,06 2329,24 | 126,82 16,16 | 368 | 349 | 19 2 | 99,54 0,81 | 15 - |
| 3 | & С111-220- 1 | Грунтовка ГФ-021. кг. | 1,58 | 15,41 -- | __-__ - | 24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | & С111- 1292-1 | Сольвент кг | 6,63 | 24,44 -- | __-__ - | 162 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | & С1115- 2809-1-1 | Суміш "Ендотерм 210104" кг | 132,5 | 19,16 -- | __-__ - | 2539 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 3111 | 366 | 20 2 |  | 16 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2725 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 368 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 244 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 44 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 3355 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 3111 | 366 | 20 2 |  | 16 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2725 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 368 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 244 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 44 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 3111 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2725 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 366 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 244 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 44 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 3355 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 412 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 3355 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 412 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-14 |
| --- |
| на придбання устаткування охоронної сигналізації Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна вартість | 2,921 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування і характеристика устаткування, одиниця виміру і маса одиниці устаткування | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2001-19-5 | Акумулятор 7,0 Ач/12В; ( масса=0) шт | 1 | 109,21 | 109 |
| 2 | 2001-19-8 | Датчик магнітоконтактний СОМК-1-8.; ( масса=0) шт | 45 | 49,88 | 2245 |
| 3 | 2001-19-9 | Датчик магнітноконтактний самокліючий; ( масса=0) шт | 26 | 12,15 | 316 |
| 4 | 2001-19-10 | Модуль "Дунай-RS4"; ( масса=0) шт | 1 | 89,25 | 89 |
|  |  | Разом | грн. |  | 2759 |
|  |  | Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини | грн. |  | 162 |
|  |  | Всього по кошторису | грн. |  | 2921 |
| Локальний кошторис № 2-1-15 |
| на роботи з монтажу охоронної сигналізації |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 115,732 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 2,789 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 57,338 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М10-667-2 | Блок базовий на 20 променiв приймально- контрольного пускового концентратора ПС (ППК ОП Дунай) шт | 1 | 1234,39 1197,15 | 0,25 0,05 | 1234 | 1197 | __-__ - | 60,80 - | 61 - |
| 2 | М10-669-3 | Блок живлення шт | 1 | 213,17 167,04 | 0,21 0,04 | 213 | 167 | __-__ - | 8,00 - | 8 - |
| 3 | М10-172-4 | Плата додаткова, що установлюється на готовому мiсцi стояка (Адаптер, модуль) шт | 5 | 71,35 59,17 | 12,18 3,23 | 357 | 296 | 61 16 | 3,20 0,18 | 16 1 |
| 4 | М10-173-11 | Електрична перевiрка та регулювання плат рiзноманiтних (Адаптер, модуль) плата | 5 | 38,46 38,46 | __-__ - | 192 | 192 | __-__ - | 1,60 - | 8 - |
| 5 | М10-683-10 | Пульт керування виносний ВПК (Клавіатура) шт | 2 | 116,32 66,82 | __-__ - | 233 | 134 | __-__ - | 3,20 - | 6 - |
| 6 | М8-121-1 | Монтаж акумулятора кислотного стацiонарного шт | 1 | 109,28 66,82 | 3,68 0,30 | 109 | 67 | 4 - | 3,20 0,02 | 3 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | М10-668-2 | Сповiщувач руху ОС автоматичний у нормальному виконаннi шт | 49 | 67,85 59,17 | 0,25 0,05 | 3325 | 2899 | 12 2 | 3,20 - | 157 - |
| 8 | М10-668-2 | Сповiщувач ОС автоматичний у нормальному виконаннi (GBD-2) шт | 61 | 67,85 59,17 | 0,25 0,05 | 4139 | 3609 | 15 3 | 3,20 - | 195 - |
| 9 | М10-668-4 | Сповiщувач ОС автоматичний магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей (СОМК) шт | 71 | 33,71 29,58 | __-__ - | 2393 | 2100 | __-__ - | 1,60 - | 114 - |
| 10 | М10-698-1 | Коробка вiдгалужувальна на стiнi шт | 71 | 15,03 14,79 | __-__ - | 1067 | 1050 | __-__ - | 0,80 - | 57 - |
| 11 | М10-350-23 | Монтаж відеокамери шт | 1 | 78,80 76,93 | 1,87 0,50 | 79 | 77 | 2 1 | 3,20 0,03 | 3 - |
| 12 | М10-671-2 | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних 100 м | 33 | 1132,38 882,11 | 9,04 1,66 | 37369 | 29110 | 298 55 | 44,80 0,09 | 1478 3 |
| 13 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах 100м | 8 | 332,29 127,64 | 187,82 46,48 | 2658 | 1021 | 1503 372 | 6,26 2,27 | 50 18 |
| 14 | М10-55-3 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг 100 м | 2,5 | 1760,05 1039,63 | 209,91 55,64 | 4400 | 2599 | 525 139 | 52,80 3,18 | 132 8 |
| 15 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових 100м | 3,84 | 1342,61 653,38 | 497,31 127,91 | 5156 | 2509 | 1910 491 | 32,80 6,14 | 126 24 |
| 16 | М8-599-1 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями в нiшi, маса щитка до 6 кг шт | 1 | 135,50 68,83 | 2,00 0,63 | 136 | 69 | 2 1 | 3,20 0,03 | 3 - |
| 17 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А шт | 2 | 78,58 33,41 | 3,84 0,93 | 157 | 67 | 8 2 | 1,60 0,04 | 3 - |
| 18 | Е46-29-5 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см 100шт | 0,46 | 6350,74 2880,23 | 3470,51 1067,49 | 2921 | 1325 | 1596 491 | 144,59 52,34 | 67 24 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 66138 | 48488 | 5936 1573 |  | 2487 78 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 11714 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 50061 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 35763 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 224 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7277 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 101901 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | & 1001-19-1 | Провід ПСВВ 6х0,4. м | 4000 | 2,13 -- | __-__ - | 8520 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & 1001-19-3 | Провід ВВП-3 3х2,5 мм2 м | 70 | 8,99 -- | __-__ - | 629 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | & 5001-13- 86 | Шнур ПВС 2х1 м | 30 | 3,06 -- | __-__ - | 92 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | & 1001-19-5 | Короб мікро 16х10мм м | 370 | 6,59 -- | __-__ - | 2438 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | & 1001-19-6 | Кабельна стяжка 200х3,6 100шт. упаковка | 2 | 12,52 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | & 1001-19-7 | Кабельна стяжка під дюбель 205х4,2 (за 100шт) упаковка | 2 | 39,87 -- | __-__ - | 80 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | & 1001-19-8 | Шуруп для г/к 3.5/25 п/гл. PHIL шт | 1000 | 0,09 -- | __-__ - | 90 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | & 1001-19-9 | Дюбель універсальний 6х38. шт | 1000 | 0,21 -- | __-__ - | 210 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | & 1001-19- 10 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4. шт | 71 | 2,97 -- | __-__ - | 211 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | & 1001-19- 11 | Кут плоский 100х50 шт | 4 | 26,89 -- | __-__ - | 108 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & 1001-19- 12 | Короб кабельний 100x50 м | 14 | 49,34 -- | __-__ - | 691 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & 1001-19- 13 | Заглушка 100x50 мм шт | 2 | 7,73 -- | __-__ - | 15 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | & 1001-19- 14 | Саморіз зі сверлом 3,5х13 шт | 500 | 0,09 -- | __-__ - | 45 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | & 1001-19- 15 | DIN-рейка 35х15мм для клем шт | 1 | 36,91 -- | __-__ - | 37 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | & 1001-19- 16 | Пластиковий утримувач клемника для 8мод корпуса (12531+12532) шт | 2 | 5,73 -- | __-__ - | 11 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | & 1001-19- 17 | Корпус АВВ 12 мод. IP40 UNIBOX вбудовані прозорі двері R9016 шт | 1 | 165,02 -- | __-__ - | 165 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | & 1001-19- 18 | Клемник шт | 2 | 28,85 -- | __-__ - | 58 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | & 1001-19- 19 | Автоматичний вимикач ABB 16/1/B (S201-В16) шт | 1 | 37,65 -- | __-__ - | 38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | & 1001-19- 20 | Автоматичний вимикач ABB 25/1/В (S201-В25) шт | 1 | 43,38 -- | __-__ - | 43 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & 5001-13- 97 | Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5 м | 250 | 1,30 -- | __-__ - | 325 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 13831 | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 13831 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 13831 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 79969 | 48488 | 5936 1573 |  | 2487 78 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 25545 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 50061 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 35763 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 224 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7277 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 2921 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 1325 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 491 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1467 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 11 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 352 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 4388 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 102 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 2168 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 77048 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 25545 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 47163 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 1082 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 34296 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 213 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6925 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 111344 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2687 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 55170 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 115732 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2789 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 57338 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-16 |
| --- |
| на придбання устаткування радіофікації Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна вартість | 6,022 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування і характеристика устаткування, одиниця виміру і маса одиниці устаткування | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2001-19-13 | Громкоговоритель рупорный 10 Вт, [LH1-10M10E]; ( масса=0) шт | 5 | 765,55 | 3828 |
| 2 | 2001-19-12 | Акустична система для монтажу в підвісну стелю "Vellez", 10/6АС100ППш; ( масса=0) шт | 12 | 154,85 | 1858 |
|  |  | Разом | грн. |  | 5686 |
|  |  | Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини | грн. |  | 336 |
|  |  | Всього по кошторису | грн. |  | 6022 |

| Локальний кошторис № 2-1-17 |
| --- |
| на роботи з монтажу радіофікації |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 15,188 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,370 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 7,665 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е34-60-15 К=0,4 Демонтаж | Облицювання каркасiв стель неперфорованими плитами акустичними 100м2 | 0,0432 | 974,52 789,15 | 23,75 8,26 | 42 | 34 | 1 - | 41,60 0,45 | 2 - |
| 2 | Е34-60-15 | Облицювання каркасiв стель неперфорованими плитами акустичними 100м2 | 0,0432 | 2436,30 1972,88 | 59,37 20,66 | 105 | 85 | 3 1 | 104,00 1,12 | 4 - |
| 3 | М10-386-8 | Гучномовець або звукова колонка на стовпi або покрiвлi, потужнiсть до 10 кВ шт | 5 | 144,39 126,02 | __-__ - | 722 | 630 | __-__ - | 6,40 - | 32 - |
| 4 | М10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi шт | 12 | 73,57 63,01 | __-__ - | 883 | 756 | __-__ - | 3,20 - | 38 - |
| 5 | М10-698-1 | Коробка вiдгалужувальна на стiнi шт | 22 | 15,03 14,79 | __-__ - | 331 | 325 | __-__ - | 0,80 - | 18 - |
| 6 | М10-671-2 | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних 100 м | 4,5 | 1132,38 882,11 | 9,04 1,66 | 5096 | 3969 | 41 7 | 44,80 0,09 | 202 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Е46-29-5 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см 100шт | 0,22 | 6350,74 2880,23 | 3470,51 1067,49 | 1397 | 634 | 763 235 | 144,59 52,34 | 32 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 8576 | 6433 | 808 243 |  | 328 12 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1335 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 6676 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 4800 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 989 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 13376 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & 1001-19- 22 | Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. "PHIL" шт | 100 | 0,09 -- | __-__ - | 9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | & 1001-19-8 | Шуруп для г/к 3.5/25 п/гл. PHIL шт | 100 | 0,09 -- | __-__ - | 9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & 1001-19-9 | Дюбель універсальний 6х38. шт | 200 | 0,21 -- | __-__ - | 42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | & 1001-19-6 | Кабельна стяжка 200х3,6 100шт. упаковка | 2 | 12,52 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | & 1001-19- 10 | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4. шт | 22 | 2,97 -- | __-__ - | 65 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | & 5001-12- 24 | Шнур ПВС 2х0,75 м | 100 | 2,32 -- | __-__ - | 232 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & 1001-19- 24 | Провід ВВП-1 2х1,5 м | 350 | 4,08 -- | __-__ - | 1428 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 1810 | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1810 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | - |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 1810 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 10386 | 6433 | 808 243 |  | 328 12 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3145 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 6676 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 4802 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 989 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1544 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 24 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 753 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 236 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 801 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 193 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 2345 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 56 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1182 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 8842 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3121 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 5680 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 4001 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 24 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 796 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 12843 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 314 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 6483 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 15188 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 370 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 7665 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-18 |
| на роботи з монтажу телефонізації |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 35,919 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,759 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 15,741 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М10-879-1 | Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкiстю до 20 жил (Коробка 10 пар, плінт) шт | 1 | 355,61 287,31 | __-__ - | 356 | 287 | __-__ - | 13,76 - | 14 - |
| 2 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових 100м | 0,6 | 1342,61 653,38 | 497,31 127,91 | 806 | 392 | 298 77 | 32,80 6,14 | 20 4 |
| 3 | М11-106-1 в.в. 5.2.1.2 к=0,85 | Роз'єм штепсельний з обробленням i вмиканням екранованого кабеля, площа перерiзу жили до 1 мм2, кiлькiсть жил, що пiдключаються, до 14 [для неекранованих кабелiв] шт | 18 | 63,85 55,46 | __-__ - | 1149 | 998 | __-__ - | 2,72 - | 49 - |
| 4 | М10-901-12 | Коробка кiнцева 100 шт | 0,16 | 775,15 706,93 | 1,76 0,70 | 124 | 113 | __-__ - | 36,80 0,04 | 6 - |
| 5 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 6 мм2 у коробах 100м | 1,64 | 332,29 127,64 | 187,82 46,48 | 545 | 209 | 308 76 | 6,26 2,27 | 10 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | М10-55-3 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг 100 м | 9,9 | 1760,05 1039,63 | 209,91 55,64 | 17424 | 10292 | 2078 551 | 52,80 3,18 | 523 31 |
| 7 | Е46-29-5 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 25 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см 100шт | 0,18 | 6350,74 2880,23 | 3470,51 1067,49 | 1143 | 518 | 625 192 | 144,59 52,34 | 26 9 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 21547 | 12809 | 3309 896 |  | 648 48 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5429 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 13705 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9873 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 63 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2036 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 31420 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & 1001-19- 25 | Коробка 10 пар, 1 плинт шт | 1 | 127,38 -- | __-__ - | 127 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | & 1001-19- 26 | Плінт розмикальний 10 пар шт | 1 | 139,26 -- | __-__ - | 139 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & 1001-19- 27 | Кабель звита пара, кат.3, 10х2х0,5 м | 100 | 7,79 -- | __-__ - | 779 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | & 5001-13- 97 | Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5 м | 1054 | 1,30 -- | __-__ - | 1370 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | & 1001-19- 28 | Кронштейн монтажний настінний 04 шт | 100 | 9,73 -- | __-__ - | 973 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | & 1001-19- 29 | Короб міні 38х16мм м | 60 | 12,36 -- | __-__ - | 742 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & 1001-19-8 | Шуруп для г/к 3.5/25 п/гл. PHIL шт | 200 | 0,09 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | & 1001-19-9 | Дюбель універсальний 6х38. шт | 400 | 0,21 -- | __-__ - | 84 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | & 1001-19- 22 | Шуруп для г/к 3.5/35 п/гл. "PHIL" шт | 200 | 0,09 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | & 1001-19- 30 | Модуль RJ12 (Keystone), Taiwan, M-RJ12 шт | 18 | 4,45 -- | __-__ - | 80 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | & 1001-19- 31 | Хомути стандартні, колір - білий, матеріал - поліамід 2,6х200 (уп.100 шт.) упаковка | 3 | 19,45 -- | __-__ - | 58 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | & 1001-19- 76 | Розетка зовнішня на 2 модулі KeyStone шт | 16 | 6,95 -- | __-__ - | 111 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 4499 | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 4499 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 4499 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 26046 | 12809 | 3309 896 |  | 648 48 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9928 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 13705 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9873 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 63 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2036 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1143 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 518 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 192 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 574 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 138 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 1717 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 39 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 848 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 24903 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9928 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 12291 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 704 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9299 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 59 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1898 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 34202 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 720 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 14893 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 35919 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 759 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 15741 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-19 |
| --- |
| на роботи з монтажу СКС |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 529,484 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 8,862 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 183,204 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шафа в серверну |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М10-172-1 | Стояк, напiвстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг шт | 1 | 341,78 236,67 | 49,67 13,17 | 342 | 237 | 50 13 | 12,80 0,75 | 13 1 |
| 2 | М10-173-5 | Електрична перевiрка та регулювання устаткування стояка багатоканальної станцiї, група складностi робiт перша стояк | 1 | 4514,59 3269,44 | 1245,15 247,77 | 4515 | 3269 | 1246 248 | 136,00 11,52 | 136 12 |
| 3 | М10-398-1 | Панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi або в нiшi, кiлькiсть пар до 20 шт | 15 | 314,66 167,04 | __-__ - | 4720 | 2506 | __-__ - | 8,00 - | 120 - |
|  |  | Шафа в аудиторію |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | М10-398-1 | Шафа комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi або в нiшi, кiлькiсть пар до 20 шт | 6 | 314,66 167,04 | __-__ - | 1888 | 1002 | __-__ - | 8,00 - | 48 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | М10-55-3 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг 100 м | 125,75 | 1760,05 1039,63 | 209,91 55,64 | 221326 | 130733 | 26396 6997 | 52,80 3,18 | 6640 400 |
| 6 | Е21-4-1 | Затягування у прокладенi труби кабелів першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2 100м | 27,2 | 165,03 138,72 | 13,22 8,56 | 4489 | 3773 | 360 233 | 7,41 0,41 | 202 11 |
| 7 | Е21-15-1 | Прокладання iзольованих кабелів перерiзом до 6 мм2 у лотках 100м | 11,75 | 62,10 44,45 | 4,00 1,27 | 730 | 522 | 47 15 | 2,18 0,06 | 26 1 |
| 8 | Е21-14-1 | Прокладання лоткiв 100м | 0,06 | 1323,66 962,61 | 255,32 116,96 | 79 | 58 | 15 7 | 47,21 5,21 | 3 - |
| 9 | Е21-3-1 | Прокладання ПВХ труб у готових борознах, дiаметр труб до 25 мм 100м | 12 | 710,09 454,90 | 32,03 10,12 | 8521 | 5459 | 384 121 | 23,98 0,44 | 288 5 |
| 10 | Е46-31-2 | Пробивання борозен в цегляних стiнах площею перерiзу до 50 см2 100м | 1 | 1214,91 644,61 | 570,30 176,81 | 1215 | 645 | 570 177 | 32,36 8,71 | 32 9 |
|  |  | Електрика в шафу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м | 3 | 598,74 326,24 | 115,70 35,70 | 1796 | 979 | 347 107 | 16,00 1,55 | 48 5 |
| 12 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А шт | 6 | 78,58 33,41 | 3,84 0,93 | 471 | 200 | 23 6 | 1,60 0,04 | 10 - |
| 13 | М8-591-9 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованiй проводцi 100 шт | 0,12 | 2428,16 1170,14 | 18,89 4,79 | 291 | 140 | 2 1 | 54,40 0,23 | 7 - |
|  |  | Гільзування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Е46-29-8 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см 100шт | 0,43 | 6662,89 3192,38 | 3470,51 1067,49 | 2865 | 1373 | 1492 459 | 160,26 52,34 | 69 23 |
| 15 | ПЕ7-1428А | Изготовление кабельных гильз толщиной 2 мм 10 штук | 4,3 | 37,75 37,75 | __-__ - | 162 | 162 | __-__ - | 1,79 - | 8 - |
| 16 | Е21-2-12 | Прокладання жорстких труб, дiаметр умовного проходу 40 мм 100м | 1 | 637,40 251,54 | 142,92 53,47 | 637 | 252 | 143 53 | 13,26 2,52 | 13 3 |
| 17 | Е46-29-1 | Пробивання переходу в цегляних стiнах 100шт | 0,06 | 2028,65 1190,22 | 838,43 259,94 | 122 | 71 | 51 16 | 59,75 12,81 | 4 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 254169 | 151381 | 31126 8453 |  | 7667 471 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 71662 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 159834 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 114437 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 724 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 23370 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 368606 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкаф в серверную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | & 1001-19- 32 | ROF-33-60/80 - Шафа 19" 33U 600x800 шт | 1 | 5822,12 -- | __-__ - | 5822 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | & 1001-19- 33 | DP-VEN-03 - Вент. блок 19" 3 вент., термостат шт | 1 | 1300,15 -- | __-__ - | 1300 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & 1001-19- 34 | DP-VER-03 - Кріплення в дах до вент. блока, 2-3 вент. шт | 1 | 128,31 -- | __-__ - | 128 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | & 5001-30- 36 | DP-PT-550 - 19" Полиця 1U, глибина 550 з утрим. шт | 1 | 223,24 -- | __-__ - | 223 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | & 1001-19- 36 | 60110-206 - Планка розеток 19" 8D з вимик.. шт | 1 | 520,84 -- | __-__ - | 521 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | & 5001-30- 76 | Патч-панель 24 порта, UTP, RJ45 кат.5e шт | 15 | 778,13 -- | __-__ - | 11672 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | & 5001-30- 77 | Організатор горизонтальний 1U 19" 38х51мм шт | 15 | 312,03 -- | __-__ - | 4680 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Шкаф в аудиторию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | & 1001-19- 40 | REN-10-60/40-VH - Шафа 19" 6U глиб.400 шт | 6 | 1117,66 -- | __-__ - | 6706 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | & 1001-19- 41 | DP-VE-01 - Вентилятор шт | 6 | 218,05 -- | __-__ - | 1308 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | & 1001-19- 42 | Termostat - термостат Conteg шт | 6 | 170,58 -- | __-__ - | 1023 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | & 5001-30- 70 | Кабель UTP кат.5e системний PVC м | 16470 | 4,34 -- | __-__ - | 71480 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & 5001-30- 74 | Коробка настінна DIN 80x80, біла шт | 298 | 65,44 -- | __-__ - | 19501 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & 5001-30- 75 | Розетка 2-порт. DIN 68x68 колір білий (без рамки) шт | 298 | 42,83 -- | __-__ - | 12763 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | & 1001-19- 46 | Рамка DIN одинарна для розеток 68x68, розмір 80x80, біла шт | 298 | 8,11 -- | __-__ - | 2417 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | & 1001-19- 47 | Модуль (MJ) RJ45 UTP SL кат.5e шт | 298 | 30,38 -- | __-__ - | 9053 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | & 5001-30- 72 | AK-1512-030 - Патч-корд Assman UTP 5e, 3м шт | 298 | 8,80 -- | __-__ - | 2622 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | & 1001-19- 49 | AK-1512-010 - Патч-корд Assman UTP 5e, 1м, сірий шт | 298 | 5,14 -- | __-__ - | 1532 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | & 5001-30- 79 | 21190-435 - Компл. 19" кріпл. 32 элем. шт | 7 | 143,42 -- | __-__ - | 1004 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 36 | & 1001-19- 77 | Труба ПВХ легка 20 мм з протяжкою (бухт.100м.) Діаметр зовн./внутр.20/14,1 мм. м | 900 | 0,98 -- | __-__ - | 882 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | & 1001-19- 78 | Труба ПВХ легка 25 мм з протяжкою (бухт.50м.) Діаметр зовн./внутр.25/18,3 мм м | 300 | 1,47 -- | __-__ - | 441 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & 5001-30- 93 | Труба жорстка, діаметр зовн./внутр.40/35,9 мм м | 100 | 9,08 -- | __-__ - | 908 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & 1001-19- 79 | Лоток дротяний 200х50 м | 6 | 60,61 -- | __-__ - | 364 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | & 1001-19- 80 | Тримач для дротяного лотка з основою 50мм шт | 4 | 21,10 -- | __-__ - | 84 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | & 1001-19- 81 | Гвинт М6х14 упаковка | 6 | 3,45 -- | __-__ - | 21 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | & 1001-19- 82 | Гайка з насічкою, що перешкоджує відгвинчуванню М6 шт | 6 | 0,26 -- | __-__ - | 2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | & 1001-19- 83 | Шайба для з'єднання сітчастого лотка упаковка | 6 | 1,15 -- | __-__ - | 7 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | & 1001-19- 85 | Шпилька М8 (довжина 1 м) шт | 4 | 12,92 -- | __-__ - | 52 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & 1001-19- 86 | Анкер М8 латунний розрізний шт | 6 | 5,63 -- | __-__ - | 34 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & 1001-19- 87 | Гайка з насічкою, що перешкоджає відгвинчуванню М8 шт | 8 | 0,51 -- | __-__ - | 4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Кріплення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | & 5001-30- 94 | Дюбель з ударним шурупом 8.0/45 UCX шт | 1000 | 0,37 -- | __-__ - | 370 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | & 1001-19- 67 | Анкер TFC 10.0/92 з гвинтом шт | 24 | 1,30 -- | __-__ - | 31 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | & 1001-19- 68 | Кабельна стяжка 200х2,5 100шт. упаковка | 2 | 12,52 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | & 1001-19- 69 | Кабельна стяжка під дюбель 300х4,8 (за 100шт) упаковка | 10 | 65,73 -- | __-__ - | 657 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | & 1001-19- 70 | Саморіз по дереву 3,5х16 шт | 500 | 0,09 -- | __-__ - | 45 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 52 | & 1001-19- 71 | Саморіз по дереву 3,5х35. шт | 1000 | 0,10 -- | __-__ - | 100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | & 1001-19-9 | Дюбель універсальний 6х38. шт | 1300 | 0,21 -- | __-__ - | 273 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | & 1001-19- 72 | Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 м | 300 | 6,21 -- | __-__ - | 1863 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 55 | & 1001-19- 73 | Автоматичний вимикач 16А, 1п, С, 6кА, 1м. шт | 6 | 30,50 -- | __-__ - | 183 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | & 1001-19- 74 | Розетка силова 16А, червона шт | 12 | 53,32 -- | __-__ - | 640 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | & 1001-19- 75 | Коробка настінна PDD шт | 12 | 11,38 -- | __-__ - | 137 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 160878 | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 160878 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 160878 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 415047 | 151381 | 31126 8453 |  | 7667 471 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 232540 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 159834 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 114437 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 724 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 23370 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 4202 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 2089 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 652 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2214 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 531 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 6416 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 155 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 3272 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 410845 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 232540 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 149292 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 7801 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 112223 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 707 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 22839 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 523068 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 8707 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 179932 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 529484 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 8862 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 183204 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-20 |
| --- |
| на придбання устаткування часофікації Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна вартість | 13,937 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування і характеристика устаткування, одиниця виміру і маса одиниці устаткування | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2001-19-15 | Часи електронні GRAN-CLOCK-I125G7-T; ( масса=0) шт | 1 | 3254,03 | 3254 |
| 2 | 2001-19-16 | Часи електронні GRAN-CLOCK-i125G7; ( масса=0) шт | 3 | 1994,15 | 5982 |
| 3 | 2001-19-17 | Звонок гормкого боя МЗ-1; ( масса=0) шт | 19 | 175,00 | 3325 |
| 4 | 2001-19-18 | Блок комутации в станцию часофикациии; ( масса=0) шт | 1 | 600,00 | 600 |
|  |  | Разом | грн. |  | 13161 |
|  |  | Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини | грн. |  | 776 |
|  |  | Всього по кошторису | грн. |  | 13937 |

| Локальний кошторис № 2-1-21 |
| --- |
| на роботи з монтажу часофікації |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 25,379 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,536 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 11,071 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М10-694-1 | Електрогодинники первиннi показуючi шт | 1 | 100,94 100,22 | __-__ - | 101 | 100 | __-__ - | 4,80 - | 5 - |
| 2 | М10-699-1 | Годинники цифровi електроннi пiдвiснi шт | 3 | 63,73 63,01 | __-__ - | 191 | 189 | __-__ - | 3,20 - | 10 - |
| 3 | М10-55-3 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг 100 м | 2,5 | 1760,05 1039,63 | 209,91 55,64 | 4400 | 2599 | 525 139 | 52,80 3,18 | 132 8 |
| 4 | М10-671-2 | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних 100 м | 3 | 1132,38 882,11 | 9,04 1,66 | 3397 | 2646 | 27 5 | 44,80 0,09 | 134 - |
| 5 | М10-698-1 | Коробка вiдгалужувальна на стiнi шт | 5 | 15,03 14,79 | __-__ - | 75 | 74 | __-__ - | 0,80 - | 4 - |
|  |  | Дзвінки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | М10-667-12 | Монтаж блока комутації шт | 1 | 247,67 236,67 | 0,21 0,04 | 248 | 237 | __-__ - | 12,80 - | 13 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Е21-29-1 | Монтаж дзвiнкiв 100компл | 0,19 | 815,06 790,82 | __-__ - | 155 | 150 | __-__ - | 42,77 - | 8 - |
| 8 | М10-671-2 | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних 100 м | 4 | 1132,38 882,11 | 9,04 1,66 | 4530 | 3528 | 36 7 | 44,80 0,09 | 179 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 13097 | 9523 | 588 151 |  | 485 8 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2986 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 9674 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6893 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 43 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1397 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 19990 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | & 1001-19- 88 | Шнур ПВС 2х1,50+1х1,50 (ПВС 3х1,5) м | 300 | 7,00 -- | __-__ - | 2100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & 5001-13- 97 | Кабель вита пара, кат.3, 2х2х0.5 м | 250 | 1,30 -- | __-__ - | 325 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | & 1001-19- 89 | Коробка розподільча 400 C2 d.80x40, 4 виводи d.20мм IP44 шт | 5 | 9,93 -- | __-__ - | 50 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | & 1001-19- 71 | Саморіз по дереву 3,5х35. шт | 200 | 0,10 -- | __-__ - | 20 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | & 5001-2-94 | Дюбель пластиковий універсальний М6, довжина 36 мм шт | 200 | 0,32 -- | __-__ - | 64 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & 5001-2-96 | Кабельна стяжка під дюбель 150х4 (за 100шт) шт | 1 | 30,00 -- | __-__ - | 30 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Дзвінки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | & 1001-19- 88 | Шнур ПВС 2х1,50+1х1,50 (ПВС 3х1,5) м | 400 | 7,00 -- | __-__ - | 2800 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 5389 | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5389 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 5389 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 18486 | 9523 | 588 151 |  | 485 8 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8375 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 9674 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6893 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 43 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1397 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 18486 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8375 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 9523 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 151 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6893 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 43 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1397 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 25379 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 536 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 11071 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 25379 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 536 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 11071 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-22 |
| --- |
| на технологічне устаткування |
| Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 4,537 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ТХ |  | Кошторисна трудомісткість | 0,143 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 2,804 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,1 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | М28-928-8 | Монтаж мармита шт | 1 | 258,16 236,67 | 9,14 2,89 | 258 | 237 | 9 3 | 12,80 0,16 | 13 - |
| 2 | М28-929-1 | Монтаж машини посудомийної шт | 1 | 1017,29 798,77 | 33,52 10,59 | 1017 | 799 | 34 11 | 43,20 0,59 | 43 1 |
| 3 | М28-911-2 | Монтаж шафи холодильної шт | 3 | 395,80 355,01 | 29,41 9,24 | 1187 | 1065 | 88 28 | 19,20 0,51 | 58 2 |
| 4 | М8-602-2 | Монтаж печі пароконвекційної шт | 1 | 82,84 68,83 | 4,03 1,27 | 83 | 69 | 4 1 | 3,20 0,06 | 3 - |
| 5 | М28-927-12 | Монтаж плити електричної шт | 1 | 268,84 248,83 | 9,14 2,89 | 269 | 249 | 9 3 | 12,80 0,16 | 13 - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 2814 | 2419 | 144 46 |  | 130 3 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 251 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2465 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1723 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 339 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 2814 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 251 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 2419 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 46 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1723 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 339 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 4537 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 143 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 2804 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 4537 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 143 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 2804 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 2-1-23 |
| --- |
| на придбання устаткування, меблів і інвентаря Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
| Основа: креслення (специфікації ) № ТХ |  | Кошторисна вартість | 3136,390 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування і характеристика устаткування, одиниця виміру і маса одиниці устаткування | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2302-13008-1 варіант 1 | Холодильний стіл з нержавсталі 1460х600х860; ( масса=0,07) шт | 1 | 16283,33 | 16283 |
| 2 | 2302-13008-1 варіант 3 | Холодильний шкаф СМ 110-S; ( масса=0,07) шт | 1 | 12858,33 | 12858 |
| 3 | 2302-13008-1 варіант 2 | Холодильний шкаф СМ 105-S; ( масса=0,07) шт | 2 | 16875,00 | 33750 |
| 4 | 2406-15008-2 варіант 1 | Лар морозильний 1216х743х927; ( масса=0,050) шт | 1 | 7916,67 | 7917 |
| 5 | 560110-236-1 варіант 1 | Стіл виробничий 1500х800х850; ( масса=) шт | 2 | 2766,67 | 5533 |
| 6 | 560110-236-1 варіант 2 | Стіл виробничий 1100х400х850; ( масса=) шт | 1 | 1591,67 | 1592 |
| 7 | 560110-236-1 варіант 3 | Стіл виробничий 1170х600х850; ( масса=) шт | 1 | 1975,00 | 1975 |
| 8 | 560110-236-1 варіант 4 | Стіл-вставка 600х600х850; ( масса=) шт | 2 | 1425,00 | 2850 |
| 9 | 560110-236-1 варіант 5 | Стіл для брудного посуду 1400х600х850; ( масса=) шт | 1 | 2158,33 | 2158 |
| 10 | 560110-2-1 варіант 1 | Полка навісна 1300х300; ( масса=) шт | 3 | 983,33 | 2950 |
| 11 | 241996-20301 варіант 1 | Стiл-мийка 1300х600х850; ( масса=) шт | 2 | 2658,33 | 5317 |
| 12 | 2417-605-1 варіант 1 | Плита електрична пром. ПЕ-3-Ш 1000х570х850; ( масса=,06) шт | 1 | 5520,83 | 5521 |
| 13 | 2417-605-1 варіант 2 | Чаєраздатчик 10л з нержав. сталі; ( масса=,06) шт | 1 | 1875,00 | 1875 |
| 14 | 560110-236-1 варіант 6 | Касета 500*600; ( масса=) шт | 1 | 1250,00 | 1250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 560110-236-1 варіант 7 | Подставка; ( масса=) шт | 1 | 3750,00 | 3750 |
| 16 | 2406-15008-2 варіант 2 | Водопом'якшувач 200х250х540; ( масса=0,050) шт | 2 | 2450,00 | 4900 |
| 17 | 2406-15008-2 варіант 3 | Пароконвекційна піч 910х750х775; ( масса=0,050) шт | 1 | 31750,00 | 31750 |
| 18 | 2406-15008-2 варіант 4 | Посудомийна машина 800х760х1900; ( масса=0,050) шт | 1 | 49108,33 | 49108 |
| 19 | 560110-236-1 варіант 8 | Гастроємкість 1/1-20 нерж. 1,3л; ( масса=) шт | 6 | 166,67 | 1000 |
| 20 | 560110-236-1 варіант 9 | Гастроємкість 1/1-40 нерж. 5л; ( масса=) шт | 3 | 229,17 | 688 |
| 21 | 560110-236-1 варіант 10 | Гастроємкість 1/1-40 нерж. 5л, перфоров.; ( масса=) шт | 1 | 416,67 | 417 |
| 22 | 560110-236-1 варіант 11 | Гастроємкість 1/6-150 нерж. 2,4л; ( масса=) шт | 4 | 187,50 | 750 |
| 23 | 560110-236-1 варіант 12 | Противень 600х400 Італія; ( масса=) шт | 6 | 270,83 | 1625 |
| 24 | 241996-20301 варіант 2 | Марміт настільний МН-6 725х560х330; ( масса=) шт | 1 | 4325,00 | 4325 |
| 25 | 241996-18012-2 | Стільці; ( масса=0,002) шт | 60 | 233,33 | 14000 |
| 26 | 241996-18012-2 варіант 1 | База із столешницею; ( масса=0,002) шт | 15 | 912,50 | 13688 |
| 27 | 560110-236-1 варіант 14 | Стіл комп'ютерний; ( масса=) шт | 80 | 630,00 | 50400 |
| 28 | 560110-36-2 варіант 1 | Стiл учнівський однотумбовий 1200х650х750; ( масса=0,075) шт | 96 | 750,00 | 72000 |
| 29 | 560110-36-1 варіант 2 | Стiл офісний двотумбовий 1800х1200х750; ( масса=0,095) шт | 4 | 1020,00 | 4080 |
| 30 | 560103-44-2 | Стiлець офісний поворотний 500х500х500; ( масса=0,015) шт | 4 | 369,00 | 1476 |
| 31 | 560103-44-2 варіант 1 | Стiлець учнівський для комп'ютерних класів 400х450х450; ( масса=0,015) шт | 174 | 189,00 | 32886 |
| 32 | 560110-15-1 варіант 2 | Шафа для роздягальні 400х400х1800; ( масса=0,015) шт | 60 | 639,00 | 38340 |
| 33 | 560110-15-1 варіант 3 | Шафа гардеробна 800х500х1900; ( масса=0,015) шт | 38 | 822,00 | 31236 |
| 34 | 560110-15-1 варіант 3 | Шафа гардеробна 800х500х1900; ( масса=0,015) шт | 38 | 822,00 | 31236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 290827-40-2 варіант 2 | Дошка класна для написання крейдою 3000х40х1000; ( масса=0,03) місце | 12 | 1830,00 | 21960 |
| 36 | 560110-236-1 варіант 13 | Тумба для речей з ящиками 600х400х600; ( масса=) шт | 36 | 246,00 | 8856 |
| 37 | 290116-24037-2 варіант 4 | ПК PrimePC Solo30 - Atom; ( масса=0,02) компл | 75 | 2783,96 | 208797 |
| 38 | 290116-24037-2 варіант 3 | ПК PrimePC Solo30 (GHz/2); ( масса=0,02) компл | 70 | 4172,75 | 292093 |
| 39 | 290116-24037-2 варіант 2 | ПК PrimePC Solo30 (GHz/4); ( масса=0,02) компл | 15 | 5407,98 | 81120 |
| 40 | 290116-24037-4 варіант 1 | МФУ А4 ч/б Xerox WC 3045B; ( масса=0,2) компл | 20 | 1961,63 | 39233 |
| 41 | 290116-24037-6 варіант 1 | Принтер А4 Xerox Phaser 3010; ( масса=0,1) компл | 50 | 929,19 | 46460 |
| 42 | 290116-24037-6 варіант 2 | Багатофункціональний пристрій А4 Xerox WC 3220DN; ( масса=0,1) компл | 5 | 4342,96 | 21715 |
| 43 | 290116-24037-6 варіант 3 | Багатофункціональний пристрій А3 Xerox 5222; ( масса=0,1) компл | 2 | 33095,95 | 66192 |
| 44 | 290116-24037-6 варіант 4 | Багатофункціональний пристрій А3 Xerox 5020; ( масса=0,1) компл | 5 | 9852,69 | 49263 |
| 45 | 290116-24037-7 варіант 1 | Сервер hp ProLiant BL460c; ( масса=0,1) компл | 2 | 70198,10 | 140396 |
| 46 | 290116-24037-9 варіант 1 | Дискова підсистема HP Storage Works MSA P2000 G3; ( масса=0,15) компл | 1 | 165348,58 | 165349 |
| 47 | 280222-2054-1 варіант 1 | Монiтор SAMSUNG 22" SM S22B300B; ( масса=0,01) шт | 160 | 1852,19 | 296350 |
| 48 | 280222-2054-3 варіант 1 | Сканер А4 Epson Perfection V33; ( масса=0,01) шт | 10 | 1172,72 | 11727 |
| 49 | 2307-50029-1 варіант 1 | Кріплення для проектора стельове; ( масса=0,005) шт | 9 | 1419,60 | 12776 |
| 50 | 1705-7014-1 | Проектор мультімедійний; ( масса=0,005) шт | 6 | 7787,50 | 46725 |
| 51 | 1705-7014-1 варіант 1 | Epson EB-1750; ( масса=0,005) шт | 3 | 13909,24 | 41728 |
| 52 | 1705-7014-5 варіант 1 | Настінний проекційний моторизований екран Sopar, "Electric Pearl", розмір 200см х 200см, або еквівалент; ( масса=0,035) шт | 3 | 6259,13 | 18777 |
| 53 | 1705-7014-6 | Настінний проекційний екран Sopar, "Wall Professional Spring white" з механізмом возврату, розмір 200см х 210см, або еквівалент; ( масса=0,035) шт | 6 | 1277,64 | 7666 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 1705-7014-13 варіант 1 | Клавіатури Genius KB220е USB Black CB; ( масса=0,005) шт | 160 | 98,73 | 15797 |
| 55 | 1705-7014-14 варіант 1 | Mouse Logitech B110 Optical USB Bkack; ( масса=0,0005) шт | 160 | 78,86 | 12618 |
| 56 | 1604-5001-4 | Бездротова точка доступу WI-FI; ( масса=0,007) шт | 10 | 2447,84 | 24478 |
| 57 | 1604-5001-5 варіант 1 | Веб-камера Logitech C510; ( масса=0,01) шт | 15 | 712,00 | 10680 |
| 58 | 1604-5001-6 варіант 1 | Передавач VGA і стерео-аудіосігналу по витій парі; ( масса=0,008) шт | 7 | 2658,15 | 18607 |
| 59 | 1604-5001-7 варіант 1 | Приймач VGA і стерео-аудіосігналу по витій парі; ( масса=0,008) шт | 7 | 2658,15 | 18607 |
| 60 | 1604-5001-8 варіант 1 | Автоматичний комутатор 2 х 1 сигналів VGA ; ( масса=0,003) шт | 7 | 1811,48 | 12680 |
| 61 | 1602-20102-1 варіант 1 | Стаціонарний приймач+передавач з мікрофоном Shure PG24E-PG58, або еквівалент; ( масса=0,005) шт | 7 | 4261,00 | 29827 |
| 62 | 1602-20102-2 варіант 1 | Телефон Panasonic KX-TS2350UAB Black; ( масса=0,0003) шт | 40 | 181,38 | 7255 |
| 63 | 1602-20102-3 варіант 2 | Комплект Logitech MK320 UA; ( масса=0,0003) шт | 5 | 511,06 | 2555 |
| 64 | 1602-20102-3 варіант 1 | Гарнітура Genius HS-04S; ( масса=0,0003) шт | 15 | 80,01 | 1200 |
| 65 | 1604-5001-9 варіант 1 | Комутатор ProCurve Switch Chasis 4208vi; ( масса=0,03) шт | 1 | 22090,54 | 22091 |
| 66 | 1604-5001-10 варіант 1 | Системний телефон для цифрової АТС Panasonik KX-DT346 UA; ( масса=0,01) шт | 5 | 2668,84 | 13344 |
| 67 | 1604-5001-10 варіант 2 | Системний телефон для цифрової АТС Panasonik KX-DT343 UA; ( масса=0,01) шт | 5 | 2091,97 | 10460 |
| 68 | 170313-6073-3-1 варіант 1 | Модуль НР 24; ( масса=0,006) шт | 5 | 15899,48 | 79497 |
| 69 | 170313-6073-3-1 варіант 2 | Модуль НР 20; ( масса=0,006) шт | 1 | 12979,17 | 12979 |
| 70 | 170313-6073-3-2 варіант 1 | Акустична система SVEN BF-01; ( масса=0,005) шт | 160 | 320,94 | 51350 |
| 71 | 170313-6073-3-3 | Підсилювач мікшерний; ( масса=0,008) шт | 7 | 4725,60 | 33079 |
| 72 | 1601-2319-1 | Провідний мiкрофон; ( масса=0,0008) шт | 14 | 2238,91 | 31345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 1601-2319-1 варіант 1 | Мікрофон Shure MX418D/C на підставці з тримачем, перемикачем, індикатором і кабелем 3м; ( масса=0,0008) шт | 7 | 4856,86 | 33998 |
| 74 | 1601-2319-2 варіант 1 | Патч-панель 48хRJ45; ( масса=0,001) шт | 4 | 2575,07 | 10300 |
| 75 | 1601-2319-3 | Придушувач зворотного акустичного зв'язку; ( масса=0,0019) шт | 7 | 7876,00 | 55132 |
| 76 | 1601-2221-1 | Гучномовець для монтажу в стелю; ( масса=0,0015) шт | 105 | 194,28 | 20399 |
| 77 | 1601-2221-3 варіант 1 | Акустична система Yamaha MSR400; ( масса=0,005) шт | 8 | 8436,46 | 67492 |
| 78 | 1601-2221-3 варіант 4 | Акустична система SVEN BF-21; ( масса=0,005) шт | 7 | 671,08 | 4698 |
| 79 | 1601-2221-3 варіант 2 | ДБЖ АРС Smart-UPS 1000 VA 230V; ( масса=0,005) шт | 5 | 8427,24 | 42136 |
| 80 | 1601-2221-3 варіант 3 | АРС Back-UPS 550 VA ; ( масса=0,005) шт | 100 | 1116,32 | 111632 |
| 81 | 1601-2036-4 | Відеореєстратор 16-ти канальний Twist-PwA-DVR1604, з вбудованим кодером Twist-PwA-4-100 та БЖ для камер(TVR-1604), або еквівалент; ( масса=0,02) к-т | 2 | 8429,06 | 16858 |
| 82 | 1504-6164-1 | Роз'єм комутуючий Speakon 4х піновий, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 50 | 96,53 | 4827 |
| 83 | 1504-6164-2 | Роз'єм комутуючий MiniJack 3,5мм Tasker, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 50 | 1,56 | 78 |
| 84 | 1504-6164-3 | Роз'єм комутуючий Kramer WXL-1F, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 50 | 551,32 | 27566 |
| 85 | 1504-6164-4 | Роз'єм комутуючий Tasker-XLR-F, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 200 | 51,66 | 10332 |
| 86 | 1504-6164-5 | Роз'єм комутуючий Tasker-XLR-М, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 200 | 48,02 | 9604 |
| 87 | 1504-6164-6 | Роз'єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Mono, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 100 | 53,73 | 5373 |
| 88 | 1504-6164-7 | Роз'єм комутуючий Tasker Jack 6,3 Stereo, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 100 | 57,37 | 5737 |
| 89 | 1504-6164-8 варіант 1 | Аудіороз'єм RCA, "Тюльпан", або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 150 | 3,76 | 564 |
| 90 | 1504-6164-9 | Модуль перехідник для VGA (розетка-розетка) і стерео аудіо (3,5-мм розетка- розетка) Kramer WXA-2P, або еквівалент; ( масса=0,000145) шт | 30 | 472,56 | 14177 |
| 91 | 1715-9001-2 варіант 1 | Мережик-14000; ( масса=0,003) шт | 3 | 8701,94 | 26106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 1604-7033-2 варіант 1 | Мікрофонний кабель Tasker C128 2х0,35; ( масса=0,001) м | 1000 | 14,28 | 14280 |
| 93 | 15095-44031 | Шнур перерiзом 2.0,75мм2 ШВВП; ( масса=0,0210) 1000м | 2 | 2600,00 | 5200 |
|  |  | Разом | грн. |  | 2961605 |
|  |  | Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та упаковкою, заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини | грн. |  | 174785 |
|  |  | Всього по кошторису | грн. |  | 3136390 |
| ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1 |
| на будівництво : Добудова Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. |
|  | Кошторисна вартість об`єкта | 12330,810 | тис.грн. |
|  | Кошторисна трудомісткість | 103,280 | тис.люд.-год. |
|  | Кошторисна заробітна плата | 2144,529 | тис.грн. |
|  | Вимірник одиничної вартості |  |
|  | Будівельні обсяги |  |  |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | Кошторис- на трудо- місткість, тис. люд.-год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|  |  |  | будівельних робіт | монтажних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвентарю | інших витрат | всього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Л.кошторис 2-1-1 | на загально-будівельні роботи | 6622,453 | 2,945 | - | - | 6625,398 | 74,457 | 1537,833 | - |
| 2 | Л.кошторис 2-1-2 | на опалення | 346,331 | 24,459 | - | - | 370,790 | 2,578 | 57,056 | - |
| 3 | Л.кошторис 2-1-3 | на вентиляцію | 365,347 | 0,551 | - | - | 365,898 | 2,086 | 42,672 | - |
| 4 | Л.кошторис 2-1-4 | на водопровід і каналізацію | 453,353 | 8,746 | - | - | 462,099 | 2,195 | 47,833 | - |
| 5 | Л.кошторис 2-1-5 | на електроосвітлення | 8,394 | 369,988 | - | - | 378,382 | 4,706 | 99,540 | - |
| 6 | Л.кошторис 2-1-6 | на електрообладнання | 8,162 | 90,473 | - | - | 98,635 | 1,790 | 38,544 | - |
| 7 | Л.кошторис 2-1-7 | на автоматичну пожежну сигналізацію | 2,167 | 57,334 | - | - | 59,501 | 0,897 | 18,070 | - |
| 8 | Л.кошторис 2-1-8 | на оповіщення про пожежу | 0,149 | 31,995 | - | - | 32,144 | 0,279 | 5,936 | - |
| 9 | Л.кошторис 2-1-9 | на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (косоури) | 3,890 | - | - | - | 3,890 | 0,039 | 0,895 | - |
| 10 | Л.кошторис 2-1-10 | на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (балки площадки) | 17,009 | - | - | - | 17,009 | 0,215 | 4,873 | - |
| 11 | Л.кошторис 2-1-11 | на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (колони площадки спортзала) | 27,694 | - | - | - | 27,694 | 0,557 | 12,898 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Л.кошторис 2-1-12 | на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (балки вентиляційної камери) | 0,506 | - | - | - | 0,506 | 0,005 | 0,144 | - |
| 13 | Л.кошторис 2-1-13 | на вогнезахисна обробка елементів металевих конструкцій (повітропровід) | 3,355 | - | - | - | 3,355 | 0,017 | 0,412 | - |
| 14 | Л.кошторис 2-1-14 | на придбання устаткування охоронної сигналізації | - | - | 2,921 | - | 2,921 | - | - | - |
| 15 | Л.кошторис 2-1-15 | на роботи з монтажу охоронної сигналізації | 4,388 | 111,344 | - | - | 115,732 | 2,789 | 57,338 | - |
| 16 | Л.кошторис 2-1-16 | на придбання устаткування радіофікації | - | - | 6,022 | - | 6,022 | - | - | - |
| 17 | Л.кошторис 2-1-17 | на роботи з монтажу радіофікації | 2,345 | 12,843 | - | - | 15,188 | 0,370 | 7,665 | - |
| 18 | Л.кошторис 2-1-18 | на роботи з монтажу телефонізації | 1,717 | 34,202 | - | - | 35,919 | 0,759 | 15,741 | - |
| 19 | Л.кошторис 2-1-19 | на роботи з монтажу СКС | 6,416 | 523,068 | - | - | 529,484 | 8,862 | 183,204 | - |
| 20 | Л.кошторис 2-1-20 | на придбання устаткування часофікації | - | - | 13,937 | - | 13,937 | - | - | - |
| 21 | Л.кошторис 2-1-21 | на роботи з монтажу часофікації | - | 25,379 | - | - | 25,379 | 0,536 | 11,071 | - |
| 22 | Л.кошторис 2-1-22 | на технологічне устаткування | - | 4,537 | - | - | 4,537 | 0,143 | 2,804 | - |
| 23 | Л.кошторис 2-1-23 | на придбання устаткування, меблів і інвентаря | - | - | 3136,390 | - | 3136,390 | - | - | - |
| --- | ---------------- | ---------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------- | --------------- | --------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- |
|  |  | Всього: | 7873,676 | 1297,864 | 3159,270 | - | 12330,810 | 103,280 | 2144,529 | - |
| ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 3-1 |
| на будівництво : Приміщення охорони автостоянки |
|  | Кошторисна вартість об`єкта | 199,732 | тис.грн. |
|  | Кошторисна трудомісткість | 1,605 | тис.люд.-год. |
|  | Кошторисна заробітна плата | 33,103 | тис.грн. |
|  | Вимірник одиничної вартості |  |
|  | Будівельні обсяги |  |  |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | Кошторис- на трудо- місткість, тис. люд.-год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|  |  |  | будівельних робіт | монтажних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвентарю | інших витрат | всього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Л.кошторис 3-1-1 | на загально-будівельні роботи | 189,174 | 0,007 | - | - | 189,181 | 1,513 | 31,110 | - |
| 2 | Л.кошторис 3-1-2 | на опалення | - | 3,451 | - | - | 3,451 | 0,003 | 0,080 | - |
| 3 | Л.кошторис 3-1-3 | на електроосвітлення і електрообладнання | 0,869 | 5,275 | - | - | 6,144 | 0,076 | 1,635 | - |
| 4 | Л.кошторис 3-1-4 | на блискавкозахист | 0,131 | 0,825 | - | - | 0,956 | 0,013 | 0,278 | - |
| --- | ---------------- | ---------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------- | --------------- | --------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- |
|  |  | Всього: | 190,174 | 9,558 | - | - | 199,732 | 1,605 | 33,103 | - |
| Локальний кошторис № 3-1-1 |
| на загально-будівельні роботи |
| Приміщення охорони автостоянки |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 189,181 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № СБП 2012-10-01 АБ |  | Кошторисна трудомісткість | 1,513 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 31,110 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-12-14 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 1000м3 | 0,06 | 6257,55 329,22 | 5928,33 1601,40 | 375 | 20 | 355 96 | 19,55 62,48 | 1 4 |
| 2 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом 100м3 | 0,26 | 5171,07 5171,07 | __-__ - | 1344 | 1344 | __-__ - | 314,16 - | 82 - |
| 3 | Е1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 1000м3 | 0,08 | 1561,94 -- | 1561,94 407,99 | 125 | - | 125 33 | __-__ 17,67 | __-__ 1 |
| 4 | Е1-27-8 к=3 | Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення грунту [понад 5 м] для засипки траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2 1000м3 | 0,08 | 2315,54 -- | 2315,54 604,83 | 185 | - | 185 48 | __-__ 26,20 | __-__ 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 100м3 | 0,316 | 2678,54 2678,54 | __-__ - | 846 | 846 | __-__ - | 165,24 - | 52 - |
| 6 | Р1-6-1 | Навантаження грунту вручну на автомобiлi- самоскиди 100м3 | 0,24 | 2908,22 2908,22 | __-__ - | 698 | 698 | __-__ - | 183,60 - | 44 - |
| 7 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км т | 39,6 | 26,84 -- | 26,84 4,14 | 1063 | - | 1063 164 | __-__ 0,22 | __-__ 9 |
| 8 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 1000м3 | 0,024 | 1027,63 94,98 | 921,47 224,66 | 25 | 2 | 22 5 | 5,64 8,32 | __-__ - |
| 9 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 100м3 | 1,116 | 705,36 339,48 | 365,88 112,54 | 787 | 379 | 408 126 | 18,36 5,52 | 20 6 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 5448 | 3289 | 2158 472 |  | 199 22 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3761 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2983 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 21 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 705 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 8431 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв м3 | 2,4 | 945,74 104,96 | __-__ - | 2270 | 252 | __-__ - | 5,78 - | 14 - |
| 11 | Е6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских 100м3 | 0,061 | 88008,35 4799,08 | 6154,43 1904,13 | 5369 | 293 | 375 116 | 259,55 75,31 | 16 5 |
| 12 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм т | 0,04528 | 8100,32 -- | __-__ - | 367 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм т | 0,1868 | 8515,46 -- | __-__ - | 1591 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | Е7-42-1 | Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 0,5 т 100шт | 0,28 | 5618,81 1062,32 | 3583,33 1304,12 | 1573 | 297 | 1003 365 | 56,00 55,37 | 16 16 |
| 15 | Е7-42-2 | Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 1 т 100шт | 0,08 | 7946,24 1463,35 | 5036,94 1830,99 | 636 | 117 | 403 146 | 77,14 78,29 | 6 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Е7-42-3 | Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 1,5 т 100шт | 0,1 | 12293,63 2303,06 | 7994,91 2896,81 | 1229 | 230 | 799 290 | 118,47 126,24 | 12 13 |
| 17 | К581121- А001 варіант 1 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.3.6- Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200 шт | 4 | 458,79 -- | __-__ - | 1835 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | К581121- А002 варіант 1 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.4.6- Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200 шт | 10 | 559,58 -- | __-__ - | 5596 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | К581121- А005 варіант 1 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.4.6- Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200 шт | 4 | 446,53 -- | __-__ - | 1786 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | К581121- А011 варіант 1 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 9.3.6- Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200 шт | 10 | 439,60 -- | __-__ - | 4396 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | К581121- А012 варіант 1 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 9.4.6- Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200 шт | 18 | 484,47 -- | __-__ - | 8720 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну (монолітні ділянки). Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну 100м3 | 0,004 | 82542,34 6057,50 | 1262,90 467,57 | 330 | 24 | 5 2 | 311,60 20,81 | 1 - |
| 23 | Е26-30-1 | Утеплення стін плитами полістиролбетонними т. 100 мм м3 | 1,6 | 1515,06 669,41 | 77,75 27,05 | 2424 | 1071 | 124 43 | 32,06 1,46 | 51 2 |
| 24 | & С1427- 11803-5 варіант 3 | Плити полістиролбетонні т. 100 мм м3 | 1,6 | 598,72 -- | __-__ - | 958 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | Е8-4-3 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 2 шари 100м2 | 0,13 | 10398,75 625,35 | 229,00 79,67 | 1352 | 81 | 30 10 | 31,76 4,31 | 4 1 |
| 26 | Е8-4-1 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна цементна з рiдким склом 100м2 | 0,13 | 2979,61 1188,49 | 84,82 29,51 | 387 | 155 | 11 4 | 60,36 1,60 | 8 - |
| 27 | Е8-4-7 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону 100м2 | 1,6 | 4678,34 691,44 | 78,45 27,29 | 7485 | 1106 | 126 44 | 33,50 1,48 | 54 2 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 48304 | 3626 | 2876 1020 |  | 182 45 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 41802 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4646 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3612 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 26 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 828 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 51916 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Стiни і перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м м3 | 30,05 | 837,67 139,38 | 71,50 26,60 | 25172 | 4188 | 2149 799 | 7,17 1,30 | 215 39 |
| 29 | Е8-7-5 | Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 | 0,056 | 12393,98 3854,19 | 729,53 269,62 | 694 | 216 | 41 15 | 191,18 13,35 | 11 1 |
| 30 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт | 0,09 | 1662,16 407,10 | 1115,31 410,39 | 150 | 37 | 100 37 | 21,46 20,45 | 2 2 |
| 31 | К582821-559 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 3 | 42,25 -- | __-__ - | 127 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | К582821-565 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 4 | 61,46 -- | __-__ - | 246 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | К582821-577 | Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1 вип.1 шт | 1 | 69,65 -- | __-__ - | 70 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | К582821-609 С1412-872 | Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серiя 1.038.1-1 вип.1x Вiдпускна цiна: 93,79x2,07 шт | 1 | 210,23 -- | __-__ - | 210 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. | 26669 | 4441 | 2290 851 |  | 228 42 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 19938 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 5292 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 4322 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 32 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1048 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3, грн. | 30991 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Прорiзи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Е10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 100м2 | 0,018 | 6568,49 2829,44 | 2324,57 847,04 | 118 | 51 | 42 15 | 142,04 35,70 | 3 1 |
| 36 | Е10-40-1 | Установлення i крiплення наличникiв 100м | 0,104 | 987,89 218,28 | 6,36 2,21 | 103 | 23 | 1 - | 12,36 0,12 | 1 - |
| 37 | & С123-198- 2-6 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9 індивідуальні м2 | 1,8 | 550,08 -- | __-__ - | 990 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | С111-889 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання, однопольних комплект | 1 | 153,04 -- | __-__ - | 153 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | Е15-165-4 | Полiпшене фарбування кольором олiйним розбiленим дерев'яних заповнень дверних прорiзiв 100м2 | 0,0432 | 3285,26 2738,68 | 3,53 1,23 | 142 | 118 | __-__ - | 139,09 0,07 | 6 - |
| 40 | Е9-53-1 | Монтаж дверей металевих протиударних т | 0,095 | 2726,72 2428,85 | 230,43 77,28 | 259 | 231 | 22 7 | 131,36 4,18 | 12 - |
| 41 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 1 | 44,19 -- | __-__ - | 44 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | & С111- 1477-5-3 | Саморізи ПШ шт | 8 | 0,36 -- | __-__ - | 3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | С111-1904 | Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт | 8 | 9,88 -- | __-__ - | 79 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | & С1545-44- 1-Д | Дюбель забивний шт | 8 | 0,92 -- | __-__ - | 7 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & С121-250- 3-А | Двері металеві протиударні шт | 1 | 2138,62 -- | __-__ - | 2139 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | Е10-21-2 | Установлення залізних виробів дверних 100шт | 0,01 | 1356,40 1333,78 | 22,62 7,87 | 14 | 13 | 1 - | 70,31 0,43 | 1 - |
| 47 | С111-961 | Зачинювач дверний гiдравлiчний важiльний в алюмiнiєвому корпусi шт | 1 | 275,67 -- | __-__ - | 276 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,038 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 10 | 4 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 49 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,038 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 31 | 6 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |
|  |  | Вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Е10-20-3 | Заповнення віконних блоків площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 100м2 | 0,045 | 4419,01 2120,35 | 1675,96 520,19 | 199 | 95 | 75 23 | 102,73 23,13 | 5 1 |
| 51 | & С123-100- 3-2 варіант 1 | Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом м2 | 4,5 | 693,62 -- | __-__ - | 3121 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 52 | & С111-66-1 | Пена монтажная шт | 2 | 44,19 -- | __-__ - | 88 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | & С123-387- 5 варіант 1 | Дошки підвіконні металопластикові ш. 400 мм м | 3,2 | 70,03 -- | __-__ - | 224 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. | 8000 | 541 | 142 45 |  | 28 2 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7317 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 586 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 443 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 98 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4, грн. | 8443 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приміщення 1,2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Е11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем 100м2 | 0,1143 | 1706,70 195,40 | 84,31 20,14 | 195 | 22 | 10 2 | 10,76 0,94 | 1 - |
| 55 | Е11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв м3 | 1,72 | 945,74 104,96 | __-__ - | 1627 | 181 | __-__ - | 5,78 - | 10 - |
| 56 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,1143 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 279 | 110 | 16 12 | 56,25 5,81 | 6 1 |
| 57 | Е11-11-2 к=2 | Додати на 10 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,1143 | 718,24 24,02 | 39,94 20,18 | 82 | 3 | 5 2 | 1,40 1,14 | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,1143 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 819 | 615 | 5 3 | 267,05 1,08 | 31 - |
| 59 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 11,65631 4 | 94,34 -- | __-__ - | 1100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | Е11-39-4 | Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 100м | 0,175 | 2018,95 769,67 | 6,36 2,21 | 353 | 135 | 1 - | 37,29 0,12 | 7 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. | 4455 | 1066 | 37 19 |  | 55 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3352 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1085 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 890 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 217 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5, грн. | 5345 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Металоконструкцiї |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Е9-71-1 | Виготовлення балок та інших подібних конструкцій т | 0,3388 | 1137,41 778,41 | 296,21 59,85 | 385 | 264 | 100 20 | 37,28 2,53 | 13 1 |
| 62 | Е9-25-1 | Монтаж балок, прогонів т | 0,3388 | 917,11 427,96 | 431,69 136,77 | 311 | 145 | 146 46 | 22,56 5,56 | 8 2 |
| 63 | С111-1841 | Сталь швелерна т | 0,243168 | 7806,60 -- | __-__ - | 1898 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | С111-1814 | Сталь кутова т | 0,00777 | 8148,70 -- | __-__ - | 63 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 65 | С111-1804 | Сталь листова т | 0,0012 | 10224,60 -- | __-__ - | 12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 66 | & С111-972- 1 | Труба 60х60х4 т | 0,09143 | 9178,04 -- | __-__ - | 839 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | Е9-71-1 | Виготовлення профілів лат т | 0,3388 | 1137,41 778,41 | 296,21 59,85 | 385 | 264 | 100 20 | 37,28 2,53 | 13 1 |
| 68 | Е9-25-1 | Монтаж профілів лат т | 0,3388 | 917,11 427,96 | 431,69 136,77 | 311 | 145 | 146 46 | 22,56 5,56 | 8 2 |
| 69 | & С126- 1317-2А-1 | Профіль Q30 м | 63,84 | 19,18 -- | __-__ - | 1224 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | & С126- 1317-2А-2 | Профіль Q20 м | 16,8 | 19,18 -- | __-__ - | 322 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 71 | Е6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т | 0,027 | 17313,05 5653,00 | 63,93 19,99 | 467 | 153 | 2 1 | 287,10 1,10 | 8 - |
| 72 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,173 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 43 | 19 | 2 - | 4,78 0,07 | 1 - |
| 73 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,173 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 141 | 29 | 3 1 | 7,24 0,16 | 1 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн. | 6401 | 1019 | 499 134 |  | 52 6 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 4883 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1153 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 822 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 166 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6, грн. | 7223 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на відм. -0.300, +2.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Е7-45-6 | Укладання панелей перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 10 м2 [для будiвництва в районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв] 100шт | 0,04 | 20023,26 6853,51 | 6638,47 2343,56 | 801 | 274 | 266 94 | 332,05 118,25 | 13 5 |
| 75 | С1414-7844 | (Панелi)(плити) перекриттiв багатопустотнi, зведена товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина бiльше 1,4 м, маса до 5 т м2 | 24,3 | 300,04 -- | __-__ - | 7291 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 76 | Е7-20-3 | Установлення анкерів А-1 т | 0,00472 | 2771,52 1370,91 | 741,17 197,88 | 13 | 6 | 3 1 | 61,92 9,62 | __-__ - |
| 77 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 10 мм т | 0,00472 | 8008,35 -- | __-__ - | 38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 78 | Е11-11-1 | Захист металевих деталей шаром цементного розчину товщиною 20 мм 100м2 | 0,006 | 2440,05 965,25 | 138,63 100,68 | 15 | 6 | 1 1 | 56,25 5,81 | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн. | 8158 | 286 | 270 96 |  | 13 5 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7602 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 382 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 306 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 72 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7, грн. | 8464 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Покрiвля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плита перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар руберойдом 100м2 | 0,135 | 1550,30 216,00 | 20,00 6,33 | 209 | 29 | 3 1 | 10,97 0,29 | 1 - |
| 80 | Е12-18-3 | Утеплення покриттів плитним утеплювачем т. 200 мм 100м2 | 0,135 | 1674,51 1314,15 | 122,66 42,22 | 226 | 177 | 17 6 | 63,67 1,85 | 9 - |
| 81 | & С114-5-У- 7 | Плити теплоізоляційні м2 | 13,905 | 40,95 -- | __-__ - | 569 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | Е12-20-3 | Улаштування мембрани дифузійної 100м2 | 0,22 | 242,17 216,00 | 26,17 8,78 | 53 | 48 | 5 2 | 10,97 0,40 | 2 - |
| 83 | & С111-852- 14 | Дифузійна мембрана Tyvek Soft м2 | 24,2 | 14,66 -- | __-__ - | 355 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 84 | Е12-12-4 | Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi "Монтерей" 100м2 | 0,22 | 3870,69 2896,27 | 109,06 33,02 | 852 | 637 | 24 7 | 156,64 1,45 | 34 - |
| 85 | & С121-585- 2-8 варіант 1 | Металочерепиця м2 | 25,3 | 76,72 -- | __-__ - | 1941 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | & С111- 1477-2-8 | Шурупи самонарізні шт | 563 | 0,36 -- | __-__ - | 203 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 87 | & С114-13- У-2-4 варіант 1 | Конькова планка LH3 шт | 2 | 60,17 -- | __-__ - | 120 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | & С111-859- 4 | Карнизна планка шт | 2 | 36,20 -- | __-__ - | 72 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | & С126- 1300-5-1 | Снігозадержувач шт | 8 | 66,09 -- | __-__ - | 529 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 90 | & С126- 1300-5-8 | Єндова LSJ шт | 4 | 59,13 -- | __-__ - | 237 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 91 | & С126- 1300-5-7 | Накладка єндови м | 4 | 18,59 -- | __-__ - | 74 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 92 | & С126- 1300-5-9 | Торцева планка LPT шт | 2 | 63,95 -- | __-__ - | 128 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 93 | & С126- 1300-5-10 | Кутова планка для стиків LL шт | 2 | 54,71 -- | __-__ - | 109 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 94 | & С126- 1300-5-4-2 | Драбина настінна шт | 1 | 302,39 -- | __-__ - | 302 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 95 | & С126- 1300-5-2 | Сілікон (герметик) флакон | 2 | 8,94 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 96 | & С126- 1300-5-3 | Фарба спеціальна флакон | 2 | 21,12 -- | __-__ - | 42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 97 | Е12-15-1 | Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi 100м2 | 0,042 | 10091,60 2455,47 | 42,86 12,80 | 424 | 103 | 2 1 | 132,80 0,51 | 6 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн. | 6463 | 994 | 51 17 |  | 52 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5418 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1011 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 839 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 207 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8, грн. | 7302 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стеля. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Е15-183-2 к=2 | Шпаклювання стель шпаклiвкою за 2 рази 100м2 | 0,1143 | 5486,36 3827,43 | 14,14 4,92 | 627 | 437 | 2 1 | 207,00 0,27 | 24 - |
| 99 | Е15-180-4 | Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi 100м2 | 0,1143 | 3325,07 1571,72 | 32,84 15,34 | 380 | 180 | 4 2 | 80,85 0,86 | 9 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Е12-15-1 | Підшивання стелі металевим сайдингом (сходи) 100м2 | 0,0468 | 2690,15 2455,47 | 42,86 12,80 | 126 | 115 | 2 1 | 132,80 0,51 | 6 - |
| 101 | & С121-258- 2 | Сайдинг металевий м2 | 4,8204 | 50,74 -- | __-__ - | 245 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Е15-70-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса 100м2 | 0,37 | 6688,88 3779,82 | 81,91 70,57 | 2475 | 1399 | 30 26 | 189,75 4,11 | 70 2 |
| 103 | Е15-65-1 | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону 100м2 | 0,057 | 8387,91 6022,19 | 40,76 35,76 | 478 | 343 | 2 2 | 295,35 2,08 | 17 - |
| 104 | Е15-183-1 | Шпаклювання стін і косяків мінеральною шпаклівкою "Cerezіt" (еквівалент) 100м2 | 0,427 | 2175,42 1477,35 | 7,07 2,46 | 929 | 631 | 3 1 | 79,90 0,13 | 34 - |
| 105 | Е15-180-3 | Поліпшене фарбування стін і косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці 100м2 | 0,427 | 2855,48 1250,96 | 29,87 13,86 | 1219 | 534 | 13 6 | 64,35 0,77 | 27 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн. | 6479 | 3639 | 56 39 |  | 187 2 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2784 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3678 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2652 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 546 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9, грн. | 9131 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Опорядження зовнiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзоляцiї 100м2 | 0,94 | 216,00 216,00 | __-__ - | 203 | 203 | __-__ - | 10,97 - | 10 - |
| 107 | & С111- 1720-2-А | Плівка поліетиленова "Паробар'єр" м2 | 103,4 | 2,67 -- | __-__ - | 276 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 108 | Е12-18-5 | Утеплення покриттiв мінеральними плитами т. 100 мм 100м2 | 0,94 | 845,14 845,14 | __-__ - | 794 | 794 | __-__ - | 47,40 - | 45 - |
| 109 | & С114-4-У- 3 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 80 кг/м3 м3 | 9,682 | 540,00 -- | __-__ - | 5228 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Е12-20-3 | Улаштування пароiзоляцiї 100м2 | 0,94 | 216,00 216,00 | __-__ - | 203 | 203 | __-__ - | 10,97 - | 10 - |
| 111 | & С111- 1720-2-А-2 | Плівка поліетиленова "Вітробар'єр" м2 | 103,4 | 5,54 -- | __-__ - | 573 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 112 | Е9-47-1 | Облицювання ворiт стальними касетами 100м2 | 0,94 | 925,62 919,01 | 6,61 1,21 | 870 | 864 | 6 1 | 47,84 0,07 | 45 - |
| 113 | & С121-258- 1 варіант 1 | Касети металеві (еквівалент) м2 | 94 | 212,68 -- | __-__ - | 19992 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 114 | & С130-481- 1 | Направляюча ТМ-50 м | 141 | 55,10 -- | __-__ - | 7769 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 115 | & С1110-89- 1 | Кронштейни KL150 шт | 188 | 12,91 -- | __-__ - | 2427 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 116 | & С111- 1851-1 | Дюбель-зонт шт | 469 | 1,22 -- | __-__ - | 572 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 117 | Е12-15-1 | Улаштування відкосів та відливів 100м2 | 0,0395 | 2455,47 2455,47 | __-__ - | 97 | 97 | __-__ - | 132,80 - | 5 - |
| 118 | & С111- 1630-1 | Відливи та відкоси м | 12,4 | 55,13 -- | __-__ - | 684 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 119 | & С111-146- 6-2 | Саморізи шт | 125 | 0,11 -- | __-__ - | 14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 120 | Е8-35-2 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт 100м2 вп | 0,94 | 2586,50 1286,63 | __-__ - | 2431 | 1209 | __-__ - | 68,73 - | 65 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн. | 42133 | 3370 | 6 1 |  | 180 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 38757 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3371 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2732 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 652 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 10, грн. | 44865 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Ганок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Е11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем 100м2 | 0,08 | 1706,70 195,40 | 84,31 20,14 | 137 | 16 | 7 2 | 10,76 0,94 | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Е6-1-16 | Улаштування сходової площадки з/бетонної 100м3 | 0,002 | 88008,35 4799,08 | 6154,43 1904,13 | 176 | 10 | 12 4 | 259,55 75,31 | 1 - |
| 123 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 6 мм т | 0,005 | 8678,66 -- | __-__ - | 43 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 124 | Е6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т | 0,0048 | 17313,05 5653,00 | 63,93 19,99 | 83 | 27 | __-__ - | 287,10 1,10 | 1 - |
| 125 | Е7-59-1 | Укладання сходiв по готовiй основi з окремих схiдцiв гладких 100м | 0,12 | 3514,57 3083,45 | 317,24 105,75 | 422 | 370 | 38 13 | 156,60 5,32 | 19 1 |
| 126 | С1418-8851 | Сходовi схiдцi з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження м | 12 | 73,46 -- | __-__ - | 882 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 127 | ЕД11-45-2 | Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,0648 | 7162,11 5383,73 | 40,86 23,74 | 464 | 349 | 3 2 | 267,05 1,08 | 17 - |
| 128 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 6,608304 | 94,34 -- | __-__ - | 623 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 129 | ЕД15-264-2 | Облицювання поверхонь гранітокерамічними плитками. Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт (еквівалент) 100 м2 | 0,055 | 10668,92 8592,80 | 45,32 26,46 | 587 | 473 | 2 1 | 426,23 1,20 | 23 - |
| 130 | & С111-287- 5 | Плитки керамічні "Керамограніт" м2 | 5,555 | 94,34 -- | __-__ - | 524 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 131 | Е7-60-4 | Установлення металевої огорожi 100м | 0,068 | 1700,50 1227,07 | 165,18 41,90 | 116 | 83 | 11 3 | 60,18 2,25 | 4 - |
| 132 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi т | 0,114 | 16713,29 -- | __-__ - | 1905 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 133 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (еквівалент) 100м2 | 0,05 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 13 | 6 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 134 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (еквівалент) за 2 рази 100м2 | 0,05 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 41 | 8 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн. | 6016 | 1342 | 75 25 |  | 66 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 4599 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1367 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1055 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 239 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 11, грн. | 7071 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 168526 | 23613 | 8460 2719 |  | 1242 126 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 136453 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 26332 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 20655 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 145 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4778 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 168519 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 136446 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 23613 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 2719 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 20655 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 145 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4778 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 189174 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1513 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 31110 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 189181 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1513 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 31110 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 3-1-2 |
| на опалення |
| Приміщення охорони автостоянки |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 3,451 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № СБП 2012-10-01-ОВ |  | Кошторисна трудомісткість | 0,003 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,080 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,2 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | М8-602-2 | Монтаж електроконвектора потужнiстю до 1 кВт шт | 1 | 82,84 68,83 | 4,03 1,27 | 83 | 69 | 4 1 | 3,20 0,06 | 3 - |
| 2 | & 1514- 4034-1 | Електроконвектор ЕРНВМ 07 шт | 1 | 3317,51 -- | __-__ - | 3318 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 3401 | 69 | 4 1 |  | 3 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3328 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 3401 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3328 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 69 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 1 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 3451 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 3451 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 80 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 3-1-3 |
| --- |
| на електроосвітлення і електрообладнання |
| Приміщення охорони автостоянки |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 6,144 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ЕТР2 |  | Кошторисна трудомісткість | 0,076 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 1,635 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М39-37-1 | Установлення на стiнi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльчої шафи пристрiй | 1 | 714,89 233,86 | 38,06 9,92 | 715 | 234 | 38 10 | 11,74 0,44 | 12 - |
| 2 | & 1517- 2063-1-16 варіант 2 | Шафа силова розподільна НЩОВ 63/6 шт | 1 | 1400,40 -- | __-__ - | 1400 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | М8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 100 А шт | 1 | 129,54 58,46 | 3,84 0,93 | 130 | 58 | 4 1 | 2,80 0,04 | 3 - |
| 4 | 1504-1010 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-2, номiнальний струм 63, виконання розчiплювачiв М, Т номiнальний струм 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ шт | 1 | 59,68 -- | __-__ - | 60 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Е21-22-2 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних 100шт | 0,01 | 1317,34 511,80 | __-__ - | 13 | 5 | __-__ - | 27,68 - | __-__ - |
| 6 | Е21-22-1 | Установлення вимикачiв незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi 100шт | 0,02 | 520,80 467,98 | __-__ - | 10 | 9 | __-__ - | 25,31 - | 1 - |
| 7 | 290902-54 | Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки шт | 2 | 12,50 -- | __-__ - | 25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | 290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки шт | 1 | 10,41 -- | __-__ - | 10 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | Е21-22-9 | Установлення штепсельних розеток герметичних i напiвгерметичних 100шт | 0,02 | 922,28 922,28 | __-__ - | 18 | 18 | __-__ - | 49,88 - | 1 - |
| 10 | & 290902- 224-2 | Розетка штепсельна 2-полюсна з 3-м заземляючим контактом, для прихованої проводки, одинарна шт | 2 | 12,24 -- | __-__ - | 24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | Е21-17-1 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища 100шт | 0,02 | 2558,16 1750,91 | 741,10 561,57 | 51 | 35 | 15 11 | 81,40 26,67 | 2 1 |
| 12 | Е21-18-2 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 4 100шт | 0,02 | 10063,71 5570,75 | 2203,09 1187,43 | 201 | 111 | 44 24 | 273,21 54,48 | 5 1 |
| 13 | & 1507- 1009-1 | Світильник НББ64-100 шт | 2 | 64,22 -- | __-__ - | 128 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & 1507- 3060-5-3 варіант 1 | Светильник ЛПО 03В-4х20 шт | 2 | 201,46 -- | __-__ - | 403 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | 1515-1023 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ20 10шт | 0,8 | 75,00 -- | __-__ - | 60 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | 1515-7038 | Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням Б220-230-100 10шт | 0,2 | 30,64 -- | __-__ - | 6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | Е21-11-2 | Прокладання кабелiв з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами 100м | 0,33 | 1601,10 1166,72 | 21,70 8,62 | 528 | 385 | 7 3 | 57,22 0,47 | 19 - |
| 18 | & 15093- 35013-2 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг 1000м | 0,033 | 7042,72 -- | __-__ - | 232 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2405-1372 варіант 1 | Коробки вiдгалужувальнi для схованої проводки 1000шт | 0,005 | 9980,96 -- | __-__ - | 50 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | 2405-1370 варіант 1 | Коробки вiдгалужувальнi для вимикачів і розеток 1000шт | 0,005 | 2460,52 -- | __-__ - | 12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 4076 | 855 | 108 49 |  | 43 2 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3113 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 904 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 665 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 141 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 4741 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е46-29-6 | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 65 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см (для коробок під розетки) 100шт | 0,12 | 3455,69 1670,69 | 1785,00 549,05 | 415 | 200 | 215 66 | 83,87 26,92 | 10 3 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 415 | 200 | 215 66 |  | 10 3 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 266 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 214 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 52 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 629 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Блискавкозахист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | М8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм 10 шт | 0,2 | 1800,84 228,37 | 689,89 137,52 | 360 | 46 | 138 28 | 11,20 6,19 | 2 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 100 м | 0,06 | 1651,04 456,74 | 95,95 22,06 | 99 | 27 | 6 1 | 22,40 0,97 | 1 - |
| 24 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 100м3 | 0,018 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 78 | 78 | __-__ - | 261,80 - | 5 - |
| 25 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,018 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 44 | 44 | __-__ - | 150,45 - | 3 - |
| 26 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 100м3 | 0,018 | 705,36 339,48 | 365,88 112,54 | 13 | 6 | 7 2 | 18,36 5,52 | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. | 594 | 201 | 151 31 |  | 11 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 242 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 232 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 180 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3, грн. | 774 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 5085 | 1256 | 474 146 |  | 64 6 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3355 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1402 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1059 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 233 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 550 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 328 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 68 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 319 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 77 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 869 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 23 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 473 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 4535 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3355 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 928 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 78 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 740 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 156 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 5275 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 53 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1162 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 6144 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 1635 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 3-1-4 |
| на блискавкозахист |
| Приміщення охорони автостоянки |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 0,956 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № СБП 2012-10-01-МЗ |  | Кошторисна трудомісткість | 0,013 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,278 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,1 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 100 м | 0,03 | 1651,04 456,74 | 95,95 22,06 | 50 | 14 | 3 1 | 22,40 0,97 | 1 - |
| 2 | М8-472-9 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм 100 м | 0,1 | 2158,70 587,23 | 88,30 19,03 | 216 | 59 | 9 2 | 28,80 0,84 | 3 - |
| 3 | М8-471-1 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х4 мм 10 шт | 0,2 | 2190,27 293,62 | 812,42 164,25 | 438 | 59 | 162 33 | 14,40 7,39 | 3 1 |
| 4 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 100м3 | 0,01 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 43 | 43 | __-__ - | 261,80 - | 3 - |
| 5 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,01 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 24 | 24 | __-__ - | 150,45 - | 2 - |
| 6 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 100м3 | 0,01 | 705,36 339,48 | 365,88 112,54 | 7 | 3 | 4 1 | 18,36 5,52 | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 778 | 202 | 178 37 |  | 12 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 398 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 239 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 178 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 39 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 74 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 70 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 57 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 14 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 131 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 85 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 704 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 398 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 132 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 36 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 121 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 825 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 193 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 956 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 13 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 278 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 4-1-1 |
| --- |
| на кабельну лінію 0,22 кВ |
| Кабельна лінія 0,22 кВ |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 36,092 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ЕТР2 |  | Кошторисна трудомісткість | 0,679 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 14,127 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М8-142-1 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї 100 м | 1,37 | 1807,52 195,74 | 1611,78 503,07 | 2476 | 268 | 2208 689 | 9,60 22,30 | 13 31 |
| 2 | М8-141-5 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 9 кг 100 м | 1,37 | 1808,35 619,86 | 767,43 231,22 | 2477 | 849 | 1051 317 | 30,40 10,10 | 42 14 |
| 3 | Е22-2-1 | Укладання азбестоцементних водопровiдних труб ВТ-9 зi з'єднанням азбестоцементними муфтами, дiаметр 100 мм 1000м | 0,021 | 45739,48 8605,44 | 761,99 203,75 | 961 | 181 | 16 4 | 432,00 8,85 | 9 - |
| 4 | М8-148-5 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах 100 м | 0,21 | 2081,47 1011,34 | 896,70 281,04 | 437 | 212 | 188 59 | 49,60 12,22 | 10 3 |
| 5 | & 15093- 35013-3-1 | П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг 1000м | 0,05 | 12500,57 -- | __-__ - | 625 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 15093-35063 варіант 1 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.16мм2 ВВГнг 1000м | 0,108 | 30734,34 -- | __-__ - | 3319 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | М8-143-5 | Покривання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою 100 м тр | 0,6 | 75,94 69,33 | 6,61 2,06 | 46 | 42 | 4 1 | 3,40 0,09 | 2 - |
| 8 | С111-1721- 11В варіант 1 п.19 | Стрiчка сигнальна ЛС 20 03/200 м | 60 | 8,16 -- | __-__ - | 490 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | Е34-100-1 | Поворот траншеї 1перет. | 6 | 513,87 419,40 | __-__ - | 3083 | 2516 | __-__ - | 21,30 - | 128 - |
| 10 | Е34-113-1 | Пересічення кабелів з автодорогами перехiд | 4 | 2089,80 498,74 | 1357,68 195,20 | 8359 | 1995 | 5431 781 | 21,60 7,86 | 86 31 |
| 11 | Е34-99-1 | Улаштування уведення кабелів у будинок 1 увед. | 1 | 491,05 196,13 | __-__ - | 491 | 196 | __-__ - | 10,80 - | 11 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 22764 | 6259 | 8898 1851 |  | 301 79 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7607 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 8110 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6180 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 41 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1382 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 28944 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Землянi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 100м3 | 0,54 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 2327 | 2327 | __-__ - | 261,80 - | 141 - |
| 13 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,54 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 1317 | 1317 | __-__ - | 150,45 - | 81 - |
| 14 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 100м3 | 0,54 | 705,36 339,48 | 365,88 112,54 | 381 | 183 | 198 61 | 18,36 5,52 | 10 3 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 4025 | 3827 | 198 61 |  | 232 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3888 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3123 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 747 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 7148 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 26789 | 10086 | 9096 1912 |  | 533 82 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7607 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 11998 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9303 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 64 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2129 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 17409 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3049 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 8715 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 846 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7549 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 54 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1770 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 24958 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 554 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 11331 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 9380 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 4558 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 1371 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 1066 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1754 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 359 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 11134 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 125 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 2796 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 36092 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 679 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 14127 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 5-1-1 |
| --- |
| на проїзди |
| Проїзди. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 1291,502 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 2,039 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 45,633 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,1 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е27-82-2 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм 1000м2 | 2,66772 | 8333,56 227,61 | 7631,90 1761,92 | 22232 | 607 | 20360 4700 | 14,60 68,95 | 39 184 |
| 2 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску 100м3 | 5,33544 | 20461,49 392,06 | 1070,33 265,07 | 109171 | 2092 | 5711 1414 | 22,61 10,52 | 121 56 |
| 3 | Е27-22-3 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98, 1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см 1000м2 | 2,66772 | 58327,00 792,93 | 4563,15 1285,15 | 155600 | 2115 | 12173 3428 | 44,90 51,22 | 120 137 |
| 4 | Е27-22-4 | Додати на т. 1 см 1000м2 | 2,66772 | 3536,37 -- | __-__ - | 9434 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Е27-22-2 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 20-40 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см 1000м2 | 2,66772 | 65576,24 914,96 | 6394,56 1858,09 | 174939 | 2441 | 17059 4957 | 51,81 73,93 | 138 197 |
| 6 | Е27-22-4 | Виключити на т. 7 см 1000м2 | -2,66772 | 24754,58 -- | __-__ - | -66038 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | Е27-53-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 1000м2 | 2,66772 | 122402,03 1101,42 | 2755,61 875,16 | 326534 | 2938 | 7351 2335 | 52,75 34,58 | 141 92 |
| 8 | Е27-54-3 к=4 | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А,Б зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27- 53-3 додавати (+2 см) 1000м2 | 2,66772 | 59276,00 11,69 | __-__ - | 158132 | 31 | __-__ - | 0,56 - | 1 - |
| 9 | Е27-53-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 1000м2 | 2,66772 | 123389,25 1101,42 | 2755,61 875,16 | 329168 | 2938 | 7351 2335 | 52,75 34,58 | 141 92 |
| 10 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв 100м | 3,52 | 6744,24 2007,69 | 129,77 37,63 | 23740 | 7067 | 457 132 | 109,59 1,38 | 386 5 |
| 11 | & С1416- 8684-3 | Камені бортові, БР100.30.15 шт | 352 | 53,57 -- | __-__ - | 18857 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 1261769 | 20229 | 70462 19301 |  | 1087 763 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1171078 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 39530 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 29733 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 189 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6103 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1261769 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1171078 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 20229 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 19301 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 29733 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 189 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6103 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 1291502 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2039 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 45633 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 1291502 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2039 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 45633 |  |  |  |  |

| ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 7-1 |
| --- |
| на будівництво : Благоустрій теріторії |
|  | Кошторисна вартість об`єкта | 571,194 | тис.грн. |
|  | Кошторисна трудомісткість | 4,661 | тис.люд.-год. |
|  | Кошторисна заробітна плата | 99,582 | тис.грн. |
|  | Вимірник одиничної вартості |  |
|  | Будівельні обсяги |  |  |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | Кошторис- на трудо- місткість, тис. люд.-год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|  |  |  | будівельних робіт | монтажних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвентарю | інших витрат | всього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Л.кошторис 7-1-1 | на вертикальне планування | 112,187 | - | - | - | 112,187 | 1,010 | 21,721 | - |
| 2 | Л.кошторис 7-1-2 | на малі архітектурні форми | 1,396 | - | 8,131 | - | 9,527 | 0,028 | 0,570 | - |
| 3 | Л.кошторис 7-1-3 | на улаштування тротуарів, майданчика і вимощення | 233,227 | - | - | - | 233,227 | 1,223 | 25,729 | - |
| 4 | Л.кошторис 7-1-4 | на водовідвідний лоток | 1,901 | - | - | - | 1,901 | 0,016 | 0,316 | - |
| 5 | Л.кошторис 7-1-5 | на організація рельєфу | 23,260 | - | - | - | 23,260 | 0,108 | 2,314 | - |
| 6 | Л.кошторис 7-1-6 | на зовнішні сходи | 1,813 | - | - | - | 1,813 | 0,006 | 0,132 | - |
| 7 | Л.кошторис 7-1-7 | на огорожу | 167,749 | - | - | - | 167,749 | 2,074 | 44,796 | - |
| 8 | Л.кошторис 7-1-8 | на шлагбаум | 0,694 | 12,537 | - | - | 13,231 | 0,072 | 1,508 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Л.кошторис 7-1-9 | на зовнішнє освітлення | 2,672 | 5,627 | - | - | 8,299 | 0,124 | 2,496 | - |
| --- | ---------------- | ---------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------- | --------------- | --------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- |
|  |  | Всього: | 544,899 | 18,164 | 8,131 | - | 571,194 | 4,661 | 99,582 | - |

| Локальний кошторис № 7-1-1 |
| --- |
| на вертикальне планування |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 112,187 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 1,010 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 21,721 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 2,0 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-17-14 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 1000м3 | 1,55844 | 9436,97 372,16 | 9053,63 2380,54 | 14707 | 580 | 14110 3710 | 22,10 91,57 | 34 143 |
| 2 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км т | 2571,426 | 26,84 -- | 26,84 4,14 | 69017 | - | 69017 10646 | __-__ 0,22 | __-__ 576 |
| 3 | Е1-27-2 | Розрівнювання грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 1000м3 | 3,817 | 1561,94 -- | 1561,94 407,99 | 5962 | - | 5962 1557 | __-__ 17,67 | __-__ 67 |
| 4 | Е1-27-8 | Додати на 15 м 1000м3 | 3,817 | 2315,54 -- | 2315,54 604,83 | 8838 | - | 8838 2309 | __-__ 26,20 | __-__ 100 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 98524 | 580 | 97927 18222 |  | 34 886 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 18802 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 13663 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 90 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2919 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 98524 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 17 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 580 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 18222 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 13663 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 90 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2919 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 112187 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1010 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 21721 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 112187 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1010 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 21721 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 7-1-2 |
| --- |
| на малі архітектурні форми |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 9,527 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 0,028 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,570 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | & 550101- 144-6-1 варіант 1 | Урна для сміття шт | 2 | 179,11 -- | __-__ - | 358 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 2 | Е10-39-1 | Установлення щита з пожежним інвентарем 100шт | 0,01 | 5542,80 1854,86 | 491,23 170,90 | 55 | 19 | 5 2 | 106,97 9,24 | 1 - |
| 3 | & 240402- 106-4 | Щит пожежогасіння шт | 1 | 1174,00 -- | __-__ - | 1174 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | 2402-3004 | Вогнегаситель вуглекислотний ручний/транспортне виконання/ ОУ-5 шт | 2 | 190,24 -- | __-__ - | 380 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | 2402-3011 варіант 1 | Вогнегаситель пiнний ОП-100 шт | 2 | 2809,96 -- | __-__ - | 5620 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & 240402- 106-3 | Ящик для піску шт | 1 | 215,00 -- | __-__ - | 215 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | & 290518- 4037-1 | Азбест 1,5х2,0 м шт | 1 | 95,00 -- | __-__ - | 95 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | & 107-1-1 варіант 2 | Лопата шт | 2 | 25,81 -- | __-__ - | 52 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | & 24-02-01 варіант 1 | Гак шт | 2 | 34,31 -- | __-__ - | 69 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & 2402-01- 26 | Лом шт | 1 | 27,53 -- | __-__ - | 28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | & 2402-01- 53 варіант 1 | Сокира шт | 1 | 25,81 -- | __-__ - | 26 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | & 2402-2-13 варіант 1 | Відро пожежне шт | 1 | 18,00 -- | __-__ - | 18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | Е15-172-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металоконструкцій за два рази 100м2 | 0,112 | 2382,14 1970,85 | 1,41 0,49 | 267 | 221 | __-__ - | 106,59 0,03 | 12 - |
| 14 | Е15-165-1 | Поліпшене фарбування малих архітектурних форм фарбою 100м2 | 0,145 | 2459,82 1728,39 | 22,95 10,78 | 357 | 251 | 3 2 | 87,78 0,60 | 13 - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 8714 | 491 | 8 4 |  | 26 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 538 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 495 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 359 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 75 |  |  |  |  |
|  |  | Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та пакуванням, заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини, грн. | 454 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Устаткування, грн. | 7677 |  |  |  |  |
|  |  | Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та пакуванням, заготівельно-складськими витратами, а також на комплектацію і запчастини, грн. | 454 |  |  |  |  |
|  |  | Всього устаткування, грн. | 8131 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1037 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 538 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 491 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 359 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 75 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 1396 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 28 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 570 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 9527 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 570 |  |  |  |  |

| Локальний кошторис № 7-1-3 |
| --- |
| на улаштування тротуарів, майданчика і вимощення |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 233,227 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 1,223 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 25,729 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Тип II (тротуари) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е27-82-2 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм 1000м2 | 0,22635 | 8333,56 227,61 | 7631,90 1761,92 | 1886 | 52 | 1727 399 | 14,60 68,95 | 3 16 |
| 2 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм 100м3 | 0,22635 | 84497,17 3296,43 | 1976,45 630,74 | 19126 | 746 | 447 143 | 195,75 24,86 | 44 6 |
| 3 | Е27-14-1 | Улаштування підстілаючого шару основи з піску з додаванням цементу 100м3 | 0,067905 | 64719,99 392,06 | 1070,33 265,07 | 4395 | 27 | 73 18 | 22,61 10,52 | 2 1 |
| 4 | Р18-46-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування [ФЭМ] 100м2 | 2,2635 | 13042,59 3054,01 | 173,55 51,75 | 29522 | 6913 | 393 117 | 149,78 2,09 | 339 5 |
| 5 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв 100м | 1,47 | 6744,24 2007,69 | 129,77 37,63 | 9914 | 2951 | 191 55 | 109,59 1,38 | 161 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | & С1416- 8684-6 | Камені бортові, БР50.20.8 шт | 294 | 23,28 -- | __-__ - | 6844 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Тип III (вимощення) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е27-14-4 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню 100м3 | 0,0425 | 40526,44 593,09 | 4666,65 1322,41 | 1722 | 25 | 198 56 | 33,91 51,81 | 1 2 |
| 8 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм 100м3 | 0,0425 | 84497,17 3296,43 | 1976,45 630,74 | 3591 | 140 | 84 27 | 195,75 24,86 | 8 1 |
| 9 | Е27-14-1 | Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піскоцементної суміші 100м3 | 0,01275 | 64719,99 392,06 | 1070,33 265,07 | 825 | 5 | 14 3 | 22,61 10,52 | __-__ - |
| 10 | Р18-46-1 | Улаштування покриттів з тротуарних плиток "Старе місто" 100м2 | 0,425 | 3320,33 3054,01 | 173,55 51,75 | 1411 | 1298 | 74 22 | 149,78 2,09 | 64 1 |
| 11 | & С1426- 11789-1 варіант 1 | Плитки бетонні тротуарні "Старе місто", товщина 60 мм м2 | 42,925 | 96,26 -- | __-__ - | 4132 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв 100м | 0,07 | 6744,24 2007,69 | 129,77 37,63 | 472 | 141 | 9 3 | 109,59 1,38 | 8 - |
| 13 | & С1416- 8684-6 | Камені бортові, БР50.20.8 шт | 14 | 23,28 -- | __-__ - | 326 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | Е8-4-7 | Гiдроiзоляцiя стін бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари 100м2 | 0,39 | 4678,34 691,44 | 78,45 27,29 | 1825 | 270 | 31 11 | 33,50 1,48 | 13 1 |
| 15 | Е11-8-3 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної керамзитової м3 | 1,8 | 702,10 92,53 | 54,53 18,13 | 1264 | 167 | 98 33 | 5,44 0,98 | 10 2 |
|  |  | Тип IY (тротуари і майданчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е27-14-4 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з щебеню 100м3 | 0,8195 | 40526,44 593,09 | 4666,65 1322,41 | 33211 | 486 | 3824 1084 | 33,91 51,81 | 28 42 |
| 17 | Е27-55-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см 100м2 | 8,195 | 9683,76 455,82 | __-__ - | 79358 | 3735 | __-__ - | 22,61 - | 185 - |
| 18 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв 100м | 1,41 | 6744,24 2007,69 | 129,77 37,63 | 9509 | 2831 | 183 53 | 109,59 1,38 | 155 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | & С1416- 8684-7 | Камені бортові, БР100.20.8 шт | 141 | 46,58 -- | __-__ - | 6568 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 215901 | 19787 | 7346 2024 |  | 1021 81 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 188768 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 21811 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 17326 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 121 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3918 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 215901 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 188768 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 19787 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 2024 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 17326 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 121 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3918 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 233227 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1223 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 25729 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 233227 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 1223 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 25729 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 7-1-4 |
| на водовідвідний лоток |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 1,901 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 0,016 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,316 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 2,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 | 0,005 | 84497,17 3296,43 | 1976,45 630,74 | 422 | 16 | 10 3 | 195,75 24,86 | 1 - |
| 2 | Е6-1-20 | Улаштування бетонного лотка для відводу ливневих стоків 100м3 | 0,01 | 95591,03 7654,61 | 6260,65 1999,94 | 956 | 77 | 63 20 | 408,90 79,02 | 4 1 |
| 3 | Е8-12-3 | Установлення металевих грат приямкiв т | 0,019 | 9792,75 1283,80 | 409,93 150,49 | 186 | 24 | 8 3 | 66,83 7,52 | 1 - |
| 4 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 100м3 | 0,02 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 86 | 86 | __-__ - | 261,80 - | 5 - |
| 5 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,005 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 12 | 12 | __-__ - | 150,45 - | 1 - |
| 6 | Е1-145-4 | Розрівнювання грунту ручним способом, група грунтiв 1 1000м2 | 0,0075 | 3143,30 3143,30 | __-__ - | 24 | 24 | __-__ - | 170,00 - | 1 - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 1686 | 239 | 81 26 |  | 13 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1366 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 265 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 215 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 51 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1686 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1366 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 239 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 26 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 215 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 51 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 1901 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 316 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 1901 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 316 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 7-1-5 |
| на організація рельєфу |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 23,260 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 0,108 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 2,314 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем 100м2 | 0,15 | 1706,70 195,40 | 84,31 20,14 | 256 | 29 | 13 3 | 10,76 0,94 | 2 - |
| 2 | Е8-3-1 | Улаштування основи пiщаної м3 | 9,84 | 236,84 22,34 | 23,02 7,08 | 2331 | 220 | 227 70 | 1,23 0,35 | 12 3 |
| 3 | Е6-24-1 | Улаштування з/бетонного каналу для труби 100м3 | 0,09 | 102541,34 10341,86 | 12339,91 3784,91 | 9229 | 931 | 1111 341 | 552,45 146,02 | 50 13 |
| 4 | С124-30 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм т | 0,0516 | 9246,02 -- | __-__ - | 477 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | Е22-8-10 | Укладання стальних водопровiдних труб, дiаметр труб 400 мм 1000м | 0,0123 | 766434,73 23800,22 | 51508,60 5467,83 | 9427 | 293 | 634 67 | 1059,20 245,44 | 13 3 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 21720 | 1473 | 1985 481 |  | 77 19 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 18262 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1954 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1540 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 360 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 21720 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 18262 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 1473 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 481 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1540 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 360 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 23260 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 108 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 2314 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 23260 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 108 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 2314 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 7-1-6 |
| на зовнішні сходи |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 1,813 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 0,006 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 0,132 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 2,7 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем 100м2 | 0,08 | 1706,70 195,40 | 84,31 20,14 | 137 | 16 | 7 2 | 10,76 0,94 | 1 - |
| 2 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм 100м3 | 0,0063 | 84497,17 3296,43 | 1976,45 630,74 | 532 | 21 | 12 4 | 195,75 24,86 | 1 - |
| 3 | Е6-1-16 | Улаштування сходів залiзобетонних 100м3 | 0,01 | 88008,35 4799,08 | 6154,43 1904,13 | 880 | 48 | 62 19 | 259,55 75,31 | 3 1 |
| 4 | С124-30 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi стали ВР-1, дiаметр 5 мм т | 0,0188 | 9246,02 -- | __-__ - | 174 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 1723 | 85 | 81 25 |  | 5 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1557 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 110 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 90 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 22 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1723 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1557 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 85 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 90 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 22 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 1813 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 132 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 1813 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 132 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 7-1-7 |
| на огорожу |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 167,749 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 2,074 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 44,796 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 100м3 | 0,19 | 8015,84 8015,84 | __-__ - | 1523 | 1523 | __-__ - | 476,00 - | 90 - |
| 2 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,0854 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 208 | 208 | __-__ - | 150,45 - | 13 - |
| 3 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну (фундаменти під стійки) 100м3 | 0,1046 | 82542,34 6057,50 | 1262,90 467,57 | 8634 | 634 | 132 49 | 311,60 20,81 | 33 2 |
| 4 | Е9-75-2 | Виготовлення огорожі т | 6,93544 | 4836,57 3588,64 | 923,58 107,16 | 33544 | 24889 | 6405 743 | 176,00 4,82 | 1221 33 |
| 5 | Е9-29-1 | Монтаж огорожі т | 6,93544 | 2283,19 942,83 | 1202,09 411,53 | 15835 | 6539 | 8337 2854 | 46,24 16,02 | 321 111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | С113-144 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3,5 мм м | 268,18 | 73,04 -- | __-__ - | 19588 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | & С111- 1816-4 | Сталь квадратна, розмір 10х10 мм т | 2,756 | 8159,73 -- | __-__ - | 22488 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | & С111-520- 1 | Стрiчка сталева, товщина 4 мм, ширина 40 мм т | 2,917692 4 | 8205,18 -- | __-__ - | 23940 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 2,8 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 702 | 309 | 33 4 | 4,78 0,07 | 13 - |
| 10 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 2,8 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 2287 | 462 | 51 9 | 7,24 0,16 | 20 - |
| 11 | Е8-4-7 | Гiдроiзоляцiя стовпів бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари 100м2 | 0,17 | 4678,34 691,44 | 78,45 27,29 | 795 | 118 | 13 5 | 33,50 1,48 | 6 - |
| 12 | Е7-25-1 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням металевих стовпiв 100шт | 0,01 | 100893,81 54691,39 | 21995,36 6517,33 | 1009 | 547 | 220 65 | 2581,00 261,98 | 26 3 |
| 13 | С121-760 варіант 1 | Стовпи металеві т | 0,17298 | 17681,83 -- | __-__ - | 3059 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,072 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 18 | 8 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 15 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,072 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 59 | 12 | 1 - | 7,24 0,16 | 1 - |
| 16 | С111-1844 варіант 1 | Металоконструкції воріт т | 0,14025 | 23138,40 -- | __-__ - | 3245 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,056 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 14 | 6 | 1 - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 18 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,056 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 46 | 9 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |
| 19 | Е7-25-8 | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих 100шт | 0,01 | 29340,03 24483,76 | 742,82 227,08 | 293 | 245 | 7 2 | 1138,25 12,20 | 11 - |
| 20 | С121-760 варіант 1 | Стовпи металеві т | 0,08649 | 17681,83 -- | __-__ - | 1529 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,036 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 9 | 4 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 22 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,036 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 29 | 6 | 1 - | 7,24 0,16 | __-__ - |
| 23 | С111-1844 варіант 2 | Металоконструкції хвірток т | 0,048 | 23138,40 -- | __-__ - | 1111 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,0192 | 250,73 110,37 | 11,82 1,41 | 5 | 2 | __-__ - | 4,78 0,07 | __-__ - |
| 25 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 100м2 | 0,0192 | 816,61 164,93 | 18,39 3,04 | 16 | 3 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |
| 26 | С111-956 | Петля накладна шт | 8 | 4,73 -- | __-__ - | 38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 140024 | 35524 | 15203 3731 |  | 1755 149 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 89297 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 39255 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 27725 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 170 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5541 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 140024 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 89297 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 35524 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 3731 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 27725 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 170 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5541 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 167749 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2074 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 44796 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 167749 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 2074 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 44796 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 7-1-8 |
| на шлагбаум |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 13,231 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,072 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 1,508 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну, група грунтiв 2 100м3 | 0,008 | 8015,84 8015,84 | __-__ - | 64 | 64 | __-__ - | 476,00 - | 4 - |
| 2 | Е6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 100м3 | 0,005 | 102083,04 10466,22 | 8857,38 2985,96 | 510 | 52 | 44 15 | 571,30 112,21 | 3 1 |
| 3 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,003 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 7 | 7 | __-__ - | 150,45 - | __-__ - |
| 4 | М20-2-35 | Монтаж шлагбаума автоматичного 10 шт | 0,1 | 13060,37 11744,64 | 578,94 163,52 | 1306 | 1174 | 58 16 | 576,00 6,09 | 58 1 |
| 5 | & 290116- 2026-1 | Шлагбаум шт | 1 | 10419,61 -- | __-__ - | 10420 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 12307 | 1297 | 102 31 |  | 65 2 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 10908 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1328 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 924 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 180 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 581 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 414 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 123 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 113 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 26 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 694 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 164 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 11726 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 10494 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 1174 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 811 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 154 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 12537 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 64 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1344 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 13231 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 72 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 1508 |  |  |  |  |
| Локальний кошторис № 7-1-9 |
| на зовнішнє освітлення |
| Благоустрій теріторії |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 8,299 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № ЕТР2 |  | Кошторисна трудомісткість | 0,124 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 2,496 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 2,9 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е33-259-1 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т опора | 4 | 110,71 26,78 | 71,23 15,86 | 443 | 107 | 285 63 | 1,36 0,66 | 5 3 |
| 2 | & С121-782- 1 варіант 1 п.12 | Металевi конструкцiї опори під світильники зовнішнього освітлення т | 0,05856 | 7456,73 -- | __-__ - | 437 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | Е33-115-2 | Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами шт | 4 | 299,05 62,60 | 228,21 51,10 | 1196 | 250 | 913 204 | 3,22 2,03 | 13 8 |
| 4 | & 1507- 1057-1 | Свiтильник НТУ 06-200-004 шт | 4 | 102,48 -- | __-__ - | 410 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | 1515-7046 | Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням Б215-225-200 10шт | 0,4 | 35,70 -- | __-__ - | 14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | М8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг 100 м | 0,3 | 448,01 358,86 | 82,85 22,65 | 134 | 108 | 25 7 | 17,60 0,85 | 5 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг 100 м | 0,15 | 411,20 326,24 | 79,27 22,39 | 62 | 49 | 12 3 | 16,00 0,83 | 2 - |
| 8 | & 15093- 35013-2 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг 1000м | 0,015 | 7042,72 -- | __-__ - | 106 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | & 15093- 35013-3 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг 1000м | 0,015 | 9900,97 -- | __-__ - | 149 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | & 15093- 35013-3-Э-5 | Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.4мм2 ВВГнгд 1000м | 0,015 | 16733,57 -- | __-__ - | 251 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | М8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою 100 м тр | 0,3 | 75,94 69,33 | 6,61 2,06 | 23 | 21 | 2 1 | 3,40 0,09 | 1 - |
| 12 | С111-1721- 11В варіант 1 п.19 | Стрiчка сигнальна ЛС 20 03/200 м | 30 | 8,16 -- | __-__ - | 245 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | М39-51-2 | Монтаж ящика зовнішнього освітлення пристрiй | 4 | 559,04 128,68 | 36,58 9,51 | 2236 | 515 | 146 38 | 6,46 0,42 | 26 2 |
| 14 | & С1514-8 варіант 1 п.18 | Ящики ЯНО-50 шт | 4 | 43,63 -- | __-__ - | 175 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 100м3 | 0,108 | 4309,23 4309,23 | __-__ - | 465 | 465 | __-__ - | 261,80 - | 28 - |
| 16 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 100м3 | 0,108 | 2438,79 2438,79 | __-__ - | 263 | 263 | __-__ - | 150,45 - | 16 - |
| 17 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 100м3 | 0,108 | 705,36 339,48 | 365,88 112,54 | 76 | 37 | 39 12 | 18,36 5,52 | 2 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 6685 | 1815 | 1422 328 |  | 98 14 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3448 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2143 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1614 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 353 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. | 1929 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 733 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 872 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 75 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 743 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 173 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. | 2672 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 61 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1120 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. | 4756 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2715 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 943 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 253 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 871 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 180 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. | 5627 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 63 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1376 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 8299 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 124 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 2496 |  |  |  |  |

| Затверджено |
| --- |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 97,615 тис.грн. |
| Зведений кошторисний розрахунок вартості пусконалагоджувальних робіт |
| Добудова науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова,2 в м. Суми. III пусковий комплекс. Пусконалагоджувальні роботи. |
| Складений в поточних цінах станом на | 18 травня 2012 р. |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування обєктів, робіт, витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. |
|  |  |  | пусконалагоджу- вальні роботи | інші витрати |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва |  |  |  |
| 1 | 2-1 | Пусконалагоджувальні роботи | 76,397 | - | 76,397 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
|  |  | Разом по главi 2: | 76,397 | - | 76,397 |
|  |  | Разом по главах 1-7: | 76,397 | - | 76,397 |
|  |  | Разом по главах 1-8: | 76,397 | - | 76,397 |
|  |  | Разом по главах 1-9: | 76,397 | - | 76,397 |
|  |  | Разом по главах 1-12: | 76,397 | - | 76,397 |
|  | ДБН Д.1.1.1-2000 п.2.8.16 | Кошторисний прибуток | 2,194 | - | 2,194 |
|  | ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.18.4 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно- монтажних організацій | - | 2,755 | 2,755 |
|  |  | Разом | 78,591 | 2,755 | 81,346 |
|  |  | Разом крiм ПДВ | 78,591 | 2,755 | 81,346 |
|  | ДБН Д,1.1-1-2000 п.3.1.22 | Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) | - | 16,269 | 16,269 |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 78,591 | 19,024 | 97,615 |
| Об`єктний кошторис № 2-1 |
| На Пусконалагоджувальні роботи |
|  | Кошторисна вартість об`єкта | 76,397 | тис.грн. |
|  | Кошторисна трудомісткість | 2,675 | тис.люд.-год. |
|  | Кошторисна заробітна плата | 50,927 | тис.грн. |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування об`єктів, робіт, витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | Загальна кошторисна вартість, тис. грн. | Кошторисна трудомісткість, тис.люд.-год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. |
|  |  |  | пусконала- годжувальні роботи | інші витрати |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Л.кошторис 2-1-1 | на пусконалагоджувальні роботи охоронної сигналізації | 34,199 | - | 34,199 | 1,189 | 22,760 |
| 2 | Л.кошторис 2-1-2 | на пусконалагоджувальні роботи | 22,177 | - | 22,177 | 0,783 | 14,854 |
| 3 | Л.кошторис 2-1-3 | на електровимірювальні роботи | 20,021 | - | 20,021 | 0,703 | 13,313 |
| ------ | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------- | -------------------- |
|  |  | Всього: | 76,397 | - | 76,397 | 2,675 | 50,927 |
| Локальний кошторис № 2-1-1 |
| на пусконалагоджувальні роботи охоронної сигналізації |
| Пусконалагоджувальні роботи |
|  |  | Кошторисна вартість | 34,199 | тис. грн. |
|  |  | Кошторисна трудомісткість | 1,189 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 22,760 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд-год. |
|  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПЖ5-40 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф (ППК ОП "Дунай") | шт | 1 | 1318,60 | 1319 | 69,62 | 70 |
| 2 | ПЖ5-41 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф (ППК ОП "Дунай") | шт | 47 | 76,90 | 3614 | 4,06 | 191 |
| 3 | ПЖ5-33 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пристрій випрямний для заряджання акумуляторної батареї | шт | 1 | 382,59 | 383 | 20,20 | 20 |
| 4 | ПЖ5-35 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги | шт | 1 | 263,08 | 263 | 13,89 | 14 |
| 5 | ПЖ5-54 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач магніто-контактний | шт | 71 | 11,74 | 834 | 0,62 | 44 |
| 6 | ПЖ5-46 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач руху, GBD | комплект | 110 | 129,74 | 14271 | 6,85 | 754 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису , грн. | 20684 |  | 1093 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |
|  |  | вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй, грн. | - |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 20684 |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 13515 |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год | 96 |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2076 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати пусконалагоджувальних робiт , грн. | 20684 |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата, грн. | 20684 |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 13515 |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год | 96 |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2076 |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість пусконалагоджувальних робiт , грн. | 34199 |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд-год | 1189 |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 22760 |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 34199 |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд-год | 1189 |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 22760 |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-2 |
| на пусконалагоджувальні роботи |
| Пусконалагоджувальні роботи |
|  |  | Кошторисна вартість | 22,177 | тис. грн. |
|  |  | Кошторисна трудомісткість | 0,783 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 14,854 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд-год. |
|  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | П3-2-13 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 | Пристр. | 2 | 234,10 | 468 | 12,36 | 25 |
| 2 | П3-26-1 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі | Установ. | 2 | 1190,00 | 2380 | 62,83 | 126 |
| 3 | П1-57-3 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання з числом регульованих параметрів до 4 і числом органів настроювання до 5 | шт | 2 | 2926,23 | 5852 | 154,50 | 309 |
| 4 | П3-11-6 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий | Пристр. | 3 | 83,89 | 252 | 4,43 | 13 |
| 5 | П3-11-3 | Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря | Пристр. | 1 | 167,77 | 168 | 8,86 | 9 |
| 6 | П3-27-1 | Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури (Вузли змішування) | Вузол | 2 | 351,15 | 702 | 18,54 | 37 |
| 7 | П3-52-1 | Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год | Насос | 2 | 312,13 | 624 | 16,48 | 33 |
| 8 | П3-12-4 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 | Вен.мер. | 1 | 780,33 | 780 | 41,20 | 41 |
| 9 | П3-12-6 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 50 | Вен.мер. | 1 | 1170,49 | 1170 | 61,80 | 62 |
| 10 | П3-12-3 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 | Вен.мер. | 1 | 682,79 | 683 | 36,05 | 36 |
| 11 | П3-12-2 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 | Вен.мер. | 1 | 546,23 | 546 | 28,84 | 29 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису , грн. | 13625 |  | 720 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |
|  |  | вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй, грн. | - |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 13625 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 8552 |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год | 63 |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1229 |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати пусконалагоджувальних робiт , грн. | 13625 |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата, грн. | 13625 |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 8552 |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год | 63 |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1229 |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість пусконалагоджувальних робiт , грн. | 22177 |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд-год | 783 |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 14854 |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 22177 |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд-год | 783 |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 14854 |  |  |
| Локальний кошторис № 2-1-3 |
| на електровимірювальні роботи |
| Пусконалагоджувальні роботи |
|  |  | Кошторисна вартість | 20,021 | тис. грн. |
|  |  | Кошторисна трудомісткість | 0,703 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 13,313 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на “18 травня” 2012 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд-год. |
|  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | П1-61-1 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя | Вимір. | 1 | 29,26 | 29 | 1,55 | 2 |
| 2 | П1-61-6 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами | 100_точ. | 8,75 | 331,64 | 2902 | 17,51 | 153 |
| 3 | П1-61-8 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 199 | 39,02 | 7765 | 2,06 | 410 |
| 4 | П1-62-15 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 199 | 7,80 | 1552 | 0,41 | 82 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису , грн. | 12248 |  | 647 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |
|  |  | вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй, грн. | - |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 12248 |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7773 |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год | 56 |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1065 |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати пусконалагоджувальних робiт , грн. | 12248 |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата, грн. | 12248 |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7773 |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год | 56 |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1065 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього кошторисна вартість пусконалагоджувальних робiт , грн. | 20021 |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд-год | 703 |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 13313 |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 20021 |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд-год | 703 |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 13313 |  |  |

Додаток №2

Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

# ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2            м. Суми III пусковий комплекс згідно з технічним завданням Замовника торгів (далі - завдання).

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції, за яку ми згодні виконати роботи з добудови Науково-виробничого корпусу СумДУ по вул. Римського-Корсакова, 2  м. Суми III пусковий комплекс, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат складає: __________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №3

Інформація про субпідрядні організації

| Назва субпідрядника, його реквізити | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику |
| --- | --- |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.