Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №39 від 21 жовтня 2014 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Код 26.51.5 - Прилади для контролювання інших фізичних характеристик

(рідинний хроматограф)

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2014

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Сумський державний університет |
| місцезнаходження | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Любчак Володимир Олександрович, проректор з НПР 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 687-809 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua Гаркуша Інна Вікторівна, начальник відділу державних закупівель, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 687-826 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Код 26.51.5 - Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (рідинний хроматограф) |
| вид предмета закупівлі | товар |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 рідинний хроматограф – 1 шт. |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Поставка товару здійснюється протягом 7 днів з дня отримання заявки від Замовника |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, випискою з ЄДР, довіреністю, дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: "Не відкривати до 25 листопада 2014 року до 1100” |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією (документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів); - конкурсна пропозиція (подається на фірмовому бланку учасника, за підписом уповноваженої посадової особи, за формою, наведеною в Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів; учасник не повинен відступати від даної форми); - документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації; - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам (документи згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Документи, що не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців) не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям: щодо наявності фінансової спроможності: - оригінали довідок з обслуговуючих банків про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видані не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів; - копію балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів на останню звітну дату. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам: щодо підтвердження, що фізична особа, яка є учасником/ службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку: - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія) про те, що фізична особа, яка є учасником/службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). щодо підтвердження, що фізичну особу, яка є учасником/ службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення: - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує відсутність фізичної особи, яка є учасником/службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення. щодо підтвердження, що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 частини другої ст. 6, пунктом 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів): - довідка, складена в довільній формі, за підписом учасника/ службової (посадової) особи учасника, про те що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 частини другої ст.6, пунктом 1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури: - оригінал документа, виданого уповноваженим органом (або нотаріально завірена копія) з єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, який виданий не раніше місячного терміну до дати розкриття; щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів): - оригінал довідки податкових органів (або нотаріально завірена копія) про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту: - копію статуту або іншого установчого документу; - копію свідоцтва про державну реєстрацію/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР); - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія паспорта (для фізичних осіб). |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником технічними вимогами (Додаток №1), а саме: - документ(и) довільної форми з детальним описом технічних, якісних, кількісних характеристик із зазначенням виробника і конкретної торгівельної марки рідинного хроматографа, запропонованого учасником. |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Не передбачається |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата 25 листопада 2014р. до 10-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 25 листопада 2014 р. Час об 11.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представника засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, випискою з ЄДР, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація |  |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | 1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує товар. 2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, пусконалагоджувальні роботи, сплату мита, податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати. Ціна товару може змінюватись у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. За згодою сторін ціна товару може зменшуватись (без зміни кількості та якості товару). 3. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. 4. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від фактичного обсягу видатків Покупця та потреби Покупця у товарі. 5. Поставка товару здійснюється протягом 7 днів з дня отримання заявки від Замовника. 6. Протягом 3 днів з дня передачі товару Покупцю Продавець проводить пусконалагоджувальні роботи. На вимогу Покупця Продавець зобов’язаний надати інформацію та документи, які підтверджують кваліфікацію фахівця, допущеного до пусконалагоджувальних робіт та досвід його роботи у цій сфері. 7. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 10 робочих днів з дня отримання товару, відповідно до накладної. 8. У разі виявлення недоліків Товару під час його приймання Продавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки або забезпечити заміну його на якісний протягом 5 днів. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки. 9. Продавець гарантує якiсть товару та можливість його експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару обчислюється з моменту введення його в експлуатацію. 10. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки протягом 5 днів з моменту одержання повідомлення від Покупця, або замінити його на Товар належної якості. 11. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення. 12. При порушенні термінів виконання своїх зобовязань Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. 13. Покупець не несе відповідальності за порушення термінів оплати, якщо ним було вжито всіх залежних від нього заходів для виконання своїх зобов’язань, достатнім підтвердженням чого вважатиметься здійснення Покупцем реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в ГУДКСУ в Сумській області в строк, передбачений договором для здійснення розрахунків. 14. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням товару, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання. 15. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2014 р. 16. Строк дії договору може бути продовженим у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

Технічні вимоги

Рідинний хроматограф призначений для аналізу і дослідження сумішей речовин, що ґрунтується на різному розподілі речовин в динамічних умовах між рухомою і нерухомою фазами (на різній сорбції складових частин яким-небудь адсорбентом) та використовується для аналізу високо полярних та нелетких органічних сполук.

Управління рідинним хроматографом здійснюється за допомогою Персонального комп’ютера з програмним забезпеченням, котре забезпечує управління всіма параметрами збору даних та аналізу отриманих результатів.

Всі блоки приладу повинні бути оснащені датчиками течій.

До складу рідинного хроматографа входять:

- Чотириканальний насос з вбудованим вакуумним дегазатором та системою безперервної промивки плунжерів.

Кількість – 1 шт.

Технічні характеристики

| Параметри | Характеристики |
| --- | --- |
| Гідравлічна система | Плунжерний 4-рьох канальний насос. Змішування розчинників відбувається при низькому тиску. Система безперервної промивки плунжерів. |
| Забезпечування швидкості протоку | У діапазоні від 0,001 до 10 мл / хв., з дискретом в 0,001 мл / хв. |
| Похибка швидкості протоку | Відносне стандартне відхилення не більше 0,07% або стандартне відхилення не більше 0,02 (визначальним вважається параметр з найбільшим значенням). Величина цієї похибки визначається за часом утримування при швидкості потоку 1 мл / хв. |
| Точність вказівки швидкості протоку | + 1% або 10 мкл / хв. (визначальним спочатку обліковується параметр з найбільшим значенням) |
| Тиск | При швидкості протоку до 5 мл / хв., робочий діапазон тисків від 0 до 400 бар |
| Пульсації тиску | Амплітуда менше 2% (зазвичай, менше 1%). Цей параметр визначається при подачі ізопропанола зі швидкістю протока 1мл / хв. (у всіх випадках, тиск повинен бути більш 1 мПа [10бар]) |
| Компенсація стиснення рідини | Ступінь компенсації вибирається самим власником системи (з урахуванням характеристики стисливості рухомий фази) |
| Рекомендований діапазон рН | Від 1,0 до 12,5; рухливі фази з рН менш 2,3 не повинні містити кислоти, котра може хімічно взаємодіяти з нержавіючою сталлю |
| Забезпечення градієнтної зміни складу рухомої фази | Змішування 4 компонентів в каналі низького тиску Об’єм, що приводить до спізнення градієнтної зміни: від 800 до 1100 мкл в залежності від протитиску. |
| Діапазон змішування компонентів під рухливої фази | Від 1 до 99% або введення через канал 5 мкл / в. (визначальною експлуатаційною ефективністю є та характеристика, якій відповідає найбільший процент) |
| Похибка змішування компонентів рухомої фази | Стандартне відхилення менше 0,2%. Похибка визначається при швидкостях потоку 0,2 та 1 мл / хв |
| Управління та оцінка даних | За допомогою системи Agilent ChemStation для рідинної хроматографії або еквівалент |
| Аналоговий вихідний сигнал | Один вихідний сигнал, пропорційний тиску (2 мВ / бар) |
| Вакуумний дегазатор | Кількість каналів – 4. Максимальний потік 10 мл./хв.. по кожному каналу. Внутрішній об’єм – 12 мл/канал. |

Насос має бути оснащений системою попереджень, про необхідність профілактичної заміни  прокладок.

- Блок автоматичного введення зразків.

Кількість – 1  шт.

Технічні характеристики

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Діапазон об’ємів зразків, що вводяться | 0,1-100 мл. з дискретністю 0,1 мл. |
| Точність | < 0,25% RSD від 5-100 мкл., < 1% RSD від 1-5 мкл., |
| Ємність | 100 позицій для 2 мл. |
| Час інжекції | Типово 50 сек. |
| Переніс проби | Типово < 0,1%. |

Блок повинен бути оснащений системою попереджень про необхідність профілактичної заміни рухомих частин блока.

- Термостат колонок.

Кількість – 1  шт.

Технічні характеристики

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Діапазон температур | Від температури на 10 оС нижче кімнатної до 80 оС 80 оС при швидкостях протоки не більш 5 мл/хв. |
| Стабільність температури | ± 0,15 оС |
| Похибка температури | ± 0,8 оС |
|  | ±0,5 оС після калібрування |
| Число розташовуваних колонок | Три колонки, що мають довжину 30 см |

- Рефрактометричний детектор зі стандартною проточною кюветою.

Кількість – 1  шт.

Загальні характеристики

Мінімальний шум базової лінії дозволяє досягти високого співвідношення сигнал / шум. Це дозволяє знизити межі виявлення до мінімальних значень.

Температура оптичної схеми постійно підтримується близько 55 °C за допомогою електронного контролю температури.

Спеціальними нагрівачами підтримується постійна температура оптичних частин і проточної осередки.

Оптимальний рівень світла налаштовується автоматично для компенсації зниження світловіддачі лампи і старіння осередки. Запуск приладу в експлуатацію менше ніж за дві години, а прогрів приладу перед роботою менше однієї години.

Технічні характеристики:

| Параметр | Характеристики |
| --- | --- |
| Діапазон показників переломлення | 1,00 - 1,75 одиниць показника переломлення (калібрований) |
| Оптична установка на нуль | Автоматична |
| Контроль температури оптичної системи | Від температури на 5°C вище кімнатної до 55°C |
| Проточна кювета котра реєструє компоненти зразку | Обсяг 8 мкл; максимальний тиск 5 бар (0,5 мпа) |
| Клапани | Для автоматичного промивання й для автоматичного повернення розчинника в сулію |
| Діапазон рН | 2,3 – 9,5 |
| Інші експлуатаційні характеристики | Короткочасний шум: менш +2,5 х 10-9 од. показника переломлення Відхід базової лінії: менш 200 х 10-9 од. показника переломлення за 1 годину |
| Запрограмовані за часом параметри | Полярність, ширина піка |
| Налаштування детектора на нуль | Автоматичне обнуління сигналу перед початком аналізу |
| Вимоги до навколишнього середовища | Постійна температура в діапазоні від 0°C до 55°C при відносній вологості менш 95% (без конденсації) |

- Витратні матеріали:

- Колонка Zorbax SB-C18, 4.6 x 150мм, 5 мкм, або еквівалент - 1 шт.

- Предколонка Zorbax SB-C18, 4.6 x 12,5мм, 5 мкм, або еквівалент - 4 шт./уп

- Система підготовки ультра чистої води EASYpure II RV/UV, або еквівалент - 1 шт.

- Фільтр фінальний 0,2 мкм для системи EASYpure II RV/UV, або еквівалент - 1 шт.

- Комплект картриджів для очистки води для системи EASYpure II RV/UV, або еквівалент - 3 шт./уп

- Вихідний фільтр насосу – 5 шт.

- Детектор флуоресцентний.

Кількість – 1  шт.

Технічні характеристики

| Параметр | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип детектора | Скануючий, багатохвильовий детектор з можливістю відображення спектрів та отримання результатів спектрального аналізу |
| Джерело збуджуючого випромінювання | Імпульсна ксенонова лампа, термін роботи 4000 год. |
| Частота пульсацій | 296 Гц в сигнальному режимі, 74 Гц в економному режимі |
| Монохроматор: діапазон довжин хвиль збудження монохроматора | Ex 200 – 1200 нм., крок 1-20 нм |
| Монохроматор: діапазон довжин хвиль емісії монохроматора | Em 280 – 1200 нм., крок 1-20 нм |
| Кількість сигналів, що одночасно детектуються | Можливість одночасного детектування до 4-х сигналів |
| Швидкість реєстрації спектрів | не більше 28 мілісекунд на один збір даних (не більше 1 секунди для діапазону довжин хвиль шириною до 200 нм) |
| Частота збору даних | 0,6 сек/спектр 200-400 нм. |
| Крок | 1-20 нм. |
| Точність відтворюваності довжини хвилі | не гірше ± 0.2 nm |
| Точність вимірювання довжин хвиль | (3 нм. |
| Частота збору даних | 74 Гц |
| Калібрування по довжинам хвиль | Проводиться за допомогою Раманівськіх полос поглинання води. |

Детектор має бути оснащений системою попереджень про необхідність своєчасної профілактичної заміни джерела світла.

- Діодно-матричний детектор з мікрокюветою високого тиску.

Кількість – 1  шт.

Технічні характеристики

| Параметр | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип детектора | Діодно-матричний детектор (1024 фотодіода) |
| Діапазон довжин хвиль | 190-950 нм. (дискретність 1 нм.) |
| Джерела світла | Дейтерієва та вольфрамова лампи |
| Рівень короткочасного шуму | (1.0 x 10-5 одиниць адсорбції (на довжині хвилі 254 нм, та 750 нм, |
| Дрейф | 2 x 10-3 одиниць адсорбції/год. (на довжині хвилі 254 нм. |
| Точність встановлення довжини хвилі | (1.0 нм. Самотестування проводиться при допомозі вбудованого фільтру з оксиду гольмію |
| Ширина щілини | 1,2,4,8,16 нм., автоматично змінювана спектральна ширина щілини, що програмується, в тому числі в процесі хроматографічного аналізу. |
| Діапазон корегування фону | від 2 до 400 нм з точністю завдання (кроком) 1 нм. |
| Проточна кювета котра реєструє компоненти зразку | Обсяг 8 мкл; максимальний тиск 20 бар (2мпа) |

Детектор повинен бути оснащений системою попереджень про необхідність своєчасної профілактичної заміни джерела світла.

- Програмне забезпечення спектрального модулю діодно-матричного детектора

Кількість – 1  шт.

Загальні характеристики

Програмне забезпечення дозволяє аналізувати "чистоту" піків, тобто визначати чи відповідає хроматографічний пік чистому речовині або суміші декількох речовин, вибирати ширину оптичної щілини в діапазоні від 1 до 16 нм (аналіз тонкої структури спектра або висока чутливість).

- Програмне забезпечення до пристрою

Кількість – 1  шт.

Загальні вимоги

Програмне забезпечення повинно дозволять реєструвати, та обробляти електроні спектри поглинання. Програмне забезпечення повинно мати систему автоматичної самодіагностики усіх блоків приладу, попереджень про наявність течій в його гідравлічній системі. Програмне забезпечення повинно проводити безперервні електронні записи про стан приладу, помилках в роботі його блоків та обслуговуванні приладу. Програмне забезпечення повинно забезпечувати керування всіма режимами роботи приладу (введенням зразка, обробкою даних, виконанням діагностичних перевірок). Повне управління приладом через вбудовані високошвидкісні мережеві карти LAN. Спілкування системи з оператором спрощено показом функціональної схеми приладу (подача команд і зміна режимних параметрів реалізуються завдяки маніпуляціям із зображеннями основних елементів системи на екрані).

- Комп’ютер (блок системний).

Кількість – 1  шт.

Технічні характеристики

| Процесор | Робоча частота процесора, (1ядра ГГц) | 3,2 |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальна тактова частота | 3,6 |
|  | Тип корпуса | Box |
|  | Частота системної шини, ГГц | 5 |
|  | Об'єм кеш-пам'яті 3 рівня МБ | 6 |
|  | Кількість ядер | 4 |
|  | Кількість потоків | 4 |
|  | Набір команд | 64bit |
|  | Максимальна потужність | 77W |
|  | Літографія | 22 nm |
|  | Система охолодження | 2011D |
|  | Розширений набір команд | SSE4.1/4.2, AVX |
| Материнська плата | Набір системної логіки | Intel® Q75 Express |
|  | Підтримувані процесори | 3-го покоління Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron LGA 1150 |
|  | Характеристики введення/виведення | (1) low PCI , (2) low PCIe x1, (1) low PCIe x16; |
|  | Графічна підсистема | Intel HD Graphics 2500 |
|  | Аудіо підсистема | HDA кодек Realtek ALC221 |
|  | Ethernet контролер | 10/100/1000 Mbps |
|  | Форм-фактор | Micro-ATX |
|  | Зовнішні порти | 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 2xPS/2, 1xVGA, 1xCOM, 1xDisplayPort, Head-Out, Line-Out, Mic-In |
|  | Тип сонету процесора | Socket 1155 |
| Оперативна пам'ять | Об'єм, Мб | 4096 |
|  | Тип пам'яті | 2 x DDR3 DIMM |
|  | Тактова частота, МГц | 1600 |
| Жорсткий магнітний диск | S-ATA 500Gb (7.200rpm 16M cache) |
| Оптичний привід | SATA SuperMulti DVD writer |
| Кард-рідер | Так |
| Корпус | Тип корпусу | ATX Small Form Factor, 4 USB, Роз'єм для навушників; Роз'єм для мікрофона на передній панелі, 240 Вт, Метал товщиною 0,8 мм з гладкими обробленими або завальцьованими краями |
|  | Габарити(ШхВхГ) | 33,8 x 37,9 x 10 см |
|  | Вага | 7,6 кг |

Комплект системного блоку включає:

- системний блок; клавіатура; маніпулятор типу «миша»; кабель живлення; керівництво користувача

- Монітор  рідкокристалічний.

Кількість – 1  шт.

Технічні характеристики

Розмір дисплея:20 "

Розподільча здатність :1600 x 900

Крок пікселя:0,277 мм

Яскравість:250 кд / м

Контрастність:1000:1 статична; 1000000:1 динамічна

Кут огляду:170 ° по горизонталі, 160 ° по вертикалі

Вхідний сигнал:1 VGA, 1 DVI-D, 1 DisplayPort

Кут повороту дисплея:Нахил: від -5 до +30 °; Поворотний: ± 360 °

Обробка лицьової панелі: Антистатичні; антиблікове;

Порти уведення / виводу:2 USB-концентратор

Фізична безпека:Security Lock-Ready

Розміри й вага:

Вага виробу:5,48 кг

Розміри, метричні (Ш х Г х У) з підставкою:48,36 х 21,13 х 31,63 див

Живлення й умови експлуатації:

Вхідна напруга: від 100 до 240  змінного струму

Споживана потужність:34Вт максимум, 26 Вт типовим

Споживана потужність, режим очікування:<0,5 Вт

Діапазон робочих температур:Від 5 до 35 ° C

Вологість при експлуатації:Від 20 до 80% RH

- Лазерний кольоровий принтер.

Кількість – 1  шт.

Технічні характеристики

Якість чорно-білого друку (режим найкращої якості): До 600 x 600 т / д

Навантаження (А4, в місяць): До 40 000 сторінок

Технологія друку: Лазерна

Якість кольорового друку (режим найкращої якості): До 600 x 600 т / д

Дисплей: Дворядковий РК-дисплей (текст)

Швидкодія процесора: 600 МГц

Число картриджів: 4 (чорний, блакитний, пурпурний, жовтий)

Мови управління принтером: HP PCL 6, HP PCL 5, емуляція HP Postscript 3

Стандартний об'єм пам'яті: 128 Мб

Максимальний об'єм пам'яті: 384 Мб

Лоток подачі паперу, стандартний:

Багатоцільовий лоток на 50 аркушів, вхідний лоток на 250 аркушів

Вихідний лоток для паперу, стандартний:

Лоток прийому паперу на 150 аркушів

Двосторонній друк: З ручною подачею паперу (підтримка драйверів)

Підтримувані розміри друкованих носіїв:

Лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 см, листівки (JIS, односторонні і двосторонні), конверти (ISO DL, ISO C5, ISO B5).

Лоток 2, додатковий лоток 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 см, листівки (JIS, односторонні і двосторонні), конверти (ISO DL, ISO C5, ISO B5)

Типи друкованих носіїв:

Папір (для документів, для брошур, кольорова, глянцева, бланкова, фотопапір, звичайна, з надрукованою інформацією, перфорована, з вторинної сировини, груба), листівки, прозорі плівки, етикетки, конверти

Підтримка функції HP ePrint: Так

Підключення, стандартне:

1 порт Hi-Speed USB 2.0; 1 мережевий порт Fast Ethernet 10 / 100Base-TX 1 WiFi 802.11 b / g / n

Сумісні операційні системи:

ОС, що підтримують повну установку ПО: Windows 8, Windows 7 (32 і 64-розрядна), Windows Vista (32 і 64-розрядна), Windows XP (32-розрядна) (SP2 або вище); ОС, що підтримують тільки установку драйверів: Windows Server 2008 (32 і 64-розрядна), Windows Server 2003 (32-розрядна) (SP3 або вище); Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (потрібно попередньо створений пакет), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (підтримується програмою автоматичної установки); HPUX 11 і Solaris 8/9

Живлення: Напруга на вході: 220-240 В змінного струму (+/- 10%), 50 Гц (+/- 3 Гц)

Споживана потужність: 425 Вт (робочий режим), 15,2 Вт (готовність), 4,0 Вт (сплячий режим), 0,5 Вт (вимкнено вручну).

Діапазон температур при експлуатації: від 15 до 30ºC

Вологість при експлуатації: 20 - 70% відносної вологості без конденсації

Мінімальний розмір (Ш x Г x В): 405 x 454 x 322 мм

Вага: 22.74 кг

- Кабель USB 2.0 A to B 3m

Кількість – 1  шт.

Додаток №2

# ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми, (найменування/ім’я Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю товару: код 26.51.5 - прилади для контролювання інших фізичних характеристик  (рідинний хроматограф) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції з урахуванням витрат на доставку, пусконалагоджувальні роботи, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією з конкурсних торгів складає : _________________________________________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 10 (десять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.