Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №46 від 11 червня 2015 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Код 32.50.1 - інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

(бормашини; інструменти та прилади стоматологічні, інші; стерилізатори медичні; шприци; тонометри; інструменти та прилади, інші)

/32.50.11-30.00; 32.50.11-50.00; 32.50.12-00.00; 32.50.13-11.00; 32.50.13-33.00; 32.50.13-79.00/

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2015

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Сумський державний університет |
| місцезнаходження | вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Карпуша Василь Данилович, перший проректор 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 687-755 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua Гаркуша Інна Вікторівна, начальник відділу державних закупівель, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 687-826 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Код 32.50.1 - інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (бормашини; інструменти та прилади стоматологічні, інші; стерилізатори медичні; шприци; тонометри; інструменти та прилади, інші) /32.50.11-30.00; 32.50.11-50.00; 32.50.12-00.00; 32.50.13-11.00; 32.50.13-33.00; 32.50.13-79.00/ |
| вид предмета закупівлі | товар |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 1630 од. |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | протягом 7 днів з дня отримання заявки від Замовника |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасники процедури закупівлі повинні подавати пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі в цілому. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або випискою з ЄДР. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (ім’я) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 16 липня 2015 року до 1100» |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією (документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів); - конкурсна пропозиція (подається на фірмовому бланку учасника, за підписом уповноваженої посадової особи, за формою, наведеною в Додатку №1 цієї Документації конкурсних торгів; учасник не повинен відступати від даної форми); - документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації; - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам (документи згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Документи, що не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців), не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям: щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід - довідка, складена в довільній формі, про наявність працівників, які проводитимуть пусконалагоджувальні роботи обладнання, що закуповується, з додаванням копій сертифікатів від виробника обладнання на підтвердження кваліфікації цих працівників для виконання даного виду робіт; щодо наявності фінансової спроможності: - довідки (оригінал, або нотаріально засвідчена копія) з обслуговуючих банків про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видані не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією товарів; - копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів на останню звітну дату. Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам: щодо підтвердження, що фізична особа, яка є учасником/ службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку: - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія) про те, що фізична особа, яка є учасником/службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість у неї відсутня (знята або погашена у встановленому законом порядку) (не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). щодо підтвердження, що фізичну особу, яка є учасником/ службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення: - довідка, видана уповноваженим органом (оригінал, або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує відсутність фізичної особи, яка є учасником/службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення. щодо підтвердження, що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 частини другої ст. 6, пунктом 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів): - довідка, складена в довільній формі, за підписом учасника/ службової (посадової) особи учасника, про те що учасника процедури закупівлі, який є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 частини другої ст.6, пунктом 1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); щодо підтвердження, що: 1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 2) юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи: - довідка, складена у довільній формі, про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; - копія антикорупційної програми юридичної особи, яка є учасником та копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, яка є учасником; щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури: - інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів): - оригінал довідки податкових органів (або нотаріально завірена копія) про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. щодо провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту: - копія статуту або іншого установчого документу; - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР); - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія паспорта (для фізичних осіб). |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником технічними вимогами (Додаток №2), а саме: - документ(и) довільної форми з детальним описом технічних, якісних, кількісних характеристик із зазначенням виробника і конкретної торгівельної марки товарів, які закуповуються, в тому числі порівняльну таблицю відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним вимогам Замовника; - копії документів (реєстраційних свідоцтв), що підтверджують реєстрацію МОЗ України медичного обладнання та інструментів, що закуповуються, на території України; - копії сертифікатів відповідності Укрсепро на товар, що закуповується, і який підлягає обов’язковій сертифікації. |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Не передбачається |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Не передбачається |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата 16 липня 2015р. до 1000 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 16 липня 2015р. Час об 1100 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або випискою з ЄДР. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація |  |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | 1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує товар. 2. Ціна товару встановлюється в національній валюті України і включає витрати на доставку, пусконалагоджувальні роботи, сплату мита, податків і зборів (обов’язкових платежів), інші передбачені договором витрати. 3. Ціна товару може змінюватись у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. За згодою сторін ціна товару може зменшуватись (без зміни кількості та якості товару). 4. Ціна товару може змінюватись за згодою сторін залежно від зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти (долара США, євро) більш ніж на 10 відсотків порівняно з курсом станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. 5. Місце поставки товару – м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. 6. Обсяг закупівлі товару може зменшуватись залежно від фактичного обсягу видатків Покупця та потреби Покупця у товарі. 7. Поставка товару здійснюється за заявками Замовника протягом 7 днів з дня її отримання. 8. Протягом 3 днів з дня передачі товару Покупцю Продавець проводить пусконалагоджувальні роботи обладнання. На вимогу Покупця Продавець зобов’язаний надати інформацію та документи, які підтверджують кваліфікацію фахівця, допущеного до пусконалагоджувальних робіт та досвід його роботи у цій сфері. 9. Оплата товару здійснюється Покупцем протягом 10 робочих днів з дня отримання товару, відповідно до накладної. 10. У разі виявлення недоліків Товару під час його приймання Продавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки або забезпечити заміну його на якісний протягом 5 днів. Застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки. 11. Продавець гарантує якiсть товару та можливість його експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару відповідає гарантійному строку, встановленому виробником. Гарантійний строк Товару обчислюється з моменту введення його в експлуатацію. 12. Якщо протягом строку гарантії Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки протягом 5 днів з моменту одержання повідомлення від Покупця, або замінити його на Товар належної якості. 13. При порушенні термінів оплати Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від несплаченої суми, що діяла в цей період, за кожен день прострочення. 14. При порушенні термінів виконання своїх зобовязань Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості товару за кожен день прострочення виконання зобов’язань, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. 15. Покупець не несе відповідальності за порушення термінів оплати, якщо ним було вжито всіх залежних від нього заходів для виконання своїх зобов’язань, достатнім підтвердженням чого вважатиметься здійснення Покупцем реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в ГУДКСУ в Сумській області в строк, передбачений договором для здійснення розрахунків. 16. Продавець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані Покупцеві використанням товару, що містить недоліки, якщо їх неможливо було виявити під час звичайного приймання. 17. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2015 р. 18. Строк дії договору може бути продовженим у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. 19. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2016 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

# ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми, (найменування/ім’я Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю товару: Код 32.50.1 - інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (бормашини; інструменти та прилади стоматологічні, інші; стерилізатори медичні; шприци; тонометри; інструменти та прилади, інші) /32.50.11-30.00; 32.50.11-50.00; 32.50.12-00.00; 32.50.13-11.00; 32.50.13-33.00; 32.50.13-79.00/ згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів за наступними цінами:

| Найменування товару (відповідно до технічних вимог) | Виробник | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ................................................................................................................................................................................... |
| ................................................................................................................................................................................... |
| Ціна пропозиції Σ |

Ціна пропозиції з урахуванням витрат на доставку, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією з конкурсних торгів складає: ________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ - для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 10 (десять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.

Додаток №2

Технічні вимоги

| № | Найменування | Кількість, од. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Світильник безтіньовий СРП-54-6, або еквівалент без д/у | 5 |
| 2 | Компресор DK-50 2V/110, Ekom, або еквівалент | 1 |
| 3 | Камера для зберігання стерильного інструменту 190*200 (5,6л) "Truewin", або еквівалент | 4 |
| 4 | Термопакувальний апарат «ONE», Tecno-Gaz, або еквівалент | 2 |
| 5 | Лампа стоматологічна для світлової полімеризації Elipar S 10, або еквівалент | 3 |
| 6 | Скалер Piezon Master «250», або еквівалент (без підсвічування) | 9 |
| 7 | Крісло стоматологічне Ajax, або еквівалент | 1 |
| 8 | Стоматологічна установка "Ajax AJ15", або еквівалент (з верхньою подачею інструментів) | 5 |
| 9 | Стоматологічна установка "Diplomat Adept DA 370", або еквівалент | 1 |
| 10 | Гнатометр М Ivoclar, або еквівалент | 1 |
| 11 | Змішувач вакуумний зуботехнічний Zhermack, або еквівалент | 1 |
| 12 | Змішувач для альгінатів Zhermack, або еквівалент | 1 |
| 13 | Автоматичний змішувач для А-Силіконів "Pentamix 3", або еквівалент | 1 |
| 14 | Інтраоральна відеокамера Дипломат, або еквівалент | 1 |
| 15 | LCD монітор Neovo, або еквівалент | 1 |
| 16 | Плече поворотне для монітору Neovo, або еквівалент з підготовкою в енергоблоці | 1 |
| 17 | Аквадистилятор "250-S" 4л, Tecno-Gaz, або еквівалент | 2 |
| 18 | Бінокулярная лупа "HEINE С2.3", або еквівалент | 2 |
| 19 | Система для професійної гігієни Air Flov(Prophi) «3», або еквівалент | 1 |
| 20 | Лампа для отбеливания зубов Ajax, або еквівалент | 1 |
| 21 | Фантоми (учбове місце стоматолога Ajax AJ16, або еквівалент) | 3 |
| 22 | Піч для нагрівання ендодонтичних обтуратів типу Thermafil для гуттаперчі | 1 |
| 23 | Cтоматологічний діодний лазер Picasso, або еквівалент | 1 |
| 24 | Коагулятор лазерний універсальний "Ліка Хірург", або еквівалент | 1 |
| 25 | Відсмоктувач медичний електричний "7А-23В", або еквівалент | 1 |
| 26 | Камера для збереження стерильного інструмента зі скляною кришкою "Панмед-1Б" 970мм, або еквівалент | 6 |
| 27 | Тонометр напівавтоматичний "Microlife ВР А 50", або еквівалент | 2 |
| 28 | Автоклав "Europa B Evo 20",Tecno-Gaz, або еквівалент | 1 |
| 29 | Стерилізатор паровий "ГК-20 МИЗ-МА", або еквівалент | 2 |
| 30 | Бормашина портативна "Strong 204", або еквівалент | 18 |
| 31 | Бормашина портативна " Strong 207 B", або еквівалент (з кут. наконечником) | 5 |
| 32 | Стерилізатор повітряний "ГП-40-3", або еквівалент | 2 |
| 33 | Гладилка серпоподібна "Truewin", або еквівалент | 20 |
| 34 | Шпатель для гіпсу | 20 |
| 35 | Зеркало стоматологічне | 108 |
| 36 | Зонд Williamans, або еквівалент | 30 |
| 37 | Пінцет | 30 |
| 38 | Лоток нержавіючий на 7 інструментів | 30 |
| 39 | Щипці для видаления зубів | 10 |
| 40 | Елеватор кореневий | 6 |
| 41 | Шприц для інтралігаментарної анестезії | 4 |
| 42 | Голкотримач Mathieu, або еквівалент 14см | 2 |
| 43 | Ножиці хірургічні, вертикально зігнуті 150мм | 2 |
| 44 | Затискач москіт | 2 |
| 45 | Ручка для скальпеля №3 | 2 |
| 46 | Прилад для імплантології CHIROPRO L з підсвічуванням з кут. наконечником СА 20:1L"Bien Air", або еквівалент | 1 |
| 47 | Набір для імплантів SM / UF IntKit "DIO", або еквівалент | 1 |
| 48 | Стоматологічний прилад X-SMART з кутовим наконечником ( Dentsply Maillefer ), або еквівалент | 2 |
| 49 | Ложка для зліпків металева | 30 |
| 50 | Фартух рентгенозахисний двосторонній для персоналу, 60х110 см | 1 |
| 51 | Лицева дуга "Leone" універсальна, або еквівалент | 1 |
| 52 | Aртикулятор "Stratos 300", або еквівалент | 1 |
| 53 | Окклюдатор зуботехнічний | 2 |
| 54 | Форма цокольна № 1 | 5 |
| 55 | Форма цокольна № 2 | 5 |
| 56 | Форма цокольна № 3 | 5 |
| 57 | Розколірка стоматологічна VITA, або еквівалент | 1 |
| 58 | Розколірка стоматологічна Vitaplan 3D Master, або еквівалент | 1 |
| 59 | Фотоелектроколориметр APEL AP-101, або еквівалент | 1 |
| 60 | Пістолет для картриджів 1:2 | 1 |
| 61 | Коронкозбивач автоматичний | 1 |
| 62 | Коронкозбивач ручний | 1 |
| 63 | Ножиці коронкові | 1 |
| 64 | Колба для замісу гіпсу | 30 |
| 65 | Шпатель для гіпсу | 30 |
| 66 | Наковадло зуботехніче | 2 |
| 67 | Молоток зуботехнічний сталевий | 2 |
| 68 | Мікрометр для металу | 1 |
| 69 | Пальник спиртовий | 3 |
| 70 | Ручний газовий пальник з п'єзопідпалом | 3 |
| 71 | Електрошпатель Бредент, або еквівалент | 1 |
| 72 | Шпатель для воску | 3 |
| 73 | Скальпель очний | 3 |
| 74 | Щипці крампонні | 4 |
| 75 | Набор Коффердам | 2 |
| 76 | К-рімер/Reamer, або еквівалент № 10, 15, 20, 25, 30, 40 /15-40, ручний дрильбор, 25 мм, набір | 50 |
| 77 | К-файл/K-File, або еквівалент № 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, набір | 50 |
| 78 | Лентуло/Lentulo, або еквівалент №1, №2, №3, №4 /№1-4 – каналонаповнювач, 25 мм, набір | 50 |
| 79 | Н-файл/H-File, або еквівалент № 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, набір | 40 |
| 80 | Фінгерспредер № 20, 30, 40 /10-40 - набір | 10 |
| 81 | Гладилки | 80 |
| 82 | Штопфери | 80 |
| 83 | Зонди | 80 |
| 84 | Екскаватор стоматологічний | 80 |
| 85 | Скло для замісу цементів | 80 |
| 86 | Бор для механічного наконечника (твердосплавний) | 200 |
| 87 | Бор для турбінного наконечника | 200 |
| 88 | Шлифувальні диски | 20 |
| 89 | Полірувальні головки | 20 |
| 90 | Кюрета Grecey, або еквівалент для моделювання поверхні пломб | 72 |
| 91 | Наконечник на мікромотор кутовий | 8 |
| 92 | Наконечник на мікромотор прямий | 2 |
| 93 | Наконечник турбінний з підсвічуванням | 10 |

1. Світильник безтіньовий СРП-54-6, або еквівалент без д/у

Призначений  для загального освітлення

| Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- |
| Напруга мережі, В | 220 |
| Частота живлячої мережі, Гц | 50 |
| Споживана потужність, Вт | 324 |
| Клас електробезпеки по ГОСТ 12.2.025-76 | 01 Н |
| Міра захисту від зовнішніх дій ГОСТ 14254-80 | ІР20 |
| Джерело світла - лампа люмінесцентна, Philips | TL 54W/950 |
| Кількість ламп, шт. | 6 |
| Освітленість робочого поля, люкс | 5700 |
| Габаритні розміри, мм | 1240 х 635х 75 |
| Вага , не більше, кг | 16 |
| Довжина ланцюга підвісу, м | 1 |

2. Компресор DK-50 2V/110, Ekom, або еквівалент

- Номінальна напруга / частота (В / Гц) 230/50;

- Продуктивність компресора не меньш 140л/хв.;

- Робочий тиск компресора (бар)* 5 - 7;

- Об'єм ресивера (л) не меньш 110л;

- Рівень шуму дб [A] ≤ 71.

3. Камера для зберігання стерильного інструменту 190*200 (5,6л) "Truewin", або еквівалент

Коробка стерилізаційна кругла без фільтру для розміщення в них перев'язувального матеріалу, операційної білизни, хірургічного інструменту та іншого матеріалу з метою їх стерилізації в парових стерилізаторах та доставки до місця використання. Виготовлена з нержавіючої сталі. Обєм 5,6 л. Розміри 190*200 мм.

4. Термоупакувальний апарат «ONE», Tecno-Gaz, або еквівалент

Призначений для пакування виробів після стерилiзацiї

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритні розміри, мм | 170х460х400 |
| 2 | Вага , кг | 8 |
| 3 | Напруга живлення, В | 220 |
| 4 | Число фаз | 1+нейтральна |
| 5 | Максимальна абсорбована потужність | 320 W |
| 6 | Плавка | 2 х 2 А |
| 7 | Радіаційна довжина хвилі, мм | 320 |
| 8 | Вихідна потужність, мм | 420 |
| 9 | Робоча температура | -20/ +45 С |
| 10 | Тиск робочий | 500-1060 |

5.Лампа стоматологічна для світлової полімеризації Elipar S 10, або еквівалент

Технічні характеристики :

Вх. електр. AC100-240V, 50-60Hz;

Діапазон  хвиль світла (nм) 430 – 480;

Потужність світлового потоку -  більше 1000mW / cm2;

Вага (г) 200 г

Вбудований радіометр

Комплектація:

1. Лампа (1 шт.)

2. Світловод (1 шт.)

3. Захисне скло на світловод (1 шт.)

4. Зарядний пристрій від мережі 220 (1 шт.)

6. Скалер PiezonMaster «250», або еквівалент (без підсвічування)

Автономний ультразвуковий стоматологічний апарат призначений для зняття зубних відкладень, ендодонтії, пародонтології і реставраційних. Може бути використаний з усіма PiezonMaster системами:

Періо Системою

Системою для видалення каменя

Ендо / Орто / Ретро Системами

Реставраційної Системою

і всіма іншими спеціальними системами EMS серії 500

Апарат укомплектований наконечником Piezon.

Включення і вибір потужності в один дотик, 35-кроковий LED-контроль потужності і режим ендо-періо.

Ємність для рідини - 350 мл. (стандартно), 500 мл. (опціонально).

Ультратонка 2-крокова педаль.

Можливе відключення шланга і від наконечника і від апарату.

Комплект поставки:

Автономний ультразвуковий стоматологічний апарат.

Джерело живлення.

Перистальтична помпа.

1 оригінальний наконечник PIEZON, або еквівалент.

3 насадки А, Р, PS (EMS) укомплектовані ключами combiTorque.

Ємність 350 мл для робочого розчину.

2-крокова педаль 360 °.

Карта-тестер для інструментів PIEZON, або еквівалент.

Комплект для технічного обслуговування (включаючиперистальтичну помпу).

7. Крісло стоматологічне Ajax, або еквівалент

Загальні вимоги:

- Придатність всіх поверхонь до обробки дезінфікуючими засобами;

- Живлення - від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц.;

- Термін гарантійного обслуговування не менше 1 року;

- Термін післягарантійного обслуговування — необмежений.

Характеристики та параметри:

Крісло пацієнта:

- повинне відповідати сучасним вимогам до стоматологічного обладнання,

- повинне мати ергономічний дизайн, що забезпечує комфорт і зручність роботи лікаря і асистента,

- повинне забезпечувати максимальний комфорт пацієнта під час лікування,

- повинне відповідати існуючим вимогам асептики і антисептики,

- електромеханічне двомоторне,

- артикуляційний підголівник з можливістю встановлення в "дитяче" положення;

- джойстик ножного керування рухом крісла та спинки;

- лівий та правий підлокітники;

- безшовна оббивка;

- вантажопідйомність не менше ніж 135 кг.

8. Стоматологічна установка Ajax  AJ15, або еквівалент  (з верхньою подачею інструментів)

Загальні вимоги:

- Придатність всіх поверхонь до обробки дезинфікуючими засобами;

- Живлення - від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц.;

- Термін гарантійного обслуговування не менше 1 року;

- Термін післягарантійного обслуговування — необмежений;

- Дата виготовлення не раніше 2014 року;

Характеристики та параметри:

Стоматологічна установка:

- повинна відповідати сучасним вимогам до стоматологічного обладнання,

- повинна забезпечувати можливість надання терапевтичної та ортопедичної стоматологічної допомоги в умовах стаціонару,

- повинна забезпечувати можливість роботи лікаря-стоматолога за новітніми методиками лікування і протезування,

- повинна мати ергономічний дизайн, що забезпечує комфорт і зручність роботи лікаря та асистента,

- повинна забезпечувати максимальний комфорт пацієнта під час лікування,

- повинна відповідати існуючим вимогам асептики і антисептики,

- повинна мати можливість добудови і заміни інструментів і функцій,

- повинна мати енергоблок у кріслі для забезпечення під'єднання установки та безпечного монтажу,

- повинна мати єдину систему увімкнення води/повітря/живлення,

- трубки комунікацій гідроблоку повинні бути зроблені з довговічного матеріалу.

блок лікаря:

- на 5 інструментів з верхнім підведенням шлангів,

- блок лікаря навісний на крісло і рухається синхронно з кріслом,

- плече столика лікаря з рухами в горизонтальній та вертикальній площині з пневматичною фіксацією,

- стоматологічний трьохфункціональний пістолет,

- турбінний пневмовихід з роз'ємом типу Midwest (або еквівалент),

- наявність на столику лікаря панелі керування,

- наявність столика для відкладання інструментів,

- з панелі забезпечується керування інструментами лікаря, функціями гідроблоку, світильника і рухами крісла,

- наявність манометра,

- наявність негатоскопа,

- можливість комплектації п'єзоелектричним пристроєм для зняття зубного каменя з комплектом насадок, пневматичним мікромотором;

- наявність системи блокування інструментів під час руху крісла.

блок світильника:

- блок світильника навісний на крісло і рухається синхронно з кріслом,

- пантографічний важіль світильника,

- максимальна потужність не менше 15 000 люкс,

- два рівня потужності,

- можливість керування світильником за допомогою сенсора.

блок асистента:

- блок асистента навісний на крісло і рухається синхронно з кріслом;

- пульт асистента на рухомому плечі;

- наявність на блоці асистента панелі керування гідроблоком, кріслом,

- слиновідсмоктувач водно-ежекторного типу,

- пиловідсмоктувач ежекторного типу з регулятором,

- стоматологічний трьохфункціональний пістолет,

- можливість комплектації фотополімерною лампою,

- автономна система "чистої води" для запобігання інфікування ротової порожнини пацієнта ,

- система дезинфекції,

- плювальниця асептична скляна поворотна,

- програмований наповнювач склянки з функцією підігріву води.

Крісло пацієнта :

- електромеханічне двомоторне,

- можливість програмування не менше, ніж на 3 положення, керування з трьох місць (ножний джойстик на педалі, пульт асистента, столик лікаря),

- артикуляційний підголівник з можливістю встановлення в "дитяче" положення повинен рухатися  в межах не менше, ніж 0-100 мм,

- педаль з джойстиком ножного керування (керування кріслом, подачею повітря на інструмент, спреєм та продувкою інструмента),

- крісло повинне мати лівий та правий підлокітник, причому лівий нерухомий, а правий поворотний,

- вантажопідйомність не менше ніж 135 кг.

Стілець лікаря:

- з газовою пружиною і регулюванням висоти,

- колір відповідає кольору крісла,

- хромована хрестовина,

- анатомічні сидіння й спинка стільця.

9. Стоматологічна установка «DiplomatAdept DA 370», або еквівалент

Загальні вимоги:

- Придатність всіх поверхонь до обробки дезінфікуючими засобами;

- Живлення - від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц.

- Термін гарантійного обслуговування не менше 1 року;

- Термін післягарантійного обслуговування – необмежений;

- Дата виготовлення не раніше 2012 року.

Характеристики та параметри:

Стоматологічна установка :

- повинна відповідати сучасним вимогам до стоматологічного обладнання,

- повинна забезпечувати можливість надання терапевтичної та ортопедичної стоматологічної допомоги в умовах стаціонару,

- повинна забезпечувати можливість роботи лікаря стоматолога за новітніми методиками лікування і протезування,

- повинна мати ергономічний дизайн, що забезпечує комфорт і зручність роботи лікаря і асистента,

- повинна забезпечувати максимальний комфорт пацієнта під час лікування,

- повинна відповідати існуючим вимогам асептики і антисептики,

- повинна мати можливість добудови і заміни інструментів і функцій.

У комплектацію повинні входити:

- елементи адаптації до українських мереж електро- та водопостачання;

- пантографічні плечі світильника і стола лікаря забезпечують легке позиціонування вгору-вниз та дозволяють охопити усі можливі робочі зони, в тому числі за кріслом, що є важливим при роботі з інвалідами;

- відсутність гофрованих з'єднань на пантографічних плечах світильника і робочого стола;

- блок плювальниці з електричним поворотом чаші, автономне джерело дистильованої води для охолодження інструментів, двері праві з сигналізацією;

- основні елементи, що утримують частини установки (каркас блоку плювальниці, пантографічні плечі, столик лікаря), виконано з якісного металу;

- декоративні елементи виконано з якісного двокомпонентного пластика, що не є схильним до зносу у разі впливу ультрафіолетових променів;

- система автономної/чистої води;

- електронне плавне регулювання параметрів електричних інструментів (за допомогою кнопок на столі лікаря);

- комутація води/повітря здійснюється електромагнітними клапанами, що забезпечує чітке увімкнення/вимкнення, високу надійність, довговічність та ремонтопридатність;

- електромагнітні клапани, що управляють інструментами, продубльовано пневматичними клапанами, що виключає неприємні підтікання води/повітря, а також увімкнення двох інструментів;

- скидання води і повітря з систем при вимкненніустановки;

- естетичне, гігієнічне та надійне покриття не містить недосяжних для обробки елементів (щілин, виступів тощо);

- нагрівач для обігрівання води;

- електронна регуляція охолодження (дозволяє програмуватиохолодження длякожного інструмента);

- пантографічне плече столика лікаря з пневматичним гальмом і touchscreen;

- системадеконтамінаціївідсмоктуючої системи та омивання чаші плювальниці;

- система дезінфекції шлангів,інструментів та трубок наповнення стакана.

Стіл лікаря (не містить недосяжних для обробки елементів (щілин, виступів тощо)) містить:

- стіл лікаря на 6 інструментів, з них 5 ротаційних, верхня подача інструментів;

- можливість підключення двох безколекторних мікромоторів МХ, що стерилізуються, для ендовтручань;

- сенсорна клавіатура з кнопками, що програмуються, яка забезпечує увімкнення/програмування омивача плювальниці та наповнювача склянки; реверс мікромотора, вимкнення спрею для охолодження, регулювання параметрів електричних інструментів, програмування всіх функцій в установці; увімкнення лампочок підсвічування інструментів, регулятор подачі рідини для охолодження на всі інструменти;

- трей-столик для інструментів з лотком з неіржавіючої сталі закріплено на багатошарнірній консолі;

- захист від увімкнення двох інструментів одночасно;

- електроніка дозволяє додавати інструменти без додаткових електронних модулів;

- електричне управління поворотом чаші плювальниці.

Ножна педаль управління:

- наявність універсальної педалі управління установкою та кріслом,

- просте електричне управління функціями інструментів з плавним регулюванням;

- стійкий захищений від вологи, ударостійкий корпус.

Оснащення блоку лікаря (на 6 інструментів, верхня подача):

- 1 багатофункціональний пістолет вода-повітря з силіконовим шлангом та з'ємною верхівкою з можливістю обробки в автоклаві;

- 1 вихід під електричний мікромотор “BienAir” з силіконовим шлангом, до 40000 об/хв., із внутрішнім підведенням охолодження на наконечник;

- 1 турбінний  4-х канальний пневмовихід Midwest для турбін з фіброоптикою, з силіконовим шлангом.

Блок асистента має наступне оснащення:

- пантографічне плече асистента, механічне гальмо, тримач на 3 інструменти, система для відсмоктування Cattani, клавіатура з фольги для управління наповненням склянки та ополіскуванням чаші(можливо встановити клавіатуру touchscrin), управління кріслом, світильником, відкриванням дверей;

- водяний блок з системою подачі автономної/чистої води, зі скляною з'ємною чашею плювальниці з круговим ополіскувачем, дозуючою системою наповнення склянки для ополіскування;

- блок плювальниці стаціонарний с поворотноючашей, що знімається, електричне управління повороту чаші плювальниці.

Блок світильника:

- світильник безтіньовий світлодіодний сенсорний на пантографічному плечі;

- лампа робочого світла з силою світла від 8000 до 30000 Люкс без примусового охолодження;

- на стійці світильника має бути можливість кріплення монітора з захисним склом на поворотному плечі з аналоговим входом для відеокамери і підготовкою в енергоблоці;

- можливість установки кріплення для дентального рентген-апарату Planmeca на стійці світильника.

Крісло пацієнта:

- навісне, закріплене на блоці  установки , що дає більше простору для ніг лікаря, також  збільшується кількість можливих робочих положень крісла.

- 8 положень, що програмуються;

- вбудовані елементи безпеки;

- низьке положення початкової посадки пацієнта, 320±10 мм;

- підголівник з кульовим шарніром з неіржавіючої сталі для повороту вбік, достатньо зручний для фіксації голови, як дорослого пацієнта, так і дитини;

- повністю електромеханічний безшумний привід забезпечує рух вгору-вниз і спинки уперед-назад;

- всі функції крісла, крім управління підголівником, активуються педальним перемикачем;

- лівий підлокітник;

- можливість дооснащення правим відкидним підлокітником та дитячим сидінням;

- вантажопідйомність не менше 135кг;

- блокування руху крісла у разі зустрічі з перешкодою і в разі зняття інструмента з гнізда.

10. Гнатометр М Ivoclar, або еквівалент

Апарат застосовується для визначення центрального співвідношення щелеп й запису готичного кута за повної відсутності зубів.

Гнатометр М складається з:

- пластмасова монтажна пластина;

- металева пластина на верхню щелепу для запису готичного кута;

- металева пластина на нижню щелепу з опорним гвинтоподібним штифтом;

- накладні пластини для прикусних валиків.

11. Змішувач вакуумний зуботехнічний, Zhermack, або еквівалент

До характеристик змішувачаналежить:

- ЖК дисплей

- 10 встановлених програм, 6 з якихпопередньо настроєні для гіпсів;

- вакуумну помпу«oilfree», що не потребує технічного обслуговування;

- використання багатофункціонального програмногозабезпечення та електронного керування вакуумом;

- магнітний сенсорнаявності чашіта автоматичне активування програмизмішування;

- електронний процесорз буквено-цифровим ЖК дисплеєм;

- система керування MFC (багатофункціональна рукоятка управління);

- 10 різноманітних програм для настройки наступних параметрів;

- швидкістьзмішування шпателем от 100 до 450 об / мин;

- функція попереднього змішування шпателем;

- попереднє включеннявакуума;

- інтервал зміни направлення обертання шпателя;

- опціонально чашки вмістом від 200 до 1000 куб.см;

- магнітний датчик для визначення знаходження чашки;

- система 'safety' для ручного вилучення чашки в разівідключення електроживлення.

12. Змішувач для альгінатів Zhermack, або еквівалент

До характеристик змішувача належить:

- дві швидкості обертання чашки;

- ергономічний перемикач швидкостей;

- надійне поворотне кріплення чашки;

- чашки в асортименті: маленька на 350 куб.см для альгінатів, велика на 600 куб.см для гіпсів;

- кольори чашок: сіра стандартна, помаранчева, зелена, блакитна, синя, біла;

- диск з блокнотом для замішування силіконів на 20 аркушів;

- корпус з АБС.

13. Автоматичний змішувач для А-Силіконів Pentamix 3, або еквівалент

Характкристика:

- потужність: 400 Вт;

- швидкість змішування: 150 мл/хв.;

- габарити: 283*225*280 мм;

- вага: 9,8 кг.

14. Інтраоральна відеокамера Дипломат, або еквівалент

Характеристика та параметри:

- матриця Sony Exview HAD CCDH 520000 пікс 1/4”;

- роздільна здатність NTSC 1020(B) x 508(Д) / PAL 1020(B) x 596(Д)(610000пікс);

- підсвічування 4 білих світлодіоди (LED);

- автоматичний фокус;

- розмір 125мм, вага 60г;

- можливість кріплення на стоматологічні установки Дипломат.

15. LCD монітор Neovo, або еквівалент

Характеристика та параметри:

- монітор з захисним склом;

- монітор зі входом для відеокамери;

- можливість кріплення на стоматологічні установки Дипломат.

16. Плече поворотне Neovo, або еквівалент з підготовкою в енергоблоці

Плече поворотне адаптовано до використання на стоматологічних установках Дипломат

17. Аквадистилятор«250-S» 4л, Tecno-Gaz, або еквівалент

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Діаметр, мм. | 200 |
| 1.2 | Висота, мм. | 360 |
| 1.3 | Продуктивність | 4л/6г |
| 1.4 | Споживана потужність,Вт | 560 |
| 1.5 | Підключення до водопроводу та каналізації | Не потребує |

18. Бінокулярна лупа «HEINEC2.3», або еквівалент

Характеристики та параметри:

- оптична система апланатична;

- збільшення - 2,3;

- робоча відстань 340-420 мм;

- поле зору (діаметр) 110-130 мм;

- глибина різкості 120-190 мм.

19. Система для професійної гігієниAirFlov(PROPHY) «3», або еквівалент

Система призначена для цілого спектру стоматологічних процедур від піддесневої обробки до наддесневої. Характеристики:

- подача води - 0,7 бар;

- подача повітря - 3 ... 4 бар;

- обсяг резервуара - 23 г.

20. Лампа для відбілювання зубів Ajax, або еквівалент

Загальні вимоги:

- придатність поверхонь до обробки дезінфікуючими засобами;

- живлення — від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц.;

- термін гарантійного обслуговування не менше 1 року;

- термін післягарантійного обслуговування — необмежений.

Характеристики та параметри:

- розбірна колісна база, що дозволяє легко переміщувати лампу по кабінету;

- чемодан для зберігання лампи для відбілювання у зібраному вигляді;

- розбірний штатив, що складається з двох частин;

- гнучкий кронштейн, який дозволяє легко змінювати положення голови лампи для відбілювання;

- радіус обертання кронштейна 360°;

- довжина хвилі опромінювання від 390 до 490 нанометрів;

- цифрове табло з таймером;

- панель управління на голові лампи для відбілювання;

- використовується світлодіодна технологія CoolLight.

21. Фантоми (учбове місце стоматологаAjax AJ16, або еквівалент)

Загальні вимоги:

- придатність всіх поверхонь до обробки дезінфікуючими засобами;

- живлення - від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц.;

- термін гарантійного обслуговування не менше 1 року;

- термін післягарантійного обслуговування — необмежений;

- дата виготовлення не раніше 2014 року;

Характеристики та параметри:

Стіл лікаря:

- дає можливість підключення комп'ютерної техніки;

- придатний для здійснення записів.

Стоматологічний світильник:

- світлодіодне джерело світла;

- максимальна інтенсивність світла не менше 18000 люкс;

- пантографічне плече, що робить зручним та швидким переміщення світильника.

Робочий блок:

- містить роз’їм для підключення моделі торса та голови;

- оснащений пляшкою чистої води та пляшкою для стоку відпрацьованою води, які створюють автономну систему;

- обладнаний тримачем для трьох інструментів;

- містить два пневмовиходи та трьохфункціональнийпустер;

- оснащений панеллю керування рухом блоку та моделі голови;

- може рухатися у вертикальній площині та дає можливість змінювати кут нахилу моделей торса і голови;

- містить педаль управління для пневмовиходів;

- обладнаний слиновідсмоктувачем.

Модель голови:

- імітує людську голову та містить модель щелепи;

- може повертатися на шарнірі.

Стілець лікаря:

- з регулюванням підйому/опускання сидіння;

- з можливістю обертання навколо своєї осі;

- хрестовина з колесами, що дає можливість легкого пересування.

22. Піч для нагрівання ендодонтичних обтуратів типу Тhermafil для гуттаперчі

Піч з таймером для тривимірного розігріву ендодонтичнихобтураторів типу Thermafil.

Потужність: 210 Вт

23. Cтоматологічнийдіодний лазер Picasso, або еквівалент

Характеристика та параметри:

- сенсорний екран;

- екранне меню на російській мові;

- регульована потужність від 0,1 до 7,0Вт;

- імпульсний режим (регульований інтервал та тривалість);

- безперервний режим з регульованим часом випромінювання;

- 8 програм вносяться у пам’ять прибору для швидкого виклику користувачем;

- регульована яскравість променя;

- регульований звук.

24. Коагулятор лазерний універсальний «Ліка Хірург», або еквівалент

| Опис параметру | Наявністьфункціїабо величина параметру |
| --- | --- |
| Робоча довжина хвилі лазерного випромінювання | 940 нм |
| Максимальна вихідна потужність високоінтенсивного лазерного випромінювання | 25 Вт |
| Довжина хвилі лазера-пілота | 650 нм |
| Допустимий діаметр оптичного волокна | 400;600;800;100 |
| Живлення / Споживана потужність | 220В /600 Вт |
| Габаритні розміри | 340х370х160 мм |
| Маса апарату | до 12,.5 кг |

25. Відсмоктувач медичний електричний «7А-23В», або еквівалент

Призначений для відсмоктування повітря і рідини з ран і порожнин при проведенні хірургічних операцій і післяопераційний період.

Технічні вимоги:

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Максимальний вакуум, МПа | 1,09 (685 мм.рт.ст.) |
| 1.2 | Діапазон регулювання вакууму, МПа | Від0до0,09(0-685мм.рт.ст.) |
| 1.3 | Максимальний потік,л/хв. | По повітрю-20,по рідині-8 |
| 1.4 | Рівень звукової потужності , дБ(А) | <60дБ |
| 1.5 | Ємкість для всмоктування, мл | 2500х2 шт. |
| 1.6 | Максимальний час безперервної роботи, хв. | 30,при коефіцієнті завантаження ємкості-50% |
| 1.7 | Живлення від мережі змінного струму, В.Гц | 220,50 |
| 1.8 | Споживана потужність, ВА | 90 |
| 1.9 | Габаритні розміри, мм Маса, кг | 350х305х795 19,5 |
| 2.1 | Безмасляний поршневий вакуумний насос | 1 |
| 2.2 | Ручний і педальний перемикач | 1 |
| 2.3 | Ємкості для рідини | 2 |

26. Камера для збереження стерильного інструмента зі скляною кришкою ПАНМЕД-1Б (970мм), або еквівалент

Камера призначена  для зберігання стерильного інструмента для будь-якого виду медичної діяльності.

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Принцип дії камери | Бактерицидний вплив ультрафіолетового світла |
| 1.2 | Довжина хвилі | 253,7 нм |
| 1.3 | Лампи типу | фірми Philips TUV 30W LL та TUV 15W LL |
| 1.4 | Лампи | Не продукують озон |
| 1.5 | Середній термін дії лампи | 8000 годин |
| 1.6 | Габаритні розміри, мм | 1050 Х 700 Х 520 |
| 1.7 | Маса, кг | 32,5 |
| Комплектація (мінімальна вимога) |
| 2.1 | Ліктєтримачі з нержавіючої сталі | Прямокутних лотків(на 7 лотків кожний), нирковоподібних лотків (на 5 лотків кожний) |
| 2.2 | Сектор-кришка | Скляна |
| 2.3 | Скло кришки | Тоноване |
| 2.4 | Додаткове освітлення | Спеціальна лампа, що випромінює назовні біле світло |

27. Тонометр напівавтоматичний Microlife ВР А 50, або еквівалент

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | тип вимірювання | напівавтоматичне |
| 1.2 | Визначення аритмії | так |
| 1.3 | Автоматичне відключення | так |
| 1.4 | Визначення середнього тиску | ні |
| 1.5 | Можливість підключення до комп’ютеру | ні |
| 1.6 | Пам’ять | так (на 14 вимірювань) |
| 1.7 | Тип живлення | батарейки |
| 1.8 | Вага (кг) | 0,32 |
| 1.9 | Висота (мм) Ширина (мм) | 55 32 |
| Комплектація |
| 2.1 | Манжета Microlife M-Cuff ( 22-32 см ) | 1 |
| 2.2 | Батарейки ААА; | 2 |
| 2.3 | Чохол для зберігання | 1 |
| 2.4 | Інструкція з експлуатації | 1 |

28. Автоклав «Europa B Evo 20», Tecno-Gar, або еквівалент

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Можливість стерилізації | Всіх виробів типу B. |
| 1.2 | Режими стерилізації | 6 |
| 1.3 | Вбудовані тестові системи | тест Хелікса, тест Боуі Дика, вакуум-тест |
| 1.4 | Система автовідключення | Так |
| 1.5 | Підключення до ПК | Так |
| 1.6 | Вбудований принтер | Так |
| 1.7 | Картка пам'яті | Опціонально |
| 1.8 | Об'єм нержавіючої камери | 20 л |
| 1.9 | Контроль наявності води Габаритні розміри (швг) | Так 510х390х730 мм |
| Комплектація : |
| 2,1 | Тримач лотків, розмір, мм(ДхГхВ) | 192х165х370 |
| 2.2 | Лотки (анодований алюміній) | 370х17х185 |
| 2.3 | Пластмасова заглиблення з трубою | 1 |
| 2.4 | Губка для очищення камери та дверей | 1 |
| 2.5 | Шланг для води з фільтром (використовується для забору води помпою) | 1 |
| 2.6 | Шланг для зливу води (використовується для зливу відпрацьованої води) | 1 |
| 2.7 | Тильна розпірка | 1 |
| 2.8 | Перехідник для зливу використаної води | 1 |
| 2.9 | Кабель підключення до мережі | 1 |
| Механічні характеристики: |
| 3.1 | Робоча температура | +5С0 / +40С0 |
| 3.2 | Максимальна висота | 2.000м |
| 3.3 | Максимальна вологість при 30С0 | 80% |
| 3.4 | Максимальна вологість при 40С0 | 50% |
| 3.5 | Габарити (ДхВхГ) | 510х390х730мм |
| 3.6 | Відстань для відкриття дверей | 300мм |
| 3.7 | Вага (пустого) | 56кг |
| 3.8 | Вага (заповненого) | 65кг |
| 3.9 | Навантаження | 2058Н/м2 |
| 3.10 | Рівень шуму | <70 Дб А |
| Електричні характеристики: |
| 4.1 | Напруга | 220 В +/-10 % одна фаза |
| 4.2 | Потужність | 2,0 кВт |
| 4.3 | Частота | 50/60 Гц |
| 4.4 | Кабель живлення | 2 + 1 x 1 мм2 |
| 4.5 | Запобіжник | 6.3 x 32 - 12А |
| 4.6 | Теплопровідність | 3.6 E6 Дж/час |
| Характеристики камери: |
| 5.1 | Максимальний робочий тиск | 2,4 бар |
| 5.2 | Максимальний робочий тиск пустої камери | -0,9 бар |
| 5.3 | Максимальна температура | 138 °C |
| 5.4 | Матеріал | Inox AISI 304 |
| 5.5 | Розміри | 245 х 430 мм |
| Характеристики ємкості для чистої води: |
| 6.1 | Об'єм | 4,5л |
| 6.2 | Кількість циклів | 3 |
| 6.3 | Матеріал | Поліетилен |
| Характеристики ємкості для використаної води: |
| 7.1 | Об'єм | 4,5л |
| 7.2 | Кількість циклів | 3 |
| 7.3 | Матеріал | Поліетилен |
| 7.4 | Максимальна температура використаної води | 50С0 |
| Бактеріологічний фільтр: |
| 8.1 | Діаметр | 56 мм |
| 8.2 | Фільтруюча здатність | 0,3 µm |

29. Стерилізатор паровий «ГК- 20 МИЗ-МА», або еквівалент

Стерилізатор призначений для забезпечення парової стерилізації виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент), з термостійкої гуми; скла

Технічні вимоги:

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умовний об'єм камери | 20 |
| 2 | Розміри камери, (глибина, діаметр), мм | 557х213 |
| 3 | Об'єм дистильованої води у бачку стерилізатора, л | 2 |
| 4 | Час нагріву до 134 °З, мін | 25 |
| 5 | Напруга живлення, В | 220 |
| 6 | Споживана потужність, кВт | 1,4 |
| 7 | Габаритні розміри, (ш, в, г), мм | 500х370х700 |
| 8 | Вага, кг | 45 |

30. Бормашина портативна «Strong 204», або еквівалент

Колекторна зуботехнічна бормашина для всіх видів обробки в зуботехнічних лабораторіях (обробка металів, акрилів та кераміки).

Характеристики:

- настільний блок керування з ергономічним дизайном;

- потужний колекторний мотор з вихідною потужністю до 90Вт;

- мінімальні шум та вібрація;

- використання в конструкції 4 посилених шароподібних підшипники (закритого типу);

- блокування при перенавантаженні та регулювання швидкості;

- максимальна частота оберту 35000 об/хв.;

- обертовий момент - 2.8 Н/см;

- карбонові щітки;

- реверс;

- педаль вкл./викл.

В комплект повинно включатися: блок керування STRONG 204, мікромотор 102L, педаль звичайна, підставка для мікромотора, ключ, щітки.

31. Бормашина портативна  «Strong 207 B», або еквівалент (з кут. наконечниом)

Характеристики та параметри:

- потужність: 120 Вт;

- максимальна частота обертання: 35000 об / хв.;

- крутний момент - 300 Н / см.

32. Стерилізатор повітряний «ГП-40-3», або еквівалент

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Камера, об'єм, дм3 | 40 |
| 1.2 | Камера, ШхВхД, мм | 407х357х263 |
| 1.3 | Габарити, ШхВхД, мм | 710х495х510 |
| 1.4 | Касети, шт | 4 |
| 1.5 | Режими роботи | сушка 85ºС, 30 хв., дезинфекція 120ºС,45хв.,стерилізація 160ºС, 150хв., стерилізація 180ºС, 60хв., |
| 1.6 | Програмовані режими | 2 |
| 1.7 | Крок встановлення часового режиму, хв. | 1 |
| 1.8 | Похибка температури, с0 | Не більше ±3 |
| 1.9 | Споживана потужність, Вт. | Не більше 1,9 |
| 1.10 | Маса, кг. | 40 |
| 1.11 | Напруга живлення, В | 220 |

33. Гладилка серпоподібна «Truewin», або еквівалент

Призначена для нанесення на оброблені каріозні порожнини лікарських матеріалів у пастоподібному стані, ущільнення пломбувального матеріалу, конденсації його до стінок порожнини, а також для формування пломб.

34. Шпатель для гіпсу

35. Дзеркало стоматологічне

36. Зонд Williamans, або еквівалент

37. Пінцет

38. Лоток нержавіючий на 7 інструментів

39. Щипці для видалення зубів

40. Елеватор кореневий

41. Шприц для інтралігаментарної анестезії

42. Голкотримач Mathieu, або еквівалент 14см

43. Ножиці хірургічні, вертикально зігнуті 150мм

44. Затискач москіт

45. Ручка для скальпеля №3

46. Прилад для імплантології CHIROPRO L з підсвічуванням з кутовим наконечником СА 20:1L"BienAir", або еквівалент

Прилад для імплантології з підсвічуванням в комплекті.

Блок керування:

- використання запрограмованих послідовних етапів операції для будь-яких імплантантаціонних систем;

- точний регульований контроль над оборотами, крутним моментом і об'ємом подачі фізіологічного розчину;

- перистальтичний насос інтегрований безпосередньо в корпус;

- максимальна подача розпилення 150 мл / хв;

- всі етапи операції, від підготовки ложа до укручування імлантантів, відображаються на дисплеї;

- 10 іригаційних трубок одноразового використання з вбудованими тримачами забезпечують зручну роботу і оптимальну гігієну;

- універсальна трьохкнопкова  педаль з плавним регулюванням;

- вага виробу 2,7 кг, габаритні розміри 31 x 21 x 11 см.

Без щітковий мікромотор з світлодіодним підсвічуванням:

- вага - 119 гр;

- діапазон швидкості обертання 100-40000 об / хв.;

- потужність 130 Вт при 25000об / хв.;

- постійний максимальний крутний момент до 8 Н.см;

- вбудоване LED світлодіод (термін служби 10000ч, білий світ);

- автоматична вентиляція та охолодження;

- стерилізація В паровому автоклаві класу "В" разом з кабелем при температурі 134 С.

Наконечник:

- головка - 13.5мм.

- максимальний крутний момент 55 Н.см

- внутрішній підвід для розпилення фізіологічного розчину

- діапазон швидкості обертання 5-2000 об / хв

- фіброоптика для локального освітлення

- вставляння бору без натискання на кнопковий затискач.

47. Набір для імплантів SM / UF IntKit "DIO", або еквівалент

Комплектація: Свердло Ліндемана - 1 шт.,

Направляюче свердло, Ø 2.0 - 25/11 мм - 1 шт.,

Початкове свердло - 1 шт.,

Стопери - 4 шт.,

Подовжувач свердл - 1 шт.,

Піни паралельності - 3 шт.,

Пілотне свердло  - 1 шт.,

Пряме свердло Ø 2.7 - 1 шт.,

Фрези - 16 шт.,

Імплантоводи - 4 шт.,

Фрези для щільної кістки - 4 шт.,

Ортопедичні ключі - 4 шт.,

Ключі для монолітних абатментів - 5 шт.,

Ключ для кулькового абатмента - 1 шт.,

Ключ для викручування абатментів - 1 шт.,

Динамометричний ключ з зусиллям затяжки (15, 35, 50 Нсм) пронумерованому лазером на ручці - 1 шт.,

Глибинометр - 1 шт.,

Ключ з відкритим зівом  - 1 шт.

48. Стоматологічний прилад аналог X-SMART з кутовим наконечником (DentsplyMaillefer), або еквівалент

Характеристики та параметри:

- апарат може працювати від вбудованого акумулятора і від мережі;

- час повної зарядки батареї - 5 годин;

- час роботи при повністю зарядженій батареї - до 2-х годин;

- комплектується кутовим наконечником з редукцією 16: 1;

- включення і виключення здійснюється кнопкою на наконечнику;

- вага 456 г;

- розміри : Ш70 хД110 хВ58 мм.

49. Ложка для зліпків металева

50. Фартух рентгенозахисний двосторонній для персоналу, 60х110 см

Характеристики та параметри:

- довжина 110см

- ширина 60см

- свинцевий еквівалент 0,35мм

- вага 4,6кг

51. Лицева дуга «Leone» універсальна, або еквівалент

52. Aртикулятор «Stratos 300», або еквівалент

Це біофункціоальний артикулятор, що налаштовується індивідуально. Всі суглобові кути регулюються без заміни будь-яких елементів. Артикулятор підходить для виготовлення вимогливих реставрацій, коли необхідно індивідуально налаштувати кути. Ергономічний дизайн з просторою стовпчастою конструкцією забезпечують простоту і ефективність роботи.

Характеристики та параметри:

- можливість установки моделей індивідуально і за середніми параметрами;

- 45° - кутова опора;

- ергономічний дизайн з великим робочим полем;

- вільно зміщувана або фіксовано спрямована суглобова вісь;

- сумісний з системами координації (Adesso-Split, Quick-Split);

- трикутник Бонвелля 108 мм;

- кут Бонвелля 15°;

- кут протрузійного шляхи 30°;

- кут ретрузійного шляху 35°;

- кут Беннетта 0° - 30°;

- протрузійний зсув 0 - 4 мм

53. Окклюдатор зуботехнічний

54. Форма цокольна № 1

55. Форма цокольна № 2

56. Форма цокольна № 3

57. Розколірка стоматологічна VITA, або еквівалент

58. Розколірка стоматологічна Vitaplan 3D Master, або еквівалент

59. Фотоелектроколориметр APEL AP-101, або еквівалент

| № з/п | Опис параметру | Наявність функції або величина параметру |
| --- | --- | --- |
| 57.1 | Детектор | кремнієвий фотодiод |
| 57.2 | Фільтри | 420, 460, 510, 540, 600 нм |
| 57.3 | Діапазон вимірювань: |  |
|  | Коефiцiєнт свiтлопропускання (Т)% | 0~110% |
|  | Абсорбція (ABS): | 0~1,999 |
|  | Концентрація (CONC) C1: | 0~9,99 |
|  | Концентрація (CONC) C2: | 0~99,9 |
|  | Концентрація (CONC) C3: | 0~199.9 |
| 57.4 | Джерело свiтла | галогенова лампа 6В 0,23А |
| 57.5 | Об'єм проби | 0,5-1 мл |
| 57.6 | Дисплей | люмінесцентний 3 1/2 цифри |
| 57.7 | Кювети квадратні | 0 х 10 х 45 мм |
| 57.8 | Кювети круглi | 10 х 12 х 105 мм |
| 57.9 | Габаритні розміри | 220 х 150 х 95 мм |
| 57.10 | Вага | 2 кг |

60. Пістолет для картриджів 1:2

61. Коронкозбивач автоматичний

62. Коронкозбивач ручний

63. Ножниці коронкові

64. Колба для замісу гіпсу

65. Шпатель для гіпсу

66. На ковадло зуботехнічне

67. Молоток зуботехнічний сталевий

68. Мікрометр для металу

69. Пальник спиртовий

70. Ручний газовий пальник з п’єзопідпалом

71. Електрошпатель Бредент, або еквівалент

Характеристики та параметри:

- стійкий і не вимагає особливого догляду пластмасовий корпус;

- змінна пластмасова кришка;

- зручний дизайн;

- функції перемикання з С ° на F ° без небезпеки опіку пальців.

Пристрій для заглибних восків:

- точність до градуса регулювання температури заглибних восків підвищує якість;

- висока потужність нагрівального елементу скорочує час розплавлення воску;

- однорідні воскові ковпачки завдяки постійному контролю температури;

- запобігає обпаленню пальців при зануренні завдяки глибокорозташованому спеціальному резервуару для занурення;

- температура плавлення до 120°С.

Електрошпатель:

- можливо окреме підключення електрошпателем;

- на робочому місці тільки один пристрій;

- полегшує роботу завдяки ергономічному дизайну ручки;

- завдяки спеціальним ізолюючим елементам ручка менш нагрівається;

- легка заміна моделюють наконечників;

- кнопка-прискорювач сприяє швидкому нагріву до кінцевої температури;

- найвища температура 240°С.

72. Шпатель для воску

73. Скальпель очний

74. Щипці крампонні

75. Набір Коффердам

76. К-рімер/Reamer, або еквівалент № 10, 15, 20, 25, 30, 40 /15-40, ручний дрильбор, 25 мм, набір

77. К-файл/K-File, або еквівалент № 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, набір

78. Лентуло/Lentulo, або еквівалент №1, №2, №3, №4 /№1-4 – каналонаповнювач, 25 мм, набір

79. Н-файл/H-File, або еквівалент № 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, набір

80. Фінгерспредер, або еквівалент №, 20, , 30, , 40 /10-40, набір

81. Гладилки

82. Штопфери

83. Зонди

84. Екскаватор стоматологічний

85. Скло для замісу цементів

86. Бор для механічного наконечника (твердосплавний)

87. Бор для турбінного наконечника

88. Шліфувальні диски

89. Полірувальні головки

90 Кюретта Grecey, або еквівалент для моделювання поверхні пломб

91. Наконечник на мікромотор кутовий

Кутовий наконечник (1:1) під ключ, швидкість обертання - до 30 тис об / хв. Хвостовик інструменту, що вставляється: Ф 2,35 мм.

92. Наконечник на мікромотор прямий

Характеристики:

- швидкість обертання - до 35000 об / хв.

- діаметр хвостовика інструменту - Ф2.35 мм

93. Наконечник турбінний з  підсвічуванням

Характеристики:

- трьох точковий спрей;

- підсвічування;

- з’єднання типу Click&Go;

- керамічні підшипники;

- до420000об/хв;

- робочий тиск 3,0 бар;

- рекомендований розмір борів(ISO) 314/315;

- потужність 20Вт;

- діаметр голівки 11,4мм;

- швидкоз’ємне з’єднання для Турбіни FONA 8080;

- вага 57г;

- висота голівки 14,8мм.