Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №29 від 31 травня 2016 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ В.О. Касьяненко

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Суми – 2016

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Сумський державний університет |
| місцезнаходження | вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Положій Анатолій Михайлович, проректор з АГР 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua Гаркуша Інна Вікторівна, начальник відділу державних закупівель, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 687-826 факс (0542) 687-826 е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) |
| вид предмета закупівлі | Капітальний ремонт |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | м. Суми, вул. Замостянська, 5 згідно проектної документації |
| строк виконання робіт (надання послуг, поставки товарів) | 2016 – 2017 роки |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів та розрахунку за роботи, згідно з Договором є національна валюта України - гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який складено мовою іншою ніж українська, учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасник процедури закупівлі подає пропозицію конкурсних торгів щодо предмета закупівлі в цілому. Подання більше ніж однієї пропозиції учасником конкурсних торгів зумовить їх відхилення як таких, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів. Усі сторінки документів у складі пропозиції конкурсних торгів, що містять будь-яку інформацію у вигляді цифр (крім нумерації сторінок пропозиції), букв, словосполучень, знаків або їх сукупності, за винятком оригіналів довідок, виданих уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими установами, (банківськими установами, тощо), та нотаріально завірених копій документів, повинні бути засвідчені підписами уповноваженої посадової особи Учасника, а також печаткою* Учасника. Документи у складі пропозиції конкурсних торгів мають бути без виправлень, дописок тощо, за винятком виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчені підписом уповноваженої посадової особи Учасника, печаткою* Учасника та написом «Виправленому вірити», а також дати виправлення. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або витягом з ЄДР. Повноваження учасника – фізичної особи підтверджується поданням у складі пропозиції конкурсних торгів копії паспорта та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (копії картки платника податків). Окрім цього учасник торгів, зобов’язаний подати у складі пропозиції конкурсних торгів довідку на фірмовому бланку підприємства (у разі наявності) в довільній формі про те, що відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” уповноважена посадова особа Учасника надає згоду на оброблення своїх персональних даних. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підписи уповноваженої посадової особи учасника та відбитки печатки*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (ім’я) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 04 липня 2016 року до 1100» У випадку допущення учасником зазначених нижче формальних (несуттєвих) помилок при оформленні пропозиції конкурсних торгів, остання не буде відхилена згідно ст. 29 Закону. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. До формальних (несуттєвих) помилок згідно цієї документації належать: незавірення окремих сторінок підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів, в тому числі сторінок, що не містять будь-якої інформації; неправильне (неповне) завірення та/або незавірення учасником копії документа. Наприклад: завірення копії документа лише підписом уповноваженої особи, або лише печаткою учасника, тощо. орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, технічних помилок; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав аналогічний за змістом документ, що називається «лист-пояснення…»; зазначення неповної інформації у документі, всупереч вимогам цієї документації, у разі якщо така інформація міститься в іншому документі, що наданий у складі пропозиції конкурсних торгів учасника. Наприклад: у формі «Пропозиція конкурсних торгів» не зазначено повного найменування учасника, в той же час у складі пропозиції надано копію документу, що містить інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить таке найменування, тощо. неповна нумерація сторінок пропозиції, або допущення помилок при нумерації сторінок. Наприклад: відсутність нумерації всіх сторінок за наявності нумерації аркушів; проставлення одного й того самого номеру на декількох сторінках підряд, тощо. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: реєстру документів наданих у складі пропозиції конкурсних торгів; документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; копії банківської гарантії (оригінал банківської гарантії вкладається окремо, в конверт разом з прошитою пропозицією конкурсних торгів); довідки в довільній формі про те, що відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” фізична особа-учасник/уповноважена особа Учасника надає згоду на оброблення своїх персональних даних; документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією (документи згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів); - конкурсної пропозиції (подається на фірмовому бланку учасника, за підписом уповноваженої посадової особи, за формою, наведеною в Додатку №1 цієї Документації конкурсних торгів; учасник не повинен відступати від даної форми). Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів повинен підтверджуватися наступними документами у відповідності до правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису; - розрахунку адміністративних витрат та загальновиробничих витрат за попередній звітний період; - копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки; - документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації; - документів згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів. - інформації про субпідрядні організації (згідно п. 8 ч.3 Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 24 000,00 грн. (двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто учаснику/ його уповноваженому представнику. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об'єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об'єднань) |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям: щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 11) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; 8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником; 9) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Учасник надає у складі пропозиції конкурсних торгів інформацію в довільній формі про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, а саме наступне: - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 11 ч. 1 ст. 17 Закону; - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону; - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону; - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону; - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону; - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 1 ч. 2 ст. 17 Закону; - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 2 ч. 2 ст. 17 Закону; - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 3 ч. 2 ст. 17 Закону. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої статті 17 Закону та пунктом 1 частини другої зазначеної статті, а саме наступні документи: - на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 11 ч. 1 ст. 17 Закону: довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність такої підстави; - на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону: інформаційна довідка (оригінал або копія), видана уповноваженим органом державної влади, що підтверджує відсутність такої підстави щодо фізичної особи-переможця/особи уповноваженої представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (щодо підписання документів пропозиції конкурсних торгів, договору про закупівлю). Довідка повинна бути видана не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. - на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону (для фізичної особи - переможця): довідка (оригінал або копія), видана уповноваженим органом державної влади що підтверджує відсутність такої підстави. Довідка повинна бути видана не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. - на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону (для юридичної особи – переможця): довідка (оригінал або копія), видана уповноваженим органом державної влади що підтверджує відсутність такої підстави. Довідка повинна бути видана не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. - на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону: 1) інформаційна довідка (з обов’язковим атрибутом QR-коду) з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство - про відсутність у такому реєстрі інформації про учасника – переможця. Довідка повинна бути сформована не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. 2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (отриманий учасником у паперовій або електронній формі). Витяг повинен бути сформований не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт; - на підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 1 ч. 2 ст. 17 Закону - оригінал або копія довідки від відповідного управління Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації переможця торгів про відсутність в нього заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету. Довідка повинна бути видана не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт. Всі документи, які подаються переможцем торгів, прошиваються та нумеруються. Документи, що створені безпосередньо учасником, та копії документів (за винятком нотаріально завірених копій) засвідчуються підписами та печатками* учасника. Зазначені документи подаються до місця, що встановлене для подання пропозицій конкурсних торгів згідно цієї документації конкурсних торгів, поштою або особисто, у робочі дні з 08:15 до 17:00. Документи, які подаються переможцем торгів, мають бути особисто подані замовнику не пізніше ніж до 17:00 останнього (десятого) календарного дня з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або до зазначеного часу замовник повинен отримати відповідне поштове відправлення, якщо такі документи направлені на адресу замовника поштою. *вимога не стосується учасників, що згідно чинного законодавства здійснюють свою діяльність без печатки. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в Додатку №2 цієї документації конкурсних торгів, а саме: - опис якісних та технічних характеристик основних будівельних та інших матеріалів (із зазначенням торговельних марок), що будуть застосовуватися при виконанні робіт. Учасник повинен мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки і надати його копію в складі пропозиції конкурсних торгів. Під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля і виконувати роботи відповідно до вимог державних стандартів, будівельних та інших норм і правил, діючих в Україні. |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору, за формою наведеною в Додатку №3 цієї документації конкурсних торгів. Якщо учасник не передбачає залучати субпідрядні організації до виконання робіт, то він повинен це письмово зазначити. |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Не передбачається |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Повідомлення учасника про зміну або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п.1 Розділу 3 цієї документації у конверті, додатково позначеному «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата 04 липня 2016р. до 1000 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407, м. Суми, 40007 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата 04 липня 2016р. Час об 1100 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або випискою з ЄДР. Повноваження учасника – фізичної особи підтверджується копією паспорта. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. На вимогу суб’єктів, зазначених в абзаці 2 цієї частини, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: найбільш економічно вигідною визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча. У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Пропозиції, визначені, як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) у разі розбіжності між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) у разі розбіжності між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється; в) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація | Ціни пропозиції формуються з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Ціна, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт по об`єкту замовлення та поточних цін на них. Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці (ознайомлення з проектною документацією здійснюється за місцем знаходження Замовника). Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. У деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, у такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу «або еквівалент». |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (далі - роботи), а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Строк виконання робіт за договором 2016-2017 роки. Планований ліміт фінансування на визначений період та обсяг бюджетних зобов’язань за договором встановлюються відповідно до наявних бюджетних асигнувань, про що укладається додаткова угода. Роботи виконуються відповідно до календарного графіку. Річний обсяг робіт, послідовність виконання кожного виду робіт та строки їх виконання визначає Замовник, відповідно до бюджетних асигнувань. Передача робіт Замовнику відбувається поетапно і оформляється шляхом підписання акту приймання - передачі виконаних робіт. Повна оплата робіт здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт та надходження коштів відповідно до асигнувань загального (спеціального) фонду Державного бюджету. За домовленістю сторін за наявності відповідних асигнувань оплата може здійснюватися поетапно згідно актів виконаних робіт протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт. Обсяг закупівлі робіт може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків та потреби Замовника в закупівлі робіт. Ціна договору може бути зменшенна за згодою сторін, без зміни обсягу та якості робіт. У разі зміни ліміту фінансування Замовник має право скоригувати річний обсяг робіт, який повинен бути виконаний Підрядником, про що укладається додаткова угода. Аванс на придбання, постачання матеріалів та на виконання робіт не передбачається. Договірна ціна є періодичною. На обсяги робіт 2016 року встановлюється тверда договірна ціна. По закінченні періоду, в якому діяла тверда ціна в складі періодичної договірної ціни, вартість залишків робіт може уточнюватись з подальшим встановленням твердої ціни на весь залишок або його частину в межах ціни договору. Замовник має право: вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником чи замовником; вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень; вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим; вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши пiдряднику виконану частину робiт на підставі акту фактично виконаних робіт. iнiцiювати розірвання договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду; контролювати, в т.ч. із залученням третіх осіб, якість, строки виконання робіт Підрядником, не втручаючись в його господарську діяльність. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матерiальних цінностей, що належать замовнику. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення показникiв, визначених у пpоектнiй документацiї, та можливість їx експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк на роботи становить 5 років, з дня прийняття об’єкта замовником, та продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків за які відповідає Підрядник. Виявлені протягом гарантійного строку недоробки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок протягом 15 робочих днів з дня отримання зверення від Замовника. За порушення з вини Підрядника строків виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Збитки пiдлягають відшкодуванню у повному розмiрi незалежно вiд стягнення неустойки. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості робіт. Умови договору є незмінними після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством, договором. Покупець не несе відповідальності за порушення термінів оплати, якщо ним було вжито всіх залежних від нього заходів для виконання своїх зобов’язань, достатнім підтвердженням чого вважатиметься здійснення Покупцем реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в ДКСУ в м. Києві в строк, передбачений договором для здійснення розрахунків. Ціна договору може змінюватись у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок. Ціна договору може змінюватись в залежності від зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст. 17 Закону, Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

# ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми, (найменування/ім’я Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт: Капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) згідно з технічним завданням Замовника торгів (далі - завдання).

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів. Загальна вартість пропозиції з урахуванням витрат на сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших витрат, передбачених документацією з конкурсних торгів складає: ________________________ грн. в т.ч. ПДВ* _______ (*вказати «без ПДВ» - для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником відповідно до істотних умов договору, зазначених у документації конкурсних торгів, не раніше ніж через 10 (десять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.

___________________ (підпис, посада, ПІБ)

Додаток №2

| Форма № 1 |
| --- |
| «Капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м.Суми вул. Замостянська, 5» |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на ремонтні роботи |
| «Капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м.Суми вул. Замостянська, 5» |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 3604,397 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 48,35214 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 1085,092 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “18 лютого” 2016 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е9-53-1 к=0,7, к=1,15 | Демонтаж металоконструкцiй дверей | т | 0,96 | 2346,65 2343,73 | 2,92 0,43 | 2253 | 2250 | 3 - | 126,8938 0,0205 | 121,82 0,02 |
| 2 | РН20-12-1 | Монтаж металоконструкцiй дверей | 1т | 0,96 | 3693,21 2487,78 | 817,27 6,19 | 3545 | 2388 | 785 6 | 106,452 0,2976 | 102,19 0,29 |
| 3 | & С123-178- 19 | Дверний блок з металу пофарбований з врізним замком в зборі | шт | 8 | 6439,76 - | __-__ - | 51518 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 57316 | 4638 | 788 6 |  | 224,01 0,31 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 57316 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 51890 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 4644 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1891 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 9,49 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 307 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 59207 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 59207 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Вентиляційні решітки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки вентеляційних отворів iз цегли | 10 м3 | 0,058 | 3700,04 2173,62 | 1526,42 562,00 | 215 | 126 | 89 33 | 117,684 26,6694 | 6,83 1,55 |
| 5 | РН15-122-1 | Установлення вентиляційних грат | грати | 13 | 52,21 48,71 | 0,68 0,10 | 679 | 633 | 9 1 | 2,508 0,0048 | 32,6 0,06 |
| 6 | & С123-178- 65варіант 3 | Металоконструкція вентиляційних грат | шт | 13 | 290,96 - | __-__ - | 3782 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 4676 | 759 | 98 34 |  | 39,43 1,61 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 4676 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3819 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 793 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 345 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 59 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 5021 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 5021 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Вимощення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РН18-49-1 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 2,193 | 18069,47 2928,88 | 48,62 18,00 | 39626 | 6423 | 107 39 | 143,784 0,7924 | 315,32 1,74 |
| 8 | РН18-49-2 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 14 | 14,51 14,42 | __-__ - | 203 | 202 | __-__ - | 0,708 - | 9,91 - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 240,4 | 34,79 28,73 | __-__ - | 8364 | 6907 | __-__ - | 1,584 - | 380,79 - |
| 10 | С1424-11600 варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 12,2604 | 932,25 - | __-__ - | 11430 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | К589921- А001 варіант 1 | Поребрик БР100.20.8 | шт | 241 | 65,69 - | __-__ - | 15831 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 75454 | 13532 | 107 39 |  | 706,02 1,74 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 75454 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 61815 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 13571 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6072 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 35,02 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1131 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 81526 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 81526 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Утеплення стін тип "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином. | 100 м2 | 46,59 | 15804,96 14862,40 | __-__ - | 736353 | 692439 | __-__ - | 662,3172 - | 30857,36 - |
| 13 | & С111- 1747-55 варіант 1 | Профіль цокольний 100 мм | м | 220 | 29,61 - | __-__ - | 6514 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & С111-136- 49 варіант 3 | Дюбель фасадний з термоковпачком металевий, 160 мм | шт | 37644 | 2,39 - | __-__ - | 89969 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | & С111- 1650-103 варіант 1 | Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати | кг | 55908 | 3,06 - | __-__ - | 171078 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | & С114-97- 1-1 варіант 11 | Базальтова вата, 100 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 4249,54 | 145,24 - | __-__ - | 617203 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | & С111-23- 199 варіант 1 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 5358 | 9,81 - | __-__ - | 52562 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | & С111-390- 15варіант 1 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 792,06 | 23,56 - | __-__ - | 18661 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | & С111- 2012-1-55 варіант 4 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм тонована | кг | 12579,3 | 31,34 - | __-__ - | 394201 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & С1-37- 104-ИНБ | Дюбель фасадний 10*80 | шт | 513 | 1,63 - | __-__ - | 836 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення штукатурних кутиків | 100м | 7,41 | 2824,20 591,90 | __-__ - | 20927 | 4386 | __-__ - | 27,9726 - | 207,28 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 2108304 | 696825 | __-__ - |  | 31064,64 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 2108304 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1411479 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 696825 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 259928 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1127,1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 36416 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 2368232 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 | 2368232 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Утеплення стін тип "2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 4,742 | 15804,96 14862,40 | __-__ - | 74947 | 70478 | __-__ - | 662,3172 - | 3140,71 - |
| 23 | & С111- 1747-55 варіант 1 | Профіль цокольний 100 мм | м | 14,53 | 29,61 - | __-__ - | 430 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | & С111-136- 49 варіант 3 | Дюбель фасадний з термоковпачком металевий, 160 мм | шт | 3831 | 2,39 - | __-__ - | 9156 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | & С111- 1650-103 варіант 1 | Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати | кг | 5690,4 | 3,06 - | __-__ - | 17413 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | & С114-97- 1-1 варіант 11 | Базальтова вата, 100 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 488,43 | 145,24 - | __-__ - | 70940 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | & С111-23- 199 варіант 1 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 545,33 | 9,81 - | __-__ - | 5350 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | & С111-390- 15 варіант 1 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 80,61 | 23,56 - | __-__ - | 1899 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & С111- 2012-1-55 варіант 4 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм тонована | кг | 1280,34 | 31,34 - | __-__ - | 40122 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | & С1-37- 104-ИНБ | Дюбель фасадний 10*80 | шт | 52 | 1,63 - | __-__ - | 85 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 220342 | 70478 | __-__ - |  | 3140,71 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 220342 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 149864 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 70478 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 26285 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 113,95 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3682 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 246627 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 | 246627 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Утеплення стін тип "3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 1,804 | 15804,96 14862,40 | __-__ - | 28512 | 26812 | __-__ - | 662,3172 - | 1194,82 - |
| 32 | & С111- 1650-103 | Клеюча суміш | кг | 2164,8 | 3,57 - | __-__ - | 7728 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | & С114-97- 24 варіант 2 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, екструдированого, 50 мм | м2 | 185,81 | 101,60 - | __-__ - | 18878 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | & С114-97- 24 варіант 2 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, екструдированого, 50 мм | м2 | 185,81 | 101,60 - | __-__ - | 18878 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | & С111-136- 49варіант 1 | Дюбель фасадний | шт | 1935 | 0,52 - | __-__ - | 1006 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 36 | & С111- 1747-55 варіант 1 | Профіль цокольний 100 мм | м | 5,7 | 29,61 - | __-__ - | 169 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | & С111-23- 199варіант 1 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 207,46 | 9,81 - | __-__ - | 2035 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & С111-390- 15варіант 1 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 30,67 | 23,56 - | __-__ - | 723 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & С111- 2012-1-55 варіант 6 | Штукатурка тонкошарова полімерна декоративна з зернистою фактурою у вигляді щільнопрокладеної різнобарвної кам'яної крихти 1,4-2 мм | кг | 811,8 | 51,10 - | __-__ - | 41483 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 40 | & С1-37- 104-ИНБ | Дюбель фасадний 10*80 | шт | 20 | 1,63 - | __-__ - | 33 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | 119445 | 26812 | __-__ - |  | 1194,82 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 119445 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 92633 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 26812 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9999 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 43,35 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1401 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 129444 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 | 129444 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Утеплення стін тип "4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЕН15-78-1 к=1,15 | Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 1,324 | 15804,96 14862,40 | __-__ - | 20926 | 19678 | __-__ - | 662,3172 - | 876,91 - |
| 42 | & С111- 1650-103 | Клеюча суміш | кг | 1588,8 | 3,57 - | __-__ - | 5672 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | & С114-97- 24 варіант 1 | Плита пінополiстирольна, 50 мм | м2 | 136,37 | 101,60 - | __-__ - | 13855 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | & С114-97- 24варіант 1 | Плита пінополiстирольна, 50 мм | м2 | 136,37 | 101,60 - | __-__ - | 13855 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & С111-23- 252 | Пластикові зонтики, 160 мм | шт | 1070 | 0,70 - | __-__ - | 749 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | & С111- 1747-55 варіант 1 | Профіль цокольний 100 мм | м | 4,4 | 29,61 - | __-__ - | 130 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | & С111-23- 199варіант 1 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 152,3 | 9,81 - | __-__ - | 1494 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | & С111-390- 15варіант 1 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 22,51 | 23,56 - | __-__ - | 530 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | & С111- 2012-1-55 варіант 4 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм тонована | кг | 357,48 | 31,34 - | __-__ - | 11202 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | & С1-37- 104-ИНБ | Дюбель фасадний 10*80 | шт | 15 | 1,63 - | __-__ - | 24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,6 | 6073,37 6073,37 | __-__ - | 3644 | 3644 | __-__ - | 361,08 - | 216,65 - |
| 52 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,6 | 3499,91 3499,91 | __-__ - | 2100 | 2100 | __-__ - | 208,08 - | 124,85 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 | 74181 | 25422 | __-__ - |  | 1218,41 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 74181 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 48759 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 25422 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9820 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 45,61 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1474 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 84001 |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 | 84001 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Укоси, відливи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ЕН15-78-3 к=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 5,0526 | 28213,55 22043,38 | __-__ - | 142552 | 111376 | __-__ - | 982,3254 - | 4963,3 - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | & С111-136- 49 варіант 3 | Дюбель фасадний з термоковпачком металевий, 160 мм | шт | 3067 | 2,39 - | __-__ - | 7330 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 55 | & С111- 1650-103 варіант 1 | Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати | кг | 6164 | 3,06 - | __-__ - | 18862 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | & С114-97- 1-1 варіант 14 | Базальтова вата, 30 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 520,42 | 63,64 - | __-__ - | 33120 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | & С111-23- 199варіант 1 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 646,73 | 9,81 - | __-__ - | 6344 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | & С111-390- 15 варіант 1 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 85,9 | 23,56 - | __-__ - | 2024 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | & С111- 2012-1-55 варіант 4 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм тонована | кг | 1389,46 | 31,34 - | __-__ - | 43542 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | ЕН10-25-4 к=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 5,9 | 713,92 713,92 | __-__ - | 4212 | 4212 | __-__ - | 37,674 - | 222,28 - |
| 61 | & С123-390- 2 варіант 1 | Відливи металеві, ширина 250 мм | м | 590 | 49,48 - | __-__ - | 29193 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 62 | & С111- 1477-2-В | Шурупи самонарізні | шт | 2083 | 0,16 - | __-__ - | 333 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 63 | РН8-40-4 | Улаштування з листової сталi вiдливiв по цоколю | 100м | 2,2 | 970,63 938,48 | 2,31 2,14 | 2135 | 2065 | 5 5 | 49,524 0,1102 | 108,95 0,24 |
| 64 | & С123-390- 2 варіант 1 | Відливи металеві, ширина 250 мм | м | 220 | 49,48 - | __-__ - | 10886 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 | 300533 | 117653 | 5 5 |  | 5294,53 0,24 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 300533 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 182875 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 117658 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 44366 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 196,48 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6348 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 344899 |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8 | 344899 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 9. Декоративні елементи оздоблення фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | РН14-35-6 прист. | Улаштування погонних виробiв [прорiзки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм | м | 228,8 | 11,59 11,05 | __-__ - | 2652 | 2528 | __-__ - | 0,576 - | 131,79 - |
| 66 | & С114-97-1 варіант 1 | Вироби з пiнопласту марки 25 | м3 | 22,8 | 2297,44 - | __-__ - | 52382 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | РН12-27-10 | Шпаклювання складних фасадiв з землi та риштувань | 100м2 | 0,228 | 1440,47 908,01 | __-__ - | 328 | 207 | __-__ - | 47,916 - | 10,92 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 | 55362 | 2735 | __-__ - |  | 142,71 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 55362 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 52627 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2735 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1087 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,18 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 169 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 56449 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9 | 56449 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Оздоблення балконів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЕН15-182-4 к=1,15 | Шпаклювання стін балконів шпаклiвкою | 100м2 | 7,836 | 2796,93 1710,87 | __-__ - | 21917 | 13406 | __-__ - | 87,0228 - | 681,91 - |
| 69 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi | 100м2 | 7,836 | 4204,34 1745,81 | 0,64 0,57 | 32945 | 13680 | 5 4 | 88,8 0,0266 | 695,84 0,21 |
| 70 | Е9-47-1 к=1,15 | Облицювання балконів профiльованим листом | 100м2 | 2,078 | 1467,81 1266,25 | 142,44 26,42 | 3050 | 2631 | 296 55 | 66,0192 1,2779 | 137,19 2,66 |
| 71 | & С111-826- 1-2Б | Профлист | м2 | 224,4 | 151,48 - | __-__ - | 33992 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 | 91904 | 29717 | 301 59 |  | 1514,94 2,87 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 91904 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 61886 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 29776 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 11710 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 55,06 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1779 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 103614 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 10 | 103614 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | РН8-35-1 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 100м2 | 0,3894 | 1623,06 1572,70 | 50,36 46,59 | 632 | 612 | 20 18 | 82,992 2,399 | 32,32 0,93 |
| 73 | РН20-17-18 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 100 | 100м3 | 0,0119 | 81631,48 6235,64 | 1104,15 1046,44 | 971 | 74 | 13 12 | 370,728 56,637 | 4,41 0,67 |
| 74 | РН8-32-4 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в один шар | 100м2 | 0,3894 | 8453,28 555,37 | 7,19 6,66 | 3292 | 216 | 3 3 | 27,264 0,3427 | 10,62 0,13 |
| 75 | РН8-45-3 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 100 м | 0,4477 | 7193,54 1225,87 | 40,59 37,56 | 3221 | 549 | 18 17 | 60,18 1,9339 | 26,94 0,87 |
| 76 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,0047 | 97621,53 6235,64 | 1104,15 1046,44 | 459 | 29 | 5 5 | 370,728 56,637 | 1,74 0,27 |
| 77 | РН8-40-5 | Улаштування з листової сталi парапетiв (тип №2) | 100м | 0,22 | 1855,42 1730,29 | 5,65 5,23 | 408 | 381 | 1 1 | 91,308 0,2693 | 20,09 0,06 |
| 78 | & С111- 1797-1-2В | Сталь листова оцинкована | м2 | 18,13 | 73,17 - | __-__ - | 1327 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 79 | РН8-40-4 | Улаштування з листової сталi фартухів | 100м | 0,22 | 1036,09 938,48 | 2,31 2,14 | 228 | 206 | 1 - | 49,524 0,1102 | 10,9 0,02 |
| 80 | & С111- 1797-1-2В | Сталь листова оцинкована | м2 | 6,8 | 73,17 - | __-__ - | 498 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11 | 11036 | 2067 | 61 56 |  | 107,02 2,95 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 11036 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 8908 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2123 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 948 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,45 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 174 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 11984 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 11 | 11984 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 12. Вхід до підвалу о осі 4/Д-И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Е9-75-2 тех.ч. п.4.1.1.37 к=1,45 | Виготовлення металоконструкцій каркасу | т | 0,162 | 6911,22 6238,11 | 175,44 43,34 | 1120 | 1011 | 28 7 | 306,24 2,064 | 49,61 0,33 |
| 82 | & С111- 1794-39 варіант 2 | Труба 50х30х2,5 мм | т | 0,089 | 13960,06 - | __-__ - | 1242 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 83 | & С113-8- 511 варіант 2 | Труба 50х50х4 мм | т | 0,073 | 13960,06 - | __-__ - | 1019 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 84 | Е13-16-6 к=1,15 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою | 100м2 | 0,0526 | 579,65 152,11 | __-__ - | 30 | 8 | __-__ - | 6,5964 - | 0,35 - |
| 85 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,0526 | 688,81 98,83 | 4,43 0,33 | 36 | 5 | __-__ - | 4,344 0,0156 | 0,23 - |
| 86 | РН20-38-1 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 5,26 | 6,11 5,65 | __-__ - | 32 | 30 | __-__ - | 0,336 - | 1,77 - |
| 87 | РН20-12-1 | Монтаж металоконструкцiй каркасу | 1т | 0,162 | 3339,09 2487,78 | 817,27 6,19 | 541 | 403 | 132 1 | 106,452 0,2976 | 17,25 0,05 |
| 88 | Е6-11-7 к=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,018 | 27448,36 7789,25 | 145,80 27,40 | 494 | 140 | 3 - | 396,198 1,3136 | 7,13 0,02 |
| 89 | Е12-12-1 к=1,15 | Улаштування покрiвель із металочерепицi | 100м2 | 0,05 | 6183,84 3177,92 | 346,50 42,13 | 309 | 159 | 17 2 | 172,0584 1,773 | 8,6 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | & С111-115- 10 варіант 1 | Металочерепиця | м2 | 5,2 | 163,72 - | __-__ - | 851 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 91 | & С111-146- 6-2 варіант 1 | Саморізи | шт | 30 | 0,32 - | __-__ - | 10 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 92 | & С111-136- 8 варіант 1 | Цвяхи 3,5х70 мм | шт | 5 | 0,42 - | __-__ - | 2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 93 | & С111- 1720-2 | Гідроізоляція | м2 | 0,5 | 7,34 - | __-__ - | 4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 94 | Е9-47-1 к=1,15 | Облицювання каркасу стальним профiльованим листом | 100м2 | 0,0624 | 1325,37 1266,25 | __-__ - | 83 | 79 | __-__ - | 66,0192 - | 4,12 - |
| 95 | & С111-115- 10 | Профільний лист | м2 | 6,8 | 151,48 - | __-__ - | 1030 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 96 | Е9-53-1 к=1,15 | Монтаж металоконструкцiй дверей | т | 0,12 | 3459,75 3348,18 | 4,17 0,61 | 415 | 402 | 1 - | 181,2768 0,0293 | 21,75 - |
| 97 | & С123-178- 19 | Дверний блок з металу | шт | 1 | 6439,76 - | __-__ - | 6440 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12 | 13658 | 2237 | 181 10 |  | 110,81 0,49 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 13658 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 11240 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2247 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 911 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 146 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 14569 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 12 | 14569 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 13. Вхід до підвалу по осі 7/Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Е9-75-2 тех.ч. п.4.1.1.37 к=1,45 | Виготовлення металоконструкцій каркасу | т | 0,187 | 6911,22 6238,11 | 175,44 43,34 | 1292 | 1167 | 33 8 | 306,24 2,064 | 57,27 0,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | & С111- 1794-39 варіант 2 | Труба 50х30х2,5 мм | т | 0,112 | 13960,06 - | __-__ - | 1564 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 100 | & С113-8- 511 варіант 2 | Труба 50х50х4 мм | т | 0,075 | 13960,06 - | __-__ - | 1047 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 101 | Е13-16-6 к=1,15 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою | 100м2 | 0,063 | 579,65 152,11 | __-__ - | 37 | 10 | __-__ - | 6,5964 - | 0,42 - |
| 102 | Е13-26-6 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,063 | 688,81 98,83 | 4,43 0,33 | 43 | 6 | __-__ - | 4,344 0,0156 | 0,27 - |
| 103 | РН20-38-1 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 6,3 | 6,11 5,65 | __-__ - | 38 | 36 | __-__ - | 0,336 - | 2,12 - |
| 104 | РН20-12-1 | Монтаж металоконструкцiй каркасу | 1т | 0,187 | 3339,09 2487,78 | 817,27 6,19 | 624 | 465 | 153 1 | 106,452 0,2976 | 19,91 0,06 |
| 105 | Е6-11-7 к=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,018 | 27448,36 7789,25 | 145,80 27,40 | 494 | 140 | 3 - | 396,198 1,3136 | 7,13 0,02 |
| 106 | Е12-12-1 к=1,15 | Улаштування покрiвель із металочерепицi | 100м2 | 0,0518 | 6183,84 3177,92 | 346,50 42,13 | 320 | 165 | 18 2 | 172,0584 1,773 | 8,91 0,09 |
| 107 | & С111-115- 10 варіант 1 | Металочерепиця | м2 | 5,39 | 163,72 - | __-__ - | 882 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 108 | & С111-146- 6-2 варіант 1 | Саморізи | шт | 32 | 0,32 - | __-__ - | 10 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 109 | & С111-136- 8 варіант 1 | Цвяхи 3,5х70 мм | шт | 6 | 0,42 - | __-__ - | 3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 110 | & С111- 1720-2 | Гідроізоляція | м2 | 0,5 | 7,34 - | __-__ - | 4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 111 | Е9-47-1 к=1,15 | Облицювання каркасу стальним профiльованим листом | 100м2 | 0,0919 | 1325,37 1266,25 | __-__ - | 122 | 116 | __-__ - | 66,0192 - | 6,07 - |
| 112 | & С111-115- 10 | Профільний лист | м2 | 9,092 | 151,48 - | __-__ - | 1377 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 113 | Е9-53-1 к=1,15 | Монтаж металоконструкцiй дверей | т | 0,12 | 3459,75 3348,18 | 4,17 0,61 | 415 | 402 | 1 - | 181,2768 0,0293 | 21,75 - |
| 114 | & С123-178- 19 | Дверний блок з металу | шт | 1 | 6439,76 - | __-__ - | 6440 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13 | 14712 | 2507 | 208 11 |  | 123,85 0,56 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 14712 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 11997 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2518 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1018 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,01 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 161 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 15730 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 13 | 15730 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 14. Підсилення вхідної групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,03 | 6166,21 6166,21 | __-__ - | 185 | 185 | __-__ - | 366,6 - | 11 - |
| 116 | РН1-16-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.9 к=1,1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з крiпленнями, група ґрунту 2, в траншеях шириною менше 1 м | 100 м3 | 0,036 | 8833,24 8833,24 | __-__ - | 318 | 318 | __-__ - | 486,948 - | 17,53 - |
| 117 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,009 | 3499,91 3499,91 | __-__ - | 31 | 31 | __-__ - | 208,08 - | 1,87 - |
| 118 | Е6-3-4 к=1,15 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,027 | 138617,21 12888,96 | 24619,68 2406,21 | 3743 | 348 | 665 65 | 704,7 90,3218 | 19,03 2,44 |
| 119 | & С124-11- 18 | Гарячекатана арматурна сталь, дiаметр 12 мм | т | 0,21972 | 14847,26 - | __-__ - | 3262 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 120 | Е46-4-2 | Пiдсилення цегляних стiн стальними обоймами | т | 0,5855 | 9336,09 7519,59 | 545,11 94,07 | 5466 | 4403 | 319 55 | 355,368 4,5059 | 208,07 2,64 |
| 121 | & С111- 1794-41 варіант 1 | Кутник сталевий г/к 100х100х7мм | т | 0,09936 | 1517,44 - | __-__ - | 151 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | & С111- 1794-46 варіант 1 | Кутник сталевий г/к 70х70х7 мм | т | 0,0704 | 1517,44 - | __-__ - | 107 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 123 | & С111- 1794-10 варіант 1 | Полоса 100х7 мм | т | 0,40906 | 1456,99 - | __-__ - | 596 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 124 | & С124-11- 18 | Гарячекатана арматурна сталь, дiаметр 12 мм | т | 0,00704 | 14847,26 - | __-__ - | 105 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 14 | 13964 | 5285 | 984 120 |  | 257,5 5,08 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 13964 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7695 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 5405 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2325 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 12,81 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 414 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 16289 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 14 | 16289 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 15. Влаштування пандусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ЕД6-54-4 | Збирання і розбирання металевої щитової опалубки площею щитів | 100м3 | 0,005 | 9169,66 9169,66 | __-__ - | 46 | 46 | __-__ - | 472,176 - | 2,36 - |
| 126 | & С111-115- 10 | Профільний лист | м2 | 4,8 | 151,48 - | __-__ - | 727 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 127 | ЕН11-11-18 к=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,044 | 445,76 394,36 | 16,33 14,61 | 20 | 17 | 1 1 | 22,356 0,6793 | 0,98 0,03 |
| 128 | & С111-870- 12 | Сітка армувальна | м2 | 4,84 | 26,12 - | __-__ - | 126 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 129 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,005 | 88724,85 7261,53 | __-__ - | 444 | 36 | __-__ - | 373,92 - | 1,87 - |
| 130 | Е6-11-7 к=1,15 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,027 | 27448,36 7789,25 | 145,80 27,40 | 741 | 210 | 4 1 | 396,198 1,3136 | 10,7 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | РН20-12-1 | Монтаж металоконструкцiй огорожі | 1т | 0,072 | 3356,73 2487,78 | 817,27 6,19 | 242 | 179 | 59 - | 106,452 0,2976 | 7,66 0,02 |
| 132 | & С123-178- 65 варіант 2 | Металоконструкція огорожі | шт | 1 | 5870,36 - | __-__ - | 5870 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 133 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,05 | 37589,92 3984,53 | 11,53 10,31 | 1879 | 199 | 1 1 | 197,94 0,4795 | 9,9 0,02 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 15 | 10095 | 687 | 65 3 |  | 33,47 0,11 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 10095 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9343 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 690 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 299 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,66 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 54 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 10394 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 15 | 10394 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 16. Водосточна система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | РН8-42-2 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | 100м | 0,1 | 1427,85 1421,17 | 6,68 6,18 | 143 | 142 | 1 1 | 69,768 0,3182 | 6,98 0,03 |
| 135 | & С111- 1301-51 варіант 1 | Жолоб пластиковий, д.70 мм | м | 6 | 36,75 - | __-__ - | 221 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 136 | & С111- 1301-65 варіант 1 | Заглушка жолоба, д.70 мм | шт | 2 | 39,81 - | __-__ - | 80 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 137 | & С111- 1301-68 варіант 1 | Тримач жолобів , д.70 мм | шт | 11 | 18,39 - | __-__ - | 202 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 138 | & С111- 1301-69 варіант 1 | Воронка випускна | шт | 1 | 35,73 - | __-__ - | 36 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 139 | & С111- 1301-31 | Коліно труби | шт | 4 | 26,55 - | __-__ - | 106 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | & С111- 1301-51 варіант 2 | Жолоб пластиковий, д.50 мм | м | 4 | 32,67 - | __-__ - | 131 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 141 | & С111- 1301-31 варіант 1 | Коліно труби зливне | шт | 2 | 26,55 - | __-__ - | 53 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 142 | & С111- 1301-75 варіант 1 | Тримач труби з лапками | шт | 4 | 33,69 - | __-__ - | 135 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 16 | 1107 | 142 | 1 1 |  | 6,98 0,03 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 1107 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 964 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 143 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 62 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 11 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 1169 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 16 | 1169 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 17. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | РН20-6-6 | Установлення та знімання пiдвiсних люльок | шт | 15 | 120,85 120,85 | __-__ - | 1813 | 1813 | __-__ - | 5,796 - | 86,94 - |
| 144 | РН20-6-1 | Пересування пiдвiсних люльок по горизонталi на плоскiй покрiвлi | 10 шт | 8,8 | 520,67 520,67 | __-__ - | 4582 | 4582 | __-__ - | 24,972 - | 219,75 - |
| 145 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 12,7 | 2854,69 1626,90 | __-__ - | 36255 | 20662 | __-__ - | 87 - | 1104,9 - |
| 146 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,258 | 32,90 32,90 | __-__ - | 173 | 173 | __-__ - | 1,956 - | 10,28 - |
| 147 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 5,258 | 41,53 - | 41,53 4,14 | 218 | - | 218 22 | __-__ 0,224 | __-__ 1,18 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 17 | 43041 | 27230 | 218 22 |  | 1421,87 1,18 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 43041 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 15593 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 27252 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 12201 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 70,41 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2274 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 55242 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 17 | 55242 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 3215130 | 1028726 | 3017 366 |  | 46601,72 17,17 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 3215130 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2183387 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1029092 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 389267 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1733,25 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 56000 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 3604397 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 3604397 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 48352,14 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 1085092 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ Пилипець О.Ю. посада, підпис, ініціали, прізвище |
| Перевірив __________________________________ Омеляненко С.О. посада, підпис, ініціали, прізвище |

| «Капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м.Суми вул. Замостянська, 5» |
| --- |
| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 |
| ремонтні роботи |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 46601,72 | 22,07 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 15,99 | 21,64 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд-год | 1,18 | 18,48 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 1733,25 | 32,31 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудоміскість | люд-год | 48352,14 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | +СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 3,428502 | 150 514,28 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СН202-970 | Кран переносний, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 2,2461864 | 21,41 48,09 |  |  |  |  |
| 9 | +СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 1,639608 | 416 682,08 |  |  |  |  |
| 10 | +СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,026784 | 150 4,02 |  |  |  |  |
| 11 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшовi, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 1,779636 | 72,78 129,52 |  |  |  |  |
| 12 | СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 0,236592 | 26,68 6,31 |  |  |  |  |
| 13 | СН204-201 | Агрегати зварювальнi пересувнi з бензиновим двигуном, з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 8,219712 | 137,31 1128,65 |  |  |  |  |
| 14 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 41,665368 | 2,85 118,75 |  |  |  |  |
| 15 | СН204-1000 | Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315-500 А | маш-год | 18,0084 | 3,4 61,23 |  |  |  |  |
| 16 | СН205-101 | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 0,909672 | 65 59,13 |  |  |  |  |
| 17 | +СН205-401 | Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш-год | 0,090168 | 5,68 0,51 |  |  |  |  |
| 18 | СН211-901-1 | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | маш-год | 0,895404 | 20,47 18,33 |  |  |  |  |
| 19 | СН212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш-год | 0,368424 | 13,88 5,11 |  |  |  |  |
| 20 | СН233-201 | Машини свердлильнi електричнi | маш-год | 19,481436 | 0,92 17,92 |  |  |  |  |
| 21 | СН233-803 | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних станцiй | маш-год | 0,909672 | 1,53 1,39 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | +*С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 5,258 | 41,53 218,36 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 3013,68 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 40,277 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 9,874 |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 489,317 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повiтря | м3 | 63,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 6,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СН203-401 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш-год | 1478, 9476824 |  |  |  |  |  |
| 24 | СН203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш-год | 0,0027744 |  |  |  |  |  |
| 25 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг | маш-год | 19,343568 |  |  |  |  |  |
| 26 | СН211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 2,1025848 |  |  |  |  |  |
| 27 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 4,36752 |  |  |  |  |  |
| 28 | СН270-50 | Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного | маш-год | 1,703916 |  |  |  |  |  |
| 29 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 1,136148 |  |  |  |  |  |
| 30 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 16,363008 |  |  |  |  |  |
| 31 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 1258, 0175184 |  |  |  |  |  |
| 32 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 35,5416 |  |  |  |  |  |
| 33 | СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 71,558352 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 1826,142828 |  |  |  |  |  |
| 35 | СН270-224 | Пальник газопламеневий | маш-год | 4,4488488 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | &С1-37-104- ИНБ | Дюбель | шт | 600 | 1,63 978,00 | 1,60 960,00 | __-__ - | 0,03 18,00 |  |
| 37 | &С111-23-199 варіант 1 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 6909,82 | 9,81 67785,33 | 9,58 66196,08 | 0,04 276,39 | 0,19 1312,86 | 30 км. |
| 38 | &С111-23-252 | Пластикові зонтики, 160 мм | шт | 1070 | 0,7 749,00 | 0,65 695,50 | 0,04 42,80 | 0,01 10,70 | 30 км. |
| 39 | +С111-91 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,000027 | 23124,61 0,62 | 22600,00 0,61 | 71,19 - | 453,42 0,01 | 30 км. |
| 40 | +С111-98 | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,0001056 | 33222,61 3,51 | 32500,00 3,43 | 71,19 0,01 | 651,42 0,07 | 30 км. |
| 41 | &С111-115-10 | Профільний лист | м2 | 20,692 | 151,48 3134,42 | 148,00 3062,42 | 0,51 10,55 | 2,97 61,45 | 30 км. |
| 42 | &С111-115-10 варіант 1 | Металочерепиця | м2 | 10,59 | 163,72 1733,79 | 160,00 1694,40 | 0,51 5,40 | 3,21 33,99 | 30 км. |
| 43 | &С111-136-8 варіант 1 | Цвяхи 3,5х70 мм | шт | 11 | 0,42 4,62 | 0,40 4,40 | 0,01 0,11 | 0,01 0,11 | 30 км. |
| 44 | &С111-136-49 варіант 1 | Дюбель фасадний | шт | 1935 | 0,52 1006,20 | 0,50 967,50 | 0,01 19,35 | 0,01 19,35 | 30 км. |
| 45 | &С111-136-49 варіант 3 | Дюбель фасадний з термоковпачком металевий, 160 мм | шт | 44542 | 2,39 106455,38 | 2,33 103782,86 | 0,01 445,42 | 0,05 2227,10 | 30 км. |
| 46 | &С111-146-6-2 варіант 1 | Саморізи | шт | 62 | 0,32 19,84 | 0,30 18,60 | 0,01 0,62 | 0,01 0,62 | 30 км. |
| 47 | С111-175 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,00088 | 7088,77 6,24 | 6878,58 6,05 | 71,19 0,06 | 139 0,13 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | +С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,001878 | 14148,61 26,57 | 13800,00 25,92 | 71,19 0,13 | 277,42 0,52 | 30 км. |
| 49 | &С111-233-19 варіант 2 | Шпаклівка | кг | 940,32 | 4,68 4400,70 | 4,50 4231,44 | 0,09 84,63 | 0,09 84,63 | 30 км. |
| 50 | +С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,001242 | 1320,75 1,64 | 1200,00 1,49 | 94,85 0,12 | 25,9 0,03 | 30 км. |
| 51 | &С111-256-10 варіант 1 | Плитки керамічні | м2 | 5,1 | 287,06 1464,01 | 280,00 1428,00 | 1,43 7,29 | 5,63 28,72 | 30 км. |
| 52 | С111-309 | Канати прядив'янi просоченi | т | 0,000024 | 48614,56 1,17 | 47597,13 1,14 | 64,2 - | 953,23 0,03 | 30 км. |
| 53 | +С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 4,2826 | 10,89 46,64 | 9,50 40,68 | 1,18 5,05 | 0,21 0,91 | 30 км. |
| 54 | &С111-390-15 варіант 1 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 1011,75 | 23,56 23836,83 | 22,98 23250,02 | 0,12 121,41 | 0,46 465,40 | 30 км. |
| 55 | &С111-591- 120 | Мастика "Техноніколь" | кг | 50,4031 | 30,62 1543,34 | 30,00 1512,09 | 0,02 1,01 | 0,6 30,24 | 30 км. |
| 56 | +С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,00189 | 14847,26 28,06 | 14500,00 27,41 | 56,14 0,11 | 291,12 0,54 | 30 км. |
| 57 | С111-823 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення чорний, дiаметр 3 мм | т | 0,003916 | 7593,48 29,74 | 7388,45 28,93 | 56,14 0,22 | 148,89 0,59 | 30 км. |
| 58 | &С111-826-1- 2Б | Профлист | м2 | 224,4 | 151,48 33992,11 | 148,00 33211,20 | 0,51 114,44 | 2,97 666,47 | 30 км. |
| 59 | &С111-852-1- Ё | Руберойд Бікроеласт ЕКП-4 | м2 | 44,781 | 44,06 1973,05 | 42,00 1880,80 | 1,2 53,74 | 0,86 38,51 |  |
| 60 | &С111-852-10 | Руберойд Бікроеласт ХКП-4 | м2 | 52,8286 | 35,9 1896,55 | 34,00 1796,17 | 1,2 63,39 | 0,7 36,99 |  |
| 61 | &С111-870-12 | Сітка армувальна | м2 | 4,84 | 26,12 126,42 | 25,60 123,90 | 0,01 0,05 | 0,51 2,47 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | +С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,00016184 | 23080,61 3,74 | 22500,00 3,64 | 128,05 0,02 | 452,56 0,08 | 30 км. |
| 63 | &С111-1301- 31 | Коліно труби | шт | 4 | 26,55 106,20 | 26,00 104,00 | 0,03 0,12 | 0,52 2,08 | 30 км. |
| 64 | &С111-1301- 31 варіант 1 | Коліно труби зливне | шт | 2 | 26,55 53,10 | 26,00 52,00 | 0,03 0,06 | 0,52 1,04 | 30 км. |
| 65 | &С111-1301- 51 варіант 1 | Жолоб пластиковий, д.70 мм | м | 6 | 36,75 220,50 | 36,00 216,00 | 0,03 0,18 | 0,72 4,32 | 30 км. |
| 66 | &С111-1301- 51 варіант 2 | Жолоб пластиковий, д.50 мм | м | 4 | 32,67 130,68 | 32,00 128,00 | 0,03 0,12 | 0,64 2,56 | 30 км. |
| 67 | &С111-1301- 65 варіант 1 | Заглушка жолоба, д.70 мм | шт | 2 | 39,81 79,62 | 39,00 78,00 | 0,03 0,06 | 0,78 1,56 | 30 км. |
| 68 | &С111-1301- 68 варіант 1 | Тримач жолобів , д.70 мм | шт | 11 | 18,39 202,29 | 18,00 198,00 | 0,03 0,33 | 0,36 3,96 | 30 км. |
| 69 | &С111-1301- 69 варіант 1 | Воронка випускна | шт | 1 | 35,73 35,73 | 35,00 35,00 | 0,03 0,03 | 0,7 0,70 | 30 км. |
| 70 | &С111-1301- 75 варіант 1 | Тримач труби з лапками | шт | 4 | 33,69 134,76 | 33,00 132,00 | 0,03 0,12 | 0,66 2,64 | 30 км. |
| 71 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,33656 | 833,54 280,54 | 737,24 248,13 | 79,96 26,91 | 16,34 5,50 | 30 км. |
| 72 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та спецiального призначення, марка 400 | т | 0,55728 | 1529,96 852,62 | 1420,00 791,34 | 79,96 44,56 | 30 16,72 | 30 км. |
| 73 | &С111-1375-1 | Грунтовка | кг | 195,9 | 19,49 3818,09 | 19,00 3722,10 | 0,11 21,55 | 0,38 74,44 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | &С111-1477- 2-В | Шурупи самонарізні | шт | 2083 | 0,16 333,28 | 0,15 312,45 | 0,01 20,83 | __-__ - | 30 км. |
| 75 | +С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,000096 | 26185,91 2,51 | 25600,00 2,46 | 72,46 0,01 | 513,45 0,04 | 30 км. |
| 76 | +С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0030953 | 26185,91 81,05 | 25600,00 79,24 | 72,46 0,22 | 513,45 1,59 | 30 км. |
| 77 | +С111-1515 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,000168 | 26185,91 4,40 | 25600,00 4,30 | 72,46 0,01 | 513,45 0,09 | 30 км. |
| 78 | +С111-1521 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,006631 | 26185,91 173,64 | 25600,00 169,75 | 72,46 0,48 | 513,45 3,41 | 30 км. |
| 79 | +С111-1529 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0204925 | 26185,91 536,61 | 25600,00 524,61 | 72,46 1,48 | 513,45 10,52 | 30 км. |
| 80 | +С111-1530 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,00027 | 26185,91 7,07 | 25600,00 6,91 | 72,46 0,02 | 513,45 0,14 | 30 км. |
| 81 | +С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 563,67324 | 45,91 25878,24 | 45,00 25365,30 | 0,01 5,64 | 0,9 507,30 | 30 км. |
| 82 | +С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 6,2688 | 46,51 291,56 | 45,00 282,10 | 0,6 3,76 | 0,91 5,70 |  |
| 83 | С111-1608 | Дрантя | кг | 29,23733 | 3,27 95,61 | 3,06 89,47 | 0,15 4,39 | 0,06 1,75 | 30 км. |
| 84 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 1191,252 | 25,65 30555,61 | 25,00 29781,30 | 0,15 178,69 | 0,5 595,62 | 30 км. |
| 85 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 493,668 | 34,41 16987,12 | 33,62 16597,12 | 0,12 59,24 | 0,67 330,76 | 30 км. |
| 86 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 0,052 | 36,84 1,92 | 36,09 1,88 | 0,03 - | 0,72 0,04 | 30 км. |
| 87 | &С111-1648- 10 варіант 1 | Суміш суха СЕ 33 | кг | 2,27 | 19,06 43,27 | 18,60 42,22 | 0,09 0,20 | 0,37 0,85 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | &С111-1650-2 | Клеюча суміш для плитки СМ-11 | кг | 26 | 5,51 143,26 | 5,30 137,80 | 0,1 2,60 | 0,11 2,86 | 30 км. |
| 89 | &С111-1650- 7-10 | Хрестики для плитки | шт | 36,1 | 0,04 1,44 | 0,02 0,72 | 0,02 0,72 | __-__ - | 30 км. |
| 90 | &С111-1650- 16 варіант 1 | Суміш бетонна, В 20 | м3 | 0,51 | 798,66 407,32 | 620,00 316,20 | 163 83,13 | 15,66 7,99 |  |
| 91 | &С111-1650- 103 | Клеюча суміш | кг | 3787,92 | 3,57 13522,87 | 3,40 12878,93 | 0,1 378,79 | 0,07 265,15 | 30 км. |
| 92 | &С111-1650- 103 варіант 1 | Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати | кг | 67762,4 | 3,06 207352,94 | 2,90 196510,96 | 0,1 6776,24 | 0,06 4065,74 | 30 км. |
| 93 | &С111-1720-2 | Гідроізоляція | м2 | 1 | 7,34 7,34 | 7,00 7,00 | 0,2 0,20 | 0,14 0,14 | 30 км. |
| 94 | &С111-1747- 55 варіант 1 | Профіль цокольний 100 мм | м | 244,63 | 29,61 7243,49 | 29,00 7094,27 | 0,03 7,34 | 0,58 141,88 | 30 км. |
| 95 | С111-1757 | Рядно | м2 | 0,2727 | 18,72 5,10 | 18,32 5,00 | 0,03 0,01 | 0,37 0,09 | 30 км. |
| 96 | &С111-1794- 10 варіант 1 | Полоса 100х7 мм | т | 0,40906 | 1456,99 596,00 | 1390,00 568,59 | 56,14 22,96 | 10,85 4,45 | 30 км. |
| 97 | &С111-1794- 39 варіант 2 | Труба 50х30х2,5 мм | т | 0,201 | 13960,06 2805,97 | 13800,00 2773,80 | 56,14 11,28 | 103,92 20,89 | 30 км. |
| 98 | &С111-1794- 41 варіант 1 | Кутник сталевий г/к 100х100х7мм | т | 0,09936 | 1517,44 150,77 | 1450,00 144,07 | 56,14 5,58 | 11,3 1,12 | 30 км. |
| 99 | &С111-1794- 46 варіант 1 | Кутник сталевий г/к 70х70х7 мм | т | 0,0704 | 1517,44 106,83 | 1450,00 102,08 | 56,14 3,95 | 11,3 0,80 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | &С111-1797- 1-2В | Сталь листова оцинкована | м2 | 24,93 | 73,17 1824,13 | 72,50 1807,43 | 0,13 3,24 | 0,54 13,46 |  |
| 101 | +С111-1843 | Сталевi деталi риштувань | т | 0,4572 | 32812,49 15001,87 | 32500,00 14859,00 | 68,23 31,19 | 244,26 111,68 | 30 км. |
| 102 | +С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 1697,6736 | 15,31 25991,38 | 15,00 25465,10 | 0,01 16,98 | 0,3 509,30 | 30 км. |
| 103 | +С111-1844-1 варіант 2 | Кутики штукатурні пластикові перфоровані | м | 778,05 | 21,26 16541,34 | 20,83 16206,78 | 0,01 7,78 | 0,42 326,78 | 30 км. |
| 104 | +С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,016953 | 24034,34 407,45 | 23500,00 398,40 | 63,08 1,07 | 471,26 7,98 | 30 км. |
| 105 | +С111-1850 | Гвинти самонарiзнi для крiплення профiльованого настилу та панелей до несучiх конструкцiй | т | 0,00066969 | 12354,77 8,27 | 12050,00 8,07 | 62,52 0,04 | 242,25 0,16 | 30 км. |
| 106 | С111-1853-2 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,0088 | 7460,71 65,65 | 7251,34 63,81 | 63,08 0,56 | 146,29 1,28 | 30 км. |
| 107 | +С111-1853-2 варіант 1 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,00088 | 12814,34 11,28 | 12500,00 11,00 | 63,08 0,06 | 251,26 0,22 | 30 км. |
| 108 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0254 | 13120,34 333,26 | 12800,00 325,12 | 63,08 1,60 | 257,26 6,54 | 30 км. |
| 109 | С111-1856 | Заклепки комбiнованi для з'єднання профiльованого сталевого настилу та рiзноманiтних листових деталей | т | 0,00066969 | 184713,95 123,70 | 181029,59 121,23 | 62,52 0,04 | 3621,84 2,43 | 30 км. |
| 110 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,399636 | 4911,35 1962,75 | 4701,23 1878,78 | 113,82 45,49 | 96,3 38,48 | 30 км. |
| 111 | &С111-2012- 1-55 варіант 4 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм тонована | кг | 15606,58 | 31,34 489068,08 | 30,6273 477987,41 | 0,1 1560,66 | 0,61 9520,01 | 30 км. |
| 112 | &С111-2012- 1-55 варіант 6 | Штукатурка тонкошарова полімерна декоративна з зернистою фактурою у вигляді щільнопрокладеної різнобарвної кам'яної крихти 1,4-2 мм | кг | 811,8 | 51,1 41482,98 | 50,00 40590,00 | 0,1 81,18 | 1 811,80 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | &С111-2012- 1-72 | Шпаклівка фасадна | кг | 11,4 | 9,18 104,65 | 8,90 101,46 | 0,1 1,14 | 0,18 2,05 | 30 км. |
| 114 | +С112-8 | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см | м3 | 0,01863 | 2503,63 46,64 | 2400,00 44,71 | 54,54 1,02 | 49,09 0,91 | 30 км. |
| 115 | +С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,00216 | 2495,8 5,39 | 2400,00 5,18 | 46,86 0,10 | 48,94 0,11 | 30 км. |
| 116 | +С112-53 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0054 | 2495,8 13,48 | 2400,00 12,96 | 46,86 0,25 | 48,94 0,27 | 30 км. |
| 117 | +С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0,01863 | 2495,8 46,50 | 2400,00 44,71 | 46,86 0,87 | 48,94 0,92 | 30 км. |
| 118 | +С112-70 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4- 6,5 м, усi ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,00378 | 2495,8 9,43 | 2400,00 9,07 | 46,86 0,18 | 48,94 0,18 | 30 км. |
| 119 | +С112-85 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,104854 | 2495,8 261,69 | 2400,00 251,65 | 46,86 4,91 | 48,94 5,13 | 30 км. |
| 120 | &С113-8-511 варіант 2 | Труба 50х50х4 мм | т | 0,148 | 13960,06 2066,09 | 13800,00 2042,40 | 56,14 8,31 | 103,92 15,38 | 30 км. |
| 121 | С113-15 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 3,2 мм | м | 2,70501 | 22,87 61,86 | 22,57 61,05 | 0,13 0,35 | 0,17 0,46 | 30 км. |
| 122 | &С114-97-1 варіант 1 | Вироби з пiнопласту екструдованого марки 25 | м3 | 22,8 | 2297,44 52381,63 | 2250,00 51300,00 | 2,39 54,49 | 45,05 1027,14 | 30 км. |
| 123 | &С114-97-1-1 варіант 11 | Базальтова вата, 100 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 4737,97 | 145,24 688142,76 | 140,00 663315,80 | 2,39 11323,75 | 2,85 13503,21 | 30 км. |
| 124 | &С114-97-1-1 варіант 14 | Базальтова вата, 30 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 520,42 | 63,64 33119,53 | 60,00 31225,20 | 2,39 1243,80 | 1,25 650,53 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | &С114-97-24 варіант 1 | Плита пінополiстирольна екструдована, 50 мм | м2 | 272,74 | 101,6 27710,38 | 97,22 26515,78 | 2,39 651,85 | 1,99 542,75 | 30 км. |
| 126 | &С114-97-24 варіант 2 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, екструдированого, 50 мм | м2 | 371,62 | 101,6 37756,59 | 97,22 36128,90 | 2,39 888,17 | 1,99 739,52 | 30 км. |
| 127 | &С123-178-19 | Дверний блок з металу пофарбований з врізним замком в зборі | шт | 10 | 6439,76 64397,60 | 6300,00 63000,00 | 13,49 134,90 | 126,27 1262,70 | 30 км. |
| 128 | &С123-178-65 варіант 2 | Металоконструкція огорожі пофарбована | шт | 1 | 5870,36 5870,36 | 5750,00 5750,00 | 5,25 5,25 | 115,11 115,11 | 30 км. |
| 129 | &С123-178-65 варіант 3 | Металоконструкція вентиляційних грат | шт | 13 | 290,96 3782,48 | 280,00 3640,00 | 5,25 68,25 | 5,71 74,23 | 30 км. |
| 130 | &С123-390-2 варіант 1 | Відливи металеві, ширина 250 мм | м | 810 | 49,48 40078,80 | 48,00 38880,00 | 0,51 413,10 | 0,97 785,70 | 30 км. |
| 131 | +С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,3365 | 133,7 178,69 | 130,00 173,75 | 1,08 1,44 | 2,62 3,50 | 30 км. |
| 132 | +С123-521 | Дерев'янi деталi риштувань | м3 | 0,09525 | 2706,81 257,82 | 2600,00 247,65 | 53,74 5,12 | 53,07 5,05 | 30 км. |
| 133 | &С124-11-18 | Гарячекатана арматурна сталь, дiаметр 12 мм | т | 0,22676 | 14847,26 3366,76 | 14500,00 3288,02 | 56,14 12,73 | 291,12 66,01 | 30 км. |
| 134 | +С124-64 | Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi, що поставляються окремо | т | 0,063 | 19335,26 1218,12 | 18900,00 1190,70 | 56,14 3,54 | 379,12 23,88 | 30 км. |
| 135 | С142-10-2 | Вода | м3 | 20,4829854 | 8,76 179,43 | 8,76 179,43 | __-__ - | __-__ - |  |
| 136 | С147-29 | В'язальний дрiт | 100кг | 0,000924 | 1670,02 1,54 | 1631,66 1,51 | 5,61 0,01 | 32,75 0,02 | 30 км. |
| 137 | +С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0012882 | 40717,9 52,45 | 39800,00 51,27 | 119,51 0,15 | 798,39 1,03 | 30 км. |
| 138 | С1113-110 | Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт | т | 0,00255518 | 3526,48 9,01 | 3337,82 8,53 | 119,51 0,31 | 69,15 0,17 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0000144 | 9788,92 0,14 | 9477,47 0,14 | 119,51 - | 191,94 - | 30 км. |
| 140 | +С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,002312 | 27661,9 63,95 | 27000,00 62,42 | 119,51 0,28 | 542,39 1,25 | 30 км. |
| 141 | С1421-9552 | Пiсок природний, збагачений | м3 | 1,9851 | 227,35 451,31 | 104,27 206,99 | 118,62 235,47 | 4,46 8,85 | 30 км. |
| 142 | +С1421-10634 варіант 1 | Цементнопіщана суміш | м3 | 12,12729 | 288,18 3494,84 | 156,00 1891,86 | 126,53 1534,47 | 5,65 68,51 | 30 км. |
| 143 | +С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 4,3272 | 271,86 1176,39 | 140,00 605,81 | 126,53 547,52 | 5,33 23,06 | 30 км. |
| 144 | +С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,754 | 860,85 2370,78 | 680,00 1872,72 | 163,97 451,57 | 16,88 46,49 | 30 км. |
| 145 | +С1424-11600 варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 12,2604 | 932,25 11429,76 | 750,00 9195,30 | 163,97 2010,34 | 18,28 224,12 | 30 км. |
| 146 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0039 | 683,71 2,67 | 520,00 2,03 | 150,3 0,59 | 13,41 0,05 | 30 км. |
| 147 | +С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,017565 | 683,71 12,01 | 520,00 9,13 | 150,3 2,64 | 13,41 0,24 | 30 км. |
| 148 | +С1426-11789 варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 40 мм | м2 | 221,493 | 133,43 29553,81 | 120,00 26579,16 | 10,81 2394,34 | 2,62 580,31 | 30 км. |
| 149 | +С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 8,30426 | 41,58 345,29 | 39,00 323,87 | 1,76 14,62 | 0,82 6,80 | 30 км. |
| 150 | +К589921- А001 варіант 1 | Поребрик БР100.20.8 | шт | 241 | 65,69 15831,29 | 59,00 14219,00 | 5,4 1301,40 | 1,29 310,89 | 30 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 1679,9064 | __-__ - | __-__ - |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 14,9109 | 14,75 219,94 | 14,75 219,94 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 219,94 | 219,94 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 2183390,87 | 2106838,01 | 33981,25 | 42571,61 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 2169,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повiтря | м3 | 63,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 20,977 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | л | 54,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 11,617 |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 лютого" 2016 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
| Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим. |
| Склав _____________________________________ Пилипець О.Ю. посада, підпис, ініціали, прізвище |
| Перевірив __________________________________ Омеляненко С.О. посада, підпис, ініціали, прізвище |

|  | Форма №8 |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Ректор Сумського Державного університету |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ Васильєв А.В |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________2016 р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На «Капітальний ремонт фасаду гуртожитку №2 СумДУ за адресою: м.Суми вул. Замостянська, 5» |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтних робіт в будівлях, що експлуатуються: к=1,2 |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Двері |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металоконструкцiй дверей | т | 0,96 |  |
| 2 | Монтаж металоконструкцiй дверей | 1т | 0,96 |  |
| 3 | Дверний блок з металу | шт | 8 |  |
|  | Розділ. Вентиляційні решітки |  |  |  |
| 4 | Розбирання кам'яної кладки вентеляційних отворів iз цегли | 10 м3 | 0,058 |  |
| 5 | Установлення вентиляційних грат | грати | 13 |  |
| 6 | Металоконструкція вентиляційних грат | шт | 13 |  |
|  | Розділ. Вимощення |  |  |  |
| 7 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 2,193 |  |
| 8 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 14 |  |
| 9 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 240,4 |  |
| 10 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 12,2604 |  |
| 11 | Поребрик БР100.20.8 | шт | 241 |  |
|  | Розділ. Утеплення стін тип "1" |  |  |  |
| 12 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 46,59 |  |
| 13 | Профіль цокольний 100 мм | м | 220 |  |
| 14 | Дюбель фасадний з термоковпачком металевий, 160 мм | шт | 37644 |  |
| 15 | Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати | кг | 55908 |  |
| 16 | Базальтова вата, 100 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 4249,54 |  |
| 17 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 5358 |  |
| 18 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 792,06 |  |
| 19 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм | кг | 12579,3 |  |
| 20 | Дюбель | шт | 513 |  |
| 21 | Установлення штукатурних кутиків | 100м | 7,41 |  |
|  | Розділ. Утеплення стін тип "2" |  |  |  |
| 22 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 4,742 |  |
| 23 | Профіль цокольний 100 мм | м | 14,53 |  |
| 24 | Дюбель фасадний з термоковпачком металевий, 160 мм | шт | 3831 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати | кг | 5690,4 |  |
| 26 | Базальтова вата, 100 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 488,43 |  |
| 27 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 545,33 |  |
| 28 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 80,61 |  |
| 29 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм | кг | 1280,34 |  |
| 30 | Дюбель | шт | 52 |  |
|  | Розділ. Утеплення стін тип "3" |  |  |  |
| 31 | Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 1,804 |  |
| 32 | Клеюча суміш | кг | 2164,8 |  |
| 33 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, екструдированого, 50 мм | м2 | 185,81 |  |
| 34 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, екструдированого, 50 мм | м2 | 185,81 |  |
| 35 | Дюбель фасадний | шт | 1935 |  |
| 36 | Профіль цокольний 100 мм | м | 5,7 |  |
| 37 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 207,46 |  |
| 38 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 30,67 |  |
| 39 | Штукатурка тонкошарова полімерна декоративна з зернистою фактурою у вигляді щільнопрокладеної різнобарвної кам'яної крихти 1,4-2 мм | кг | 811,8 |  |
| 40 | Дюбель | шт | 20 |  |
|  | Розділ. Утеплення стін тип "4" |  |  |  |
| 41 | Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 1,324 |  |
| 42 | Клеюча суміш | кг | 1588,8 |  |
| 43 | Плита пінополiстирольна, 50 мм | м2 | 136,37 |  |
| 44 | Плита пінополiстирольна, 50 мм | м2 | 136,37 |  |
| 45 | Пластикові зонтики, 160 мм | шт | 1070 |  |
| 46 | Профіль цокольний 100 мм | м | 4,4 |  |
| 47 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 152,3 |  |
| 48 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 22,51 |  |
| 49 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм | кг | 357,48 |  |
| 50 | Дюбель | шт | 15 |  |
| 51 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,6 |  |
| 52 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,6 |  |
|  | Розділ. Укоси, відливи |  |  |  |
| 53 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 5,0526 |  |
| 54 | Дюбель фасадний з термоковпачком металевий, 160 мм | шт | 3067 |  |
| 55 | Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати | кг | 6164 |  |
| 56 | Базальтова вата, 30 мм, щільність 145 кг/м3 | м2 | 520,42 |  |
| 57 | Склосітка, щільність 160 г/м2 | м2 | 646,73 |  |
| 58 | Фарба грунтувальна з кварцевим наповнювачем | л | 85,9 |  |
| 59 | Штукатурка декоративна силікон-силікатна, 1,5 мм | кг | 1389,46 |  |
| 60 | Установлення віконних зливів | 100м | 5,9 |  |
| 61 | Відливи металеві, ширина 250 мм | м | 590 |  |
| 62 | Шурупи самонарізні | шт | 2083 |  |
| 63 | Улаштування з листової сталi вiдливiв по цоколю | 100м | 2,2 |  |
| 64 | Відливи металеві, ширина 250 мм | м | 220 |  |
|  | Розділ. Декоративні елементи оздоблення фасаду |  |  |  |
| 65 | Улаштування погонних виробiв [прорiзки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм | м | 228,8 |  |
| 66 | Вироби з пiнопласту марки 25 | м3 | 22,8 |  |
| 67 | Шпаклювання складних фасадiв з землi та риштувань | 100м2 | 0,228 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ. Оздоблення балконів |  |  |  |
| 68 | Шпаклювання стін балконів шпаклiвкою | 100м2 | 7,836 |  |
| 69 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi | 100м2 | 7,836 |  |
| 70 | Облицювання балконів профiльованим листом | 100м2 | 2,078 |  |
| 71 | Профлист | м2 | 224,4 |  |
|  | Розділ. Покрівля |  |  |  |
| 72 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки | 100м2 | 0,3894 |  |
| 73 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 100 | 100м3 | 0,0119 |  |
| 74 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в один шар | 100м2 | 0,3894 |  |
| 75 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | 100 м | 0,4477 |  |
| 76 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,0047 |  |
| 77 | Улаштування з листової сталi парапетiв (тип №2) | 100м | 0,22 |  |
| 78 | Сталь листова оцинкована | м2 | 18,13 |  |
| 79 | Улаштування з листової сталi фартухів | 100м | 0,22 |  |
| 80 | Сталь листова оцинкована | м2 | 6,8 |  |
|  | Розділ. Вхід до підвалу о осі 4/Д-И |  |  |  |
| 81 | Виготовлення металоконструкцій каркасу | т | 0,162 |  |
| 82 | Труба 50х30х2,5 мм | т | 0,089 |  |
| 83 | Труба 50х50х4 мм | т | 0,073 |  |
| 84 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою | 100м2 | 0,0526 |  |
| 85 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,0526 |  |
| 86 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 5,26 |  |
| 87 | Монтаж металоконструкцiй каркасу | 1т | 0,162 |  |
| 88 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,018 |  |
| 89 | Улаштування покрiвель із металочерепицi | 100м2 | 0,05 |  |
| 90 | Металочерепиця | м2 | 5,2 |  |
| 91 | Саморізи | шт | 30 |  |
| 92 | Цвяхи 3,5х70 мм | шт | 5 |  |
| 93 | Гідроізоляція | м2 | 0,5 |  |
| 94 | Облицювання каркасу стальним профiльованим листом | 100м2 | 0,0624 |  |
| 95 | Профільний лист | м2 | 6,8 |  |
| 96 | Монтаж металоконструкцiй дверей | т | 0,12 |  |
| 97 | Дверний блок з металу | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Вхід до підвалу по осі 7/Ж |  |  |  |
| 98 | Виготовлення металоконструкцій каркасу | т | 0,187 |  |
| 99 | Труба 50х30х2,5 мм | т | 0,112 |  |
| 100 | Труба 50х50х4 мм | т | 0,075 |  |
| 101 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою | 100м2 | 0,063 |  |
| 102 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,063 |  |
| 103 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 6,3 |  |
| 104 | Монтаж металоконструкцiй каркасу | 1т | 0,187 |  |
| 105 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,018 |  |
| 106 | Улаштування покрiвель із металочерепицi | 100м2 | 0,0518 |  |
| 107 | Металочерепиця | м2 | 5,39 |  |
| 108 | Саморізи | шт | 32 |  |
| 109 | Цвяхи 3,5х70 мм | шт | 6 |  |
| 110 | Гідроізоляція | м2 | 0,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Облицювання каркасу стальним профiльованим листом | 100м2 | 0,0919 |  |
| 112 | Профільний лист | м2 | 9,092 |  |
| 113 | Монтаж металоконструкцiй дверей | т | 0,12 |  |
| 114 | Дверний блок з металу | шт | 1 |  |
|  | Розділ. Підсилення вхідної групи |  |  |  |
| 115 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,03 |  |
| 116 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з крiпленнями, група ґрунту 2, в траншеях шириною менше 1 м | 100 м3 | 0,036 |  |
| 117 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,009 |  |
| 118 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,027 |  |
| 119 | Гарячекатана арматурна сталь, дiаметр 12 мм | т | 0,21972 |  |
| 120 | Пiдсилення цегляних стiн стальними обоймами | т | 0,5855 |  |
| 121 | Кутник сталевий г/к 100х100х7мм | т | 0,09936 |  |
| 122 | Кутник сталевий г/к 70х70х7 мм | т | 0,0704 |  |
| 123 | Полоса 100х7 мм | т | 0,40906 |  |
| 124 | Гарячекатана арматурна сталь, дiаметр 12 мм | т | 0,00704 |  |
|  | Розділ. Влаштування пандусу |  |  |  |
| 125 | Збирання і розбирання металевої щитової опалубки площею щитів | 100м3 | 0,005 |  |
| 126 | Профільний лист | м2 | 4,8 |  |
| 127 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,044 |  |
| 128 | Сітка армувальна | м2 | 4,84 |  |
| 129 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,005 |  |
| 130 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,027 |  |
| 131 | Монтаж металоконструкцiй огорожі | 1т | 0,072 |  |
| 132 | Металоконструкція огорожі | шт | 1 |  |
| 133 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Розділ. Водосточна система |  |  |  |
| 134 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | 100м | 0,1 |  |
| 135 | Жолоб пластиковий, д.70 мм | м | 6 |  |
| 136 | Заглушка жолоба, д.70 мм | шт | 2 |  |
| 137 | Тримач жолобів , д.70 мм | шт | 11 |  |
| 138 | Воронка випускна | шт | 1 |  |
| 139 | Коліно труби | шт | 4 |  |
| 140 | Жолоб пластиковий, д.50 мм | м | 4 |  |
| 141 | Коліно труби зливне | шт | 2 |  |
| 142 | Тримач труби з лапками | шт | 4 |  |
|  | Розділ. Інші роботи |  |  |  |
| 143 | Установлення та знімання пiдвiсних люльок | шт | 15 |  |
| 144 | Пересування пiдвiсних люльок по горизонталi на плоскiй покрiвлi | 10 шт | 8,8 |  |
| 145 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 12,7 |  |
| 146 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,258 |  |
| 147 | Перевезення сміття до 15 км | т | 5,258 |  |
| Склав _____________________________________ Пилипець О.Ю. посада, підпис, ініціали, прізвище |
| Перевірив __________________________________ Омеляненко С.О. посада, підпис, ініціали, прізвище |

Додаток №3

Пропозиції щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт

(заповнюється в разі залучення учасником субпідрядників до виконання робіт)

| Повне найменування субпідрядної організації, його місцезнаходження | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику (повністю або в частині) |
| --- | --- |